## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-30 09:47 | Normal | 530.1 | 420 | 527.7 | 522.9 | 13.2 | 19.6 | 6.6 | 7 | 236.4 | 236.4 | 237.4 | 54.8 | 54.6 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 21717 | 1 | 47.4 | 31290.5 | 3135 | 0 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 09:52 | Normal | 529.6 | 419 | 525.9 | 521.1 | 14.4 | 21.1 | 7 | 7.5 | 236.6 | 236.4 | 238 | 58.9 | 58.6 | 58.9 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 23542 | 1 | 47.8 | 31292.4 | 3135 | 0.1 | 7.8 | 6.3 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 09:57 | Normal | 525.5 | 417.9 | 521.4 | 522.7 | 13.8 | 20.2 | 6.9 | 7.2 | 235.6 | 236.6 | 237.2 | 56.9 | 57 | 56.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 22714 | 1 | 48.1 | 31294.4 | 3135 | 0.1 | 7.6 | 6 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 10:02 | Normal | 523.3 | 416.1 | 520.9 | 522.4 | 14.9 | 21.9 | 7.3 | 7.7 | 236 | 236.6 | 237.8 | 60.5 | 60.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 24192 | 1 | 48.4 | 31296.2 | 3135 | 0.1 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 10:07 | Normal | 519.8 | 412.9 | 520.5 | 515.7 | 14.8 | 21.5 | 7.3 | 7.8 | 236.2 | 236.4 | 237.6 | 60 | 60 | 60 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 23951 | 1 | 48.8 | 31298.2 | 3135 | 0.2 | 8 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 10:12 | Normal | 520 | 414 | 521.4 | 525.5 | 14.5 | 21.2 | 7.1 | 7.5 | 236.2 | 236.2 | 237.4 | 59.3 | 59.1 | 59 | 59.99 | 60 | 60 | 23151 | 1 | 49 | 31300 | 3135 | 0 | 7.9 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 10:17 | Normal | 521.9 | 421.8 | 531.9 | 527.1 | 14.6 | 21.2 | 7.1 | 7.6 | 235.6 | 236.4 | 237.4 | 60.1 | 60.1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23916 | 1 | 48.9 | 31301.6 | 3135 | 0.2 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 10:22 | Normal | 524.1 | 413.1 | 525.7 | 524 | 15.3 | 22.8 | 7.6 | 8.1 | 236.2 | 236.2 | 237.6 | 63.1 | 63.2 | 62.7 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 25108 | 1 | 49.3 | 31303.6 | 3135 | 0.1 | 8.4 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 10:27 | Normal | 531.1 | 424.3 | 541.8 | 531.9 | 7.6 | 11.3 | 3.6 | 4 | 234.2 | 234.4 | 235.4 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13007 | 1 | 49.3 | 31305 | 3136 | 0 | 4.4 | 3 | 3.7 | 4 | 3.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 10:32 | Normal | 532.8 | 424.9 | 529.2 | 533.6 | 5.7 | 8.3 | 2.8 | 3 | 233.6 | 233.6 | 235 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 9784 | 1 | 48.8 | 31306.4 | 3136 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 10:37 | Normal | 547.9 | 432 | 529.5 | 547.7 | 3.5 | 5 | 1.7 | 1.8 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6029 | 1 | 47.8 | 31306.9 | 3136 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 10:42 | Normal | 562.3 | 441.5 | 552.1 | 550.3 | 4.2 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7552 | 1 | 46.7 | 31307.5 | 3136 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 10:47 | Normal | 572.3 | 443.9 | 539.1 | 580.2 | 9.3 | 11.9 | 4.7 | 4.8 | 234.4 | 235.4 | 236.2 | 39.2 | 39 | 39.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14910 | 1 | 46.3 | 31308.4 | 3136 | 0.1 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 10:52 | Normal | 549.8 | 444.8 | 546.2 | 554.4 | 6.8 | 10 | 3.4 | 3.5 | 234.2 | 234.4 | 235.4 | 30.4 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12049 | 1 | 47.2 | 31310 | 3136 | 0.1 | 4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 10:57 | Normal | 535.8 | 451.8 | 552.2 | 510.3 | 9.3 | 15.8 | 4.8 | 4.6 | 234.8 | 235 | 235.6 | 43.4 | 43 | 43.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 16799 | 1 | 46.8 | 31311 | 3136 | 0 | 5.1 | 4 | 5.7 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 11:02 | Normal | 560.1 | 451.1 | 557.3 | 560.7 | 5.3 | 7.6 | 2.6 | 2.7 | 233.2 | 233.4 | 234.6 | 23.9 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9212 | 1 | 46.2 | 31311.9 | 3136 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 11:07 | Normal | 565 | 450.2 | 554.5 | 561.6 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 234 | 233.4 | 234.6 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7890 | 1 | 45.5 | 31312.7 | 3136 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 11:12 | Normal | 563.6 | 455.8 | 555.3 | 564.5 | 4.1 | 6 | 2 | 2.1 | 233.2 | 233 | 234.6 | 19.2 | 18.8 | 19 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7397 | 1 | 46.3 | 31313.4 | 3136 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 21 | 0 | 0
2023-12-30 11:17 | Normal | 571.2 | 453.2 | 567.6 | 569.8 | 14.4 | 20.9 | 7.1 | 7.5 | 235.4 | 235.8 | 236.4 | 64 | 63.6 | 63.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25025 | 1 | 45.4 | 31314.3 | 3136 | 0.1 | 7.6 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 11:22 | Normal | 582.8 | 459 | 558.6 | 584.7 | 5.6 | 8.1 | 2.8 | 2.9 | 233.8 | 233.6 | 235.4 | 26.1 | 26 | 26.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 9826 | 1 | 45.2 | 31315.6 | 3136 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 11:27 | Normal | 567.6 | 451.7 | 566.1 | 568.3 | 3 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 233.6 | 233 | 234.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 5896 | 1 | 47.3 | 31316.2 | 3137 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 11:32 | Normal | 571 | 459.1 | 574.7 | 566.8 | 3.5 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 233 | 233.2 | 234.4 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6490 | 1 | 48.3 | 31316.7 | 3137 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 11:37 | Normal | 571 | 468.1 | 579.2 | 577.3 | 4.7 | 7.1 | 2.3 | 2.5 | 236 | 236 | 237.4 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8679 | 1 | 49.2 | 31317.3 | 3137 | 0 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 11:42 | Normal | 563.9 | 461.9 | 585.9 | 573.1 | 6.1 | 9.3 | 2.9 | 3.1 | 236.4 | 236.8 | 237.4 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11643 | 1 | 50 | 31318.3 | 3137 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 11:47 | Normal | 572.4 | 464.7 | 573.7 | 571.8 | 5.1 | 7.9 | 2.5 | 2.7 | 236 | 236.4 | 237.4 | 24.2 | 24 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9794 | 1 | 47.1 | 31319.1 | 3137 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 11:52 | Normal | 599 | 475.2 | 574.4 | 543.1 | 5.1 | 8 | 2.6 | 2.8 | 236.2 | 236 | 237.6 | 26.1 | 24.6 | 26.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 9748 | 1 | 45.2 | 31319.7 | 3137 | 0 | 3 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 11:57 | Normal | 551 | 422 | 549.3 | 588 | 9.9 | 14.1 | 4.8 | 5 | 237.4 | 237.2 | 238.8 | 42 | 42.2 | 42.1 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 14420 | 1 | 46.9 | 31320.6 | 3137 | 0 | 5.4 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 5 | 0 | 5.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:02 | Normal | 571.7 | 459.7 | 576.2 | 566.3 | 11.4 | 16.6 | 5.3 | 6.1 | 237.4 | 237.2 | 238.8 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 20447 | 1 | 48 | 31321.8 | 3137 | 0.1 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 12:07 | Normal | 566.8 | 456.4 | 562.5 | 559.8 | 6 | 8.7 | 3 | 3.1 | 236.4 | 237 | 237.6 | 27.3 | 26.8 | 26.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10870 | 1 | 44.4 | 31323.1 | 3137 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:12 | Normal | 572.4 | 457.7 | 578.2 | 567.6 | 6.9 | 10.4 | 3.4 | 3.6 | 237.2 | 237.2 | 238.2 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12763 | 1 | 44 | 31324 | 3137 | 0 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:17 | Normal | 576 | 462 | 575.4 | 571 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 236.6 | 237 | 237.8 | 29 | 28.9 | 28.8 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 11562 | 1 | 43.7 | 31325 | 3137 | 0 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 12:22 | Normal | 573.2 | 458.7 | 565.4 | 571.7 | 6.2 | 9.1 | 3.1 | 3.2 | 236.6 | 237.4 | 238 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 11250 | 1 | 43.4 | 31326 | 3137 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 12:27 | Normal | 569 | 462 | 574.2 | 576.5 | 6 | 8.8 | 3 | 3.1 | 236.8 | 236.8 | 238 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10936 | 1 | 43.3 | 31326.9 | 3138 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:33 | Normal | 573.7 | 464.9 | 573.2 | 576.4 | 8 | 11.6 | 3.9 | 4.1 | 237.4 | 238.4 | 238.6 | 36.1 | 35.6 | 35.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 14248 | 1 | 43.1 | 31328 | 3138 | 0.1 | 4.5 | 3.1 | 4 | 4 | 3.4 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:37 | Normal | 568.9 | 455.9 | 573.2 | 570.4 | 8.3 | 12.2 | 4 | 4.3 | 237 | 237.6 | 238.8 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14929 | 1 | 43.4 | 31329.2 | 3138 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 12:42 | Normal | 568 | 459.1 | 572.2 | 564.4 | 8.1 | 11.8 | 4 | 4.1 | 237.2 | 237.8 | 238.8 | 36.1 | 36.3 | 35.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14375 | 1 | 43.7 | 31330.4 | 3138 | 0 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 4 | 3.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 12:47 | Normal | 564.9 | 460 | 576.1 | 561.2 | 7.5 | 11 | 3.7 | 3.9 | 237.8 | 237.6 | 238 | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13541 | 1 | 44.1 | 31331.6 | 3138 | 0.1 | 4.2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 12:52 | Normal | 569.9 | 458.9 | 575.7 | 561.8 | 7.3 | 10.8 | 3.6 | 3.8 | 237.4 | 237.2 | 238 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13291 | 1 | 44.1 | 31332.7 | 3138 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 12:57 | Normal | 570.5 | 455.7 | 571.9 | 572.2 | 7 | 10.4 | 3.5 | 3.6 | 237.8 | 237 | 238.4 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12794 | 1 | 44.1 | 31333.8 | 3138 | 0.1 | 4 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 13:03 | Normal | 570 | 457 | 573.7 | 569.9 | 7.5 | 11.1 | 3.7 | 3.9 | 237 | 237.4 | 238 | 34.2 | 34.3 | 33.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13576 | 1 | 44.1 | 31334.9 | 3138 | 0 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 13:08 | Normal | 568.8 | 453.9 | 573.2 | 569.1 | 8.2 | 12 | 4 | 4.3 | 237 | 237.4 | 238.2 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14612 | 1 | 44.4 | 31336 | 3138 | 0.1 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 4 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 13:12 | Normal | 565.1 | 455.2 | 562.9 | 560.5 | 9.8 | 14.5 | 4.9 | 5.1 | 237.6 | 238.2 | 238.8 | 43.8 | 43.5 | 43.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 17385 | 1 | 45.1 | 31337.4 | 3138 | 0 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 5 | 4.3 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 13:18 | Normal | 557.5 | 448.7 | 560 | 562.2 | 11.6 | 17 | 5.8 | 6 | 238.4 | 239 | 238.6 | 51 | 50.6 | 50.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20239 | 1 | 46.1 | 31338.9 | 3138 | 0 | 6.3 | 5 | 6 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 13:22 | Normal | 548.9 | 438.1 | 551.9 | 550 | 12.6 | 18.6 | 6.3 | 6.6 | 238.4 | 239.2 | 239.8 | 53.9 | 53.8 | 54 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 21643 | 1 | 47.3 | 31340.7 | 3138 | 0.1 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 13:28 | Normal | 545.6 | 434.7 | 547 | 542.2 | 12.5 | 18.6 | 6.3 | 6.6 | 238.4 | 239 | 239.6 | 53.5 | 53.6 | 53.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21503 | 1 | 48.4 | 31342.5 | 3139 | 0 | 6.8 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 13:33 | Normal | 588.8 | 481.6 | 589 | 593.2 | 12.5 | 18.3 | 6.3 | 6.5 | 238 | 238.4 | 239.2 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 60 | 59.99 | 60 | 22959 | 1 | 49.4 | 31344.3 | 3139 | 0.2 | 7.3 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 13:38 | Normal | 537.2 | 430.1 | 540.6 | 536.7 | 14 | 20.6 | 7 | 7.3 | 238.2 | 238.8 | 240.2 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22144 | 1 | 50.4 | 31346.1 | 3139 | 0 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 13:43 | Normal | 579.6 | 475.1 | 581.4 | 576.5 | 10.9 | 14.1 | 5.6 | 6 | 238.2 | 238.6 | 240 | 49.8 | 49.4 | 49.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 23245 | 1 | 51 | 31347.8 | 3139 | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 13:48 | Normal | 528.4 | 424.7 | 535.4 | 533.5 | 14.2 | 20.3 | 7 | 7.4 | 238.6 | 238.8 | 240.6 | 58.5 | 58.6 | 58 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23239 | 1 | 52 | 31349.7 | 3139 | 0 | 7.7 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 13:52 | Normal | 529.5 | 426.6 | 533.9 | 529.2 | 14 | 20.6 | 7 | 7.3 | 238.4 | 238.4 | 240.2 | 58 | 58.2 | 58.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24442 | 1 | 52.8 | 31351.6 | 3139 | 0 | 7.6 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-30 13:57 | Normal | 539.4 | 435.7 | 545.7 | 540.9 | 12.5 | 18.1 | 6.1 | 6.5 | 237.6 | 238.2 | 239 | 52.4 | 52.8 | 52.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 21202 | 1 | 53 | 31353.4 | 3139 | 0.1 | 6.9 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 14:03 | Normal | 519.9 | 455.4 | 555.7 | 562.6 | 7.3 | 14.1 | 3.5 | 3.4 | 237.6 | 237.2 | 238.6 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 14244 | 1 | 52.4 | 31354.7 | 3139 | 0.1 | 4 | 3 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-30 14:08 | Normal | 559.3 | 414.1 | 517.7 | 554.8 | 5.1 | 8.3 | 2.8 | 2.7 | 235.8 | 236 | 237.4 | 24.4 | 24 | 24 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8041 | 1 | 51.8 | 31355.9 | 3139 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 14:13 | Normal | 538.9 | 460.2 | 558.8 | 578.6 | 7.6 | 10.9 | 3.7 | 3.8 | 236 | 237 | 237.6 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12023 | 1 | 50.7 | 31356.8 | 3139 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 14:18 | Normal | 566.7 | 453.8 | 574.9 | 573.1 | 7.8 | 11.3 | 3.8 | 4 | 236.2 | 236.6 | 237.4 | 35 | 35.2 | 34.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 14091 | 1 | 50.2 | 31357.9 | 3139 | 0 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 14:23 | Normal | 566.9 | 458 | 571.1 | 573.4 | 5.9 | 8.7 | 2.9 | 3 | 235.6 | 236 | 237 | 27 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10807 | 1 | 49.9 | 31358.9 | 3139 | 0 | 3.3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 14:27 | Normal | 570.5 | 462.9 | 574 | 576.3 | 5.2 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 235.8 | 235.6 | 236.8 | 24.3 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9397 | 1 | 49.1 | 31359.7 | 3140 | 0 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 14:33 | Normal | 568.8 | 457.8 | 571.6 | 567.7 | 4.4 | 6.6 | 2.2 | 2.3 | 235.2 | 235.4 | 236.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8133 | 1 | 48.2 | 31360.5 | 3140 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 14:38 | Normal | 575.2 | 464.8 | 568.2 | 576.4 | 5.1 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 235.4 | 235.8 | 237 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9370 | 1 | 47.5 | 31361.2 | 3140 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 14:43 | Normal | 576.6 | 463.7 | 579.3 | 575.5 | 5.4 | 7.9 | 2.6 | 2.8 | 235.4 | 235.6 | 236.4 | 25.5 | 25.4 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9902 | 1 | 46.9 | 31362 | 3140 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 14:48 | Normal | 576.9 | 465 | 576.6 | 575.6 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2.6 | 235.4 | 235.4 | 236.8 | 23.3 | 23.4 | 23 | 60 | 59.95 | 59.99 | 9140 | 1 | 46.5 | 31362.8 | 3140 | 0 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 14:53 | Normal | 573.9 | 462 | 579.6 | 576.8 | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 235.2 | 235.2 | 236.2 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8250 | 1 | 46 | 31363.5 | 3140 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-30 14:58 | Normal | 576.9 | 465 | 580.8 | 577.9 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.2 | 235.8 | 235 | 236.6 | 20 | 20 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7774 | 1 | 45.1 | 31364.2 | 3140 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 15:03 | Normal | 574.8 | 461.8 | 580.1 | 578.3 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.2 | 235.8 | 236.2 | 236.8 | 19.6 | 19.4 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7674 | 1 | 45.8 | 31364.8 | 3140 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-30 15:08 | Normal | 575.6 | 465 | 570.5 | 569.5 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 235.2 | 235.2 | 236.8 | 19 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7482 | 1 | 45.1 | 31365.5 | 3140 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 15:13 | Normal | 579 | 466 | 580.9 | 581.1 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 2 | 235.8 | 236 | 236.6 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7162 | 1 | 46.6 | 31366.1 | 3140 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 15:18 | Normal | 576.6 | 463.8 | 575.8 | 569 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 235.2 | 235.4 | 236.2 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6834 | 1 | 48.1 | 31366.7 | 3140 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 15:23 | Normal | 579.8 | 466.3 | 575.6 | 572.3 | 3.3 | 5.1 | 1.6 | 1.7 | 235.4 | 235 | 236.8 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6334 | 1 | 49.1 | 31367.2 | 3140 | 0 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 15:28 | Normal | 567.6 | 462.8 | 579.5 | 583.7 | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 235.2 | 234.2 | 236.2 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 4959 | 1 | 49.9 | 31367.7 | 3141 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 15:33 | Normal | 567.9 | 457.8 | 578.8 | 559.9 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 235.2 | 234.8 | 236.2 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 4487 | 1 | 47.5 | 31368.1 | 3141 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 15:38 | Normal | 570.7 | 458.8 | 567.6 | 578.7 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 1 | 234.2 | 233.8 | 235.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3705 | 1 | 45.3 | 31368.4 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 15:43 | Normal | 565.1 | 452.2 | 547.9 | 566 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 234.4 | 234 | 235.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3111 | 1 | 46.7 | 31368.7 | 3141 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 15:48 | Normal | 564.7 | 452.9 | 559.1 | 551.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3060 | 1 | 48 | 31369 | 3141 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 15:53 | Normal | 569.6 | 461.8 | 555.1 | 558.3 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 235 | 233.8 | 235.4 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3423 | 1 | 48.8 | 31369.2 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 15:58 | Normal | 569.6 | 461.8 | 557.6 | 574.8 | 1.9 | 3 | 1 | 1 | 234.8 | 234.2 | 236.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 3820 | 1 | 49.2 | 31369.5 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 16:03 | Normal | 570.9 | 463.9 | 579.4 | 575.8 | 2 | 3.1 | 0.9 | 1 | 235.2 | 234.4 | 236 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3977 | 1 | 49.5 | 31369.8 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 16:08 | Normal | 575.5 | 461.8 | 578.9 | 573.1 | 2 | 3.1 | 1 | 1.1 | 234.2 | 234 | 235.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 4001 | 1 | 49.7 | 31370.2 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:13 | Normal | 572.7 | 467 | 563.6 | 573.4 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 235.2 | 234.4 | 236.6 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3948 | 1 | 49.8 | 31370.5 | 3141 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:18 | Normal | 573.8 | 460.6 | 554.8 | 574.1 | 1.8 | 3 | 0.9 | 1 | 235.4 | 235 | 236.8 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3811 | 1 | 50 | 31370.8 | 3141 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 16:23 | Normal | 567.9 | 460.8 | 578.5 | 574 | 1.7 | 2.8 | 0.9 | 1 | 235 | 235.6 | 236.2 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60 | 60 | 60.01 | 3576 | 1 | 48.8 | 31371.1 | 3141 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:28 | Normal | 564 | 454.8 | 552.3 | 568.5 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 235.6 | 235.2 | 236.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3332 | 1 | 47 | 31371.4 | 3142 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:33 | Normal | 563.8 | 461.8 | 567.5 | 559.6 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 235.6 | 235.2 | 236.6 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3064 | 1 | 45.5 | 31371.7 | 3142 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-30 16:38 | Normal | 568.9 | 458.9 | 563.8 | 562.9 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 235.4 | 234.6 | 236.4 | 7 | 7.3 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2818 | 1 | 45 | 31371.9 | 3142 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:43 | Normal | 567.8 | 451.8 | 556.4 | 551.6 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 234.8 | 234.4 | 236 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2591 | 1 | 46.1 | 31372.2 | 3142 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:48 | Normal | 569.7 | 451.9 | 551 | 566.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 235.4 | 234.6 | 236 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2375 | 1 | 46.7 | 31372.4 | 3142 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:53 | Normal | 561.3 | 443.8 | 536.3 | 542.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 235.4 | 234.8 | 236.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.03 | 60 | 2173 | 1 | 47.1 | 31372.6 | 3142 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 16:58 | Normal | 560.6 | 460.8 | 547.3 | 554.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 235.4 | 234.4 | 236.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1976 | 1 | 47.2 | 31372.7 | 3142 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 17:03 | Normal | 554.8 | 442.9 | 550.5 | 553.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1783 | 1 | 47.1 | 31372.9 | 3142 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-30 17:08 | Normal | 548.9 | 446.9 | 539 | 557.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 236 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1593 | 1 | 46.9 | 31373 | 3142 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 17:13 | Normal | 545.7 | 450 | 553.5 | 543.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.8 | 235 | 236.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1429 | 1 | 46.6 | 31373.2 | 3142 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 17:18 | Normal | 539.4 | 444.9 | 546.5 | 548.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 235 | 236 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1280 | 1 | 46.2 | 31373.3 | 3142 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 17:23 | Normal | 540 | 438.9 | 530 | 555.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 235.4 | 234.2 | 236.2 | 2.8 | 3 | 3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1157 | 1 | 45.6 | 31373.4 | 3142 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 17:28 | Normal | 539.8 | 438.9 | 561.2 | 572.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 234.6 | 234 | 236 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1083 | 1 | 45.1 | 31373.5 | 3143 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 17:33 | Normal | 573.4 | 421.9 | 552.9 | 571.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 234.2 | 234.6 | 235.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1120 | 1 | 46.8 | 31373.6 | 3143 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 17:38 | Normal | 560.3 | 375.7 | 575.7 | 548.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 234.8 | 234.8 | 236.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 959 | 1 | 50.1 | 31373.6 | 3143 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-30 17:43 | Normal | 512.9 | 426.1 | 550.5 | 554.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234.2 | 235.6 | 2 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 733 | 1 | 49.8 | 31373.7 | 3143 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 17:48 | Normal | 533.9 | 414.9 | 537.3 | 527.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 236.2 | 235.4 | 237.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 554 | 1 | 49.4 | 31373.8 | 3143 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2023-12-30 17:53 | Normal | 527.8 | 409.9 | 511.4 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 237 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 440 | 1 | 49 | 31373.8 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 17:58 | Normal | 537.8 | 421.9 | 547.4 | 541.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236 | 235.4 | 236.8 | 1 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 226 | 1 | 48.2 | 31373.8 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 18:03 | Normal | 519.7 | 408.9 | 547.3 | 540.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236 | 236 | 237.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 187 | 1 | 47.2 | 31373.9 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 18:08 | Normal | 504.9 | 379.1 | 522.3 | 550.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.2 | 236.4 | 238 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 196 | 1 | 44.8 | 31373.9 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-30 18:13 | Normal | 334.9 | 405.9 | 518.5 | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 236 | 237.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 140 | 1 | 49.9 | 31373.9 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 18:18 | Normal | 199.8 | 399 | 485.8 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.8 | 237 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 132 | 1 | 49.3 | 31373.9 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 18:23 | Normal | 216 | 239.2 | 217.4 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 235.4 | 237.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 64 | 1 | 48.3 | 31373.9 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-30 18:28 | Normal | 212.7 | 210.7 | 208.7 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235.8 | 237.4 | 0.7 | 1 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24 | 1 | 46.7 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-30 18:33 | Normal | 202.2 | 190.8 | 198.6 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 236 | 236.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 50 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-30 18:38 | Normal | 202.5 | 200.7 | 198.3 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 235.2 | 236 | 0.7 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 49.3 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0