## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-30 05:06 | Wait | 470.1 | 469.9 | 469.7 | 469.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.8 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:11 | Normal | 446 | 199.5 | 199.9 | 347.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.2 | 227 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 121 | 1 | 33.8 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:16 | Normal | 444.3 | 204.4 | 378 | 301.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.4 | 227 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 223 | 1 | 36.6 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:21 | Normal | 471.9 | 202.6 | 458.2 | 464.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 228.2 | 226.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 361 | 1 | 38.4 | 30570.7 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:26 | Normal | 466.3 | 428 | 467.8 | 484.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 228 | 226.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 589 | 1 | 39.7 | 30570.7 | 1637 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:31 | Normal | 486 | 462.6 | 481.6 | 452 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 226.8 | 228 | 226.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 771 | 1 | 40.4 | 30570.8 | 1637 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:36 | Normal | 476.2 | 468.9 | 477.9 | 488.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 228.2 | 226.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 956 | 1 | 41.3 | 30570.8 | 1637 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:41 | Normal | 477.1 | 475.9 | 473.8 | 475.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 226.6 | 228 | 226.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1285 | 1 | 41.9 | 30570.9 | 1637 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:46 | Normal | 478.9 | 486.7 | 496.5 | 474.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 226.2 | 228 | 227.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1673 | 1 | 42.4 | 30571 | 1637 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:51 | Normal | 489.1 | 484.8 | 508.8 | 480.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2148 | 1 | 42.9 | 30571.2 | 1638 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:56 | Normal | 503.1 | 495.1 | 499.8 | 501.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 7.1 | 7 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2745 | 1 | 43.3 | 30571.4 | 1638 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:01 | Normal | 509.6 | 496.9 | 508.4 | 511.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 226.8 | 228.4 | 227.2 | 9 | 8.9 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3573 | 1 | 43.8 | 30571.7 | 1638 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:06 | Normal | 505.1 | 503.8 | 503.8 | 500.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 227 | 228.6 | 227.2 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4405 | 1 | 44.2 | 30572 | 1638 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:11 | Normal | 515.1 | 508.9 | 521.9 | 511.3 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.5 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4986 | 1 | 44.8 | 30572.4 | 1638 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:16 | Normal | 515 | 510.7 | 524.7 | 508.2 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5498 | 1 | 45.3 | 30572.8 | 1638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:21 | Normal | 510.9 | 510.6 | 509.8 | 507.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4704 | 1 | 45.7 | 30573.2 | 1638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:26 | Normal | 502.9 | 478.6 | 496.4 | 481.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3259 | 1 | 46.3 | 30573.6 | 1638 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:31 | Normal | 511.1 | 497.7 | 511.5 | 500.9 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 226.2 | 227.4 | 226.2 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4404 | 1 | 46.7 | 30574 | 1638 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:36 | Normal | 513.9 | 515.6 | 509.7 | 502 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 226 | 227 | 226.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 6064 | 1 | 47.2 | 30574.4 | 1638 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:41 | Normal | 511 | 505.7 | 508.7 | 495.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5088 | 1 | 47.6 | 30574.8 | 1638 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:46 | Normal | 519.2 | 509.9 | 511.6 | 506 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 226 | 227.4 | 226.8 | 17.2 | 17 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6697 | 1 | 48 | 30575.3 | 1638 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:51 | Normal | 509.2 | 509.8 | 511.5 | 500.9 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.3 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4811 | 1 | 48.4 | 30575.8 | 1639 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:56 | Normal | 514.2 | 507.9 | 509.5 | 507.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 14.3 | 14.1 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5621 | 1 | 48.9 | 30576.2 | 1639 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:01 | Normal | 514.1 | 507.7 | 507.8 | 506.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 13.9 | 14 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5466 | 1 | 49.4 | 30576.7 | 1639 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:06 | Normal | 492.2 | 495.9 | 495 | 488.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 225.4 | 227 | 226.2 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3737 | 1 | 50 | 30577 | 1639 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:11 | Normal | 503.1 | 496.9 | 482.7 | 504.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 225.6 | 226.8 | 226 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4256 | 1 | 48.5 | 30577.3 | 1639 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:16 | Normal | 486.2 | 476.3 | 486.1 | 486.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2894 | 1 | 49.8 | 30577.6 | 1639 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:21 | Normal | 493 | 455.7 | 475.8 | 481.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 225.6 | 227 | 226 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2211 | 1 | 48.1 | 30577.8 | 1639 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:26 | Normal | 492.2 | 487.8 | 503.6 | 503 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 226 | 227.2 | 226 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3930 | 1 | 49.5 | 30578 | 1639 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:31 | Normal | 508.9 | 510.6 | 500.7 | 511.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 226.2 | 227.4 | 226.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6059 | 1 | 47.2 | 30578.5 | 1639 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:36 | Normal | 493.2 | 501.9 | 509.7 | 497.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 226 | 227.2 | 226.2 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4476 | 1 | 49.2 | 30578.9 | 1639 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:41 | Normal | 500.3 | 506.9 | 501 | 498.4 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 225.8 | 227 | 226.4 | 14.2 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5467 | 1 | 45.2 | 30579.3 | 1639 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:46 | Normal | 511.2 | 514.8 | 509.9 | 503.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5797 | 1 | 49.1 | 30579.8 | 1639 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:51 | Normal | 517.4 | 508 | 513.5 | 504.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7775 | 1 | 47.4 | 30580.4 | 1640 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:56 | Normal | 517.1 | 510.9 | 529 | 513.5 | 5 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9634 | 1 | 47.2 | 30581.1 | 1640 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:01 | Normal | 517.2 | 514.9 | 515.3 | 503.7 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 227.4 | 228.4 | 227.4 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 10172 | 1 | 49.6 | 30581.9 | 1640 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:06 | Normal | 508.1 | 510.7 | 508.8 | 508.2 | 5.8 | 6 | 5 | 6 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 29.9 | 29.8 | 30 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11042 | 1 | 49 | 30582.8 | 1640 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:11 | Normal | 518.3 | 507.8 | 514.4 | 516.8 | 6.5 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 227.2 | 228.2 | 228 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12389 | 1 | 48.3 | 30583.8 | 1640 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:16 | Normal | 511.3 | 506 | 508.3 | 503.7 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13785 | 1 | 47.7 | 30584.9 | 1640 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:21 | Normal | 515.2 | 505.9 | 505 | 505.4 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 7.8 | 228 | 228.6 | 227.4 | 38.5 | 38.6 | 38.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14358 | 1 | 47.1 | 30586.1 | 1640 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:26 | Normal | 507.2 | 506.8 | 508.7 | 501.2 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.7 | 227.6 | 228.2 | 227.4 | 38.3 | 38.1 | 38.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14150 | 1 | 47 | 30587.3 | 1640 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:31 | Normal | 507 | 504.7 | 512.6 | 505.1 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 9.1 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16203 | 1 | 47 | 30588.5 | 1640 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:36 | Normal | 509.9 | 498.8 | 499.7 | 497.7 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 227.6 | 228 | 227.4 | 51.3 | 51.1 | 51 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19329 | 1 | 47.4 | 30590 | 1640 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:41 | Normal | 512.1 | 501.8 | 499.4 | 500.9 | 11 | 11.4 | 10.8 | 12.2 | 227.8 | 227.8 | 227.8 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21649 | 1 | 48.4 | 30591.7 | 1640 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:46 | Normal | 506.1 | 502.8 | 497.5 | 501.9 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 13.5 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 63 | 62.8 | 62.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 23836 | 1 | 43.5 | 30593.6 | 1640 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:51 | Normal | 498.8 | 494.7 | 500.6 | 498.1 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 15.5 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 72.4 | 71.9 | 72 | 60 | 60 | 60 | 28310 | 1 | 43.1 | 30595.7 | 1641 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:56 | Normal | 500.2 | 489.9 | 490.8 | 490.3 | 16.6 | 17.3 | 17.1 | 18.8 | 228.6 | 229 | 229.2 | 85.3 | 84.9 | 85 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33520 | 1 | 44.3 | 30598.3 | 1641 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:01 | Normal | 493 | 481.8 | 463.6 | 481.1 | 20.6 | 21.3 | 22.6 | 23.1 | 229.4 | 229.4 | 230 | 101.9 | 101.6 | 101.6 | 60 | 59.98 | 60 | 38888 | 1 | 46.4 | 30601.3 | 1641 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 6.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:06 | Normal | 491.1 | 486.6 | 463.8 | 475.2 | 22.5 | 23.3 | 24.8 | 25.9 | 230 | 230.4 | 230.4 | 109.8 | 109.8 | 110 | 60.03 | 60 | 60.02 | 42016 | 1 | 49.1 | 30604.7 | 1641 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.6 | 7.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:11 | Normal | 484.8 | 476.8 | 450.5 | 467.1 | 22.5 | 23.3 | 25 | 25.6 | 230.4 | 230.2 | 230 | 108 | 107.5 | 107.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 41319 | 1 | 51.8 | 30608.2 | 1641 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:16 | Normal | 481.1 | 473.8 | 453.1 | 470.1 | 22 | 22.7 | 24.1 | 24.4 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 105.1 | 104.8 | 104.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 40205 | 1 | 53.4 | 30611.6 | 1641 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:21 | Normal | 473.8 | 468.3 | 446.9 | 464.6 | 21.8 | 22.5 | 23.9 | 24.3 | 230.2 | 229.2 | 230.2 | 102.9 | 102.7 | 102.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39369 | 1 | 54.5 | 30614.9 | 1641 | 7 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:26 | Normal | 482.5 | 473.2 | 445.5 | 464.9 | 21.3 | 22 | 23.5 | 24 | 230 | 230.2 | 229.6 | 101.4 | 101.2 | 101.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38819 | 1 | 55.3 | 30618.2 | 1641 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.4 | 7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:31 | Normal | 476.2 | 477.9 | 447.2 | 463.6 | 21.3 | 21.5 | 23.1 | 23.8 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 100.8 | 100.4 | 100.3 | 60 | 60 | 59.99 | 38217 | 1 | 55.8 | 30621.5 | 1641 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 6.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:36 | Normal | 477.4 | 465.1 | 447 | 462.4 | 19.1 | 19.8 | 20.6 | 21.2 | 229.8 | 229.4 | 229.4 | 91.2 | 90.9 | 91.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36255 | 1 | 55.9 | 30624.5 | 1641 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:41 | Normal | 479.6 | 475.1 | 463.8 | 468.3 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 21.4 | 229 | 228.8 | 228.6 | 94.5 | 94.4 | 94.5 | 60 | 59.97 | 60 | 36901 | 1 | 55.7 | 30627.5 | 1641 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 5.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:46 | Normal | 482 | 467.7 | 475.8 | 467.1 | 20.6 | 21.6 | 21 | 22.8 | 228.6 | 228.4 | 228.6 | 98.9 | 98.3 | 98.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 37479 | 1 | 56 | 30630.6 | 1641 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0.3 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:51 | Normal | 478 | 469.8 | 451.7 | 460.1 | 20.8 | 21.6 | 22.2 | 23 | 228.8 | 229 | 228.6 | 98.9 | 98.8 | 98.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 37414 | 1 | 56.5 | 30633.8 | 1642 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 6.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:56 | Normal | 483.8 | 470.8 | 469.9 | 463.3 | 22 | 22.7 | 23.1 | 24.1 | 229 | 228.6 | 228.6 | 104.9 | 104.4 | 104.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39700 | 1 | 56.9 | 30636.9 | 1642 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:01 | Normal | 476.3 | 468 | 454.6 | 464 | 23.4 | 24.1 | 25 | 25.4 | 229.6 | 229.2 | 229 | 108.9 | 108.7 | 108.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41450 | 1 | 57.5 | 30640.3 | 1642 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:06 | Normal | 467.1 | 465.7 | 464.1 | 454.6 | 24.2 | 24.9 | 25 | 26 | 229 | 228 | 228.4 | 110.7 | 110.4 | 110.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 42498 | 1 | 58.1 | 30643.7 | 1642 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8 | 0.6 | 7.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:11 | Normal | 467 | 463.1 | 462.9 | 460.8 | 24.4 | 25.1 | 25 | 25.8 | 229.2 | 228.4 | 228.8 | 110.9 | 110.8 | 110.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42410 | 1 | 59 | 30647.3 | 1642 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:16 | Normal | 468.8 | 461.7 | 463 | 459.4 | 23.8 | 24.8 | 24.3 | 25.1 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 109.1 | 108.6 | 108.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41283 | 1 | 59.7 | 30650.8 | 1642 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:21 | Normal | 469.2 | 464.8 | 459.2 | 460.6 | 10.8 | 11 | 9.8 | 11 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18720 | 1 | 58.6 | 30653.1 | 1642 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:26 | Normal | 484.2 | 472.8 | 481.9 | 472.3 | 23.1 | 24.3 | 23.3 | 24.6 | 228.2 | 228.4 | 228.2 | 108.8 | 108.9 | 109.1 | 60 | 60.02 | 60 | 40678 | 1 | 58 | 30656.2 | 1642 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.6 | 7.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:31 | Normal | 464 | 464.6 | 476.5 | 454 | 13.1 | 13.3 | 11.8 | 13.6 | 226.8 | 226.6 | 226.4 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 60 | 60 | 59.99 | 23106 | 1 | 59 | 30659.7 | 1642 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:36 | Normal | 475 | 469.8 | 467.2 | 467.7 | 11.6 | 12 | 10.5 | 12.1 | 226 | 226 | 226.4 | 55.2 | 55 | 55.2 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 20745 | 1 | 57.4 | 30661.4 | 1642 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:41 | Normal | 477.9 | 466.5 | 463.8 | 458.2 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 7.8 | 225 | 225.8 | 225.4 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13226 | 1 | 55.5 | 30663.1 | 1642 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:46 | Normal | 486.2 | 487.8 | 479.8 | 479.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 225 | 225.8 | 225.2 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12775 | 1 | 53.4 | 30664.1 | 1642 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:51 | Normal | 501.2 | 489 | 488 | 491.4 | 10.5 | 11 | 9.5 | 10.8 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19215 | 1 | 51.7 | 30665.4 | 1643 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:56 | Normal | 492.4 | 482.9 | 498 | 487.3 | 15.9 | 16.9 | 14.1 | 15.9 | 227 | 227.4 | 227 | 76.3 | 75.9 | 76.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28602 | 1 | 52.6 | 30668.4 | 1643 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0.5 | 3.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:01 | Normal | 488.8 | 480.5 | 473.1 | 482.2 | 10.9 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 225.6 | 226 | 226.6 | 52.3 | 52.2 | 52.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19696 | 1 | 52.7 | 30670.6 | 1643 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:06 | Normal | 488.1 | 488.8 | 479.8 | 480.1 | 10.5 | 10.8 | 9.3 | 10.8 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 50.8 | 50.9 | 51 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19393 | 1 | 51.5 | 30672.4 | 1643 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:11 | Normal | 492 | 489.7 | 479.3 | 493.7 | 9 | 9.3 | 8.1 | 9.2 | 225 | 225.2 | 225.8 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16892 | 1 | 50.7 | 30674.2 | 1643 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:16 | Normal | 492.4 | 489.1 | 488.1 | 493.6 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 7.6 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13705 | 1 | 49.8 | 30675.3 | 1643 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:21 | Normal | 494.8 | 492.7 | 496.4 | 487.9 | 8.4 | 8.5 | 7.1 | 8.1 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14643 | 1 | 48.7 | 30676.5 | 1643 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:26 | Normal | 494.3 | 507.7 | 514.4 | 498.8 | 13.1 | 12.9 | 11.5 | 13.4 | 225.8 | 226 | 225.8 | 63.5 | 63.2 | 63.3 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 26119 | 1 | 48.8 | 30679 | 1643 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:31 | Normal | 486.9 | 487.8 | 472 | 485.4 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 8 | 224.8 | 226 | 224.8 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 14034 | 1 | 49 | 30680.6 | 1643 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:36 | Normal | 491.3 | 485.9 | 490.4 | 490.9 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 224 | 225.2 | 224.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9619 | 1 | 47.7 | 30681.5 | 1643 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:41 | Normal | 497 | 493.6 | 490.1 | 488.5 | 6 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 227 | 227.8 | 227.2 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11203 | 1 | 46.4 | 30682.4 | 1643 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:46 | Normal | 510.8 | 508.8 | 511.9 | 510 | 9 | 9.2 | 8.1 | 8.8 | 227.8 | 228.4 | 227.4 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16343 | 1 | 45.7 | 30683.5 | 1643 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:51 | Normal | 492.4 | 497.8 | 498.4 | 489 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 227.4 | 228.2 | 227.4 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13340 | 1 | 45.7 | 30684.9 | 1644 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:56 | Normal | 505 | 496.8 | 501.8 | 490.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.4 | 226.6 | 227.2 | 227 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11706 | 1 | 45.3 | 30686.1 | 1644 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:01 | Normal | 504.1 | 496.8 | 500.5 | 501 | 7.7 | 7.8 | 7 | 7.5 | 227.6 | 228 | 228 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14375 | 1 | 45.7 | 30687.1 | 1644 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:06 | Normal | 509.2 | 514.9 | 523.3 | 512.7 | 10.2 | 10.3 | 8.8 | 9.8 | 228.4 | 228.2 | 228.4 | 50.4 | 50.3 | 50.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18916 | 1 | 47.1 | 30688.4 | 1644 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:11 | Normal | 515.4 | 511 | 519 | 507.5 | 15.8 | 16.1 | 14 | 15.5 | 229 | 229.2 | 229.2 | 77.7 | 77.4 | 77.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32926 | 1 | 45.9 | 30691.1 | 1644 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 0.6 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:16 | Normal | 492.7 | 493.4 | 490.3 | 491.8 | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 228 | 228.2 | 228 | 45.5 | 45.2 | 45.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17313 | 1 | 46.7 | 30693.3 | 1644 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:21 | Normal | 500.1 | 499.7 | 505.4 | 497.9 | 11 | 11.3 | 9.8 | 11.2 | 228.6 | 228.8 | 228.6 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21790 | 1 | 46.2 | 30694.9 | 1644 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:26 | Normal | 504.4 | 497 | 490.1 | 497.6 | 10.1 | 10.4 | 9.1 | 10.2 | 228.4 | 228.8 | 228.2 | 50.1 | 49.8 | 50.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19000 | 1 | 45.8 | 30696.5 | 1644 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:31 | Normal | 498.4 | 503.6 | 497.2 | 498.3 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 10.6 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 51.9 | 51.5 | 51.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 19676 | 1 | 45.5 | 30698.2 | 1644 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:36 | Normal | 501.7 | 504.8 | 503 | 505.7 | 10.8 | 11 | 9.3 | 10.5 | 228.2 | 229 | 229 | 52.5 | 52.5 | 52.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19495 | 1 | 45.4 | 30699.8 | 1644 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:41 | Normal | 504 | 499.7 | 507.6 | 505.1 | 11.4 | 11.5 | 9.8 | 10.9 | 229 | 229.6 | 229 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20374 | 1 | 45.3 | 30701.5 | 1644 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:46 | Normal | 497.1 | 504 | 513.9 | 494.3 | 14.3 | 14.6 | 13 | 14.3 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 69.7 | 69.7 | 69.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 26625 | 1 | 45.5 | 30703.6 | 1644 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:51 | Normal | 498.6 | 492.4 | 512.2 | 492.6 | 13.6 | 14 | 12.2 | 13.5 | 229 | 229 | 229.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 60 | 60 | 60 | 25213 | 1 | 45.9 | 30705.8 | 1645 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:56 | Normal | 498.9 | 497.7 | 505.3 | 491.8 | 12.7 | 12.8 | 11.4 | 12.5 | 229.2 | 229 | 229.4 | 61.3 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23374 | 1 | 46 | 30707.8 | 1645 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:01 | Normal | 495.1 | 496.8 | 515.5 | 502 | 11.8 | 12.1 | 10.6 | 11.6 | 228.8 | 228.8 | 229.6 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21197 | 1 | 45.8 | 30709.6 | 1645 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:06 | Normal | 498.2 | 499.9 | 509.9 | 497.3 | 12.2 | 12.5 | 11.1 | 12 | 228.8 | 229 | 229.2 | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 22654 | 1 | 45.8 | 30711.5 | 1645 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:11 | Normal | 494.8 | 496.9 | 503.9 | 497.2 | 13.9 | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 229.4 | 229.8 | 229.2 | 67.2 | 66.8 | 66.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 25447 | 1 | 45.8 | 30713.5 | 1645 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:16 | Normal | 498.5 | 500.7 | 502.8 | 493.8 | 15 | 15.4 | 13.6 | 14.5 | 229.2 | 229.6 | 229.2 | 72.3 | 71.8 | 72 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 28483 | 1 | 46.2 | 30715.7 | 1645 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:21 | Normal | 489.9 | 495.7 | 505.1 | 494.5 | 18 | 18.3 | 16.2 | 16.9 | 230 | 229.8 | 230 | 84.3 | 84.1 | 84.1 | 60.02 | 60 | 60 | 33308 | 1 | 46.8 | 30718.2 | 1645 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:26 | Normal | 488.8 | 496.5 | 496.3 | 494.8 | 20.8 | 21.1 | 19 | 19.1 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 95.7 | 95.3 | 95.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36775 | 1 | 48.1 | 30721.2 | 1645 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:31 | Normal | 486.8 | 484.5 | 489.4 | 489.9 | 22.1 | 22.7 | 20.3 | 20.6 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 100.7 | 100 | 100 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 38383 | 1 | 49.7 | 30724.3 | 1645 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:36 | Normal | 483.2 | 489.9 | 489.5 | 480 | 22.9 | 23.3 | 20.9 | 21.3 | 231 | 230.4 | 231 | 102.8 | 102.4 | 102.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39170 | 1 | 51 | 30727.5 | 1645 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:41 | Normal | 478.2 | 489.1 | 489.9 | 482.3 | 24.9 | 25.2 | 22.1 | 23 | 231 | 230.8 | 231.2 | 109.1 | 108.9 | 108.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 41755 | 1 | 52.4 | 30731 | 1645 | 8 | 8.1 | 8 | 0.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 6.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:46 | Normal | 479.4 | 480.1 | 483.8 | 480.3 | 25.3 | 25.7 | 22.7 | 23.1 | 230.4 | 230.6 | 231 | 110.4 | 110.5 | 110.1 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 42230 | 1 | 53.7 | 30734.4 | 1645 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:51 | Normal | 474.1 | 479 | 483 | 483.4 | 22.5 | 22.8 | 19.6 | 19.9 | 229.8 | 229.6 | 230 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 59.99 | 60 | 60 | 37304 | 1 | 54.6 | 30737.9 | 1646 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:56 | Normal | 466.5 | 480.8 | 476.6 | 476.1 | 24.3 | 24.5 | 21.2 | 21.8 | 230.8 | 230 | 230.4 | 104.1 | 103.7 | 103.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 39643 | 1 | 55.1 | 30741.2 | 1646 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0.5 | 6.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:01 | Normal | 472.1 | 480.8 | 491.1 | 478.2 | 21.6 | 22 | 18.3 | 19.5 | 229.8 | 230.2 | 230.4 | 94.6 | 94.5 | 94.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 37143 | 1 | 55.5 | 30744.5 | 1646 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:06 | Normal | 474.7 | 486 | 491 | 480.7 | 18.4 | 18.8 | 15.5 | 16.5 | 229.6 | 229.4 | 228.8 | 82.5 | 82.6 | 82.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 32052 | 1 | 54.7 | 30747.4 | 1646 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6 | 6.1 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:11 | Normal | 481.3 | 485 | 490.4 | 487.8 | 19.8 | 20.4 | 16.8 | 17.7 | 229.8 | 229.8 | 229.6 | 88.1 | 87.7 | 87.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 35544 | 1 | 53.9 | 30750.3 | 1646 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:16 | Normal | 490.1 | 495.7 | 491.6 | 487.1 | 10.8 | 11 | 8.5 | 9.8 | 227.2 | 228 | 227.6 | 49.9 | 50 | 50 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21186 | 1 | 52.8 | 30752.4 | 1646 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:21 | Normal | 493.1 | 499 | 501.8 | 495.3 | 12.5 | 12.7 | 10.2 | 11.3 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20785 | 1 | 51.2 | 30753.9 | 1646 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:26 | Normal | 494.9 | 498.7 | 504.6 | 495 | 12.1 | 12.3 | 9.8 | 11 | 228 | 228.2 | 227.8 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21519 | 1 | 50.3 | 30755.7 | 1646 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:31 | Normal | 499.4 | 497.8 | 490.5 | 493 | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 9.1 | 226.8 | 227.8 | 227 | 46 | 45.9 | 46 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17367 | 1 | 49.5 | 30757.3 | 1646 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:36 | Normal | 501.9 | 498.8 | 489.8 | 500.1 | 8.6 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 226.6 | 227.2 | 227.4 | 42 | 41.9 | 42 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15550 | 1 | 48.4 | 30758.7 | 1646 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:41 | Normal | 507.9 | 499.6 | 498.4 | 503.8 | 8.1 | 8.3 | 6.8 | 7.8 | 226.4 | 227 | 227.4 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14574 | 1 | 47.5 | 30759.9 | 1646 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:46 | Normal | 504.3 | 508 | 496.7 | 503.1 | 9.1 | 9.2 | 7.7 | 8.6 | 227 | 227.6 | 227.6 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 60 | 60 | 60 | 16263 | 1 | 46.8 | 30761.2 | 1646 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:51 | Normal | 504.6 | 504.6 | 510.7 | 494.2 | 9.2 | 9.4 | 7.8 | 8.8 | 227 | 227.2 | 227.4 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16821 | 1 | 46.2 | 30762.6 | 1647 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:56 | Normal | 498.2 | 499.7 | 494.3 | 502.4 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14681 | 1 | 45.8 | 30763.9 | 1647 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:01 | Normal | 502 | 506.7 | 487.4 | 502.8 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 226.6 | 227.2 | 227.4 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13773 | 1 | 45.2 | 30765.1 | 1647 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:06 | Normal | 507.2 | 498.9 | 497.8 | 494.3 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 36 | 35.7 | 35.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 13286 | 1 | 46.3 | 30766.2 | 1647 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:11 | Normal | 502.3 | 504.8 | 488.9 | 504.3 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 227 | 227.6 | 227 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13040 | 1 | 48.3 | 30767.3 | 1647 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:16 | Normal | 506.2 | 500.6 | 502.7 | 495 | 7 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12830 | 1 | 49.6 | 30768.4 | 1647 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:21 | Normal | 507.1 | 497.7 | 512.7 | 502.2 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 226.4 | 227.8 | 227 | 32.7 | 32.5 | 32.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12071 | 1 | 47.4 | 30769.4 | 1647 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:26 | Normal | 505 | 502.8 | 491.4 | 492.8 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 226.4 | 227 | 227 | 31.4 | 31.2 | 31.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11605 | 1 | 45.5 | 30770.4 | 1647 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:31 | Normal | 502.3 | 500.9 | 487.9 | 488.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10220 | 1 | 48.3 | 30771.4 | 1647 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:36 | Normal | 497.2 | 496.9 | 515.3 | 486.7 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.4 | 225.6 | 227 | 226 | 21.9 | 22 | 22.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 8130 | 1 | 49.5 | 30772.1 | 1647 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:41 | Normal | 500.7 | 504.5 | 496.6 | 498.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 225.8 | 226.6 | 226 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7277 | 1 | 48.5 | 30772.8 | 1647 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:46 | Normal | 501.3 | 496 | 503 | 500.4 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6378 | 1 | 45 | 30773.3 | 1647 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:51 | Normal | 498.1 | 498.8 | 500.8 | 484.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5548 | 1 | 47.5 | 30773.8 | 1648 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:56 | Normal | 501.6 | 505.4 | 500.5 | 498 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 225.2 | 226 | 225.8 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5800 | 1 | 48.4 | 30774.3 | 1648 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:01 | Normal | 497.9 | 512.6 | 506.8 | 505.2 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 6623 | 1 | 49 | 30774.8 | 1648 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:06 | Normal | 505 | 501.7 | 518.1 | 492.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 225.6 | 226 | 225.6 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7148 | 1 | 49.2 | 30775.4 | 1648 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:11 | Normal | 505.1 | 503.8 | 497.2 | 497.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 225.6 | 226.2 | 226 | 18.9 | 18.7 | 19 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7367 | 1 | 49.2 | 30776 | 1648 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:16 | Normal | 501 | 505.7 | 503.5 | 501.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 225 | 226.6 | 225.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7331 | 1 | 49.4 | 30776.6 | 1648 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:21 | Normal | 496.8 | 509.5 | 511.3 | 498.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7187 | 1 | 49.5 | 30777.2 | 1648 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:26 | Normal | 502.5 | 504.4 | 511.6 | 496.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 226 | 226.8 | 226.6 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6874 | 1 | 49.6 | 30777.8 | 1648 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:31 | Normal | 494.1 | 501.7 | 510.7 | 496.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6470 | 1 | 49.8 | 30778.4 | 1648 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:36 | Normal | 491.1 | 502.8 | 495.9 | 510.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 225.6 | 227 | 227 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6015 | 1 | 50.1 | 30778.9 | 1648 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:41 | Normal | 506.1 | 499.6 | 501.5 | 497 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 226 | 227.2 | 226.4 | 14 | 14 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5513 | 1 | 46.4 | 30779.4 | 1648 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:46 | Normal | 502.1 | 500.8 | 512.8 | 491.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 225.2 | 226.6 | 226 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5073 | 1 | 45 | 30779.8 | 1648 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:51 | Normal | 501.1 | 495.7 | 499.1 | 490.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 225 | 226.4 | 225.8 | 12.1 | 12 | 12.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4696 | 1 | 45.5 | 30780.2 | 1649 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:56 | Normal | 495.1 | 485.8 | 495.9 | 491.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 225.8 | 226.6 | 225.8 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4351 | 1 | 45.6 | 30780.6 | 1649 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:01 | Normal | 491.1 | 477.7 | 498.8 | 496.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 225.4 | 226.8 | 226 | 10.2 | 10 | 10.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3974 | 1 | 44.8 | 30780.9 | 1649 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:06 | Normal | 493.9 | 500.7 | 490.3 | 475.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 225 | 227 | 226 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3619 | 1 | 46.9 | 30781.2 | 1649 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:11 | Normal | 490.1 | 470.8 | 493.6 | 491 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 225.2 | 227 | 226.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3294 | 1 | 49.9 | 30781.5 | 1649 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:16 | Normal | 496.1 | 488.8 | 497.6 | 476 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2966 | 1 | 49.5 | 30781.8 | 1649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:21 | Normal | 476.1 | 489.8 | 488.6 | 479 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 7 | 6.9 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2691 | 1 | 49 | 30782 | 1649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:26 | Normal | 486.1 | 472.8 | 499.9 | 477.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2430 | 1 | 48 | 30782.2 | 1649 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:31 | Normal | 497.1 | 478.7 | 484.9 | 480.4 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 225.6 | 226.8 | 226 | 5.9 | 5.8 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2264 | 1 | 44.9 | 30782.4 | 1649 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:36 | Normal | 503.6 | 498 | 469.7 | 478.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 224.8 | 226 | 225.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2265 | 1 | 49.7 | 30782.6 | 1649 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:41 | Normal | 513.1 | 503.4 | 464.9 | 492.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2448 | 1 | 48.6 | 30782.8 | 1649 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:46 | Normal | 517 | 505.7 | 472.7 | 478.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 224.8 | 226.2 | 226 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2220 | 1 | 45 | 30783 | 1649 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:51 | Normal | 472 | 484.8 | 472.7 | 452.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1501 | 1 | 49.5 | 30783.2 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:56 | Normal | 464.1 | 470.9 | 478 | 456.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 226 | 227.4 | 226.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1183 | 1 | 48.3 | 30783.3 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:01 | Normal | 467 | 464.7 | 460.6 | 437.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 226 | 228 | 226.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 914 | 1 | 50 | 30783.3 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:06 | Normal | 467.1 | 463.7 | 444.6 | 445 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 754 | 1 | 49 | 30783.4 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:11 | Normal | 469.2 | 456.8 | 463.6 | 462.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226 | 227.6 | 227 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 675 | 1 | 45.2 | 30783.5 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:16 | Normal | 483.9 | 434.8 | 443.8 | 465.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 228 | 227 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 579 | 1 | 49.3 | 30783.5 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:21 | Normal | 444.5 | 404.2 | 398.3 | 437 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 433 | 1 | 46.8 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:26 | Normal | 420.7 | 199.8 | 202.3 | 279.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 227 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 49.4 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:31 | Normal | 364.7 | 210.9 | 193.3 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 35 | 1 | 45.4 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:36 | Normal | 212.3 | 205.9 | 213.7 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17 | 1 | 49.1 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:41 | Normal | 218.2 | 185.9 | 197.6 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 226.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 50 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:46 | Normal | 214.6 | 195.4 | 196.8 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 48.5 | 30783.6 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:51 | Normal | 200.7 | 202.4 | 199.7 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5 | 1 | 49.6 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:56 | Normal | 152.8 | 163.4 | 198.6 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6 | 1 | 46.6 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0