## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-30 05:08 | Wait | 515.6 | 515.5 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:13 | Wait | 552.9 | 538.3 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:18 | Wait | 572.7 | 551.2 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:23 | Wait | 585 | 560.9 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:28 | Wait | 595.7 | 569.3 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.7 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:33 | Wait | 604 | 576.6 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.9 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:38 | Wait | 611.3 | 583.3 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:43 | Wait | 620 | 591.4 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:48 | Wait | 627.5 | 598.3 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:53 | Wait | 634.2 | 604.6 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 05:58 | Wait | 641.6 | 611.7 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:03 | Wait | 648.1 | 617.9 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:08 | Wait | 652.4 | 622.1 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:13 | Wait | 655.3 | 625 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:18 | Normal | 574.7 | 481.8 | 545.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3586 | 1 | 24.3 | 24970.9 | 1777 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:23 | Normal | 581.6 | 485.9 | 545.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60 | 60 | 60.02 | 4014 | 1 | 24.6 | 24971.3 | 1777 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:28 | Normal | 576.3 | 548.6 | 544.6 | 0 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2984 | 1 | 24.8 | 24971.5 | 1777 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:33 | Normal | 571.4 | 543.9 | 532.6 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3586 | 1 | 25 | 24971.7 | 1777 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:38 | Normal | 571.3 | 526.7 | 548.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4060 | 1 | 25.2 | 24972.1 | 1777 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:43 | Normal | 591.3 | 571.7 | 550.3 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 5064 | 1 | 25.5 | 24972.5 | 1778 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:48 | Normal | 581.7 | 542.5 | 546.4 | 0 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4284 | 1 | 25.7 | 24972.9 | 1778 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:53 | Normal | 569.3 | 491.7 | 542.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4364 | 1 | 25.9 | 24973.2 | 1778 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 06:58 | Normal | 578.5 | 484 | 559 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4129 | 1 | 26.2 | 24973.6 | 1778 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:03 | Normal | 574.5 | 476.9 | 541.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 235 | 234.6 | 235 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2610 | 1 | 26.3 | 24973.9 | 1778 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:08 | Normal | 554.5 | 524 | 518.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1811 | 1 | 26.6 | 24974.1 | 1778 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:13 | Normal | 561.4 | 477.8 | 520.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2039 | 1 | 26.6 | 24974.3 | 1778 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:18 | Normal | 536.7 | 512.9 | 506.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1531 | 1 | 26.8 | 24974.4 | 1778 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:23 | Normal | 574.3 | 551.9 | 539.9 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2849 | 1 | 26.8 | 24974.6 | 1778 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:28 | Normal | 582.4 | 462.8 | 528.9 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3410 | 1 | 27 | 24974.8 | 1778 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:33 | Normal | 576.3 | 533.6 | 542.2 | 0 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4227 | 1 | 27.1 | 24975.1 | 1778 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:38 | Normal | 568.8 | 480 | 547.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3538 | 1 | 27.2 | 24975.4 | 1778 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:43 | Normal | 582.7 | 500.2 | 544.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4145 | 1 | 27.3 | 24975.7 | 1779 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:48 | Normal | 583.4 | 474.9 | 537.8 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 4561 | 1 | 27.6 | 24976.1 | 1779 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:53 | Normal | 600.1 | 499.1 | 556.7 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7160 | 1 | 27.8 | 24976.6 | 1779 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 07:58 | Normal | 596.2 | 498.5 | 558.3 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7853 | 1 | 28 | 24977.2 | 1779 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:03 | Normal | 589.1 | 499.1 | 541.9 | 0 | 6.1 | 5 | 4.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 8156 | 1 | 28.3 | 24977.9 | 1779 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:08 | Normal | 601.4 | 497.8 | 549.7 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 23 | 23.1 | 22.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9071 | 1 | 28.7 | 24978.6 | 1779 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:13 | Normal | 591.8 | 497.8 | 544.2 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.8 | 26 | 26 | 25.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10262 | 1 | 29.2 | 24979.4 | 1779 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:18 | Normal | 600.8 | 501.9 | 556.8 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.9 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.4 | 28 | 28.1 | 27.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11080 | 1 | 29.6 | 24980.3 | 1779 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:23 | Normal | 595.8 | 496.9 | 552.7 | 0 | 8.2 | 7 | 5.9 | 0 | 238.2 | 236 | 236.2 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11143 | 1 | 29.9 | 24981.3 | 1779 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:28 | Normal | 600.1 | 494 | 548.8 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.1 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11523 | 1 | 30.3 | 24982.2 | 1779 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:33 | Normal | 595.9 | 500 | 560.8 | 0 | 10.5 | 9 | 7.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13999 | 1 | 30.5 | 24983.3 | 1779 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:38 | Normal | 595.1 | 496 | 560.6 | 0 | 11.5 | 9.8 | 8.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15499 | 1 | 30.9 | 24984.5 | 1779 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:43 | Normal | 593.5 | 519.7 | 557.8 | 0 | 13.5 | 11.2 | 9.8 | 0 | 236.8 | 236.8 | 237.8 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18259 | 1 | 31.4 | 24985.9 | 1780 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:48 | Normal | 592.3 | 510.9 | 553.1 | 0 | 14.3 | 12.1 | 10.5 | 0 | 238 | 237.6 | 237.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19293 | 1 | 32 | 24987.5 | 1780 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:53 | Normal | 593.6 | 532.8 | 550.4 | 0 | 16.5 | 13.6 | 12.3 | 0 | 238.2 | 237.8 | 239.4 | 55.5 | 55.3 | 54.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22274 | 1 | 32.7 | 24989.2 | 1780 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 08:58 | Normal | 620.3 | 569.2 | 578.4 | 0 | 15.6 | 15.8 | 11.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 58.6 | 58.6 | 58.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 21401 | 1 | 33.4 | 24991.1 | 1780 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 1.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:03 | Normal | 651.5 | 577.7 | 589.1 | 0 | 8.3 | 18.4 | 11.8 | 0 | 238 | 236.2 | 238.2 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 20124 | 1 | 34 | 24992.8 | 1780 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 6.1 | 6.2 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:08 | Normal | 649.6 | 569.7 | 569.6 | 0 | 1.2 | 19 | 13.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19435 | 1 | 34.5 | 24994.4 | 1780 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 1.7 | 4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:13 | Normal | 638.6 | 560.6 | 541.1 | 0 | 5.3 | 19.4 | 17.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 239.2 | 55.3 | 55.3 | 54.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20022 | 1 | 34.8 | 24996.1 | 1780 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 6.2 | 6.4 | 1.9 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:18 | Normal | 638.9 | 582.6 | 560.5 | 0 | 4.1 | 16 | 14.1 | 0 | 239.4 | 237 | 238.2 | 47 | 46.8 | 46.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19739 | 1 | 35.3 | 24997.7 | 1780 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 5.2 | 5.5 | 1.7 | 3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:23 | Normal | 637.2 | 571.7 | 556.8 | 0 | 4 | 17.5 | 14.5 | 0 | 239 | 236.6 | 238.2 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18892 | 1 | 35.6 | 24999.4 | 1780 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 5.5 | 5.7 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:28 | Normal | 630.4 | 561.9 | 545.5 | 0 | 7.1 | 19 | 16.6 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.6 | 54.3 | 54.1 | 53.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21199 | 1 | 36 | 25001.1 | 1780 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 5.8 | 6.1 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:33 | Normal | 620.9 | 560.8 | 546.8 | 0 | 9.5 | 18.3 | 15.8 | 0 | 239.6 | 237 | 238.6 | 56.1 | 56 | 55.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19970 | 1 | 36.3 | 25002.7 | 1780 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.8 | 2.2 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:38 | Normal | 634.3 | 572.8 | 562.2 | 0 | 3.2 | 14 | 11.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.6 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21319 | 1 | 36.6 | 25004.5 | 1780 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:43 | Normal | 605.7 | 576.4 | 557.4 | 0 | 15.8 | 15.6 | 13.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.6 | 60.4 | 60.2 | 60.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 29232 | 1 | 37.4 | 25006.8 | 1781 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 1.6 | 3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:48 | Normal | 564.4 | 540.9 | 531.9 | 0 | 23.7 | 20.3 | 17.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 78.3 | 78.2 | 77.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 31051 | 1 | 38.3 | 25009.4 | 1781 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:53 | Normal | 566.7 | 541.3 | 527.6 | 0 | 23.6 | 20.3 | 18 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 78.3 | 78.3 | 77.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 31941 | 1 | 39.4 | 25012 | 1781 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6 | 3.3 | 4.3 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 09:58 | Normal | 580.9 | 555.1 | 534.5 | 0 | 22.2 | 20.1 | 17.7 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 78.8 | 78.9 | 78.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30624 | 1 | 40.2 | 25014.6 | 1781 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:03 | Normal | 584.4 | 544.8 | 544.2 | 0 | 21 | 20.8 | 16.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.4 | 75.3 | 75.3 | 74.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27580 | 1 | 40.5 | 25017 | 1781 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:08 | Normal | 552.2 | 538.8 | 529 | 0 | 25.3 | 20.6 | 16.8 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.4 | 81.7 | 81.6 | 81.4 | 60 | 60.01 | 60 | 23094 | 1 | 41 | 25019.3 | 1781 | 6.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:13 | Normal | 580.9 | 538.2 | 536.7 | 0 | 10.1 | 14.3 | 12.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 24110 | 1 | 41.3 | 25021.7 | 1781 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:18 | Normal | 581.5 | 564.2 | 547.1 | 0 | 25.4 | 22 | 19.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 79.3 | 79.2 | 78.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32887 | 1 | 41.5 | 25024 | 1781 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6.6 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:23 | Normal | 559.2 | 556 | 519.4 | 0 | 25.1 | 20.3 | 19.3 | 0 | 239.4 | 237 | 238.8 | 82.6 | 82.5 | 82.1 | 60 | 59.97 | 60.02 | 32441 | 1 | 41.9 | 25026.5 | 1781 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6.1 | 3.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:28 | Normal | 590.6 | 563.9 | 532.5 | 0 | 19.1 | 20.3 | 18.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 77.1 | 76.9 | 76.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 30865 | 1 | 42.7 | 25029.1 | 1781 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 6 | 6.1 | 3.3 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:33 | Normal | 561.2 | 549.9 | 531.7 | 0 | 14.9 | 11.6 | 10.6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 48.1 | 48.2 | 48 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18491 | 1 | 43 | 25031.3 | 1781 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:38 | Normal | 547.3 | 548 | 526.4 | 0 | 12.3 | 9 | 9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 16331 | 1 | 42.5 | 25033.1 | 1781 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:43 | Normal | 563.8 | 515 | 525.4 | 0 | 6.2 | 4.7 | 4.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8109 | 1 | 41.1 | 25034 | 1782 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:48 | Normal | 561.9 | 475.8 | 532.2 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 25.1 | 25 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9920 | 1 | 40.1 | 25034.8 | 1782 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:53 | Normal | 595.6 | 499.9 | 550.1 | 0 | 13 | 11.8 | 10.5 | 0 | 236 | 235 | 237.2 | 45.9 | 46 | 45.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17971 | 1 | 39.1 | 25035.8 | 1782 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 10:58 | Normal | 578.3 | 562 | 541.2 | 0 | 13 | 9.6 | 9.7 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17332 | 1 | 40 | 25038.2 | 1782 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:03 | Normal | 585.1 | 545.8 | 539.9 | 0 | 12.4 | 9.6 | 9 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 60 | 60 | 60.01 | 16115 | 1 | 39.8 | 25039.5 | 1782 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:08 | Normal | 569.3 | 527 | 538.5 | 0 | 10 | 7.7 | 7 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12755 | 1 | 39.3 | 25040.9 | 1782 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:13 | Normal | 572.4 | 564 | 546.5 | 0 | 8.5 | 6.1 | 5.8 | 0 | 234.4 | 233 | 235 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10901 | 1 | 38.8 | 25042 | 1782 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:18 | Normal | 571 | 529.7 | 543.3 | 0 | 7.8 | 6 | 5.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 26 | 26 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10263 | 1 | 38 | 25043 | 1782 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:23 | Normal | 587.3 | 532.2 | 546.3 | 0 | 13.3 | 11.4 | 9.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15920 | 1 | 37.3 | 25043.9 | 1782 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:28 | Normal | 572.9 | 523.1 | 539.6 | 0 | 10.5 | 8 | 7.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13367 | 1 | 37.9 | 25045.9 | 1782 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:33 | Normal | 562.3 | 521.5 | 539.4 | 0 | 6.4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8427 | 1 | 37.1 | 25046.7 | 1782 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:38 | Normal | 577.5 | 486.9 | 539.1 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 7949 | 1 | 36.2 | 25047.4 | 1782 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:43 | Normal | 584 | 495.8 | 543.1 | 0 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 27.1 | 27.2 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10587 | 1 | 35.6 | 25048.1 | 1783 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:48 | Normal | 631 | 606.9 | 591.9 | 0 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 41.2 | 41.2 | 40.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19487 | 1 | 35.5 | 25049.4 | 1783 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:53 | Normal | 588.5 | 528.7 | 539.5 | 0 | 9.3 | 7.7 | 7 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 32 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 12613 | 1 | 35.5 | 25050.5 | 1783 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 11:58 | Normal | 578.8 | 499.9 | 546.2 | 0 | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10441 | 1 | 35.2 | 25051.5 | 1783 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:03 | Normal | 584.6 | 513.9 | 552.2 | 0 | 9.8 | 8.4 | 7.3 | 0 | 238.4 | 236 | 237 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13220 | 1 | 35 | 25052.6 | 1783 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:08 | Normal | 635.9 | 616.9 | 583.2 | 0 | 12.6 | 9.1 | 9.7 | 0 | 238.8 | 236.6 | 239 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 21789 | 1 | 35.4 | 25054.1 | 1783 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:13 | Normal | 586.8 | 565.1 | 542 | 0 | 11.8 | 8.8 | 8.7 | 0 | 238 | 237.6 | 237.4 | 39 | 39 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 15787 | 1 | 35.8 | 25055.7 | 1783 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:18 | Normal | 581.3 | 571.9 | 553.7 | 0 | 11.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 237.8 | 237.6 | 238.8 | 36.4 | 36.7 | 36.4 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 14155 | 1 | 35.7 | 25056.9 | 1783 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:23 | Normal | 579.7 | 549.9 | 550.2 | 0 | 12 | 9.1 | 8.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15663 | 1 | 35.7 | 25058.2 | 1783 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:28 | Normal | 584 | 531.9 | 548.3 | 0 | 11.1 | 8.8 | 8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.6 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14651 | 1 | 35.5 | 25059.5 | 1783 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:33 | Normal | 583.1 | 531.8 | 550.6 | 0 | 11 | 8.8 | 7.9 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 14701 | 1 | 35.3 | 25060.7 | 1783 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:38 | Normal | 631.4 | 615.4 | 592.7 | 0 | 11.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 238 | 237 | 237.8 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 17680 | 1 | 35.4 | 25062.1 | 1783 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:43 | Normal | 614.7 | 588.4 | 564.3 | 0 | 11.1 | 10.7 | 9.7 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 46.2 | 46.1 | 46 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15695 | 1 | 35.5 | 25063.4 | 1784 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:48 | Normal | 636.4 | 594.8 | 569.9 | 0 | 7 | 10.3 | 9.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60 | 59.99 | 16452 | 1 | 35.6 | 25064.7 | 1784 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:53 | Normal | 599.1 | 585.8 | 557.2 | 0 | 13.6 | 10.8 | 10.2 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239.6 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18417 | 1 | 35.8 | 25066.1 | 1784 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 12:58 | Normal | 589.1 | 581.8 | 554.8 | 0 | 13.3 | 10.1 | 9.7 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 44.5 | 44.6 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17557 | 1 | 35.9 | 25067.6 | 1784 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:03 | Normal | 581.5 | 574 | 548.4 | 0 | 13.1 | 10.3 | 9.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.8 | 44.2 | 44.2 | 44 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17892 | 1 | 36.1 | 25069.1 | 1784 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:08 | Normal | 601.5 | 584.7 | 563.7 | 0 | 11.6 | 9.7 | 8.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17787 | 1 | 36.3 | 25070.5 | 1784 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:13 | Normal | 629.8 | 607.6 | 590.7 | 0 | 10 | 7.9 | 7 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16773 | 1 | 36.6 | 25072 | 1784 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:18 | Normal | 630 | 586.2 | 579.9 | 0 | 8.8 | 11.2 | 9.4 | 0 | 239 | 238.2 | 238.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 15870 | 1 | 36.9 | 25073.4 | 1784 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:23 | Normal | 635.6 | 595.7 | 590.9 | 0 | 9.5 | 11.6 | 9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13707 | 1 | 37.4 | 25074.7 | 1784 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:28 | Normal | 645.6 | 600 | 582.1 | 0 | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15088 | 1 | 37.9 | 25075.9 | 1784 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:33 | Normal | 626.3 | 585.1 | 569.6 | 0 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 239.8 | 236.6 | 238.6 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15539 | 1 | 38.5 | 25077.1 | 1784 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:38 | Normal | 641.5 | 590.1 | 573.6 | 0 | 3.3 | 9 | 9.2 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.8 | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12780 | 1 | 39.2 | 25078.3 | 1784 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:43 | Normal | 627.7 | 588.9 | 576 | 0 | 6.4 | 9.8 | 9.3 | 0 | 240.2 | 237 | 238.8 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14935 | 1 | 39.7 | 25079.5 | 1785 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:48 | Normal | 626.9 | 585.5 | 572.6 | 0 | 6.1 | 11.1 | 10 | 0 | 238.8 | 237.6 | 240 | 41.1 | 41 | 40.8 | 59.98 | 60.06 | 60 | 14547 | 1 | 40.2 | 25080.8 | 1785 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:53 | Normal | 633.8 | 590.7 | 571.7 | 0 | 5.8 | 11.4 | 12 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.8 | 32 | 32.3 | 31.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 15435 | 1 | 40.9 | 25082 | 1785 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 5.7 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 13:58 | Normal | 642.8 | 544.8 | 541.4 | 0 | 0 | 17 | 15.6 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.2 | 42.2 | 42 | 41.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 16026 | 1 | 41.5 | 25083.3 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1.7 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:03 | Normal | 625.4 | 562.7 | 529.5 | 0 | 7.1 | 14.1 | 16.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 20486 | 1 | 42 | 25084.8 | 1785 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 5.5 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:08 | Normal | 592.9 | 580.6 | 554 | 0 | 14.9 | 8.8 | 9.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 17123 | 1 | 41.9 | 25086.4 | 1785 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:13 | Normal | 569.2 | 557.2 | 532.8 | 0 | 14.7 | 10.6 | 12.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 48.2 | 48.3 | 48.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 17038 | 1 | 41.7 | 25088 | 1785 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:18 | Normal | 582 | 561.8 | 540.7 | 0 | 13.8 | 9.7 | 10.8 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18189 | 1 | 40.8 | 25089.2 | 1785 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:23 | Normal | 583.4 | 579.8 | 546.4 | 0 | 13.9 | 9.5 | 10.7 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 45.2 | 45.2 | 45 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18411 | 1 | 40 | 25090.4 | 1785 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:28 | Normal | 577.7 | 543.6 | 546.5 | 0 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15016 | 1 | 39.9 | 25091.8 | 1785 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:33 | Normal | 576 | 505.6 | 542.5 | 0 | 9.7 | 7.7 | 7.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 32.1 | 32 | 31.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12644 | 1 | 39.2 | 25093 | 1785 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:38 | Normal | 586 | 508 | 549.6 | 0 | 8.6 | 7 | 6.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11373 | 1 | 38.2 | 25094 | 1785 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:43 | Normal | 578.4 | 513 | 550.9 | 0 | 9.5 | 7.6 | 7 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 12611 | 1 | 37.9 | 25095 | 1786 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:48 | Normal | 582.2 | 515.3 | 550.3 | 0 | 10.1 | 7.9 | 7.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 33.1 | 33.3 | 32.9 | 59.98 | 60 | 60 | 13146 | 1 | 37.7 | 25096 | 1786 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:53 | Normal | 587.3 | 509.1 | 552.3 | 0 | 9.5 | 7.6 | 7 | 0 | 237 | 234.6 | 236.4 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12625 | 1 | 37.3 | 25097.1 | 1786 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 14:58 | Normal | 580.6 | 494.6 | 551.4 | 0 | 8.5 | 7.1 | 6.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 60 | 60 | 60 | 11251 | 1 | 36.9 | 25098.1 | 1786 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:03 | Normal | 580.3 | 496.9 | 544.2 | 0 | 7.9 | 6.6 | 5.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10541 | 1 | 36.5 | 25099 | 1786 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:08 | Normal | 577.5 | 497.8 | 547.5 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 26.1 | 26.2 | 26 | 60 | 60 | 60 | 10370 | 1 | 36.1 | 25099.9 | 1786 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:13 | Normal | 588.1 | 489.7 | 551.6 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10152 | 1 | 35.7 | 25100.7 | 1786 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:18 | Normal | 585 | 485.7 | 554.8 | 0 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236.6 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9781 | 1 | 35.5 | 25101.6 | 1786 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:23 | Normal | 583.2 | 488.8 | 549.8 | 0 | 6.9 | 6 | 5 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.6 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 9334 | 1 | 35.3 | 25102.3 | 1786 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:28 | Normal | 578.1 | 494.8 | 550.3 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.6 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8853 | 1 | 35.1 | 25103.1 | 1786 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:33 | Normal | 581.9 | 503.9 | 543.4 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 18 | 18 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7327 | 1 | 34.8 | 25103.8 | 1786 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:38 | Normal | 578.5 | 505 | 550.6 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 6302 | 1 | 34.5 | 25104.3 | 1786 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:43 | Normal | 568.7 | 505.1 | 548.2 | 0 | 3.8 | 3 | 2.6 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5342 | 1 | 34.3 | 25104.8 | 1787 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:48 | Normal | 568.5 | 559.9 | 537.5 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4369 | 1 | 34.1 | 25105.2 | 1787 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:53 | Normal | 584.6 | 555.7 | 536.4 | 0 | 2.8 | 2 | 2.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4121 | 1 | 33.9 | 25105.6 | 1787 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 15:58 | Normal | 572.7 | 566.9 | 534.7 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 11.3 | 11.3 | 11 | 60 | 60 | 59.97 | 4491 | 1 | 33.7 | 25105.9 | 1787 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:03 | Normal | 574.5 | 556.6 | 554.8 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5087 | 1 | 33.5 | 25106.3 | 1787 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:08 | Normal | 583.6 | 560.9 | 543.1 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5396 | 1 | 33.5 | 25106.8 | 1787 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:13 | Normal | 589.5 | 562.8 | 534.8 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5454 | 1 | 33.4 | 25107.2 | 1787 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:18 | Normal | 586.3 | 566.6 | 549.3 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5420 | 1 | 33.3 | 25107.7 | 1787 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:23 | Normal | 593.7 | 561.9 | 546.7 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 5290 | 1 | 33.2 | 25108.1 | 1787 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:28 | Normal | 573.3 | 534.9 | 546.4 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4995 | 1 | 33.2 | 25108.6 | 1787 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:33 | Normal | 578.6 | 556.7 | 541.6 | 0 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4709 | 1 | 33.2 | 25109 | 1787 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:38 | Normal | 581.8 | 556.2 | 547.2 | 0 | 3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 11 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4354 | 1 | 33.2 | 25109.3 | 1787 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:43 | Normal | 582 | 501.5 | 545.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3991 | 1 | 33.1 | 25109.7 | 1788 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:48 | Normal | 579.7 | 477.9 | 541.3 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 3653 | 1 | 32.9 | 25110 | 1788 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:53 | Normal | 578.4 | 467.8 | 531.2 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3358 | 1 | 32.8 | 25110.3 | 1788 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 16:58 | Normal | 572.3 | 473.2 | 537.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 3050 | 1 | 32.7 | 25110.6 | 1788 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:03 | Normal | 569.6 | 471.9 | 520.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2777 | 1 | 32.7 | 25110.8 | 1788 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:08 | Normal | 579.3 | 545.7 | 525.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 2529 | 1 | 32.5 | 25111 | 1788 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:13 | Normal | 577.5 | 476.9 | 536.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2273 | 1 | 32.4 | 25111.2 | 1788 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:18 | Normal | 562.8 | 508 | 523.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2077 | 1 | 32.4 | 25111.4 | 1788 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:23 | Normal | 571.6 | 499.9 | 529 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1848 | 1 | 32.3 | 25111.6 | 1788 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:28 | Normal | 549.5 | 465.9 | 514.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1665 | 1 | 32.2 | 25111.7 | 1788 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:33 | Normal | 565.6 | 477.8 | 519 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 236 | 233.2 | 235 | 4 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1528 | 1 | 32.1 | 25111.8 | 1788 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:38 | Normal | 564.4 | 497.7 | 522.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1493 | 1 | 31.9 | 25112 | 1788 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:43 | Normal | 561.5 | 507 | 508.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1397 | 1 | 31.9 | 25112.1 | 1789 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:48 | Normal | 563.2 | 535.8 | 517.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1128 | 1 | 31.9 | 25112.2 | 1789 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:53 | Normal | 538.4 | 534.9 | 471.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 863 | 1 | 31.9 | 25112.3 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 17:58 | Normal | 523.3 | 523.9 | 510.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 2 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 686 | 1 | 31.8 | 25112.3 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:03 | Normal | 537.6 | 414.9 | 513.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 525 | 1 | 31.7 | 25112.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:08 | Normal | 531 | 390.9 | 504.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 470 | 1 | 31.7 | 25112.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:13 | Normal | 532.7 | 349 | 474.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 417 | 1 | 31.6 | 25112.5 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:18 | Normal | 451.4 | 393.2 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 409 | 1 | 31.6 | 25112.5 | 1789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:23 | Normal | 450.4 | 225.9 | 443.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 253 | 1 | 31.5 | 25112.5 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:28 | Normal | 200.5 | 200 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 68 | 1 | 31.4 | 25112.6 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:33 | Normal | 172 | 223.3 | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 50 | 1 | 31.3 | 25112.6 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:38 | Normal | 215.3 | 188.4 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 31 | 1 | 31.2 | 25112.6 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-30 18:43 | Normal | 196.4 | 195.3 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27 | 1 | 31.1 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0