## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-01 05:40 | Wait | 482.7 | 487.9 | 486.9 | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:40 | Wait | 488 | 493.2 | 491.9 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:40 | Fault | 499.2 | 499.7 | 499.5 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:41 | Wait | 503.3 | 506.4 | 505.6 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:42 | Fault | 513 | 513.4 | 513.1 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:43 | Wait | 517.1 | 518 | 518.1 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:44 | Wait | 524.2 | 524.6 | 524.7 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:45 | Wait | 519.5 | 520.8 | 520.8 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:46 | Wait | 535.1 | 535.5 | 535.8 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:47 | Wait | 540.5 | 540.8 | 541 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:48 | Wait | 545.2 | 545.5 | 545.5 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:49 | Wait | 549.2 | 549.5 | 549.8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:50 | Wait | 553.3 | 553.5 | 553.9 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:51 | Wait | 556.5 | 556.7 | 557.2 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:52 | Wait | 558.9 | 559 | 559.6 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:53 | Wait | 560.5 | 560.6 | 561.3 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:54 | Wait | 562 | 562.1 | 562.5 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:55 | Wait | 562.6 | 562.8 | 563.4 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:56 | Wait | 563.5 | 563.6 | 564.5 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:57 | Wait | 564.7 | 564.8 | 565.7 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:58 | Wait | 566.1 | 566.1 | 566.8 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 05:59 | Wait | 567.2 | 567.2 | 567.9 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:00 | Wait | 567.9 | 567.8 | 568.8 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:01 | Wait | 568.5 | 568.5 | 569.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:02 | Wait | 569 | 568.9 | 570 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:03 | Wait | 568.7 | 568.6 | 569.3 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:04 | Wait | 566.6 | 566.6 | 567.4 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:05 | Wait | 564.3 | 564.3 | 565.2 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:06 | Wait | 564.7 | 564.6 | 565.7 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:07 | Wait | 567.5 | 567.1 | 568.8 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:08 | Wait | 571.1 | 570.5 | 572.8 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:09 | Wait | 575.6 | 574.9 | 577.7 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:10 | Wait | 579 | 578.3 | 581.4 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:11 | Wait | 582.8 | 581.9 | 585.7 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:12 | Wait | 586.4 | 585.5 | 588.8 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:13 | Wait | 589.2 | 588.2 | 591.8 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:14 | Wait | 588.6 | 587.8 | 591.5 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:15 | Wait | 586 | 585.2 | 588.6 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:16 | Wait | 582.5 | 581.8 | 585.2 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:17 | Wait | 581.2 | 580.6 | 583.7 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:18 | Wait | 582.6 | 581.7 | 585 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:19 | Wait | 578.8 | 578.1 | 580.8 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:20 | Wait | 583.2 | 582.1 | 585.2 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:21 | Wait | 586.9 | 585.9 | 589.5 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:22 | Wait | 590 | 588.6 | 592.7 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:23 | Wait | 590.3 | 589.3 | 592.4 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:24 | Wait | 593.1 | 591.5 | 595.1 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:25 | Wait | 605.5 | 604.1 | 607.8 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:26 | Wait | 610.2 | 608.8 | 612.7 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:27 | Wait | 613.5 | 612 | 616.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:28 | Wait | 616 | 614.4 | 618.5 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:29 | Wait | 617.1 | 615.6 | 619.6 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:30 | Wait | 617.7 | 616.2 | 619.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:31 | Wait | 617.8 | 616.2 | 620 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:32 | Wait | 617.5 | 615.8 | 619.6 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:33 | Wait | 611.8 | 609.9 | 613.4 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:34 | Wait | 610.7 | 609.2 | 611.9 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:35 | Wait | 615.6 | 613.9 | 617.2 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:36 | Wait | 613.5 | 612.1 | 615.1 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:37 | Wait | 612.7 | 611 | 614.4 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:38 | Wait | 614.4 | 612.9 | 615.9 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:39 | Wait | 617.3 | 615.4 | 618.9 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:40 | Wait | 614.6 | 612.6 | 616.5 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:41 | Wait | 614 | 612.3 | 616 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:42 | Wait | 615.6 | 613.8 | 617.8 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:43 | Wait | 618.9 | 617.2 | 620.9 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:44 | Wait | 621.1 | 619.5 | 623 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:45 | Wait | 620.4 | 618.6 | 622.1 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:46 | Wait | 621.9 | 620.1 | 623.8 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:47 | Wait | 623.6 | 621.9 | 625.7 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:48 | Wait | 624.3 | 622.7 | 626.5 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:49 | Wait | 624.5 | 622.8 | 626.9 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:50 | Wait | 625 | 623.3 | 627.6 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:51 | Wait | 626.1 | 624.4 | 628.7 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:52 | Wait | 627.5 | 625.8 | 629.9 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:53 | Wait | 629.4 | 627.5 | 631.7 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:54 | Wait | 629.9 | 628.1 | 632.3 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:55 | Wait | 630.9 | 629.1 | 633.3 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:56 | Wait | 631.5 | 629.6 | 633.9 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:57 | Wait | 631.7 | 629.9 | 634.1 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:58 | Wait | 633.8 | 631.9 | 635.7 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 06:59 | Wait | 634.8 | 632.8 | 636.5 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:00 | Wait | 634.4 | 632.3 | 636.2 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:01 | Wait | 635.1 | 633 | 636.5 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:02 | Wait | 634 | 631.9 | 635.2 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:03 | Wait | 632.7 | 630.6 | 633.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:04 | Wait | 630.4 | 628.3 | 631.7 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:05 | Wait | 628.2 | 626 | 629.3 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:06 | Wait | 625.3 | 623 | 626.5 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:07 | Wait | 623.7 | 621.6 | 625 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:08 | Wait | 623.9 | 621.9 | 625.1 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:09 | Wait | 622.7 | 620.8 | 624.1 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:10 | Wait | 620.1 | 618.1 | 621.2 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:11 | Wait | 622.8 | 620.9 | 624.1 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:12 | Wait | 624.2 | 622.3 | 625.3 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:13 | Wait | 625.6 | 623.6 | 626.7 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:14 | Wait | 624.5 | 622.4 | 625.7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:15 | Wait | 625.2 | 623.3 | 626.4 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:16 | Wait | 624.9 | 623 | 626.3 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:17 | Wait | 625.8 | 623.9 | 627.1 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:18 | Wait | 627.6 | 625.8 | 629.1 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:19 | Wait | 627.5 | 625.6 | 628.9 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:20 | Wait | 627.2 | 625.4 | 628.6 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:21 | Wait | 627 | 625.4 | 628.4 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:22 | Wait | 630.1 | 628.3 | 631.5 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:23 | Wait | 632.5 | 630.5 | 634.2 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:24 | Wait | 629 | 627 | 630.7 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:25 | Wait | 632.8 | 631 | 633.8 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:26 | Wait | 635.1 | 633.2 | 636.2 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:27 | Wait | 634.9 | 632.8 | 636 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:28 | Wait | 635.2 | 633.2 | 636.3 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:29 | Wait | 634.1 | 632 | 635.1 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 07:30 | Wait | 632.7 | 630.6 | 634 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 12:03 | Wait | 613.1 | 610.9 | 613.5 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-01 12:03 | Fault | 614 | 611.6 | 614 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001