## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-01 05:47 | Check | 469.8 | 472.4 | 472.6 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 4 | 35.3 | 39870.2 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 05:52 | Normal | 199.6 | 449.5 | 200 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 38 | 1 | 40 | 39870.2 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 05:57 | Normal | 200.1 | 436 | 199.8 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 68 | 1 | 35.2 | 39870.2 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:02 | Normal | 199.7 | 426.3 | 201.5 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 85 | 1 | 40 | 39870.2 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:07 | Normal | 199.7 | 455.9 | 199.9 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 127 | 1 | 35.7 | 39870.2 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:12 | Normal | 199.6 | 471.4 | 368.5 | 469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 273 | 1 | 35.2 | 39870.2 | 3627 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:17 | Normal | 199.8 | 470.6 | 400.8 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 237 | 1 | 35.1 | 39870.2 | 3627 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:22 | Normal | 199.8 | 488.7 | 405.7 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 219 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 323 | 1 | 35.2 | 39870.2 | 3627 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:27 | Normal | 462.9 | 497.2 | 477 | 512.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219 | 219.4 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1150 | 1 | 35.3 | 39870.3 | 3627 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:32 | Normal | 513.4 | 503.1 | 510.5 | 472 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219 | 219.2 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1477 | 1 | 35.4 | 39870.4 | 3627 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:37 | Normal | 491.9 | 488.3 | 499.6 | 468.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1269 | 1 | 35.6 | 39870.5 | 3627 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:42 | Normal | 501.9 | 507.3 | 504.7 | 485.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1465 | 1 | 35.7 | 39870.6 | 3627 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:47 | Normal | 523.7 | 488.4 | 493.2 | 500.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 220 | 220 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1960 | 1 | 35.9 | 39870.8 | 3627 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:52 | Normal | 506.7 | 507.5 | 516.3 | 511.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2135 | 1 | 36.1 | 39870.9 | 3627 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 06:57 | Normal | 519 | 509.6 | 516.7 | 527.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2816 | 1 | 36.3 | 39871.1 | 3627 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:02 | Normal | 502.9 | 512.4 | 518.9 | 506.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3252 | 1 | 36.6 | 39871.4 | 3627 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:07 | Normal | 516.8 | 501.5 | 499.8 | 515.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2159 | 1 | 36.9 | 39871.6 | 3627 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:12 | Normal | 509.9 | 512.3 | 520 | 513.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 219.4 | 219.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2048 | 1 | 37.1 | 39871.8 | 3628 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:17 | Normal | 528.5 | 504.5 | 495.6 | 519.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2211 | 1 | 37.2 | 39872 | 3628 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:22 | Normal | 505.7 | 510.2 | 509.8 | 505.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2682 | 1 | 37.4 | 39872.2 | 3628 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:27 | Normal | 534.7 | 512.4 | 512.8 | 527.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3576 | 1 | 37.6 | 39872.4 | 3628 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:32 | Normal | 498.8 | 490.3 | 504.7 | 513.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3347 | 1 | 37.8 | 39872.7 | 3628 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:37 | Normal | 554.4 | 508.6 | 512.3 | 499.1 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 219 | 219.8 | 219.8 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4541 | 1 | 37.9 | 39873 | 3628 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:42 | Normal | 515 | 515.4 | 506.6 | 512.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 218.6 | 218.2 | 218.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3232 | 1 | 38.2 | 39873.3 | 3628 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:47 | Normal | 506 | 532.5 | 504.4 | 493.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3083 | 1 | 38.3 | 39873.6 | 3628 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:52 | Normal | 517.8 | 511.2 | 518.5 | 508.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 218.2 | 218.6 | 219 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3169 | 1 | 38.4 | 39873.8 | 3628 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 07:57 | Normal | 490.4 | 491.5 | 493.6 | 505.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2497 | 1 | 38.5 | 39874.1 | 3628 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:02 | Normal | 492.7 | 501.3 | 513.5 | 511.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 218 | 218.6 | 218.4 | 7.1 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2554 | 1 | 38.6 | 39874.3 | 3628 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:07 | Normal | 516.8 | 502.4 | 521.8 | 509.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 218.4 | 218.2 | 219 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3230 | 1 | 38.6 | 39874.5 | 3628 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:12 | Normal | 523.1 | 496.6 | 524.4 | 519.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 218.4 | 219 | 218.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3532 | 1 | 38.8 | 39874.8 | 3629 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:17 | Normal | 509.2 | 518.5 | 493.7 | 517.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 12 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4478 | 1 | 38.8 | 39875.1 | 3629 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:22 | Normal | 513.7 | 520.5 | 516.1 | 510.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 216.8 | 217.4 | 218 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3676 | 1 | 39 | 39875.5 | 3629 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:27 | Normal | 495.4 | 517.3 | 513 | 509.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3230 | 1 | 39.2 | 39875.7 | 3629 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:32 | Normal | 513.7 | 514.1 | 501.8 | 529.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 217.2 | 217.6 | 218.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3758 | 1 | 39.2 | 39876 | 3629 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:37 | Normal | 518.5 | 522 | 514.6 | 513.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 218.2 | 218.6 | 218.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 4227 | 1 | 39.3 | 39876.4 | 3629 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:42 | Normal | 535.6 | 530.4 | 536 | 528.9 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 220.6 | 221 | 221 | 28 | 27.9 | 28 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 9749 | 1 | 39.4 | 39876.9 | 3629 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:47 | Normal | 528.1 | 534.4 | 519.3 | 523.1 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.3 | 219.2 | 219.8 | 220 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 11014 | 1 | 37.5 | 39877.9 | 3629 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:52 | Normal | 520.9 | 514.4 | 524.1 | 513.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7398 | 1 | 37.7 | 39878.7 | 3629 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 08:57 | Normal | 516 | 519.4 | 518.8 | 522.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 220.4 | 220.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7540 | 1 | 37.8 | 39879.4 | 3629 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:02 | Normal | 518 | 517.4 | 511.1 | 525.9 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.8 | 220.8 | 221.2 | 221 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9278 | 1 | 38 | 39880 | 3629 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:07 | Normal | 528.6 | 525.5 | 525.8 | 514.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 221 | 221.4 | 221.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60 | 60.01 | 8919 | 1 | 38.3 | 39880.8 | 3629 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:12 | Normal | 528.9 | 523.3 | 519.9 | 517.7 | 8.1 | 8.6 | 7 | 7.5 | 222.2 | 223 | 223.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.98 | 60 | 60 | 17188 | 1 | 38.6 | 39881.7 | 3630 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:17 | Normal | 521.7 | 517.2 | 513.7 | 520.5 | 9.9 | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20950 | 1 | 39.9 | 39883.3 | 3630 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.5 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:22 | Normal | 519.9 | 514.4 | 512 | 512 | 7.8 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 222.2 | 223 | 223.2 | 40.4 | 40.2 | 40.4 | 59.99 | 60 | 60 | 15047 | 1 | 42.4 | 39884.8 | 3630 | 4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:27 | Normal | 532.8 | 533.3 | 529.1 | 516 | 7.6 | 7.9 | 7 | 7.8 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18104 | 1 | 42.8 | 39886.1 | 3630 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:32 | Normal | 547.6 | 514.7 | 526.9 | 524.8 | 15.5 | 17.1 | 14.6 | 15 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 79.5 | 79.3 | 79.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 28696 | 1 | 43.1 | 39887.7 | 3630 | 8 | 7.8 | 0 | 8.2 | 8.7 | 0.1 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:37 | Normal | 504 | 502.3 | 496.7 | 497.5 | 14.8 | 15.6 | 14.1 | 14.5 | 225 | 225.4 | 225.6 | 72.3 | 72.1 | 72.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27318 | 1 | 45.1 | 39890.2 | 3630 | 7.5 | 7.2 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:42 | Normal | 503.7 | 497.3 | 498.5 | 492.3 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15883 | 1 | 46 | 39891.8 | 3630 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4.6 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:47 | Normal | 500.8 | 500.3 | 505 | 506.7 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 221 | 221.4 | 221.6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12924 | 1 | 45.3 | 39893 | 3630 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:52 | Normal | 508.5 | 506.5 | 502.5 | 510.3 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10258 | 1 | 44.5 | 39894 | 3630 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 09:57 | Normal | 509.8 | 515.4 | 507.9 | 508.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 24.9 | 24.8 | 25 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8737 | 1 | 43.8 | 39894.7 | 3630 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:02 | Normal | 513.7 | 509.3 | 515.1 | 510.8 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 221.8 | 222 | 223 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14254 | 1 | 43.5 | 39895.7 | 3630 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:07 | Normal | 519.2 | 513.8 | 523.6 | 508.4 | 14.2 | 14.6 | 13 | 13.8 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 71.1 | 70.9 | 70.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 25938 | 1 | 44 | 39897.4 | 3630 | 7.3 | 6.9 | 0 | 7 | 7.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:12 | Normal | 534.7 | 499.5 | 513.5 | 514.3 | 11.4 | 13.5 | 11.6 | 12 | 224 | 224.4 | 224.8 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20305 | 1 | 45.3 | 39899.4 | 3631 | 5.5 | 5.4 | 0 | 6 | 6.6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:17 | Normal | 514.3 | 499.8 | 509 | 492 | 15.6 | 16.3 | 14.5 | 15.1 | 225 | 225.6 | 225 | 75.9 | 75.7 | 75.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27827 | 1 | 46.2 | 39901.2 | 3631 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 8.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:22 | Normal | 502.2 | 493.8 | 507.6 | 487.4 | 15.8 | 16.5 | 14.8 | 15.5 | 225.8 | 226 | 225.2 | 76.1 | 76 | 76.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28469 | 1 | 47.6 | 39903.5 | 3631 | 7.9 | 7.6 | 0 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:27 | Normal | 496.3 | 489.9 | 497.5 | 490.3 | 15.9 | 16.4 | 15.1 | 15.6 | 225.6 | 226.2 | 226 | 75.8 | 75.7 | 75.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 28785 | 1 | 49.2 | 39905.9 | 3631 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:32 | Normal | 496.2 | 488.8 | 500.7 | 490.5 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 15.3 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 74.2 | 73.9 | 74.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27773 | 1 | 50.4 | 39908.2 | 3631 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 8 | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:37 | Normal | 495.4 | 485.8 | 496.3 | 489.2 | 15.6 | 16.2 | 15.4 | 16 | 225 | 225.4 | 226.2 | 76.2 | 76 | 76.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 28850 | 1 | 51.8 | 39910.6 | 3631 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:42 | Normal | 506 | 494.6 | 499.9 | 482.6 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | 11.8 | 223 | 222.8 | 224.4 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 23794 | 1 | 52.6 | 39913 | 3631 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:47 | Normal | 498.8 | 492.6 | 500.3 | 496.1 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60.02 | 60.06 | 60 | 13390 | 1 | 51.3 | 39914.2 | 3631 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:52 | Normal | 503.6 | 508 | 502.2 | 507.6 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 223 | 223 | 223.8 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17417 | 1 | 49.7 | 39915.5 | 3631 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 10:57 | Normal | 500.6 | 516.2 | 496.5 | 510.3 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 10 | 223 | 222.4 | 223.4 | 49 | 48.8 | 48.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 18100 | 1 | 48.7 | 39917 | 3631 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:02 | Normal | 506.8 | 510.3 | 505.7 | 498.5 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 17953 | 1 | 48.2 | 39918.5 | 3631 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:07 | Normal | 527.6 | 513.1 | 520.8 | 494.7 | 11 | 11.7 | 11.2 | 12.3 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 59.1 | 58.9 | 59.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21820 | 1 | 48.2 | 39920.1 | 3631 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:12 | Normal | 512.6 | 509.1 | 506.7 | 498.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 224.8 | 225 | 225.2 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24236 | 1 | 48.7 | 39922.1 | 3632 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:17 | Normal | 500.8 | 501.2 | 502.5 | 494.4 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 226 | 225.8 | 225.8 | 72 | 71.7 | 71.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27000 | 1 | 49.5 | 39924.3 | 3632 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:22 | Normal | 500.8 | 492 | 501.3 | 495.8 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 225.6 | 225.6 | 227 | 73 | 72.8 | 72.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 27624 | 1 | 50.2 | 39926.6 | 3632 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:27 | Normal | 497.6 | 489.3 | 491.2 | 480.2 | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 15.7 | 225 | 225.4 | 226.4 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 60.05 | 59.96 | 60 | 27172 | 1 | 51.3 | 39928.8 | 3632 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:32 | Normal | 507.4 | 501.9 | 503.7 | 479.5 | 8.1 | 9 | 8.9 | 9.8 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17921 | 1 | 51.2 | 39930.6 | 3632 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:37 | Normal | 493.2 | 499.7 | 497.4 | 488.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 42.3 | 42.1 | 42.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15768 | 1 | 50.1 | 39932 | 3632 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:42 | Normal | 493.3 | 498.9 | 506.3 | 494.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13606 | 1 | 49.3 | 39933.3 | 3632 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:47 | Normal | 512.4 | 503 | 509.7 | 504.5 | 8.3 | 9 | 9 | 9.6 | 222.8 | 223 | 223.4 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17005 | 1 | 48.4 | 39934.5 | 3632 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:52 | Normal | 486.2 | 516.6 | 515.2 | 511.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 12 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20737 | 1 | 48 | 39935.9 | 3632 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 11:57 | Normal | 513.3 | 497.8 | 509.4 | 505.2 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 13.9 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 66.9 | 66.7 | 67 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24247 | 1 | 48.9 | 39938.1 | 3632 | 6.4 | 6 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0.6 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:02 | Normal | 499.3 | 507.8 | 503.1 | 503 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 43.8 | 43.5 | 43.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15930 | 1 | 49 | 39939.6 | 3632 | 4 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:07 | Normal | 500.1 | 507.7 | 494.2 | 503 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 15327 | 1 | 48.5 | 39941.1 | 3632 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:12 | Normal | 515.1 | 499.7 | 511.7 | 509.6 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15286 | 1 | 48.1 | 39942.4 | 3633 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:17 | Normal | 504.1 | 503.8 | 499.9 | 500.8 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 7 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12367 | 1 | 47.7 | 39943.5 | 3633 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:22 | Normal | 508.4 | 509.1 | 509.4 | 505.1 | 7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14215 | 1 | 47.2 | 39944.6 | 3633 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:27 | Normal | 503.2 | 500.9 | 505.2 | 503 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15487 | 1 | 46.8 | 39945.9 | 3633 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:32 | Normal | 506.2 | 501.9 | 500.2 | 510 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 8 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14400 | 1 | 46.8 | 39947.1 | 3633 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:37 | Normal | 503.1 | 507.7 | 512.5 | 508.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 220.8 | 221.6 | 222 | 34.2 | 34 | 34.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12697 | 1 | 46.4 | 39948.2 | 3633 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:42 | Normal | 527.3 | 508.8 | 518 | 504.8 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10.3 | 221.6 | 222.8 | 223.6 | 48 | 47.8 | 47.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18092 | 1 | 46.1 | 39949.4 | 3633 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:47 | Normal | 515.1 | 518.6 | 516.2 | 510 | 10.4 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20383 | 1 | 46.2 | 39950.7 | 3633 | 5.2 | 5 | 0 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:52 | Normal | 500.3 | 506.2 | 503.7 | 497.4 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7.6 | 221 | 221.4 | 222.4 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13483 | 1 | 46.4 | 39952 | 3633 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 12:57 | Normal | 501.2 | 509.7 | 508.7 | 502.5 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 221.6 | 222.2 | 223 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16007 | 1 | 46.2 | 39953.2 | 3633 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:02 | Normal | 514.3 | 503.9 | 515.1 | 501.9 | 9.2 | 9.6 | 10 | 11 | 222.4 | 223 | 223.6 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18905 | 1 | 46.4 | 39954.7 | 3633 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:07 | Normal | 501.5 | 503 | 493.3 | 494.2 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | 10 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 16950 | 1 | 46.7 | 39956.2 | 3633 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:12 | Normal | 510.3 | 504.9 | 485.7 | 492.5 | 8.6 | 9.2 | 10 | 10.3 | 221 | 220.8 | 221.6 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 17866 | 1 | 47 | 39957.7 | 3634 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:17 | Normal | 493.3 | 502.9 | 485.4 | 491.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12179 | 1 | 47 | 39959 | 3634 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:22 | Normal | 495.3 | 488.9 | 496.7 | 497.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10319 | 1 | 46.5 | 39959.9 | 3634 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:27 | Normal | 492.3 | 500 | 489.6 | 493.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 217.6 | 217.6 | 219.6 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9915 | 1 | 46.2 | 39960.7 | 3634 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:32 | Normal | 497.1 | 500.8 | 505.5 | 488.3 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7191 | 1 | 45.8 | 39961.5 | 3634 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:37 | Normal | 506.2 | 504.9 | 498 | 495.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 216.4 | 216.8 | 218 | 14.1 | 13.9 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5063 | 1 | 45.4 | 39962 | 3634 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:42 | Normal | 476.6 | 506 | 480.9 | 487.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 215.6 | 216.6 | 217.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3697 | 1 | 44.9 | 39962.3 | 3634 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:47 | Normal | 493.6 | 507.9 | 512.2 | 499 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 215.6 | 215.6 | 216.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2914 | 1 | 44.5 | 39962.6 | 3634 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:52 | Normal | 497.5 | 496.8 | 508.2 | 500.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 215.4 | 215 | 216.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2943 | 1 | 44.2 | 39962.8 | 3634 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 13:57 | Normal | 499.5 | 511.9 | 511.3 | 504.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 216.8 | 216.8 | 218 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5971 | 1 | 44 | 39963.2 | 3634 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:02 | Normal | 509.4 | 504.8 | 508.7 | 511.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 217 | 217.4 | 219.4 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8699 | 1 | 43.9 | 39963.8 | 3634 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:07 | Normal | 520.5 | 514 | 514.6 | 506.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 216.4 | 216.4 | 218.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7146 | 1 | 43.9 | 39964.5 | 3634 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:12 | Normal | 511.2 | 509 | 508.6 | 506.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 215.8 | 216.4 | 217.8 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5900 | 1 | 43.9 | 39965 | 3635 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:17 | Normal | 514.3 | 498.8 | 516.6 | 496.3 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 215.6 | 216 | 217.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4529 | 1 | 43.8 | 39965.5 | 3635 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:22 | Normal | 509.7 | 495 | 518.6 | 486.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 214.8 | 215.8 | 216.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3492 | 1 | 43.5 | 39965.8 | 3635 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:27 | Normal | 490.4 | 500 | 503.5 | 498.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 214.2 | 214.8 | 216.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2912 | 1 | 43.4 | 39966.1 | 3635 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:32 | Normal | 497.5 | 500.9 | 517.5 | 511.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 214.8 | 215 | 216.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2720 | 1 | 43.2 | 39966.3 | 3635 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:37 | Normal | 499.3 | 490.8 | 502.2 | 502.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 214.8 | 215.6 | 216.6 | 8.2 | 8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2872 | 1 | 43 | 39966.5 | 3635 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:42 | Normal | 516.6 | 514.2 | 490.8 | 509.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 214.8 | 215.2 | 216.6 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 60 | 60 | 59.99 | 3186 | 1 | 42.9 | 39966.8 | 3635 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:47 | Normal | 502 | 495.9 | 520.5 | 503.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 215.2 | 215.6 | 217.4 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3602 | 1 | 42.8 | 39967.1 | 3635 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:52 | Normal | 521.3 | 507.8 | 508.9 | 506.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 215.6 | 215.6 | 217 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60 | 60 | 60.01 | 3997 | 1 | 42.7 | 39967.4 | 3635 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 14:57 | Normal | 526.5 | 504 | 500.2 | 506.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 215.8 | 216.4 | 217.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4265 | 1 | 42.7 | 39967.7 | 3635 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:02 | Normal | 488.4 | 520.8 | 509.7 | 504.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 216.2 | 216.2 | 217 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4551 | 1 | 42.7 | 39968.1 | 3635 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:07 | Normal | 511.4 | 513 | 514.4 | 512.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 216.4 | 216 | 217.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4775 | 1 | 42.7 | 39968.5 | 3635 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:12 | Normal | 506.5 | 514.9 | 505.9 | 509.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 215.6 | 216.6 | 217.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5159 | 1 | 42.7 | 39968.9 | 3636 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:17 | Normal | 512.2 | 513.5 | 515 | 519.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5643 | 1 | 42.7 | 39969.3 | 3636 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:22 | Normal | 506.4 | 506.9 | 521 | 515.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 220 | 220.4 | 221.2 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5317 | 1 | 42.7 | 39969.8 | 3636 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:27 | Normal | 499 | 509.8 | 497.6 | 508.4 | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219.6 | 220 | 221.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4350 | 1 | 42.7 | 39970.2 | 3636 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:32 | Normal | 511 | 512.7 | 504.2 | 503 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3394 | 1 | 42.7 | 39970.5 | 3636 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:37 | Normal | 513.5 | 511.9 | 506.4 | 505.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2819 | 1 | 42.6 | 39970.8 | 3636 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:42 | Normal | 489 | 475.2 | 500.2 | 488 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2335 | 1 | 42.5 | 39971 | 3636 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:47 | Normal | 515.5 | 496.9 | 494.5 | 497.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1895 | 1 | 42.4 | 39971.2 | 3636 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:52 | Normal | 495.6 | 510.2 | 503.2 | 475 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 218.2 | 218.6 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1605 | 1 | 42.2 | 39971.3 | 3636 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 15:57 | Normal | 502.6 | 489 | 467.7 | 485.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218.2 | 219.2 | 220.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1332 | 1 | 42 | 39971.4 | 3636 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:02 | Normal | 480.7 | 488.8 | 488.2 | 501.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1113 | 1 | 41.9 | 39971.5 | 3636 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:07 | Normal | 476.4 | 485.9 | 520.2 | 484.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 219 | 219.2 | 220.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1004 | 1 | 41.8 | 39971.6 | 3636 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:12 | Normal | 462.4 | 482 | 457.3 | 488.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219 | 219.4 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1003 | 1 | 41.7 | 39971.7 | 3637 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:17 | Normal | 478.5 | 466.7 | 514.6 | 481.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 983 | 1 | 41.6 | 39971.8 | 3637 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:22 | Normal | 466 | 513.8 | 479.4 | 487.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 939 | 1 | 41.6 | 39971.9 | 3637 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:27 | Normal | 474.8 | 500 | 510.5 | 487.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 874 | 1 | 41.5 | 39971.9 | 3637 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:32 | Normal | 436.3 | 504.8 | 486.2 | 506 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 219 | 219.8 | 220.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 722 | 1 | 41.4 | 39972 | 3637 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:37 | Normal | 477.4 | 494.8 | 463.5 | 493.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 707 | 1 | 41.3 | 39972.1 | 3637 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:42 | Normal | 476.3 | 461.8 | 485.5 | 509.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 835 | 1 | 41.3 | 39972.1 | 3637 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:47 | Normal | 497.1 | 502.7 | 503.6 | 507.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220.4 | 221.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 943 | 1 | 41.2 | 39972.2 | 3637 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:52 | Normal | 499.4 | 492.8 | 506.4 | 502.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 222 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 924 | 1 | 41.2 | 39972.3 | 3637 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 16:57 | Normal | 463 | 506.8 | 495.5 | 511.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221 | 222.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 877 | 1 | 41.2 | 39972.4 | 3637 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:02 | Normal | 466 | 485.9 | 506.4 | 505.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 851 | 1 | 41.1 | 39972.4 | 3637 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:07 | Normal | 489.4 | 491.8 | 501.2 | 511.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218.4 | 219.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 922 | 1 | 41.1 | 39972.5 | 3637 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:12 | Normal | 470.8 | 507.6 | 491.3 | 512.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 218.4 | 220 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 817 | 1 | 41 | 39972.6 | 3638 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:17 | Normal | 386.7 | 493.5 | 480.8 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 481 | 1 | 41 | 39972.6 | 3638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:22 | Normal | 200 | 416.7 | 360.4 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.2 | 218.4 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 175 | 1 | 40.9 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:27 | Normal | 199.4 | 455.7 | 199.8 | 441.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.6 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 103 | 1 | 40.9 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:32 | Normal | 198 | 292.6 | 199.9 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 16 | 1 | 40.8 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:37 | Normal | 238.6 | 223.2 | 162.9 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 40.7 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:42 | Normal | 213.5 | 184.2 | 177.4 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 219.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 40.7 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:47 | Normal | 193 | 190.2 | 206.8 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.7 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-10-01 17:52 | Normal | 201.7 | 198.5 | 203.9 | 291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.2 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 39972.7 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0