## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-10 05:06 | Wait | 508.7 | 510.7 | 506.3 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:57 | Wait | 602.8 | 599.8 | 608.3 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 42.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 08:57 | Fault | 602.5 | 599.4 | 608 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:31 | Wait | 624.5 | 622.7 | 625.8 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:34 | Fault | 627.5 | 625.2 | 628.8 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 2 | 44.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:36 | Fault | 629.4 | 627.3 | 630.6 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 45.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:36 | Fault | 626.8 | 624.5 | 628.4 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 2 | 44.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:37 | Wait | 630.2 | 628 | 631.3 | 632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 0 | 0 | 45.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:38 | Wait | 630.3 | 628.5 | 631.3 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 45.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:39 | Fault | 630 | 628.3 | 630.8 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:40 | Fault | 628.9 | 627.6 | 629.9 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:41 | Wait | 627.9 | 626.8 | 628.5 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 15:42 | Wait | 626.5 | 625.3 | 627.6 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 17:46 | Wait | 382.3 | 393.8 | 388.6 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 17:46 | Wait | 466.4 | 472.9 | 468.3 | 467.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 17:46 | Wait | 455.9 | 464.5 | 458.6 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 17:47 | Wait | 171.9 | 168.9 | 164.8 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-10 17:48 | Wait | 367.8 | 368.1 | 367.9 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001