## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-11 05:05 | Wait | 268.3 | 261.5 | 231.6 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-11 05:12 | Wait | 536.5 | 537.1 | 536.5 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 05:24 | Wait | 578.3 | 578.4 | 578.1 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 05:24 | Fault | 579.3 | 579.3 | 578.8 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 06:21 | Wait | 624.1 | 617.9 | 615.8 | 617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 12:10 | Wait | 597.1 | 593.9 | 599 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 12:10 | Fault | 596.6 | 593.5 | 598.3 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 16:29 | Wait | 589.5 | 586.7 | 588.2 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 16:29 | Wait | 589.6 | 586.7 | 588.2 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-11 17:50 | Wait | 385.3 | 388.1 | 393.2 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0