## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-13 05:10 | Wait | 498.6 | 501.9 | 498.7 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:15 | Wait | 542.3 | 542.5 | 542.2 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:20 | Wait | 556.2 | 556.3 | 556.3 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:25 | Wait | 565.1 | 565.1 | 564.9 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:30 | Wait | 578.9 | 578.5 | 579.2 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:35 | Wait | 591.7 | 590.6 | 592.3 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:40 | Wait | 601.2 | 599.9 | 601.6 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 0 | 0 | 40.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:45 | Wait | 604.6 | 603.1 | 605.2 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:50 | Wait | 610 | 608.4 | 610.6 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 41.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 05:55 | Wait | 612.7 | 611.1 | 613 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 06:00 | Wait | 617.2 | 615.6 | 617.2 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 06:05 | Wait | 619.5 | 617.9 | 618.8 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 06:10 | Wait | 621.1 | 619.5 | 620.2 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 42.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 17:44 | Wait | 489.2 | 494 | 489.2 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-13 17:48 | Wait | 415.4 | 421.6 | 419.4 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-13 17:48 | Wait | 456.5 | 465.8 | 458.1 | 458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-13 17:48 | Wait | 402.2 | 402.6 | 402.5 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-13 17:49 | Wait | 170.3 | 170.9 | 163.8 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001