## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-14 05:11 | Wait | 495.9 | 499.8 | 495.5 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:16 | Wait | 533.9 | 534.5 | 534 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:31 | Wait | 581.6 | 581.4 | 581.6 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:36 | Wait | 592.1 | 591.3 | 592.1 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:41 | Wait | 604.5 | 603.3 | 604.8 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:46 | Wait | 609.7 | 608.3 | 610.3 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:51 | Wait | 600.6 | 599.2 | 601.7 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 05:56 | Wait | 602.8 | 601.2 | 603.5 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 06:01 | Wait | 612.1 | 610.7 | 614.2 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-14 17:51 | Wait | 387.5 | 392.5 | 391.9 | 393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001