## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-16 05:05 | Check | 461.4 | 462.5 | 456.4 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 216 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 38.2 | 41919.3 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-10-16 05:08 | Normal | 456.5 | 466.9 | 454.8 | 473.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.9 | 41919.3 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.001 | 0.634 | 6 | 1495
2025-10-16 05:13 | Normal | 200 | 202.6 | 199 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14 | 1 | 38.8 | 41919.3 | 3809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:18 | Normal | 199.5 | 320.6 | 199.8 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 92 | 1 | 39.2 | 41919.3 | 3809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:23 | Normal | 199.7 | 445.9 | 224.6 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 188 | 1 | 39.6 | 41919.4 | 3809 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:28 | Normal | 228.3 | 484.8 | 330.2 | 468 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 396 | 1 | 40 | 41919.4 | 3809 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:33 | Normal | 210.7 | 506 | 321.9 | 486.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 473 | 1 | 40.2 | 41919.4 | 3809 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:38 | Normal | 255.8 | 493.8 | 472.8 | 474.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 750 | 1 | 40.4 | 41919.5 | 3810 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:43 | Normal | 248.1 | 502.9 | 480.5 | 468.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1139 | 1 | 40.5 | 41919.5 | 3810 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:48 | Normal | 237.9 | 505.4 | 510.3 | 482.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1496 | 1 | 40.7 | 41919.7 | 3810 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:53 | Normal | 242.2 | 498.1 | 492.6 | 480.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1932 | 1 | 41 | 41919.8 | 3810 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 05:58 | Normal | 268.3 | 514.8 | 507.8 | 506.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 221 | 220.8 | 221.8 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 2303 | 1 | 41.3 | 41920 | 3810 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:03 | Normal | 252.2 | 508.6 | 509.8 | 511.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2364 | 1 | 41.7 | 41920.2 | 3810 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:08 | Normal | 263.8 | 521.8 | 500.2 | 510.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 220.6 | 220.6 | 221 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 2701 | 1 | 42 | 41920.4 | 3810 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:13 | Normal | 265.2 | 518.9 | 497 | 516.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 2905 | 1 | 42.2 | 41920.6 | 3810 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:18 | Normal | 242.8 | 505.7 | 479.6 | 490.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2560 | 1 | 42.4 | 41920.8 | 3810 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:23 | Normal | 243.2 | 502.8 | 507.1 | 503 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2299 | 1 | 42.5 | 41921 | 3810 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:28 | Normal | 507.1 | 500.9 | 495.3 | 501.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2439 | 1 | 42.5 | 41921.2 | 3810 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:33 | Normal | 496.7 | 485.8 | 506.4 | 496.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2251 | 1 | 42.5 | 41921.4 | 3810 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:38 | Normal | 499.8 | 483.5 | 485.7 | 502.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2171 | 1 | 42.5 | 41921.6 | 3811 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:43 | Normal | 490.3 | 496.8 | 513.6 | 481.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2148 | 1 | 42.6 | 41921.8 | 3811 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:48 | Normal | 496.6 | 483.7 | 497.5 | 502.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2320 | 1 | 42.6 | 41922 | 3811 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:53 | Normal | 504.7 | 511.6 | 525.8 | 493.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2713 | 1 | 42.6 | 41922.2 | 3811 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 06:58 | Normal | 503 | 494.1 | 513.7 | 499.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2700 | 1 | 42.6 | 41922.4 | 3811 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:03 | Normal | 504.8 | 500.6 | 505 | 509.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 219 | 219 | 220 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2793 | 1 | 42.6 | 41922.7 | 3811 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:08 | Normal | 508.2 | 494.1 | 505.6 | 500.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 219.2 | 219 | 219.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2992 | 1 | 42.7 | 41922.9 | 3811 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:13 | Normal | 496.9 | 510.9 | 497.7 | 507.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3046 | 1 | 42.7 | 41923.1 | 3811 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:18 | Normal | 512.8 | 508.8 | 512.6 | 499.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 218.8 | 219 | 219.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3482 | 1 | 42.7 | 41923.4 | 3811 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:23 | Normal | 513 | 491.8 | 496.9 | 510.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.6 | 218.8 | 220 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3998 | 1 | 42.8 | 41923.7 | 3811 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:28 | Normal | 516 | 509 | 507.6 | 507.7 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4533 | 1 | 43 | 41924.1 | 3811 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:33 | Normal | 549.3 | 525.7 | 510.2 | 501.6 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 219.8 | 220.2 | 221 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6980 | 1 | 43 | 41924.5 | 3811 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:38 | Normal | 508.4 | 517.2 | 503.3 | 514.6 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 219.4 | 220.4 | 220 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60 | 5156 | 1 | 43 | 41925 | 3812 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:43 | Normal | 531.7 | 519.5 | 509.7 | 506.8 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 220.2 | 220.4 | 221 | 15 | 14.8 | 15 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5403 | 1 | 43 | 41925.4 | 3812 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:48 | Normal | 530.7 | 510.6 | 511.1 | 518.8 | 9 | 9.8 | 7.1 | 7.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 43 | 42.9 | 43 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 15948 | 1 | 43.7 | 41926.6 | 3812 | 5.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 5.7 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:53 | Normal | 512.5 | 499.5 | 513.2 | 508 | 10.8 | 11.3 | 7.2 | 7.3 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 17179 | 1 | 44.6 | 41928 | 3812 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.8 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 07:58 | Normal | 505.6 | 492.6 | 501.1 | 508 | 11.4 | 11.8 | 7.5 | 7.5 | 222.8 | 223.2 | 223 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17829 | 1 | 45.4 | 41929.5 | 3812 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:03 | Normal | 499.8 | 485.5 | 505.3 | 503.2 | 11.8 | 12.2 | 7.8 | 7.9 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18301 | 1 | 46.1 | 41931 | 3812 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:08 | Normal | 501.8 | 490.7 | 496.1 | 493 | 11.9 | 12.1 | 8.1 | 8.1 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 60 | 60 | 60 | 18521 | 1 | 46.8 | 41932.5 | 3812 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.6 | 6 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:13 | Normal | 502.8 | 478.8 | 490.7 | 503.6 | 12.3 | 12.8 | 8.5 | 8.4 | 222.4 | 222.2 | 223 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19141 | 1 | 47.3 | 41934.1 | 3812 | 6 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:18 | Normal | 502.2 | 477.5 | 497.4 | 495.3 | 12.9 | 13.3 | 9 | 9.1 | 222 | 222.4 | 223 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20159 | 1 | 47.8 | 41935.7 | 3812 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:23 | Normal | 490.9 | 482.9 | 497.9 | 493.8 | 14.3 | 14.4 | 10.3 | 10.3 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22410 | 1 | 48.6 | 41937.4 | 3812 | 7 | 7 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:28 | Normal | 487.7 | 468.8 | 491.9 | 483.9 | 16 | 16.2 | 12.1 | 12 | 223 | 222.8 | 223.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 59.99 | 60.05 | 60 | 25173 | 1 | 49.7 | 41939.4 | 3812 | 7.9 | 8 | 0 | 7.6 | 8.2 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:33 | Normal | 483.7 | 475.7 | 493.6 | 487.5 | 14.9 | 15 | 11.1 | 11.4 | 223.4 | 222.4 | 223.6 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 23708 | 1 | 50.5 | 41941.2 | 3812 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:38 | Normal | 494.9 | 468.9 | 484.2 | 480.2 | 14.4 | 14.9 | 11.3 | 11.3 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23282 | 1 | 51.5 | 41943.2 | 3813 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:43 | Normal | 491.7 | 480.6 | 489.8 | 487.8 | 12.4 | 12.5 | 9.5 | 9.8 | 222.6 | 222.2 | 223 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 18895 | 1 | 52.1 | 41944.8 | 3813 | 6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:48 | Normal | 487.2 | 476.3 | 485.3 | 482.1 | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 11.6 | 223 | 223.6 | 224.2 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 23793 | 1 | 53.5 | 41946.8 | 3813 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:53 | Normal | 482.3 | 464 | 483.1 | 483.6 | 14.5 | 14.7 | 11.3 | 11.5 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 62 | 61.8 | 62 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 23281 | 1 | 55.4 | 41948.7 | 3813 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 08:58 | Normal | 486.9 | 469.8 | 486.9 | 479 | 15.4 | 15.6 | 12.3 | 12.6 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 66.8 | 66.7 | 66.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24928 | 1 | 56.4 | 41950.5 | 3813 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:03 | Normal | 479.1 | 465.2 | 483.1 | 473 | 15.7 | 15.9 | 12.6 | 13.1 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 68.3 | 68.1 | 68.3 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 25486 | 1 | 57.7 | 41952.6 | 3813 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6.7 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:08 | Normal | 492.1 | 465.1 | 482.7 | 478.6 | 13.8 | 14.8 | 11.3 | 11.9 | 222 | 222.8 | 222.8 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 23758 | 1 | 59 | 41954.7 | 3813 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:13 | Normal | 490.9 | 471.7 | 488.9 | 475.6 | 15.1 | 13.4 | 11.1 | 11.8 | 222 | 222.2 | 222.4 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19713 | 1 | 58.4 | 41956.1 | 3813 | 7.5 | 6.9 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 0.6 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:18 | Normal | 495.7 | 479.6 | 478.8 | 484.7 | 12 | 13.3 | 10.3 | 10.8 | 222 | 222.6 | 222.8 | 55.6 | 55.5 | 55.7 | 59.95 | 59.96 | 60 | 23391 | 1 | 58.6 | 41958.2 | 3813 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:23 | Normal | 516.6 | 506.6 | 514.4 | 514.4 | 17.6 | 17.3 | 14.3 | 14.4 | 222.4 | 224 | 223.4 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29692 | 1 | 59 | 41960.1 | 3813 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.4 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:28 | Normal | 502.9 | 476.7 | 479 | 488 | 17.3 | 18 | 15 | 15 | 223.4 | 224 | 223.6 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 26990 | 1 | 59.4 | 41962 | 3813 | 8.6 | 8.4 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:33 | Normal | 497.9 | 468.9 | 477.8 | 477.7 | 12.8 | 14.3 | 11.6 | 12.1 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 25303 | 1 | 60.4 | 41964.2 | 3813 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.8 | 7 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:38 | Normal | 493.1 | 478 | 485.7 | 484.5 | 9.2 | 9.9 | 8.3 | 9 | 221 | 221.2 | 221.8 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16931 | 1 | 60 | 41965.7 | 3814 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:43 | Normal | 494.5 | 479.5 | 494 | 494.9 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | 8.5 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 15174 | 1 | 58.8 | 41967.2 | 3814 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:48 | Normal | 493.1 | 490.1 | 494.2 | 497.2 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 220.6 | 220.8 | 221 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21875 | 1 | 57.5 | 41968.4 | 3814 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:53 | Normal | 501.2 | 482.1 | 484.9 | 483.9 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | 11.8 | 221.6 | 222 | 222.4 | 58.3 | 58.2 | 58.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21298 | 1 | 57.1 | 41970.1 | 3814 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 09:58 | Normal | 555.7 | 534.6 | 532 | 546.1 | 13.5 | 16.2 | 16 | 12.8 | 222 | 222.6 | 222.8 | 78.1 | 78.3 | 78.6 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 29602 | 1 | 57.8 | 41972.2 | 3814 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:03 | Normal | 491 | 481.1 | 477.5 | 482.5 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 12.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20799 | 1 | 59 | 41974.2 | 3814 | 6.3 | 6.1 | 0 | 5.7 | 6 | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:08 | Normal | 477.5 | 478.5 | 470.8 | 471.8 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 10.3 | 221 | 221 | 221.2 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.96 | 60.05 | 59.96 | 18080 | 1 | 59 | 41976 | 3814 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:13 | Normal | 489.3 | 484.4 | 487.3 | 486.1 | 15 | 14.5 | 13.6 | 14.2 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 70 | 70.2 | 70.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22945 | 1 | 58.4 | 41977.7 | 3814 | 7.3 | 7 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:18 | Normal | 500.7 | 487.8 | 492.8 | 478.7 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 11.6 | 221 | 221.8 | 221.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20195 | 1 | 58.1 | 41979.4 | 3814 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 6 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:23 | Normal | 490.1 | 473 | 484.9 | 472.7 | 13.6 | 14.3 | 13.6 | 14.2 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24398 | 1 | 58.1 | 41981.2 | 3814 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:28 | Normal | 487.4 | 474.5 | 480.2 | 474.2 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 222.2 | 222 | 223.2 | 63.2 | 63 | 63 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25429 | 1 | 58.4 | 41983.1 | 3814 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:33 | Normal | 479.8 | 465.8 | 471.6 | 470.6 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 14.2 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22320 | 1 | 59.7 | 41985.4 | 3814 | 7 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 7 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:38 | Normal | 474.2 | 464.2 | 466.3 | 474.2 | 11.3 | 12.5 | 11.3 | 11.5 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 19287 | 1 | 60.9 | 41987.4 | 3815 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:43 | Normal | 494.4 | 483.4 | 476.6 | 483.5 | 8.6 | 9.4 | 9 | 9.7 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 17236 | 1 | 60 | 41988.8 | 3815 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:48 | Normal | 486.7 | 475.8 | 480.4 | 488.4 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10 | 220.6 | 221 | 220.6 | 46.8 | 46.7 | 46.9 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 17497 | 1 | 59.1 | 41990.4 | 3815 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:53 | Normal | 488.2 | 482.2 | 481.7 | 486.7 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 221 | 220.8 | 221.8 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 16604 | 1 | 58.1 | 41991.8 | 3815 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 10:58 | Normal | 483 | 478.9 | 474.8 | 504.6 | 11.6 | 13 | 11.7 | 11.1 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25528 | 1 | 58.2 | 41993.7 | 3815 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:03 | Normal | 510.4 | 483.4 | 496 | 495 | 11.8 | 14.9 | 13.3 | 13.6 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 28861 | 1 | 59.1 | 41995.8 | 3815 | 5.7 | 6.2 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:08 | Normal | 484 | 478 | 465.9 | 480.9 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 62.1 | 62 | 62.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 21324 | 1 | 59.7 | 41997.8 | 3815 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:13 | Normal | 476.3 | 459.3 | 464 | 484 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15700 | 1 | 59.8 | 41999.6 | 3815 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:18 | Normal | 479 | 474 | 470.2 | 468.2 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12.5 | 222.2 | 223 | 223 | 55.7 | 55.5 | 55.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19416 | 1 | 60.2 | 42001.6 | 3815 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:23 | Normal | 515.2 | 505.2 | 501.5 | 489.4 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 18 | 224.2 | 225.6 | 224.4 | 79.3 | 79.2 | 79.2 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 29862 | 1 | 60.1 | 42003.5 | 3815 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 8.4 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:28 | Normal | 475.1 | 472.2 | 458.2 | 473.1 | 16.6 | 16.3 | 17.2 | 17.3 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 77.6 | 77.5 | 77.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29330 | 1 | 61.2 | 42005.9 | 3815 | 8 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:33 | Normal | 468.3 | 457.3 | 468.4 | 462.3 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 224.8 | 225.8 | 225 | 76.6 | 76.5 | 76.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28901 | 1 | 62 | 42008.3 | 3815 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 9 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:38 | Normal | 470.1 | 461.1 | 462.8 | 461.8 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 223.8 | 225 | 224 | 76.8 | 76.7 | 76.7 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 28788 | 1 | 62.6 | 42010.8 | 3816 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:43 | Normal | 479.1 | 468.1 | 473.2 | 463.1 | 16.5 | 16.8 | 17.4 | 18.5 | 224 | 225 | 224.2 | 79.2 | 79.1 | 79.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 29979 | 1 | 63.3 | 42013.2 | 3816 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.5 | 9 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:48 | Normal | 469.8 | 455.7 | 462.8 | 460.7 | 9.3 | 10.6 | 10.4 | 11 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 46.9 | 46.8 | 47 | 60.07 | 59.99 | 60.08 | 17899 | 1 | 64 | 42015.6 | 3816 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:53 | Normal | 486.2 | 458.1 | 467.4 | 462.3 | 8.6 | 9 | 9.1 | 10 | 220.4 | 221.6 | 221 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 15085 | 1 | 63.4 | 42017.3 | 3816 | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 11:58 | Normal | 516.8 | 511.7 | 512.2 | 511.1 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 219.4 | 219.8 | 220 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 22343 | 1 | 62.4 | 42019.1 | 3816 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:03 | Normal | 495.9 | 485.8 | 471 | 481.9 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 219.2 | 220.6 | 220 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 20789 | 1 | 61.6 | 42020.7 | 3816 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:08 | Normal | 484.2 | 485.1 | 474.5 | 478.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 219.6 | 220.2 | 221 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13558 | 1 | 60.2 | 42021.7 | 3816 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:13 | Normal | 504.8 | 486.9 | 478 | 477.4 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 220 | 220.8 | 221 | 47 | 46.9 | 46.9 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 17198 | 1 | 59.1 | 42023.1 | 3816 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:18 | Normal | 486.9 | 483.5 | 486 | 487.1 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 220 | 220 | 221.6 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14199 | 1 | 57.9 | 42024.3 | 3816 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:23 | Normal | 500.6 | 478.5 | 489.6 | 482.5 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.9 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 45.7 | 45.5 | 45.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17100 | 1 | 57.2 | 42025.7 | 3816 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:28 | Normal | 498.1 | 488.2 | 485.6 | 487.6 | 7.6 | 8.1 | 8 | 8.8 | 221.2 | 221 | 222.4 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 14913 | 1 | 56.9 | 42027.1 | 3816 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:33 | Normal | 529.3 | 512.2 | 520.6 | 520.5 | 14.1 | 15.8 | 15 | 16 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 59.94 | 60.09 | 59.95 | 29822 | 1 | 57.9 | 42029.3 | 3816 | 7 | 7 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 8.2 | 7 | 8.9 | 7.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:38 | Normal | 505.5 | 494.4 | 496.1 | 496.1 | 15.1 | 15.7 | 16 | 17 | 223.6 | 224.6 | 224 | 78.9 | 78.9 | 78.7 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 29750 | 1 | 59.5 | 42031.8 | 3817 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 8.5 | 7.4 | 9.2 | 7.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:43 | Normal | 484.3 | 480.3 | 476.5 | 473.5 | 16.3 | 16.4 | 18.1 | 19.1 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30912 | 1 | 60.2 | 42033.8 | 3817 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8 | 0.2 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 9.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:48 | Normal | 471.4 | 464.5 | 458.1 | 456.1 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 219.8 | 220 | 220.2 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9184 | 1 | 61.1 | 42035.8 | 3817 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:53 | Normal | 492.3 | 488.4 | 455.5 | 455.4 | 15.5 | 15.5 | 19.6 | 20.1 | 222.8 | 223.8 | 223 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30772 | 1 | 60.8 | 42037.8 | 3817 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 12:58 | Normal | 489.3 | 489.7 | 473.6 | 481.3 | 11.4 | 8.7 | 11 | 12.6 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 55.1 | 54.7 | 55 | 60.07 | 59.96 | 60.07 | 13521 | 1 | 61.3 | 42039.8 | 3817 | 5.5 | 4.8 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 5.8 | 4.6 | 7.1 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:03 | Normal | 524 | 499.5 | 488.1 | 497.3 | 8.8 | 13.3 | 14.3 | 13.5 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28874 | 1 | 60.9 | 42041.5 | 3817 | 4.4 | 5.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:08 | Normal | 489.6 | 487.5 | 482.1 | 485.1 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 7.1 | 218 | 217.8 | 218.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11191 | 1 | 59.4 | 42042.5 | 3817 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:13 | Normal | 539.6 | 526.5 | 520.5 | 525.3 | 12.8 | 14 | 16.6 | 17 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29466 | 1 | 58.4 | 42044 | 3817 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.5 | 0.4 | 8.5 | 7.8 | 9 | 7.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:18 | Normal | 489.7 | 485.7 | 482.4 | 483.4 | 14.4 | 14.5 | 17.1 | 18 | 220.2 | 221 | 220.8 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 60.09 | 59.98 | 60.03 | 29212 | 1 | 59.4 | 42046.4 | 3817 | 6.9 | 7 | 0.3 | 7 | 7 | 0.3 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:23 | Normal | 478.9 | 470 | 453.1 | 458.5 | 14.1 | 14.5 | 18 | 18.4 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 75.4 | 75.2 | 75.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27999 | 1 | 60.8 | 42048.8 | 3817 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:28 | Normal | 466.6 | 461.6 | 455.8 | 446.8 | 14.1 | 14.2 | 17.7 | 18.5 | 220.6 | 221.8 | 221.2 | 73.5 | 73.4 | 73.5 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 27277 | 1 | 61.7 | 42051.1 | 3817 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 9 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:33 | Normal | 459.6 | 458.6 | 448.6 | 443.5 | 14.1 | 14.1 | 17.6 | 18.4 | 220.6 | 221 | 220.8 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 26866 | 1 | 62.5 | 42053.3 | 3817 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:38 | Normal | 467.5 | 464.5 | 447.5 | 439.4 | 14.5 | 14.6 | 18.9 | 19.5 | 220.2 | 221 | 220.2 | 76.1 | 76 | 76.2 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 28114 | 1 | 63 | 42055.6 | 3818 | 6.9 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 10 | 9.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:43 | Normal | 471.9 | 467 | 461.1 | 451 | 11.1 | 10.8 | 13.8 | 14.7 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 18265 | 1 | 62.6 | 42057.2 | 3818 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.7 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:48 | Normal | 475.4 | 473.4 | 459.3 | 463.5 | 13.3 | 13.5 | 17.3 | 17.8 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 72.3 | 72.2 | 72.4 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 26705 | 1 | 61.3 | 42058.8 | 3818 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:53 | Normal | 476 | 467.2 | 462.5 | 459.2 | 12.3 | 12.5 | 16.1 | 17 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 67.5 | 67.4 | 67.5 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 24938 | 1 | 61.5 | 42060.9 | 3818 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 13:58 | Normal | 484.3 | 473.2 | 462.1 | 465 | 11.2 | 11.6 | 15.1 | 15.7 | 219 | 219.8 | 219.8 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23311 | 1 | 61.7 | 42062.9 | 3818 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.8 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:03 | Normal | 481.9 | 472 | 465.2 | 458 | 11.3 | 11.6 | 15.1 | 15.8 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 63.5 | 63.2 | 63 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 23264 | 1 | 61.7 | 42064.9 | 3818 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.9 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:08 | Normal | 469.1 | 473.1 | 456.4 | 456.3 | 12.2 | 12.3 | 16.2 | 16.6 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 66.5 | 66.3 | 66.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 24333 | 1 | 61.8 | 42066.9 | 3818 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:13 | Normal | 467.5 | 463.6 | 456.9 | 450.9 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.8 | 216.8 | 216.8 | 218 | 28 | 28 | 28 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10227 | 1 | 61.7 | 42068.5 | 3818 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:18 | Normal | 492.2 | 491.8 | 475.7 | 477.2 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 9 | 216.6 | 216.6 | 217 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 13174 | 1 | 59.9 | 42069.4 | 3818 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:23 | Normal | 484.8 | 481.7 | 463.4 | 481.2 | 8.6 | 8.8 | 11.5 | 12 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 18039 | 1 | 59.6 | 42071.3 | 3818 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:28 | Normal | 479 | 475.9 | 460 | 468 | 11.5 | 11.6 | 16 | 16.4 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 60.09 | 60.1 | 60.04 | 24361 | 1 | 59.3 | 42072.9 | 3818 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:33 | Normal | 485.6 | 478.7 | 473.7 | 467.6 | 8.2 | 8.5 | 10.6 | 11.6 | 219.2 | 220.2 | 220.2 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16678 | 1 | 59.3 | 42074.7 | 3818 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 5.6 | 5 | 5.9 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:38 | Normal | 487.6 | 475.8 | 477.7 | 464.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 217 | 217.6 | 218.4 | 28 | 27.9 | 28.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 10083 | 1 | 58.4 | 42075.8 | 3819 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:43 | Normal | 490.8 | 485.8 | 485.9 | 470.8 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9816 | 1 | 57.2 | 42076.7 | 3819 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:48 | Normal | 495.9 | 491.9 | 493 | 492.1 | 8.1 | 8.1 | 10 | 11.8 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 47.6 | 47.4 | 47.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17374 | 1 | 56.1 | 42077.7 | 3819 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 5.1 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:53 | Normal | 484.9 | 481.9 | 492.2 | 478.1 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 11.7 | 220 | 219.6 | 222.2 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 16129 | 1 | 55.7 | 42079 | 3819 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 5.9 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 14:58 | Normal | 489.7 | 487.8 | 484.7 | 481.7 | 7 | 7 | 7.3 | 10 | 219 | 218.8 | 220.6 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 14201 | 1 | 55.4 | 42080.3 | 3819 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:03 | Normal | 482.8 | 487.8 | 485.7 | 482.5 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 8.4 | 218.8 | 218.8 | 219.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12510 | 1 | 54.9 | 42081.4 | 3819 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:08 | Normal | 488.9 | 483.7 | 489.6 | 471.5 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 8.5 | 218.4 | 218.4 | 219 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 12507 | 1 | 54.4 | 42082.4 | 3819 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3.7 | 4.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:13 | Normal | 480.7 | 481.7 | 482.5 | 482.4 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 217 | 217.2 | 217.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10561 | 1 | 53.9 | 42083.5 | 3819 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:18 | Normal | 493.6 | 487.6 | 484.9 | 489.9 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5 | 216 | 216.2 | 216.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 7863 | 1 | 53.2 | 42084.2 | 3819 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:23 | Normal | 493.5 | 490.6 | 497.8 | 495.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5.3 | 216 | 216.6 | 216.8 | 22.9 | 22.9 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8160 | 1 | 52.4 | 42084.8 | 3819 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:28 | Normal | 499.9 | 493.3 | 506.1 | 500.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.8 | 215.4 | 216 | 216.6 | 21 | 20.9 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7502 | 1 | 51.7 | 42085.5 | 3819 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:33 | Normal | 501 | 498.9 | 502.7 | 501.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 5 | 216.2 | 216.2 | 216.4 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7812 | 1 | 51.2 | 42086.1 | 3819 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:38 | Normal | 494.9 | 497.9 | 511.7 | 502.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 5 | 215.6 | 216.2 | 216.6 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7651 | 1 | 50.8 | 42086.8 | 3820 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:43 | Normal | 503.7 | 489.9 | 506.7 | 505.6 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.8 | 215.6 | 215.8 | 216.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 7420 | 1 | 50.4 | 42087.4 | 3820 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:48 | Normal | 506.1 | 492 | 501.4 | 493.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 215 | 215.6 | 216 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6990 | 1 | 50.1 | 42088 | 3820 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:53 | Normal | 490.9 | 493.8 | 512.4 | 500.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 214.6 | 215 | 216 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6355 | 1 | 49.8 | 42088.5 | 3820 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 15:58 | Normal | 503.8 | 501.8 | 504.1 | 497.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 214.8 | 215.6 | 215.6 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5778 | 1 | 49.5 | 42089 | 3820 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:03 | Normal | 501.2 | 501 | 510.8 | 501.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 215.8 | 216 | 217 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5285 | 1 | 49.2 | 42089.5 | 3820 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:08 | Normal | 497.9 | 496.8 | 501.7 | 512.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 214.6 | 214.6 | 215.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4693 | 1 | 48.8 | 42089.9 | 3820 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:13 | Normal | 476.6 | 490 | 497.8 | 493.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 213.6 | 214.2 | 214.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4047 | 1 | 48.5 | 42090.3 | 3820 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:18 | Normal | 492.9 | 482 | 500.5 | 500.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 213.8 | 214.2 | 214.8 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 3883 | 1 | 48.3 | 42090.6 | 3820 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:23 | Normal | 490 | 491 | 491.9 | 496.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 213.8 | 214.2 | 214.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3724 | 1 | 48 | 42090.9 | 3820 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:28 | Normal | 491.1 | 486.8 | 496.7 | 502.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 213.6 | 214 | 214.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.88 | 59.91 | 59.92 | 3383 | 1 | 47.8 | 42091.2 | 3820 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:33 | Normal | 481 | 493.8 | 499.8 | 480.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 213.6 | 214 | 214.6 | 8.2 | 8 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2917 | 1 | 47.7 | 42091.5 | 3820 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:38 | Normal | 476.3 | 494.1 | 489 | 502.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 213.6 | 214.2 | 214 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2485 | 1 | 47.5 | 42091.7 | 3821 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:43 | Normal | 490.1 | 501.6 | 484.6 | 484.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 213.6 | 213.6 | 214.2 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1980 | 1 | 47.4 | 42091.9 | 3821 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:48 | Normal | 467.8 | 474.7 | 476.8 | 504.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 215 | 215.2 | 215.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1693 | 1 | 47.3 | 42092.1 | 3821 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:53 | Normal | 493.9 | 497.9 | 477.7 | 497.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 214.8 | 215.2 | 217 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1186 | 1 | 47.1 | 42092.2 | 3821 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 16:58 | Normal | 453.6 | 448.4 | 478.6 | 467.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 214.8 | 215.6 | 217.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 896 | 1 | 46.9 | 42092.3 | 3821 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:03 | Normal | 413.4 | 465.7 | 481.6 | 466.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 215.2 | 215 | 216.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 720 | 1 | 46.8 | 42092.3 | 3821 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:08 | Normal | 394 | 489.9 | 458.1 | 466.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215.6 | 215.4 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 536 | 1 | 46.8 | 42092.4 | 3821 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:13 | Normal | 274.9 | 465 | 465.8 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.6 | 215.8 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 434 | 1 | 46.6 | 42092.4 | 3821 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:18 | Normal | 209.6 | 461.7 | 444.9 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.6 | 216.2 | 217.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 379 | 1 | 46.5 | 42092.5 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:23 | Normal | 201.8 | 451.7 | 415.7 | 468.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 215.8 | 217.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 358 | 1 | 46.4 | 42092.5 | 3821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:28 | Normal | 199.7 | 442.7 | 464.4 | 487.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 215.8 | 217.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 338 | 1 | 46.3 | 42092.5 | 3821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:33 | Normal | 199.9 | 443.5 | 400.9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 180 | 1 | 46.3 | 42092.5 | 3821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:38 | Normal | 199.8 | 373.9 | 199.6 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.2 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 65 | 1 | 46.2 | 42092.5 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:43 | Normal | 199.5 | 457.8 | 199.8 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 216.4 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 46.2 | 42092.5 | 3822 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:48 | Normal | 198.8 | 431.4 | 200.1 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18 | 1 | 46.1 | 42092.5 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:53 | Normal | 195.2 | 189.5 | 217.7 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.2 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 46 | 42092.5 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-10-16 17:58 | Normal | 204.1 | 211.8 | 203.3 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.2 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 45.8 | 42092.5 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0