## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-19 05:01 | Wait | 500.3 | 501 | 500.2 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-19 05:06 | Wait | 544.1 | 544.7 | 544.1 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-19 05:09 | Wait | 557.1 | 557.7 | 557.1 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:09 | Wait | 560.2 | 560.9 | 560.2 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:10 | Wait | 566.4 | 567.1 | 566.1 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:11 | Wait | 569 | 569.5 | 569.1 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 17:53 | Wait | 364.3 | 369 | 374.2 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0