## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-02 05:13 | Wait | 504.1 | 504.4 | 504.2 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:14 | Wait | 514.9 | 516.1 | 513.5 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:15 | Wait | 514.6 | 516.3 | 513.6 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:16 | Wait | 527.3 | 527.6 | 527.4 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:22 | Wait | 550.7 | 551.4 | 550.8 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:33 | Wait | 482.3 | 488.1 | 478.6 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:33 | Wait | 488.7 | 493.9 | 485.9 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 17:43 | Wait | 255.5 | 255.9 | 255.5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001