## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-20 04:55 | Wait | 513.3 | 514.6 | 511.4 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-20 05:00 | Fault | 547.5 | 547.8 | 547.8 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-20 05:30 | Wait | 611.3 | 610.6 | 608.7 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:30 | Wait | 612.9 | 611.5 | 609.4 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:32 | Wait | 615.4 | 611.9 | 610.7 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:33 | Wait | 618.1 | 612.1 | 611.6 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:34 | Wait | 620.9 | 612.4 | 613 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:35 | Wait | 623.7 | 612.8 | 614.4 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:36 | Wait | 626.6 | 613.1 | 615.9 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:37 | Wait | 628.6 | 613.3 | 616.6 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:38 | Wait | 629.9 | 613.9 | 617.7 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:39 | Wait | 630.5 | 614 | 618.8 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:40 | Wait | 631.3 | 615.2 | 620.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:41 | Wait | 631.6 | 615.6 | 621.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:42 | Wait | 632.3 | 616.3 | 622.8 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:43 | Wait | 633.2 | 616.9 | 624.2 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:44 | Wait | 634.2 | 617.2 | 625.5 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:45 | Wait | 635.5 | 617.2 | 626.8 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:46 | Wait | 637.2 | 617.4 | 628.7 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:47 | Wait | 638 | 617.7 | 630.1 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:48 | Wait | 638.8 | 618.4 | 631.5 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:49 | Wait | 639.4 | 619.2 | 632.4 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:50 | Wait | 640.4 | 620.3 | 633.3 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:51 | Wait | 641.7 | 622.6 | 634.9 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:52 | Wait | 642.6 | 625.1 | 635.7 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.12 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:53 | Wait | 643.4 | 628.1 | 636.8 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:54 | Wait | 644.4 | 631.3 | 637.7 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:55 | Wait | 645.1 | 634.2 | 638.6 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:56 | Wait | 647.3 | 637.3 | 639.7 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:57 | Wait | 648.2 | 640.3 | 640.5 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:58 | Wait | 649.2 | 643.3 | 641.2 | 642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 05:59 | Wait | 650.1 | 647.1 | 642.3 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:00 | Wait | 650.5 | 648.7 | 643.2 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:01 | Wait | 651.2 | 650 | 644 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:02 | Wait | 651.8 | 650.8 | 644.7 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:03 | Wait | 651.9 | 651.2 | 645.5 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:04 | Wait | 652.3 | 651.4 | 646.3 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:05 | Wait | 652.9 | 651.8 | 647 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:06 | Wait | 654 | 652.2 | 647.8 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:07 | Wait | 655 | 652.5 | 648.5 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:08 | Wait | 655.6 | 653.4 | 648.8 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:09 | Wait | 656.5 | 654.5 | 649.6 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:10 | Wait | 657.7 | 655.4 | 650.3 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:11 | Wait | 659.4 | 656.4 | 650.6 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:12 | Wait | 659.8 | 657.1 | 651.5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:13 | Wait | 659.7 | 657.3 | 651.8 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:14 | Wait | 660.1 | 657.8 | 652.2 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:15 | Wait | 660.3 | 658.1 | 652.7 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:16 | Wait | 660.3 | 658.3 | 652.9 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:17 | Wait | 660.7 | 658.6 | 653.4 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 06:18 | Fault | 660.7 | 658.2 | 653.4 | 655.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 17:23 | Wait | 582.6 | 580.7 | 593.1 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 17:23 | Fault | 582.4 | 580.5 | 592.5 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 17:55 | Wait | 110 | 108.4 | 122.9 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 17:55 | Wait | 432.2 | 445.2 | 448.6 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-20 17:56 | Wait | 378.2 | 383.1 | 382.8 | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001