## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-21 16:04 | Normal | 533.6 | 647.2 | 453.7 | 64.9 | 2.9 | 4.6 | 2.5 | 0.5 | 225 | 223.6 | 225.1 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 9928 | 1 | 47.8 | 15682.3 | 843 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 16 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:04 | Normal | 528.6 | 646 | 460.6 | 64.3 | 3 | 4.8 | 2.5 | 0.5 | 225.9 | 223.8 | 225.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 10265 | 1 | 47.4 | 15682 | 843 | 0 | 3 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 18 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:04 | Normal | 526.4 | 653.5 | 454 | 66 | 3 | 4.7 | 2.5 | 0.5 | 225.5 | 224 | 225.1 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 10215 | 1 | 47.5 | 15682 | 843 | 0 | 3 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 18 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:04 | Normal | 533.8 | 649.1 | 456 | 63.6 | 3 | 4.7 | 2.5 | 0.5 | 225 | 223.8 | 225.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 10117 | 1 | 47.6 | 15682.2 | 843 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 23 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:04 | Normal | 534.9 | 647.1 | 458.3 | 63.6 | 3 | 4.7 | 2.5 | 0.5 | 224.9 | 223.7 | 225.1 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 60.01 | 60.06 | 59.92 | 10064 | 1 | 47.7 | 15682.2 | 843 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 23 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:05 | Normal | 520.1 | 648.8 | 446.1 | 64.5 | 2.9 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 224.9 | 222.9 | 224.9 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 60.1 | 9666 | 1 | 48 | 15682.5 | 843 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 16 | 1 | 0.179 | 14 | 556
2025-10-21 16:07 | Normal | 517.8 | 650.8 | 455.3 | 63.4 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 224.8 | 223.3 | 224.9 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 59.96 | 59.98 | 60 | 9506 | 1 | 48.1 | 15682.7 | 843 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 16 | 1 | 0.18 | 14 | 556
2025-10-21 16:08 | Normal | 518.3 | 649.9 | 462.3 | 65.1 | 2.8 | 4.3 | 2.1 | 0.5 | 224.5 | 222.9 | 225 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9283 | 1 | 48.3 | 15682.8 | 843 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 16 | 1 | 0.152 | 14 | 556
2025-10-21 16:09 | Normal | 513.8 | 649.7 | 440.1 | 63.2 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 224.7 | 223.2 | 225.1 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 9133 | 1 | 48.4 | 15683 | 843 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:10 | Normal | 546.8 | 647.5 | 443.5 | 63.9 | 2.5 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 224.8 | 223.3 | 225 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8594 | 1 | 48.5 | 15683.2 | 843 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 16 | 1 | 0.15 | 14 | 556
2025-10-21 16:11 | Normal | 504.9 | 646.6 | 465 | 64.6 | 2.7 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 224.5 | 222.9 | 224.9 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.94 | 59.92 | 8470 | 1 | 48.6 | 15683.3 | 843 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 16 | 1 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:12 | Normal | 503.8 | 654.4 | 442.1 | 65.1 | 2.6 | 4 | 2.1 | 0.5 | 224.2 | 222.7 | 224.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 8270 | 1 | 48.6 | 15683.5 | 843 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:13 | Normal | 503.5 | 646.9 | 457.8 | 63.6 | 2.5 | 4 | 2 | 0.5 | 224.3 | 222.7 | 224.6 | 13 | 13 | 12.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 8107 | 1 | 48.7 | 15683.6 | 843 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:14 | Normal | 494.8 | 650.4 | 469.3 | 64.8 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 224.2 | 222.9 | 224.7 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.95 | 7907 | 1 | 47.2 | 15683.7 | 843 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 16 | 1 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:15 | Normal | 484 | 650.6 | 467.1 | 63.8 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 224.4 | 223.2 | 224.7 | 11.9 | 12.3 | 12 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 7724 | 1 | 44.8 | 15683.9 | 843 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:16 | Normal | 495.3 | 649.5 | 468.3 | 64.2 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 224.4 | 222.8 | 224.8 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 7612 | 1 | 44.3 | 15684 | 843 | 0 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:17 | Normal | 479.2 | 647.5 | 440.5 | 63.1 | 2.5 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 224.2 | 223 | 224.6 | 12.4 | 11.8 | 11.7 | 59.89 | 59.94 | 59.95 | 7420 | 1 | 44.9 | 15684.2 | 843 | 0 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 16 | 0.999 | 0.149 | 14 | 556
2025-10-21 16:18 | Normal | 480.2 | 649.8 | 446.4 | 65.1 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 223.8 | 223.3 | 224.5 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 59.88 | 59.92 | 59.97 | 7276 | 1 | 45.4 | 15684.3 | 843 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 16 | 0.999 | 0.146 | 14 | 556
2025-10-21 16:19 | Normal | 485.1 | 646.8 | 444.5 | 62.5 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 223.9 | 223.3 | 224.4 | 11.4 | 11 | 10.8 | 59.84 | 59.93 | 59.94 | 7091 | 1 | 45.9 | 15684.4 | 843 | 0 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 16 | 1 | 0.12 | 14 | 556
2025-10-21 16:20 | Normal | 476.3 | 651.4 | 441.7 | 63.4 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 224 | 223.1 | 224.2 | 11.3 | 10.7 | 11 | 59.97 | 60 | 59.95 | 6934 | 1 | 46.3 | 15684.5 | 843 | 0 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:21 | Normal | 476.6 | 654.7 | 442.4 | 64.3 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 223.6 | 222.8 | 224 | 11 | 10.9 | 11 | 59.88 | 59.99 | 60.09 | 6801 | 1 | 46.6 | 15684.7 | 843 | 0 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:22 | Normal | 495.2 | 656.9 | 441 | 65.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 223.7 | 223 | 224 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 59.95 | 59.89 | 59.91 | 6654 | 1 | 46.9 | 15684.8 | 843 | 0 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 16 | 0.999 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:24 | Normal | 496.3 | 647.5 | 433.1 | 65.6 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 223.6 | 223.2 | 224.3 | 9.8 | 10.9 | 10.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6496 | 1 | 47.1 | 15684.9 | 843 | 0 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:25 | Normal | 515.5 | 654 | 437.3 | 65.3 | 2 | 3 | 1.6 | 0.5 | 223.6 | 222.9 | 224.2 | 10 | 10 | 10.2 | 60 | 60.09 | 60.01 | 6347 | 1 | 47.3 | 15685 | 843 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 16 | 0.999 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:26 | Normal | 499.3 | 652.2 | 435.9 | 65.3 | 2.1 | 3 | 1.6 | 0.5 | 223.3 | 222.2 | 224.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 60.06 | 6195 | 1 | 47.4 | 15685.1 | 843 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:27 | Normal | 501.6 | 652.4 | 440.3 | 64.5 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 223.5 | 222.1 | 224.2 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6058 | 1 | 47.6 | 15685.2 | 844 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 16 | 0.999 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:28 | Normal | 507.3 | 654.1 | 432.8 | 64.8 | 2 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 223.5 | 222.2 | 223.9 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 5907 | 1 | 47.7 | 15685.3 | 844 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:29 | Normal | 523.2 | 651.1 | 465 | 66.2 | 2 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 223.6 | 222.8 | 224 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 60 | 60.06 | 59.94 | 5770 | 1 | 47.8 | 15685.4 | 844 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 16 | 0.999 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:30 | Normal | 524.3 | 649.3 | 452.1 | 65.6 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 223.6 | 222.8 | 224.3 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 60.04 | 60.07 | 60.12 | 5634 | 1 | 47.9 | 15685.5 | 844 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 16 | 1 | 0.119 | 14 | 556
2025-10-21 16:31 | Normal | 529.3 | 645 | 446.3 | 66.3 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 223.7 | 222.8 | 224.2 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.88 | 5451 | 1 | 47.9 | 15685.6 | 844 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 16 | 0.999 | 0.112 | 14 | 556
2025-10-21 16:32 | Normal | 541.1 | 644.4 | 448.5 | 66.7 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 223.5 | 223 | 224.1 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 5290 | 1 | 48 | 15685.7 | 844 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 16 | 0.999 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:33 | Normal | 511.7 | 646.1 | 440.1 | 65.6 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 5164 | 1 | 48.1 | 15685.8 | 844 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 16 | 0.999 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:34 | Normal | 544.6 | 642.8 | 442.5 | 65.5 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 59.88 | 59.92 | 60.03 | 4994 | 1 | 48.1 | 15685.9 | 844 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 16 | 1 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:35 | Normal | 542.8 | 649.7 | 448.5 | 65.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 223.6 | 222.4 | 223.7 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4862 | 1 | 48.1 | 15686 | 844 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 16 | 0.999 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:36 | Normal | 532 | 647.5 | 456.9 | 66.9 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 223.7 | 222.5 | 223.9 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 60 | 60 | 59.99 | 4722 | 1 | 48.2 | 15686.1 | 844 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 16 | 1 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:37 | Normal | 564.5 | 645.1 | 464.1 | 67.2 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223.5 | 222.1 | 223.4 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4553 | 1 | 48.2 | 15686.2 | 844 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0.999 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:38 | Normal | 566.6 | 649.1 | 430.1 | 66.7 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 223.3 | 221.9 | 223.4 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 59.91 | 59.8 | 59.92 | 4424 | 1 | 48.2 | 15686.2 | 844 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0.999 | 0.089 | 14 | 556
2025-10-21 16:39 | Normal | 561.5 | 640 | 417.7 | 65.5 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0.5 | 222.1 | 221.1 | 222.3 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 4314 | 1 | 48.2 | 15686.3 | 844 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0.999 | 0.088 | 14 | 556
2025-10-21 16:40 | Normal | 559.2 | 644.1 | 450.2 | 65.9 | 1.5 | 2 | 1.1 | 0.5 | 221.4 | 221 | 222.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 59.64 | 59.88 | 59.96 | 4192 | 1 | 48.2 | 15686.4 | 844 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 16 | 1 | 0.088 | 14 | 556
2025-10-21 16:41 | Normal | 549.9 | 651 | 469.8 | 66.7 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 222.1 | 220.8 | 222.4 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 4067 | 1 | 48.3 | 15686.5 | 844 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 16 | 1 | 0.088 | 14 | 556
2025-10-21 16:43 | Normal | 558.8 | 645.2 | 514.1 | 68.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 222.3 | 220.5 | 222.2 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 3934 | 1 | 48.3 | 15686.5 | 844 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 16 | 0.999 | 0.088 | 14 | 556
2025-10-21 16:44 | Normal | 554.4 | 651.7 | 512.2 | 68.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 222.1 | 220.4 | 222.4 | 6.4 | 7.3 | 6.2 | 59.92 | 59.95 | 60.04 | 3791 | 1 | 48.3 | 15686.6 | 844 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 16 | 0.999 | 0.088 | 14 | 556
2025-10-21 16:45 | Normal | 553 | 649.3 | 509.2 | 67.9 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 222.4 | 220.6 | 222.7 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.86 | 3672 | 1 | 48.3 | 15686.7 | 844 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.086 | 14 | 556
2025-10-21 16:46 | Normal | 588.6 | 648 | 508.5 | 67.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 222.2 | 221.2 | 222.5 | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 3497 | 1 | 48.4 | 15686.7 | 844 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.999 | 0.061 | 14 | 556
2025-10-21 16:47 | Normal | 589.7 | 644.3 | 485 | 68 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 222.2 | 220.8 | 222.3 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 59.97 | 59.95 | 59.72 | 3292 | 1 | 48.4 | 15686.8 | 844 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.058 | 14 | 556
2025-10-21 16:48 | Normal | 593.5 | 645.4 | 506 | 67 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.4 | 225.2 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 59.81 | 60 | 60.06 | 3211 | 1 | 48.4 | 15686.8 | 844 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:49 | Normal | 597.9 | 647.6 | 472.2 | 68 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 224.9 | 223.7 | 225.3 | 5.1 | 6 | 5.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 3072 | 1 | 48.4 | 15686.9 | 844 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 16 | 1 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:50 | Normal | 597 | 647.8 | 450.9 | 66.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 225.5 | 223.6 | 225 | 5 | 5.3 | 4.7 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 2934 | 1 | 48.4 | 15686.9 | 844 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:51 | Normal | 596.5 | 639.5 | 458.1 | 65.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 224.2 | 223.7 | 224.7 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 59.67 | 60.06 | 59.96 | 2807 | 1 | 48.4 | 15687 | 844 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:52 | Normal | 595.8 | 638.1 | 422.5 | 65.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 223 | 224.9 | 5.6 | 5.5 | 3.5 | 60.13 | 60.03 | 60.09 | 2678 | 1 | 48.4 | 15687 | 844 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:53 | Normal | 598.7 | 652.8 | 420.9 | 64.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 224.2 | 222.9 | 224.5 | 4.6 | 4.8 | 3.4 | 59.88 | 60.02 | 60.05 | 2560 | 1 | 48.4 | 15687.1 | 844 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 16 | 1 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:54 | Normal | 605.1 | 634.4 | 414 | 64.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 224.1 | 223.6 | 224.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 59.76 | 59.93 | 60.09 | 2471 | 1 | 48.4 | 15687.1 | 844 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:55 | Normal | 611.5 | 646.6 | 424.6 | 66.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 224.8 | 224 | 224.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 60.36 | 59.92 | 60.01 | 2344 | 1 | 48.4 | 15687.2 | 844 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:56 | Normal | 621 | 637.1 | 401 | 64.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 224.3 | 224.1 | 224.5 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 60 | 60.09 | 59.74 | 2263 | 1 | 48.4 | 15687.2 | 844 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:57 | Normal | 609.8 | 640 | 397 | 65.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 224.5 | 224.7 | 224.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 60.03 | 60.21 | 60.15 | 2155 | 1 | 48.4 | 15687.3 | 844 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.059 | 14 | 556
2025-10-21 16:58 | Normal | 646.2 | 646.3 | 385 | 64.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 225 | 225 | 224.5 | 4.9 | 4.9 | 4 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 2059 | 1 | 48.3 | 15687.3 | 844 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.055 | 14 | 556
2025-10-21 16:59 | Normal | 637.1 | 646.1 | 344.3 | 65.3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 224.3 | 224.1 | 224.3 | 4.2 | 6.2 | 4.8 | 59.98 | 59.76 | 59.91 | 1966 | 1 | 48.3 | 15687.3 | 844 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.053 | 14 | 556
2025-10-21 17:01 | Normal | 637 | 647.9 | 315.8 | 63.3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 224.9 | 224.7 | 225 | 5 | 4.9 | 5.7 | 60.21 | 60.22 | 59.99 | 1893 | 1 | 48.3 | 15687.4 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.046 | 14 | 556
2025-10-21 17:02 | Normal | 635.5 | 635.5 | 293 | 61.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 224.9 | 224 | 225 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 59.94 | 60.07 | 59.95 | 1785 | 1 | 48.3 | 15687.4 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.041 | 14 | 556
2025-10-21 17:03 | Normal | 633.5 | 633.7 | 266 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 225.4 | 224.6 | 225.5 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 60.14 | 60.31 | 60.07 | 1698 | 1 | 48.3 | 15687.4 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.037 | 14 | 556
2025-10-21 17:04 | Normal | 594.6 | 634.6 | 230.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.7 | 224.1 | 225.2 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 60.05 | 60 | 60.1 | 1600 | 1 | 48.3 | 15687.5 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 16 | 1 | 0.037 | 14 | 556
2025-10-21 17:05 | Normal | 575.2 | 635.3 | 190 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.7 | 225.5 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 60.22 | 59.7 | 60.08 | 1512 | 1 | 48.2 | 15687.5 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 556
2025-10-21 17:06 | Normal | 547.4 | 639 | 192.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225.2 | 4.5 | 5.6 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1468 | 1 | 48.2 | 15687.5 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.032 | 15 | 556
2025-10-21 17:07 | Normal | 535.7 | 637.1 | 190.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226 | 225 | 225.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 59.87 | 60.26 | 60.01 | 1389 | 1 | 48.2 | 15687.5 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.03 | 14 | 556
2025-10-21 17:08 | Normal | 526 | 630.8 | 190.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.5 | 225.1 | 4.3 | 5.9 | 3.4 | 60 | 59.88 | 59.92 | 1363 | 1 | 48.2 | 15687.6 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.031 | 14 | 556
2025-10-21 17:09 | Normal | 525.6 | 626.7 | 190.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.3 | 224.8 | 225.1 | 3.6 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60.55 | 59.91 | 1305 | 1 | 48.2 | 15687.6 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 556
2025-10-21 17:10 | Normal | 502.8 | 615.8 | 190.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.4 | 224.7 | 225 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.95 | 60.01 | 59.91 | 1252 | 1 | 48.1 | 15687.6 | 844 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:11 | Normal | 497.5 | 609.1 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.1 | 223.8 | 224.4 | 4.1 | 5.9 | 4.9 | 59.93 | 59.77 | 59.99 | 1190 | 1 | 48.1 | 15687.6 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:12 | Normal | 507.9 | 617.1 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.1 | 224 | 224.7 | 5 | 5.2 | 4.3 | 59.94 | 60.19 | 60.05 | 1164 | 1 | 48.1 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:13 | Normal | 481.1 | 617.5 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 225.2 | 223.5 | 224.5 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 1128 | 1 | 48.1 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 556
2025-10-21 17:14 | Normal | 477.7 | 620.4 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.6 | 225.2 | 4.9 | 4.7 | 6 | 59.95 | 59.89 | 59.95 | 1063 | 1 | 48 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:15 | Normal | 468.3 | 615.2 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224 | 224.9 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 59.71 | 59.94 | 59.85 | 1014 | 1 | 48 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:16 | Normal | 461.6 | 602.7 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.7 | 225.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.86 | 60.02 | 967 | 1 | 48 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:17 | Normal | 490.2 | 602 | 189.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.4 | 224.4 | 225.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 59.92 | 60.02 | 60.02 | 908 | 1 | 48 | 15687.7 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:18 | Normal | 504.8 | 602.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.9 | 224.7 | 225.7 | 5.1 | 3.8 | 5 | 60.16 | 59.98 | 60.05 | 856 | 1 | 47.9 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:20 | Normal | 500.9 | 603.8 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 224.2 | 224.8 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.86 | 802 | 1 | 47.9 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:21 | Normal | 471.6 | 600.3 | 191 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225 | 223.9 | 225.2 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 59.93 | 59.86 | 60.26 | 773 | 1 | 47.9 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:22 | Normal | 448.1 | 602.9 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 224.1 | 225 | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 59.88 | 60.06 | 59.95 | 735 | 1 | 47.8 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:23 | Normal | 439.7 | 597.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.1 | 224 | 224.7 | 4.4 | 4 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.84 | 703 | 1 | 47.8 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:24 | Normal | 422.9 | 601.3 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 224.3 | 225.3 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 59.94 | 59.94 | 60.03 | 685 | 1 | 47.7 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:25 | Normal | 424.2 | 599.9 | 189.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.8 | 225.2 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 645 | 1 | 47.7 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:26 | Normal | 412.1 | 597.1 | 190 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.8 | 224.4 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 60.05 | 59.92 | 59.71 | 648 | 1 | 47.7 | 15687.8 | 844 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:27 | Normal | 416.3 | 608.5 | 190 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.8 | 223.1 | 224.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 59.91 | 59.77 | 59.88 | 615 | 1 | 47.6 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:28 | Normal | 386.8 | 618.6 | 190 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.5 | 223.6 | 225 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 59.95 | 59.83 | 60.04 | 616 | 1 | 47.6 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:29 | Normal | 385.8 | 627.1 | 190 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.2 | 223.5 | 224.6 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 59.9 | 59.96 | 59.88 | 617 | 1 | 47.5 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:30 | Normal | 361.7 | 624.5 | 190.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224.1 | 224.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 59.89 | 59.87 | 59.99 | 583 | 1 | 47.5 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 14 | 556
2025-10-21 17:31 | Normal | 311.8 | 612 | 199.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.3 | 224.1 | 225 | 4.8 | 5.3 | 5 | 59.99 | 60.08 | 60 | 521 | 1 | 47.5 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:32 | Normal | 281.9 | 618.9 | 193.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224 | 225 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 508 | 1 | 47.5 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 14 | 556
2025-10-21 17:33 | Normal | 253.7 | 597.3 | 191.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.1 | 224.3 | 225.1 | 4.7 | 4 | 5.2 | 59.89 | 60.09 | 59.92 | 482 | 1 | 47.4 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 14 | 556
2025-10-21 17:34 | Normal | 208.9 | 602 | 189.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.5 | 224.3 | 225.3 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.06 | 60.14 | 60.17 | 485 | 1 | 47.4 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 556
2025-10-21 17:35 | Normal | 189.6 | 601.6 | 188.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224 | 225.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 60.3 | 59.89 | 60.18 | 436 | 1 | 47.4 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 556
2025-10-21 17:36 | Normal | 193 | 598.6 | 191 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 224.4 | 225.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 59.98 | 59.89 | 60.08 | 435 | 1 | 47.4 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 556
2025-10-21 17:37 | Normal | 189.9 | 596.3 | 188.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 469 | 1 | 47.3 | 15687.9 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 14 | 556
2025-10-21 17:38 | Normal | 190.2 | 595.6 | 190.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.9 | 225.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 407 | 1 | 47.3 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 556
2025-10-21 17:39 | Normal | 190.5 | 599.6 | 188.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.9 | 223.7 | 224.7 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 60 | 60 | 59.86 | 407 | 1 | 47.3 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 556
2025-10-21 17:40 | Normal | 189.9 | 596.2 | 187.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225.1 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 59.77 | 60.24 | 60.01 | 401 | 1 | 47.3 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 556
2025-10-21 17:42 | Normal | 190.5 | 595.3 | 191.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 224.1 | 224.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 60 | 60.05 | 59.77 | 395 | 1 | 47.3 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 556
2025-10-21 17:43 | Normal | 190.8 | 595.5 | 396.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.9 | 224.8 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 60.06 | 59.97 | 60.14 | 390 | 1 | 47.2 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 556
2025-10-21 17:44 | Normal | 190.3 | 596.7 | 592.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 223.6 | 224.9 | 5 | 4.2 | 5.2 | 59.92 | 59.88 | 59.92 | 372 | 1 | 47.2 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 14 | 556
2025-10-21 17:45 | Normal | 198.8 | 597.7 | 586.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 223.6 | 224.9 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 59.88 | 60.01 | 60.02 | 381 | 1 | 47.2 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:46 | Normal | 239 | 593.1 | 591.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.5 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 60.15 | 59.96 | 59.68 | 368 | 1 | 47.1 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 1 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:47 | Normal | 322.3 | 595.1 | 587.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.5 | 224.7 | 225 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 360 | 1 | 47.1 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:48 | Normal | 313 | 579.6 | 579.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 223.5 | 224.6 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 59.93 | 59.74 | 59.91 | 367 | 1 | 47.1 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:49 | Normal | 270 | 513.7 | 521.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 224.9 | 225.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60.1 | 60.21 | 359 | 1 | 47.1 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.022 | 15 | 556
2025-10-21 17:50 | Normal | 313 | 527.8 | 542.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224.4 | 225.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.16 | 60 | 60.05 | 345 | 1 | 47 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:51 | Normal | 226.1 | 533.1 | 538.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.7 | 224.1 | 225 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 59.84 | 60.02 | 348 | 1 | 47 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:52 | Normal | 251.6 | 582.2 | 463.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224.2 | 224.7 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 59.94 | 60.05 | 60 | 347 | 1 | 47 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.021 | 14 | 556
2025-10-21 17:53 | Normal | 239.7 | 513.5 | 476 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.4 | 5 | 5.1 | 4.3 | 59.9 | 59.94 | 60.03 | 363 | 1 | 47 | 15688 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:54 | Normal | 548.9 | 545.9 | 305.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 59.85 | 60.01 | 60.08 | 352 | 1 | 46.9 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 1 | 0.022 | 15 | 556
2025-10-21 17:55 | Normal | 550.1 | 536.9 | 319.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224.1 | 224.9 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.03 | 60 | 339 | 1 | 46.9 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.021 | 15 | 556
2025-10-21 17:56 | Normal | 473.1 | 467 | 179.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.9 | 224.4 | 224.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 59.94 | 60.25 | 59.99 | 325 | 1 | 46.8 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 14 | 556
2025-10-21 17:57 | Normal | 468.5 | 190.5 | 223.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.8 | 224 | 224.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 327 | 1 | 46.8 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:58 | Normal | 526.3 | 324.3 | 224.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.7 | 223.9 | 224.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 59.78 | 60.03 | 60.01 | 313 | 1 | 46.8 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 556
2025-10-21 17:59 | Normal | 506.5 | 343.3 | 83.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 224.3 | 224.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 59.97 | 60.22 | 59.79 | 334 | 1 | 46.8 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.022 | 15 | 556
2025-10-21 18:00 | Normal | 492 | 186.5 | 70.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225.2 | 4.2 | 5.4 | 4.5 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 347 | 1 | 46.7 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.021 | 15 | 556
2025-10-21 18:01 | Normal | 466 | 130.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 224.8 | 223.9 | 225.2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 60.09 | 60.01 | 60.17 | 333 | 1 | 46.7 | 15688.1 | 845 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.999 | 0.021 | 15 | 556