## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-21 04:56 | Wait | 530 | 530.3 | 530.1 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 04:57 | Wait | 536.5 | 536.8 | 536.6 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 234.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 04:58 | Wait | 507.3 | 510.4 | 505.9 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 04:58 | Wait | 542 | 542.3 | 542.4 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 235.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 05:42 | Wait | 600.5 | 600.7 | 600.3 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 08:11 | Wait | 633 | 629 | 637.5 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 09:44 | Wait | 621.7 | 615.4 | 621.9 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 09:44 | Wait | 621.6 | 615.1 | 622.1 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:02 | Wait | 618.1 | 611.7 | 617.9 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:02 | Wait | 618.2 | 611.6 | 618 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:26 | Wait | 612.6 | 606.4 | 612.6 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:26 | Wait | 611.8 | 606.3 | 611.9 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:29 | Wait | 616 | 610.6 | 615.3 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 10:29 | Wait | 616.4 | 611 | 615.7 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:03 | Fault | 607.1 | 602.1 | 606.2 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:03 | Wait | 607.2 | 602.1 | 606.2 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:14 | Wait | 609.2 | 602.6 | 607.7 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:16 | Wait | 609.5 | 602.7 | 607.6 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:16 | Fault | 609.6 | 602.5 | 607.7 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:29 | Wait | 607.2 | 599.8 | 604.7 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:29 | Wait | 606.9 | 599.6 | 605 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:51 | Fault | 601.1 | 596.5 | 598.3 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 11:51 | Wait | 601.5 | 597.1 | 598.5 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 12:09 | Fault | 607.3 | 600.2 | 601.8 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 12:09 | Wait | 607.2 | 599.9 | 601.7 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 12:34 | Wait | 599.8 | 593.4 | 597.1 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 12:34 | Wait | 599.6 | 593.6 | 596.4 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 14:46 | Wait | 615.9 | 610.2 | 610.9 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 41.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 14:46 | Wait | 616.4 | 610.4 | 611.1 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 16:58 | Wait | 595.3 | 596.2 | 613.7 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 16:58 | Fault | 595 | 595.9 | 613.4 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 16:59 | Wait | 593.7 | 594.3 | 612.8 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-10-21 17:55 | Wait | 425.5 | 425.6 | 425.8 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0