## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-28 05:00 | Check | 331.9 | 343.9 | 351.8 | 349.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 36.9 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:05 | Check | 471.9 | 473.8 | 465.7 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 4 | 35.5 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:10 | Normal | 199.7 | 428.1 | 199.9 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 72 | 1 | 37.7 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:15 | Normal | 199.5 | 468.1 | 199.9 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 149 | 1 | 35.9 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:20 | Normal | 199.8 | 468.3 | 342.1 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 291 | 1 | 35.9 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:25 | Normal | 200.7 | 486.9 | 400.4 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 355 | 1 | 36.1 | 43822.9 | 3965 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:30 | Normal | 220.8 | 502.1 | 445 | 501.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 503 | 1 | 36.5 | 43823 | 3965 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:35 | Normal | 377.5 | 496.9 | 489.6 | 495.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 836 | 1 | 36.8 | 43823 | 3965 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:40 | Normal | 487.1 | 490.2 | 490.8 | 472.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.2 | 221.2 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1381 | 1 | 37.1 | 43823.1 | 3965 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:45 | Normal | 513.7 | 509 | 497.9 | 507.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 220 | 222.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1969 | 1 | 37.4 | 43823.3 | 3965 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:50 | Normal | 525.5 | 511.1 | 503.1 | 502.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2107 | 1 | 37.8 | 43823.4 | 3965 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 05:55 | Normal | 531.6 | 516.1 | 489 | 492.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 220 | 221.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2107 | 1 | 38.1 | 43823.6 | 3965 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:00 | Normal | 541.9 | 509.3 | 507.6 | 505.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 220.6 | 220.6 | 222 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2812 | 1 | 38.4 | 43823.8 | 3966 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:05 | Normal | 533.5 | 502.1 | 503.6 | 497.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220 | 219.6 | 221 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2599 | 1 | 38.7 | 43824.1 | 3966 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:10 | Normal | 514.7 | 481.7 | 514 | 505.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219.2 | 218.8 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1633 | 1 | 39.1 | 43824.2 | 3966 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:15 | Normal | 498 | 488.1 | 504.7 | 517.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219 | 220.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 59.91 | 59.86 | 59.9 | 2042 | 1 | 39.3 | 43824.4 | 3966 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:20 | Normal | 502.1 | 506.9 | 527.5 | 529.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2484 | 1 | 39.6 | 43824.5 | 3966 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:25 | Normal | 493.3 | 517.3 | 500.3 | 499.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219.2 | 219 | 220.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2860 | 1 | 39.8 | 43824.8 | 3966 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:30 | Normal | 487.8 | 497.3 | 502.6 | 493 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219 | 218.8 | 220.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1627 | 1 | 40 | 43825 | 3966 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:35 | Normal | 520.4 | 518.1 | 506.8 | 504.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219 | 220.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1764 | 1 | 40.1 | 43825.1 | 3966 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:40 | Normal | 503.6 | 497 | 501.3 | 503.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2852 | 1 | 40.2 | 43825.3 | 3966 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:45 | Normal | 521.8 | 527.2 | 510 | 517.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3726 | 1 | 40.2 | 43825.6 | 3966 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:50 | Normal | 525.5 | 507.2 | 516.2 | 505.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 220.6 | 219.6 | 221.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3977 | 1 | 40.4 | 43825.9 | 3966 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 06:55 | Normal | 524.9 | 515.7 | 502.4 | 507 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 3848 | 1 | 40.5 | 43826.2 | 3966 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:00 | Normal | 521.4 | 515 | 506.7 | 501 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 220.6 | 220 | 221.6 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4760 | 1 | 40.5 | 43826.6 | 3967 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:05 | Normal | 511.2 | 502.5 | 522.2 | 506.5 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 219.8 | 219.6 | 221 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 4003 | 1 | 40.7 | 43826.9 | 3967 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:10 | Normal | 501.1 | 514.2 | 507.8 | 508.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220 | 219.8 | 220.8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3055 | 1 | 40.8 | 43827.2 | 3967 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:15 | Normal | 505.9 | 499.2 | 512.8 | 511.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 220 | 221 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4417 | 1 | 40.8 | 43827.5 | 3967 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:20 | Normal | 519 | 516.3 | 516.9 | 523.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.3 | 220 | 220.2 | 221.2 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6128 | 1 | 40.9 | 43828 | 3967 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:25 | Normal | 531.9 | 520.3 | 529.2 | 512.5 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6406 | 1 | 41 | 43828.5 | 3967 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:30 | Normal | 516 | 501.2 | 494.2 | 502.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4703 | 1 | 41.2 | 43829 | 3967 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:35 | Normal | 508 | 509.3 | 514.6 | 504 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 219.6 | 218.8 | 219.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4200 | 1 | 41.2 | 43829.3 | 3967 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:40 | Normal | 525 | 505.4 | 515.5 | 511.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 220 | 220 | 221.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6413 | 1 | 41.3 | 43829.8 | 3967 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:45 | Normal | 519 | 505.2 | 510.9 | 506 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 220.6 | 219.6 | 220.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6580 | 1 | 41.5 | 43830.3 | 3967 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:50 | Normal | 526.2 | 515.2 | 507.7 | 504.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 220 | 219.8 | 221 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6892 | 1 | 41.6 | 43830.9 | 3967 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 07:55 | Normal | 514.9 | 514.3 | 505.7 | 499.1 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 220 | 221 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 7485 | 1 | 41.7 | 43831.5 | 3967 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:00 | Normal | 519 | 516.3 | 509.8 | 507 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 220.8 | 220 | 221.4 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8547 | 1 | 42 | 43832.1 | 3968 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:05 | Normal | 537.2 | 506.3 | 508.4 | 509.7 | 5.4 | 6 | 5.2 | 5.6 | 221.4 | 221.4 | 222 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10901 | 1 | 42.1 | 43833 | 3968 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:10 | Normal | 510.5 | 514.9 | 514.3 | 510.7 | 12.1 | 11.7 | 9 | 9.5 | 222.6 | 222.6 | 223 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 17987 | 1 | 42.8 | 43834.3 | 3968 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:15 | Normal | 509.5 | 499 | 496.7 | 506.1 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.4 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8317 | 1 | 43 | 43835.3 | 3968 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:20 | Normal | 509.8 | 494.1 | 496.1 | 491.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7055 | 1 | 43 | 43835.9 | 3968 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:25 | Normal | 502.7 | 505 | 505.7 | 508.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 219 | 219 | 220.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8122 | 1 | 42.9 | 43836.6 | 3968 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:30 | Normal | 506.2 | 511.4 | 510 | 503.2 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 220.2 | 219.4 | 221.2 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9581 | 1 | 42.9 | 43837.3 | 3968 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:35 | Normal | 510.7 | 506.1 | 502.6 | 509 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12139 | 1 | 43 | 43838.2 | 3968 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:40 | Normal | 514.9 | 513.2 | 505 | 506.3 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11441 | 1 | 43.1 | 43839.3 | 3968 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:45 | Normal | 504 | 498.1 | 493.6 | 502 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 218 | 218 | 219.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8239 | 1 | 43 | 43840.1 | 3968 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:50 | Normal | 506.5 | 512.2 | 508.7 | 515.1 | 5.7 | 6 | 5.1 | 5.5 | 219.8 | 220 | 221 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10934 | 1 | 43 | 43840.9 | 3968 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 08:55 | Normal | 521.7 | 510 | 505.7 | 509.1 | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 220.2 | 220.4 | 222.2 | 44.1 | 43.9 | 44 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16903 | 1 | 44 | 43842.4 | 3968 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:00 | Normal | 493.7 | 503.3 | 500 | 497.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 220.8 | 220.8 | 222 | 28 | 27.9 | 28 | 60 | 60 | 60 | 10223 | 1 | 44.4 | 43843.4 | 3969 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:05 | Normal | 503.5 | 501.8 | 502.5 | 495.1 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 220.4 | 221 | 221.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9131 | 1 | 44.3 | 43844.2 | 3969 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:10 | Normal | 511.8 | 497.3 | 507.1 | 507.3 | 8 | 8.4 | 7.5 | 8 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14784 | 1 | 44.3 | 43845.1 | 3969 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:15 | Normal | 513.8 | 509 | 489.7 | 494 | 11.3 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18742 | 1 | 45.5 | 43847 | 3969 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:20 | Normal | 513.7 | 486.1 | 494.4 | 493.7 | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 9.4 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16813 | 1 | 46.5 | 43848.5 | 3969 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:25 | Normal | 493.8 | 499.1 | 490.1 | 491.4 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 221.2 | 221.2 | 223.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15244 | 1 | 46.8 | 43849.9 | 3969 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:30 | Normal | 495.7 | 494.1 | 497 | 496.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 8 | 221.2 | 220 | 222.4 | 38.1 | 37.9 | 38 | 60 | 60 | 59.99 | 14150 | 1 | 46.9 | 43851.2 | 3969 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:35 | Normal | 505.9 | 495.2 | 490.7 | 493.1 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17223 | 1 | 46.8 | 43852.5 | 3969 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:40 | Normal | 495.9 | 477.3 | 487.3 | 485.6 | 13.6 | 13.8 | 12.5 | 13 | 225.8 | 224.8 | 225.6 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23429 | 1 | 47.5 | 43854.4 | 3969 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:45 | Normal | 511.7 | 477.8 | 494.9 | 477.2 | 13.2 | 13.9 | 12.3 | 13.3 | 224.4 | 224 | 224.8 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25376 | 1 | 48.7 | 43856.2 | 3969 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.6 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:50 | Normal | 502.1 | 494.6 | 489.2 | 485.5 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 224.2 | 223.6 | 225 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20526 | 1 | 48.9 | 43857.6 | 3969 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 09:55 | Normal | 484.1 | 483.5 | 487.9 | 469 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10879 | 1 | 49.3 | 43859 | 3969 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:00 | Normal | 494 | 488.3 | 489.6 | 485.9 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 220.6 | 220.4 | 221 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6618 | 1 | 48.4 | 43859.7 | 3970 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:05 | Normal | 506.1 | 491.3 | 482.7 | 489.1 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 220.8 | 219.8 | 221 | 16 | 15.9 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5802 | 1 | 47.4 | 43860.2 | 3970 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:10 | Normal | 491 | 493.4 | 503.8 | 490.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 221 | 221 | 221.6 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7023 | 1 | 46.7 | 43860.7 | 3970 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:15 | Normal | 508.1 | 497.4 | 505.9 | 499.3 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10274 | 1 | 46.3 | 43861.5 | 3970 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:20 | Normal | 526.9 | 502.4 | 524.3 | 513.6 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 46 | 46 | 46 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15825 | 1 | 46.2 | 43862.5 | 3970 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:25 | Normal | 549.6 | 542.9 | 542.9 | 527.8 | 13 | 13.3 | 13.3 | 15.1 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 73.5 | 73.4 | 73.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 28661 | 1 | 47.8 | 43864.7 | 3970 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:30 | Normal | 493.6 | 478.8 | 506.2 | 496.5 | 8.9 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 224.4 | 224.2 | 225 | 44.1 | 44.1 | 44 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23008 | 1 | 49.8 | 43866.6 | 3970 | 4.4 | 4.5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:35 | Normal | 478.2 | 471.5 | 473.6 | 477.9 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 223 | 222.8 | 224 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11408 | 1 | 51.3 | 43868.7 | 3970 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:40 | Normal | 481.4 | 487.7 | 475.3 | 482.6 | 16.2 | 16 | 15.9 | 16.1 | 226.2 | 226.4 | 227 | 76.1 | 76.1 | 76.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27279 | 1 | 51.7 | 43870.4 | 3970 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:45 | Normal | 495.6 | 478 | 480 | 484.4 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6.1 | 223.2 | 222.4 | 223 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10774 | 1 | 52 | 43871.7 | 3970 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:50 | Normal | 485.5 | 482 | 487.7 | 492 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10787 | 1 | 50.6 | 43872.7 | 3970 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 10:55 | Normal | 490.7 | 491.1 | 491.8 | 493 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9213 | 1 | 49.5 | 43873.5 | 3970 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:00 | Normal | 507.2 | 486.7 | 491.5 | 484.9 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 222.6 | 221.8 | 223 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8174 | 1 | 48.4 | 43874.3 | 3971 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:05 | Normal | 496.3 | 489.9 | 501.6 | 490.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4 | 221.4 | 221 | 222.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6895 | 1 | 47.6 | 43874.9 | 3971 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:10 | Normal | 512.7 | 505.9 | 501.8 | 502.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7014 | 1 | 47 | 43875.5 | 3971 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:15 | Normal | 571 | 556.4 | 555.5 | 530.8 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22423 | 1 | 46.6 | 43876.4 | 3971 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:20 | Normal | 503.8 | 498.1 | 491.4 | 482.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9713 | 1 | 47.8 | 43878.1 | 3971 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:25 | Normal | 503.9 | 481.8 | 486.9 | 506.6 | 13.3 | 9 | 11.3 | 11.7 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 55.2 | 55 | 55 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16474 | 1 | 48.3 | 43879.4 | 3971 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.4 | 0 | 6.5 | 4.6 | 7.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:30 | Normal | 494.7 | 554.5 | 510.1 | 482.5 | 12.7 | 4 | 9.8 | 11.8 | 224 | 224.4 | 224.8 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21187 | 1 | 48.3 | 43880.7 | 3971 | 6.7 | 6.3 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:35 | Normal | 484.3 | 488.7 | 486.5 | 480.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 28 | 27.9 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10167 | 1 | 48.4 | 43881.9 | 3971 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:40 | Normal | 505.8 | 513.2 | 509.3 | 499.8 | 16.8 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 227.2 | 227 | 227.6 | 82.8 | 82.8 | 82.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 31277 | 1 | 48.2 | 43883.3 | 3971 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:45 | Normal | 484.8 | 482.2 | 479.4 | 478.9 | 13.3 | 13.1 | 14 | 14.3 | 226 | 226.2 | 226.8 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25936 | 1 | 50 | 43885.8 | 3971 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 7 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:50 | Normal | 481.1 | 473.5 | 479.5 | 478.1 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 19894 | 1 | 51.1 | 43887.6 | 3971 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 11:55 | Normal | 496.1 | 479.4 | 479.6 | 482.1 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18135 | 1 | 51.1 | 43889.2 | 3971 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:00 | Normal | 486.4 | 484 | 486.9 | 480.4 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 224.2 | 224 | 225.2 | 51.5 | 51.6 | 51.4 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 17744 | 1 | 51 | 43890.7 | 3972 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:05 | Normal | 496.1 | 490.9 | 485.5 | 479.2 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13631 | 1 | 50.4 | 43891.9 | 3972 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:10 | Normal | 491.9 | 486.3 | 491.6 | 483.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 12233 | 1 | 50 | 43893 | 3972 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:15 | Normal | 487.8 | 488.4 | 499.8 | 499.2 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 223 | 222.8 | 224 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 12351 | 1 | 49.2 | 43894 | 3972 | 3.2 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:20 | Normal | 492 | 490.5 | 493.5 | 491.1 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60 | 11406 | 1 | 49.1 | 43895.4 | 3972 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:25 | Normal | 498.1 | 492.5 | 488.8 | 492.3 | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.5 | 223.8 | 223 | 223.8 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12726 | 1 | 48.7 | 43896.4 | 3972 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:30 | Normal | 506.1 | 496.4 | 505.2 | 495.7 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 224.2 | 224 | 225 | 50.9 | 50.7 | 50.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 19329 | 1 | 48.5 | 43897.8 | 3972 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:35 | Normal | 491.1 | 492.3 | 488.2 | 490.9 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 17635 | 1 | 48.9 | 43899.3 | 3972 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:40 | Normal | 509 | 493.3 | 492.4 | 491 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 223.2 | 224 | 224.2 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15657 | 1 | 49 | 43900.7 | 3972 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:45 | Normal | 516.1 | 508.4 | 497.8 | 501.4 | 8.1 | 8.4 | 9 | 9.4 | 223 | 223 | 223.8 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16466 | 1 | 48.6 | 43901.8 | 3972 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:50 | Normal | 491.2 | 497.5 | 490.8 | 500.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 224 | 223.8 | 225.2 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17698 | 1 | 48.3 | 43902.9 | 3972 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 12:55 | Normal | 525.5 | 525.7 | 513.5 | 507 | 15.1 | 14.6 | 17.7 | 18.6 | 226.6 | 227.2 | 228 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30513 | 1 | 48.9 | 43904.7 | 3972 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:00 | Normal | 496.6 | 485.4 | 467.4 | 479.9 | 13 | 10.7 | 12.6 | 12 | 225.8 | 225.4 | 226 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27895 | 1 | 50.8 | 43907.2 | 3973 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 5.8 | 0 | 8.1 | 5.4 | 7.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:05 | Normal | 489.4 | 482.9 | 482.1 | 473.6 | 13.8 | 14 | 16.1 | 16.8 | 226 | 225.4 | 227.2 | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 27221 | 1 | 51.5 | 43908.9 | 3973 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:10 | Normal | 482 | 472.4 | 469.7 | 470.1 | 14.1 | 14.3 | 17.1 | 17.5 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 73 | 72.8 | 72.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 27608 | 1 | 52.4 | 43910.9 | 3973 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 7 | 7 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:15 | Normal | 481.2 | 475.6 | 474.3 | 474.7 | 11.5 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 224.4 | 223.6 | 225.6 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 25816 | 1 | 52.9 | 43912.9 | 3973 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:20 | Normal | 521.6 | 491.8 | 480.8 | 498.3 | 5.3 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 224.2 | 222.8 | 224 | 36 | 35.8 | 35.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 17562 | 1 | 52.9 | 43914.5 | 3973 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:25 | Normal | 486.2 | 477.6 | 481.6 | 472.2 | 6.7 | 7 | 7.3 | 8 | 223 | 222.2 | 223.6 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14128 | 1 | 52.9 | 43916.1 | 3973 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:30 | Normal | 490.3 | 488.9 | 489 | 492.7 | 9.9 | 9.6 | 11.5 | 11.7 | 224.2 | 223.6 | 225 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19319 | 1 | 51.9 | 43917.2 | 3973 | 5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:35 | Normal | 488.9 | 483.2 | 478.8 | 475.3 | 8 | 8.1 | 9.6 | 10 | 222.6 | 223 | 223.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18045 | 1 | 51.9 | 43919 | 3973 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:40 | Normal | 476.9 | 485.3 | 487.5 | 492 | 11 | 10.8 | 13.1 | 13.4 | 224.4 | 223.8 | 225 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20354 | 1 | 52 | 43920.5 | 3973 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:45 | Normal | 494.8 | 470.3 | 471.3 | 479.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7055 | 1 | 51.6 | 43921.7 | 3973 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:50 | Normal | 523.9 | 501.9 | 490.8 | 490.4 | 9.6 | 10.8 | 13.7 | 14.1 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 60.8 | 60.6 | 60.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 18614 | 1 | 50.4 | 43922.6 | 3973 | 4.6 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 13:55 | Normal | 507.1 | 500.4 | 508.8 | 510.1 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 9.3 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 17277 | 1 | 50.6 | 43924.2 | 3973 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:00 | Normal | 501.2 | 493.1 | 506 | 502.4 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 12286 | 1 | 50.5 | 43925.7 | 3974 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:05 | Normal | 503.5 | 482.8 | 478.3 | 487.7 | 4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9822 | 1 | 50.8 | 43927.3 | 3974 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:10 | Normal | 497.5 | 490 | 499.3 | 485.8 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 7761 | 1 | 50.1 | 43927.8 | 3974 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:15 | Normal | 506.2 | 493.7 | 501.9 | 490.4 | 3.7 | 4 | 3.9 | 4.5 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7609 | 1 | 49 | 43928.5 | 3974 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:20 | Normal | 504.3 | 496.8 | 490 | 503.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7470 | 1 | 48.1 | 43929.1 | 3974 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:25 | Normal | 502.6 | 495.7 | 497.2 | 504.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6784 | 1 | 47.6 | 43929.7 | 3974 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:30 | Normal | 506.4 | 493 | 506.5 | 504.9 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 220.8 | 221 | 222.4 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60 | 60 | 60 | 8291 | 1 | 47.7 | 43930.9 | 3974 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:35 | Normal | 505.7 | 508 | 496.2 | 493.7 | 11.8 | 12 | 17 | 17.5 | 223 | 223 | 224.6 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 26911 | 1 | 48.3 | 43932.6 | 3974 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:40 | Normal | 503.6 | 492 | 477.9 | 486.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 218 | 217.6 | 219 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5928 | 1 | 49.2 | 43933.9 | 3974 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:45 | Normal | 502.7 | 486.9 | 500.5 | 505.1 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.9 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9822 | 1 | 48.4 | 43934.4 | 3974 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:50 | Normal | 491.7 | 492.1 | 489.9 | 481.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 217.4 | 217.8 | 219 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5183 | 1 | 48.4 | 43935.5 | 3974 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 14:55 | Normal | 505.6 | 514.1 | 502.8 | 502.2 | 6.7 | 5.3 | 7 | 8.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 34.2 | 34 | 34 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15511 | 1 | 48.4 | 43936.9 | 3974 | 3.6 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 4.1 | 3 | 5.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:00 | Normal | 511.6 | 493 | 486 | 477.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6333 | 1 | 48.1 | 43937.5 | 3975 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:05 | Normal | 516.6 | 511.9 | 510.5 | 500 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 9.6 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14499 | 1 | 47.6 | 43938.1 | 3975 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:10 | Normal | 500.1 | 505.3 | 492.4 | 489 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 217 | 216.2 | 218 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4530 | 1 | 47.3 | 43938.7 | 3975 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:15 | Normal | 484 | 491.3 | 489.1 | 482.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 215.4 | 215.8 | 216.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2927 | 1 | 46.8 | 43939 | 3975 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:20 | Normal | 485.9 | 484.1 | 498.5 | 499 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 216.8 | 216.6 | 218.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3844 | 1 | 46.4 | 43939.3 | 3975 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:25 | Normal | 497.9 | 497.1 | 497.4 | 516 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 15.1 | 15 | 15 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5426 | 1 | 46.2 | 43939.7 | 3975 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:30 | Normal | 512.3 | 506.9 | 513.1 | 513.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 218.4 | 218.2 | 219.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6342 | 1 | 45.9 | 43940.2 | 3975 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:35 | Normal | 518.3 | 504.3 | 522.6 | 519.1 | 3 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 218.2 | 217.4 | 219 | 20.9 | 20.6 | 20.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7285 | 1 | 45.8 | 43940.7 | 3975 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:40 | Normal | 522.1 | 516.2 | 518.5 | 507.9 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 9.3 | 218 | 218 | 219.2 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13167 | 1 | 45.8 | 43941.4 | 3975 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:45 | Normal | 503.8 | 486.1 | 467.4 | 498.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3509 | 1 | 45.6 | 43941.8 | 3975 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:50 | Normal | 511 | 519.2 | 516.1 | 468.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.6 | 217 | 216.6 | 218 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3188 | 1 | 45.4 | 43942 | 3975 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 15:55 | Normal | 494.7 | 483.1 | 512 | 495.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 216.4 | 216.2 | 217.8 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3592 | 1 | 45.2 | 43942.4 | 3975 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:00 | Normal | 497.9 | 480.2 | 504.4 | 502 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 216 | 216.4 | 218 | 7.1 | 7 | 7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2530 | 1 | 45.1 | 43942.6 | 3976 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:05 | Normal | 524.9 | 492.1 | 537.3 | 524.7 | 2.6 | 3 | 4.2 | 6.2 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8524 | 1 | 44.9 | 43942.9 | 3976 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:10 | Normal | 506.9 | 508.2 | 532 | 527.5 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 217.8 | 217.2 | 218.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 7610 | 1 | 44.9 | 43943.4 | 3976 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:15 | Normal | 496.9 | 492.1 | 500.6 | 515.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 216.4 | 216.4 | 218.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5654 | 1 | 45 | 43944 | 3976 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:20 | Normal | 511.4 | 499.8 | 521.3 | 510.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 6.4 | 217.6 | 217.6 | 218.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6835 | 1 | 45.1 | 43944.5 | 3976 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:25 | Normal | 494 | 509.4 | 513.3 | 509 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 3.9 | 216 | 216.4 | 217.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3792 | 1 | 45 | 43944.9 | 3976 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:30 | Normal | 502 | 507.2 | 510.8 | 528.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4067 | 1 | 44.9 | 43945.1 | 3976 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:35 | Normal | 498.8 | 473.2 | 525.4 | 495.8 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 4 | 217 | 216.8 | 218.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4437 | 1 | 44.9 | 43945.5 | 3976 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:40 | Normal | 511.1 | 485.2 | 493.1 | 496.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 216 | 216.2 | 217.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3454 | 1 | 44.9 | 43945.9 | 3976 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:45 | Normal | 500.9 | 486.6 | 495.4 | 503.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 215.8 | 216.4 | 218 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2109 | 1 | 44.8 | 43946.1 | 3976 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:50 | Normal | 484.2 | 505.8 | 514.4 | 496.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.3 | 216.8 | 216.6 | 217.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2660 | 1 | 44.7 | 43946.3 | 3976 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 16:55 | Normal | 498.2 | 486 | 500.9 | 525 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 216.6 | 216.8 | 218.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2567 | 1 | 44.6 | 43946.5 | 3976 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:00 | Normal | 498 | 488.2 | 500.9 | 519.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 217.2 | 216.6 | 218.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2327 | 1 | 44.6 | 43946.7 | 3977 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:05 | Normal | 502.7 | 487.2 | 509.4 | 512.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 217.4 | 216.8 | 218.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2042 | 1 | 44.4 | 43946.9 | 3977 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:10 | Normal | 505.9 | 486 | 502.5 | 475.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 217.4 | 219.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1570 | 1 | 44.4 | 43947 | 3977 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:15 | Normal | 508.5 | 483 | 479.7 | 497.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 217.6 | 218 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 973 | 1 | 44.2 | 43947.1 | 3977 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:20 | Normal | 452.7 | 495 | 503.2 | 505.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 218 | 219.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 704 | 1 | 44.1 | 43947.2 | 3977 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:25 | Normal | 329.7 | 503.1 | 429.6 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 451 | 1 | 44 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:30 | Normal | 200.7 | 464 | 429.3 | 475.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 217.4 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 355 | 1 | 43.8 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:35 | Normal | 199.7 | 449.2 | 307.3 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 208 | 1 | 43.8 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:40 | Normal | 199.8 | 379.4 | 199.5 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28 | 1 | 43.6 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:45 | Normal | 171.4 | 205 | 199 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.8 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 43.5 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:50 | Normal | 212 | 242.2 | 188.4 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 0 | 1 | 43.4 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 17:55 | Normal | 186.2 | 180.3 | 175.3 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.3 | 43947.3 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 18:00 | Normal | 197.1 | 207.8 | 194.7 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 43947.3 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-28 18:05 | Normal | 199 | 203.9 | 196.5 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.1 | 43947.3 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0