## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-03 05:24 | Wait | 552.6 | 552.6 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.2 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:24 | Wait | 556.9 | 556.8 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:24 | Wait | 567.1 | 567.1 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 25.2 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:25 | Wait | 573.6 | 573.5 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.5 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:26 | Wait | 581.2 | 581.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.9 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:27 | Wait | 587.4 | 587.4 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:28 | Wait | 593.2 | 593.2 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.5 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:29 | Wait | 597.3 | 597.3 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 30.6 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:30 | Wait | 601.1 | 601.1 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.2 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 605.2 | 605.3 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:32 | Wait | 609.9 | 610 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:33 | Wait | 615 | 615 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:34 | Wait | 620.2 | 620.1 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:35 | Wait | 625.2 | 625.2 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:36 | Wait | 626.5 | 626.4 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 31.6 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:37 | Normal | 200.3 | 527.2 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 579 | 1 | 32.8 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:38 | Normal | 199.3 | 553.1 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 578 | 1 | 33.6 | 55439 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:39 | Normal | 199.3 | 580.3 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 582 | 1 | 34.2 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:40 | Normal | 199.3 | 537.1 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 587 | 1 | 34.8 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:41 | Normal | 199.5 | 540.9 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 603 | 1 | 35.3 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:42 | Normal | 199.9 | 544.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 594 | 1 | 35.8 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:43 | Normal | 199.9 | 530.6 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 592 | 1 | 36.2 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:44 | Normal | 200.2 | 546.4 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 596 | 1 | 36.6 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:45 | Normal | 199.8 | 557.3 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 602 | 1 | 36.9 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:46 | Normal | 200 | 554.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 599 | 1 | 37.2 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:47 | Normal | 200.5 | 582.3 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 624 | 1 | 37.5 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:48 | Normal | 199.7 | 575.2 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 219 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 623 | 1 | 37.8 | 55439.1 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:49 | Normal | 200.5 | 610.3 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 642 | 1 | 38 | 55439.2 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:50 | Normal | 199.5 | 560.1 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 637 | 1 | 38.2 | 55439.2 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:51 | Normal | 199.5 | 580.2 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 634 | 1 | 38.3 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:52 | Normal | 200.4 | 562.4 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 1.5 | 1 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 623 | 1 | 38.6 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:53 | Normal | 199.5 | 565.3 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.6 | 218.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 622 | 1 | 38.8 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:54 | Normal | 199.3 | 598.2 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 648 | 1 | 39 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:55 | Normal | 200.2 | 588.3 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 665 | 1 | 39.1 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:56 | Normal | 199.7 | 599.4 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 674 | 1 | 39.3 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:57 | Normal | 200.1 | 602.2 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 670 | 1 | 39.4 | 55439.2 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:58 | Normal | 199.6 | 613.3 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 1.4 | 1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 679 | 1 | 39.6 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:59 | Normal | 200.2 | 588.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 673 | 1 | 39.7 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:00 | Normal | 199.8 | 594.3 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 681 | 1 | 39.9 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:01 | Normal | 200.3 | 603.4 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.6 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 698 | 1 | 40 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:02 | Normal | 200.3 | 615.5 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 701 | 1 | 40.1 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:03 | Normal | 199.9 | 601.6 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 710 | 1 | 40 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:04 | Normal | 199.6 | 604.7 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 711 | 1 | 40.1 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:05 | Normal | 199.4 | 595.3 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 718 | 1 | 40.2 | 55439.3 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:06 | Normal | 200.1 | 606.6 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 722 | 1 | 40.4 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:07 | Normal | 199.7 | 598.2 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 726 | 1 | 40.5 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:08 | Normal | 199.8 | 607.3 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 736 | 1 | 40.7 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:09 | Normal | 199.9 | 587.3 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 729 | 1 | 40.8 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:10 | Normal | 200 | 590.3 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 741 | 1 | 41 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:11 | Normal | 199.7 | 578.3 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 736 | 1 | 41.1 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:12 | Normal | 199 | 579.1 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 723 | 1 | 41.2 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:13 | Normal | 200.1 | 563.3 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 733 | 1 | 41.3 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:14 | Normal | 199.8 | 588.3 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218 | 217.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 726 | 1 | 41.4 | 55439.4 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:15 | Normal | 199.5 | 584.2 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 728 | 1 | 41.5 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:16 | Normal | 199.6 | 601.6 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 717 | 1 | 41.6 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:17 | Normal | 199.9 | 600.2 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 708 | 1 | 41.6 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:18 | Normal | 199.7 | 559.2 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 717 | 1 | 41.8 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:19 | Normal | 199.8 | 564.1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 1.5 | 1 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 682 | 1 | 41.8 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:20 | Normal | 200 | 573.2 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 722 | 1 | 42 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:21 | Normal | 199.5 | 601.2 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 736 | 1 | 42.2 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:22 | Normal | 200.1 | 584.3 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 745 | 1 | 42.2 | 55439.5 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:23 | Normal | 199.9 | 541.4 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217 | 216.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 748 | 1 | 42.3 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:24 | Normal | 199.4 | 528.1 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 734 | 1 | 42.3 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:25 | Normal | 199.9 | 506.4 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 773 | 1 | 42.4 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:26 | Normal | 199.8 | 541.2 | 571.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 217 | 217 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 779 | 1 | 42.5 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:27 | Normal | 199.8 | 538.3 | 598.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 828 | 1 | 42.5 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:28 | Normal | 199.7 | 548.1 | 602.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217 | 216.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 60 | 60 | 853 | 1 | 42.6 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:29 | Normal | 199.4 | 567.1 | 603.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.2 | 216.4 | 216 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 877 | 1 | 42.7 | 55439.6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:30 | Normal | 227.9 | 562.2 | 600 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 931 | 1 | 42.8 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:31 | Normal | 252.7 | 564.4 | 582.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 974 | 1 | 42.9 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:32 | Normal | 305 | 600.3 | 591.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1065 | 1 | 43 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:33 | Normal | 349.8 | 581.2 | 585.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1124 | 1 | 43.1 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:34 | Normal | 329.7 | 606.3 | 599.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1177 | 1 | 43.1 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:35 | Normal | 328 | 606.3 | 612.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 2.2 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1203 | 1 | 43.2 | 55439.7 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:36 | Normal | 376.6 | 590.1 | 605.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 217 | 217.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1276 | 1 | 43.3 | 55439.8 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:37 | Normal | 402.7 | 549.3 | 589.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 218 | 217.4 | 217.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1309 | 1 | 43.4 | 55439.8 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:38 | Normal | 402.8 | 571.4 | 608.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1377 | 1 | 43.5 | 55439.8 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:39 | Normal | 459.8 | 578.4 | 605.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1448 | 1 | 43.5 | 55439.8 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:40 | Normal | 567.6 | 574.2 | 600.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1546 | 1 | 43.6 | 55439.9 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:41 | Normal | 565.9 | 563.3 | 600.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1580 | 1 | 43.7 | 55439.9 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:42 | Normal | 600.9 | 581.4 | 595.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218 | 217.2 | 217.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1636 | 1 | 43.8 | 55439.9 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:43 | Normal | 589.1 | 574.2 | 609.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.8 | 217.4 | 217 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1677 | 1 | 43.8 | 55439.9 | 3448 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:44 | Normal | 631.1 | 610.2 | 601.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1716 | 1 | 43.9 | 55440 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:45 | Normal | 603.7 | 609.3 | 628.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1739 | 1 | 44 | 55440 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:46 | Normal | 584.7 | 563.4 | 605.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218 | 217.6 | 217.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1778 | 1 | 44.1 | 55440 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:47 | Normal | 609.1 | 571.4 | 619.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.4 | 3 | 2.8 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1833 | 1 | 44.1 | 55440.1 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:48 | Normal | 616.7 | 584.2 | 605.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218 | 217.4 | 217.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1906 | 1 | 44.2 | 55440.1 | 3448 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:49 | Normal | 624.2 | 608.2 | 609.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1985 | 1 | 44.2 | 55440.1 | 3448 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:50 | Normal | 597.2 | 574.5 | 599.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2026 | 1 | 44.3 | 55440.2 | 3448 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:51 | Normal | 603.7 | 590.3 | 617 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2096 | 1 | 44.4 | 55440.2 | 3449 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:52 | Normal | 618.9 | 632.5 | 612.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218 | 217.4 | 217.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2198 | 1 | 44.5 | 55440.2 | 3449 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:53 | Normal | 633.7 | 617.2 | 619.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2299 | 1 | 44.5 | 55440.3 | 3449 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:54 | Normal | 628 | 623.5 | 598.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 218.2 | 218 | 217.4 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2466 | 1 | 44.6 | 55440.3 | 3449 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:55 | Normal | 650 | 647.4 | 621.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 218 | 218 | 217 | 4.4 | 4.3 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2672 | 1 | 44.6 | 55440.3 | 3449 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:56 | Normal | 627.4 | 600.3 | 602.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 218.4 | 218 | 217.8 | 5 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2939 | 1 | 44.7 | 55440.4 | 3449 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:57 | Normal | 640.6 | 629.2 | 613.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 218.2 | 217.8 | 217.6 | 5.3 | 4.8 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3169 | 1 | 44.7 | 55440.4 | 3449 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:58 | Normal | 631.5 | 617 | 634.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3387 | 1 | 44.8 | 55440.5 | 3449 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:59 | Normal | 638.8 | 630.3 | 636.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 218.4 | 218 | 217.6 | 6 | 5.6 | 5.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 3609 | 1 | 44.9 | 55440.6 | 3449 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 07:00 | Normal | 645.6 | 641.1 | 634.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 216.8 | 216.2 | 216.4 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3805 | 1 | 45 | 55440.6 | 3449 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 07:05 | Normal | 665.3 | 637.3 | 622.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4582 | 1 | 45.3 | 55441 | 3449 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:10 | Normal | 666.6 | 652 | 645.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 9.3 | 8.8 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5773 | 1 | 45.7 | 55441.4 | 3449 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:15 | Normal | 668.6 | 657.1 | 632.2 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6818 | 1 | 46 | 55441.9 | 3449 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:20 | Normal | 673.4 | 650.5 | 645.6 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.4 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7770 | 1 | 46.4 | 55442.5 | 3449 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:25 | Normal | 669.6 | 651.4 | 642.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 60 | 60 | 59.99 | 7242 | 1 | 46.9 | 55443.2 | 3449 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:30 | Normal | 667.2 | 642.4 | 632.2 | 0 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6507 | 1 | 47.4 | 55443.7 | 3449 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:35 | Normal | 674.3 | 641.3 | 640.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6704 | 1 | 47.9 | 55444.3 | 3449 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:40 | Normal | 673.8 | 646.8 | 656 | 0 | 5.2 | 4.4 | 2.5 | 0 | 220.6 | 219 | 220.2 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 8675 | 1 | 48.3 | 55444.9 | 3449 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:45 | Normal | 672 | 598.1 | 650.1 | 0 | 6.5 | 5.4 | 3 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 59.98 | 60 | 10130 | 1 | 48.8 | 55445.7 | 3449 | 1.9 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:50 | Normal | 663.1 | 643.1 | 641.1 | 0 | 6.8 | 5.4 | 3.1 | 0 | 221.8 | 221 | 220.8 | 17 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10284 | 1 | 49.4 | 55446.8 | 3449 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 07:55 | Normal | 589.4 | 661.7 | 637.1 | 0 | 7.8 | 5.6 | 3.5 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 17 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 12019 | 1 | 45.2 | 55448.1 | 3450 | 2.3 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:00 | Normal | 528.3 | 608.6 | 630.1 | 0 | 11.5 | 8.4 | 4.3 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 22.5 | 22.4 | 23 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13062 | 1 | 48.8 | 55449 | 3450 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:05 | Normal | 658 | 647.3 | 619.3 | 0 | 14.1 | 11 | 5.8 | 0 | 223.4 | 223 | 222.4 | 32.2 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20163 | 1 | 46 | 55450.6 | 3450 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:10 | Normal | 636.7 | 648.3 | 610.4 | 0 | 15.3 | 11.5 | 6 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.8 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 21144 | 1 | 49.7 | 55452.3 | 3450 | 4.1 | 5.8 | 5 | 4.2 | 4 | 3.2 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:15 | Normal | 628.8 | 639.2 | 592.1 | 0 | 15.8 | 12.1 | 6.3 | 0 | 223 | 221.6 | 222.6 | 33.8 | 33.2 | 33.5 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 21463 | 1 | 48.7 | 55454.1 | 3450 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:20 | Normal | 638.9 | 626.3 | 588.3 | 0 | 16 | 12.9 | 6.5 | 0 | 222.8 | 222 | 222.6 | 34.6 | 34.9 | 34.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22317 | 1 | 47.3 | 55455.9 | 3450 | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:25 | Normal | 636.2 | 623.5 | 589.9 | 0 | 16.6 | 13.1 | 6.6 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 22848 | 1 | 45.7 | 55457.8 | 3450 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:30 | Normal | 638.6 | 624.1 | 589.1 | 0 | 17.1 | 13.6 | 6.8 | 0 | 222.2 | 221.8 | 221 | 37 | 36.8 | 36.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 23601 | 1 | 47.5 | 55459.7 | 3450 | 5.5 | 6 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 4 | 5.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:35 | Normal | 635.4 | 621.3 | 592.7 | 0 | 18 | 13.8 | 7 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 38.2 | 37.6 | 37.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 24276 | 1 | 49.9 | 55461.7 | 3450 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:40 | Normal | 629.5 | 620 | 588 | 0 | 18.6 | 14.5 | 7.2 | 0 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25044 | 1 | 49.6 | 55463.7 | 3450 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5 | 5 | 4.2 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:45 | Normal | 624.3 | 619.1 | 583.4 | 0 | 19 | 14.8 | 7.3 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223 | 39.6 | 39.1 | 39.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 25360 | 1 | 49.5 | 55465.8 | 3450 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:50 | Normal | 623.9 | 618.3 | 586.4 | 0 | 19.5 | 15.3 | 7.5 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222 | 40.6 | 40.6 | 40.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 25919 | 1 | 49.6 | 55468 | 3450 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 08:55 | Normal | 623.7 | 617.1 | 583.1 | 0 | 19.8 | 15.6 | 7.8 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 41.1 | 41.2 | 41.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 26497 | 1 | 49.9 | 55470.2 | 3451 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:00 | Normal | 620.6 | 614.2 | 572.3 | 0 | 20.1 | 15.9 | 8.3 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 42.1 | 41.6 | 42.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 26996 | 1 | 47.5 | 55472.4 | 3451 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:05 | Normal | 622.9 | 617.3 | 564.5 | 0 | 20.5 | 16.4 | 8.8 | 0 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 43.1 | 43.3 | 43.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27705 | 1 | 44.9 | 55474.7 | 3451 | 6.8 | 7 | 6.6 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 6.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:10 | Normal | 614.7 | 608.2 | 566.2 | 0 | 21 | 17 | 9.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 44.3 | 44 | 44.1 | 59.99 | 60 | 60 | 28297 | 1 | 47 | 55477 | 3451 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5 | 7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:15 | Normal | 610.6 | 614.3 | 561.2 | 0 | 22 | 17.6 | 10.1 | 0 | 223 | 222.2 | 222 | 46.3 | 46 | 46.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 29554 | 1 | 44.9 | 55479.4 | 3451 | 7.3 | 7.4 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:20 | Normal | 626.6 | 624 | 533.3 | 0 | 23.2 | 19 | 13.3 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 51.1 | 50.8 | 51 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 32335 | 1 | 42.6 | 55482 | 3451 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 8.5 | 4.6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:25 | Normal | 658.1 | 618.2 | 537.8 | 0 | 13.2 | 12.3 | 10.3 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 33.4 | 33 | 33.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 24022 | 1 | 42.1 | 55483.7 | 3451 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:30 | Normal | 602.8 | 609.2 | 547.3 | 0 | 25.3 | 20.3 | 13.3 | 0 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 53.9 | 53.2 | 53.6 | 60 | 60 | 60 | 34768 | 1 | 42 | 55486.3 | 3451 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 7 | 6 | 8.3 | 4.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:35 | Normal | 586.5 | 633.2 | 505.3 | 0 | 19.6 | 14.5 | 11.8 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 41.2 | 40.9 | 40.9 | 60 | 60 | 60.02 | 27440 | 1 | 42.7 | 55489.2 | 3451 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 5.1 | 5 | 4.3 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:40 | Normal | 648.9 | 579.2 | 535.7 | 0 | 18.5 | 17.9 | 11.3 | 0 | 222.6 | 222 | 221.4 | 44.5 | 44.6 | 44.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26549 | 1 | 42.7 | 55491.3 | 3451 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:45 | Normal | 616.5 | 601.4 | 528.4 | 0 | 15 | 12.3 | 8.7 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 33.9 | 33.5 | 33.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 21351 | 1 | 42.8 | 55493.5 | 3451 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:50 | Normal | 645.8 | 664 | 558.2 | 0 | 13 | 9.6 | 7.8 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.4 | 30.5 | 30.2 | 30.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26975 | 1 | 42.6 | 55495.2 | 3451 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 4.9 | 2.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 09:55 | Normal | 579.5 | 587.7 | 526.6 | 0 | 21 | 17.4 | 12.8 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 44.9 | 44.5 | 44.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 28116 | 1 | 42.4 | 55497.2 | 3452 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:00 | Normal | 624.3 | 608 | 524.5 | 0 | 29.3 | 25.2 | 18.4 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 41816 | 1 | 41.7 | 55500.5 | 3452 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 10.2 | 8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:05 | Normal | 639 | 645.6 | 536.2 | 0 | 18 | 15 | 11.8 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 42.9 | 42.9 | 43.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26773 | 1 | 43.8 | 55503.1 | 3452 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 6.8 | 4.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:10 | Normal | 594 | 574.4 | 534.6 | 0 | 22.8 | 19.2 | 13.2 | 0 | 222.4 | 221.6 | 220.8 | 48.7 | 48.2 | 48.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 32358 | 1 | 44.2 | 55505.6 | 3452 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 7.6 | 5.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:15 | Normal | 623.2 | 631 | 515 | 0 | 19.3 | 15.3 | 13.9 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 43.4 | 43.1 | 43.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32208 | 1 | 44.4 | 55507.9 | 3452 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 4.7 | 7.9 | 6.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:20 | Normal | 615.9 | 555.7 | 502.4 | 0 | 18.3 | 16.2 | 12 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 41 | 40.6 | 40.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 26120 | 1 | 44.4 | 55510 | 3452 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:25 | Normal | 612.9 | 593 | 530.3 | 0 | 17.5 | 15 | 10.5 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 60 | 59.98 | 60 | 25671 | 1 | 44.5 | 55512.2 | 3452 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.8 | 4.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:30 | Normal | 618 | 599.2 | 500.2 | 0 | 17.5 | 15.1 | 11.1 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 40 | 39.9 | 39.6 | 60.01 | 60 | 60 | 25382 | 1 | 44.7 | 55514.5 | 3452 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:35 | Normal | 623.8 | 647.9 | 634 | 0 | 37.5 | 28.1 | 16.5 | 0 | 224 | 223.4 | 223.2 | 78.6 | 78.9 | 79.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 40512 | 1 | 44.5 | 55517 | 3452 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 9.9 | 10 | 8.1 | 9 | 6.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:40 | Normal | 603 | 601 | 565.1 | 0 | 13.1 | 11.1 | 7.2 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 30 | 29.9 | 30.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18738 | 1 | 45.3 | 55519.4 | 3452 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:45 | Normal | 618.3 | 605.1 | 565.2 | 0 | 12.4 | 10.6 | 6.9 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18005 | 1 | 45 | 55521.1 | 3452 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:50 | Normal | 621.7 | 619.2 | 587.4 | 0 | 11.5 | 9.7 | 6.5 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16788 | 1 | 48.4 | 55522.4 | 3452 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 10:55 | Normal | 629.2 | 592.8 | 529.3 | 0 | 10.7 | 9.9 | 6.6 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 26.2 | 26.1 | 26.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16567 | 1 | 49.5 | 55523.9 | 3453 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:00 | Normal | 629.9 | 597.5 | 531.6 | 0 | 10.6 | 9.9 | 6.6 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16374 | 1 | 48.5 | 55525.3 | 3453 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:05 | Normal | 631.1 | 603.4 | 538.5 | 0 | 10.6 | 9.8 | 6.6 | 0 | 219 | 218.4 | 218.2 | 26.6 | 26.1 | 26.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16409 | 1 | 45.5 | 55526.6 | 3453 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:10 | Normal | 632.5 | 598.2 | 538.4 | 0 | 8.4 | 7.6 | 5.2 | 0 | 218 | 216.8 | 216.8 | 21.5 | 21 | 21 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13160 | 1 | 46.7 | 55527.9 | 3453 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:15 | Normal | 641.2 | 626 | 536.4 | 0 | 7.2 | 6.5 | 4.5 | 0 | 217.8 | 217 | 216.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11599 | 1 | 48.4 | 55528.9 | 3453 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:20 | Normal | 630.2 | 606 | 548.9 | 0 | 6.2 | 6 | 3.9 | 0 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60 | 60 | 10250 | 1 | 49.6 | 55529.8 | 3453 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:25 | Normal | 642.8 | 626.2 | 546.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.7 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9587 | 1 | 48 | 55530.6 | 3453 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:30 | Normal | 641.4 | 598.2 | 547.3 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 15.2 | 14.8 | 15 | 60 | 60 | 59.96 | 9284 | 1 | 44.9 | 55531.4 | 3453 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:35 | Normal | 644.5 | 617.4 | 545.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.4 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 9445 | 1 | 47.1 | 55532.2 | 3453 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:40 | Normal | 649.4 | 606.9 | 612.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 3.9 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 10929 | 1 | 48.4 | 55533 | 3453 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:45 | Normal | 647.5 | 614.4 | 614.5 | 0 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0 | 218.4 | 218.2 | 216.6 | 18.2 | 17.9 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11290 | 1 | 49.4 | 55534 | 3453 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:50 | Normal | 651.6 | 608.8 | 621.7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 4 | 0 | 219 | 217.8 | 218 | 18.2 | 18 | 18 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11243 | 1 | 49.7 | 55534.9 | 3453 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 11:55 | Normal | 638.8 | 610.4 | 621.3 | 0 | 7.4 | 7 | 4.1 | 0 | 219 | 217.8 | 218 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 12019 | 1 | 45.6 | 55535.9 | 3454 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:00 | Normal | 651.3 | 613.1 | 610.1 | 0 | 8.2 | 7.9 | 4.7 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 21.8 | 21.4 | 21.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13462 | 1 | 46.6 | 55536.9 | 3454 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:05 | Normal | 651.8 | 618.3 | 614.3 | 0 | 8.9 | 8.4 | 5.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 23.4 | 23 | 23.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14494 | 1 | 48.1 | 55538.1 | 3454 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:10 | Normal | 650.7 | 613.5 | 613.7 | 0 | 8.8 | 8.3 | 5 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 23.1 | 22.7 | 22.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14220 | 1 | 49.2 | 55539.3 | 3454 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:15 | Normal | 647.3 | 608.1 | 618 | 0 | 7.8 | 7.3 | 4.3 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 20.6 | 20.2 | 20.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 12601 | 1 | 50.1 | 55540.4 | 3454 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:20 | Normal | 647.6 | 631.3 | 609.3 | 0 | 7.6 | 6.8 | 4.3 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 20.2 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12398 | 1 | 46 | 55541.5 | 3454 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:25 | Normal | 648.6 | 633.2 | 611.4 | 0 | 7.3 | 6.5 | 4.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 19.4 | 18.7 | 19 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11846 | 1 | 46.2 | 55542.5 | 3454 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:30 | Normal | 649.1 | 624.3 | 617.5 | 0 | 7.4 | 6.5 | 4.3 | 0 | 218.8 | 218 | 218.2 | 19.3 | 19 | 19.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11872 | 1 | 47.9 | 55543.4 | 3454 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:35 | Normal | 641.9 | 637.3 | 613.5 | 0 | 7.6 | 6.4 | 4.3 | 0 | 220 | 219.4 | 219 | 19 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11946 | 1 | 49.2 | 55544.4 | 3454 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:40 | Normal | 644.6 | 641 | 606.2 | 0 | 8 | 6.8 | 4.6 | 0 | 220.6 | 219 | 219.4 | 20.7 | 20 | 20.3 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 12722 | 1 | 50 | 55545.5 | 3454 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:45 | Normal | 642.7 | 626.9 | 607.2 | 0 | 7 | 6.1 | 4 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11292 | 1 | 45.6 | 55546.5 | 3454 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:50 | Normal | 643.3 | 629.4 | 608.3 | 0 | 5.5 | 4.9 | 3.2 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 15 | 15 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9197 | 1 | 46.5 | 55547.3 | 3454 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 12:55 | Normal | 639.6 | 637.1 | 601.2 | 0 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 13.3 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8385 | 1 | 48 | 55548.1 | 3455 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:00 | Normal | 644.7 | 631.1 | 605 | 0 | 4.6 | 4.3 | 2.8 | 0 | 220 | 219.6 | 219 | 13.3 | 13 | 12.9 | 59.97 | 60 | 60 | 8307 | 1 | 49 | 55548.8 | 3455 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:05 | Normal | 647.5 | 631.4 | 613.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8259 | 1 | 49.8 | 55549.4 | 3455 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:10 | Normal | 648.6 | 638.7 | 609.2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 0 | 217.8 | 217 | 217.2 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7825 | 1 | 48.2 | 55550.1 | 3455 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:15 | Normal | 652.2 | 641.3 | 608.3 | 0 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8114 | 1 | 45.1 | 55550.8 | 3455 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:20 | Normal | 645.7 | 635.3 | 617.4 | 0 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 8639 | 1 | 46.1 | 55551.5 | 3455 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:25 | Normal | 651.3 | 639.3 | 614.5 | 0 | 4.3 | 4 | 2.5 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7770 | 1 | 47.1 | 55552.2 | 3455 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:30 | Normal | 649.6 | 635.3 | 605.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7471 | 1 | 47.9 | 55552.8 | 3455 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:35 | Normal | 652.1 | 630.9 | 612.1 | 0 | 4 | 3.7 | 2.4 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 7390 | 1 | 48.6 | 55553.4 | 3455 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:40 | Normal | 649.9 | 642.4 | 609.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 0 | 219 | 217.8 | 218.4 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7514 | 1 | 49.1 | 55554 | 3455 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:45 | Normal | 650.6 | 638.2 | 616.6 | 0 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7843 | 1 | 49.6 | 55554.7 | 3455 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:50 | Normal | 666.2 | 642.4 | 624.5 | 0 | 4.9 | 4.5 | 3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 8721 | 1 | 50 | 55555.4 | 3455 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 13:55 | Normal | 658.6 | 636.2 | 621.4 | 0 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 0 | 219.6 | 219 | 219 | 17.2 | 16.7 | 17 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 10498 | 1 | 48.4 | 55556.2 | 3456 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:00 | Normal | 653.8 | 634.3 | 609.3 | 0 | 6.8 | 6 | 4 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.8 | 18.1 | 18 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11233 | 1 | 46.1 | 55557.1 | 3456 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:05 | Normal | 654.5 | 634.3 | 617.5 | 0 | 5.9 | 5.3 | 3.5 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 9963 | 1 | 45.4 | 55558 | 3456 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:10 | Normal | 653.3 | 628.5 | 607.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 3.1 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 14.8 | 14.5 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9224 | 1 | 46.5 | 55558.7 | 3456 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:15 | Normal | 650.3 | 634.3 | 606.3 | 0 | 7.2 | 7 | 4.4 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.8 | 20 | 19.8 | 19.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12237 | 1 | 47.5 | 55559.6 | 3456 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:20 | Normal | 648.7 | 643.5 | 625.6 | 0 | 8.5 | 8 | 4.9 | 0 | 220.4 | 220 | 219.2 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15002 | 1 | 48.4 | 55560.8 | 3456 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:25 | Normal | 652.2 | 635.1 | 595.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 5.3 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 23 | 22.8 | 23.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 14659 | 1 | 49.2 | 55561.9 | 3456 | 2.9 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:30 | Normal | 651.7 | 635.5 | 606.7 | 0 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 0 | 219.2 | 219 | 218.4 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60 | 60.02 | 12101 | 1 | 50 | 55563 | 3456 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:35 | Normal | 642.8 | 627.3 | 604.6 | 0 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 0 | 219 | 217.8 | 218 | 19.3 | 18.9 | 19.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11977 | 1 | 46.3 | 55563.9 | 3456 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:40 | Normal | 638.9 | 639.4 | 607.4 | 0 | 7 | 6.3 | 4.3 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11591 | 1 | 46 | 55564.9 | 3456 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:45 | Normal | 639 | 602 | 610.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.8 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9735 | 1 | 47.6 | 55565.8 | 3456 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:50 | Normal | 648.3 | 632.3 | 604.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 3.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 15.5 | 15 | 15.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9501 | 1 | 48.8 | 55566.6 | 3456 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 14:55 | Normal | 649.4 | 603.3 | 608.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.3 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9295 | 1 | 49.6 | 55567.4 | 3457 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:00 | Normal | 633.7 | 600.3 | 615.1 | 0 | 5 | 4.8 | 3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 218.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8683 | 1 | 48.7 | 55568.2 | 3457 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:05 | Normal | 644.6 | 629.2 | 612.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2 | 0 | 216.8 | 216 | 216 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6234 | 1 | 45.3 | 55568.8 | 3457 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:10 | Normal | 640.2 | 617.1 | 607.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 0 | 216.8 | 215.8 | 216.8 | 9 | 8.9 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5696 | 1 | 46.3 | 55569.3 | 3457 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:15 | Normal | 643.7 | 632.1 | 606.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 216.8 | 216.4 | 216.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5489 | 1 | 47.4 | 55569.7 | 3457 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:20 | Normal | 636.2 | 627.5 | 611.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.6 | 8.3 | 7.9 | 8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5034 | 1 | 48.1 | 55570.2 | 3457 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:25 | Normal | 637.3 | 595.2 | 600.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4697 | 1 | 48.5 | 55570.6 | 3457 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:30 | Normal | 640.4 | 592.4 | 595.4 | 0 | 1.9 | 2 | 1.3 | 0 | 216.6 | 216 | 216 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4223 | 1 | 48.8 | 55570.9 | 3457 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:35 | Normal | 640.7 | 628 | 595.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0 | 216.8 | 216 | 215.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4017 | 1 | 49 | 55571.3 | 3457 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:40 | Normal | 621.7 | 619 | 610.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0 | 217.2 | 216 | 216.2 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4161 | 1 | 49.1 | 55571.6 | 3457 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:45 | Normal | 647.6 | 617.4 | 593.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 217 | 216.4 | 216 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4771 | 1 | 49.1 | 55572 | 3457 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:50 | Normal | 636.9 | 637.1 | 613.2 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 218 | 217.6 | 217 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5445 | 1 | 49.1 | 55572.4 | 3457 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 15:55 | Normal | 649.1 | 626.5 | 607.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 217.6 | 217 | 216.8 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5376 | 1 | 49.1 | 55572.9 | 3458 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:00 | Normal | 637.2 | 602.2 | 604.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 217.4 | 217 | 216.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4765 | 1 | 48.9 | 55573.3 | 3458 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:05 | Normal | 627.4 | 603.4 | 606.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 4661 | 1 | 48.8 | 55573.7 | 3458 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:10 | Normal | 644.7 | 622.7 | 598.6 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4466 | 1 | 48.5 | 55574.1 | 3458 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:15 | Normal | 620.2 | 631.7 | 607.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 216.8 | 215.8 | 216.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3413 | 1 | 48.2 | 55574.4 | 3458 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:20 | Normal | 640.3 | 605.4 | 592.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 215.8 | 215.4 | 215 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2792 | 1 | 47.8 | 55574.6 | 3458 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:25 | Normal | 589.7 | 593.2 | 588 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 217.4 | 217 | 216.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2467 | 1 | 47.1 | 55574.9 | 3458 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:30 | Normal | 538.1 | 586.2 | 596.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 217.2 | 216.4 | 216.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2078 | 1 | 46.2 | 55575.1 | 3458 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:35 | Normal | 576.6 | 581.1 | 580.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1839 | 1 | 45.4 | 55575.2 | 3458 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:40 | Normal | 577.7 | 565.3 | 576.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1725 | 1 | 49.9 | 55575.4 | 3458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:45 | Normal | 601.1 | 572.2 | 579.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.8 | 216 | 215.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1827 | 1 | 49.2 | 55575.5 | 3458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:50 | Normal | 603.8 | 579.2 | 583.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 217 | 216.8 | 215.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1742 | 1 | 48.3 | 55575.7 | 3458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 16:55 | Normal | 599.6 | 583 | 601.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 217.8 | 217 | 217 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1703 | 1 | 46.9 | 55575.8 | 3459 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:00 | Normal | 607.9 | 614.2 | 604.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 216.8 | 216.6 | 216 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1581 | 1 | 46.3 | 55575.9 | 3459 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:05 | Normal | 586 | 580.4 | 590.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217 | 216.4 | 216.2 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1358 | 1 | 49.5 | 55576.1 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:10 | Normal | 414.9 | 591.3 | 588.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1017 | 1 | 48.4 | 55576.2 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:15 | Normal | 320.5 | 505.2 | 575.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.6 | 217.2 | 216.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 923 | 1 | 46.5 | 55576.2 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:20 | Normal | 199.9 | 537.4 | 590.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 846 | 1 | 50 | 55576.3 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:25 | Normal | 603 | 549.1 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 709 | 1 | 48.9 | 55576.4 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:30 | Normal | 200.1 | 534.9 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 216.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 596 | 1 | 47.3 | 55576.4 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:35 | Normal | 168.9 | 593.9 | 459.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 541 | 1 | 50 | 55576.5 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:40 | Normal | 220.5 | 217.3 | 532.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 490 | 1 | 48.8 | 55576.5 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:45 | Normal | 177.6 | 194.6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 482 | 1 | 46.2 | 55576.6 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:50 | Normal | 186 | 208 | 343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.2 | 216 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 477 | 1 | 49.4 | 55576.6 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 17:55 | Normal | 199.6 | 196.3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215 | 215.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 478 | 1 | 47.4 | 55576.7 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-03 18:00 | Normal | 202.3 | 189.9 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.6 | 214.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 477 | 1 | 49.7 | 55576.7 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0