## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-03 05:29 | Wait | 504 | 506.3 | 504.3 | 504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:30 | Wait | 508.2 | 510 | 508.5 | 508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 502.9 | 503 | 503.2 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 494.6 | 498.1 | 495.1 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 501 | 503.7 | 501.3 | 501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 516.8 | 516.9 | 517.2 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:32 | Wait | 515.7 | 516.4 | 516.2 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:33 | Wait | 512.2 | 514.1 | 513.5 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:34 | Wait | 525.1 | 525.3 | 525.5 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 12:30 | Wait | 617.8 | 615.9 | 617.8 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 39.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 17:41 | Wait | 334.5 | 334 | 321.5 | 332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 17:41 | Wait | 200.4 | 199.6 | 192.3 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 17:42 | Wait | 122.6 | 121.7 | 117.2 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001