## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-30 05:02 | Check | 467 | 464.7 | 471.2 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 31 | 44008.2 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:07 | Normal | 374.2 | 480.1 | 449 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 1 | 31.6 | 44008.2 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:12 | Normal | 199.1 | 480.3 | 199.4 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 224 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 36.8 | 44008.2 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:17 | Normal | 199.8 | 502.2 | 242.8 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 109 | 1 | 39 | 44008.2 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:22 | Normal | 199.9 | 495.3 | 509.8 | 512.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 279 | 1 | 36.1 | 44008.2 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:27 | Normal | 199.7 | 500.3 | 447.5 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 313 | 1 | 39.4 | 44008.3 | 3991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:32 | Normal | 219 | 516.3 | 491.7 | 498.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 468 | 1 | 36 | 44008.3 | 3991 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:37 | Normal | 202.6 | 525.1 | 516.9 | 475.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 448 | 1 | 38.3 | 44008.3 | 3991 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:42 | Normal | 214.5 | 522.9 | 498.6 | 505.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 706 | 1 | 37.7 | 44008.4 | 3991 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:47 | Normal | 516.9 | 519.2 | 508.9 | 502.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222.2 | 223.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1601 | 1 | 36.5 | 44008.5 | 3991 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:52 | Normal | 531.9 | 536.3 | 518.5 | 523.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1837 | 1 | 38.4 | 44008.6 | 3991 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 05:57 | Normal | 532.8 | 534.3 | 534.5 | 500.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 6.1 | 6 | 6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2228 | 1 | 36.1 | 44008.8 | 3991 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:02 | Normal | 531.7 | 539.1 | 507.6 | 526.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 222.2 | 222.4 | 224 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2385 | 1 | 36.8 | 44009 | 3992 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:07 | Normal | 527.9 | 539.3 | 523.6 | 527 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 222 | 222 | 223 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2623 | 1 | 37.1 | 44009.2 | 3992 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:12 | Normal | 538 | 553.7 | 543.1 | 534.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3606 | 1 | 35.5 | 44009.4 | 3992 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:17 | Normal | 542.8 | 541.3 | 529.1 | 514.4 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3990 | 1 | 35.4 | 44009.8 | 3992 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:22 | Normal | 562.2 | 532.7 | 531.6 | 511.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 9.2 | 9 | 9.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3412 | 1 | 35.6 | 44010.1 | 3992 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:27 | Normal | 529.4 | 531.2 | 510.7 | 523.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 222 | 222.4 | 223.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3269 | 1 | 35.8 | 44010.4 | 3992 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:32 | Normal | 553.9 | 553.2 | 528.8 | 535.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 223.2 | 223 | 223.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4296 | 1 | 35.9 | 44010.7 | 3992 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:37 | Normal | 548.2 | 509.1 | 512.9 | 520.3 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.5 | 223 | 222.2 | 223.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3627 | 1 | 36.2 | 44011 | 3992 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:42 | Normal | 539.7 | 515.3 | 531.9 | 542.4 | 3.6 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 223.4 | 224 | 224.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4972 | 1 | 36.4 | 44011.3 | 3992 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:47 | Normal | 561.5 | 530.2 | 537 | 533.2 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8062 | 1 | 36.8 | 44011.9 | 3992 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.3 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:52 | Normal | 555.3 | 481.2 | 524.7 | 538.1 | 4.6 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 225.2 | 224.2 | 225.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8919 | 1 | 37.3 | 44012.6 | 3992 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2 | 4.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 06:57 | Normal | 546.3 | 508.2 | 516.7 | 520.2 | 4.8 | 7.3 | 3.7 | 3.7 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9699 | 1 | 38.1 | 44013.4 | 3992 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:02 | Normal | 536.2 | 516.4 | 519.7 | 520.1 | 5.2 | 7.6 | 4 | 4.1 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10283 | 1 | 36.4 | 44014.2 | 3993 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 5.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:07 | Normal | 529.7 | 514.1 | 511.7 | 524.1 | 5.3 | 7.8 | 4.4 | 4.4 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10890 | 1 | 36.3 | 44015.1 | 3993 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:12 | Normal | 557.8 | 516 | 518 | 533.5 | 5.4 | 8.1 | 4.8 | 4.7 | 224.6 | 225.2 | 226 | 30 | 29.9 | 30 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11559 | 1 | 36.7 | 44016.1 | 3993 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:17 | Normal | 541.1 | 513.3 | 522 | 526.4 | 5.6 | 8.4 | 5.1 | 5.1 | 225 | 225.4 | 226.2 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12140 | 1 | 37 | 44017 | 3993 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:22 | Normal | 538.8 | 506.2 | 530.4 | 532.7 | 6 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 225 | 226 | 226.4 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12941 | 1 | 37.3 | 44018.1 | 3993 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:27 | Normal | 516.5 | 499 | 527.9 | 535.3 | 7.4 | 9.6 | 6.5 | 6.3 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 14513 | 1 | 37.8 | 44019.2 | 3993 | 4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 6.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:32 | Normal | 513.6 | 500.2 | 521.1 | 514.5 | 9.5 | 10.2 | 7.3 | 7.4 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17275 | 1 | 38.4 | 44020.6 | 3993 | 5.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 6.4 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:37 | Normal | 516.7 | 502.2 | 521.4 | 519.8 | 11.6 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 53 | 52.8 | 52.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17824 | 1 | 39.2 | 44021.9 | 3993 | 6.9 | 4.6 | 0 | 4.4 | 7.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:42 | Normal | 506.7 | 496.2 | 514 | 520.4 | 13.5 | 14 | 10.9 | 10.8 | 227.2 | 227.2 | 227.8 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23196 | 1 | 40 | 44023.5 | 3993 | 7.9 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 8.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:47 | Normal | 501.7 | 491.2 | 505.5 | 505.9 | 6 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11295 | 1 | 41.7 | 44024.9 | 3993 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:52 | Normal | 500.8 | 495.2 | 504.6 | 508.1 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 224.4 | 223.2 | 224.6 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11020 | 1 | 41.9 | 44025.9 | 3993 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 07:57 | Normal | 507.9 | 504.3 | 504.2 | 509.7 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10634 | 1 | 41.9 | 44026.8 | 3993 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:02 | Normal | 512 | 510.4 | 505.6 | 510.8 | 5.3 | 5.7 | 5 | 5.2 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 28 | 28 | 28 | 60 | 59.99 | 60 | 10318 | 1 | 41.8 | 44027.7 | 3994 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:07 | Normal | 513.1 | 510 | 506.9 | 510.3 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 32 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12158 | 1 | 41.8 | 44028.6 | 3994 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:12 | Normal | 511 | 519.1 | 512 | 511.5 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 6 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11854 | 1 | 41.8 | 44029.6 | 3994 | 3.2 | 3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:17 | Normal | 535.6 | 525.3 | 523.3 | 518.8 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 225 | 225.4 | 226.8 | 39 | 39 | 39 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14665 | 1 | 42 | 44030.9 | 3994 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:22 | Normal | 513.8 | 498.2 | 501.2 | 498.5 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13459 | 1 | 42.4 | 44032.1 | 3994 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:27 | Normal | 512.4 | 501.8 | 505.2 | 505.7 | 7 | 7.6 | 6 | 6.3 | 224.6 | 225 | 225 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13429 | 1 | 42.5 | 44033.2 | 3994 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:32 | Normal | 525.6 | 507.1 | 509.3 | 522.7 | 12 | 12.8 | 10 | 9.9 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 22622 | 1 | 42.8 | 44034.8 | 3994 | 5.9 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:37 | Normal | 544.9 | 540.2 | 534.2 | 533.7 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13629 | 1 | 43 | 44036.3 | 3994 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:42 | Normal | 496.8 | 502.9 | 505.2 | 511.7 | 14.3 | 15 | 11.4 | 11.3 | 226.8 | 227 | 227.8 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 25410 | 1 | 43.7 | 44037.9 | 3994 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:47 | Normal | 520.9 | 490.5 | 499.2 | 511.7 | 16.5 | 19.3 | 14.6 | 13.7 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 77.2 | 76.9 | 76.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30601 | 1 | 45.2 | 44039.9 | 3994 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 9.3 | 9.7 | 0 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:52 | Normal | 485.1 | 487.2 | 479.7 | 490.2 | 14.2 | 15.4 | 11.7 | 11.7 | 226.2 | 226 | 227.2 | 62 | 61.9 | 61.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30578 | 1 | 47.1 | 44041.9 | 3994 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 08:57 | Normal | 497.5 | 510.3 | 504.2 | 496.7 | 15 | 14 | 11.8 | 12 | 226.8 | 226.2 | 227 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22069 | 1 | 47.7 | 44043.6 | 3994 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:02 | Normal | 516.5 | 520 | 530.4 | 517.9 | 11.6 | 10.9 | 8.2 | 9.3 | 225.8 | 225.6 | 226 | 47 | 46.8 | 46.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23138 | 1 | 48.2 | 44045.5 | 3995 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:07 | Normal | 533.3 | 519.5 | 508.2 | 512.7 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 225.2 | 224.8 | 226 | 39.1 | 39 | 39 | 60.02 | 60 | 60.03 | 18384 | 1 | 49 | 44047.3 | 3995 | 3.2 | 3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:12 | Normal | 514.5 | 509.4 | 496.8 | 497.3 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 13.2 | 227.4 | 227 | 227.4 | 68 | 67.9 | 67.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 23582 | 1 | 48.8 | 44048.9 | 3995 | 6.9 | 7 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:17 | Normal | 491.3 | 481.8 | 500.7 | 491 | 10.7 | 11.4 | 9.1 | 9.5 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17987 | 1 | 49.1 | 44050.6 | 3995 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:22 | Normal | 478.6 | 507.3 | 503.5 | 492.9 | 11.6 | 10.5 | 9 | 9.5 | 225.2 | 225 | 225.6 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21133 | 1 | 48.9 | 44052.3 | 3995 | 6.5 | 6.1 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:27 | Normal | 553.2 | 542.3 | 550.2 | 561.4 | 15 | 15.8 | 13.1 | 10.5 | 227 | 226.4 | 227.2 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21630 | 1 | 48.5 | 44053.7 | 3995 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:32 | Normal | 518.1 | 565.3 | 516.2 | 516.7 | 19.5 | 8.3 | 17.5 | 16.9 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 80.4 | 80.3 | 80.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30305 | 1 | 48.8 | 44055.5 | 3995 | 9.6 | 9.3 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:37 | Normal | 508.7 | 507 | 517 | 516.7 | 12.2 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 226 | 225.6 | 226.6 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17404 | 1 | 49.4 | 44057.1 | 3995 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:42 | Normal | 505.8 | 521.2 | 498 | 496.5 | 17.6 | 15.1 | 16.4 | 16.2 | 227.6 | 227.2 | 228.6 | 79.3 | 79.4 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 30593 | 1 | 50.7 | 44059.4 | 3995 | 8.6 | 8.4 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:47 | Normal | 488.4 | 493.9 | 503.4 | 501.8 | 18 | 17.2 | 14.8 | 14.8 | 227.8 | 227.6 | 229 | 79.2 | 79.1 | 79.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 30258 | 1 | 52.4 | 44061.5 | 3995 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:52 | Normal | 465.3 | 461.4 | 466.7 | 472.1 | 18.3 | 18.5 | 16.2 | 16.1 | 228.2 | 227.4 | 228.8 | 78.3 | 78.2 | 78.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 29890 | 1 | 54.3 | 44063.9 | 3995 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 09:57 | Normal | 473.1 | 460.3 | 468.6 | 480.2 | 15.8 | 16 | 13.9 | 13.6 | 227 | 225.8 | 227.4 | 67 | 67 | 66.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27882 | 1 | 56 | 44066.4 | 3995 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:02 | Normal | 467.1 | 454.6 | 468.1 | 467.6 | 18.2 | 18.5 | 16.5 | 16.6 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30051 | 1 | 57 | 44068.7 | 3996 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 9.2 | 0.2 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:07 | Normal | 457.1 | 464.5 | 468.3 | 463.6 | 18.6 | 18.3 | 16.7 | 17 | 227.2 | 227.8 | 228 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 30306 | 1 | 58.1 | 44071.3 | 3996 | 9 | 9.1 | 0.3 | 8.8 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:12 | Normal | 495.7 | 491.1 | 502.8 | 497.2 | 16.8 | 17.2 | 15 | 15.8 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 79.3 | 79.2 | 79.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30159 | 1 | 59.1 | 44073.8 | 3996 | 8.4 | 8 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:17 | Normal | 524.4 | 515.1 | 534.5 | 524.2 | 12.3 | 13.5 | 10.6 | 12.5 | 226 | 225.6 | 226.6 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25640 | 1 | 59.9 | 44076.3 | 3996 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:22 | Normal | 535.7 | 537.1 | 518.4 | 521 | 6 | 5.2 | 7.7 | 7.5 | 225.6 | 224.8 | 226.6 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 15089 | 1 | 59.4 | 44078 | 3996 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:27 | Normal | 483.1 | 496.5 | 495.1 | 474.6 | 17.5 | 16.1 | 15.5 | 17.5 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 78.8 | 78.6 | 78.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30147 | 1 | 59.4 | 44080.4 | 3996 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 7.7 | 9 | 8.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:32 | Normal | 504.3 | 479.8 | 485.8 | 465.3 | 15.7 | 18.6 | 17.1 | 19.1 | 226.4 | 227.2 | 227.6 | 82.8 | 82.6 | 82.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 31444 | 1 | 59.8 | 44082.8 | 3996 | 7.9 | 7.5 | 0 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 9.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:37 | Normal | 457.1 | 449.6 | 465.9 | 459.4 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8683 | 1 | 59.6 | 44084.5 | 3996 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:42 | Normal | 485.8 | 479.2 | 491.8 | 476.3 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 7.2 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12486 | 1 | 57.2 | 44085.6 | 3996 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:47 | Normal | 486.4 | 477.9 | 484.3 | 472.7 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 224.6 | 223.4 | 226 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 13473 | 1 | 55.8 | 44087.1 | 3996 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:52 | Normal | 548.8 | 471.8 | 513.2 | 493.3 | 5.4 | 11.5 | 10.1 | 12.1 | 225.8 | 224.2 | 227 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19497 | 1 | 55.6 | 44089.1 | 3996 | 2.9 | 2.5 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 10:57 | Normal | 521.5 | 519.8 | 523.7 | 516.2 | 14.6 | 14.4 | 12.8 | 14.7 | 225.8 | 225 | 227.6 | 69 | 69 | 68.8 | 59.96 | 60.1 | 59.96 | 24553 | 1 | 56 | 44091.1 | 3996 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 6.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:02 | Normal | 505.5 | 500.9 | 500.6 | 503 | 16.1 | 16.3 | 16 | 16 | 226 | 226.6 | 227.6 | 78.5 | 78.3 | 78.2 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 30023 | 1 | 56.9 | 44093.5 | 3997 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 8 | 8.4 | 7.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:07 | Normal | 463.8 | 471.5 | 450.9 | 454.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 224 | 223.4 | 225.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16894 | 1 | 57.2 | 44095.7 | 3997 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:12 | Normal | 487.3 | 477.8 | 465.2 | 472.7 | 16.8 | 17.6 | 18.5 | 18.2 | 226 | 226.8 | 227.2 | 82.6 | 82.5 | 82.3 | 59.97 | 60.1 | 60.03 | 31361 | 1 | 58 | 44098.1 | 3997 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:17 | Normal | 486.7 | 504.1 | 478.9 | 478.3 | 17 | 14.1 | 17.1 | 17.4 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30282 | 1 | 58.8 | 44100.5 | 3997 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 7.1 | 6.6 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:22 | Normal | 498.6 | 485 | 474.8 | 459.3 | 16.1 | 17 | 18.3 | 19.8 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 83 | 82.7 | 82.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31402 | 1 | 59.5 | 44103.1 | 3997 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 9.4 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:27 | Normal | 537.7 | 496.7 | 499.5 | 483.9 | 7.6 | 14.5 | 13.4 | 15.7 | 225.2 | 225.4 | 226 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 22175 | 1 | 59.8 | 44105.3 | 3997 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 6.6 | 8.8 | 7.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:32 | Normal | 472.5 | 481.8 | 475.5 | 468 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 224.2 | 224 | 225 | 27.1 | 27 | 27 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15126 | 1 | 58.8 | 44107.1 | 3997 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:37 | Normal | 476.8 | 470.1 | 512.6 | 484.2 | 17.8 | 17.9 | 13.7 | 18 | 227 | 227.6 | 227.4 | 79.8 | 79.5 | 79.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30115 | 1 | 58 | 44109.1 | 3997 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 7 | 6.2 | 9.4 | 8.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:42 | Normal | 496 | 496.4 | 472.3 | 527.6 | 17.5 | 16.9 | 19.6 | 11.5 | 226.8 | 227 | 227.4 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 60.1 | 60.09 | 60.03 | 30336 | 1 | 58.4 | 44111.6 | 3997 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 10.1 | 9.5 | 6.8 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:47 | Normal | 492 | 500.4 | 496.1 | 491.5 | 17.1 | 15.9 | 16 | 17.3 | 227 | 227.8 | 227.4 | 80 | 79.9 | 79.8 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 30182 | 1 | 58.7 | 44113.9 | 3997 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 9 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:52 | Normal | 482.7 | 490.2 | 471 | 486.4 | 17.5 | 16.8 | 18.9 | 17.3 | 226.4 | 227 | 227.4 | 82.8 | 82.7 | 82.5 | 60.1 | 60.09 | 60.03 | 31422 | 1 | 59.1 | 44116.4 | 3997 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 11:57 | Normal | 478.3 | 477.7 | 457.5 | 471 | 17.1 | 17 | 19.3 | 18.6 | 225.6 | 226 | 226.2 | 82.7 | 82.4 | 82.5 | 60.1 | 60.1 | 60.03 | 31300 | 1 | 59.8 | 44118.9 | 3997 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:02 | Normal | 457.6 | 448 | 455.5 | 440.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 20 | 19.9 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7132 | 1 | 59.9 | 44121 | 3998 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:07 | Normal | 478.2 | 476.8 | 489.9 | 494.4 | 13.6 | 14.1 | 14 | 13.7 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23697 | 1 | 57.4 | 44122 | 3998 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 | 0.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:12 | Normal | 497.7 | 478.2 | 485.2 | 472.6 | 10 | 8.1 | 9.3 | 10.8 | 223.8 | 223.6 | 225.8 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.95 | 60.06 | 59.95 | 15279 | 1 | 56 | 44123.6 | 3998 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 4.8 | 3.9 | 6 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:17 | Normal | 497.1 | 493.6 | 490.9 | 487.4 | 9.7 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 225.8 | 225.2 | 228 | 49.1 | 49 | 48.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 18465 | 1 | 55.4 | 44125.4 | 3998 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.9 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:22 | Normal | 497.8 | 505.2 | 488.6 | 501.1 | 16 | 15.1 | 17.7 | 16.7 | 226.6 | 226.8 | 227.4 | 79.1 | 79 | 78.8 | 60.11 | 60.09 | 60.03 | 30123 | 1 | 56 | 44127.8 | 3998 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:27 | Normal | 488.5 | 516.9 | 496.7 | 517 | 17.9 | 14.6 | 17.9 | 15 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 30057 | 1 | 56.7 | 44130 | 3998 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 7.3 | 7 | 0.1 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:32 | Normal | 473.3 | 462.8 | 458.4 | 451.8 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11731 | 1 | 56.7 | 44132.1 | 3998 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:37 | Normal | 488.3 | 479.7 | 486.4 | 464.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 23.1 | 23 | 23 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8518 | 1 | 54.7 | 44132.9 | 3998 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:42 | Normal | 493.9 | 492.4 | 486 | 475.4 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13188 | 1 | 52.8 | 44134 | 3998 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:47 | Normal | 515.7 | 525.9 | 511.8 | 507.3 | 15.7 | 13.8 | 16.6 | 17.7 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 80 | 79.8 | 79.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29815 | 1 | 53.8 | 44136.4 | 3998 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 8.1 | 8 | 9 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:52 | Normal | 473.8 | 473.9 | 462.8 | 466 | 7 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 222.2 | 222 | 223.4 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13105 | 1 | 54.5 | 44138.2 | 3998 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 12:57 | Normal | 491.5 | 485.9 | 481.4 | 475.9 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 222 | 221.2 | 222.6 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14958 | 1 | 53.2 | 44139.3 | 3998 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:02 | Normal | 529.4 | 522.6 | 511.4 | 509.7 | 7.8 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23419 | 1 | 52 | 44140.5 | 3999 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:07 | Normal | 485.8 | 488.2 | 483.4 | 473.9 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 221.6 | 222 | 222.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14612 | 1 | 51.5 | 44142 | 3999 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:12 | Normal | 498.2 | 513.6 | 489.4 | 495.8 | 6.5 | 6 | 7.3 | 7.5 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19396 | 1 | 51.5 | 44143.7 | 3999 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:17 | Normal | 488.4 | 489.8 | 491.6 | 484 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 220 | 219.6 | 220.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10488 | 1 | 50.8 | 44144.7 | 3999 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:22 | Normal | 502.5 | 487.8 | 504.6 | 481 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 6 | 217.6 | 217.8 | 219.6 | 28.1 | 28 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10121 | 1 | 49.8 | 44145.6 | 3999 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:27 | Normal | 505.1 | 501.6 | 503.1 | 487.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10758 | 1 | 48.8 | 44146.5 | 3999 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:32 | Normal | 508.3 | 487.8 | 501.6 | 497 | 5.5 | 6 | 6 | 6.3 | 217.6 | 218 | 219 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10448 | 1 | 48.2 | 44147.3 | 3999 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:37 | Normal | 508.2 | 500.8 | 501.5 | 495 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8434 | 1 | 47.6 | 44148.1 | 3999 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:42 | Normal | 502.6 | 493.2 | 503.3 | 491.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6901 | 1 | 47.1 | 44148.8 | 3999 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:47 | Normal | 495.4 | 493.8 | 503.6 | 484 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 216.4 | 216.2 | 217.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5906 | 1 | 46.6 | 44149.3 | 3999 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:52 | Normal | 493.5 | 502.7 | 481.4 | 492 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 216.2 | 216 | 217.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4807 | 1 | 46.1 | 44149.7 | 3999 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 13:57 | Normal | 484.3 | 491.6 | 494.1 | 502.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 218 | 218.2 | 219.4 | 11 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4053 | 1 | 45.7 | 44150.1 | 3999 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:02 | Normal | 496.5 | 498.8 | 474.6 | 497.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3351 | 1 | 45.4 | 44150.4 | 4000 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:07 | Normal | 500.2 | 503.6 | 507.2 | 492.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 218.6 | 217.6 | 219.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3077 | 1 | 45 | 44150.7 | 4000 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:12 | Normal | 496.4 | 503.6 | 501.1 | 504.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 217 | 217.4 | 218.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3108 | 1 | 44.6 | 44150.9 | 4000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:17 | Normal | 504.5 | 502.8 | 501.4 | 508.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 218.2 | 218 | 219.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3438 | 1 | 44.4 | 44151.2 | 4000 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:22 | Normal | 516.3 | 502.6 | 499.2 | 505.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.8 | 218.6 | 220 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3794 | 1 | 44.2 | 44151.5 | 4000 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:27 | Normal | 491.4 | 513.9 | 512.3 | 498.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4530 | 1 | 44 | 44151.9 | 4000 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:32 | Normal | 516.4 | 516.8 | 509.5 | 506.9 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 219 | 219.6 | 220.6 | 14.1 | 14 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5102 | 1 | 44 | 44152.3 | 4000 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:37 | Normal | 512.9 | 512.7 | 514.1 | 503.7 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 219.6 | 219 | 220.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4882 | 1 | 43.9 | 44152.7 | 4000 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:42 | Normal | 505.5 | 515.8 | 508.5 | 511 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 220 | 219.8 | 220.6 | 17 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6066 | 1 | 43.8 | 44153.1 | 4000 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:47 | Normal | 515.4 | 507.8 | 518.8 | 500.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5903 | 1 | 43.9 | 44153.6 | 4000 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:52 | Normal | 509.2 | 508.6 | 505.6 | 506.2 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 16.1 | 16 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5864 | 1 | 43.9 | 44154.1 | 4000 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 14:57 | Normal | 513.3 | 510.8 | 508 | 501.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 219.4 | 219 | 220.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5344 | 1 | 43.8 | 44154.6 | 4000 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:02 | Normal | 506.2 | 505.6 | 496.3 | 498.7 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219 | 218.8 | 220.6 | 12 | 11.8 | 11.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4394 | 1 | 43.8 | 44155 | 4001 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:07 | Normal | 502.4 | 509.8 | 497.9 | 505.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 219 | 219.2 | 220.6 | 13.1 | 12.9 | 13 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4700 | 1 | 43.7 | 44155.4 | 4001 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:12 | Normal | 503.4 | 500.5 | 511.2 | 514.9 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.4 | 219.2 | 220 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4542 | 1 | 43.6 | 44155.8 | 4001 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:17 | Normal | 492.1 | 493.3 | 496.7 | 509.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3870 | 1 | 43.6 | 44156.1 | 4001 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:22 | Normal | 501.4 | 511.8 | 500.6 | 497 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 218.8 | 219 | 220 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3361 | 1 | 43.5 | 44156.4 | 4001 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:27 | Normal | 500.5 | 504.9 | 502.5 | 503 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 218.4 | 219 | 220 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 3038 | 1 | 43.4 | 44156.7 | 4001 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:32 | Normal | 509.4 | 500.8 | 507.4 | 514.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 220.2 | 220.8 | 222 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3245 | 1 | 43.3 | 44156.9 | 4001 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:37 | Normal | 499.4 | 496.6 | 508.3 | 503.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 221 | 220.6 | 222 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4089 | 1 | 43.2 | 44157.2 | 4001 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:42 | Normal | 508.4 | 487.9 | 499.4 | 505.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3956 | 1 | 43.2 | 44157.6 | 4001 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:47 | Normal | 503.3 | 502.7 | 490 | 511.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 221.6 | 221 | 222.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4712 | 1 | 43.2 | 44157.9 | 4001 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:52 | Normal | 502.7 | 503.4 | 517.3 | 501.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.6 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4534 | 1 | 43.1 | 44158.3 | 4001 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 15:57 | Normal | 513.6 | 502.7 | 511.9 | 511.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 14.1 | 14 | 14 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5128 | 1 | 43.1 | 44158.7 | 4001 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:02 | Normal | 503.8 | 500.5 | 514.4 | 504.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 221 | 221 | 222 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4617 | 1 | 43.2 | 44159.1 | 4002 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:07 | Normal | 503.6 | 504.8 | 513.3 | 510.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.8 | 220 | 221.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4009 | 1 | 43.2 | 44159.5 | 4002 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:12 | Normal | 492.1 | 500.8 | 502.3 | 499.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3053 | 1 | 43.1 | 44159.8 | 4002 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:17 | Normal | 507.5 | 497.7 | 503.5 | 502.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3040 | 1 | 43 | 44160.1 | 4002 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:22 | Normal | 498.1 | 476.7 | 491.2 | 484.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 219.6 | 221.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2396 | 1 | 43 | 44160.3 | 4002 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:27 | Normal | 494 | 504.5 | 510.3 | 493.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 1923 | 1 | 42.9 | 44160.5 | 4002 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:32 | Normal | 502.4 | 502.8 | 486.5 | 497.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1989 | 1 | 42.8 | 44160.6 | 4002 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:37 | Normal | 472.4 | 474.8 | 483.6 | 486.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 219.2 | 221 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1491 | 1 | 42.8 | 44160.8 | 4002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:42 | Normal | 491.2 | 487.6 | 513.2 | 499.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 219.4 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1141 | 1 | 42.7 | 44160.9 | 4002 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:47 | Normal | 499.1 | 491.8 | 501.4 | 504.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220 | 221.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1116 | 1 | 42.5 | 44161 | 4002 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:52 | Normal | 494.2 | 493.6 | 493.3 | 461.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1232 | 1 | 42.5 | 44161.1 | 4002 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 16:57 | Normal | 483.6 | 483.3 | 467.2 | 482.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 996 | 1 | 42.4 | 44161.1 | 4002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:02 | Normal | 410.7 | 492.8 | 471.3 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 544 | 1 | 42.3 | 44161.2 | 4003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:07 | Normal | 200.1 | 466.9 | 465.1 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 221 | 222.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 418 | 1 | 42.2 | 44161.2 | 4003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:12 | Normal | 201.7 | 479.5 | 426.6 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.2 | 221 | 222.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 351 | 1 | 42.2 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:17 | Normal | 199.7 | 461.5 | 415.4 | 508.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 320 | 1 | 42.1 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:22 | Normal | 199.6 | 478.5 | 234.3 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 167 | 1 | 42 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:27 | Normal | 200.2 | 351.2 | 200.2 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 83 | 1 | 42 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:32 | Normal | 201.6 | 207.8 | 199.3 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 15 | 1 | 41.9 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:37 | Normal | 178.6 | 239.6 | 186.6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 41.9 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:42 | Normal | 195.2 | 232.5 | 157.1 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:47 | Normal | 184.6 | 217.6 | 179.4 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:52 | Normal | 201.1 | 196.6 | 206.6 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.7 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 17:57 | Normal | 201.1 | 199.5 | 197.2 | 380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 44161.3 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-10-30 18:02 | Normal | 197.5 | 203 | 201.4 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 44161.3 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0