## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 09:47 | Normal | 613.2 | 618.6 | 564.4 | 62.4 | 12.8 | 12.8 | 6.1 | 0.5 | 230.8 | 229.4 | 231 | 43.3 | 43.5 | 42.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 29723 | 1 | 42.3 | 17713.7 | 965 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 7 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 5.9 | 28 | 1 | 0.492 | 15 | 476
2025-10-31 09:47 | Normal | 613.8 | 619.7 | 564.8 | 63.1 | 13.3 | 13.2 | 6.3 | 0.5 | 230.7 | 229.6 | 231 | 44.9 | 45 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30788 | 1 | 43.2 | 17712.6 | 965 | 6.1 | 7.1 | 6 | 7.2 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9 | 6.1 | 25 | 1 | 0.493 | 15 | 476
2025-10-31 09:47 | Normal | 606.1 | 625.5 | 561 | 62.1 | 14.1 | 13.5 | 6.5 | 0.5 | 231.1 | 229.8 | 231.3 | 46.9 | 46.9 | 46.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 32161 | 1 | 42.9 | 17712.8 | 965 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 7.4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 6.5 | 25 | 1 | 0.524 | 15 | 476
2025-10-31 09:47 | Normal | 613.3 | 618.8 | 563.7 | 61.5 | 13.2 | 13.1 | 6.3 | 0.5 | 230.8 | 229.5 | 231 | 44.7 | 44.8 | 44.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 30719 | 1 | 42.6 | 17713.2 | 965 | 6 | 7 | 6 | 7.2 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 23 | 1 | 0.493 | 15 | 476
2025-10-31 09:47 | Normal | 618.5 | 613.5 | 565 | 61.8 | 12.8 | 12.9 | 6.1 | 0.5 | 230.7 | 229.3 | 230.9 | 43.5 | 43.6 | 43.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 29774 | 1 | 42.5 | 17713.3 | 965 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 23 | 1 | 0.493 | 15 | 476
2025-10-31 09:48 | Normal | 612.8 | 618.3 | 563.9 | 61.4 | 12.6 | 12.5 | 5.9 | 0.5 | 230.6 | 229.4 | 230.9 | 42.5 | 42.7 | 42.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 29102 | 1 | 42.1 | 17714.2 | 965 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 5.8 | 28 | 1 | 0.467 | 15 | 476
2025-10-31 09:49 | Normal | 613.6 | 623.2 | 565.8 | 62.6 | 12.6 | 12.4 | 5.9 | 0.5 | 230.9 | 229.1 | 231 | 42.6 | 42.9 | 42.2 | 60.02 | 60 | 59.95 | 29265 | 1 | 41.9 | 17714.8 | 965 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 5.9 | 28 | 1 | 0.493 | 15 | 476
2025-10-31 09:50 | Normal | 607.4 | 617.4 | 562.8 | 63.1 | 13.6 | 13.5 | 6.4 | 0.5 | 230.2 | 229.4 | 231.5 | 45.7 | 45.6 | 45.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31270 | 1 | 41.8 | 17715.3 | 965 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 6.3 | 28 | 1 | 0.524 | 15 | 476
2025-10-31 09:51 | Normal | 607.7 | 612.1 | 560.5 | 62.6 | 14.9 | 14.8 | 7.1 | 0.5 | 230.2 | 229.8 | 231.9 | 50.1 | 49.9 | 49.3 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 34288 | 1 | 41.7 | 17715.9 | 965 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 8 | 6.6 | 0.5 | 0 | 0 | 7.7 | 7 | 28 | 1 | 0.555 | 15 | 476
2025-10-31 09:52 | Normal | 608.9 | 612.9 | 553.1 | 62.5 | 16 | 16.5 | 8.1 | 0.5 | 231 | 230.1 | 232.4 | 54.9 | 54.6 | 54 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 37898 | 1 | 41.6 | 17716.6 | 965 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 9 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.6 | 7.6 | 28 | 1 | 0.618 | 15 | 476
2025-10-31 09:53 | Normal | 605.3 | 604.6 | 552.6 | 60.9 | 15.2 | 15.1 | 7.1 | 0.5 | 230.4 | 229.6 | 231.8 | 50.7 | 50.5 | 50 | 60 | 60.03 | 60.03 | 34721 | 1 | 41.6 | 17717.2 | 965 | 7 | 8 | 6.9 | 8.2 | 6.6 | 0.5 | 0 | 0 | 7.8 | 7 | 28 | 1 | 0.555 | 15 | 476
2025-10-31 09:54 | Normal | 603.7 | 610.2 | 553.3 | 60.6 | 13.7 | 13.7 | 6.6 | 0.5 | 230 | 229.2 | 231.4 | 45.9 | 45.8 | 45.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 31464 | 1 | 41.5 | 17717.8 | 965 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.1 | 6.4 | 28 | 1 | 0.523 | 15 | 476
2025-10-31 09:55 | Normal | 618 | 599.4 | 556.5 | 61.7 | 14.8 | 14.1 | 6.6 | 0.5 | 230.2 | 229.4 | 231.4 | 48.5 | 48.4 | 47.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 32579 | 1 | 41.5 | 17718.3 | 965 | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 6.8 | 28 | 1 | 0.524 | 15 | 476
2025-10-31 09:57 | Normal | 605.5 | 603 | 554.8 | 61.1 | 14.5 | 14.6 | 6.9 | 0.5 | 230.3 | 229.7 | 231.5 | 48.4 | 48.2 | 47.8 | 60.05 | 60.02 | 60 | 33220 | 1 | 41.5 | 17718.9 | 965 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 7.9 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 6.8 | 28 | 1 | 0.551 | 15 | 476
2025-10-31 09:58 | Normal | 603 | 606.6 | 550 | 62.6 | 15.1 | 15.2 | 7.3 | 0.5 | 230.5 | 229.8 | 231.9 | 50.7 | 50.4 | 50 | 60 | 60.02 | 60.05 | 34836 | 1 | 41.4 | 17719.5 | 965 | 7 | 8 | 7 | 8.3 | 6.8 | 0.5 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 28 | 1 | 0.556 | 15 | 476
2025-10-31 09:59 | Normal | 602.5 | 599.1 | 558.6 | 60.3 | 15.4 | 15.7 | 7.3 | 0.5 | 230.3 | 229.8 | 231.7 | 51.5 | 51.5 | 51 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 35422 | 1 | 41.3 | 17720.2 | 965 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.5 | 6.8 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 7.2 | 28 | 1 | 0.586 | 15 | 476
2025-10-31 10:00 | Normal | 591.8 | 607.5 | 553.3 | 61.5 | 13.7 | 13.3 | 6.3 | 0.5 | 230.7 | 229.5 | 231 | 44.5 | 44.7 | 44.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 30361 | 1 | 41.2 | 17720.7 | 965 | 6.3 | 7.3 | 6 | 7.3 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | 28 | 1 | 0.492 | 15 | 476
2025-10-31 10:01 | Normal | 606.3 | 605.9 | 551.6 | 62.5 | 13 | 13 | 6.3 | 0.5 | 230.6 | 229.1 | 230.9 | 43.4 | 43.4 | 42.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29624 | 1 | 41.2 | 17721.2 | 965 | 6 | 7 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 6 | 28 | 1 | 0.492 | 15 | 476
2025-10-31 10:02 | Normal | 587.7 | 603 | 556.1 | 60.8 | 13.7 | 13.6 | 6.4 | 0.5 | 230.6 | 229.4 | 230.9 | 44.8 | 44.8 | 44.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 30639 | 1 | 41.2 | 17721.8 | 965 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 7.4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 6.3 | 28 | 1 | 0.492 | 15 | 476
2025-10-31 10:03 | Normal | 613.7 | 601 | 571.1 | 61.1 | 13.7 | 14.2 | 6.5 | 0.5 | 231.1 | 229.7 | 231.3 | 46.6 | 46.7 | 46.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 31957 | 1 | 41.1 | 17722.4 | 965 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 7.3 | 6.5 | 28 | 1 | 0.524 | 15 | 476
2025-10-31 14:28 | Normal | 628.2 | 628.3 | 549.8 | 64.3 | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 0.5 | 223.3 | 221.1 | 222.9 | 15.5 | 15.6 | 14.7 | 60.04 | 60.07 | 59.97 | 10038 | 1 | 48 | 17846.3 | 970 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 21 | 1 | 0.178 | 14 | 476
2025-10-31 14:29 | Normal | 632.8 | 623.8 | 577.1 | 66 | 4 | 4.2 | 2 | 0.5 | 223 | 220.9 | 222.6 | 14.6 | 15 | 13.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9485 | 1 | 48.2 | 17846.5 | 970 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.7 | 21 | 0.999 | 0.178 | 14 | 476
2025-10-31 14:30 | Normal | 628.8 | 626.1 | 569 | 64.1 | 4.1 | 4.3 | 2 | 0.5 | 223.2 | 220.9 | 222.6 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 59.93 | 59.92 | 60.02 | 9724 | 1 | 48.4 | 17846.7 | 970 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.178 | 14 | 476
2025-10-31 14:31 | Normal | 634.2 | 640.1 | 588 | 66.6 | 4.2 | 4.5 | 2 | 0.5 | 223.2 | 221 | 222.9 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | 59.98 | 60 | 59.93 | 10230 | 1 | 48.5 | 17846.8 | 970 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 21 | 1 | 0.178 | 14 | 476
2025-10-31 14:32 | Normal | 634.2 | 634.3 | 573.4 | 64.5 | 4.3 | 4.9 | 2.1 | 0.5 | 222.9 | 221 | 222.7 | 16.7 | 17 | 15.9 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 10754 | 1 | 48.7 | 17847 | 970 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 21 | 1 | 0.178 | 14 | 476
2025-10-31 14:33 | Normal | 629 | 631.6 | 602.2 | 64.8 | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 222.7 | 221 | 222.5 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 8528 | 1 | 47.3 | 17847.2 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:34 | Normal | 624.6 | 629.9 | 605.5 | 64 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 222.5 | 220.7 | 222.2 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 7802 | 1 | 45.1 | 17847.3 | 970 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:35 | Normal | 624.6 | 629.5 | 604 | 63.6 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 222.4 | 220.7 | 222.2 | 12.6 | 12.6 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7691 | 1 | 44.1 | 17847.5 | 970 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.147 | 14 | 476
2025-10-31 14:37 | Normal | 634.8 | 629.8 | 594.5 | 64.2 | 3.6 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 223.6 | 221.6 | 223.3 | 13.1 | 13.2 | 12.2 | 59.95 | 59.97 | 59.9 | 8065 | 1 | 44.8 | 17847.6 | 970 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:38 | Normal | 632.3 | 626.8 | 598.1 | 63.9 | 3.8 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 223.9 | 221.6 | 223.6 | 13.8 | 13.8 | 13 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8549 | 1 | 45.4 | 17847.8 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:38 | Normal | 628.2 | 628.4 | 597.5 | 63.3 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 223.8 | 221.6 | 223.7 | 14 | 14 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9017 | 1 | 45.6 | 17847.8 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:39 | Normal | 630 | 639 | 585.8 | 65.2 | 4 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 224 | 222.1 | 223.7 | 14.1 | 14.4 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9130 | 1 | 46 | 17847.9 | 970 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 14:40 | Normal | 638.1 | 638.1 | 600.8 | 67 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 224 | 221.8 | 223.3 | 14 | 14.2 | 13.1 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 9033 | 1 | 46.4 | 17848.1 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 21 | 1 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 14:41 | Normal | 635.8 | 640.5 | 609.2 | 67.1 | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 224.1 | 222 | 223.4 | 14 | 14.4 | 13.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 9068 | 1 | 46.8 | 17848.2 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 21 | 0.999 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 14:42 | Normal | 642.8 | 634.5 | 604.1 | 67.3 | 3.8 | 4 | 1.8 | 0.5 | 224.3 | 222 | 223.8 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 59.97 | 60.02 | 60.06 | 9263 | 1 | 47.1 | 17848.4 | 970 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.155 | 14 | 476
2025-10-31 14:43 | Normal | 643.1 | 643.1 | 603.8 | 66.3 | 4.3 | 4.6 | 1.9 | 0.5 | 224.4 | 222.4 | 224.1 | 16.5 | 16.7 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10672 | 1 | 47.3 | 17848.6 | 970 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.2 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 14:44 | Normal | 647.4 | 645.1 | 598.1 | 66.6 | 4.5 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 224.5 | 222.3 | 224.1 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11243 | 1 | 47.5 | 17848.8 | 970 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 21 | 1 | 0.206 | 14 | 476
2025-10-31 14:45 | Normal | 643 | 644.2 | 571 | 65.8 | 4.9 | 5.3 | 2.4 | 0.5 | 224.6 | 222.6 | 224.4 | 18.7 | 19 | 18.1 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 12296 | 1 | 47.7 | 17849 | 970 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 2.5 | 21 | 1 | 0.209 | 14 | 476
2025-10-31 14:46 | Normal | 641.5 | 638.6 | 553.1 | 65.7 | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 0.5 | 224.5 | 222.2 | 224.1 | 16.7 | 17 | 15.9 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 10922 | 1 | 47.9 | 17849.2 | 970 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 14:47 | Normal | 639.8 | 647.3 | 567.5 | 66.6 | 4 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 224.3 | 222.1 | 223.8 | 15 | 15.1 | 14.1 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 9711 | 1 | 48.1 | 17849.4 | 970 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.9 | 21 | 0.999 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 14:48 | Normal | 639.1 | 639.1 | 562.1 | 65.8 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 224 | 221.4 | 223.5 | 13.9 | 13.7 | 12.9 | 60 | 60 | 59.98 | 8509 | 1 | 48.2 | 17849.5 | 970 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:49 | Normal | 641.6 | 643.1 | 559 | 65.5 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 223.9 | 221.9 | 223.4 | 13.5 | 13.3 | 12.5 | 59.94 | 59.94 | 59.87 | 8306 | 1 | 48.3 | 17849.7 | 970 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:50 | Normal | 643.8 | 636.3 | 556.1 | 67.2 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 224 | 221.8 | 223.4 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 59.94 | 59.97 | 60.02 | 7932 | 1 | 48.5 | 17849.8 | 970 | 1 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:51 | Normal | 644.1 | 637 | 555 | 65.4 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 223.8 | 221.9 | 223.3 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 7264 | 1 | 48.6 | 17850 | 970 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 14:52 | Normal | 642.5 | 633.9 | 598.3 | 68 | 3 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 224.3 | 221.8 | 223.7 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 60.04 | 59.97 | 60.12 | 7213 | 1 | 48.7 | 17850.1 | 970 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.14 | 14 | 476
2025-10-31 14:53 | Normal | 646.6 | 643.6 | 583.2 | 68.3 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 224.4 | 222.2 | 224 | 12.7 | 12.6 | 11.5 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 7723 | 1 | 46.4 | 17850.2 | 970 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 21 | 0.999 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 14:54 | Normal | 626.9 | 648.1 | 623.6 | 67 | 4.3 | 5 | 1.7 | 0.5 | 225.6 | 223.5 | 225.3 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11716 | 1 | 44.5 | 17850.4 | 970 | 1.1 | 3.2 | 2 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 14:55 | Normal | 555 | 648.4 | 528.8 | 66.3 | 6.1 | 7.8 | 3.3 | 0.5 | 226.3 | 224.3 | 226.1 | 24.9 | 25.1 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 16665 | 1 | 44.4 | 17850.7 | 970 | 2 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 14:57 | Normal | 559.5 | 646 | 471.3 | 65.5 | 8.5 | 10.3 | 5.1 | 0.5 | 227.4 | 225.4 | 227.1 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23233 | 1 | 45.1 | 17851.1 | 970 | 2.8 | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 21 | 1 | 0.393 | 14 | 476
2025-10-31 14:58 | Normal | 552.3 | 643.7 | 466.4 | 64.5 | 8.2 | 10 | 4.9 | 0.5 | 227.2 | 225 | 226.7 | 33.1 | 33.3 | 32.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 22180 | 1 | 45.7 | 17851.5 | 970 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 14:59 | Normal | 575.8 | 632.3 | 464.8 | 62.5 | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 225.4 | 223.3 | 225.3 | 16 | 16.1 | 15.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10352 | 1 | 46.2 | 17851.8 | 970 | 1.2 | 3 | 1.9 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1 | 21 | 1 | 0.18 | 14 | 476
2025-10-31 15:00 | Normal | 634.6 | 644.1 | 466.4 | 64.5 | 6.8 | 9.9 | 4.8 | 0.5 | 227.1 | 224.8 | 226.7 | 32.6 | 32.8 | 32 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 21799 | 1 | 46.7 | 17852.1 | 970 | 1.3 | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:01 | Normal | 620 | 644.3 | 463.5 | 64.5 | 6.3 | 9.3 | 4.7 | 0.5 | 226.4 | 224.3 | 226.4 | 30.1 | 30.4 | 29.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 20189 | 1 | 47.1 | 17852.5 | 970 | 1.4 | 4.9 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.8 | 21 | 1 | 0.331 | 14 | 476
2025-10-31 15:02 | Normal | 638.1 | 640.5 | 464.8 | 65.7 | 6.7 | 10.1 | 5 | 0.5 | 226.7 | 224.6 | 226.6 | 32.9 | 33.2 | 32.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 22088 | 1 | 47.5 | 17852.9 | 970 | 1.3 | 5.4 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5.3 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:03 | Normal | 635 | 639.5 | 463 | 65.3 | 6.6 | 10 | 5 | 0.5 | 227 | 224.8 | 226.9 | 32.3 | 32.5 | 31.6 | 60 | 60 | 59.98 | 21813 | 1 | 46.8 | 17853.3 | 970 | 1.3 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:04 | Normal | 627.5 | 631.6 | 456.8 | 63.6 | 7 | 10.4 | 5.1 | 0.5 | 226.8 | 225 | 226.8 | 33.4 | 33.7 | 32.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 22471 | 1 | 45 | 17853.6 | 970 | 1.3 | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:05 | Normal | 637 | 639.4 | 460.4 | 64.2 | 6.8 | 10.3 | 5.1 | 0.5 | 227.2 | 225.1 | 226.9 | 33.7 | 33.8 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 22596 | 1 | 44.2 | 17854 | 970 | 1.3 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:06 | Normal | 634 | 633.8 | 460.9 | 62.8 | 6.8 | 10.4 | 5.1 | 0.5 | 227.2 | 225.2 | 227 | 33.3 | 33.6 | 32.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 22457 | 1 | 44.6 | 17854.5 | 970 | 1.3 | 5.5 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:07 | Normal | 632.5 | 632.9 | 444.1 | 63.9 | 6.8 | 10.3 | 5.1 | 0.5 | 227.1 | 225.1 | 226.7 | 32.9 | 33.2 | 32.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 22110 | 1 | 45.4 | 17854.8 | 970 | 1.2 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:08 | Normal | 629.3 | 631.6 | 443 | 62.6 | 6.5 | 10 | 5 | 0.5 | 226.8 | 224.5 | 226.3 | 31.7 | 32 | 31.3 | 60.04 | 60 | 59.98 | 21341 | 1 | 46.1 | 17855.2 | 970 | 1.2 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 | 21 | 1 | 0.362 | 14 | 476
2025-10-31 15:09 | Normal | 630 | 632.4 | 442.5 | 62.4 | 6.4 | 9.8 | 4.9 | 0.5 | 226.7 | 224.7 | 226.6 | 31.3 | 31.6 | 30.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21059 | 1 | 46.7 | 17855.6 | 970 | 1.1 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 21 | 1 | 0.363 | 14 | 476
2025-10-31 15:10 | Normal | 626.9 | 631.6 | 444.3 | 62 | 6.3 | 9.6 | 4.8 | 0.5 | 226.6 | 224.7 | 226.4 | 30.7 | 30.7 | 29.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 20343 | 1 | 47.2 | 17856 | 970 | 1.1 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 21 | 1 | 0.332 | 14 | 476
2025-10-31 15:11 | Normal | 628.1 | 624.1 | 441.6 | 61.6 | 6.2 | 9.7 | 4.8 | 0.5 | 226.3 | 224.2 | 226.2 | 30.6 | 30.8 | 29.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 20347 | 1 | 47.2 | 17856.3 | 970 | 1 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 21 | 1 | 0.331 | 14 | 476
2025-10-31 15:13 | Normal | 626 | 626.3 | 442.6 | 61.1 | 6.3 | 9.6 | 4.8 | 0.5 | 226.6 | 224.5 | 226.5 | 30.2 | 30.4 | 29.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 20195 | 1 | 45.5 | 17856.7 | 970 | 1 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 21 | 1 | 0.332 | 14 | 476
2025-10-31 15:14 | Normal | 628.2 | 628.9 | 440 | 62.6 | 6.1 | 9.3 | 4.6 | 0.5 | 228.4 | 226.1 | 228.1 | 29.4 | 29.8 | 28.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19706 | 1 | 44.4 | 17857.1 | 970 | 1 | 5 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 21 | 1 | 0.334 | 14 | 476
2025-10-31 15:15 | Normal | 624.6 | 626.7 | 434.8 | 62.4 | 6.1 | 9.3 | 4.6 | 0.5 | 228.2 | 226.5 | 228.2 | 29.5 | 29.7 | 28.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 19717 | 1 | 44.1 | 17857.4 | 970 | 1 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 21 | 1 | 0.334 | 14 | 476
2025-10-31 15:16 | Normal | 623.5 | 629.6 | 433.5 | 61.1 | 6.2 | 9.3 | 4.6 | 0.5 | 228.3 | 226.2 | 228.4 | 29.4 | 29.7 | 28.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 19686 | 1 | 44.8 | 17857.8 | 970 | 1.1 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 21 | 1 | 0.334 | 14 | 476
2025-10-31 15:17 | Normal | 622.6 | 622.8 | 435.1 | 62 | 6.1 | 9.3 | 4.5 | 0.5 | 228.2 | 226 | 228.3 | 29.1 | 29.4 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19495 | 1 | 45.6 | 17858.1 | 970 | 1.1 | 5 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 21 | 1 | 0.335 | 14 | 476
2025-10-31 15:18 | Normal | 623.3 | 623.5 | 436 | 61.2 | 5.9 | 9 | 4.4 | 0.5 | 228 | 225.9 | 227.8 | 28 | 28.4 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 18789 | 1 | 46.3 | 17858.4 | 970 | 1 | 4.8 | 4 | 5 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.8 | 21 | 1 | 0.303 | 14 | 476
2025-10-31 15:19 | Normal | 623.6 | 623.9 | 442.1 | 62.1 | 5.8 | 8.8 | 4.3 | 0.5 | 228.2 | 225.9 | 228.1 | 27.7 | 27.8 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 18475 | 1 | 47 | 17858.8 | 971 | 1 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 21 | 1 | 0.304 | 14 | 476
2025-10-31 15:20 | Normal | 622.1 | 622.4 | 442 | 62.1 | 5.6 | 8.6 | 4.3 | 0.5 | 228.2 | 225.9 | 228.1 | 27.1 | 27.4 | 26.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18133 | 1 | 47.5 | 17859.1 | 971 | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 21 | 1 | 0.304 | 14 | 476
2025-10-31 15:21 | Normal | 621.5 | 621.1 | 437.8 | 60.1 | 5.5 | 8.5 | 4.2 | 0.5 | 228 | 225.9 | 228 | 26.5 | 26.7 | 26 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17701 | 1 | 47.9 | 17859.4 | 971 | 0.8 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.6 | 21 | 1 | 0.304 | 14 | 476
2025-10-31 15:22 | Normal | 620.2 | 620.5 | 442.5 | 60 | 5.3 | 8.3 | 4 | 0.5 | 227.8 | 225.4 | 227.6 | 25.9 | 26.2 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 17250 | 1 | 48.3 | 17859.7 | 971 | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.5 | 21 | 1 | 0.303 | 14 | 476
2025-10-31 15:23 | Normal | 626.5 | 621.5 | 442.8 | 61.1 | 5.2 | 8.1 | 4 | 0.5 | 227.9 | 225.3 | 227.6 | 25.5 | 25.7 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 16990 | 1 | 47.1 | 17860 | 971 | 0.7 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2 | 4.4 | 21 | 1 | 0.274 | 14 | 476
2025-10-31 15:24 | Normal | 626.8 | 623.8 | 451.7 | 63.2 | 5.1 | 8 | 3.6 | 0.5 | 227.6 | 225.5 | 227.4 | 25 | 25.2 | 24.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 16602 | 1 | 45.5 | 17860.3 | 971 | 0.8 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 21 | 1 | 0.273 | 14 | 476
2025-10-31 15:25 | Normal | 625.7 | 626 | 420 | 61.8 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 0.5 | 227.4 | 225.2 | 227.4 | 24.2 | 24.4 | 23.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 16044 | 1 | 44.5 | 17860.6 | 971 | 0.7 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 1 | 0.273 | 15 | 476
2025-10-31 15:26 | Normal | 625 | 627.4 | 416.8 | 61.3 | 5 | 7.6 | 3.8 | 0.5 | 227.5 | 225.2 | 227.3 | 24.2 | 24.4 | 23.5 | 60 | 60.02 | 60 | 16054 | 1 | 44.1 | 17860.9 | 971 | 0.7 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 15:27 | Normal | 627 | 627.9 | 420.3 | 61.8 | 4.9 | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 227.2 | 225.2 | 227 | 23.7 | 24 | 23 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 15741 | 1 | 45.1 | 17861.2 | 971 | 0.6 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 15:29 | Normal | 625.2 | 624.8 | 415.3 | 61.8 | 4.8 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 227.1 | 224.9 | 227 | 23.5 | 23.7 | 22.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 15605 | 1 | 45.9 | 17861.4 | 971 | 0.6 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 15:30 | Normal | 625.5 | 631.5 | 409.2 | 61.1 | 4.7 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 227 | 225.1 | 226.8 | 23 | 23.3 | 22.5 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 15296 | 1 | 46.6 | 17861.7 | 971 | 0.6 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.1 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 15:31 | Normal | 619.9 | 630.4 | 420.8 | 61.3 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 0.5 | 226.9 | 224.5 | 226.7 | 23 | 23.3 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15192 | 1 | 47.2 | 17862 | 971 | 0.6 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.1 | 21 | 1 | 0.272 | 14 | 476
2025-10-31 15:32 | Normal | 616.7 | 622.5 | 416.7 | 61.3 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 0.5 | 226.8 | 224.2 | 226.6 | 23.1 | 23.3 | 22.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15276 | 1 | 47.6 | 17862.3 | 971 | 0.6 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 21 | 1 | 0.271 | 14 | 476
2025-10-31 15:33 | Normal | 616.8 | 631.7 | 418.7 | 63.1 | 4.6 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 226.8 | 224 | 226.5 | 22.9 | 23.3 | 22.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 15163 | 1 | 48 | 17862.5 | 971 | 0.6 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 21 | 1 | 0.271 | 14 | 476
2025-10-31 15:34 | Normal | 617.1 | 628.1 | 416.2 | 61 | 4.6 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 226.6 | 224 | 226.4 | 22.7 | 22.8 | 21.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 14855 | 1 | 48.4 | 17862.8 | 971 | 0.5 | 4 | 3 | 4.1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 21 | 1 | 0.241 | 14 | 476
2025-10-31 15:35 | Normal | 636.3 | 630 | 418.9 | 63.5 | 4.1 | 6.9 | 3.5 | 0.5 | 226.6 | 224 | 226.2 | 21.9 | 22.1 | 21.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14465 | 1 | 48.7 | 17863.1 | 971 | 0.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 21 | 1 | 0.241 | 14 | 476
2025-10-31 15:36 | Normal | 607 | 630.8 | 425.1 | 61.6 | 4.2 | 6.8 | 3.3 | 0.5 | 226.4 | 224.2 | 226.3 | 21.4 | 21.7 | 20.8 | 59.96 | 60.03 | 60 | 14209 | 1 | 47.7 | 17863.3 | 971 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 21 | 1 | 0.241 | 14 | 476
2025-10-31 15:37 | Normal | 590.7 | 631.6 | 413.8 | 62.5 | 4.4 | 6.7 | 3.3 | 0.5 | 226 | 223.8 | 226.2 | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 14063 | 1 | 45.8 | 17863.6 | 971 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 21 | 0.999 | 0.24 | 14 | 476
2025-10-31 15:38 | Normal | 587.3 | 635.4 | 408.5 | 61.4 | 4.3 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 226.3 | 223.8 | 226.1 | 20.9 | 21.2 | 20.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13813 | 1 | 44.7 | 17863.8 | 971 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 21 | 1 | 0.24 | 14 | 476
2025-10-31 15:39 | Normal | 589.5 | 629.7 | 404.5 | 62.2 | 4.3 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 226.1 | 223.8 | 226 | 20.8 | 21 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 13662 | 1 | 44.1 | 17864.1 | 971 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 21 | 0.999 | 0.241 | 14 | 476
2025-10-31 15:40 | Normal | 588.5 | 631.1 | 420 | 61.6 | 4.2 | 6.4 | 3.2 | 0.5 | 226.2 | 223.8 | 226.1 | 20.5 | 20.8 | 19.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13507 | 1 | 45 | 17864.3 | 971 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 21 | 1 | 0.241 | 14 | 476
2025-10-31 15:41 | Normal | 585.8 | 632.4 | 406.8 | 62.7 | 4.1 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 226.1 | 223.7 | 225.8 | 20 | 20.4 | 19.3 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 13203 | 1 | 45.8 | 17864.5 | 971 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 21 | 1 | 0.235 | 14 | 476
2025-10-31 15:42 | Normal | 593.1 | 630.8 | 413 | 61.9 | 4 | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 226 | 223.8 | 225.9 | 19.7 | 20 | 18.9 | 60.03 | 59.99 | 59.95 | 13000 | 1 | 46.4 | 17864.8 | 971 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:43 | Normal | 590.1 | 633.3 | 409.5 | 61.1 | 4 | 6.1 | 3.1 | 0.5 | 225.8 | 224 | 225.7 | 19.4 | 19.7 | 18.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 12832 | 1 | 47 | 17865 | 971 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:44 | Normal | 594.6 | 630.1 | 414.9 | 60.9 | 3.9 | 6 | 2.8 | 0.5 | 225.8 | 224 | 225.8 | 19 | 19.2 | 18.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12552 | 1 | 47.4 | 17865.2 | 971 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:46 | Normal | 590.3 | 633.8 | 393.5 | 62.6 | 3.9 | 6 | 3 | 0.5 | 225.9 | 224 | 225.7 | 19.1 | 19.2 | 18.3 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 12565 | 1 | 47.8 | 17865.4 | 971 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:47 | Normal | 589.8 | 630.5 | 405.7 | 60.8 | 3.8 | 5.9 | 3 | 0.5 | 225.7 | 223.5 | 225.4 | 19 | 19.2 | 18.2 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 12443 | 1 | 48.1 | 17865.7 | 971 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:48 | Normal | 586.3 | 638.9 | 404.1 | 61.8 | 3.8 | 5.8 | 3 | 0.5 | 225.7 | 223.7 | 225.6 | 18.9 | 19 | 18 | 60 | 59.92 | 59.96 | 12292 | 1 | 48.4 | 17865.9 | 971 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:49 | Normal | 593.1 | 633.6 | 410 | 62 | 3.8 | 5.8 | 2.8 | 0.5 | 225.7 | 223.4 | 225.5 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 12092 | 1 | 48.6 | 17866.1 | 971 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:50 | Normal | 607.8 | 634.3 | 412.1 | 62.7 | 3.5 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 225.5 | 223 | 225.1 | 18 | 18.2 | 17.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 11775 | 1 | 48.8 | 17866.3 | 971 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 21 | 0.999 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:51 | Normal | 580.7 | 640.5 | 398.7 | 62.6 | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 0.5 | 225.3 | 223.4 | 225.1 | 17.8 | 17.9 | 17 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 11602 | 1 | 47.2 | 17866.5 | 971 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:52 | Normal | 597.5 | 638.6 | 397.7 | 62.6 | 3.5 | 5.5 | 2.8 | 0.5 | 225.2 | 223.3 | 225.2 | 17.6 | 17.8 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11519 | 1 | 45.4 | 17866.7 | 971 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 21 | 0.999 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:53 | Normal | 593.8 | 641.6 | 399.1 | 62.6 | 3.6 | 5.4 | 2.8 | 0.5 | 225.3 | 223.3 | 225.2 | 17.6 | 17.8 | 16.8 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 11473 | 1 | 44.2 | 17866.9 | 971 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 3.1 | 21 | 1 | 0.21 | 14 | 476
2025-10-31 15:54 | Normal | 595.1 | 640.1 | 402.4 | 63.3 | 3.5 | 5.3 | 2.7 | 0.5 | 225.3 | 222.9 | 225.1 | 17.4 | 17.6 | 16.6 | 60.06 | 59.98 | 59.95 | 11410 | 1 | 44.7 | 17867.1 | 971 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 3.1 | 21 | 1 | 0.209 | 14 | 476
2025-10-31 15:55 | Normal | 590.8 | 642.3 | 401.6 | 62.3 | 3.5 | 5.3 | 2.7 | 0.5 | 225.3 | 222.8 | 225 | 17.2 | 17.5 | 16.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 11260 | 1 | 45.4 | 17867.3 | 971 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 21 | 0.999 | 0.198 | 14 | 476
2025-10-31 15:56 | Normal | 594.6 | 634.8 | 419.1 | 61.5 | 3.4 | 5.2 | 2.6 | 0.5 | 225.4 | 222.9 | 225 | 16.8 | 17.2 | 16 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 11024 | 1 | 46.1 | 17867.5 | 971 | 0.3 | 3 | 2.1 | 3.1 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 15:57 | Normal | 587 | 639.5 | 427.4 | 62.6 | 3.4 | 5.1 | 2.5 | 0.5 | 225.2 | 222.9 | 224.9 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10851 | 1 | 46.6 | 17867.7 | 971 | 0.3 | 3 | 2 | 3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 15:58 | Normal | 586.4 | 637.1 | 419.8 | 63.4 | 3.3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 225.2 | 222.7 | 224.7 | 16.3 | 16.5 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10639 | 1 | 47.1 | 17867.9 | 971 | 0.3 | 3 | 2 | 3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 21 | 0.999 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 15:59 | Normal | 582 | 639.6 | 409 | 63.8 | 3.3 | 4.8 | 2.5 | 0.5 | 225.2 | 223 | 224.8 | 16 | 16.2 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10406 | 1 | 47.4 | 17868.1 | 971 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 3 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 16:00 | Normal | 585.6 | 639.1 | 422.8 | 62.3 | 3.2 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 225.2 | 223.1 | 224.9 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 60 | 60 | 60.04 | 10217 | 1 | 47.7 | 17868.3 | 971 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 16:01 | Normal | 594.2 | 640.3 | 432.6 | 63.4 | 3 | 4.7 | 2.3 | 0.5 | 224.9 | 222.8 | 224.4 | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9966 | 1 | 48 | 17868.5 | 971 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 21 | 0.999 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 16:03 | Normal | 619.5 | 639.1 | 428 | 64.6 | 2.6 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 224.6 | 222.4 | 224.6 | 15.1 | 15.2 | 14.2 | 59.93 | 59.95 | 60 | 9747 | 1 | 48.2 | 17868.6 | 971 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 16:04 | Normal | 634.3 | 638.7 | 423 | 64.5 | 2.5 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 224.3 | 222 | 223.9 | 14.6 | 14.8 | 13.6 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 9431 | 1 | 48.5 | 17868.8 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 21 | 1 | 0.179 | 14 | 476
2025-10-31 16:05 | Normal | 634 | 643.5 | 424.6 | 64.6 | 2.4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 224.1 | 222.2 | 223.6 | 14.1 | 14.3 | 13.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9142 | 1 | 48.6 | 17869 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 21 | 1 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:06 | Normal | 617 | 643.6 | 416.3 | 64 | 2.5 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 224.2 | 222.4 | 223.7 | 14.3 | 14.5 | 13.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9222 | 1 | 47.4 | 17869.1 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 21 | 1 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:07 | Normal | 622.5 | 639 | 410.1 | 64.4 | 2.4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 224.2 | 222.3 | 223.6 | 14 | 14.1 | 13.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8999 | 1 | 45.3 | 17869.3 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 21 | 1 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:08 | Normal | 618 | 641.3 | 419.7 | 63.9 | 2.3 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 223.9 | 222.2 | 223.4 | 13.5 | 13.8 | 12.8 | 60 | 60.05 | 60 | 8447 | 1 | 44 | 17869.4 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:09 | Normal | 613.4 | 642.5 | 408.6 | 64.5 | 2.3 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 224.2 | 221.9 | 223.6 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 8366 | 1 | 44.7 | 17869.6 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 21 | 0.999 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:10 | Normal | 616.1 | 644.6 | 418.9 | 63.1 | 2.3 | 4 | 2 | 0.5 | 224 | 222.1 | 223.5 | 13.2 | 13.4 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8240 | 1 | 45.4 | 17869.7 | 971 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:11 | Normal | 618.3 | 637.7 | 414 | 63.5 | 2.3 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 223.9 | 222 | 223.3 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8379 | 1 | 46 | 17869.9 | 971 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:12 | Normal | 613.6 | 645.3 | 422.8 | 63.3 | 2.3 | 4.1 | 2 | 0.5 | 224 | 222.1 | 223.6 | 13.4 | 13.5 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8329 | 1 | 46.4 | 17870 | 971 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 21 | 0.999 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:13 | Normal | 606.3 | 641.9 | 403.2 | 63.2 | 2.4 | 4 | 2.1 | 0.5 | 224 | 222.1 | 223.6 | 13.2 | 13.3 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8198 | 1 | 46.8 | 17870.2 | 971 | 0.3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 21 | 1 | 0.149 | 14 | 476
2025-10-31 16:14 | Normal | 607.8 | 640.1 | 404.9 | 62.3 | 2.3 | 4 | 2 | 0.5 | 223.8 | 221.9 | 223.5 | 13 | 13.1 | 12.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8050 | 1 | 47.1 | 17870.3 | 971 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:15 | Normal | 546 | 645.5 | 397.3 | 62.4 | 2.8 | 3.9 | 2 | 0.5 | 223.8 | 221.9 | 223.2 | 13 | 13.3 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 8052 | 1 | 47.5 | 17870.5 | 971 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:16 | Normal | 547.7 | 643.4 | 412.3 | 62.8 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 223.7 | 221.8 | 223.2 | 12.7 | 12.8 | 11.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7877 | 1 | 47.7 | 17870.6 | 971 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:17 | Normal | 547.4 | 643.1 | 401.8 | 62.1 | 2.7 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 223.5 | 221.2 | 222.7 | 12.4 | 12.7 | 11.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7709 | 1 | 47.9 | 17870.7 | 971 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:18 | Normal | 548.5 | 641.2 | 406.1 | 63.6 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 223.7 | 221.4 | 223.1 | 12.2 | 12.4 | 11.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7508 | 1 | 48.1 | 17870.9 | 972 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:19 | Normal | 552.8 | 638.8 | 404.9 | 61.7 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 223.8 | 221.4 | 223.1 | 11.9 | 12.1 | 10.9 | 60.07 | 60 | 60.01 | 7286 | 1 | 48.2 | 17871 | 972 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 21 | 1 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:21 | Normal | 539 | 640.5 | 405 | 62.5 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 223.7 | 221.3 | 222.9 | 11.7 | 12.1 | 10.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 7244 | 1 | 48.3 | 17871.1 | 972 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 21 | 0.999 | 0.148 | 14 | 476
2025-10-31 16:22 | Normal | 537.8 | 641.9 | 402 | 63.6 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 223.6 | 221.3 | 222.8 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 60.05 | 60 | 59.99 | 6982 | 1 | 48.4 | 17871.3 | 972 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 21 | 1 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:23 | Normal | 546.7 | 634.1 | 402.1 | 63.6 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 223.4 | 221.1 | 222.5 | 11.2 | 11.3 | 10 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6792 | 1 | 48.5 | 17871.4 | 972 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:24 | Normal | 550.1 | 640.9 | 403 | 63.3 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 223.5 | 221.2 | 222.8 | 10.9 | 11.2 | 9.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6672 | 1 | 48.7 | 17871.5 | 972 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 21 | 1 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:25 | Normal | 547.7 | 639.1 | 454.5 | 63.8 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 223.5 | 220.9 | 222.9 | 10.7 | 11 | 9.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 6560 | 1 | 48.7 | 17871.6 | 972 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 21 | 1 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:26 | Normal | 551.9 | 638.8 | 455.7 | 63.8 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 223.5 | 220.8 | 222.8 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6439 | 1 | 46.2 | 17871.7 | 972 | 0.3 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:27 | Normal | 560.5 | 638.1 | 453.3 | 62.5 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 223.5 | 220.6 | 222.7 | 10.8 | 11 | 9.8 | 60.09 | 60.01 | 60.01 | 6568 | 1 | 44.4 | 17871.8 | 972 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:28 | Normal | 563.8 | 642.2 | 453.8 | 64.3 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 223.3 | 220.5 | 222.5 | 10.8 | 11 | 9.7 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 6594 | 1 | 44.4 | 17872 | 972 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 21 | 1 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:29 | Normal | 542.9 | 641.6 | 458.9 | 62.6 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 223.1 | 220.4 | 222.5 | 10.7 | 10.9 | 9.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6478 | 1 | 45.1 | 17872.1 | 972 | 0.3 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:30 | Normal | 568.7 | 640.5 | 460 | 64.2 | 2.5 | 3 | 1.3 | 0.5 | 223.1 | 220.5 | 222.4 | 10.3 | 10.6 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6260 | 1 | 45.6 | 17872.2 | 972 | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 21 | 1 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:31 | Normal | 574.1 | 635.3 | 537.5 | 63.8 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 222.9 | 220.3 | 222.4 | 9.3 | 9.5 | 8.1 | 59.89 | 59.96 | 59.96 | 5606 | 1 | 46.1 | 17872.3 | 972 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:32 | Normal | 615 | 629.6 | 581.1 | 64.9 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | 222.6 | 220.4 | 222.4 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 4534 | 1 | 46.4 | 17872.4 | 972 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.088 | 14 | 476
2025-10-31 16:33 | Normal | 616 | 630.3 | 576.2 | 63.8 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 222.7 | 220.5 | 222.2 | 8 | 8.2 | 6.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 4743 | 1 | 46.8 | 17872.5 | 972 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.088 | 14 | 476
2025-10-31 16:34 | Normal | 637.8 | 628.1 | 588.2 | 66.1 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 222.8 | 220.6 | 222.3 | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4795 | 1 | 47.1 | 17872.5 | 972 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 21 | 0.999 | 0.088 | 14 | 476
2025-10-31 16:35 | Normal | 649.3 | 649.3 | 619.6 | 69.1 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 223.1 | 220.5 | 222.5 | 10.3 | 10.4 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6200 | 1 | 47.3 | 17872.6 | 972 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 21 | 0.999 | 0.118 | 14 | 476
2025-10-31 16:36 | Normal | 641 | 623.9 | 591.6 | 65.2 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 222.6 | 220.3 | 222.1 | 8.3 | 8.5 | 7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4850 | 1 | 47.4 | 17872.7 | 972 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 21 | 1 | 0.088 | 14 | 476
2025-10-31 16:37 | Normal | 650 | 631.5 | 589.8 | 69 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | 225.2 | 222.7 | 224.5 | 7.7 | 8 | 6.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 4606 | 1 | 47.6 | 17872.8 | 972 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:39 | Normal | 636.8 | 634.6 | 598.1 | 65.1 | 2 | 2.1 | 1 | 0.5 | 225.1 | 222.6 | 224.4 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 60.12 | 60.01 | 59.97 | 4378 | 1 | 47.8 | 17872.9 | 972 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:40 | Normal | 634.8 | 631.8 | 602.1 | 66.6 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 225.3 | 222.7 | 224.2 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 60.04 | 60.01 | 60 | 4382 | 1 | 47.8 | 17873 | 972 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:41 | Normal | 640.8 | 640 | 600.8 | 65.5 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 224.9 | 222.8 | 224.6 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 59.86 | 59.93 | 59.93 | 4077 | 1 | 48 | 17873.1 | 972 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:42 | Normal | 610.5 | 637.3 | 584 | 65.3 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 225 | 222.5 | 224.6 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 60.07 | 59.97 | 59.97 | 3972 | 1 | 48 | 17873.1 | 972 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:43 | Normal | 623.4 | 635.3 | 609.5 | 65.2 | 1.9 | 2 | 0.9 | 0.5 | 225.2 | 222.5 | 224.4 | 7.5 | 7.5 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4317 | 1 | 48.1 | 17873.2 | 972 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:44 | Normal | 633.8 | 649 | 569.9 | 67.8 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | 225.3 | 222.5 | 224.8 | 8.3 | 8.2 | 7 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 4843 | 1 | 48.2 | 17873.3 | 972 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:45 | Normal | 621 | 637.8 | 578.1 | 66.7 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0.5 | 225.5 | 222.6 | 224.9 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 59.92 | 59.95 | 60 | 5268 | 1 | 48.2 | 17873.4 | 972 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 21 | 1 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:46 | Normal | 615.9 | 638.4 | 572.1 | 65.7 | 2 | 2.3 | 1 | 0.5 | 225.4 | 222.9 | 224.8 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 5050 | 1 | 48.3 | 17873.5 | 972 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:47 | Normal | 633.6 | 641.9 | 577 | 65.7 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | 225.4 | 222.9 | 225.2 | 8.4 | 8 | 7.1 | 59.98 | 60.02 | 60.09 | 4862 | 1 | 48.4 | 17873.5 | 972 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:48 | Normal | 625.6 | 634.1 | 569 | 66.4 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 225.2 | 222.9 | 224.7 | 8 | 7.8 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4683 | 1 | 48.4 | 17873.6 | 972 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:49 | Normal | 619.9 | 635.4 | 570 | 64.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 225.1 | 222.8 | 224.8 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 59.78 | 60.02 | 60.08 | 3966 | 1 | 48.4 | 17873.7 | 972 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:50 | Normal | 632.1 | 632 | 523 | 64.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 225 | 222.4 | 224.5 | 5.9 | 5.2 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3208 | 1 | 48.5 | 17873.8 | 972 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 16:51 | Normal | 631.1 | 627.3 | 507.1 | 64 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 224.9 | 222.5 | 224.3 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.92 | 3339 | 1 | 48.5 | 17873.8 | 972 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 16:52 | Normal | 600.9 | 624.3 | 500 | 61.3 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 225 | 223.2 | 224.8 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 60.09 | 60 | 59.93 | 3798 | 1 | 48.5 | 17873.9 | 972 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:53 | Normal | 594 | 635.1 | 494 | 63.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 223.7 | 225.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.14 | 3902 | 1 | 48.6 | 17873.9 | 972 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 21 | 0.999 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:54 | Normal | 599 | 628.3 | 512 | 63.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 225.2 | 223.9 | 225.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.07 | 60.12 | 3699 | 1 | 48.7 | 17874 | 972 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 21 | 1 | 0.089 | 14 | 476
2025-10-31 16:55 | Normal | 622.3 | 635.6 | 505.1 | 65.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 223.2 | 224.9 | 6 | 5.7 | 5.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 3532 | 1 | 48.7 | 17874.1 | 972 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 16:56 | Normal | 615.4 | 634 | 491.1 | 65.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 225.7 | 222.9 | 224.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 60.32 | 59.93 | 59.93 | 3321 | 1 | 48.7 | 17874.1 | 972 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 16:58 | Normal | 631.8 | 631.9 | 469 | 64.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 225.4 | 222.6 | 224.8 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 60.05 | 59.96 | 60.06 | 3119 | 1 | 48.7 | 17874.2 | 972 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 16:59 | Normal | 630.6 | 630.6 | 450.1 | 62.7 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 225.9 | 222.7 | 224.7 | 5.2 | 5.2 | 4 | 60.3 | 60.03 | 60.28 | 2947 | 1 | 48.2 | 17874.2 | 972 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 21 | 0.999 | 0.059 | 15 | 476
2025-10-31 17:00 | Normal | 624.5 | 634.6 | 431.5 | 64.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.1 | 222.4 | 224.4 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 60.22 | 60.06 | 60.05 | 2514 | 1 | 45.4 | 17874.3 | 972 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 21 | 1 | 0.059 | 15 | 476
2025-10-31 17:01 | Normal | 632.2 | 632.1 | 380 | 61.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 222.5 | 224.5 | 4.9 | 5.3 | 3.6 | 60.23 | 60.07 | 60.04 | 2579 | 1 | 43.9 | 17874.3 | 972 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 17:02 | Normal | 635.9 | 634.7 | 332.3 | 61.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 223 | 225 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 60.16 | 60.04 | 60 | 2509 | 1 | 44.2 | 17874.4 | 972 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 17:03 | Normal | 618.6 | 618.7 | 323 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 225.5 | 222.8 | 224.9 | 5.3 | 4 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2138 | 1 | 44.8 | 17874.4 | 972 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 17:04 | Normal | 633.3 | 624.8 | 313.6 | 61.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 225.2 | 222.2 | 224.7 | 4.9 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 2219 | 1 | 45.3 | 17874.5 | 972 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 21 | 0.999 | 0.059 | 14 | 476
2025-10-31 17:05 | Normal | 622.1 | 626.1 | 294 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 225.3 | 222 | 224.7 | 5.3 | 4.1 | 3.7 | 60.06 | 59.94 | 60.04 | 1958 | 1 | 45.7 | 17874.5 | 972 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 21 | 0.999 | 0.058 | 14 | 476
2025-10-31 17:06 | Normal | 629.9 | 621 | 245.6 | 60.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 225.3 | 222 | 224.1 | 4.1 | 5.5 | 3.2 | 60.32 | 59.87 | 59.94 | 1792 | 1 | 46 | 17874.5 | 972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 1 | 0.038 | 14 | 476
2025-10-31 17:07 | Normal | 617.4 | 610.5 | 190.1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225 | 221.8 | 224.5 | 4.3 | 4 | 3.1 | 59.87 | 60.11 | 60.05 | 1772 | 1 | 46.2 | 17874.6 | 972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0.999 | 0.036 | 14 | 476
2025-10-31 17:08 | Normal | 622.9 | 622.5 | 189.9 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.4 | 222.3 | 224.8 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1636 | 1 | 46.4 | 17874.6 | 972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.031 | 14 | 476
2025-10-31 17:09 | Normal | 635.6 | 612.6 | 190.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 225.1 | 222.5 | 224.8 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 59.77 | 60.05 | 60.23 | 1522 | 1 | 46.7 | 17874.6 | 972 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.032 | 15 | 476
2025-10-31 17:10 | Normal | 622 | 615.7 | 190 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.1 | 223 | 224.5 | 4 | 4 | 3.4 | 60.1 | 59.98 | 59.97 | 1437 | 1 | 46.8 | 17874.7 | 972 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.03 | 14 | 476
2025-10-31 17:11 | Normal | 607.4 | 606.8 | 190.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 225.6 | 222.6 | 224.8 | 5 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1524 | 1 | 46.9 | 17874.7 | 972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:12 | Normal | 629 | 631.8 | 190 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.7 | 222.5 | 225.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 60.26 | 59.96 | 60.01 | 1484 | 1 | 47 | 17874.7 | 972 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.03 | 14 | 476
2025-10-31 17:13 | Normal | 617 | 620.4 | 190.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.9 | 222 | 225 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | 60.4 | 59.99 | 59.99 | 1445 | 1 | 47.1 | 17874.7 | 972 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:14 | Normal | 605.9 | 606 | 191.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.9 | 222.3 | 225.4 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.92 | 60.02 | 1385 | 1 | 47.1 | 17874.8 | 972 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:16 | Normal | 624.5 | 621 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.1 | 222.1 | 225.1 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 59.59 | 59.93 | 60.03 | 1344 | 1 | 47.2 | 17874.8 | 972 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 1 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:17 | Normal | 621.8 | 592.1 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.6 | 222.5 | 225.4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 59.91 | 59.95 | 59.84 | 1307 | 1 | 47.2 | 17874.8 | 972 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:18 | Normal | 622.6 | 576.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.2 | 222.6 | 225.6 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 59.73 | 59.97 | 60.01 | 1222 | 1 | 47.3 | 17874.8 | 972 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:19 | Normal | 598.7 | 547.1 | 189.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.4 | 222.5 | 225.4 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 59.72 | 59.93 | 60.07 | 1184 | 1 | 47.3 | 17874.8 | 973 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 1 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:20 | Normal | 603.1 | 547.1 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.5 | 222.2 | 225.3 | 4.2 | 4 | 3.5 | 59.86 | 59.92 | 59.9 | 1116 | 1 | 47.3 | 17874.9 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 14 | 476
2025-10-31 17:21 | Normal | 602.3 | 522.9 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.3 | 225.3 | 4 | 4.2 | 3.3 | 60.21 | 59.98 | 59.84 | 1061 | 1 | 47.4 | 17874.9 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:22 | Normal | 600.9 | 525.3 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.3 | 222.9 | 225.7 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 59.71 | 59.99 | 59.96 | 1035 | 1 | 47.4 | 17874.9 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:23 | Normal | 614.6 | 510.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 59.93 | 60.01 | 59.96 | 966 | 1 | 47.4 | 17874.9 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:24 | Normal | 600.7 | 517.7 | 190.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.9 | 222.6 | 225 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 60.35 | 60.05 | 59.98 | 941 | 1 | 47.4 | 17874.9 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:25 | Normal | 600.5 | 502.3 | 190.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 222.8 | 225.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.99 | 60.09 | 59.87 | 924 | 1 | 47.4 | 17875 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:26 | Normal | 598.7 | 463.1 | 189.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 222.8 | 225.1 | 4.1 | 3.5 | 4 | 60.02 | 59.81 | 59.97 | 836 | 1 | 47.4 | 17875 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:27 | Normal | 602.2 | 429.1 | 189.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 222.8 | 225.7 | 4.4 | 4 | 4.3 | 59.73 | 60 | 60 | 789 | 1 | 47.4 | 17875 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:28 | Normal | 601.6 | 423.4 | 190.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.9 | 222.8 | 225.1 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 60.17 | 60.11 | 59.91 | 770 | 1 | 47.4 | 17875 | 973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:29 | Normal | 603.5 | 412.3 | 188.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.4 | 225.7 | 4.2 | 3.4 | 4 | 60.1 | 60 | 60.08 | 729 | 1 | 47.5 | 17875 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:30 | Normal | 602.5 | 419.3 | 188.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.4 | 225.7 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 716 | 1 | 47.5 | 17875 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:31 | Normal | 605.8 | 426.7 | 187.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226 | 223.5 | 225.4 | 4 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 678 | 1 | 47.5 | 17875 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:32 | Normal | 601.5 | 422.1 | 185.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.9 | 222.9 | 225.7 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 652 | 1 | 47.5 | 17875 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:33 | Normal | 603.1 | 447.1 | 188 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.1 | 225.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 59.93 | 59.99 | 59.84 | 631 | 1 | 47.5 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:34 | Normal | 603.1 | 456.1 | 189.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.1 | 225.2 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.95 | 59.71 | 640 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 1 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:36 | Normal | 596.7 | 462.1 | 188.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.4 | 222.4 | 225.4 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 59.94 | 59.95 | 60.19 | 625 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:37 | Normal | 603.7 | 456.8 | 189.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.5 | 222.6 | 225.5 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 59.96 | 59.83 | 59.94 | 606 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:38 | Normal | 602.9 | 460.5 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.2 | 225.6 | 3.6 | 3.7 | 4 | 59.87 | 60.08 | 60.05 | 599 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:39 | Normal | 597.8 | 481.4 | 202.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.3 | 225.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 59.92 | 60.04 | 60.11 | 592 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21 | 1 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:40 | Normal | 604.1 | 487.6 | 199.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226 | 223.6 | 225.5 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.79 | 554 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:41 | Normal | 603 | 597.1 | 190.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 222.7 | 225.5 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.9 | 59.79 | 59.98 | 527 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:42 | Normal | 600.7 | 599.8 | 190.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.1 | 222.4 | 224.3 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 59.81 | 59.96 | 59.65 | 522 | 1 | 47.4 | 17875.1 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:43 | Normal | 596.6 | 599.9 | 193.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 222.9 | 224.7 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 493 | 1 | 47.4 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 476
2025-10-31 17:44 | Normal | 595.8 | 594.8 | 338.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.2 | 224.6 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 462 | 1 | 47.4 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 476
2025-10-31 17:45 | Normal | 595.9 | 597.6 | 550 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.2 | 224.5 | 4.4 | 3.7 | 4 | 60 | 59.9 | 60.04 | 467 | 1 | 47.4 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:46 | Normal | 590.9 | 594 | 573.5 | 60.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 222.6 | 224.5 | 4 | 4.8 | 3.6 | 60.24 | 59.84 | 60 | 411 | 1 | 47.4 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 476
2025-10-31 17:47 | Normal | 545.6 | 569.8 | 585.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.3 | 225 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 60.1 | 60 | 60.15 | 400 | 1 | 47.3 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 1 | 0.028 | 15 | 476
2025-10-31 17:48 | Normal | 508.8 | 518.6 | 533.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.5 | 224.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.89 | 60.05 | 415 | 1 | 47.3 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.029 | 15 | 476
2025-10-31 17:49 | Normal | 525.8 | 522.5 | 260.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.1 | 223.4 | 224.9 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 60.03 | 60.06 | 60.09 | 396 | 1 | 47.3 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 476
2025-10-31 17:50 | Normal | 532 | 517 | 460 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 222.9 | 224.9 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 399 | 1 | 47.3 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 476
2025-10-31 17:51 | Normal | 587.1 | 506.1 | 253.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.1 | 223.1 | 225.1 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 59.95 | 60.15 | 60.08 | 387 | 1 | 47.2 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 476
2025-10-31 17:52 | Normal | 490.3 | 528 | 527.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.1 | 223.1 | 224.9 | 4 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 399 | 1 | 47.2 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 476
2025-10-31 17:53 | Normal | 559.6 | 591.8 | 518.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.1 | 225.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 353 | 1 | 47.2 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 476
2025-10-31 17:54 | Normal | 507.5 | 574.2 | 460.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 222.7 | 225 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 60.24 | 59.8 | 59.86 | 365 | 1 | 47.2 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 476
2025-10-31 17:55 | Normal | 541.1 | 511.3 | 336.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.2 | 225.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 325 | 1 | 47.1 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.023 | 15 | 476
2025-10-31 17:56 | Normal | 480 | 527.6 | 167.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.9 | 222.9 | 224.9 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 60.12 | 59.99 | 60.06 | 350 | 1 | 47.1 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 476
2025-10-31 17:58 | Normal | 482.8 | 517.3 | 335.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.2 | 225 | 3.8 | 4 | 4.1 | 60.02 | 59.97 | 60.2 | 317 | 1 | 47.1 | 17875.2 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 476
2025-10-31 17:59 | Normal | 453.3 | 469.1 | 362.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 222.6 | 224.8 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 359 | 1 | 47.1 | 17875.3 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 476
2025-10-31 18:00 | Normal | 323.1 | 323.1 | 183.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 222.4 | 224.8 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 59.85 | 352 | 1 | 47 | 17875.3 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 1 | 0.024 | 15 | 476
2025-10-31 18:01 | Normal | 171.6 | 150.3 | 89.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 222.5 | 224.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 60.04 | 59.93 | 353 | 1 | 47 | 17875.3 | 973 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.024 | 15 | 476
2025-10-31 18:02 | Normal | 148.5 | 191.1 | 71 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 222.4 | 225 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60.24 | 327 | 1 | 47 | 17875.3 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 476
2025-10-31 18:03 | Normal | 118.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 225.1 | 223.1 | 224.4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 303 | 1 | 46.9 | 17875.3 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.024 | 15 | 476
2025-10-31 18:04 | Normal | 68.5 | 73.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 225.1 | 222.8 | 224.4 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 60.18 | 60.12 | 59.85 | 288 | 1 | 46.9 | 17875.3 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 1 | 0.026 | 15 | 476