## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-04 05:12 | Wait | 489.8 | 494.6 | 488 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-04 05:17 | Wait | 523.6 | 524.3 | 523.5 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-04 05:17 | Wait | 525.7 | 526.3 | 525.8 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-04 17:46 | Wait | 459 | 467.4 | 465.7 | 467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0