## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-05 05:09 | Wait | 488.5 | 493 | 485.3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:14 | Wait | 518.9 | 519.8 | 518.5 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:47 | Wait | 460.5 | 460.9 | 460.7 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0