## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-06 05:08 | Wait | 499.7 | 502.8 | 496.1 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-06 05:13 | Wait | 528.3 | 528.5 | 528.6 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-06 11:56 | Wait | 627.7 | 626.4 | 631 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 11:57 | Wait | 630.5 | 629.4 | 633.8 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 227 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 11:58 | Wait | 634 | 632.5 | 637.1 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 11:59 | Wait | 636.4 | 635.2 | 639.3 | 641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:00 | Fault | 638.3 | 637.1 | 641.1 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:01 | Wait | 640.9 | 639.6 | 643.3 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:02 | Wait | 641.7 | 640.4 | 644.1 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:03 | Fault | 640.5 | 639.7 | 643 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:04 | Fault | 640.4 | 639.6 | 643.1 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:04 | Wait | 624.7 | 623.3 | 628.3 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:04 | Wait | 625.8 | 624.5 | 629.4 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:05 | Wait | 640.2 | 639.5 | 643 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:06 | Wait | 640.3 | 639.8 | 643.3 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:07 | Fault | 640 | 639.3 | 643 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:08 | Fault | 640 | 638.8 | 643 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:09 | Fault | 639.5 | 638 | 642.8 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:10 | Wait | 638.4 | 636.8 | 642 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:11 | Wait | 637.4 | 635.6 | 641.1 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 12:12 | Wait | 637.3 | 635.4 | 641.2 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 17:30 | Wait | 450.6 | 459.1 | 452.2 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 17:31 | Wait | 444.2 | 444.6 | 444.6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-06 17:32 | Wait | 278.9 | 277.9 | 261.6 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001