## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-07 05:11 | Wait | 529 | 529.4 | 529.2 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 05:12 | Wait | 532.1 | 532.5 | 532.5 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 05:31 | Wait | 518.6 | 519.1 | 518.7 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 05:31 | Wait | 500.5 | 505.1 | 501.9 | 502.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 23.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 08:13 | Wait | 638.4 | 636.2 | 639.6 | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 09:08 | Wait | 632 | 629.3 | 633.1 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 09:08 | Fault | 629.6 | 626.8 | 630.5 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 13:11 | Wait | 595.1 | 594.4 | 594.7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 17:47 | Wait | 460.7 | 469.7 | 470.2 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 17:47 | Wait | 479.9 | 485.9 | 486.8 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 17:48 | Wait | 464.7 | 464.8 | 465 | 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-10-07 17:49 | Wait | 268.5 | 270 | 292.8 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001