## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-08 05:07 | Wait | 517.8 | 518.1 | 518 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-08 05:11 | Wait | 534.1 | 534.4 | 534.3 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:11 | Wait | 535.1 | 535.3 | 535.3 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:30 | Wait | 527.2 | 527.5 | 527.3 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:30 | Fault | 531.1 | 531.4 | 531.3 | 531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 12:41 | Wait | 590.2 | 586.9 | 590.2 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 12:41 | Wait | 589.5 | 586.2 | 589.7 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 17:48 | Wait | 302.5 | 301.8 | 296.4 | 307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 17:51 | Wait | 56.6 | 55.8 | 52.9 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001