## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-09 06:22 | Normal | 669 | 677.2 | 627.1 | 69 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 226.7 | 225.2 | 226.7 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 60.11 | 60.16 | 59.97 | 5207 | 1 | 32.5 | 12876 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:23 | Normal | 661.7 | 683.9 | 644.8 | 71.3 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 227 | 225 | 226.6 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 5248 | 1 | 32.6 | 12876.1 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 21 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:24 | Normal | 660.8 | 673.1 | 627 | 69.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 226.7 | 224.9 | 226.6 | 8.5 | 8 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 5281 | 1 | 32.7 | 12876.2 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 21 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:25 | Normal | 684.9 | 675.6 | 627.8 | 70.6 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 227 | 225.3 | 227 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 59.95 | 59.99 | 59.88 | 6292 | 1 | 32.9 | 12876.3 | 688 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 21 | 1 | 0.12 | 15 | 671
2025-10-09 06:26 | Normal | 681.9 | 685.6 | 629 | 70.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 227.5 | 225.4 | 227.1 | 12 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 59.99 | 60.08 | 7713 | 1 | 33 | 12876.4 | 688 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 21 | 1 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:27 | Normal | 660.2 | 674 | 621.9 | 68.9 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227.3 | 225 | 226.7 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 60.1 | 59.93 | 60.04 | 5095 | 1 | 33.1 | 12876.5 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:28 | Normal | 646.6 | 670.6 | 623.6 | 68.3 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227.3 | 225.8 | 227 | 7.7 | 8 | 8.6 | 60.03 | 60.36 | 60.02 | 5109 | 1 | 33.3 | 12876.6 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 21 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:30 | Normal | 644.3 | 677 | 620.4 | 68.5 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | 227.2 | 225.2 | 226.8 | 7.9 | 7.5 | 8 | 60.12 | 59.98 | 60.03 | 4954 | 1 | 33.4 | 12876.7 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:31 | Normal | 664.5 | 676.9 | 620 | 70.3 | 2.3 | 2 | 1 | 0.5 | 227.4 | 224.9 | 226.9 | 6.9 | 8.4 | 7.6 | 60.04 | 59.89 | 60.04 | 4777 | 1 | 33.5 | 12876.8 | 688 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 21 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:32 | Normal | 661.8 | 675.2 | 617.3 | 68.5 | 2.3 | 2 | 1 | 0.5 | 227 | 225.5 | 226.6 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 59.94 | 60.25 | 59.93 | 4640 | 1 | 33.6 | 12876.9 | 688 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 21 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:33 | Normal | 692 | 684 | 618.3 | 71.8 | 3.9 | 1.9 | 1 | 0.5 | 227.6 | 225.5 | 227.3 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 59.91 | 59.97 | 59.91 | 6982 | 1 | 33.7 | 12877 | 688 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 21 | 1 | 0.12 | 15 | 671
2025-10-09 06:34 | Normal | 684 | 681.2 | 619 | 70.3 | 4.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 227.9 | 225.6 | 227.4 | 12.6 | 12 | 11.9 | 59.89 | 60 | 60 | 7848 | 1 | 33.9 | 12877.1 | 688 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:34 | Normal | 665 | 685.6 | 645.9 | 71.6 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227 | 225 | 226.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 5236 | 1 | 32.3 | 12875.8 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 23 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:34 | Normal | 666.5 | 685.6 | 632.1 | 70.1 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227.3 | 224.7 | 226.5 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 60.08 | 60.02 | 60 | 5190 | 1 | 32.3 | 12875.9 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 23 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:34 | Normal | 661.6 | 672.9 | 638.6 | 69.7 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 226.9 | 225 | 226.9 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 5192 | 1 | 32.4 | 12875.9 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:34 | Normal | 663.8 | 669.3 | 639 | 67.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 226.9 | 224.9 | 226.6 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5204 | 1 | 32.5 | 12876 | 688 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 671
2025-10-09 06:35 | Normal | 575.7 | 671.6 | 605.3 | 66.1 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 227.4 | 225.2 | 227 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 5465 | 1 | 34 | 12877.2 | 688 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 21 | 0.999 | 0.103 | 15 | 671
2025-10-09 06:36 | Normal | 681 | 676.1 | 634.1 | 72.1 | 4.7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 227.8 | 225.7 | 227.7 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8112 | 1 | 34.1 | 12877.4 | 688 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3 | 21 | 1 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:37 | Normal | 680.3 | 680.3 | 622 | 70.3 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 227.7 | 225.5 | 227.5 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7333 | 1 | 34.3 | 12877.5 | 688 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | 21 | 1 | 0.142 | 15 | 671
2025-10-09 06:38 | Normal | 685.5 | 674.8 | 627.8 | 70.7 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 227.9 | 225.9 | 227.5 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8058 | 1 | 34.4 | 12877.6 | 688 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:39 | Normal | 676.1 | 657.8 | 627 | 69.1 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 227.8 | 226 | 227.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60.02 | 60.07 | 8291 | 1 | 34.6 | 12877.8 | 688 | 1.8 | 3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3 | 21 | 1 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:40 | Normal | 678.1 | 657.1 | 634.3 | 71 | 4.9 | 2 | 0.8 | 0.5 | 228 | 226.3 | 228.2 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 59.96 | 60.01 | 60.09 | 8393 | 1 | 34.8 | 12877.9 | 688 | 1.8 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:41 | Normal | 681.6 | 617.5 | 632.1 | 69.8 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 228 | 226.2 | 227.8 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60.09 | 60.02 | 60.02 | 9054 | 1 | 34.9 | 12878.1 | 689 | 1.9 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:42 | Normal | 676.3 | 665.5 | 583.2 | 69.1 | 5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 228.2 | 226.3 | 227.9 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 60.09 | 59.99 | 60.03 | 9144 | 1 | 35.1 | 12878.2 | 689 | 1.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4 | 21 | 1 | 0.151 | 15 | 671
2025-10-09 06:43 | Normal | 675.8 | 663.1 | 618 | 69.6 | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 228.2 | 226.6 | 228.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9448 | 1 | 35.3 | 12878.4 | 689 | 2 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1.5 | 21 | 1 | 0.154 | 15 | 671
2025-10-09 06:44 | Normal | 679.2 | 644.5 | 586 | 69.8 | 5.1 | 3 | 0.9 | 0.5 | 228.2 | 226.2 | 227.9 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 59.85 | 59.98 | 59.93 | 9699 | 1 | 35.5 | 12878.6 | 689 | 2 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 1.5 | 21 | 1 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:45 | Normal | 676.2 | 690 | 589.5 | 73.1 | 5.3 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 228.3 | 226.6 | 228.3 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 9935 | 1 | 35.7 | 12878.7 | 689 | 2 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 21 | 0.999 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:46 | Normal | 673.8 | 663.4 | 599.1 | 69 | 5.3 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 228 | 226.2 | 227.6 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10201 | 1 | 35.9 | 12878.9 | 689 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 21 | 1 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:48 | Normal | 676.6 | 700.1 | 633.5 | 73.5 | 5.4 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 228 | 226.4 | 228 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 10392 | 1 | 36.1 | 12879.1 | 689 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 21 | 1 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:49 | Normal | 677.1 | 694.5 | 638.9 | 73 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 228.2 | 226.6 | 227.9 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10571 | 1 | 36.3 | 12879.3 | 689 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 21 | 0.999 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:50 | Normal | 680.1 | 684.6 | 633.3 | 73.1 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 228.1 | 226.4 | 227.6 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 10739 | 1 | 36.5 | 12879.5 | 689 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 1.6 | 21 | 1 | 0.181 | 15 | 671
2025-10-09 06:51 | Normal | 678.8 | 689.1 | 627 | 72.4 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 228.1 | 226.4 | 227.7 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 11044 | 1 | 36.7 | 12879.7 | 689 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 21 | 1 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:52 | Normal | 674.9 | 686.3 | 635.3 | 73.5 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 228.3 | 226.6 | 228 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 11031 | 1 | 36.9 | 12879.9 | 689 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 21 | 1 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:53 | Normal | 671 | 681.7 | 632.4 | 71.1 | 5.8 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 228.3 | 226.4 | 228 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.99 | 60.09 | 59.97 | 11343 | 1 | 37.1 | 12880.1 | 689 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.182 | 15 | 671
2025-10-09 06:54 | Normal | 676.5 | 684.3 | 634.4 | 71.5 | 5.8 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 228.5 | 226.5 | 228.2 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 60.06 | 60.11 | 60.08 | 11503 | 1 | 37.3 | 12880.3 | 689 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.211 | 15 | 671
2025-10-09 06:55 | Normal | 676.1 | 670.3 | 634 | 70.7 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 228.4 | 226.6 | 228.1 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 60.03 | 60.06 | 60.1 | 11662 | 1 | 37.5 | 12880.5 | 689 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.212 | 15 | 671
2025-10-09 06:56 | Normal | 672.5 | 672.5 | 643.8 | 70.1 | 6.1 | 4 | 0.8 | 0.5 | 228.5 | 226.8 | 228.3 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 11844 | 1 | 37.7 | 12880.7 | 689 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.8 | 21 | 1 | 0.213 | 15 | 671
2025-10-09 06:57 | Normal | 673.9 | 677.3 | 623.6 | 70.8 | 6.1 | 4 | 0.9 | 0.5 | 228.3 | 226.8 | 227.9 | 17.7 | 18.2 | 18 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 12005 | 1 | 37.9 | 12880.9 | 689 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.9 | 21 | 1 | 0.212 | 15 | 671
2025-10-09 06:58 | Normal | 673.3 | 683.9 | 619 | 71.7 | 6.2 | 4 | 0.9 | 0.5 | 228.5 | 226.9 | 228.2 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 12174 | 1 | 38.1 | 12881.1 | 689 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.9 | 21 | 0.999 | 0.213 | 15 | 671
2025-10-09 06:59 | Normal | 669.1 | 678.3 | 623.5 | 70.4 | 6.3 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 228.6 | 226.7 | 228.2 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 12394 | 1 | 38.3 | 12881.3 | 689 | 2.6 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 21 | 1 | 0.213 | 15 | 671
2025-10-09 07:00 | Normal | 669.6 | 675.2 | 640 | 72.1 | 6.4 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 228.5 | 226.9 | 228.2 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 12647 | 1 | 38.5 | 12881.6 | 689 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 21 | 1 | 0.212 | 15 | 671
2025-10-09 07:01 | Normal | 675 | 669.8 | 651.1 | 71.6 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 228.8 | 226.9 | 228.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12961 | 1 | 38.7 | 12881.8 | 689 | 2.6 | 3.7 | 0.9 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 21 | 1 | 0.212 | 15 | 671
2025-10-09 07:02 | Normal | 670.3 | 664.9 | 625.6 | 69.8 | 6.6 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 228.8 | 226.9 | 228.4 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13265 | 1 | 38.9 | 12882 | 689 | 2.7 | 3.8 | 1 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 21 | 1 | 0.214 | 15 | 671
2025-10-09 07:04 | Normal | 672.5 | 672.5 | 629.8 | 71.8 | 6.6 | 5 | 0.9 | 0.5 | 228.6 | 227 | 228.2 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 13502 | 1 | 39.1 | 12882.3 | 689 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.1 | 21 | 0.999 | 0.243 | 15 | 671
2025-10-09 07:05 | Normal | 671.5 | 675.3 | 640.5 | 70.8 | 6.6 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 228.6 | 226.9 | 228.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13718 | 1 | 39.3 | 12882.5 | 689 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.1 | 21 | 1 | 0.243 | 15 | 671
2025-10-09 07:06 | Normal | 665.6 | 671.1 | 611 | 71 | 6.8 | 5.3 | 1 | 0.5 | 228.6 | 227.1 | 228.3 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 13937 | 1 | 39.6 | 12882.7 | 689 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.1 | 21 | 1 | 0.244 | 15 | 671
2025-10-09 07:07 | Normal | 669.6 | 663.3 | 614.8 | 69.3 | 6.8 | 5.5 | 1 | 0.5 | 228.8 | 227.1 | 228.3 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 14110 | 1 | 39.7 | 12883 | 689 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 21 | 1 | 0.243 | 15 | 671
2025-10-09 07:08 | Normal | 661.1 | 674.1 | 630.6 | 70.1 | 7 | 5.7 | 1 | 0.5 | 228.5 | 226.9 | 228.3 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 59.91 | 59.95 | 60 | 14333 | 1 | 40 | 12883.2 | 689 | 3 | 4 | 1.6 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3 | 21 | 1 | 0.243 | 15 | 671
2025-10-09 07:09 | Normal | 669.1 | 669.1 | 634.2 | 71.2 | 7 | 5.9 | 1 | 0.5 | 228.8 | 227.1 | 228.5 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 14702 | 1 | 40.2 | 12883.5 | 689 | 3 | 4 | 1.8 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3 | 21 | 1 | 0.244 | 15 | 671
2025-10-09 07:10 | Normal | 664.2 | 675.8 | 625.5 | 71.9 | 7.1 | 6 | 1 | 0.5 | 229.1 | 227.3 | 228.7 | 22.1 | 22.2 | 22 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 14896 | 1 | 40.4 | 12883.8 | 689 | 3 | 4.1 | 1.8 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 21 | 1 | 0.243 | 15 | 671
2025-10-09 07:11 | Normal | 663.2 | 668.9 | 634.8 | 70.3 | 7.3 | 6.3 | 1 | 0.5 | 228.7 | 227 | 228.5 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 60 | 59.94 | 60.01 | 15204 | 1 | 40.6 | 12884 | 689 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7 | 2.4 | 21 | 1 | 0.249 | 15 | 671
2025-10-09 07:12 | Normal | 666 | 671 | 642.3 | 70.7 | 7.3 | 6.4 | 1 | 0.5 | 229 | 227.2 | 228.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15422 | 1 | 40.8 | 12884.3 | 689 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 2.5 | 21 | 1 | 0.274 | 15 | 671
2025-10-09 07:13 | Normal | 655 | 665.4 | 638.6 | 69.2 | 7.4 | 6.6 | 1 | 0.5 | 228.7 | 227.1 | 228.6 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 15580 | 1 | 41 | 12884.6 | 689 | 3.2 | 4.1 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 21 | 1 | 0.274 | 15 | 671
2025-10-09 07:14 | Normal | 652.5 | 667 | 634.4 | 69.5 | 7.5 | 6.8 | 1 | 0.5 | 228.9 | 226.9 | 228.3 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 15831 | 1 | 41.2 | 12884.8 | 689 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 2.5 | 21 | 1 | 0.274 | 15 | 671
2025-10-09 07:15 | Normal | 648.8 | 669.1 | 668.8 | 70.3 | 7.5 | 7 | 1 | 0.5 | 229 | 227.4 | 228.6 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 16082 | 1 | 41.4 | 12885.1 | 689 | 3.3 | 4.2 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9 | 2.5 | 21 | 1 | 0.274 | 15 | 671
2025-10-09 07:16 | Normal | 663 | 667.1 | 662.3 | 71.3 | 7.6 | 7.3 | 1 | 0.5 | 229 | 227.3 | 228.6 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 16456 | 1 | 41.6 | 12885.4 | 689 | 3.3 | 4.3 | 2.9 | 4.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 3.9 | 2.6 | 21 | 1 | 0.275 | 15 | 671
2025-10-09 07:17 | Normal | 662.6 | 665.1 | 681.6 | 73.3 | 7.7 | 7.4 | 1 | 0.5 | 228.6 | 227 | 228.4 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16586 | 1 | 41.8 | 12885.7 | 689 | 3.3 | 4.3 | 3 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 2.6 | 21 | 1 | 0.274 | 14 | 671
2025-10-09 07:18 | Normal | 664.1 | 659.5 | 678.5 | 73.1 | 7.7 | 7.6 | 1 | 0.5 | 229.1 | 227 | 228.4 | 25 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 59.98 | 59.93 | 16874 | 1 | 42 | 12886 | 689 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 2.6 | 21 | 1 | 0.274 | 14 | 671
2025-10-09 07:19 | Normal | 649.3 | 661.3 | 664.5 | 69.5 | 7.9 | 7.6 | 1 | 0.5 | 229.2 | 227.5 | 228.9 | 25 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 17011 | 1 | 42.2 | 12886.3 | 689 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 2.6 | 21 | 1 | 0.275 | 15 | 671
2025-10-09 07:21 | Normal | 660 | 662.8 | 684.5 | 72.7 | 8 | 7.8 | 1 | 0.5 | 228.9 | 227.2 | 228.5 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 17339 | 1 | 42.5 | 12886.6 | 689 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 21 | 1 | 0.304 | 15 | 671
2025-10-09 07:22 | Normal | 660.6 | 659.6 | 683.5 | 71.6 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 228.9 | 227.3 | 228.7 | 26 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 17582 | 1 | 42.7 | 12886.9 | 689 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2.8 | 21 | 1 | 0.305 | 14 | 671
2025-10-09 07:23 | Normal | 663 | 662.5 | 686.8 | 72 | 8.1 | 8.1 | 1 | 0.5 | 229.2 | 227.7 | 229 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60.08 | 60.02 | 17756 | 1 | 42.9 | 12887.2 | 689 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.8 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:24 | Normal | 661.6 | 659.5 | 683.8 | 75.3 | 8.1 | 8.2 | 1 | 0.5 | 229.1 | 227.6 | 229 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 17889 | 1 | 43.1 | 12887.6 | 689 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2.8 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:25 | Normal | 660.5 | 651.3 | 684.6 | 71.9 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0.5 | 229.1 | 227.4 | 228.8 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 60.04 | 59.96 | 59.95 | 18047 | 1 | 42.8 | 12887.9 | 689 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.8 | 21 | 1 | 0.305 | 14 | 671
2025-10-09 07:26 | Normal | 657 | 653.8 | 675.5 | 72.3 | 8.4 | 8.5 | 1.1 | 0.5 | 229 | 227.7 | 229.4 | 27.1 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.08 | 60.08 | 18255 | 1 | 40.7 | 12888.2 | 689 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.9 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:27 | Normal | 660 | 660.3 | 674.4 | 72.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 0.5 | 229.4 | 228.1 | 229.2 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 18505 | 1 | 41.2 | 12888.5 | 689 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 3 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:28 | Normal | 657.9 | 657.4 | 665.8 | 70 | 8.5 | 8.6 | 1.1 | 0.5 | 229.2 | 227.9 | 229.3 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 18667 | 1 | 41.7 | 12888.9 | 689 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:29 | Normal | 657.8 | 657.8 | 679.3 | 73.1 | 8.6 | 8.6 | 1.1 | 0.5 | 229.1 | 227.6 | 228.8 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 18827 | 1 | 42.2 | 12889.2 | 689 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 21 | 1 | 0.305 | 15 | 671
2025-10-09 07:30 | Normal | 656.5 | 651.7 | 565.5 | 68.3 | 8.7 | 8.8 | 2.3 | 0.5 | 229.4 | 227.9 | 229.1 | 28.9 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 19560 | 1 | 42.7 | 12889.5 | 689 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4 | 3 | 21 | 1 | 0.337 | 15 | 671
2025-10-09 07:31 | Normal | 655 | 655.1 | 562.6 | 67.1 | 8.8 | 8.8 | 2.3 | 0.5 | 229.4 | 227.9 | 229.3 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 19781 | 1 | 43 | 12889.9 | 689 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.1 | 21 | 1 | 0.336 | 15 | 671
2025-10-09 07:32 | Normal | 657.3 | 657.3 | 554.2 | 67.1 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 0.5 | 229.4 | 227.7 | 229.1 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 19997 | 1 | 43.4 | 12890.2 | 689 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.1 | 21 | 1 | 0.336 | 15 | 671
2025-10-09 07:33 | Normal | 654.3 | 654.6 | 512.3 | 67.1 | 8.9 | 9 | 2.8 | 0.5 | 229.4 | 227.7 | 229.3 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 20190 | 1 | 43.7 | 12890.6 | 689 | 4 | 4.9 | 3.9 | 5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.1 | 21 | 1 | 0.336 | 15 | 671
2025-10-09 07:34 | Normal | 647.4 | 656.6 | 490 | 66.3 | 9 | 9 | 3 | 0.5 | 229.5 | 227.6 | 229 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 60.02 | 59.95 | 60 | 20333 | 1 | 44 | 12890.9 | 689 | 4 | 5 | 3.9 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | 21 | 1 | 0.336 | 14 | 671
2025-10-09 07:35 | Normal | 656.3 | 656.6 | 478 | 67.9 | 9 | 9 | 3.4 | 0.5 | 229.2 | 227.7 | 228.9 | 30.6 | 30.7 | 30.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 20627 | 1 | 44 | 12891.3 | 689 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | 21 | 1 | 0.336 | 15 | 671
2025-10-09 07:37 | Normal | 652 | 648.8 | 489.4 | 66.9 | 9.1 | 9.3 | 3.6 | 0.5 | 229.1 | 227.5 | 228.7 | 31 | 31.2 | 31 | 59.98 | 60 | 59.97 | 21106 | 1 | 42.7 | 12891.7 | 689 | 4 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 3.3 | 21 | 1 | 0.337 | 14 | 671
2025-10-09 07:38 | Normal | 649.6 | 649.7 | 478.4 | 66 | 9.3 | 9.3 | 3.7 | 0.5 | 229.6 | 228 | 229.1 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 21313 | 1 | 41.8 | 12892.1 | 689 | 4.1 | 5.1 | 4 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 3.3 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:39 | Normal | 647.8 | 648 | 469.5 | 65.8 | 9.4 | 9.5 | 3.8 | 0.5 | 229.5 | 228 | 229 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 21578 | 1 | 42.4 | 12892.4 | 689 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.3 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:40 | Normal | 646.3 | 646.4 | 510 | 65.5 | 9.5 | 9.5 | 3.6 | 0.5 | 229.2 | 227.7 | 228.8 | 32 | 32.2 | 31.9 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 21837 | 1 | 43 | 12892.8 | 689 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.5 | 21 | 1 | 0.366 | 15 | 671
2025-10-09 07:41 | Normal | 652.2 | 644.2 | 533.1 | 68.1 | 9.5 | 9.5 | 3.6 | 0.5 | 229.6 | 228.1 | 229.5 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 21898 | 1 | 43.5 | 12893.2 | 689 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 5.3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:42 | Normal | 652.5 | 645 | 501.1 | 66 | 9.5 | 9.6 | 3.9 | 0.5 | 229.5 | 228 | 229.5 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 22189 | 1 | 43.9 | 12893.6 | 690 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.4 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:43 | Normal | 645.3 | 645.5 | 465.1 | 64.8 | 9.6 | 9.7 | 4.5 | 0.5 | 229.2 | 227.9 | 229.2 | 32.9 | 33.1 | 33 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 22521 | 1 | 44.1 | 12894 | 690 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:44 | Normal | 651.9 | 650.4 | 457.8 | 67 | 9.7 | 9.7 | 4.8 | 0.5 | 229.7 | 228.3 | 229.5 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 22764 | 1 | 44.4 | 12894.4 | 690 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 21 | 1 | 0.368 | 15 | 671
2025-10-09 07:45 | Normal | 649.8 | 650 | 451 | 65.1 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 0.5 | 229.5 | 228 | 229.5 | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 22914 | 1 | 44.8 | 12894.8 | 690 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.6 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:46 | Normal | 651.8 | 648.3 | 454.8 | 65.8 | 9.8 | 9.9 | 5 | 0.5 | 229.4 | 227.9 | 229.3 | 33.7 | 33.8 | 33.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 23043 | 1 | 43.3 | 12895.2 | 690 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.6 | 21 | 1 | 0.366 | 15 | 671
2025-10-09 07:47 | Normal | 651.5 | 645.8 | 455.1 | 66.8 | 9.6 | 10 | 5 | 0.5 | 229.6 | 228.2 | 229.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 23009 | 1 | 42.2 | 12895.6 | 690 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.6 | 21 | 1 | 0.367 | 15 | 671
2025-10-09 07:48 | Normal | 638 | 642.6 | 457.5 | 65.6 | 10 | 10.1 | 5 | 0.5 | 229.4 | 228.1 | 229.5 | 34.2 | 34.4 | 34.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 23346 | 1 | 42.9 | 12896 | 690 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.7 | 21 | 1 | 0.398 | 15 | 671
2025-10-09 07:49 | Normal | 642 | 644.6 | 585.2 | 68.2 | 10 | 10.1 | 4.3 | 0.5 | 229.9 | 228.2 | 229.7 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 23768 | 1 | 43.5 | 12896.5 | 690 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.6 | 21 | 1 | 0.398 | 15 | 671
2025-10-09 07:50 | Normal | 648 | 640 | 569.5 | 66.1 | 10.1 | 10.3 | 4.6 | 0.5 | 229.6 | 228.5 | 229.7 | 35.1 | 35.2 | 35 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 23975 | 1 | 44.1 | 12896.9 | 690 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 3.8 | 21 | 1 | 0.398 | 15 | 671
2025-10-09 07:51 | Normal | 647.9 | 637.1 | 557.6 | 67.8 | 10.2 | 10.4 | 4.8 | 0.5 | 230 | 228.5 | 229.7 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 60.1 | 60.09 | 60.12 | 24278 | 1 | 44.3 | 12897.3 | 690 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 3.8 | 21 | 1 | 0.4 | 15 | 671
2025-10-09 07:52 | Normal | 648.3 | 644.5 | 570.2 | 66.6 | 10.3 | 10.3 | 4.8 | 0.5 | 229.8 | 228.4 | 229.7 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 24462 | 1 | 44.8 | 12897.7 | 690 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3.8 | 21 | 1 | 0.398 | 15 | 671
2025-10-09 07:54 | Normal | 646.1 | 634.1 | 581.1 | 67 | 10.3 | 10.5 | 4.8 | 0.5 | 230.3 | 228.9 | 229.9 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 24473 | 1 | 44.5 | 12898.2 | 690 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3.8 | 21 | 1 | 0.399 | 15 | 671
2025-10-09 07:55 | Normal | 644.3 | 637.6 | 580.6 | 67.1 | 10.5 | 10.3 | 4.8 | 0.5 | 230.3 | 228.8 | 229.9 | 36 | 36.1 | 35.9 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 24553 | 1 | 43 | 12898.6 | 690 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 21 | 1 | 0.399 | 15 | 671
2025-10-09 07:56 | Normal | 640.1 | 637.2 | 573.1 | 65.5 | 10.6 | 10.7 | 5 | 0.5 | 229.9 | 228.6 | 229.7 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 25031 | 1 | 43 | 12899 | 690 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 21 | 1 | 0.399 | 15 | 671
2025-10-09 07:57 | Normal | 644.4 | 639.5 | 569.2 | 67.1 | 10.7 | 10.7 | 5.1 | 0.5 | 229.7 | 228 | 229.6 | 36.9 | 37 | 36.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 25232 | 1 | 43.7 | 12899.5 | 690 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 21 | 1 | 0.427 | 15 | 671
2025-10-09 07:58 | Normal | 646.3 | 641.6 | 562.7 | 66.2 | 10.8 | 10.8 | 5.3 | 0.5 | 230.1 | 228.3 | 229.6 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 25497 | 1 | 44.1 | 12899.9 | 690 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 21 | 1 | 0.429 | 15 | 671
2025-10-09 07:59 | Normal | 639.5 | 635.6 | 552.7 | 65.5 | 10.9 | 11 | 5.4 | 0.5 | 229.9 | 228.4 | 229.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 25652 | 1 | 44.6 | 12900.4 | 690 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 21 | 1 | 0.429 | 15 | 671
2025-10-09 08:00 | Normal | 631.6 | 638.8 | 558.7 | 64.9 | 11 | 11 | 5.4 | 0.5 | 230.1 | 228.1 | 229.6 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 25750 | 1 | 45.1 | 12900.9 | 690 | 5 | 5.8 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4.1 | 21 | 1 | 0.429 | 15 | 671
2025-10-09 08:01 | Normal | 641.6 | 641.7 | 606 | 67.8 | 11 | 11 | 5.2 | 0.5 | 229.4 | 228.1 | 229.3 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 60 | 60 | 60.01 | 26130 | 1 | 45.1 | 12901.3 | 690 | 5 | 5.9 | 5 | 6.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 4.1 | 21 | 1 | 0.429 | 14 | 671
2025-10-09 08:02 | Normal | 642.9 | 641.3 | 578 | 66 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 0.5 | 229.6 | 228 | 229.5 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26290 | 1 | 43.4 | 12901.8 | 690 | 5 | 6 | 5 | 6.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 21 | 1 | 0.429 | 14 | 671
2025-10-09 08:03 | Normal | 640.2 | 633.6 | 575.3 | 66.8 | 11.1 | 11.3 | 5.6 | 0.5 | 229.5 | 228.1 | 229.3 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 26402 | 1 | 43.2 | 12902.2 | 690 | 5 | 6 | 5 | 6.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 21 | 1 | 0.428 | 14 | 671
2025-10-09 08:04 | Normal | 639.5 | 631 | 570.3 | 65.1 | 11.2 | 11.3 | 5.6 | 0.5 | 229.2 | 227.9 | 229.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 60 | 60.07 | 60.05 | 26605 | 1 | 43.9 | 12902.7 | 690 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8 | 4.2 | 21 | 1 | 0.428 | 14 | 671
2025-10-09 08:05 | Normal | 640.1 | 633.8 | 565.6 | 65.7 | 11.3 | 11.3 | 5.7 | 0.5 | 229.7 | 228.3 | 229.6 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 26701 | 1 | 44.4 | 12903.2 | 690 | 5.1 | 6 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 4.2 | 21 | 1 | 0.429 | 15 | 671
2025-10-09 08:06 | Normal | 637.2 | 632.6 | 579.9 | 66.5 | 11.4 | 11.5 | 5.7 | 0.5 | 229.5 | 228.3 | 229.4 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 26937 | 1 | 45 | 12903.7 | 690 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 21 | 1 | 0.429 | 14 | 671
2025-10-09 08:07 | Normal | 641.5 | 633.8 | 577.5 | 66 | 11.4 | 11.5 | 5.6 | 0.5 | 229.4 | 228.1 | 229.6 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 27063 | 1 | 45.5 | 12904.1 | 690 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9 | 4.4 | 21 | 1 | 0.446 | 15 | 671
2025-10-09 08:08 | Normal | 636.8 | 634 | 595.7 | 66.4 | 11.5 | 11.6 | 5.6 | 0.5 | 229.6 | 228.2 | 229.6 | 39.8 | 40 | 39.8 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 27231 | 1 | 44.3 | 12904.6 | 690 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9 | 4.4 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:10 | Normal | 637.8 | 631.7 | 588.2 | 65.4 | 11.6 | 11.7 | 5.7 | 0.5 | 229.5 | 228.5 | 229.7 | 40 | 40.3 | 40 | 59.94 | 60 | 59.97 | 27397 | 1 | 43.2 | 12905.1 | 690 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9 | 4.4 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:11 | Normal | 634.6 | 630.7 | 588.1 | 66.1 | 11.7 | 11.8 | 5.8 | 0.5 | 229.8 | 228.7 | 229.7 | 40.4 | 40.5 | 40.2 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 27611 | 1 | 43.8 | 12905.6 | 690 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 4.4 | 21 | 1 | 0.461 | 15 | 671
2025-10-09 08:12 | Normal | 633.4 | 631.3 | 586.3 | 64.4 | 11.8 | 11.8 | 5.8 | 0.5 | 229.4 | 228.2 | 229.3 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27772 | 1 | 44.3 | 12906.1 | 690 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 21 | 1 | 0.46 | 15 | 671
2025-10-09 08:13 | Normal | 632.8 | 628.6 | 593.6 | 66.1 | 11.8 | 12 | 5.8 | 0.5 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 40.9 | 40.9 | 40.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 27864 | 1 | 45 | 12906.6 | 690 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:14 | Normal | 635.6 | 631.3 | 586.3 | 65.5 | 11.9 | 12 | 5.9 | 0.5 | 229.9 | 228.7 | 229.8 | 41 | 40.9 | 40.7 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 28047 | 1 | 45.6 | 12907.1 | 690 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4.6 | 21 | 1 | 0.46 | 15 | 671
2025-10-09 08:15 | Normal | 632.1 | 625.8 | 585.9 | 66.1 | 12 | 12.1 | 5.9 | 0.5 | 230 | 229 | 229.7 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 28182 | 1 | 45.4 | 12907.6 | 690 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4.6 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:16 | Normal | 637.6 | 630.7 | 585.7 | 65.1 | 11.9 | 12.1 | 6 | 0.5 | 229.6 | 228.1 | 229.5 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 28325 | 1 | 44 | 12908.1 | 690 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4.6 | 21 | 1 | 0.458 | 14 | 671
2025-10-09 08:17 | Normal | 637.5 | 629.8 | 587.1 | 64.9 | 12 | 12.1 | 6 | 0.5 | 230 | 228.5 | 229.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 28487 | 1 | 43.9 | 12908.6 | 690 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4.6 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:18 | Normal | 631.3 | 625.1 | 584.6 | 64.2 | 12.2 | 12.3 | 6 | 0.5 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 42 | 42.1 | 42 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 28734 | 1 | 44.5 | 12909.1 | 690 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4.7 | 21 | 1 | 0.46 | 14 | 671
2025-10-09 08:19 | Normal | 638.8 | 627.5 | 580.8 | 65.6 | 12.1 | 12.4 | 6.1 | 0.5 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 28895 | 1 | 45.2 | 12909.6 | 690 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4.7 | 21 | 1 | 0.461 | 14 | 671