## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-09 05:05 | Wait | 510.3 | 512.1 | 508 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:10 | Wait | 535.5 | 535.8 | 535.4 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:10 | Wait | 539.9 | 540.3 | 540.1 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 08:16 | Wait | 622.9 | 619.1 | 627.3 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 08:23 | Fault | 622.7 | 618.9 | 626.6 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:28 | Fault | 622.2 | 617.9 | 626.6 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:33 | Fault | 622.3 | 618.3 | 626.4 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:38 | Fault | 621.7 | 617.1 | 625.7 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:43 | Fault | 619 | 614 | 623 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:48 | Fault | 618.6 | 613 | 622.6 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:53 | Fault | 616.9 | 611 | 620.7 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:58 | Fault | 615.1 | 608.6 | 618.9 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:03 | Fault | 612.3 | 606 | 615.9 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:08 | Fault | 608.3 | 603.1 | 612.3 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:13 | Fault | 608.9 | 604.7 | 612.1 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:18 | Fault | 608.8 | 603.6 | 612.1 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:23 | Fault | 607.8 | 602.6 | 611.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:28 | Fault | 607.9 | 603.5 | 610.9 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:33 | Fault | 607.4 | 602.7 | 609.8 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:38 | Fault | 606.2 | 600.7 | 608.8 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:43 | Fault | 605.5 | 598.5 | 609.3 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:48 | Fault | 602.6 | 595.8 | 606.3 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:53 | Fault | 602.4 | 596.1 | 604.9 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:58 | Fault | 600.1 | 594 | 602.7 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:03 | Fault | 602 | 594.9 | 603.6 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:08 | Fault | 602.1 | 594.9 | 604 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:13 | Fault | 601.9 | 595.3 | 604.1 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:18 | Fault | 601 | 595.4 | 603.3 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:23 | Fault | 599.2 | 593.1 | 601 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:28 | Fault | 596.8 | 590.5 | 597.8 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:33 | Fault | 596.5 | 590.4 | 597.4 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:38 | Fault | 596 | 589.5 | 596.6 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:43 | Fault | 594.4 | 587.8 | 594.9 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:48 | Fault | 592.6 | 588.3 | 593.3 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:53 | Fault | 593.7 | 588.7 | 593.9 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:58 | Fault | 591.9 | 586.5 | 593.2 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:03 | Fault | 592 | 586.3 | 593 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:08 | Fault | 588.1 | 583.7 | 590.3 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:13 | Fault | 591 | 585.7 | 591 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:18 | Fault | 570.9 | 567.4 | 572 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:23 | Fault | 587.5 | 584.7 | 589.2 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:28 | Fault | 598 | 594.9 | 599.3 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:33 | Fault | 588.6 | 585 | 593.5 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:38 | Fault | 583.6 | 580.8 | 586.8 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:43 | Fault | 582.3 | 578.9 | 585.4 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:48 | Fault | 584.5 | 580.4 | 587.2 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:53 | Fault | 580.4 | 574.1 | 583 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:58 | Fault | 567.7 | 563.5 | 569.7 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:03 | Fault | 590.8 | 580.1 | 592.7 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:08 | Fault | 587.5 | 584.4 | 588.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:13 | Fault | 582.3 | 580.3 | 583.4 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:18 | Fault | 580.8 | 578.8 | 582.1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:23 | Fault | 581.8 | 579.6 | 583.2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:28 | Fault | 584.1 | 581 | 585.7 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:33 | Fault | 583.2 | 579.6 | 584 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:38 | Fault | 582.4 | 579 | 583 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:43 | Fault | 582 | 578.7 | 581.9 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:48 | Fault | 582.8 | 579.6 | 583.4 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:53 | Fault | 582.5 | 579.4 | 583 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:58 | Fault | 584.3 | 580 | 584.3 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 114718.7 | 6218 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:03 | Fault | 585.4 | 581.7 | 584 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:08 | Fault | 583.1 | 581 | 581.5 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:13 | Fault | 588.3 | 586.7 | 587.3 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:18 | Fault | 559.3 | 556.5 | 559.4 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:23 | Fault | 611.3 | 605 | 612.1 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:28 | Fault | 600 | 598.5 | 598.2 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:33 | Fault | 594.8 | 591.7 | 592.4 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:38 | Fault | 590.5 | 587.7 | 587.5 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:43 | Fault | 586.2 | 584.5 | 583.5 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:48 | Fault | 585.7 | 583.3 | 584 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:53 | Fault | 586.5 | 584.3 | 585.7 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:58 | Fault | 589.2 | 591.2 | 589.4 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 114718.7 | 6218 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:03 | Fault | 569.8 | 566.5 | 572.8 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:08 | Fault | 605.4 | 607.4 | 606.8 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:13 | Fault | 612.6 | 609.9 | 615.7 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:18 | Fault | 604 | 601.2 | 606 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:23 | Fault | 601.5 | 599.8 | 602.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:28 | Fault | 600.5 | 599.1 | 602.7 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:33 | Fault | 598.3 | 596.4 | 599.4 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:38 | Fault | 597.6 | 595.8 | 597.6 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:43 | Fault | 597.9 | 595.5 | 598.1 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:48 | Fault | 598.3 | 595.6 | 599.1 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:53 | Fault | 601.2 | 599.2 | 602.9 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:58 | Fault | 602.7 | 600.9 | 604.7 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:47 | Wait | 473.4 | 474.7 | 473.9 | 474.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0