## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-07 05:37 | Wait | 480.8 | 480.8 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.4 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 05:42 | Wait | 531.1 | 523.9 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 05:47 | Wait | 565.7 | 545.7 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 05:52 | Wait | 589.4 | 564.5 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 05:57 | Wait | 606.9 | 579.3 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:02 | Wait | 613 | 584.7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:07 | Wait | 616.8 | 588.2 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:12 | Wait | 623.7 | 594.8 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:17 | Wait | 631.2 | 601.6 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:22 | Wait | 634.3 | 604.5 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:27 | Wait | 636.1 | 606 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.5 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:32 | Wait | 637.7 | 607.8 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.8 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:37 | Wait | 642.6 | 612.7 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 23.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:42 | Wait | 646.5 | 616.4 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:47 | Wait | 649.4 | 618.7 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:52 | Wait | 651.6 | 621.1 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 24.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 06:57 | Wait | 657.3 | 626.8 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.3 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:02 | Wait | 657.4 | 626.6 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:07 | Wait | 658.5 | 627.5 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 24.4 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:12 | Normal | 605.9 | 582.6 | 542.8 | 0 | 9.5 | 6.1 | 4.2 | 0 | 234.2 | 233 | 234.6 | 28.2 | 28.2 | 28 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 10694 | 1 | 24.7 | 36899.2 | 2608 | 1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:17 | Normal | 571.7 | 532.4 | 547.7 | 0 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4803 | 1 | 25.3 | 36899.9 | 2608 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:22 | Normal | 600.3 | 570.7 | 563.4 | 0 | 10.4 | 6.9 | 4.8 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 31.1 | 31.2 | 31 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12159 | 1 | 25.9 | 36900.6 | 2608 | 1.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:27 | Normal | 587.6 | 496.3 | 555.2 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7414 | 1 | 26.5 | 36901.3 | 2608 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:32 | Normal | 594.8 | 506.5 | 548.4 | 0 | 7.6 | 5.6 | 4.9 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 9701 | 1 | 27 | 36902 | 2608 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:37 | Normal | 601.4 | 574.4 | 549.5 | 0 | 9.7 | 6.5 | 6.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 31.3 | 31.6 | 31.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12480 | 1 | 27.7 | 36903 | 2608 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:42 | Normal | 590.6 | 547.7 | 558.4 | 0 | 9.6 | 6.6 | 6.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.6 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11854 | 1 | 28.3 | 36904.1 | 2608 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:47 | Normal | 582.2 | 544.5 | 558.2 | 0 | 9.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 12230 | 1 | 28.9 | 36905.1 | 2609 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:52 | Normal | 589.8 | 568.6 | 543.6 | 0 | 14.1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 44.3 | 44.5 | 44.3 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 17137 | 1 | 29.7 | 36906.3 | 2609 | 2.8 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 07:57 | Normal | 593.7 | 549.3 | 540.7 | 0 | 12.5 | 8.8 | 8.3 | 0 | 232.8 | 231 | 234.2 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 17165 | 1 | 30.5 | 36907.7 | 2609 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:02 | Normal | 582.4 | 548.7 | 521.8 | 0 | 14.3 | 9.5 | 10.6 | 0 | 233.8 | 231 | 233 | 45 | 44.9 | 44.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17272 | 1 | 31.3 | 36909.2 | 2609 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:07 | Normal | 582.1 | 543.4 | 515.4 | 0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 13893 | 1 | 31.8 | 36910.5 | 2609 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:12 | Normal | 582.1 | 538.5 | 526.2 | 0 | 12 | 8.7 | 7.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.4 | 38.2 | 38.2 | 38 | 60.03 | 59.98 | 60 | 15183 | 1 | 32.1 | 36911.7 | 2609 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:17 | Normal | 587.7 | 536.4 | 526.5 | 0 | 13.6 | 9.8 | 8.8 | 0 | 233.4 | 231 | 233.6 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16790 | 1 | 32.5 | 36913 | 2609 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:22 | Normal | 578.6 | 538.4 | 512.9 | 0 | 14.1 | 10.2 | 9 | 0 | 234 | 231.4 | 232.6 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60 | 60 | 60 | 16951 | 1 | 33.1 | 36914.5 | 2609 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:27 | Normal | 577.9 | 516.6 | 517 | 0 | 14 | 10.6 | 9.1 | 0 | 234 | 231 | 232.4 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18100 | 1 | 33.5 | 36915.9 | 2609 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 1 | 2.1 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:32 | Normal | 573.6 | 534.8 | 498.5 | 0 | 17.7 | 13 | 11.7 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 53.5 | 53.6 | 53.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 22288 | 1 | 34.4 | 36917.7 | 2609 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:37 | Normal | 565.1 | 541.4 | 489.9 | 0 | 19.7 | 13.8 | 14.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 60.5 | 60.6 | 60.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22555 | 1 | 35.2 | 36919.6 | 2609 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:42 | Normal | 561 | 540.7 | 483.5 | 0 | 27.5 | 18.9 | 19.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 81.8 | 81.8 | 81.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33151 | 1 | 36.6 | 36922.1 | 2609 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 0.7 | 3.7 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:47 | Normal | 571.7 | 497.5 | 491.8 | 0 | 19.6 | 15.6 | 13.8 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 23873 | 1 | 37.8 | 36924.3 | 2610 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 1.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:52 | Normal | 564.3 | 488.4 | 505.1 | 0 | 16 | 12.8 | 10.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19254 | 1 | 37.9 | 36926 | 2610 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 08:57 | Normal | 573.2 | 519.4 | 498.9 | 0 | 15.6 | 11.8 | 10.4 | 0 | 233 | 231 | 232.8 | 47.6 | 47.5 | 47.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18974 | 1 | 38 | 36927.9 | 2610 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:02 | Normal | 575.1 | 523.1 | 523.3 | 0 | 16.5 | 12.8 | 11 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 51.7 | 51.6 | 51.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20113 | 1 | 38 | 36929.5 | 2610 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:07 | Normal | 570.9 | 532 | 511.5 | 0 | 16.3 | 12.3 | 10.6 | 0 | 233 | 231.2 | 233 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19959 | 1 | 37.9 | 36931.1 | 2610 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:12 | Normal | 570.6 | 531.8 | 513 | 0 | 16.5 | 12.3 | 10.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233 | 51.4 | 51.3 | 51.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19758 | 1 | 37.9 | 36932.7 | 2610 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:17 | Normal | 576.8 | 530.8 | 530.5 | 0 | 16.3 | 12.1 | 10.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19907 | 1 | 38 | 36934.4 | 2610 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:22 | Normal | 567.4 | 525.4 | 514.2 | 0 | 18.4 | 13.9 | 11.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.8 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22473 | 1 | 38.2 | 36936.1 | 2610 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 2.8 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:27 | Normal | 566.5 | 503.4 | 495.7 | 0 | 20.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 234.6 | 232 | 234.2 | 65.9 | 65.8 | 65.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26150 | 1 | 38.7 | 36938.2 | 2610 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.4 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:32 | Normal | 560.3 | 503.5 | 513.7 | 0 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21052 | 1 | 39.1 | 36940.1 | 2610 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:37 | Normal | 564 | 492.6 | 513.2 | 0 | 28.9 | 22.5 | 18.5 | 0 | 235 | 233.4 | 235.6 | 86.9 | 87 | 86.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30277 | 1 | 39.6 | 36942.3 | 2610 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:42 | Normal | 562.4 | 475.5 | 512.1 | 0 | 15.9 | 13.5 | 10.2 | 0 | 233 | 230.4 | 232.8 | 48.4 | 48.4 | 48.1 | 60 | 60 | 60 | 19286 | 1 | 40 | 36944.5 | 2610 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:47 | Normal | 558.9 | 476.5 | 506.1 | 0 | 13 | 10.9 | 8.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 39.2 | 39.3 | 39 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15671 | 1 | 40.5 | 36946.6 | 2611 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:52 | Normal | 557.6 | 478.1 | 499.4 | 0 | 16.4 | 14.7 | 11.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.6 | 50.8 | 50.6 | 50.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20773 | 1 | 41 | 36948.9 | 2611 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 09:57 | Normal | 550.6 | 438 | 476.2 | 0 | 28 | 27.1 | 20.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 236.2 | 87.8 | 87.3 | 87.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35596 | 1 | 41.3 | 36951.3 | 2611 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:02 | Normal | 544.8 | 447.3 | 471.8 | 0 | 28.1 | 27 | 20.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 236.2 | 87 | 86.8 | 86.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 35071 | 1 | 42.6 | 36954.2 | 2611 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:07 | Normal | 544 | 446.2 | 471.9 | 0 | 27.6 | 26.5 | 20.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.8 | 85.4 | 85.2 | 84.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 34521 | 1 | 43.9 | 36957.1 | 2611 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 5.1 | 6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:12 | Normal | 547.9 | 440.6 | 482.8 | 0 | 24.8 | 24.1 | 18 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 77.4 | 77 | 76.8 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 30732 | 1 | 44.5 | 36959.8 | 2611 | 6 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:17 | Normal | 552.2 | 445.4 | 487.7 | 0 | 25 | 23.9 | 18.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234.6 | 78.1 | 78 | 77.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30434 | 1 | 44.5 | 36962.3 | 2611 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 5 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:22 | Normal | 552.6 | 447.5 | 494.2 | 0 | 23.7 | 22.8 | 17.4 | 0 | 234 | 232.6 | 234.8 | 74.5 | 74.2 | 74.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29977 | 1 | 44.4 | 36964.9 | 2611 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:27 | Normal | 555.7 | 447.6 | 489.1 | 0 | 26.3 | 24.7 | 19 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.8 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32656 | 1 | 44.5 | 36967.4 | 2611 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:32 | Normal | 552.8 | 455.6 | 511.6 | 0 | 28.5 | 25.9 | 19 | 0 | 235 | 233.4 | 236.4 | 87.2 | 87.1 | 86.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34823 | 1 | 44.8 | 36970 | 2611 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:37 | Normal | 553.7 | 454.6 | 509.4 | 0 | 27.7 | 26 | 19.9 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 87.1 | 87 | 86.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35128 | 1 | 45.2 | 36972.9 | 2611 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:42 | Normal | 544 | 450.5 | 495.9 | 0 | 28.2 | 26.4 | 20.6 | 0 | 235.4 | 234 | 236.2 | 87.4 | 87.5 | 86.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35201 | 1 | 46.2 | 36975.9 | 2611 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 5.2 | 5.9 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:47 | Normal | 542.6 | 435.3 | 495.1 | 0 | 30 | 29.1 | 22.1 | 0 | 235.6 | 234 | 236.6 | 93.4 | 93.1 | 92.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 37666 | 1 | 47 | 36979 | 2612 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 8 | 6 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:52 | Normal | 540.7 | 451.5 | 509 | 0 | 30.3 | 28.4 | 22.3 | 0 | 236.2 | 234 | 236.8 | 94.2 | 93.9 | 93.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 38082 | 1 | 47.7 | 36982.2 | 2612 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 10:57 | Normal | 537.9 | 443.4 | 508.1 | 0 | 30.1 | 28 | 22 | 0 | 235.4 | 233.4 | 236.6 | 92.8 | 92.7 | 92.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 37347 | 1 | 48.5 | 36985.3 | 2612 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 5.8 | 6 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:02 | Normal | 539.8 | 455.2 | 502.5 | 0 | 29.3 | 27.3 | 21.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.8 | 91 | 90.9 | 90.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 36444 | 1 | 49 | 36988.4 | 2612 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:07 | Normal | 544.2 | 454.6 | 511.7 | 0 | 28.1 | 26.6 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234 | 237 | 88.4 | 88.1 | 88 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35485 | 1 | 49 | 36991.3 | 2612 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:12 | Normal | 541.6 | 441.4 | 508.3 | 0 | 29 | 27.3 | 21.4 | 0 | 236 | 233.8 | 235.8 | 90.6 | 90.3 | 90.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 36475 | 1 | 49.2 | 36994.4 | 2612 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:17 | Normal | 544.3 | 437.7 | 500.1 | 0 | 29.5 | 28.3 | 21.7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.8 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37161 | 1 | 49.7 | 36997.5 | 2612 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 5.7 | 6.6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:22 | Normal | 534.9 | 447.7 | 503.3 | 0 | 30.8 | 28.5 | 22.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.6 | 94.9 | 94.6 | 94.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38057 | 1 | 50 | 37000.5 | 2612 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 8 | 8.1 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:27 | Normal | 533.8 | 437.3 | 502 | 0 | 30.5 | 28.8 | 22.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 93.7 | 93.4 | 93.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37957 | 1 | 50.5 | 37003.7 | 2612 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:32 | Normal | 536.5 | 439.4 | 501.4 | 0 | 30.3 | 28.4 | 21.8 | 0 | 236.2 | 234 | 236.6 | 92.8 | 92.5 | 92.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 37171 | 1 | 50.8 | 37006.6 | 2612 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:37 | Normal | 533.7 | 433.2 | 507.6 | 0 | 29.8 | 28.2 | 21.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236.8 | 91.6 | 91.5 | 91.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37063 | 1 | 51.2 | 37009.9 | 2612 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:42 | Normal | 538.9 | 436.5 | 506.6 | 0 | 29.1 | 28.1 | 21.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 236.4 | 90.8 | 90.6 | 90.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37193 | 1 | 51.1 | 37012.8 | 2612 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:47 | Normal | 541.5 | 459.5 | 512 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.8 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9014 | 1 | 50.8 | 37015.3 | 2613 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:52 | Normal | 548.7 | 448.4 | 515.5 | 0 | 27.3 | 26 | 20 | 0 | 236.2 | 233.2 | 236 | 86.5 | 86.1 | 85.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 34738 | 1 | 49.7 | 37017.6 | 2613 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 11:57 | Normal | 546.1 | 482.1 | 507.1 | 0 | 32 | 27.7 | 23.2 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 98.7 | 98.7 | 98.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 39696 | 1 | 49.6 | 37020.2 | 2613 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 4.6 | 6.4 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:02 | Normal | 534.9 | 440.3 | 506.1 | 0 | 31.3 | 30 | 22.8 | 0 | 235.8 | 232.8 | 236.4 | 97.1 | 96.6 | 96.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39160 | 1 | 50.4 | 37023.4 | 2613 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:07 | Normal | 534.5 | 474.5 | 500.7 | 0 | 29.7 | 26 | 21.7 | 0 | 236.2 | 233.2 | 236.4 | 92.3 | 91.8 | 91.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36822 | 1 | 50.8 | 37026.5 | 2613 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | 4 | 5.9 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:12 | Normal | 543 | 442.6 | 506.5 | 0 | 25.3 | 24 | 18.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 235 | 78.7 | 78.8 | 78.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31809 | 1 | 51.3 | 37029.6 | 2613 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:17 | Normal | 545.8 | 449.9 | 506.8 | 0 | 28.1 | 26.3 | 20.6 | 0 | 236.6 | 233 | 235.8 | 87.8 | 87.5 | 87.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35320 | 1 | 50.5 | 37032.2 | 2613 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:22 | Normal | 543.6 | 459.6 | 527.5 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6 | 0 | 232.4 | 230 | 232 | 27.1 | 27 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10038 | 1 | 50.1 | 37034.6 | 2613 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:27 | Normal | 559 | 495.5 | 518.5 | 0 | 9.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 60 | 59.99 | 60 | 11618 | 1 | 48.4 | 37035.7 | 2613 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:32 | Normal | 545.9 | 466.3 | 522.5 | 0 | 32.6 | 29.6 | 22.7 | 0 | 236.8 | 234.6 | 237.2 | 101.7 | 101.4 | 101.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 35904 | 1 | 48.7 | 37038.8 | 2613 | 8 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:37 | Normal | 534.1 | 454.5 | 498.5 | 0 | 18 | 19.1 | 22.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.4 | 66.5 | 66.4 | 65.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 39595 | 1 | 49.8 | 37042.1 | 2613 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 6.6 | 6.1 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:42 | Normal | 538.9 | 453.3 | 505.7 | 0 | 33.1 | 31.5 | 24.3 | 0 | 237.8 | 235 | 237.4 | 103.5 | 103.4 | 102.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 41875 | 1 | 50 | 37044.8 | 2613 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:47 | Normal | 539 | 456.7 | 496.8 | 0 | 29.7 | 28 | 22 | 0 | 236.6 | 233.8 | 236 | 92.7 | 92.4 | 92 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 37465 | 1 | 50.9 | 37048 | 2614 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8 | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:52 | Normal | 535.6 | 451.5 | 508.8 | 0 | 27 | 26.1 | 22.8 | 0 | 234.8 | 232.2 | 235 | 78.5 | 78.5 | 78.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38516 | 1 | 50.7 | 37050.5 | 2614 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 12:57 | Normal | 540.1 | 454.4 | 505.5 | 0 | 29 | 27.8 | 21.4 | 0 | 236.2 | 232.6 | 234.8 | 91.4 | 91.4 | 90.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 36815 | 1 | 50.3 | 37053.2 | 2614 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:02 | Normal | 536.3 | 450.7 | 498.1 | 0 | 29.5 | 28 | 21.8 | 0 | 236.8 | 233.2 | 235.2 | 92.3 | 92.3 | 91.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37122 | 1 | 50.8 | 37056.3 | 2614 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 8 | 7.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:07 | Normal | 528.2 | 446.6 | 505.1 | 0 | 30.5 | 28.5 | 21.6 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.8 | 94.4 | 94.4 | 93.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 37901 | 1 | 51.5 | 37059.4 | 2614 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:12 | Normal | 554.4 | 487.6 | 498.4 | 0 | 5.6 | 5 | 4.5 | 0 | 229.8 | 227.2 | 229.4 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8245 | 1 | 50.8 | 37061.4 | 2614 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:17 | Normal | 544.6 | 463 | 514.4 | 0 | 30.3 | 28.6 | 22.3 | 0 | 236.2 | 233.2 | 235 | 96.3 | 96.3 | 95.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 38635 | 1 | 49.8 | 37063.7 | 2614 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:22 | Normal | 537.3 | 447.4 | 505.9 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 230.4 | 227.2 | 229.8 | 19.6 | 19.7 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7940 | 1 | 50.6 | 37066.5 | 2614 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:27 | Normal | 578.7 | 476.7 | 521.4 | 0 | 13.6 | 14.3 | 13.5 | 0 | 233 | 229.6 | 231.4 | 53.2 | 53.3 | 52.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16811 | 1 | 48.7 | 37067.5 | 2614 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:32 | Normal | 558.1 | 484.5 | 514.7 | 0 | 8.5 | 6.8 | 6 | 0 | 231 | 228 | 229.8 | 26.8 | 26.9 | 26.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9979 | 1 | 47.8 | 37069.3 | 2614 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:37 | Normal | 545.4 | 445.5 | 518.3 | 0 | 7.2 | 6.1 | 5.1 | 0 | 230.6 | 227.6 | 229 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8505 | 1 | 47.6 | 37071.4 | 2614 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:42 | Normal | 552.4 | 418.1 | 521.3 | 0 | 30.7 | 27.7 | 22.6 | 0 | 235 | 231.6 | 233.2 | 94.7 | 95 | 93.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37912 | 1 | 47.2 | 37073.7 | 2614 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 5.3 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:47 | Normal | 533.7 | 453.1 | 503.3 | 0 | 15.9 | 13.1 | 10.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 56.3 | 56.1 | 55.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9930 | 1 | 48.4 | 37076.4 | 2615 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:52 | Normal | 542.3 | 462.5 | 510.1 | 0 | 11.6 | 9.1 | 7.6 | 0 | 231.2 | 227.6 | 229.8 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15439 | 1 | 47.4 | 37078.1 | 2615 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 13:57 | Normal | 546.1 | 458.7 | 510.3 | 0 | 21.7 | 16.5 | 16.4 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 64.5 | 64.7 | 64 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 26118 | 1 | 47.5 | 37080.5 | 2615 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6 | 2 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:02 | Normal | 550.7 | 461.7 | 521.1 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.8 | 0 | 230.6 | 227.4 | 229.2 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11739 | 1 | 46.3 | 37081.4 | 2615 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:07 | Normal | 555.2 | 466.3 | 527.6 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.8 | 0 | 230.2 | 227.4 | 229 | 30.3 | 30.2 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11249 | 1 | 45.4 | 37083.2 | 2615 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:12 | Normal | 563.6 | 470.2 | 526.3 | 0 | 19.1 | 13 | 12.2 | 0 | 230.6 | 227.8 | 230 | 54.8 | 54.7 | 54.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 24063 | 1 | 45 | 37084.9 | 2615 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:17 | Normal | 564.3 | 475.4 | 520.5 | 0 | 20.3 | 15.8 | 15.3 | 0 | 231.2 | 227.4 | 231 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 24960 | 1 | 44.9 | 37086.9 | 2615 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 1.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:22 | Normal | 564.5 | 475.3 | 527.1 | 0 | 18.1 | 13.9 | 13.3 | 0 | 231.2 | 228.2 | 230 | 56.4 | 56.2 | 55.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21824 | 1 | 44.8 | 37088.8 | 2615 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:27 | Normal | 562.5 | 471.4 | 528.3 | 0 | 17.3 | 13.3 | 12.8 | 0 | 230.4 | 227.2 | 228.8 | 54.7 | 54.7 | 54.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21308 | 1 | 44.3 | 37090.4 | 2615 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:32 | Normal | 555.8 | 476.6 | 528.5 | 0 | 9.7 | 7.4 | 7.1 | 0 | 228.8 | 226.2 | 228.8 | 30.7 | 30.9 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11648 | 1 | 43.9 | 37091.9 | 2615 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:37 | Normal | 556.8 | 457.2 | 519.6 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 0 | 227.6 | 225.2 | 227 | 20.8 | 20.8 | 20.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7901 | 1 | 43.1 | 37093 | 2615 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:42 | Normal | 559.5 | 477.8 | 531.2 | 0 | 6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 227.2 | 224.4 | 226.8 | 20.7 | 20.8 | 20.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7741 | 1 | 41.9 | 37093.6 | 2615 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:47 | Normal | 564 | 451.4 | 531.3 | 0 | 5.2 | 4.4 | 4 | 0 | 227 | 225.2 | 227.6 | 17.9 | 18 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6965 | 1 | 41 | 37094.2 | 2616 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:52 | Normal | 564.9 | 468.5 | 524.6 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6346 | 1 | 40.1 | 37094.7 | 2616 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 14:57 | Normal | 563.8 | 470.5 | 536.8 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 227.6 | 224.2 | 227 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6187 | 1 | 39.4 | 37095.3 | 2616 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:02 | Normal | 571.8 | 453.8 | 537 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 0 | 227.8 | 224.4 | 226.8 | 16.1 | 16 | 15.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6182 | 1 | 38.8 | 37095.8 | 2616 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:07 | Normal | 575.6 | 473.9 | 533.5 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 0 | 227.6 | 224.6 | 226.8 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6446 | 1 | 38.2 | 37096.3 | 2616 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:12 | Normal | 579.6 | 467.4 | 540.6 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 227.4 | 225.6 | 227.6 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6533 | 1 | 37.7 | 37096.8 | 2616 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:17 | Normal | 591.6 | 502.3 | 550.9 | 0 | 5.1 | 4 | 3.6 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.8 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6953 | 1 | 37.4 | 37097.4 | 2616 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:22 | Normal | 577.7 | 511.5 | 547 | 0 | 5.7 | 4.2 | 4.1 | 0 | 229.2 | 226.4 | 228.8 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 7469 | 1 | 36.9 | 37098 | 2616 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:27 | Normal | 589.5 | 490.6 | 549.8 | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229.4 | 27.3 | 27.4 | 27 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10357 | 1 | 36.7 | 37098.7 | 2616 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:32 | Normal | 588.2 | 491.2 | 546.1 | 0 | 9.8 | 7.1 | 7.6 | 0 | 230.2 | 228 | 230.4 | 33 | 33 | 32.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 12515 | 1 | 36.9 | 37099.7 | 2616 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:37 | Normal | 583.7 | 487.6 | 542.8 | 0 | 11.1 | 8.1 | 8.9 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 14313 | 1 | 37.1 | 37100.9 | 2616 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:42 | Normal | 586.9 | 485.5 | 543.4 | 0 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 0 | 229.4 | 227.6 | 229.4 | 33.1 | 33.2 | 32.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 12788 | 1 | 37.4 | 37102 | 2616 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:47 | Normal | 564.6 | 476.7 | 540 | 0 | 8.7 | 6.8 | 7 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.8 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11348 | 1 | 37.3 | 37103 | 2617 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:52 | Normal | 582.3 | 479.4 | 537.4 | 0 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.4 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 11411 | 1 | 37.3 | 37103.9 | 2617 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 15:57 | Normal | 574 | 459.4 | 541.8 | 0 | 7.8 | 6.6 | 7 | 0 | 230 | 227.8 | 230 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10656 | 1 | 37.2 | 37104.8 | 2617 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:02 | Normal | 583 | 471.5 | 544.2 | 0 | 7.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 229.6 | 227.2 | 229.6 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 10480 | 1 | 37.2 | 37105.7 | 2617 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:07 | Normal | 563.6 | 460.4 | 532.6 | 0 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 0 | 229.2 | 226.2 | 228.8 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9490 | 1 | 37 | 37106.6 | 2617 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:12 | Normal | 567.8 | 464.3 | 534 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 0 | 227.8 | 224.8 | 227.8 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6521 | 1 | 37 | 37107.2 | 2617 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:17 | Normal | 570.9 | 464.7 | 536.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 4 | 0 | 228.6 | 225.8 | 228.4 | 17.1 | 16.9 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6546 | 1 | 36.8 | 37107.8 | 2617 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:22 | Normal | 532.1 | 457 | 534.5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 228.4 | 225.6 | 229 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7717 | 1 | 36.6 | 37108.4 | 2617 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:27 | Normal | 563.5 | 455.5 | 532.7 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 228.4 | 225.2 | 227.8 | 13.3 | 13.3 | 13 | 60 | 60.01 | 60 | 5201 | 1 | 36.4 | 37108.9 | 2617 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:32 | Normal | 569.4 | 469.3 | 539.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 228.6 | 225.8 | 228.4 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4820 | 1 | 36.2 | 37109.3 | 2617 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:37 | Normal | 579.9 | 483.7 | 544.3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 228.2 | 225.4 | 228.4 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5866 | 1 | 36.1 | 37109.8 | 2617 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:42 | Normal | 575.4 | 478.5 | 542.5 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 228 | 225.6 | 228 | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4934 | 1 | 36 | 37110.2 | 2617 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:47 | Normal | 573.1 | 483.6 | 540.3 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0 | 228.6 | 225.8 | 228.8 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4901 | 1 | 35.9 | 37110.6 | 2618 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:52 | Normal | 560.8 | 458.6 | 532.8 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | 0 | 229 | 226.2 | 228.2 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4534 | 1 | 35.9 | 37111 | 2618 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 16:57 | Normal | 570.5 | 466.8 | 531.5 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 229 | 226.2 | 229.8 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4802 | 1 | 35.9 | 37111.3 | 2618 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:02 | Normal | 564 | 468.2 | 540.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3884 | 1 | 35.8 | 37111.7 | 2618 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:07 | Normal | 550.6 | 462.6 | 541.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 229.2 | 226.8 | 229.4 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3753 | 1 | 35.6 | 37112 | 2618 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:12 | Normal | 554.1 | 465.4 | 525.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 228.8 | 226.2 | 228.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2965 | 1 | 35.4 | 37112.3 | 2618 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:17 | Normal | 562.4 | 444.4 | 504.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 229.2 | 226.4 | 228.4 | 6 | 6 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2371 | 1 | 35.3 | 37112.5 | 2618 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:22 | Normal | 541.5 | 430.4 | 502.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 229.8 | 226.8 | 229 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1729 | 1 | 35.1 | 37112.7 | 2618 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:27 | Normal | 510.2 | 446.4 | 484.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230.4 | 227.6 | 229.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1581 | 1 | 35 | 37112.8 | 2618 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:32 | Normal | 526.2 | 456.4 | 513.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.4 | 227.6 | 229.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1889 | 1 | 34.8 | 37113 | 2618 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:37 | Normal | 540.5 | 454.4 | 485.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1671 | 1 | 34.5 | 37113.1 | 2618 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:42 | Normal | 543.3 | 467.1 | 492.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227.6 | 229.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1330 | 1 | 34.3 | 37113.3 | 2618 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:47 | Normal | 531.5 | 449.5 | 499.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230 | 226.8 | 228.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 841 | 1 | 34.2 | 37113.3 | 2619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:52 | Normal | 495.2 | 352.3 | 437.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 227.8 | 229.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 367 | 1 | 34.1 | 37113.4 | 2619 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 17:57 | Normal | 468.3 | 335.2 | 438.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.6 | 230 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 361 | 1 | 33.8 | 37113.4 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 18:02 | Normal | 445.4 | 331.4 | 383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 222 | 1 | 33.6 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 18:07 | Normal | 200.1 | 201.2 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 47 | 1 | 33.3 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 18:12 | Normal | 174 | 223.2 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228 | 230.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31 | 1 | 32.9 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-07 18:17 | Normal | 203.8 | 195.6 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 229.8 | 1.4 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35 | 1 | 32.6 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0