## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-11 05:55 | Wait | 478.2 | 478.5 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 46873.9 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:00 | Wait | 521.3 | 521.4 | 509.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 46873.9 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:05 | Normal | 500.4 | 199.8 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 152 | 1 | 22 | 46873.9 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:10 | Normal | 525.2 | 238.8 | 509.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 193 | 1 | 22.3 | 46873.9 | 3354 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:15 | Normal | 558.1 | 364.8 | 520.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 340 | 1 | 22.5 | 46873.9 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:20 | Normal | 574.1 | 377 | 491.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 425 | 1 | 22.7 | 46873.9 | 3354 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:25 | Normal | 550.9 | 488.6 | 533.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 2 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 593 | 1 | 22.9 | 46874 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:30 | Normal | 552.4 | 513.9 | 526.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 589 | 1 | 23 | 46874 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:35 | Normal | 553.4 | 544.8 | 534.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 601 | 1 | 23 | 46874.1 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:40 | Normal | 566.1 | 525.8 | 515.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 2 | 2.3 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 692 | 1 | 23.1 | 46874.1 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:45 | Normal | 573.2 | 521.7 | 531.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 744 | 1 | 23 | 46874.2 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:50 | Normal | 567.3 | 560.7 | 526.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 762 | 1 | 23.2 | 46874.3 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 06:55 | Normal | 568.9 | 527.7 | 530.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 890 | 1 | 24 | 46874.3 | 3354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:00 | Normal | 580.1 | 548.7 | 544.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 931 | 1 | 24.1 | 46874.4 | 3355 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:05 | Normal | 573.2 | 558.1 | 562.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 992 | 1 | 24.3 | 46874.5 | 3355 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:10 | Normal | 599.1 | 570.8 | 537.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1040 | 1 | 24.5 | 46874.6 | 3355 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:15 | Normal | 587.2 | 448 | 555.9 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1469 | 1 | 24.7 | 46874.7 | 3355 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:20 | Normal | 604.9 | 537.8 | 550.8 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2180 | 1 | 24.9 | 46874.8 | 3355 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:25 | Normal | 582.4 | 537 | 528.3 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.1 | 60.06 | 60.09 | 2701 | 1 | 25.1 | 46875 | 3355 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:30 | Normal | 567.6 | 531.4 | 546.1 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3676 | 1 | 25.4 | 46875.3 | 3355 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:35 | Normal | 536.5 | 522.7 | 557.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 11.3 | 11.4 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4437 | 1 | 25.7 | 46875.6 | 3355 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:40 | Normal | 530.8 | 481.2 | 550.5 | 0 | 4.5 | 4 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4683 | 1 | 26 | 46876 | 3355 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:45 | Normal | 531.4 | 452.7 | 563.3 | 0 | 6.3 | 4.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5762 | 1 | 26.3 | 46876.4 | 3355 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:50 | Normal | 529.3 | 475.7 | 545 | 0 | 6.9 | 4.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6166 | 1 | 26.7 | 46876.9 | 3355 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 07:55 | Normal | 533.7 | 465 | 570.4 | 0 | 7.2 | 5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6483 | 1 | 27.1 | 46877.5 | 3355 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:00 | Normal | 467.5 | 568.7 | 565 | 0 | 8.6 | 5.1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 7157 | 1 | 27.6 | 46878 | 3356 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:05 | Normal | 462.4 | 554.8 | 572.8 | 0 | 9.1 | 5.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 19 | 19.1 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7469 | 1 | 28 | 46878.6 | 3356 | 1.2 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:10 | Normal | 464.6 | 568 | 578.6 | 0 | 9.6 | 5.8 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7734 | 1 | 28.5 | 46879.3 | 3356 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:15 | Normal | 481.1 | 583 | 572.3 | 0 | 10.2 | 5.8 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 19.2 | 19.7 | 19.5 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 8229 | 1 | 29.1 | 46879.9 | 3356 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:20 | Normal | 488.3 | 570.7 | 553.6 | 0 | 11.8 | 6.2 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231 | 233.4 | 23.8 | 24 | 23.6 | 60 | 59.99 | 60.03 | 9255 | 1 | 29.6 | 46880.7 | 3356 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:25 | Normal | 485.7 | 572.5 | 558.8 | 0 | 12.3 | 6.1 | 0.6 | 0 | 234.2 | 231.2 | 233.4 | 24.8 | 25 | 24.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9670 | 1 | 30.1 | 46881.5 | 3356 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:30 | Normal | 515.4 | 562.9 | 568 | 0 | 11.7 | 6.8 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 25 | 25 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9776 | 1 | 30.5 | 46882.3 | 3356 | 3 | 2.4 | 3.2 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:35 | Normal | 476.3 | 556.6 | 576.1 | 0 | 13.5 | 7.1 | 0.6 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10236 | 1 | 30.9 | 46883.1 | 3356 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:40 | Normal | 517.2 | 556.8 | 566.3 | 0 | 12.7 | 7.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 27.2 | 27.3 | 27 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10579 | 1 | 31.2 | 46884 | 3356 | 1.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:45 | Normal | 475.7 | 569 | 548.1 | 0 | 14.3 | 7.6 | 0.6 | 0 | 234 | 231.4 | 232.8 | 28.3 | 30.1 | 27.8 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 11076 | 1 | 31.6 | 46884.9 | 3356 | 2.9 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:50 | Normal | 504.3 | 564.7 | 570.7 | 0 | 14.7 | 7.8 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11552 | 1 | 31.8 | 46885.9 | 3356 | 3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 08:55 | Normal | 556.5 | 560.9 | 570.7 | 0 | 15.4 | 8.1 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 32.6 | 32.6 | 32.3 | 60 | 59.97 | 60 | 12732 | 1 | 32.2 | 46886.9 | 3356 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:00 | Normal | 574.2 | 559.2 | 565.9 | 0 | 15.8 | 8.4 | 0.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 33.9 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13290 | 1 | 32.6 | 46888 | 3357 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:05 | Normal | 566.2 | 556.6 | 566.2 | 0 | 16.3 | 8.8 | 0.7 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 13657 | 1 | 32.9 | 46889.1 | 3357 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:10 | Normal | 570.8 | 558.2 | 568.4 | 0 | 16.6 | 9 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13904 | 1 | 33.3 | 46890.2 | 3357 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:15 | Normal | 573.4 | 556.8 | 548.3 | 0 | 16.9 | 9.1 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 36.3 | 36.3 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 14213 | 1 | 33.6 | 46891.4 | 3357 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:20 | Normal | 568.2 | 553.6 | 554.1 | 0 | 17.4 | 9.3 | 0.8 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 37 | 37.1 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14461 | 1 | 33.9 | 46892.6 | 3357 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:25 | Normal | 569.3 | 554.7 | 585.8 | 0 | 17.5 | 9.5 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.2 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 14739 | 1 | 34.1 | 46893.8 | 3357 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:30 | Normal | 567.9 | 569.8 | 554.6 | 0 | 17.1 | 9.4 | 0.8 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 38.8 | 38.8 | 38.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15230 | 1 | 34.4 | 46895.1 | 3357 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:35 | Normal | 576.3 | 562.1 | 569.8 | 0 | 18.5 | 9.9 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.6 | 39.7 | 39.3 | 39.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15471 | 1 | 34.7 | 46896.3 | 3357 | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:40 | Normal | 565.6 | 549.9 | 549 | 0 | 19 | 10.2 | 1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 40.1 | 40.1 | 39.7 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 15710 | 1 | 34.9 | 46897.6 | 3357 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:45 | Normal | 567.3 | 553.9 | 290.9 | 0 | 19.1 | 10.3 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 235 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 19306 | 1 | 35.3 | 46899 | 3357 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:50 | Normal | 575 | 556.8 | 296.1 | 0 | 19.6 | 10.6 | 14.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.6 | 50 | 50 | 49.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 19863 | 1 | 35.8 | 46900.7 | 3357 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 09:55 | Normal | 566 | 547.6 | 302.9 | 0 | 19.9 | 10.8 | 14.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 50.8 | 50.6 | 50.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20125 | 1 | 36.2 | 46902.3 | 3357 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:00 | Normal | 564.7 | 550.5 | 317.2 | 0 | 20.2 | 10.9 | 14.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 59.99 | 60 | 60 | 20504 | 1 | 36.6 | 46904 | 3358 | 5 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:05 | Normal | 562.8 | 552.6 | 306 | 0 | 20.6 | 11 | 15.4 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.8 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20791 | 1 | 37 | 46905.7 | 3358 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:10 | Normal | 571.5 | 553.9 | 305.8 | 0 | 20.5 | 11.1 | 15.5 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 52.9 | 53 | 52.6 | 60 | 60 | 59.98 | 21000 | 1 | 37.2 | 46907.5 | 3358 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:15 | Normal | 570.7 | 556 | 309 | 0 | 21.1 | 11.4 | 15.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 54.1 | 54.1 | 53.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21516 | 1 | 37.5 | 46909.3 | 3358 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:20 | Normal | 553.1 | 560.4 | 308.1 | 0 | 20.9 | 11.3 | 15.8 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 54.1 | 54 | 53.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21637 | 1 | 37.7 | 46911.1 | 3358 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:25 | Normal | 569.9 | 547 | 304.1 | 0 | 21.5 | 11.7 | 16.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 55.4 | 55.3 | 55.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21979 | 1 | 38 | 46912.9 | 3358 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:30 | Normal | 558.2 | 548.1 | 318.5 | 0 | 21.5 | 11.6 | 16.2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 236 | 55.2 | 55.2 | 54.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 22018 | 1 | 38.3 | 46914.7 | 3358 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:35 | Normal | 565 | 543.9 | 336.2 | 0 | 21.6 | 11.7 | 16.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 22296 | 1 | 38.5 | 46916.6 | 3358 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:40 | Normal | 565.2 | 548.8 | 340.3 | 0 | 21.8 | 11.7 | 16.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 56.8 | 56.9 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22620 | 1 | 38.9 | 46918.5 | 3358 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:45 | Normal | 559.8 | 545.6 | 361.4 | 0 | 22.3 | 11.9 | 16.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.2 | 58.2 | 58.2 | 58 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23286 | 1 | 39.2 | 46920.4 | 3358 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:50 | Normal | 544.6 | 552 | 368.1 | 0 | 22.5 | 11.9 | 16.4 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23415 | 1 | 39.4 | 46922.3 | 3358 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 10:55 | Normal | 556.2 | 546.1 | 362.8 | 0 | 22.5 | 12 | 16.5 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 23309 | 1 | 39.8 | 46924.3 | 3358 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:00 | Normal | 565.2 | 544.8 | 360.3 | 0 | 22.4 | 12.1 | 17.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 59.5 | 59.4 | 59.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23714 | 1 | 40 | 46926.2 | 3359 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:05 | Normal | 559.1 | 543.1 | 354.7 | 0 | 22.6 | 12.3 | 17.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.4 | 59.8 | 59.9 | 59.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23876 | 1 | 40 | 46928.2 | 3359 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:10 | Normal | 559.1 | 549.2 | 356.7 | 0 | 22.1 | 11.8 | 17 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 59.1 | 59 | 58.8 | 60.01 | 60 | 60 | 23574 | 1 | 40.3 | 46930.2 | 3359 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:15 | Normal | 558 | 542.8 | 381.6 | 0 | 22.6 | 12.2 | 16.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.6 | 60.2 | 60.2 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24005 | 1 | 40.4 | 46932.1 | 3359 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:20 | Normal | 562.4 | 545.3 | 393.1 | 0 | 22.6 | 12.1 | 17.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 61.2 | 61.2 | 60.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24380 | 1 | 40.6 | 46934.2 | 3359 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:25 | Normal | 564.8 | 549.6 | 409 | 0 | 22.8 | 12.1 | 17 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.6 | 62 | 62 | 61.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 24806 | 1 | 40.7 | 46936.2 | 3359 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 5 | 5.2 | 6 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:30 | Normal | 563 | 544.7 | 436.3 | 0 | 23.1 | 12.3 | 16.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 63.3 | 63.2 | 62.8 | 60 | 60 | 60 | 25282 | 1 | 40.8 | 46938.3 | 3359 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:35 | Wait | 655.9 | 632.1 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.8 | 46940.1 | 3359 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:40 | Normal | 552.6 | 535.7 | 435 | 0 | 23.3 | 12.7 | 17.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238 | 63.4 | 63.2 | 63 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25491 | 1 | 40 | 46941.1 | 3359 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:45 | Normal | 556.7 | 541.5 | 434.6 | 0 | 23.2 | 12.4 | 17.2 | 0 | 237 | 235.8 | 237.4 | 63.4 | 63.2 | 63 | 59.98 | 60 | 60 | 25434 | 1 | 40.5 | 46943.2 | 3359 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:50 | Normal | 556.6 | 545.4 | 444.4 | 0 | 22.8 | 12.1 | 16.4 | 0 | 236.8 | 235.8 | 238 | 62.2 | 62.1 | 61.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 24733 | 1 | 40.9 | 46945.2 | 3359 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 11:55 | Normal | 562.7 | 543.6 | 445.9 | 0 | 22.6 | 12 | 16.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 60 | 60 | 60.01 | 24997 | 1 | 41.3 | 46947.3 | 3359 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:00 | Normal | 565.6 | 542.6 | 462.4 | 0 | 22.9 | 12.3 | 16.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 63.3 | 63.2 | 62.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25440 | 1 | 41.5 | 46949.4 | 3360 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:05 | Normal | 558.9 | 539.7 | 446.4 | 0 | 22.8 | 12.2 | 16.7 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 25198 | 1 | 41.7 | 46951.6 | 3360 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0 | 0.1 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:10 | Normal | 569.5 | 551.3 | 429.7 | 0 | 22.2 | 11.8 | 17 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 61.4 | 61.3 | 61 | 60 | 60 | 59.99 | 24823 | 1 | 41.9 | 46953.6 | 3360 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 6 | 0.2 | 0 | 4.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:15 | Normal | 563.7 | 544.4 | 412.1 | 0 | 22.1 | 11.8 | 16.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 60.9 | 60.9 | 60.5 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 24392 | 1 | 42 | 46955.7 | 3360 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:20 | Normal | 557.8 | 545.8 | 402.7 | 0 | 22.3 | 11.9 | 17.1 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.6 | 60.1 | 60 | 59.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24136 | 1 | 42 | 46957.7 | 3360 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 6 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:25 | Normal | 559.5 | 540.4 | 404.2 | 0 | 22.3 | 11.9 | 17 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 24067 | 1 | 42.3 | 46959.7 | 3360 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:30 | Normal | 561.8 | 541.7 | 409.2 | 0 | 21.9 | 11.9 | 16.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 59.9 | 59.6 | 59.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23937 | 1 | 42.7 | 46961.7 | 3360 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:35 | Normal | 563.4 | 548.4 | 403.4 | 0 | 22 | 11.7 | 16.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 59.2 | 59 | 58.8 | 60.01 | 60 | 60 | 23787 | 1 | 43.1 | 46963.7 | 3360 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:40 | Normal | 565.5 | 537.6 | 437.7 | 0 | 21.6 | 11.8 | 15.9 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237 | 59.3 | 59.3 | 59 | 60 | 60 | 60 | 23946 | 1 | 43.3 | 46965.7 | 3360 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 0 | 0.4 | 4.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:45 | Normal | 559.5 | 545.3 | 431.7 | 0 | 21.5 | 11.6 | 16.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 59.1 | 59 | 58.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23683 | 1 | 43 | 46967.7 | 3360 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:50 | Normal | 553.3 | 520.7 | 432.3 | 0 | 5.8 | 4 | 3.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6116 | 1 | 42.8 | 46969.6 | 3360 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 12:55 | Normal | 569.9 | 434.7 | 536.7 | 0 | 23 | 18.5 | 12.5 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 64.7 | 64.6 | 64.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 25978 | 1 | 41.8 | 46970.8 | 3360 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:00 | Normal | 567.7 | 428.8 | 527.9 | 0 | 22 | 17.6 | 11.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 24586 | 1 | 41.8 | 46972.7 | 3361 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 0.6 | 4.5 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:05 | Normal | 585.4 | 454.7 | 538.9 | 0 | 19.8 | 16 | 12.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 20236 | 1 | 41.1 | 46973.9 | 3361 | 4.9 | 5 | 5 | 4.6 | 6 | 4.7 | 1 | 4.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:10 | Normal | 561.1 | 398.3 | 512.8 | 0 | 11 | 8 | 4.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.8 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5848 | 1 | 40.7 | 46975.4 | 3361 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:15 | Normal | 579.3 | 383.8 | 542.1 | 0 | 11.1 | 7.4 | 4.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 60 | 60 | 59.99 | 17485 | 1 | 40.3 | 46976.7 | 3361 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:20 | Normal | 570.2 | 535.5 | 523.2 | 0 | 22.3 | 9 | 16.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24619 | 1 | 40.3 | 46978.4 | 3361 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:25 | Normal | 552.9 | 481.6 | 516.9 | 0 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4434 | 1 | 40 | 46979.5 | 3361 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:30 | Normal | 566.5 | 475.3 | 525.3 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7046 | 1 | 39.3 | 46980.2 | 3361 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:35 | Normal | 578.6 | 550.7 | 546 | 0 | 20.5 | 7.9 | 15.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236 | 57.2 | 57.3 | 57 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22899 | 1 | 39.4 | 46981.9 | 3361 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:40 | Normal | 545.8 | 500.7 | 507.9 | 0 | 3.1 | 2 | 2.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4062 | 1 | 39.1 | 46982.8 | 3361 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:45 | Normal | 585.5 | 485.6 | 554 | 0 | 20.3 | 9.9 | 14.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 58 | 58.1 | 57.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 23166 | 1 | 38.3 | 46983.7 | 3361 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:50 | Normal | 558.1 | 506.7 | 519.9 | 0 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4804 | 1 | 38.7 | 46985 | 3361 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 13:55 | Normal | 557.9 | 456.7 | 522.9 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5453 | 1 | 38 | 46985.6 | 3361 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:00 | Normal | 585.5 | 467.6 | 550.2 | 0 | 19.1 | 11.5 | 14 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 56.7 | 56.6 | 56.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22775 | 1 | 37.8 | 46986.7 | 3362 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:05 | Normal | 579.4 | 432.3 | 541 | 0 | 17.3 | 10.6 | 12.9 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 51 | 51.2 | 50.8 | 60 | 60 | 60.02 | 20306 | 1 | 38.5 | 46988.5 | 3362 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:10 | Normal | 581.4 | 362.6 | 533.4 | 0 | 16.1 | 12.6 | 12.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19084 | 1 | 38.8 | 46990.1 | 3362 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:15 | Normal | 579.9 | 464.8 | 519.4 | 0 | 8.9 | 5.2 | 8.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7842 | 1 | 38.4 | 46990.8 | 3362 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:20 | Normal | 567.8 | 453.9 | 513.3 | 0 | 9 | 5.8 | 7.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8393 | 1 | 38 | 46991.9 | 3362 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:25 | Normal | 576.4 | 468.6 | 537.4 | 0 | 15.1 | 8 | 11.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 43.8 | 43.7 | 43.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17176 | 1 | 38.3 | 46993.4 | 3362 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 1 | 1 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:30 | Normal | 580.1 | 475.5 | 541.9 | 0 | 14.3 | 7.4 | 10.6 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 41.2 | 41.4 | 41 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16168 | 1 | 38.4 | 46994.8 | 3362 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:35 | Normal | 559.7 | 453.6 | 537.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.98 | 60 | 60 | 4363 | 1 | 38.3 | 46996 | 3362 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:40 | Normal | 539.6 | 438.6 | 499.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2703 | 1 | 37.7 | 46996.6 | 3362 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:45 | Normal | 529.1 | 469.6 | 545.5 | 0 | 13.5 | 7.3 | 10.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 15002 | 1 | 37.6 | 46997.5 | 3362 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:50 | Normal | 577.7 | 477.7 | 542 | 0 | 10.9 | 7 | 9.8 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 35.5 | 35.7 | 35.2 | 59.98 | 60 | 60 | 13914 | 1 | 37.6 | 46998.7 | 3362 | 2.9 | 2.6 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 14:55 | Normal | 583.4 | 468.6 | 542.4 | 0 | 10.3 | 6.8 | 9.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13226 | 1 | 37.7 | 46999.8 | 3362 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:00 | Normal | 535.8 | 482.7 | 495.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2408 | 1 | 37.5 | 47000.8 | 3363 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:05 | Normal | 580.3 | 484.7 | 546.9 | 0 | 8.3 | 5.3 | 7.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11111 | 1 | 36.9 | 47001.3 | 3363 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:10 | Normal | 539.8 | 470.4 | 544.2 | 0 | 8.1 | 5.2 | 7.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60 | 10361 | 1 | 37 | 47002.2 | 3363 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:15 | Normal | 574.4 | 480.5 | 547.1 | 0 | 7.3 | 5.1 | 7.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 25.2 | 25.3 | 24.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10055 | 1 | 37.2 | 47003.1 | 3363 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:20 | Normal | 532.2 | 467.7 | 542.8 | 0 | 6.7 | 5.2 | 7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 24.2 | 24.4 | 24 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 9432 | 1 | 37.7 | 47003.9 | 3363 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:25 | Normal | 581.3 | 468.3 | 534.6 | 0 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7536 | 1 | 38.2 | 47004.6 | 3363 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:30 | Normal | 561 | 469.5 | 541.2 | 0 | 4.6 | 4 | 5.8 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 7540 | 1 | 38.4 | 47005.3 | 3363 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:35 | Normal | 586.8 | 474.4 | 541.5 | 0 | 3.8 | 3 | 4.3 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 15 | 15.1 | 14.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 5784 | 1 | 38.6 | 47005.9 | 3363 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:40 | Normal | 508.1 | 480.6 | 537.6 | 0 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7073 | 1 | 38.4 | 47006.4 | 3363 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:45 | Normal | 582.6 | 467.5 | 541.7 | 0 | 3.3 | 3.8 | 5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 16 | 16.3 | 15.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6448 | 1 | 37.9 | 47007 | 3363 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:50 | Normal | 500.2 | 468.8 | 530.4 | 0 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4961 | 1 | 37.5 | 47007.5 | 3363 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 15:55 | Normal | 432.9 | 465.3 | 538.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 10 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4019 | 1 | 36.9 | 47007.8 | 3363 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:00 | Normal | 581.3 | 454.7 | 519.7 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2277 | 1 | 36.4 | 47008 | 3364 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:05 | Normal | 582.6 | 444.6 | 537.3 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2537 | 1 | 35.9 | 47008.2 | 3364 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:10 | Normal | 569.7 | 441.7 | 534.8 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2295 | 1 | 35.6 | 47008.4 | 3364 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:15 | Normal | 579.8 | 455.7 | 551.1 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1873 | 1 | 35.3 | 47008.6 | 3364 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:20 | Normal | 534.4 | 473.2 | 504.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 799 | 1 | 34.9 | 47008.7 | 3364 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:25 | Normal | 565.2 | 446.8 | 528.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1069 | 1 | 34.7 | 47008.8 | 3364 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:30 | Normal | 540.1 | 535.4 | 523.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 927 | 1 | 34.4 | 47008.9 | 3364 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:35 | Normal | 529.6 | 432.6 | 503.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 664 | 1 | 34.1 | 47008.9 | 3364 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:40 | Normal | 539.1 | 487.2 | 529.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 734 | 1 | 34.1 | 47009 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:45 | Normal | 542.5 | 430.3 | 496.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 580 | 1 | 33.9 | 47009 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:50 | Normal | 539.5 | 423.6 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 535 | 1 | 33.7 | 47009.1 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 16:55 | Normal | 530.8 | 326.7 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 415 | 1 | 33.5 | 47009.1 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:00 | Normal | 458.2 | 253.5 | 405.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 297 | 1 | 33.4 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:05 | Normal | 436 | 199.6 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 177 | 1 | 33.2 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:10 | Normal | 237.6 | 199.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 72 | 1 | 33 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:15 | Normal | 199.6 | 199.6 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 32.9 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:20 | Normal | 213.1 | 228.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27 | 1 | 32.7 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:25 | Normal | 207.3 | 206.2 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 32.5 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-11 17:30 | Normal | 205.6 | 198.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 32.4 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0