## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-12 05:54 | Wait | 512.1 | 512 | 502.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 05:59 | Normal | 511.3 | 199.6 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 81 | 1 | 21.8 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:04 | Normal | 521.2 | 199.5 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 152 | 1 | 22.2 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:09 | Normal | 569.7 | 201.6 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 150 | 1 | 22.5 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:14 | Normal | 548.6 | 323.4 | 502.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 263 | 1 | 22.7 | 47009.2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:19 | Normal | 539.4 | 381.7 | 484.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 378 | 1 | 22.9 | 47009.3 | 3365 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:24 | Normal | 534.2 | 402.1 | 515 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 428 | 1 | 23 | 47009.3 | 3365 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:29 | Normal | 535.2 | 471 | 507.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 539 | 1 | 23 | 47009.3 | 3366 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:34 | Normal | 539.6 | 483.8 | 539.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 520 | 1 | 23 | 47009.4 | 3366 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:39 | Normal | 565.7 | 553.6 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 623 | 1 | 23 | 47009.4 | 3366 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:44 | Normal | 577.9 | 533.6 | 519 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 717 | 1 | 23.1 | 47009.5 | 3366 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:49 | Normal | 565.6 | 547.5 | 506.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 795 | 1 | 23.8 | 47009.5 | 3366 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:54 | Normal | 581 | 546.8 | 515 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 851 | 1 | 24.1 | 47009.6 | 3366 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 06:59 | Normal | 566 | 541.5 | 547.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 885 | 1 | 24.3 | 47009.7 | 3366 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:04 | Normal | 593.9 | 560.7 | 520.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 961 | 1 | 24.4 | 47009.8 | 3366 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:09 | Normal | 580.9 | 548.8 | 548.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1022 | 1 | 24.5 | 47009.8 | 3366 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:14 | Normal | 586.2 | 405.9 | 537.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 236.8 | 234 | 235.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1267 | 1 | 24.7 | 47009.9 | 3366 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:19 | Normal | 585.5 | 539.6 | 538 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2004 | 1 | 25 | 47010.1 | 3366 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:24 | Normal | 604.4 | 533.6 | 544.7 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 2551 | 1 | 25.2 | 47010.3 | 3366 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:29 | Normal | 572 | 528.9 | 567.4 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 3439 | 1 | 25.5 | 47010.5 | 3367 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:34 | Normal | 547.9 | 533.9 | 549.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4213 | 1 | 25.8 | 47010.8 | 3367 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:39 | Normal | 542.8 | 508.8 | 551.2 | 0 | 4 | 4 | 0.6 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4652 | 1 | 26.2 | 47011.2 | 3367 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:44 | Normal | 536.8 | 452.8 | 555.3 | 0 | 5.6 | 4.4 | 0.6 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5386 | 1 | 26.5 | 47011.6 | 3367 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:49 | Normal | 551.8 | 452.8 | 551.8 | 0 | 6.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 15.2 | 15.2 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6053 | 1 | 26.9 | 47012.1 | 3367 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:54 | Normal | 529.9 | 455.9 | 566.4 | 0 | 7.2 | 5 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 15.9 | 16 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6423 | 1 | 27.3 | 47012.6 | 3367 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 07:59 | Normal | 469.9 | 533.3 | 574.7 | 0 | 8.6 | 5.1 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7070 | 1 | 27.6 | 47013.2 | 3367 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:04 | Normal | 469.1 | 572.9 | 565.1 | 0 | 9 | 5.2 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7510 | 1 | 27.9 | 47013.8 | 3367 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:09 | Normal | 461.2 | 570 | 564.2 | 0 | 9.4 | 5.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7667 | 1 | 28.4 | 47014.4 | 3367 | 1.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:14 | Normal | 465.7 | 572.6 | 570 | 0 | 9.9 | 5.8 | 0.6 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8029 | 1 | 28.9 | 47015.1 | 3367 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:19 | Normal | 517.7 | 561.8 | 570.8 | 0 | 11.2 | 6.3 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9357 | 1 | 29.4 | 47015.8 | 3367 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:24 | Normal | 490.7 | 565.7 | 559.7 | 0 | 11.8 | 6.5 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9561 | 1 | 29.8 | 47016.6 | 3367 | 3 | 2.6 | 3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:29 | Normal | 474.8 | 572.1 | 535.9 | 0 | 13 | 6.6 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9969 | 1 | 30.1 | 47017.4 | 3368 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:34 | Normal | 483 | 564 | 571.1 | 0 | 13.3 | 7 | 0.6 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 26 | 26.1 | 25.9 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10315 | 1 | 30.4 | 47018.3 | 3368 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:39 | Normal | 511.8 | 570.5 | 555.5 | 0 | 13 | 7.2 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 27 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10717 | 1 | 30.7 | 47019.1 | 3368 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:44 | Normal | 517.1 | 567.8 | 549.6 | 0 | 13.3 | 7.6 | 0.6 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 28 | 28 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11028 | 1 | 31.1 | 47020 | 3368 | 2.2 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:49 | Normal | 477.7 | 565.6 | 554.3 | 0 | 14.9 | 7.8 | 0.6 | 0 | 237.6 | 236.8 | 236.6 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11338 | 1 | 31.4 | 47021 | 3368 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:54 | Normal | 550 | 567.8 | 568.5 | 0 | 15.3 | 8 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 32 | 32.1 | 31.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12680 | 1 | 31.6 | 47022 | 3368 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 08:59 | Normal | 572.9 | 566.9 | 577.6 | 0 | 15.7 | 8.3 | 0.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13336 | 1 | 31.9 | 47023 | 3368 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:04 | Normal | 577.8 | 565.8 | 579.5 | 0 | 16 | 8.6 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13690 | 1 | 32.3 | 47024.2 | 3368 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:09 | Normal | 595.1 | 573 | 558.9 | 0 | 16.1 | 8.6 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 14116 | 1 | 32.6 | 47025.3 | 3368 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:14 | Normal | 572.7 | 559.8 | 559.5 | 0 | 17.1 | 9.1 | 0.7 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238 | 36 | 36.2 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14340 | 1 | 32.9 | 47026.5 | 3368 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:19 | Normal | 574.6 | 558.6 | 571.8 | 0 | 17.3 | 9.3 | 0.6 | 0 | 237.4 | 237 | 237.6 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14561 | 1 | 33.1 | 47027.7 | 3368 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:24 | Normal | 572.2 | 569.2 | 554.2 | 0 | 17.6 | 9.1 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 37.1 | 37.2 | 37 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14823 | 1 | 33.4 | 47028.9 | 3368 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:29 | Normal | 567.8 | 555.9 | 572.7 | 0 | 18.1 | 9.6 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60 | 60 | 59.99 | 15090 | 1 | 33.7 | 47030.2 | 3369 | 4.4 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:34 | Normal | 579.2 | 575.1 | 528.4 | 0 | 18.1 | 9.7 | 0.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15474 | 1 | 34 | 47031.5 | 3369 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:39 | Normal | 565.8 | 557.8 | 571 | 0 | 19 | 10.1 | 0.8 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 60 | 60 | 59.99 | 15706 | 1 | 34.2 | 47032.8 | 3369 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:44 | Normal | 569.8 | 558.8 | 297.7 | 0 | 19.3 | 10.3 | 13.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 47.9 | 48 | 47.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19035 | 1 | 34.3 | 47034.1 | 3369 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:49 | Normal | 577.6 | 558.7 | 301.8 | 0 | 19.6 | 10.5 | 14 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19933 | 1 | 34.7 | 47035.7 | 3369 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:54 | Normal | 603.1 | 597.9 | 329 | 0 | 17 | 9 | 12.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 46.1 | 45.9 | 45.8 | 60.05 | 60 | 60.01 | 19968 | 1 | 35.2 | 47037.4 | 3369 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 09:59 | Normal | 568.8 | 555.8 | 300.4 | 0 | 20.3 | 10.8 | 14.9 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.8 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20167 | 1 | 35.5 | 47039.1 | 3369 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:04 | Normal | 590.4 | 568.5 | 299.1 | 0 | 20.1 | 10.8 | 15.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20835 | 1 | 35.8 | 47040.8 | 3369 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:09 | Normal | 587.5 | 571.5 | 320 | 0 | 18.8 | 10.5 | 14.1 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 20788 | 1 | 36.2 | 47042.6 | 3369 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:14 | Normal | 561.9 | 545.5 | 307.4 | 0 | 21.1 | 11.3 | 15.8 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21260 | 1 | 36.7 | 47044.3 | 3369 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:19 | Normal | 567 | 551.9 | 374.5 | 0 | 21.1 | 11.5 | 10.2 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 51.3 | 51.2 | 51 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 20431 | 1 | 37 | 47046.1 | 3369 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.1 | 3.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:24 | Normal | 571.3 | 557 | 305.5 | 0 | 21.3 | 11.4 | 16.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 21892 | 1 | 37.1 | 47047.9 | 3369 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:29 | Normal | 572 | 546.7 | 349.9 | 0 | 21.3 | 11.6 | 12.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 53.2 | 53.2 | 53 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20998 | 1 | 37.3 | 47049.6 | 3370 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.1 | 4.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:34 | Normal | 562.2 | 552.1 | 352.9 | 0 | 21.7 | 11.7 | 13.9 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21931 | 1 | 37.5 | 47051.4 | 3370 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:39 | Normal | 564.9 | 549.6 | 361.4 | 0 | 21.8 | 11.8 | 15.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.2 | 56.5 | 56.3 | 56.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21884 | 1 | 37.8 | 47053.2 | 3370 | 5.4 | 5.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:44 | Normal | 578 | 560 | 488.7 | 0 | 21.1 | 11.5 | 9.2 | 0 | 239 | 236.8 | 237.8 | 53.2 | 53.3 | 53.1 | 60 | 60 | 60 | 20967 | 1 | 38.1 | 47055.1 | 3370 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.2 | 2.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:49 | Normal | 584.9 | 563.6 | 455.8 | 0 | 20.4 | 11.5 | 11.1 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 20609 | 1 | 38.2 | 47056.8 | 3370 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0.1 | 4.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:54 | Normal | 578.6 | 574.7 | 529 | 0 | 21.5 | 10.9 | 6.6 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 60.04 | 60.05 | 60 | 21441 | 1 | 38.1 | 47058.5 | 3370 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 10:59 | Normal | 563.9 | 553.9 | 532 | 0 | 22.2 | 12 | 8.1 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.8 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 21288 | 1 | 38 | 47060.3 | 3370 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:04 | Normal | 588.5 | 583.7 | 565.4 | 0 | 20.8 | 11.1 | 5.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 48.2 | 47.9 | 47.5 | 60 | 60 | 60 | 19927 | 1 | 38.2 | 47062 | 3370 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:09 | Normal | 603.2 | 588.5 | 565.2 | 0 | 19.6 | 11 | 6.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.4 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20914 | 1 | 38.3 | 47063.7 | 3370 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:14 | Normal | 593.5 | 584 | 555.9 | 0 | 22 | 11.7 | 7.9 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22233 | 1 | 38.4 | 47065.4 | 3370 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:19 | Normal | 575.1 | 553.8 | 520.3 | 0 | 21.9 | 12 | 9.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21704 | 1 | 38.4 | 47067.1 | 3370 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:24 | Normal | 592.9 | 573.8 | 568.8 | 0 | 19.2 | 11 | 4 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20664 | 1 | 38.5 | 47068.8 | 3370 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:29 | Normal | 594.1 | 573.7 | 561.1 | 0 | 18.3 | 10.7 | 5.1 | 0 | 239.6 | 236.8 | 239.8 | 47.6 | 47.4 | 47.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20074 | 1 | 38.5 | 47070.5 | 3371 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:34 | Normal | 599.8 | 571.7 | 551.8 | 0 | 17.4 | 11.2 | 6.4 | 0 | 238.6 | 237 | 239.6 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17320 | 1 | 38.7 | 47072.2 | 3371 | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:39 | Normal | 601.9 | 583.2 | 574.1 | 0 | 17.8 | 10.2 | 4.6 | 0 | 239.2 | 238 | 239.4 | 44.6 | 44.8 | 44.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 19445 | 1 | 38.7 | 47073.8 | 3371 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:44 | Normal | 574.8 | 560 | 519.8 | 0 | 21.8 | 11.8 | 8.1 | 0 | 239.6 | 237 | 238.6 | 55.2 | 55 | 54.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21035 | 1 | 38.8 | 47075.5 | 3371 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:49 | Normal | 587.6 | 567.4 | 509.5 | 0 | 20.5 | 12 | 9.9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.8 | 55.3 | 55.2 | 54.9 | 60.01 | 60 | 60 | 22577 | 1 | 39.1 | 47077.3 | 3371 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:54 | Normal | 573.6 | 553.7 | 500 | 0 | 21.5 | 12.4 | 10.8 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 58.4 | 58.4 | 58.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20489 | 1 | 39.1 | 47079.2 | 3371 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 11:59 | Normal | 602.1 | 588.5 | 523 | 0 | 16.7 | 9.6 | 7.3 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21566 | 1 | 39.4 | 47081 | 3371 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:04 | Normal | 581 | 567.8 | 530.2 | 0 | 21.7 | 11.6 | 11 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.8 | 54.7 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22766 | 1 | 39.4 | 47082.7 | 3371 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:09 | Normal | 562.5 | 549.4 | 518.8 | 0 | 22.6 | 12 | 10.7 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.2 | 57.7 | 57.6 | 57.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22668 | 1 | 39.5 | 47084.5 | 3371 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:14 | Normal | 597.6 | 591.9 | 562.5 | 0 | 18.8 | 9.5 | 7.6 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.4 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 60 | 60.04 | 60.03 | 19807 | 1 | 39.6 | 47086.4 | 3371 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:19 | Normal | 593.9 | 562.8 | 545.4 | 0 | 20 | 12.1 | 9.4 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 55.4 | 55.2 | 55.1 | 60.01 | 60 | 60 | 21516 | 1 | 39.7 | 47088.2 | 3371 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:24 | Normal | 582.3 | 562.5 | 549.7 | 0 | 20.6 | 11.8 | 10.5 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 57.9 | 58 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23493 | 1 | 39.9 | 47089.9 | 3371 | 5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:29 | Normal | 587.7 | 582.7 | 548.4 | 0 | 19.8 | 10.3 | 10.6 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239.4 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 20877 | 1 | 40.1 | 47091.6 | 3372 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:34 | Normal | 585.1 | 576.1 | 540.2 | 0 | 20 | 10.6 | 8.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 51.6 | 51.5 | 51.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 21523 | 1 | 40.7 | 47093.4 | 3372 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:39 | Normal | 600 | 588 | 538.7 | 0 | 17.6 | 9.8 | 7.9 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 21741 | 1 | 40.9 | 47095.3 | 3372 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:44 | Normal | 589.4 | 568.6 | 519.6 | 0 | 19.3 | 11.3 | 10.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 55.8 | 55.6 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15898 | 1 | 40.7 | 47096.9 | 3372 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:49 | Normal | 568.4 | 549.2 | 533 | 0 | 21.4 | 11.8 | 11.2 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 57.4 | 57.5 | 57.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 23055 | 1 | 40.4 | 47098.7 | 3372 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:54 | Normal | 568.2 | 479.6 | 514.4 | 0 | 4.1 | 3 | 4.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 13.9 | 14 | 14 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14043 | 1 | 40.2 | 47100.2 | 3372 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 12:59 | Normal | 591.8 | 480.2 | 553.3 | 0 | 20.6 | 15.5 | 10.6 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239.6 | 58.9 | 59 | 58.7 | 60.01 | 60 | 60 | 22250 | 1 | 39.7 | 47101.3 | 3372 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:04 | Normal | 573.9 | 496.6 | 537 | 0 | 21.5 | 12.9 | 11.2 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 56.2 | 56.3 | 56 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 23123 | 1 | 39.9 | 47103.2 | 3372 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5 | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:09 | Normal | 582.1 | 454.7 | 527.7 | 0 | 21 | 14.9 | 12.6 | 0 | 239 | 237.8 | 237.6 | 53.7 | 53.7 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23136 | 1 | 40.1 | 47105.1 | 3372 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:14 | Normal | 566.6 | 443 | 530.2 | 0 | 20.6 | 13 | 12.8 | 0 | 239.4 | 237 | 238.8 | 55.5 | 55.5 | 55.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 22957 | 1 | 40.2 | 47107 | 3372 | 5 | 4.7 | 5.5 | 5 | 6.4 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:19 | Normal | 562.1 | 375.8 | 496.9 | 0 | 21.2 | 17 | 15.9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 60.5 | 60.3 | 60 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 23747 | 1 | 40.2 | 47108.9 | 3372 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 6 | 5.1 | 1.6 | 4.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:24 | Normal | 561.5 | 417.3 | 521.7 | 0 | 20.4 | 11.3 | 15 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 55.5 | 55.4 | 55 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 22290 | 1 | 40.6 | 47110.8 | 3372 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:29 | Normal | 580.5 | 402.5 | 548.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 17386 | 1 | 40.5 | 47112.7 | 3373 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:34 | Normal | 568.3 | 349.5 | 520.4 | 0 | 7.9 | 7.2 | 4.4 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 16507 | 1 | 40 | 47113.9 | 3373 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:39 | Normal | 566.7 | 301 | 541.2 | 0 | 20.2 | 19.7 | 14.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 58.2 | 58.2 | 58 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23509 | 1 | 40.1 | 47115.9 | 3373 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:44 | Normal | 570.9 | 342.7 | 534.7 | 0 | 18.7 | 15.1 | 13.7 | 0 | 238 | 236 | 238.2 | 53.5 | 53.5 | 53.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 21626 | 1 | 40.2 | 47117.7 | 3373 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 1.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:49 | Normal | 575.8 | 325.8 | 535.5 | 0 | 18.1 | 14.5 | 13.4 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20739 | 1 | 40.3 | 47119.5 | 3373 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:54 | Normal | 586.6 | 470.3 | 545 | 0 | 18.5 | 11 | 13.7 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237 | 54.2 | 54.4 | 54.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21955 | 1 | 39.9 | 47120.4 | 3373 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 13:59 | Normal | 550.6 | 464.6 | 523.3 | 0 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 14 | 14.1 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5680 | 1 | 39.7 | 47121.7 | 3373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:04 | Normal | 560.5 | 462.4 | 533.5 | 0 | 4 | 3.1 | 3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 13 | 13 | 12.9 | 60 | 60 | 60.01 | 5432 | 1 | 39.3 | 47123 | 3373 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:09 | Normal | 578 | 455.2 | 545.6 | 0 | 13.5 | 7.7 | 9.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10847 | 1 | 38.9 | 47123.9 | 3373 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:14 | Normal | 583.7 | 366.7 | 545.6 | 0 | 17.1 | 13.9 | 12.7 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 51 | 51.2 | 50.7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 20476 | 1 | 38.8 | 47125.3 | 3373 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.7 | 1 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:19 | Normal | 582 | 379.8 | 540.7 | 0 | 15.9 | 11.8 | 11.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18714 | 1 | 39.2 | 47126.9 | 3373 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:24 | Normal | 579.2 | 363.3 | 539.4 | 0 | 14.7 | 10.7 | 11.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 43.3 | 43.3 | 43 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 16366 | 1 | 39.1 | 47128.2 | 3373 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:29 | Normal | 588 | 482.8 | 544.6 | 0 | 14.5 | 7.5 | 10.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 60 | 60 | 60 | 16880 | 1 | 38.5 | 47129.2 | 3374 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:34 | Normal | 584.5 | 466.8 | 548.1 | 0 | 14.6 | 8 | 10.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 42.7 | 42.8 | 42.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16888 | 1 | 38.4 | 47130.6 | 3374 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:39 | Normal | 552.1 | 468.9 | 530.6 | 0 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5275 | 1 | 38.5 | 47131.9 | 3374 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:44 | Normal | 518.6 | 468.6 | 541.6 | 0 | 13.1 | 6.7 | 9.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 36.2 | 36.3 | 36 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14303 | 1 | 38.3 | 47133 | 3374 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:49 | Normal | 489.1 | 468.5 | 543.6 | 0 | 13 | 6.7 | 9.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 34.9 | 35 | 34.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13750 | 1 | 38.1 | 47134.2 | 3374 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:54 | Normal | 591.1 | 476.8 | 545.7 | 0 | 9.5 | 6.2 | 9 | 0 | 236.6 | 234 | 235 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11872 | 1 | 37.7 | 47135.1 | 3374 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 14:59 | Normal | 580.1 | 475 | 544.9 | 0 | 9.2 | 5.8 | 8.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 30.3 | 30.4 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11923 | 1 | 37.5 | 47136 | 3374 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:04 | Normal | 570.9 | 474.8 | 548.2 | 0 | 9.2 | 5.8 | 8.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 30.1 | 30.2 | 30 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11844 | 1 | 37.5 | 47137 | 3374 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:09 | Normal | 552.9 | 482 | 540.2 | 0 | 8.3 | 5.2 | 7.7 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 27.1 | 27.3 | 27 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 10251 | 1 | 37.6 | 47138 | 3374 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:14 | Normal | 533.8 | 469.8 | 536.6 | 0 | 8 | 5 | 7.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9941 | 1 | 37.7 | 47138.8 | 3374 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:19 | Normal | 502.8 | 468.7 | 541.2 | 0 | 6.6 | 4.3 | 6.4 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8623 | 1 | 37.8 | 47139.6 | 3374 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:24 | Normal | 409.9 | 470.7 | 527.7 | 0 | 6.4 | 4.1 | 6.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7666 | 1 | 38.1 | 47140.3 | 3374 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:29 | Normal | 569.7 | 467.9 | 545.5 | 0 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 7432 | 1 | 38.3 | 47140.9 | 3375 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:34 | Normal | 577.3 | 472.8 | 538.7 | 0 | 4.2 | 3.6 | 5.4 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 7082 | 1 | 38.7 | 47141.5 | 3375 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:39 | Normal | 545.8 | 471.9 | 535.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5874 | 1 | 38.5 | 47142 | 3375 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:44 | Normal | 512.9 | 469.8 | 540.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5052 | 1 | 37.9 | 47142.5 | 3375 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:49 | Normal | 505.8 | 482.8 | 542.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4234 | 1 | 37.2 | 47142.9 | 3375 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:54 | Normal | 438.9 | 464.1 | 538.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3751 | 1 | 36.7 | 47143.2 | 3375 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 15:59 | Normal | 419 | 467.9 | 542.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3293 | 1 | 36.4 | 47143.5 | 3375 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:04 | Normal | 325.9 | 443.9 | 548.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2935 | 1 | 36 | 47143.7 | 3375 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:09 | Normal | 329 | 463.8 | 540 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2613 | 1 | 35.7 | 47144 | 3375 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:14 | Normal | 310.6 | 477.6 | 533.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60 | 60 | 60.01 | 2130 | 1 | 35.3 | 47144.2 | 3375 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:19 | Normal | 314.7 | 470.8 | 444.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1706 | 1 | 35 | 47144.3 | 3375 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:24 | Normal | 321.7 | 489.8 | 510.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1218 | 1 | 34.7 | 47144.5 | 3375 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:29 | Normal | 304.8 | 531.6 | 523.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1116 | 1 | 34.5 | 47144.5 | 3376 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:34 | Normal | 297.7 | 502.7 | 520.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 967 | 1 | 34.2 | 47144.6 | 3376 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:39 | Normal | 286.2 | 444.1 | 492.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 697 | 1 | 34 | 47144.7 | 3376 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:44 | Normal | 527.7 | 462.7 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 595 | 1 | 33.8 | 47144.8 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:49 | Normal | 546.8 | 421 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 232 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 486 | 1 | 33.7 | 47144.8 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:54 | Normal | 517.7 | 437.9 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 458 | 1 | 33.5 | 47144.8 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 16:59 | Normal | 486.8 | 339.6 | 456.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 365 | 1 | 33.4 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:04 | Normal | 431.7 | 214 | 429.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 242 | 1 | 33.2 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:09 | Normal | 292.8 | 200 | 297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 102 | 1 | 33 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:14 | Normal | 200.2 | 199.6 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 32.9 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:19 | Normal | 166.4 | 222 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 32.8 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:24 | Normal | 200.9 | 216.5 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35 | 1 | 32.6 | 47144.9 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-12 17:29 | Normal | 204.7 | 193.2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 32.4 | 47144.9 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0