## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-14 05:57 | Wait | 515.5 | 515.7 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.8 | 47271.8 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:02 | Normal | 506.4 | 507.2 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 19.1 | 47271.8 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:07 | Normal | 500.3 | 199.9 | 504.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 154 | 1 | 19.7 | 47271.8 | 3388 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:12 | Normal | 519.3 | 199.7 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 149 | 1 | 20.2 | 47271.8 | 3388 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:17 | Normal | 539.5 | 202.8 | 522.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 224 | 1 | 20.4 | 47271.8 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:22 | Normal | 540.3 | 378.6 | 529 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 309 | 1 | 20.5 | 47271.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:27 | Normal | 576.5 | 451.9 | 522.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 488 | 1 | 20.7 | 47271.9 | 3389 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:32 | Normal | 561.3 | 536.8 | 528.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1599 | 1 | 20.7 | 47271.9 | 3389 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:37 | Normal | 580.3 | 479.8 | 554.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1540 | 1 | 20.9 | 47272.1 | 3389 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:42 | Normal | 593.3 | 507 | 567 | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 2022 | 1 | 21 | 47272.2 | 3389 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:47 | Normal | 594.2 | 544.9 | 563.4 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2740 | 1 | 21.1 | 47272.4 | 3389 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:52 | Normal | 604.4 | 521 | 569.1 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3942 | 1 | 21.2 | 47272.7 | 3389 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 06:57 | Normal | 602.2 | 502.6 | 572.7 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 4774 | 1 | 21.4 | 47273 | 3389 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:02 | Normal | 595.4 | 493.2 | 555.8 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3346 | 1 | 21.5 | 47273.4 | 3389 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:07 | Normal | 605.2 | 498.7 | 552.6 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.4 | 10.9 | 11 | 10.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4216 | 1 | 21.7 | 47273.7 | 3389 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:12 | Normal | 601.4 | 502 | 565.3 | 0 | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 10 | 10.1 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3925 | 1 | 21.8 | 47274.1 | 3389 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:17 | Normal | 601.5 | 491.8 | 566.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 234 | 232 | 233 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4269 | 1 | 21.9 | 47274.4 | 3389 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:22 | Normal | 598.5 | 489 | 571.4 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4212 | 1 | 22 | 47274.8 | 3390 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:27 | Normal | 592.5 | 496.8 | 562.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4024 | 1 | 22.1 | 47275.1 | 3390 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:32 | Normal | 595.9 | 518.5 | 553.4 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3749 | 1 | 22.2 | 47275.4 | 3390 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:37 | Normal | 588.2 | 500.9 | 530.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4065 | 1 | 22.3 | 47275.7 | 3390 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:42 | Normal | 598.3 | 500.9 | 559.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4199 | 1 | 22.4 | 47276.1 | 3390 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:47 | Normal | 598.4 | 489.9 | 556 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3834 | 1 | 22.5 | 47276.4 | 3390 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:52 | Normal | 598.3 | 495.8 | 563.8 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4227 | 1 | 22.5 | 47276.7 | 3390 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 07:57 | Normal | 600.2 | 501 | 555.3 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4453 | 1 | 22.5 | 47277.1 | 3390 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:02 | Normal | 596.1 | 499.6 | 569.3 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4325 | 1 | 22.5 | 47277.5 | 3390 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:07 | Normal | 601.4 | 506 | 558 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4611 | 1 | 22.6 | 47277.9 | 3390 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:12 | Normal | 594.4 | 495.7 | 569.5 | 0 | 3.8 | 3 | 2.5 | 0 | 232 | 229.4 | 230.8 | 13 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5068 | 1 | 22.7 | 47278.3 | 3390 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:17 | Normal | 594.4 | 497.8 | 573.1 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232 | 229.4 | 230.4 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5226 | 1 | 22.7 | 47278.7 | 3390 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:22 | Normal | 599.3 | 506.7 | 569.7 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.2 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 60 | 60 | 60 | 5765 | 1 | 22.9 | 47279.2 | 3391 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:27 | Normal | 595.3 | 492.7 | 571.9 | 0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5901 | 1 | 23 | 47279.7 | 3391 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:32 | Normal | 602.3 | 498.8 | 554 | 0 | 4 | 3.4 | 2.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5596 | 1 | 23 | 47280.1 | 3391 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:37 | Normal | 595.6 | 504.9 | 565.3 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235 | 232.6 | 234 | 15.9 | 16 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6339 | 1 | 23 | 47280.6 | 3391 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:42 | Normal | 610.5 | 512.8 | 572.6 | 0 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.4 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7460 | 1 | 23 | 47281.2 | 3391 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:47 | Normal | 603.5 | 505.8 | 572.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 21 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 8225 | 1 | 23.1 | 47281.9 | 3391 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:52 | Normal | 600.5 | 508.8 | 574.6 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8525 | 1 | 23.1 | 47282.6 | 3391 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 08:57 | Normal | 607.4 | 510.9 | 551.4 | 0 | 7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 23.9 | 24 | 23.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 9393 | 1 | 23.8 | 47283.3 | 3391 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:02 | Normal | 603.7 | 502 | 567.2 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9241 | 1 | 24.1 | 47284.1 | 3391 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:07 | Normal | 601.5 | 502.8 | 561.9 | 0 | 7.1 | 6 | 4.8 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9610 | 1 | 24.2 | 47284.9 | 3391 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:12 | Normal | 598.5 | 496.9 | 565.8 | 0 | 5.7 | 4.8 | 3.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 19.4 | 19.7 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7694 | 1 | 24.3 | 47285.6 | 3391 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:17 | Normal | 598 | 501.4 | 561.4 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7392 | 1 | 24.4 | 47286.2 | 3391 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:22 | Normal | 591.3 | 500.8 | 568.6 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6053 | 1 | 24.4 | 47286.8 | 3392 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:27 | Normal | 595.9 | 502.7 | 562 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 14.1 | 14.2 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5640 | 1 | 24.3 | 47287.3 | 3392 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:32 | Normal | 593.3 | 525.9 | 557.8 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 16.1 | 16.5 | 16 | 60 | 59.98 | 60 | 6495 | 1 | 24.3 | 47287.7 | 3392 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:37 | Normal | 605.6 | 513.9 | 579.5 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 0 | 235 | 234 | 234 | 26.3 | 26.5 | 26.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10341 | 1 | 24.4 | 47288.5 | 3392 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:42 | Normal | 604.7 | 511.2 | 575.3 | 0 | 8.6 | 7 | 5.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11257 | 1 | 24.7 | 47289.3 | 3392 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:47 | Normal | 602.5 | 504.9 | 571.7 | 0 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11555 | 1 | 25 | 47290.3 | 3392 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:52 | Normal | 598.6 | 530.9 | 570.8 | 0 | 9.1 | 7.1 | 5.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11988 | 1 | 25.2 | 47291.3 | 3392 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 09:57 | Normal | 595.2 | 504.6 | 557.9 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 235.2 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8587 | 1 | 25.4 | 47292.1 | 3392 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:02 | Normal | 592 | 496.6 | 568.7 | 0 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 7616 | 1 | 25.3 | 47292.8 | 3392 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:07 | Normal | 600.9 | 494.4 | 561 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 15.9 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6448 | 1 | 25.2 | 47293.4 | 3392 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:12 | Normal | 588.4 | 508.9 | 556.4 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5076 | 1 | 25.1 | 47293.9 | 3392 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:17 | Normal | 583.3 | 489.7 | 549.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4038 | 1 | 25 | 47294.3 | 3392 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:22 | Normal | 582.9 | 472.6 | 543.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3381 | 1 | 24.8 | 47294.6 | 3393 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:27 | Normal | 581.6 | 478.9 | 539.4 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3290 | 1 | 24.7 | 47294.8 | 3393 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:32 | Normal | 590 | 491.9 | 550.5 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4539 | 1 | 24.7 | 47295.2 | 3393 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:37 | Normal | 602.6 | 497.5 | 566.3 | 0 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5750 | 1 | 24.7 | 47295.6 | 3393 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:42 | Normal | 610.3 | 506.7 | 572.1 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7931 | 1 | 24.6 | 47296.2 | 3393 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:47 | Normal | 605.4 | 513.9 | 580.7 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 10883 | 1 | 24.9 | 47297 | 3393 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:52 | Normal | 610.3 | 520.6 | 568.9 | 0 | 9 | 7.2 | 6.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12129 | 1 | 25.1 | 47297.9 | 3393 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 10:57 | Normal | 609.2 | 517.9 | 566.7 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 40.6 | 40.9 | 40.6 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 16190 | 1 | 25.6 | 47299.1 | 3393 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:02 | Normal | 608.8 | 495 | 559.9 | 0 | 11.3 | 9.8 | 7.4 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15075 | 1 | 26.1 | 47300.5 | 3393 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:07 | Normal | 599.9 | 506.5 | 568.7 | 0 | 9.3 | 7.8 | 6.2 | 0 | 237.8 | 234.8 | 236.8 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 12461 | 1 | 26.4 | 47301.6 | 3393 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:12 | Normal | 595.5 | 506.7 | 563.5 | 0 | 10 | 8.5 | 6.8 | 0 | 237.2 | 235 | 237 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13353 | 1 | 26.5 | 47302.7 | 3393 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:17 | Normal | 593.6 | 509.1 | 563.3 | 0 | 11.8 | 9.6 | 8 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15550 | 1 | 26.8 | 47303.9 | 3393 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:22 | Normal | 596 | 513.8 | 565.2 | 0 | 12.7 | 10.1 | 8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16358 | 1 | 27.1 | 47305.2 | 3394 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:27 | Normal | 644.5 | 605.7 | 548.2 | 0 | 14.3 | 11.5 | 9.3 | 0 | 239 | 235.8 | 238.8 | 49.2 | 49.1 | 49 | 60 | 60.01 | 60.02 | 19361 | 1 | 27.4 | 47306.6 | 3394 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:32 | Normal | 587.4 | 558.3 | 532.6 | 0 | 22.4 | 12.4 | 9.4 | 0 | 238 | 237.2 | 238.6 | 56.7 | 56.8 | 56.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 22932 | 1 | 27.9 | 47308.3 | 3394 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 5.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:37 | Normal | 617.5 | 590.6 | 573.5 | 0 | 17.6 | 12 | 6.7 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 52.6 | 52.6 | 52.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 20423 | 1 | 28.4 | 47310.1 | 3394 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 4.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:42 | Normal | 572.9 | 558.2 | 539.5 | 0 | 22.8 | 12.3 | 7.3 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237.6 | 55.8 | 55.7 | 55.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 21382 | 1 | 28.8 | 47311.9 | 3394 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:47 | Normal | 592.2 | 571.9 | 539.4 | 0 | 21.2 | 11.7 | 8 | 0 | 239.8 | 237 | 239.2 | 52.9 | 52.8 | 52.5 | 60 | 60 | 59.99 | 22455 | 1 | 29.3 | 47313.7 | 3394 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:52 | Normal | 620.2 | 608.3 | 571.1 | 0 | 16.7 | 10.6 | 8.5 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.4 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 20938 | 1 | 29.6 | 47315.5 | 3394 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 11:57 | Normal | 561.9 | 533.5 | 515.3 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5.2 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 24 | 24.1 | 23.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 9581 | 1 | 29.5 | 47316.6 | 3394 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:02 | Normal | 645.3 | 593.8 | 597.7 | 0 | 13 | 11.6 | 5.6 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.8 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 16131 | 1 | 29 | 47317.5 | 3394 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:07 | Normal | 647.5 | 621.9 | 582.6 | 0 | 8.2 | 8.6 | 9 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 14502 | 1 | 29.1 | 47318.7 | 3394 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:12 | Normal | 565.9 | 536.8 | 511.6 | 0 | 13 | 8.3 | 9.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 60 | 60 | 59.99 | 15427 | 1 | 29.3 | 47320.1 | 3394 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:17 | Normal | 574.6 | 515.7 | 544.1 | 0 | 10.4 | 7.8 | 6.9 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12807 | 1 | 29.2 | 47321.1 | 3394 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:22 | Normal | 581.1 | 517.9 | 553 | 0 | 13 | 9.9 | 8.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16258 | 1 | 29.4 | 47322.4 | 3395 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:27 | Normal | 582.5 | 513.8 | 551.5 | 0 | 10.7 | 8.3 | 7.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14039 | 1 | 29.5 | 47323.7 | 3395 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:32 | Normal | 588.4 | 519.7 | 552 | 0 | 10.2 | 8 | 6.9 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13158 | 1 | 29.3 | 47324.8 | 3395 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:37 | Normal | 587.1 | 524.8 | 550.5 | 0 | 12.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 39.5 | 39.4 | 39.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16110 | 1 | 29.4 | 47326 | 3395 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:42 | Normal | 580.6 | 516 | 553.7 | 0 | 10.1 | 7.8 | 6.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.6 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13021 | 1 | 29.5 | 47327.1 | 3395 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:47 | Normal | 587.9 | 522 | 550.2 | 0 | 10.3 | 8.1 | 7.1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.6 | 33.8 | 34 | 33.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 13479 | 1 | 29.3 | 47328.2 | 3395 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:52 | Normal | 591.8 | 525.6 | 562.8 | 0 | 12.4 | 9.5 | 8.4 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.4 | 40 | 40.3 | 40.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15910 | 1 | 29.4 | 47329.4 | 3395 | 3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 12:57 | Normal | 624.2 | 609.8 | 578 | 0 | 12.5 | 8.3 | 9.3 | 0 | 239.6 | 236.8 | 238.8 | 43.1 | 43.1 | 42.8 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 16278 | 1 | 29.8 | 47330.9 | 3395 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0.1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:02 | Normal | 639.1 | 592.8 | 587.3 | 0 | 10.8 | 9 | 9.9 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 43.9 | 44 | 43.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 16211 | 1 | 29.9 | 47332.2 | 3395 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:07 | Normal | 575 | 553.7 | 550.9 | 0 | 9.8 | 5.2 | 6.2 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 29.3 | 29.1 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13180 | 1 | 30.1 | 47333.6 | 3395 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:12 | Normal | 606.1 | 432.9 | 567.8 | 0 | 17.3 | 13.8 | 10.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22676 | 1 | 30.2 | 47335.1 | 3395 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 5.8 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:17 | Normal | 584.5 | 376.8 | 519.1 | 0 | 18.1 | 15.6 | 13.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 54.9 | 54.8 | 54.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22389 | 1 | 30.7 | 47336.9 | 3395 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 1 | 4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:22 | Normal | 572.7 | 349.1 | 525.8 | 0 | 18.2 | 17.7 | 13.3 | 0 | 238 | 236 | 238.2 | 55 | 54.9 | 54.7 | 59.99 | 60 | 60 | 22149 | 1 | 31.2 | 47338.8 | 3396 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:27 | Normal | 576 | 343.8 | 538.9 | 0 | 17.4 | 17.1 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 52.9 | 52.9 | 52.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21327 | 1 | 31.4 | 47340.6 | 3396 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:32 | Normal | 574.2 | 343.9 | 541.6 | 0 | 11.4 | 9.6 | 7.3 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236.2 | 33 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12862 | 1 | 31.6 | 47342.3 | 3396 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:37 | Normal | 577.3 | 331.8 | 545.6 | 0 | 15 | 13.6 | 10.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 238 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18628 | 1 | 31.5 | 47343.9 | 3396 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:42 | Normal | 582.2 | 311.9 | 544 | 0 | 16.2 | 14.2 | 11.8 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 60 | 60 | 60.01 | 19070 | 1 | 31.6 | 47345.6 | 3396 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:47 | Normal | 569.1 | 483.7 | 536.4 | 0 | 7.3 | 5.7 | 5.1 | 0 | 236.4 | 234 | 235.4 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9363 | 1 | 31.5 | 47346.8 | 3396 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:52 | Normal | 578.4 | 489 | 544 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 8722 | 1 | 30.9 | 47347.6 | 3396 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 13:57 | Normal | 575 | 462.4 | 549.3 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7073 | 1 | 30.5 | 47348.3 | 3396 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:02 | Normal | 570.1 | 485.7 | 552.6 | 0 | 4.8 | 4 | 3.3 | 0 | 235 | 232.4 | 233.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6534 | 1 | 30.2 | 47348.8 | 3396 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:07 | Normal | 579 | 492.7 | 549.5 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 235 | 232.2 | 233.8 | 18 | 18 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7150 | 1 | 29.9 | 47349.4 | 3396 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:12 | Normal | 589.3 | 494.7 | 556.5 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 10075 | 1 | 29.7 | 47350.1 | 3396 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:17 | Normal | 586.2 | 487.6 | 560.2 | 0 | 7 | 5.9 | 5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9430 | 1 | 29.8 | 47350.9 | 3396 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:22 | Normal | 592.1 | 495.6 | 558.6 | 0 | 7.3 | 6 | 5.1 | 0 | 236 | 233.4 | 235.4 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9768 | 1 | 29.8 | 47351.8 | 3397 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:27 | Normal | 586.3 | 492.9 | 555.3 | 0 | 7.1 | 5.7 | 5 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9396 | 1 | 30 | 47352.7 | 3397 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:32 | Normal | 589.3 | 494 | 554.5 | 0 | 6.7 | 5.4 | 4.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234.8 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 8794 | 1 | 29.8 | 47353.4 | 3397 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:37 | Normal | 588.9 | 490.6 | 555.3 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 26.1 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10322 | 1 | 29.7 | 47354.3 | 3397 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:42 | Normal | 581.9 | 486.6 | 552.5 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7701 | 1 | 29.7 | 47355.1 | 3397 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:47 | Normal | 578.1 | 487.7 | 535.6 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 15 | 15.1 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6065 | 1 | 29.5 | 47355.6 | 3397 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:52 | Normal | 588.1 | 494.8 | 559 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6632 | 1 | 29.2 | 47356.1 | 3397 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 14:57 | Normal | 584.3 | 492.8 | 554.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.2 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8234 | 1 | 28.8 | 47356.8 | 3397 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:02 | Normal | 578.1 | 485.2 | 552.8 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 0 | 234 | 231.4 | 233.2 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4680 | 1 | 28.9 | 47357.3 | 3397 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:07 | Normal | 577.9 | 482.8 | 515.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3675 | 1 | 28.6 | 47357.6 | 3397 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:12 | Normal | 585.9 | 480.8 | 553.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 234.4 | 231 | 233.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3627 | 1 | 28.4 | 47357.9 | 3397 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:17 | Normal | 575.9 | 476.7 | 552.5 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2868 | 1 | 28.1 | 47358.2 | 3397 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:22 | Normal | 574 | 498.9 | 533.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2755 | 1 | 27.9 | 47358.4 | 3398 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:27 | Normal | 573.4 | 485.8 | 545 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3126 | 1 | 27.7 | 47358.7 | 3398 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:32 | Normal | 573.9 | 476.7 | 525.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234 | 231.4 | 232.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2084 | 1 | 27.5 | 47358.8 | 3398 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:37 | Normal | 561.3 | 498.7 | 535.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.4 | 231 | 232.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2266 | 1 | 27.3 | 47359 | 3398 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:42 | Normal | 563.9 | 504.8 | 537.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234 | 231.4 | 232.4 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2801 | 1 | 27.2 | 47359.2 | 3398 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:47 | Normal | 564.9 | 499.7 | 540.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2580 | 1 | 27.1 | 47359.5 | 3398 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:52 | Normal | 567 | 486.7 | 528.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 5.1 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60.01 | 1963 | 1 | 27 | 47359.6 | 3398 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 15:57 | Normal | 559.1 | 446.5 | 520.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1695 | 1 | 26.9 | 47359.8 | 3398 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:02 | Normal | 568 | 489.7 | 542.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2002 | 1 | 26.8 | 47360 | 3398 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:07 | Normal | 581.7 | 470.4 | 538.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 6 | 6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2348 | 1 | 26.7 | 47360.1 | 3398 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:12 | Normal | 566.1 | 478.8 | 547.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234 | 231.6 | 233.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2706 | 1 | 26.7 | 47360.3 | 3398 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:17 | Normal | 583 | 499.8 | 556 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3809 | 1 | 26.7 | 47360.6 | 3398 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:22 | Normal | 580 | 489.8 | 541.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2425 | 1 | 26.6 | 47360.9 | 3399 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:27 | Normal | 575.9 | 491.8 | 546.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2323 | 1 | 26.5 | 47361.1 | 3399 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:32 | Normal | 558 | 491.8 | 520.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.04 | 60 | 1684 | 1 | 26.4 | 47361.2 | 3399 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:37 | Normal | 565.1 | 461 | 537.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1690 | 1 | 26.4 | 47361.4 | 3399 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:42 | Normal | 534.3 | 433.7 | 524.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231 | 232.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 478 | 1 | 26.3 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:47 | Normal | 458.4 | 199.6 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 216 | 1 | 26.2 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:52 | Normal | 199.9 | 199.9 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 101 | 1 | 26 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 16:57 | Normal | 200.1 | 199.6 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 73 | 1 | 25.9 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 17:02 | Normal | 200.2 | 201.6 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 43 | 1 | 25.8 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 17:07 | Normal | 230.7 | 176 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 36 | 1 | 25.7 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 17:12 | Normal | 177.2 | 212.5 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 25.6 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 17:17 | Normal | 214.6 | 203.9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 233 | 1.3 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 29 | 1 | 25.5 | 47361.5 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-14 17:22 | Normal | 193.3 | 202.8 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 31 | 1 | 25.4 | 47361.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0