## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-16 05:53 | Wait | 528 | 528.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.2 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 05:58 | Wait | 570.2 | 551.3 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.6 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:03 | Wait | 581.6 | 558.8 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 19.9 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:08 | Wait | 607.4 | 579.2 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:13 | Wait | 619.8 | 590.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:18 | Wait | 622.8 | 593.3 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:23 | Wait | 625.5 | 595.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:28 | Wait | 626.4 | 596.9 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:33 | Wait | 626.9 | 596.6 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:38 | Wait | 629 | 598.4 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:43 | Wait | 632.4 | 602.7 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:48 | Wait | 636.1 | 606.6 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 20.6 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:53 | Wait | 637.2 | 608 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 06:58 | Wait | 637.6 | 608.5 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 20.8 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:03 | Wait | 641.1 | 612.4 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:08 | Wait | 646.5 | 617.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:13 | Wait | 651.8 | 622.5 | 602.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:18 | Wait | 655.2 | 637.3 | 604.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:23 | Wait | 659.9 | 644.9 | 606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.5 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:28 | Wait | 671.5 | 648.3 | 613.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:33 | Wait | 677.8 | 650.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:38 | Wait | 679.2 | 649 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:43 | Wait | 683.3 | 643.4 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:48 | Wait | 658.7 | 626.4 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 47452.7 | 3411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:53 | Normal | 548.8 | 479 | 584.6 | 0 | 8.4 | 5.7 | 1.4 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7752 | 1 | 22.7 | 47453.2 | 3411 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 07:58 | Normal | 518.6 | 490.9 | 599.1 | 0 | 9 | 6.1 | 1.4 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 8181 | 1 | 23 | 47453.9 | 3411 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:03 | Normal | 472.7 | 584 | 583 | 0 | 10.6 | 6.1 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234 | 235.8 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9062 | 1 | 23.1 | 47454.6 | 3411 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:08 | Normal | 473.7 | 588 | 579.6 | 0 | 10.6 | 6.2 | 1.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8421 | 1 | 24.2 | 47455.3 | 3411 | 1.6 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:13 | Normal | 480.5 | 579.6 | 591.5 | 0 | 11.1 | 6.5 | 1.6 | 0 | 235 | 234.4 | 235.4 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9622 | 1 | 24.7 | 47456 | 3411 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:18 | Normal | 500.2 | 573.6 | 579.4 | 0 | 9 | 5.1 | 1.7 | 0 | 234.6 | 233 | 235 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9094 | 1 | 25.2 | 47456.9 | 3411 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:23 | Normal | 494.2 | 572.5 | 579.1 | 0 | 14 | 7.8 | 2.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 12050 | 1 | 25.7 | 47457.6 | 3411 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:28 | Normal | 481.6 | 579.9 | 590 | 0 | 14.7 | 8 | 2.5 | 0 | 235.2 | 234 | 235.8 | 31.8 | 32 | 31.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12771 | 1 | 26.1 | 47458.6 | 3412 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:33 | Normal | 501.7 | 576.1 | 584.6 | 0 | 14.6 | 8.5 | 2.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 33.2 | 33.2 | 33 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13345 | 1 | 26.7 | 47459.7 | 3412 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:38 | Normal | 497.5 | 570.7 | 581.1 | 0 | 15.7 | 8.6 | 2.3 | 0 | 235 | 233.8 | 235.6 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12992 | 1 | 27.1 | 47460.7 | 3412 | 3.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:43 | Normal | 520.5 | 570.8 | 582 | 0 | 15.1 | 8.7 | 2.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13258 | 1 | 27.6 | 47461.8 | 3412 | 2.7 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:48 | Normal | 502.5 | 571.8 | 577.5 | 0 | 17.1 | 9.5 | 2.7 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 14622 | 1 | 28 | 47462.9 | 3412 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:53 | Normal | 534 | 556.2 | 581 | 0 | 14.8 | 8.8 | 3.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13744 | 1 | 28.5 | 47464.1 | 3412 | 3 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 08:58 | Normal | 557.9 | 557.2 | 568.6 | 0 | 15.1 | 8.8 | 3.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 36.5 | 36.5 | 36.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14444 | 1 | 28.8 | 47465.2 | 3412 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:03 | Normal | 590.1 | 578.7 | 573.7 | 0 | 16.5 | 9.4 | 3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 40.6 | 40.5 | 40.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15797 | 1 | 29.2 | 47466.4 | 3412 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:08 | Normal | 582.4 | 569.7 | 571.1 | 0 | 13.7 | 7.8 | 2.8 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14072 | 1 | 29.8 | 47467.8 | 3412 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:13 | Normal | 579.8 | 561.8 | 568.6 | 0 | 18.1 | 10.3 | 2.9 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 16795 | 1 | 30 | 47468.9 | 3412 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:18 | Normal | 576.1 | 565.3 | 571.3 | 0 | 17.7 | 9.8 | 2.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16104 | 1 | 30.4 | 47470.2 | 3412 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:23 | Normal | 573.7 | 559 | 565.1 | 0 | 9 | 4.9 | 2.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8908 | 1 | 30.6 | 47471.5 | 3412 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:28 | Normal | 577.6 | 560.9 | 549.1 | 0 | 16.9 | 9.5 | 3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.8 | 40 | 39.9 | 39.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15852 | 1 | 30.8 | 47472.6 | 3413 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:33 | Normal | 571.1 | 557.5 | 578.5 | 0 | 14.6 | 8.1 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233 | 235.4 | 33.9 | 33.8 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 15624 | 1 | 31.3 | 47474 | 3413 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:38 | Normal | 569.9 | 549.4 | 541 | 0 | 19 | 10.6 | 2.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.2 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16804 | 1 | 31.5 | 47475.3 | 3413 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:43 | Normal | 573.8 | 556.9 | 559.7 | 0 | 19.3 | 10.5 | 1.7 | 0 | 236 | 233.4 | 235.4 | 42.4 | 42.6 | 42.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16720 | 1 | 31.9 | 47476.6 | 3413 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:48 | Normal | 568.6 | 561.9 | 280.5 | 0 | 19 | 10.1 | 13.7 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18967 | 1 | 32.5 | 47478.1 | 3413 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:53 | Normal | 567.5 | 551.7 | 279.5 | 0 | 19 | 10.2 | 13.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18616 | 1 | 33 | 47479.7 | 3413 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 09:58 | Normal | 584.3 | 582.3 | 290.7 | 0 | 20.1 | 10.8 | 14.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.8 | 49.4 | 50.6 | 49.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 20163 | 1 | 33.5 | 47481.3 | 3413 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:03 | Normal | 576.3 | 557.6 | 307.1 | 0 | 18 | 10 | 12.7 | 0 | 235 | 232.4 | 234.4 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18073 | 1 | 34.1 | 47482.9 | 3413 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:08 | Normal | 572.5 | 553.8 | 298 | 0 | 19.6 | 10.7 | 14.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 50.1 | 50 | 50 | 60.01 | 60 | 60 | 20018 | 1 | 34.3 | 47484.5 | 3413 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:13 | Normal | 587.7 | 564.4 | 288.8 | 0 | 19.4 | 10.6 | 14.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 19906 | 1 | 34.8 | 47486.2 | 3413 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:18 | Normal | 554.4 | 563.8 | 293.8 | 0 | 19.3 | 10.3 | 14.2 | 0 | 234.4 | 233 | 235.8 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 59.99 | 60 | 60 | 19397 | 1 | 35 | 47487.8 | 3413 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:23 | Normal | 578.7 | 551.8 | 303.1 | 0 | 20.5 | 11.6 | 15.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.6 | 53.3 | 53.4 | 53.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21385 | 1 | 35.4 | 47489.5 | 3413 | 5 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:28 | Normal | 575 | 556 | 305.7 | 0 | 20.6 | 11.9 | 15.7 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 54.3 | 54.1 | 54 | 60.01 | 60 | 60 | 22512 | 1 | 35.7 | 47491.2 | 3414 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.9 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:33 | Normal | 573.5 | 549.9 | 305.5 | 0 | 18.3 | 10.9 | 13.8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 48.8 | 48.7 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18682 | 1 | 35.8 | 47492.8 | 3414 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:38 | Normal | 577.8 | 554.8 | 345.3 | 0 | 22.8 | 13.3 | 16.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 61.3 | 61.1 | 61 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24446 | 1 | 36.3 | 47494.8 | 3414 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:43 | Normal | 568.9 | 529.7 | 508.1 | 0 | 6.3 | 4.1 | 3.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 19.1 | 19 | 19 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7501 | 1 | 36 | 47495.8 | 3414 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:48 | Normal | 577 | 564.2 | 452 | 0 | 11 | 6.3 | 6.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 29 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 16105 | 1 | 35.7 | 47497.3 | 3414 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:53 | Normal | 577.6 | 543.6 | 440.4 | 0 | 14.9 | 8.6 | 8.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.4 | 42 | 41.8 | 41.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13337 | 1 | 35.3 | 47498.3 | 3414 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 10:58 | Normal | 580.4 | 558.6 | 446.7 | 0 | 20.8 | 11.5 | 11.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.4 | 55 | 54.9 | 54.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 22527 | 1 | 35.4 | 47499.8 | 3414 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:03 | Normal | 570.7 | 564.9 | 463.1 | 0 | 22.5 | 12 | 11.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.8 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 23250 | 1 | 35.9 | 47501.7 | 3414 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:08 | Normal | 570.9 | 557 | 442.2 | 0 | 21.6 | 11.8 | 11.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.8 | 56.6 | 56.4 | 56.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 22692 | 1 | 36.5 | 47503.7 | 3414 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:13 | Normal | 569 | 556 | 447.3 | 0 | 20.6 | 11.1 | 11.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.4 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 21778 | 1 | 36.8 | 47505.5 | 3414 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:18 | Normal | 583.3 | 574.7 | 458.3 | 0 | 19.8 | 10.8 | 11 | 0 | 235.4 | 234 | 236 | 50.7 | 50.7 | 50 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 21167 | 1 | 37.1 | 47507.4 | 3414 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:23 | Normal | 565.9 | 550.6 | 434.8 | 0 | 22.9 | 12.5 | 14 | 0 | 235.6 | 234 | 236 | 60.9 | 60.6 | 60.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24256 | 1 | 37.4 | 47509.3 | 3414 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:28 | Normal | 571 | 552.9 | 417.1 | 0 | 22.8 | 12.4 | 16.4 | 0 | 236 | 235 | 236.4 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25130 | 1 | 38 | 47511.4 | 3415 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:33 | Normal | 571.2 | 554 | 413.5 | 0 | 22.5 | 12.3 | 16.8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 62.5 | 62.5 | 62.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25035 | 1 | 38.4 | 47513.5 | 3415 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:38 | Normal | 572.2 | 560.6 | 419.6 | 0 | 22.1 | 11.9 | 16.3 | 0 | 235.2 | 234 | 235.6 | 60.9 | 60.6 | 60.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24056 | 1 | 38.5 | 47515.5 | 3415 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.4 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:43 | Normal | 574.4 | 549.9 | 417.3 | 0 | 22.6 | 12.8 | 17 | 0 | 236 | 234.8 | 236.8 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25056 | 1 | 38.8 | 47517.5 | 3415 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.5 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:48 | Normal | 569.7 | 548.7 | 412 | 0 | 23.1 | 12.8 | 17.3 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 64.1 | 64.2 | 64 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25558 | 1 | 39.2 | 47519.6 | 3415 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6 | 0 | 0.5 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:53 | Normal | 584.9 | 562.7 | 443.3 | 0 | 14.6 | 8.2 | 10.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 41.2 | 41.1 | 41 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 15655 | 1 | 39.2 | 47521.3 | 3415 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 11:58 | Normal | 582.4 | 551.4 | 519.2 | 0 | 13.3 | 8 | 6.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.8 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12549 | 1 | 38.2 | 47522.2 | 3415 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:03 | Normal | 571.1 | 550.8 | 465.6 | 0 | 24 | 14.1 | 17.7 | 0 | 236.4 | 235 | 237 | 69.5 | 69.3 | 69.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27879 | 1 | 38.7 | 47524.5 | 3415 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:08 | Normal | 569.4 | 552.6 | 469.7 | 0 | 24.3 | 13.8 | 17.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 68.4 | 68.2 | 68.1 | 59.99 | 60 | 60 | 27539 | 1 | 39.2 | 47526.5 | 3415 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 0.7 | 5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:13 | Normal | 585.3 | 564.1 | 456.2 | 0 | 20.5 | 11.6 | 13.8 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 21772 | 1 | 39.3 | 47528.3 | 3415 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:18 | Normal | 573.7 | 559.6 | 393.6 | 0 | 22.8 | 12.3 | 17.1 | 0 | 235.8 | 235 | 237.4 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 24889 | 1 | 39.2 | 47530.3 | 3415 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:23 | Normal | 585.3 | 575.2 | 412.5 | 0 | 20.6 | 11.1 | 16 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236 | 58.4 | 58.2 | 58 | 60 | 59.99 | 60 | 23836 | 1 | 39.5 | 47532.3 | 3415 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.4 | 4.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:28 | Normal | 570.8 | 552.9 | 455.9 | 0 | 21.7 | 11.8 | 14 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 59.3 | 59.2 | 58.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23666 | 1 | 40.1 | 47534.3 | 3416 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:33 | Normal | 567.7 | 554.7 | 471.3 | 0 | 21.6 | 11.7 | 12.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 58 | 58 | 57.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23163 | 1 | 40.5 | 47536.2 | 3416 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:38 | Normal | 579.5 | 544.7 | 474.1 | 0 | 20.8 | 11.7 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20126 | 1 | 40.7 | 47538.1 | 3416 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.2 | 0 | 0.5 | 1.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:43 | Normal | 573.6 | 558.8 | 445.9 | 0 | 20.3 | 11 | 15.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23477 | 1 | 40.6 | 47540.1 | 3416 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:48 | Normal | 571 | 551 | 425.4 | 0 | 20.8 | 11.4 | 16 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23437 | 1 | 40.5 | 47542 | 3416 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:53 | Normal | 569 | 542.1 | 409.4 | 0 | 21.3 | 11.6 | 16.1 | 0 | 235.8 | 234 | 236 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23476 | 1 | 40.4 | 47544 | 3416 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5 | 0 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 12:58 | Normal | 577 | 445 | 408.4 | 0 | 20.9 | 16.1 | 14.9 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235.4 | 59.2 | 59.1 | 58.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23646 | 1 | 40.3 | 47545.9 | 3416 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:03 | Normal | 570 | 442.9 | 476.6 | 0 | 21.7 | 16.5 | 13.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 61.3 | 61.2 | 61 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24676 | 1 | 40.3 | 47547.9 | 3416 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 0.8 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:08 | Normal | 570.3 | 421.9 | 542.6 | 0 | 20.8 | 16.4 | 12.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.2 | 58.8 | 58.8 | 58.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 25091 | 1 | 40.1 | 47549.6 | 3416 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5 | 6.1 | 5.2 | 1 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:13 | Normal | 587.6 | 418.6 | 536.4 | 0 | 19.2 | 14.8 | 13.3 | 0 | 233 | 231.8 | 234.2 | 55.7 | 55.7 | 55.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22124 | 1 | 40.1 | 47551.2 | 3416 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 4 | 1 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:18 | Normal | 563.2 | 422.9 | 542.1 | 0 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 6347 | 1 | 39 | 47551.9 | 3416 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:23 | Normal | 585.6 | 566.4 | 514.6 | 0 | 21.5 | 8 | 15.8 | 0 | 234.8 | 231.4 | 233 | 59.4 | 59.6 | 59.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 23130 | 1 | 38.3 | 47553.3 | 3416 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:28 | Normal | 585.7 | 541.1 | 539.5 | 0 | 20.2 | 7.3 | 14.7 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 55.9 | 55.9 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21878 | 1 | 38.5 | 47555.2 | 3417 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:33 | Normal | 572.4 | 539.6 | 548.9 | 0 | 12.9 | 5.2 | 8.5 | 0 | 232 | 229.8 | 232 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 12040 | 1 | 38.7 | 47556.9 | 3417 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:38 | Normal | 584.7 | 563.1 | 542.9 | 0 | 19.6 | 7 | 14.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 54.9 | 54.9 | 54.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 21309 | 1 | 38.1 | 47558.2 | 3417 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:43 | Normal | 585.7 | 558 | 545.1 | 0 | 18.2 | 6.5 | 13.3 | 0 | 233 | 230.6 | 232.4 | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 19910 | 1 | 38.1 | 47559.9 | 3417 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:48 | Normal | 581.9 | 523 | 541.2 | 0 | 17.1 | 7.3 | 12.5 | 0 | 232 | 230.8 | 232.6 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 19352 | 1 | 38.1 | 47561.5 | 3417 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.9 | 0.5 | 0 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:53 | Normal | 576.4 | 451.8 | 546.7 | 0 | 16.3 | 9.1 | 11.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.6 | 47.7 | 47.5 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18840 | 1 | 38.1 | 47563.1 | 3417 | 3.9 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 13:58 | Normal | 583.6 | 449 | 546.4 | 0 | 15.7 | 9 | 11.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18156 | 1 | 38.1 | 47564.7 | 3417 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:03 | Normal | 583 | 425 | 545.8 | 0 | 14.8 | 8.8 | 11 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 43.9 | 43.6 | 43.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16804 | 1 | 38 | 47566.1 | 3417 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:08 | Normal | 584.9 | 380.5 | 544.2 | 0 | 14.7 | 10.3 | 10.9 | 0 | 231.8 | 230 | 232 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17007 | 1 | 37.7 | 47567.5 | 3417 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:13 | Normal | 580.7 | 380.1 | 541 | 0 | 14.3 | 11 | 10.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 16945 | 1 | 37.5 | 47568.9 | 3417 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:18 | Normal | 587 | 374.8 | 548.4 | 0 | 14 | 10.5 | 10.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 232 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16304 | 1 | 37.4 | 47570.3 | 3417 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:23 | Normal | 584.4 | 350.6 | 544.8 | 0 | 13.4 | 10.5 | 10 | 0 | 230.6 | 230 | 231.8 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15669 | 1 | 37.2 | 47571.6 | 3417 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:28 | Normal | 585 | 336.3 | 539.6 | 0 | 12.7 | 10.2 | 9.7 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14907 | 1 | 36.9 | 47572.9 | 3418 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:33 | Normal | 583.5 | 306.8 | 543.6 | 0 | 12.3 | 9.7 | 9.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232 | 36.4 | 36.2 | 36 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 14097 | 1 | 36.7 | 47574.1 | 3418 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:38 | Normal | 551 | 307.9 | 533.5 | 0 | 11.7 | 7.4 | 8.7 | 0 | 231 | 229.4 | 231.2 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 60 | 60 | 60 | 12788 | 1 | 36.5 | 47575.2 | 3418 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:43 | Normal | 526.6 | 247.1 | 547.3 | 0 | 11.5 | 9 | 8.4 | 0 | 231 | 229.8 | 231.6 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12050 | 1 | 36.3 | 47576.2 | 3418 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:48 | Normal | 517.4 | 255.6 | 544.6 | 0 | 10.8 | 7.8 | 8.1 | 0 | 231.2 | 230 | 231.8 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11314 | 1 | 36.1 | 47577.2 | 3418 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:53 | Normal | 487.5 | 230.8 | 547.8 | 0 | 10.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 230.2 | 229 | 231.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10147 | 1 | 36 | 47578.1 | 3418 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 14:58 | Normal | 479.5 | 212.8 | 550 | 0 | 9.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 231 | 229.8 | 231.6 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9683 | 1 | 35.8 | 47578.9 | 3418 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:03 | Normal | 573.9 | 200.9 | 547 | 0 | 7.6 | 7.9 | 6.9 | 0 | 230.8 | 230 | 230.8 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60 | 9222 | 1 | 35.6 | 47579.7 | 3418 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:08 | Normal | 564.8 | 202.9 | 547.4 | 0 | 7 | 7.1 | 6.6 | 0 | 230 | 228.4 | 230.4 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8485 | 1 | 35.5 | 47580.5 | 3418 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:13 | Normal | 551.7 | 199.8 | 554.1 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.4 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7934 | 1 | 35.5 | 47581.2 | 3418 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:18 | Normal | 544.6 | 290.7 | 549.5 | 0 | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7152 | 1 | 35.6 | 47581.8 | 3418 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:23 | Normal | 494.6 | 475 | 548.7 | 0 | 4.6 | 3.6 | 5.4 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6962 | 1 | 35.5 | 47582.4 | 3418 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:28 | Normal | 593.7 | 481.9 | 549 | 0 | 3.7 | 3.2 | 5 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.8 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6487 | 1 | 35.5 | 47583 | 3419 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:33 | Normal | 563.1 | 468.9 | 547.6 | 0 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 6039 | 1 | 35.7 | 47583.5 | 3419 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:38 | Normal | 521.4 | 475.6 | 541.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 0 | 229.4 | 227.6 | 229.8 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5418 | 1 | 35.7 | 47584 | 3419 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:43 | Normal | 442.4 | 477.6 | 543.7 | 0 | 3 | 2.6 | 4 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4822 | 1 | 35.2 | 47584.4 | 3419 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:48 | Normal | 398.9 | 475.9 | 533.9 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.6 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3827 | 1 | 34.5 | 47584.7 | 3419 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:53 | Normal | 383.6 | 483.8 | 548.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 229 | 228 | 228.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3447 | 1 | 34.2 | 47585 | 3419 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 15:58 | Normal | 380.6 | 466 | 543.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 229 | 227 | 229.2 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3104 | 1 | 33.8 | 47585.3 | 3419 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:03 | Normal | 347.4 | 470.8 | 534.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2773 | 1 | 33.6 | 47585.6 | 3419 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:08 | Normal | 351.3 | 455.4 | 552.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227 | 228.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2509 | 1 | 33.3 | 47585.8 | 3419 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:13 | Normal | 325.7 | 471.9 | 545.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 229.4 | 227.2 | 229 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2046 | 1 | 33.1 | 47586 | 3419 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:18 | Normal | 316.7 | 461.8 | 512 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1590 | 1 | 32.9 | 47586.1 | 3419 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:23 | Normal | 371.7 | 558.1 | 497.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.8 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1266 | 1 | 32.7 | 47586.2 | 3419 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:28 | Normal | 339.8 | 526.8 | 516.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229 | 226.8 | 228.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 986 | 1 | 32.5 | 47586.3 | 3420 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:33 | Normal | 333 | 514.4 | 513.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 229 | 227.4 | 228.6 | 2.4 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 755 | 1 | 32.3 | 47586.4 | 3420 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:38 | Normal | 547.3 | 469.7 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229 | 2.2 | 2 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 640 | 1 | 32.1 | 47586.5 | 3420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:43 | Normal | 518.5 | 402.8 | 506.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 506 | 1 | 31.9 | 47586.5 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:48 | Normal | 516.5 | 419.6 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228 | 229 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 389 | 1 | 31.7 | 47586.5 | 3420 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:53 | Normal | 508.5 | 352.9 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 356 | 1 | 31.5 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 16:58 | Normal | 451.6 | 199.9 | 463.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 239 | 1 | 31.4 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:03 | Normal | 451 | 199.4 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 152 | 1 | 31.2 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:08 | Normal | 199.6 | 199.8 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 230.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 72 | 1 | 31.1 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:13 | Normal | 199.9 | 198.1 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59 | 1 | 31 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:18 | Normal | 219.1 | 203.7 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 227.8 | 229.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 47 | 1 | 30.9 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:23 | Normal | 215.6 | 212.3 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228 | 229.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 34 | 1 | 30.7 | 47586.6 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-16 17:28 | Normal | 202.5 | 203.8 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 227.2 | 230.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 33 | 1 | 30.5 | 47586.6 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0