## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-18 05:57 | Wait | 503.1 | 503.9 | 494 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:02 | Wait | 541.8 | 531.2 | 516.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.4 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:07 | Wait | 567.7 | 547.4 | 533.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.5 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:12 | Wait | 586.9 | 561.4 | 548.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:17 | Wait | 600.1 | 572.2 | 559.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:22 | Wait | 609.2 | 580 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:27 | Wait | 617.1 | 586.9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:32 | Wait | 622.6 | 592 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:37 | Wait | 626.5 | 595.4 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.8 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:42 | Wait | 629.7 | 598.5 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.8 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:47 | Wait | 633 | 601.7 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.8 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:52 | Wait | 634.5 | 603.8 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.9 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 06:57 | Wait | 637 | 606.4 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:02 | Wait | 638.4 | 608.1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:07 | Wait | 641.4 | 610.9 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.9 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:12 | Wait | 645.1 | 615.1 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22 | 47688.3 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:17 | Normal | 578.5 | 543.7 | 536.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1848 | 1 | 22.2 | 47688.3 | 3431 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:22 | Normal | 591.4 | 539.5 | 542.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2475 | 1 | 22.5 | 47688.5 | 3431 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:27 | Normal | 594.3 | 533.3 | 547.6 | 0 | 2 | 3.1 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 8.5 | 8.5 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3311 | 1 | 22.7 | 47688.8 | 3431 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:32 | Normal | 613.6 | 556.6 | 569.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 9.3 | 9.5 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3884 | 1 | 23 | 47689.1 | 3431 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:37 | Normal | 579.5 | 502.6 | 553.1 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 8.5 | 8.5 | 8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3322 | 1 | 23.1 | 47689.4 | 3432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:42 | Normal | 598.4 | 558.4 | 547.1 | 0 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 12 | 12.1 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3927 | 1 | 23.1 | 47689.8 | 3432 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:47 | Normal | 591.3 | 512.5 | 547.9 | 0 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 8 | 8.1 | 7.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3239 | 1 | 23.5 | 47690.1 | 3432 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:52 | Normal | 555.1 | 500.5 | 569.6 | 0 | 7 | 4.4 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234 | 235 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6715 | 1 | 24.1 | 47690.6 | 3432 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 07:57 | Normal | 552.2 | 461.7 | 549.9 | 0 | 8.9 | 6.5 | 2.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 8715 | 1 | 24.5 | 47691.3 | 3432 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:02 | Normal | 584.5 | 551.5 | 564.7 | 0 | 4.6 | 3 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5697 | 1 | 24.9 | 47692 | 3432 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:07 | Normal | 587.4 | 501.4 | 560.8 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6454 | 1 | 25 | 47692.4 | 3432 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:17 | Normal | 588.5 | 492.6 | 549 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.4 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4097 | 1 | 25.4 | 47693.5 | 3432 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:22 | Normal | 588.4 | 513.6 | 562 | 0 | 4.6 | 3.4 | 2.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6012 | 1 | 25.5 | 47693.9 | 3432 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:27 | Normal | 605.7 | 542 | 570.6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.2 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11831 | 1 | 25.7 | 47694.5 | 3432 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:32 | Normal | 607.5 | 572.4 | 584.2 | 0 | 11.7 | 8.5 | 3.3 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13273 | 1 | 26 | 47695.3 | 3432 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:37 | Normal | 561.9 | 570.4 | 557.4 | 0 | 12.3 | 8.1 | 3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12709 | 1 | 26.4 | 47696.2 | 3433 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:42 | Normal | 523.8 | 579.4 | 557.9 | 0 | 13.5 | 8.1 | 2.8 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9787 | 1 | 26.7 | 47697.3 | 3433 | 2.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:47 | Normal | 584.8 | 571.9 | 588.5 | 0 | 13.5 | 8.6 | 3.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.8 | 35.8 | 35.9 | 35.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 14522 | 1 | 27.4 | 47698.4 | 3433 | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:52 | Normal | 579.3 | 554.9 | 573.6 | 0 | 13.1 | 8.8 | 4.3 | 0 | 236.8 | 236 | 236.8 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15971 | 1 | 27.9 | 47699.7 | 3433 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 08:57 | Normal | 580.7 | 558.6 | 545.6 | 0 | 18 | 11.6 | 5.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.8 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 60.02 | 60 | 60 | 16250 | 1 | 28.3 | 47701.2 | 3433 | 3.8 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:02 | Normal | 574.9 | 550.4 | 575.3 | 0 | 18.7 | 11.8 | 4.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 47 | 47 | 46.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 18913 | 1 | 28.8 | 47702.6 | 3433 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:07 | Normal | 568.4 | 540.5 | 544.7 | 0 | 5.3 | 3.5 | 2.8 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6622 | 1 | 29 | 47703.6 | 3433 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:12 | Normal | 581.7 | 571.2 | 562.7 | 0 | 16 | 9.2 | 2.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 39 | 38.9 | 38.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15483 | 1 | 29.1 | 47704.6 | 3433 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:17 | Normal | 594.6 | 582 | 563.9 | 0 | 11 | 6.5 | 2.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10006 | 1 | 29.5 | 47705.8 | 3433 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:22 | Normal | 570.6 | 544.4 | 544.4 | 0 | 8 | 5.3 | 4.1 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 9395 | 1 | 29.8 | 47707.1 | 3433 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:27 | Normal | 576.3 | 538.3 | 548.8 | 0 | 8.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9977 | 1 | 30 | 47708.1 | 3433 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:32 | Normal | 580.4 | 554.4 | 561.1 | 0 | 21.5 | 13 | 5.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 53.4 | 53.4 | 53 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21474 | 1 | 30.3 | 47709.5 | 3433 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:37 | Normal | 563.1 | 542.3 | 543.6 | 0 | 10 | 6.8 | 5.7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 30 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11946 | 1 | 31.2 | 47711.1 | 3434 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:42 | Normal | 571.5 | 544.7 | 563.9 | 0 | 22.2 | 14.1 | 6 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 56.1 | 56.1 | 55.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21552 | 1 | 31.3 | 47712.5 | 3434 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:47 | Normal | 561.6 | 543.1 | 551.8 | 0 | 20.3 | 12 | 4.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 47.4 | 47.2 | 47 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19643 | 1 | 31.9 | 47714.2 | 3434 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:52 | Normal | 535.5 | 530.9 | 553.4 | 0 | 16.4 | 9.3 | 4 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 39.2 | 39.3 | 39.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13237 | 1 | 32.3 | 47715.6 | 3434 | 4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 09:57 | Normal | 560.3 | 530.5 | 524.4 | 0 | 7 | 4.8 | 4.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8572 | 1 | 31.8 | 47716.4 | 3434 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:02 | Normal | 575 | 560.5 | 587.6 | 0 | 23.6 | 14 | 5.5 | 0 | 237.4 | 236 | 237.4 | 57 | 57.1 | 56.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 22867 | 1 | 31.9 | 47717.6 | 3434 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:07 | Normal | 564.9 | 558.3 | 569.5 | 0 | 22.8 | 13 | 4.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.4 | 53.6 | 53.7 | 53.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 21116 | 1 | 32.5 | 47719.2 | 3434 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:12 | Normal | 565.5 | 547.3 | 581.9 | 0 | 20.8 | 12.1 | 4.5 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 49.3 | 49.5 | 49.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20182 | 1 | 32.7 | 47720.7 | 3434 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:17 | Normal | 553.2 | 521.3 | 523.7 | 0 | 5.7 | 4 | 3.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7080 | 1 | 32.6 | 47721.6 | 3434 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:22 | Normal | 572.3 | 479.8 | 536.6 | 0 | 5.9 | 4.7 | 3.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 19 | 19.2 | 19 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7487 | 1 | 32.2 | 47722.2 | 3434 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:27 | Normal | 578.2 | 490.4 | 546.8 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 7893 | 1 | 31.9 | 47722.8 | 3434 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:32 | Normal | 579.7 | 494.3 | 538.6 | 0 | 7.8 | 6.3 | 4.9 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 25 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9771 | 1 | 31.9 | 47723.6 | 3434 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:37 | Normal | 581.5 | 528.6 | 520.9 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5 | 0 | 236 | 233 | 235 | 24 | 24.1 | 23.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9536 | 1 | 31.9 | 47724.5 | 3435 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:42 | Normal | 577.1 | 563.4 | 487.6 | 0 | 22.5 | 12.8 | 9.6 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 57.6 | 57.7 | 57.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23180 | 1 | 32.6 | 47726.1 | 3435 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:47 | Normal | 568.2 | 551.4 | 430.9 | 0 | 22.2 | 12.7 | 12.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 58.1 | 58 | 58 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23519 | 1 | 33.6 | 47728 | 3435 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:52 | Normal | 566.5 | 550.5 | 503.8 | 0 | 24.1 | 13.8 | 9.8 | 0 | 238 | 236.6 | 238.6 | 61.4 | 61.5 | 61.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24697 | 1 | 33.9 | 47729.5 | 3435 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 10:57 | Normal | 576.2 | 569.5 | 496.5 | 0 | 24 | 14 | 11.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.2 | 62 | 60.7 | 61.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25083 | 1 | 34.1 | 47731.1 | 3435 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:02 | Normal | 554.4 | 540.5 | 465.7 | 0 | 25.3 | 15.3 | 14 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27076 | 1 | 35.1 | 47733.3 | 3435 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:07 | Normal | 561.5 | 542 | 436.9 | 0 | 21.7 | 12.7 | 12.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.2 | 56.7 | 56.9 | 56.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22824 | 1 | 35.9 | 47735.3 | 3435 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:12 | Normal | 562.2 | 545.6 | 419.5 | 0 | 20.8 | 11.7 | 12.5 | 0 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21796 | 1 | 36.2 | 47737.1 | 3435 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:17 | Normal | 559.3 | 535.6 | 409.2 | 0 | 20.9 | 11.6 | 12.8 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 53.9 | 54 | 53.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21746 | 1 | 36.3 | 47739 | 3435 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:22 | Normal | 563.8 | 552.8 | 363.1 | 0 | 20.8 | 11.4 | 15.7 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22444 | 1 | 36.4 | 47740.6 | 3435 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:27 | Normal | 560.9 | 542.3 | 380.8 | 0 | 21.4 | 11.7 | 15.5 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.8 | 56.3 | 56.2 | 56 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22637 | 1 | 36.6 | 47742.5 | 3435 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:32 | Normal | 558.9 | 558 | 413.7 | 0 | 23.1 | 13.1 | 16.7 | 0 | 237.6 | 236 | 238 | 61.4 | 60.4 | 59.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24960 | 1 | 36.9 | 47744.4 | 3435 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:37 | Normal | 559.7 | 546.4 | 404 | 0 | 23.3 | 12.8 | 16.4 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.6 | 61.3 | 61.2 | 60.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24539 | 1 | 37.4 | 47746.5 | 3436 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:42 | Normal | 535.6 | 512.7 | 418.2 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7402 | 1 | 37.6 | 47748 | 3436 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:47 | Normal | 565.2 | 506.7 | 514.7 | 0 | 8.6 | 6 | 5.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 10410 | 1 | 36.6 | 47748.7 | 3436 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:52 | Normal | 562.9 | 486.4 | 518.9 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6532 | 1 | 35.8 | 47749.5 | 3436 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 11:57 | Normal | 571.1 | 485.4 | 526.3 | 0 | 4 | 3.4 | 3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5588 | 1 | 35.1 | 47749.9 | 3436 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:02 | Normal | 572.1 | 477.7 | 533.7 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6513 | 1 | 34.6 | 47750.4 | 3436 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:07 | Normal | 572.3 | 473.3 | 537 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 234.8 | 232 | 234 | 15 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5949 | 1 | 34.1 | 47750.9 | 3436 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:12 | Normal | 598.1 | 515.8 | 572.8 | 0 | 10.4 | 7.2 | 6.1 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11006 | 1 | 33.8 | 47751.5 | 3436 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:17 | Normal | 577.1 | 553.1 | 523.7 | 0 | 16.3 | 10.3 | 10.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.6 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 27512 | 1 | 34.5 | 47753.3 | 3436 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:22 | Normal | 574 | 544.6 | 553.2 | 0 | 11.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 236.2 | 234 | 236.2 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 11869 | 1 | 35 | 47754.7 | 3436 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:27 | Normal | 567 | 546.3 | 557.4 | 0 | 12.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 235.6 | 235.6 | 237 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15971 | 1 | 35.1 | 47756 | 3436 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:32 | Normal | 576.2 | 532.4 | 554.3 | 0 | 11.1 | 7.7 | 7.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16564 | 1 | 35.4 | 47757.5 | 3436 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:37 | Normal | 563.1 | 539.5 | 535.8 | 0 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235 | 23 | 23 | 22.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9352 | 1 | 35.7 | 47758.9 | 3437 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:42 | Normal | 563.2 | 516.6 | 541.2 | 0 | 5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6484 | 1 | 35.2 | 47759.6 | 3437 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:47 | Normal | 572.1 | 496.3 | 541.1 | 0 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6625 | 1 | 34.6 | 47760.1 | 3437 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:52 | Normal | 578.2 | 480.6 | 547.9 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6080 | 1 | 34.1 | 47760.7 | 3437 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 12:57 | Normal | 575.4 | 478 | 543.1 | 0 | 4.9 | 4 | 3.2 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6547 | 1 | 33.7 | 47761.3 | 3437 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:02 | Normal | 585.5 | 482.4 | 548.2 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8350 | 1 | 33.6 | 47761.9 | 3437 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:07 | Normal | 577.3 | 514.5 | 540 | 0 | 18 | 9.9 | 9.2 | 0 | 237 | 234.8 | 236.4 | 48.6 | 48.7 | 48.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12555 | 1 | 33.6 | 47762.7 | 3437 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:12 | Normal | 571.5 | 480.6 | 545.1 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.6 | 233 | 234.6 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7516 | 1 | 33.5 | 47763.6 | 3437 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:17 | Normal | 579.5 | 476.7 | 540.9 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 5797 | 1 | 33.2 | 47764.1 | 3437 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:22 | Normal | 575.4 | 481.5 | 531 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 6493 | 1 | 32.9 | 47764.5 | 3437 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:27 | Normal | 579.4 | 481.7 | 542.9 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5953 | 1 | 32.7 | 47765.1 | 3437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:32 | Normal | 577.4 | 480.5 | 527.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4391 | 1 | 32.6 | 47765.5 | 3437 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:37 | Normal | 588 | 492.5 | 559.2 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9006 | 1 | 32.5 | 47766 | 3438 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:42 | Normal | 590.2 | 495.1 | 557 | 0 | 6.3 | 5 | 4.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8069 | 1 | 32.5 | 47766.7 | 3438 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:47 | Normal | 591.9 | 504.5 | 551.9 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15235 | 1 | 33.2 | 47768.3 | 3438 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:52 | Normal | 586.1 | 523.6 | 548.1 | 0 | 20.3 | 11.1 | 14.7 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 59.2 | 59.2 | 58.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 24014 | 1 | 33.9 | 47769.9 | 3438 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 1.8 | 1 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 13:57 | Normal | 584.1 | 466.7 | 548.4 | 0 | 17 | 9.1 | 10.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.8 | 47.4 | 47.3 | 47 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19344 | 1 | 34.3 | 47771.3 | 3438 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:02 | Normal | 581.2 | 457.7 | 548.8 | 0 | 17.5 | 10.7 | 12.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 51 | 51.1 | 50.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20454 | 1 | 34.2 | 47772.4 | 3438 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:07 | Normal | 574 | 448.6 | 534.7 | 0 | 8.6 | 7.1 | 8.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9581 | 1 | 34.5 | 47774 | 3438 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:12 | Normal | 579.6 | 366.6 | 555.7 | 0 | 14.9 | 11.1 | 9.6 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.6 | 43.5 | 43.5 | 43.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15341 | 1 | 34.9 | 47775.6 | 3438 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:17 | Normal | 581.3 | 385.6 | 545.1 | 0 | 14.3 | 10.6 | 10.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16729 | 1 | 34.9 | 47777.1 | 3438 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:22 | Normal | 580.9 | 383.7 | 545.9 | 0 | 13.8 | 9.9 | 10.1 | 0 | 237 | 234.4 | 235.8 | 41.2 | 41.3 | 41 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16185 | 1 | 34.9 | 47778.3 | 3438 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:27 | Normal | 580.3 | 430.6 | 541.9 | 0 | 14.7 | 8.8 | 10.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16784 | 1 | 34.8 | 47779.7 | 3438 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:32 | Normal | 575.1 | 468.8 | 541.2 | 0 | 13.9 | 8.3 | 10.1 | 0 | 236.4 | 234 | 234.6 | 41.1 | 41.4 | 41.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16394 | 1 | 34.8 | 47781 | 3438 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:37 | Normal | 566.9 | 461.7 | 540.4 | 0 | 11.5 | 6.1 | 8.6 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.6 | 33.7 | 33.7 | 33.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13262 | 1 | 34.7 | 47782.2 | 3439 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:42 | Normal | 515.2 | 456.6 | 538.8 | 0 | 11.3 | 5.7 | 8.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12265 | 1 | 34.5 | 47783.3 | 3439 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:47 | Normal | 511.2 | 473.6 | 538.4 | 0 | 10.6 | 5.3 | 7.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11670 | 1 | 34.4 | 47784.3 | 3439 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:52 | Normal | 497.9 | 471.4 | 547.9 | 0 | 10 | 5 | 7.3 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10778 | 1 | 34.3 | 47785.2 | 3439 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 14:57 | Normal | 497.5 | 468.3 | 547.6 | 0 | 8.7 | 4.7 | 7 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 25.4 | 25.3 | 24.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9991 | 1 | 34.1 | 47786.1 | 3439 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:02 | Normal | 570.1 | 471.6 | 550.1 | 0 | 7.3 | 4.5 | 6.4 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 24.2 | 24.3 | 23.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9469 | 1 | 34 | 47786.9 | 3439 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:07 | Normal | 561.3 | 466.3 | 541.8 | 0 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8798 | 1 | 33.9 | 47787.6 | 3439 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:12 | Normal | 547.1 | 475.6 | 542.6 | 0 | 6.8 | 4.3 | 6.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 22.2 | 22.4 | 22 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 8689 | 1 | 33.9 | 47788.4 | 3439 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:17 | Normal | 533.7 | 476.3 | 544.5 | 0 | 6 | 4.1 | 5.8 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8114 | 1 | 34.1 | 47789.1 | 3439 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:22 | Normal | 573.7 | 462.3 | 535.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 8.5 | 8.6 | 8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3660 | 1 | 33.7 | 47789.4 | 3439 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:27 | Normal | 595.4 | 452.6 | 557.5 | 0 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4181 | 1 | 33.4 | 47789.7 | 3439 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:32 | Normal | 590.4 | 485.8 | 552 | 0 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6543 | 1 | 33.2 | 47790.1 | 3439 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:37 | Normal | 532.8 | 488.4 | 554.7 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4964 | 1 | 33 | 47790.4 | 3440 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:42 | Normal | 602.5 | 477.3 | 550.8 | 0 | 3 | 3.1 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5746 | 1 | 32.9 | 47790.8 | 3440 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:47 | Normal | 534 | 490.4 | 552.1 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233 | 13 | 13 | 12.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5164 | 1 | 32.9 | 47791.3 | 3440 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:52 | Normal | 482.3 | 471.6 | 551.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4883 | 1 | 32.6 | 47791.7 | 3440 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 15:57 | Normal | 454.7 | 480.3 | 549.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3490 | 1 | 32.4 | 47792.1 | 3440 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:02 | Normal | 432.8 | 463.3 | 545.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 7 | 7.1 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2760 | 1 | 32 | 47792.3 | 3440 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:07 | Normal | 411.9 | 472.5 | 534.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 6 | 6.2 | 5.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2359 | 1 | 31.7 | 47792.5 | 3440 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:12 | Normal | 417.9 | 467.4 | 533.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2012 | 1 | 31.4 | 47792.7 | 3440 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:17 | Normal | 399.9 | 476.4 | 477.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1645 | 1 | 31.2 | 47792.9 | 3440 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:22 | Normal | 385.1 | 449.6 | 547.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1273 | 1 | 30.9 | 47793 | 3440 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:27 | Normal | 345 | 502.3 | 528.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1061 | 1 | 30.6 | 47793.1 | 3440 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:32 | Normal | 563.9 | 505.5 | 533.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 912 | 1 | 30.5 | 47793.2 | 3440 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:37 | Normal | 555.3 | 465.4 | 517 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 787 | 1 | 30.2 | 47793.2 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:42 | Normal | 526 | 465.5 | 510.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 628 | 1 | 30.1 | 47793.3 | 3441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:47 | Normal | 528 | 357.4 | 494.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 485 | 1 | 30 | 47793.3 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:52 | Normal | 478.8 | 314.6 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 397 | 1 | 29.8 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 16:57 | Normal | 440.9 | 201.7 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 241 | 1 | 29.6 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:02 | Normal | 338.8 | 199.6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 130 | 1 | 29.4 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:07 | Normal | 202.2 | 200 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 65 | 1 | 29.2 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:12 | Normal | 199.8 | 199.6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 29 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:17 | Normal | 211.8 | 211.8 | 344.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 28.8 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:22 | Normal | 203 | 199.2 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 28.6 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-18 17:27 | Normal | 189.6 | 162.6 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 230.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 28.5 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0