## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-05-19 06:08 | Wait | 483.4 | 483.9 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.2 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:13 | Wait | 521.7 | 522.2 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:18 | Normal | 496.5 | 200.4 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 48 | 1 | 20.1 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:23 | Normal | 471.4 | 199.8 | 538.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 91 | 1 | 20.4 | 47793.4 | 3441 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:28 | Normal | 529.4 | 200 | 521.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 119 | 1 | 20.6 | 47793.4 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:33 | Normal | 524.3 | 265.1 | 500.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 296 | 1 | 20.8 | 47793.5 | 3442 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:38 | Normal | 543.1 | 468.8 | 534.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 651 | 1 | 20.9 | 47793.5 | 3442 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:43 | Normal | 545.1 | 429.5 | 496.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 382 | 1 | 21 | 47793.5 | 3442 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:48 | Normal | 533.2 | 438.4 | 528.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 394 | 1 | 21.1 | 47793.6 | 3442 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:53 | Normal | 543.4 | 465.7 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 647 | 1 | 21.3 | 47793.6 | 3442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 06:58 | Normal | 561 | 498.3 | 538.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 997 | 1 | 21.4 | 47793.7 | 3442 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:03 | Normal | 568.6 | 560 | 527.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1310 | 1 | 21.5 | 47793.8 | 3442 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:08 | Normal | 571 | 487.7 | 522.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 1480 | 1 | 21.7 | 47793.9 | 3442 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:13 | Normal | 584.2 | 491.8 | 538.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 1805 | 1 | 21.7 | 47794 | 3442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:18 | Normal | 571.1 | 472.6 | 552.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 1705 | 1 | 21.9 | 47794.2 | 3442 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:23 | Normal | 567.1 | 484.7 | 535.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1595 | 1 | 21.9 | 47794.3 | 3442 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:28 | Normal | 581.2 | 496 | 542.4 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2242 | 1 | 21.9 | 47794.5 | 3443 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:33 | Normal | 572.2 | 547.8 | 544.9 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 5.7 | 6 | 5.7 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 2333 | 1 | 22 | 47794.7 | 3443 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:38 | Normal | 585.2 | 482.9 | 547.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2726 | 1 | 22.2 | 47794.9 | 3443 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:43 | Normal | 579.5 | 489.1 | 521.9 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1819 | 1 | 22.2 | 47795.1 | 3443 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:48 | Normal | 582.3 | 498.7 | 543.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 2051 | 1 | 22.3 | 47795.2 | 3443 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:53 | Normal | 596.3 | 505.8 | 562 | 0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4966 | 1 | 22.4 | 47795.5 | 3443 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 07:58 | Normal | 607.5 | 501.8 | 576.7 | 0 | 4.7 | 4 | 3.1 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 16 | 16 | 15.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6502 | 1 | 22.6 | 47796 | 3443 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:03 | Normal | 599.3 | 505.8 | 565.4 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6148 | 1 | 22.8 | 47796.5 | 3443 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:08 | Normal | 599.5 | 497.9 | 559 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6328 | 1 | 23 | 47797.1 | 3443 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:13 | Normal | 595.4 | 500.1 | 570.6 | 0 | 5 | 4 | 3.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6652 | 1 | 23 | 47797.6 | 3443 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:18 | Normal | 602.6 | 506.9 | 562.9 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 7442 | 1 | 23.1 | 47798.2 | 3443 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:23 | Normal | 595.1 | 499.4 | 550.2 | 0 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 0 | 236.8 | 236 | 237 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5833 | 1 | 23 | 47798.7 | 3443 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:28 | Normal | 600.4 | 495.9 | 559.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4566 | 1 | 23.1 | 47799.2 | 3444 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:33 | Normal | 589.2 | 480.8 | 563.8 | 0 | 3.6 | 3 | 2.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5013 | 1 | 23.1 | 47799.6 | 3444 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:38 | Normal | 591.4 | 494.6 | 558.9 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4572 | 1 | 23.1 | 47800 | 3444 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:43 | Normal | 596 | 490.8 | 553.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 237 | 236.2 | 236.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4230 | 1 | 23.1 | 47800.3 | 3444 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:48 | Normal | 606.2 | 509.6 | 574.6 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8928 | 1 | 23.1 | 47800.9 | 3444 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:53 | Normal | 593 | 493.6 | 560.7 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4873 | 1 | 23.9 | 47801.5 | 3444 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 08:58 | Normal | 582.7 | 484.8 | 554.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4132 | 1 | 24 | 47801.9 | 3444 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:03 | Normal | 595 | 503.4 | 566.1 | 0 | 4.8 | 4 | 3.2 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6614 | 1 | 24.1 | 47802.4 | 3444 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:08 | Normal | 592.3 | 491.8 | 557.6 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4785 | 1 | 24.3 | 47802.9 | 3444 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:13 | Normal | 591.4 | 496.9 | 566.1 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6175 | 1 | 24.4 | 47803.3 | 3444 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:18 | Normal | 589.3 | 497.8 | 564 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 15.9 | 16 | 15.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6480 | 1 | 24.5 | 47803.9 | 3444 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:23 | Normal | 591.2 | 493.8 | 559.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6260 | 1 | 24.6 | 47804.4 | 3444 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:28 | Normal | 590.4 | 496.8 | 566.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 15.9 | 16 | 15.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6445 | 1 | 24.6 | 47805 | 3445 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:33 | Normal | 593.3 | 497.7 | 560 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60 | 60.01 | 59.97 | 6335 | 1 | 24.7 | 47805.5 | 3445 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:38 | Normal | 588.3 | 492.7 | 562.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6101 | 1 | 24.8 | 47806 | 3445 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:43 | Normal | 594.7 | 494.2 | 567.8 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6284 | 1 | 24.9 | 47806.5 | 3445 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:48 | Normal | 588.3 | 493.8 | 559.1 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 15.1 | 15.3 | 15 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6145 | 1 | 24.9 | 47807 | 3445 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:53 | Normal | 592.4 | 500.7 | 540.8 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6269 | 1 | 24.9 | 47807.5 | 3445 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 09:58 | Normal | 588.4 | 496.7 | 556.3 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5200 | 1 | 24.9 | 47808 | 3445 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:03 | Normal | 606.2 | 505.5 | 571.2 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 23 | 23.1 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9096 | 1 | 25.1 | 47808.6 | 3445 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:08 | Normal | 603.4 | 508.8 | 575.4 | 0 | 9.1 | 7.7 | 6.2 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.6 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12291 | 1 | 25.3 | 47809.5 | 3445 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:13 | Normal | 600.4 | 503.7 | 567 | 0 | 9 | 7.7 | 6.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12223 | 1 | 25.7 | 47810.5 | 3445 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:18 | Normal | 588.1 | 497.7 | 562.4 | 0 | 7 | 5.9 | 4.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9533 | 1 | 26 | 47811.6 | 3445 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:23 | Normal | 584.8 | 491.5 | 558.5 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 19 | 19.4 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7731 | 1 | 26.1 | 47812.2 | 3445 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:28 | Normal | 594.3 | 495.8 | 544.3 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6401 | 1 | 26 | 47812.8 | 3446 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:33 | Normal | 587.1 | 490 | 556.7 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6155 | 1 | 25.8 | 47813.3 | 3446 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:38 | Normal | 594.1 | 483.5 | 567 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 6931 | 1 | 25.6 | 47813.8 | 3446 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:43 | Normal | 592.2 | 496.9 | 567.5 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 17 | 17.1 | 16.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 6759 | 1 | 25.6 | 47814.4 | 3446 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:48 | Normal | 603.3 | 501.9 | 569.5 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10045 | 1 | 25.6 | 47815.1 | 3446 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:53 | Normal | 605.4 | 506.8 | 571 | 0 | 8.1 | 7 | 5.7 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 28 | 28.1 | 27.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11064 | 1 | 25.9 | 47816 | 3446 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 10:58 | Normal | 592.4 | 492 | 548.9 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6395 | 1 | 26 | 47816.7 | 3446 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:03 | Normal | 607.4 | 500.7 | 570.9 | 0 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10571 | 1 | 26 | 47817.4 | 3446 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:08 | Normal | 598.4 | 506 | 563.9 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 10508 | 1 | 26.1 | 47818.3 | 3446 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:13 | Normal | 594.1 | 499.9 | 563.8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9646 | 1 | 26.3 | 47819.1 | 3446 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:18 | Normal | 599.6 | 504.8 | 563.7 | 0 | 10 | 8.6 | 6.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13763 | 1 | 26.5 | 47820.1 | 3446 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:23 | Normal | 590.2 | 492.7 | 553 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7489 | 1 | 26.6 | 47820.9 | 3446 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:28 | Normal | 588 | 483.7 | 552.3 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4293 | 1 | 26.3 | 47821.3 | 3447 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:33 | Normal | 583.3 | 488.8 | 557.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236.6 | 234 | 235.4 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5327 | 1 | 26.1 | 47821.7 | 3447 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:38 | Normal | 595.9 | 494.4 | 555.8 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5786 | 1 | 25.9 | 47822.2 | 3447 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:43 | Normal | 593.9 | 478.2 | 552.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2721 | 1 | 25.6 | 47822.6 | 3447 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:48 | Normal | 591.4 | 502.9 | 557.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4214 | 1 | 25.4 | 47822.8 | 3447 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:53 | Normal | 582.1 | 489.9 | 535.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2583 | 1 | 25.2 | 47823.1 | 3447 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 11:58 | Normal | 575.2 | 528.8 | 548.1 | 0 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 2827 | 1 | 25.1 | 47823.4 | 3447 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:03 | Normal | 603.2 | 494.9 | 565.7 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 4397 | 1 | 25 | 47823.6 | 3447 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:08 | Normal | 585.1 | 497.7 | 557.5 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3902 | 1 | 24.9 | 47824 | 3447 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:13 | Normal | 594.4 | 501.9 | 558.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 235.6 | 235 | 235.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4054 | 1 | 24.8 | 47824.4 | 3447 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:18 | Normal | 580.6 | 498.9 | 538.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 6.8 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2649 | 1 | 24.8 | 47824.6 | 3447 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:23 | Normal | 573 | 484 | 538.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236 | 234 | 235 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2464 | 1 | 24.7 | 47824.8 | 3447 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:28 | Normal | 598.6 | 473.7 | 555.8 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.88 | 59.88 | 59.9 | 3305 | 1 | 24.6 | 47825.1 | 3448 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:33 | Normal | 601 | 501.6 | 564.7 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 4587 | 1 | 24.6 | 47825.4 | 3448 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:38 | Normal | 591.9 | 501.9 | 552.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 9.9 | 10 | 9.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3963 | 1 | 24.6 | 47825.8 | 3448 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:43 | Normal | 601.7 | 502.5 | 561.8 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 16.1 | 16.4 | 16 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6499 | 1 | 24.6 | 47826.2 | 3448 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:48 | Normal | 597 | 496.6 | 564 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5146 | 1 | 24.6 | 47826.7 | 3448 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:53 | Normal | 584.2 | 490.8 | 548.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3822 | 1 | 24.6 | 47827 | 3448 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 12:58 | Normal | 598.3 | 493.8 | 552.8 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4406 | 1 | 24.6 | 47827.4 | 3448 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:03 | Normal | 603.3 | 494.6 | 568.7 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5481 | 1 | 24.6 | 47827.8 | 3448 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:08 | Normal | 594.1 | 501.8 | 549.7 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5411 | 1 | 24.7 | 47828.3 | 3448 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:13 | Normal | 594.3 | 494.7 | 541.9 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 5322 | 1 | 24.8 | 47828.7 | 3448 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:18 | Normal | 600 | 494.6 | 557.7 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6243 | 1 | 24.8 | 47829.2 | 3448 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:23 | Normal | 597.2 | 497.6 | 567.7 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7474 | 1 | 24.9 | 47829.8 | 3448 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:28 | Normal | 597.9 | 501.4 | 561.5 | 0 | 4.8 | 4 | 3.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6668 | 1 | 25 | 47830.4 | 3449 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:33 | Normal | 598.3 | 499.8 | 552.9 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6921 | 1 | 24.9 | 47830.9 | 3449 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:38 | Normal | 593 | 496.6 | 570.1 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 7301 | 1 | 25 | 47831.5 | 3449 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:43 | Normal | 597.2 | 489.8 | 539.2 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 235.6 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5376 | 1 | 25 | 47832 | 3449 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:48 | Normal | 598.1 | 505.8 | 564.4 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.6 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7691 | 1 | 25.1 | 47832.6 | 3449 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:53 | Normal | 600.3 | 501.9 | 565.3 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 238.2 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9089 | 1 | 25.2 | 47833.3 | 3449 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 13:58 | Normal | 600.1 | 500.9 | 565.8 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.8 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9332 | 1 | 25.5 | 47834 | 3449 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:03 | Normal | 600.4 | 503.9 | 564.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 0 | 238 | 237 | 237.8 | 24.1 | 24.2 | 24 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9469 | 1 | 25.6 | 47834.8 | 3449 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:08 | Normal | 600.5 | 500.9 | 558.6 | 0 | 8.5 | 7 | 5.9 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.4 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 11416 | 1 | 25.8 | 47835.7 | 3449 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:13 | Normal | 585.2 | 500.8 | 561.3 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 22 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8900 | 1 | 26 | 47836.6 | 3449 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:18 | Normal | 579.3 | 489.8 | 550.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 6339 | 1 | 26.1 | 47837.2 | 3449 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:23 | Normal | 594.2 | 493.6 | 559.2 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.8 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6575 | 1 | 26 | 47837.8 | 3449 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:28 | Normal | 585.3 | 499.7 | 560.3 | 0 | 5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 6817 | 1 | 26 | 47838.3 | 3450 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:33 | Normal | 591.3 | 475.8 | 566.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6643 | 1 | 25.9 | 47838.9 | 3450 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:38 | Normal | 591 | 492.4 | 560.2 | 0 | 4.8 | 4 | 3.4 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6693 | 1 | 25.9 | 47839.5 | 3450 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:43 | Normal | 598.5 | 491 | 561.9 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7447 | 1 | 25.9 | 47840.1 | 3450 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:48 | Normal | 596.2 | 495.5 | 564.7 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 18 | 18 | 17.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7226 | 1 | 25.9 | 47840.7 | 3450 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:53 | Normal | 593.3 | 495.8 | 559 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5581 | 1 | 25.9 | 47841.2 | 3450 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 14:58 | Normal | 604.4 | 501.8 | 567.7 | 0 | 5.1 | 4 | 3.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7042 | 1 | 25.8 | 47841.7 | 3450 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:03 | Normal | 594.3 | 497.8 | 562.2 | 0 | 5.7 | 4.6 | 4 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7627 | 1 | 25.8 | 47842.4 | 3450 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:08 | Normal | 584.3 | 490.9 | 558.7 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4760 | 1 | 25.9 | 47842.9 | 3450 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:13 | Normal | 572.2 | 486.8 | 538.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237 | 234.4 | 235.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3061 | 1 | 25.7 | 47843.2 | 3450 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:18 | Normal | 579.1 | 480.6 | 554.7 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3056 | 1 | 25.6 | 47843.4 | 3450 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:23 | Normal | 589.3 | 486.1 | 556.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3489 | 1 | 25.4 | 47843.7 | 3450 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:28 | Normal | 588.9 | 494.5 | 542.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 237 | 234.4 | 235.6 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 3814 | 1 | 25.3 | 47844 | 3451 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:33 | Normal | 589.2 | 493.1 | 553.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 11 | 11.1 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4355 | 1 | 25.2 | 47844.4 | 3451 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:38 | Normal | 595 | 510.7 | 553.8 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4681 | 1 | 25.2 | 47844.7 | 3451 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:43 | Normal | 588 | 496.7 | 555.5 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236 | 234.8 | 236.4 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4120 | 1 | 25.2 | 47845.1 | 3451 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:48 | Normal | 580 | 494.8 | 557.9 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3860 | 1 | 25.1 | 47845.4 | 3451 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:53 | Normal | 577.6 | 497.1 | 541.7 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 3351 | 1 | 25.1 | 47845.7 | 3451 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 15:58 | Normal | 581.4 | 512 | 550.3 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 236 | 235 | 235 | 8 | 7.9 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3103 | 1 | 25 | 47846 | 3451 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:03 | Normal | 579.9 | 496.7 | 552.5 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3436 | 1 | 24.9 | 47846.3 | 3451 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:08 | Normal | 572.8 | 481.6 | 527.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2582 | 1 | 24.9 | 47846.5 | 3451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:13 | Normal | 549.2 | 443.6 | 532.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234 | 5 | 5 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1883 | 1 | 24.8 | 47846.7 | 3451 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:18 | Normal | 574.8 | 477.7 | 500.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1735 | 1 | 24.6 | 47846.9 | 3451 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:23 | Normal | 556.1 | 469.7 | 520.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1466 | 1 | 24.6 | 47847 | 3451 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:28 | Normal | 572.3 | 555.7 | 522.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1262 | 1 | 24.5 | 47847.1 | 3452 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:33 | Normal | 553.2 | 476.8 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233 | 235.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 911 | 1 | 24.5 | 47847.2 | 3452 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:38 | Normal | 550 | 457.9 | 506 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 597 | 1 | 24.4 | 47847.3 | 3452 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:43 | Normal | 533.5 | 372.8 | 498.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 408 | 1 | 24.3 | 47847.3 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:48 | Normal | 514 | 207.7 | 465.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 273 | 1 | 24.2 | 47847.3 | 3452 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:53 | Normal | 460.5 | 200.1 | 443.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 199 | 1 | 24.1 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 16:58 | Normal | 364.8 | 200.2 | 441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 24 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 17:03 | Normal | 199.8 | 199.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 54 | 1 | 23.9 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 17:08 | Normal | 231.2 | 223.2 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 55 | 1 | 23.8 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 17:13 | Normal | 213.8 | 211.9 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 54 | 1 | 23.7 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 17:18 | Normal | 211.5 | 189.8 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234 | 235.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 42 | 1 | 23.6 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-05-19 17:23 | Normal | 207.9 | 195.7 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 23.6 | 47847.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0