## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-14 05:40 | Wait | 499.8 | 499.7 | 499.4 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.7 | 49350.1 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:45 | Normal | 413.9 | 200.7 | 199.9 | 292 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 235.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 175 | 1 | 24.4 | 49350.1 | 2904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:50 | Normal | 508.5 | 237 | 205.6 | 388.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 232.8 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 288 | 1 | 24.8 | 49350.1 | 2904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:55 | Normal | 525.4 | 393.6 | 201.7 | 534.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 430 | 1 | 25.1 | 49350.2 | 2904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:00 | Normal | 510.7 | 515.7 | 478.8 | 463.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 702 | 1 | 25.4 | 49350.2 | 2904 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:05 | Normal | 519.1 | 523.9 | 540.6 | 498.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 798 | 1 | 25.7 | 49350.3 | 2904 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:10 | Normal | 509.1 | 539.9 | 554.8 | 568.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 233 | 231.4 | 231.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 870 | 1 | 26.1 | 49350.3 | 2904 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:15 | Normal | 530 | 536.8 | 519.8 | 566.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 2.7 | 3 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1030 | 1 | 26.3 | 49350.4 | 2904 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:20 | Normal | 519.1 | 556.8 | 551.7 | 575 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 230.8 | 232 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1300 | 1 | 26.5 | 49350.5 | 2904 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:25 | Normal | 411.5 | 568.4 | 533.5 | 529.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 232.6 | 230.8 | 232 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1556 | 1 | 26.8 | 49350.6 | 2904 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:30 | Normal | 508.1 | 557.9 | 506.7 | 556.4 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2046 | 1 | 27.1 | 49350.8 | 2904 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:35 | Normal | 501.2 | 557.7 | 477.7 | 573.5 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 233 | 231 | 231.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60 | 59.98 | 60 | 2379 | 1 | 27.4 | 49351 | 2904 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:40 | Normal | 516 | 559.7 | 489 | 546.6 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2411 | 1 | 27.8 | 49351.2 | 2904 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:45 | Normal | 514 | 562.9 | 481.8 | 578.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2686 | 1 | 28 | 49351.4 | 2905 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:50 | Normal | 512 | 570.9 | 487 | 562.7 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 233 | 231 | 232 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3002 | 1 | 28.3 | 49351.6 | 2905 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:55 | Normal | 521.1 | 569.9 | 499.4 | 589.7 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3450 | 1 | 28.5 | 49351.9 | 2905 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:00 | Normal | 511.7 | 568.7 | 509.1 | 580.8 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 232.6 | 230.4 | 232 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4019 | 1 | 28.9 | 49352.2 | 2905 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:05 | Normal | 519.9 | 447.8 | 505.8 | 592.7 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4922 | 1 | 29.2 | 49352.6 | 2905 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:10 | Normal | 523 | 490.7 | 513.8 | 580.2 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 232 | 230 | 231.2 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5487 | 1 | 29.5 | 49353 | 2905 | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:15 | Normal | 526.8 | 527.9 | 518.5 | 386.4 | 5.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6564 | 1 | 29.9 | 49353.5 | 2905 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:20 | Normal | 524.9 | 564.6 | 507.8 | 428.4 | 5.8 | 2.6 | 4 | 2.6 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7473 | 1 | 30.3 | 49354.1 | 2905 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:25 | Normal | 521.9 | 584.7 | 511.8 | 517.4 | 6.3 | 2.7 | 5.3 | 2.8 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 8780 | 1 | 30.7 | 49354.8 | 2905 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:30 | Normal | 532.2 | 572 | 484.1 | 571.7 | 6.6 | 3.1 | 6.1 | 3 | 231.6 | 229.8 | 230.2 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9470 | 1 | 31.1 | 49355.5 | 2905 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:35 | Normal | 523 | 572.9 | 498.8 | 575.5 | 7.1 | 3.3 | 6.4 | 3.2 | 231.2 | 229.2 | 230 | 26.3 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10045 | 1 | 31.6 | 49356.3 | 2905 | 3 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:40 | Normal | 517.1 | 569.8 | 507.8 | 566.6 | 7.7 | 3.5 | 6.7 | 3.6 | 230.8 | 230 | 230.4 | 28.2 | 28 | 27.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10743 | 1 | 32 | 49357.2 | 2905 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:45 | Normal | 521 | 566.7 | 506.2 | 564.9 | 8 | 3.7 | 7.3 | 3.8 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11329 | 1 | 32.5 | 49358.1 | 2906 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:50 | Normal | 525 | 570.8 | 513.1 | 556.9 | 8.5 | 4 | 7.7 | 4 | 231.4 | 229.6 | 231.4 | 31.3 | 31.2 | 31 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12028 | 1 | 32.9 | 49359.1 | 2906 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:55 | Normal | 529 | 556.8 | 516.1 | 571.8 | 8.6 | 4.1 | 8.2 | 4 | 231.2 | 228.4 | 229.8 | 32.6 | 32.6 | 32.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12492 | 1 | 33.2 | 49360.1 | 2906 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:00 | Normal | 516 | 556.7 | 500.6 | 554.2 | 9.3 | 4.3 | 8.8 | 4.3 | 230.6 | 228.8 | 230 | 33.9 | 34 | 33.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12976 | 1 | 33.7 | 49361.2 | 2906 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:05 | Normal | 516.9 | 555.7 | 491.8 | 555.6 | 9.8 | 4.5 | 10 | 4.6 | 230.4 | 229.6 | 230.8 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13899 | 1 | 34.2 | 49362.3 | 2906 | 3.9 | 0.2 | 4 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:10 | Normal | 515.6 | 551.5 | 445.3 | 549.8 | 10.5 | 4.8 | 13 | 4.8 | 231.2 | 228.6 | 230 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15114 | 1 | 34.7 | 49363.5 | 2906 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:15 | Normal | 439.8 | 555 | 486.8 | 549.4 | 14.5 | 4.9 | 13.5 | 5 | 231.8 | 228.8 | 230.8 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 16677 | 1 | 35.3 | 49364.9 | 2906 | 4.8 | 0.9 | 4.9 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:20 | Normal | 498 | 554.8 | 505.8 | 553.5 | 14.8 | 5.1 | 13.9 | 5.3 | 231.8 | 229.4 | 229.8 | 47.5 | 47.1 | 47.2 | 60 | 60.06 | 60.01 | 18279 | 1 | 35.9 | 49366.3 | 2906 | 5 | 0.8 | 5 | 3.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:25 | Normal | 518 | 553.9 | 514.6 | 542.2 | 15.7 | 5.3 | 14.4 | 5.6 | 231.8 | 230.2 | 231.6 | 50.6 | 50.2 | 50.1 | 60 | 60.06 | 60.03 | 19617 | 1 | 36.5 | 49367.9 | 2906 | 5.2 | 1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:30 | Normal | 491.2 | 540 | 508.3 | 563.9 | 17.5 | 5.6 | 15.2 | 5.6 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 53 | 52.8 | 52.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20671 | 1 | 37.2 | 49369.6 | 2906 | 5.4 | 1.8 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 5 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:35 | Normal | 520 | 552.7 | 500.1 | 546.8 | 17.8 | 5.8 | 15.6 | 6 | 232.2 | 230.6 | 230.4 | 55.7 | 55.4 | 55.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21614 | 1 | 37.9 | 49371.3 | 2906 | 5.5 | 2.1 | 5.5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:40 | Normal | 502.1 | 552.2 | 497.9 | 522.4 | 19.5 | 5.8 | 16.1 | 6.6 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 58.3 | 58.1 | 57.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22549 | 1 | 38.6 | 49373.2 | 2906 | 5.7 | 2.9 | 5.8 | 5 | 0.2 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:45 | Normal | 502.5 | 540.2 | 497.7 | 480 | 21.6 | 6.1 | 16.3 | 8.3 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 61.6 | 61.4 | 61.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23954 | 1 | 39.2 | 49375.1 | 2907 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:50 | Normal | 502.8 | 534.8 | 489.8 | 416.4 | 22.7 | 6.2 | 17 | 10.9 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 65.4 | 65.1 | 65 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25384 | 1 | 39.8 | 49377.2 | 2907 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:55 | Normal | 501.9 | 539.7 | 480.1 | 456.8 | 23.3 | 6.3 | 17.5 | 11.3 | 231.8 | 229.4 | 230.6 | 68.1 | 67.9 | 68.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26447 | 1 | 40.4 | 49379.4 | 2907 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:00 | Normal | 498.1 | 527.3 | 476 | 458.9 | 23.9 | 6.5 | 17.9 | 11.8 | 231.2 | 229 | 229.8 | 69.7 | 69.6 | 69.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27090 | 1 | 41.3 | 49381.6 | 2907 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:05 | Normal | 491.1 | 532.3 | 476.6 | 483.3 | 24.1 | 6.6 | 18.5 | 11.8 | 231.4 | 229.6 | 231 | 71 | 70.6 | 70.8 | 60 | 60 | 60.01 | 27815 | 1 | 42.1 | 49383.9 | 2907 | 6.3 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:10 | Normal | 492.5 | 528.8 | 491.8 | 488.4 | 24.8 | 6.7 | 18.6 | 12.3 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 73.7 | 73.1 | 73.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 28695 | 1 | 42.9 | 49386.2 | 2907 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:15 | Normal | 488.9 | 532 | 477.7 | 500.4 | 25.5 | 6.9 | 18.8 | 12.5 | 231 | 228.8 | 230.4 | 74.4 | 74 | 74.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 29163 | 1 | 43.5 | 49388.6 | 2907 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 0 | 0.5 | 6.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:20 | Normal | 489.7 | 529.9 | 478.4 | 513.2 | 26.1 | 7 | 19.5 | 12.6 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 76.5 | 75.9 | 76.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 29907 | 1 | 44.3 | 49391.1 | 2907 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:25 | Normal | 494.2 | 526 | 520.6 | 523.4 | 26.6 | 7.3 | 19.3 | 13 | 231.4 | 229.8 | 231.2 | 80.5 | 79.9 | 79.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 31441 | 1 | 45 | 49393.6 | 2907 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 0 | 0.5 | 6.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:30 | Normal | 494.1 | 524.9 | 516.1 | 529.9 | 27.3 | 7.4 | 20.1 | 13.2 | 230 | 229.6 | 229.6 | 82.5 | 81.9 | 82 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 32182 | 1 | 45.8 | 49396.3 | 2907 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:35 | Normal | 492.6 | 516.2 | 511.4 | 532.2 | 27.7 | 7.6 | 20.4 | 13.6 | 230.6 | 230 | 229.8 | 83.5 | 83.1 | 83.2 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 32726 | 1 | 46.6 | 49399 | 2907 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 0 | 0.5 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:40 | Normal | 481.3 | 513 | 507 | 536.3 | 28 | 7.6 | 20.5 | 13.5 | 231 | 229.8 | 230.2 | 84.5 | 85.4 | 84.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32994 | 1 | 47.3 | 49401.7 | 2907 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:45 | Normal | 488.8 | 505.6 | 511.1 | 525.9 | 28.8 | 8 | 21.1 | 14 | 230 | 229.8 | 229.8 | 86.1 | 85.6 | 85.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 33654 | 1 | 48 | 49404.5 | 2908 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 0.4 | 7 | 0 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:50 | Normal | 492 | 521.8 | 509 | 526.7 | 29 | 8 | 21.1 | 14.2 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 86.7 | 86.1 | 86.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 33849 | 1 | 48.6 | 49407.3 | 2908 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 0.4 | 7 | 0 | 0.4 | 7.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:55 | Normal | 489.1 | 519.8 | 506.5 | 526.1 | 29.8 | 8.3 | 21.8 | 14.6 | 231 | 230 | 230.2 | 89.6 | 88.9 | 89 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 34913 | 1 | 49.1 | 49410.2 | 2908 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 0.6 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:00 | Normal | 500.2 | 520.6 | 521.4 | 538.9 | 31.1 | 9.6 | 22.7 | 15.5 | 231 | 229.2 | 229.6 | 95.6 | 94.8 | 95.1 | 60 | 59.99 | 60 | 37596 | 1 | 49.8 | 49413.2 | 2908 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 7.8 | 0 | 0.4 | 8.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:05 | Normal | 478 | 515.8 | 503.1 | 525.5 | 27.1 | 8.5 | 19.7 | 13.3 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 81.7 | 81.4 | 81.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 32384 | 1 | 50.9 | 49416.3 | 2908 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 6.5 | 0 | 0.5 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:10 | Normal | 491.8 | 516.6 | 501.9 | 523.7 | 31.6 | 10.3 | 24.4 | 16.5 | 231.2 | 228.6 | 230 | 99.7 | 99.2 | 99.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 38276 | 1 | 51.3 | 49419.2 | 2908 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8 | 1.5 | 8.1 | 0 | 0.5 | 8.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:15 | Normal | 478 | 496.8 | 495.2 | 512.9 | 34.3 | 11.1 | 25.2 | 17 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 101.5 | 101 | 101 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39957 | 1 | 52.7 | 49422.5 | 2908 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 2 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:20 | Normal | 493.9 | 507.6 | 509.5 | 525.2 | 28.5 | 9.9 | 20.3 | 13.5 | 231 | 230.2 | 230.4 | 86 | 85.6 | 85.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33656 | 1 | 52.3 | 49424.9 | 2908 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.7 | 2.5 | 6.9 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:25 | Normal | 498.3 | 527.1 | 518.4 | 531.1 | 21.1 | 8.1 | 15.4 | 10.4 | 230.4 | 230 | 229.8 | 67.3 | 66.9 | 66.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 25946 | 1 | 51.5 | 49427.3 | 2908 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 2.3 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:30 | Normal | 503.9 | 534.8 | 533.7 | 540.3 | 13.5 | 5.5 | 9.2 | 6.3 | 230 | 229.6 | 229.4 | 43 | 42.6 | 42.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16657 | 1 | 50 | 49429.1 | 2908 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:35 | Normal | 495.8 | 485.5 | 512.7 | 529.8 | 36.9 | 16.8 | 27.1 | 18 | 231.4 | 230.2 | 231 | 117 | 116.4 | 116.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 46339 | 1 | 49.4 | 49431.7 | 2908 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 6.6 | 9.4 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:40 | Normal | 482.5 | 458.4 | 501.6 | 510.4 | 36.7 | 17.1 | 27 | 18.1 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 113.8 | 113.5 | 113.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 44636 | 1 | 52.2 | 49435.4 | 2908 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:45 | Normal | 489.8 | 465.3 | 511.4 | 527.9 | 26.3 | 12.6 | 19.6 | 11.4 | 231.2 | 229.6 | 231 | 80.9 | 80.1 | 80.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 36365 | 1 | 54 | 49438.8 | 2909 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 7.6 | 0 | 0.1 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:50 | Normal | 482.1 | 490.9 | 496.8 | 515.1 | 35.7 | 16.1 | 26 | 17.2 | 231.6 | 230.4 | 231 | 112.2 | 111.6 | 111.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 42257 | 1 | 53.3 | 49441.1 | 2909 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:55 | Normal | 478 | 491.9 | 499.1 | 524.5 | 37.1 | 17.1 | 26.8 | 17.8 | 232.2 | 231 | 232 | 115.4 | 114.7 | 114.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 45280 | 1 | 53.9 | 49444.3 | 2909 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9 | 7.9 | 9 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:00 | Normal | 470.1 | 486.3 | 493.3 | 513.1 | 37 | 17.8 | 26.9 | 18.3 | 232.2 | 231 | 232.4 | 116.3 | 115.5 | 115.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45198 | 1 | 54.9 | 49447.7 | 2909 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:05 | Normal | 482.9 | 503.9 | 498.3 | 502 | 37 | 17.8 | 27.6 | 18.7 | 232.8 | 231 | 231.2 | 118.2 | 117.4 | 117.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 46714 | 1 | 54 | 49450.2 | 2909 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:10 | Normal | 466.4 | 497.5 | 483.9 | 496.2 | 36.8 | 17.3 | 27.2 | 17.7 | 232.8 | 231.6 | 232 | 113.5 | 113.1 | 112.8 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 45089 | 1 | 55.6 | 49453.9 | 2909 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:15 | Normal | 466.4 | 488.2 | 488.8 | 509.5 | 35.8 | 17.1 | 26.1 | 17.4 | 233.4 | 231 | 232 | 110 | 109.2 | 109.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 43342 | 1 | 57.1 | 49457.5 | 2909 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.9 | 9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:20 | Normal | 468.2 | 496.1 | 516.2 | 507.4 | 25.8 | 15.7 | 20.6 | 16 | 232.4 | 231.4 | 232.8 | 95.4 | 94.9 | 95 | 60 | 60 | 60 | 27601 | 1 | 57.9 | 49460.7 | 2909 | 5.3 | 8 | 5.6 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:25 | Normal | 497.2 | 509 | 521 | 519.7 | 7.6 | 3.5 | 5.4 | 3.8 | 232 | 230 | 231.2 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9631 | 1 | 55.6 | 49462 | 2909 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:30 | Normal | 504 | 527.8 | 516.6 | 527.2 | 7.6 | 3.4 | 5.6 | 3.7 | 232 | 230.6 | 231.4 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9681 | 1 | 53.1 | 49463.5 | 2909 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:35 | Normal | 496.4 | 506.6 | 513.1 | 532.8 | 36.4 | 17.4 | 26.8 | 17.6 | 233.4 | 231.6 | 233 | 117.2 | 116.9 | 116.9 | 60.01 | 60 | 60 | 46405 | 1 | 52.3 | 49466 | 2909 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:40 | Normal | 487.1 | 501.8 | 506.6 | 510.5 | 36 | 17.3 | 26.6 | 18 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 114.6 | 113.9 | 114.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 45285 | 1 | 54.1 | 49469.5 | 2909 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:45 | Normal | 470.3 | 491.1 | 488.1 | 506.9 | 36.3 | 17.5 | 27 | 17.9 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 113 | 112.6 | 112.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 44671 | 1 | 56.2 | 49473.3 | 2910 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:50 | Normal | 468 | 487.8 | 485.9 | 510.6 | 34.5 | 15.9 | 25 | 16.1 | 232.6 | 231.4 | 233 | 105.2 | 104.9 | 105.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 40871 | 1 | 57.8 | 49476.9 | 2910 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:55 | Normal | 487.3 | 494.9 | 498.7 | 525.8 | 6.1 | 3 | 4.5 | 3 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 7518 | 1 | 57 | 49478.7 | 2910 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:00 | Normal | 488.8 | 499.6 | 510.2 | 523.3 | 37.2 | 17.8 | 27.1 | 18.1 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 118.9 | 118.4 | 118.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 46841 | 1 | 54.8 | 49480.8 | 2910 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.2 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:05 | Normal | 482.2 | 485.1 | 493.1 | 512.8 | 8.8 | 4.2 | 6.4 | 4.3 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10673 | 1 | 56.7 | 49484.2 | 2910 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2 | 0 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:10 | Normal | 495.5 | 515.4 | 516.8 | 528.2 | 8.5 | 3.9 | 6 | 4.1 | 231.4 | 230 | 230.4 | 28.2 | 28 | 27.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 10599 | 1 | 54.3 | 49485.1 | 2910 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:15 | Normal | 484.7 | 488.9 | 498.3 | 511.6 | 39.4 | 19.4 | 29.5 | 19.9 | 232.4 | 231 | 231.8 | 127 | 126.4 | 126.6 | 60.01 | 60 | 60 | 48915 | 1 | 53.7 | 49488 | 2910 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9 | 10.1 | 0 | 0.1 | 10.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:20 | Normal | 506.4 | 509.1 | 502.1 | 513.8 | 11.4 | 5.5 | 8.7 | 5.8 | 230.8 | 229.2 | 231 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14489 | 1 | 55.1 | 49490.5 | 2910 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:25 | Normal | 528.7 | 519.5 | 546.1 | 558.4 | 15.8 | 8.6 | 13.8 | 10.8 | 230.8 | 230.2 | 231 | 62.5 | 62.2 | 62 | 60 | 59.99 | 60 | 23438 | 1 | 52.8 | 49491.9 | 2910 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:30 | Normal | 488.8 | 506.4 | 507.8 | 520.2 | 37.4 | 15.5 | 24.9 | 16.9 | 232.4 | 230.8 | 231 | 109.5 | 109.1 | 109.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 47425 | 1 | 52.1 | 49494.6 | 2910 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:35 | Normal | 476 | 497.2 | 495.3 | 493.1 | 36.5 | 17.1 | 26.9 | 18.1 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 114.1 | 113.6 | 113.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 44603 | 1 | 54.7 | 49498.3 | 2910 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:40 | Normal | 468.2 | 481.1 | 489.2 | 506.2 | 36.3 | 17.5 | 26.5 | 17.7 | 231.4 | 229.4 | 230.8 | 112.7 | 112 | 112.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 44042 | 1 | 56.6 | 49502 | 2910 | 9 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:45 | Normal | 469.7 | 484.5 | 488.3 | 507.9 | 36.8 | 17.8 | 27 | 18.1 | 231.6 | 230 | 230.4 | 114.2 | 113.9 | 113.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 45009 | 1 | 57.4 | 49505.1 | 2911 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:50 | Normal | 470.5 | 497.3 | 486.2 | 518.6 | 35.6 | 16.7 | 26.5 | 16.8 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 111 | 110.7 | 110.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 43290 | 1 | 58.5 | 49508.7 | 2911 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 7.3 | 9 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:55 | Normal | 471.4 | 496.2 | 487.2 | 512.6 | 6.8 | 3.2 | 4.9 | 3.3 | 228.4 | 227 | 227.6 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8237 | 1 | 57.8 | 49510.8 | 2911 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:00 | Normal | 500.5 | 512.3 | 511.9 | 531 | 6.2 | 2.8 | 4.4 | 3 | 227.4 | 225.4 | 227 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 8072 | 1 | 54.3 | 49511.4 | 2911 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:05 | Normal | 501.6 | 523.5 | 517.2 | 554.4 | 6.1 | 2.7 | 4.4 | 2.8 | 227.4 | 225.2 | 225.8 | 21 | 20.9 | 20.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7960 | 1 | 51.1 | 49512.1 | 2911 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:10 | Normal | 510.1 | 530.1 | 526.7 | 552.1 | 6 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 228.4 | 226.2 | 227.2 | 21 | 21 | 20.9 | 59.99 | 59.94 | 60.02 | 7957 | 1 | 48.8 | 49512.7 | 2911 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:15 | Normal | 512.5 | 522.2 | 538.7 | 560 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 227.2 | 225 | 226.2 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7468 | 1 | 47 | 49513.4 | 2911 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:20 | Normal | 513.5 | 528.3 | 540.2 | 564 | 4.4 | 2 | 3.1 | 2 | 227.6 | 225.2 | 226.4 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6256 | 1 | 45.4 | 49513.9 | 2911 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:25 | Normal | 511.3 | 519.1 | 536.4 | 564.7 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 227 | 224.8 | 226 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4837 | 1 | 44.2 | 49514.4 | 2911 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:30 | Normal | 514.2 | 527.2 | 511.8 | 534.9 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 226.6 | 224.2 | 225.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 3312 | 1 | 42.9 | 49514.7 | 2911 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:35 | Normal | 503.7 | 510.3 | 499.3 | 549.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 226.6 | 224.4 | 225.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2200 | 1 | 41.9 | 49515 | 2911 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:40 | Normal | 495.4 | 505.9 | 522.5 | 538.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 226 | 224.6 | 225.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1713 | 1 | 41 | 49515.1 | 2911 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:45 | Normal | 504.4 | 519 | 507.8 | 537.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 225.6 | 224.4 | 225.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1385 | 1 | 40.2 | 49515.3 | 2912 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:50 | Normal | 482.2 | 504.2 | 524.3 | 504.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 224 | 225.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 1185 | 1 | 39.7 | 49515.4 | 2912 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:55 | Normal | 504.9 | 499.2 | 505 | 530.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 227 | 224.6 | 225.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1045 | 1 | 39 | 49515.5 | 2912 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:00 | Normal | 480.4 | 469.1 | 501.2 | 554.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 225.4 | 225.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 950 | 1 | 38 | 49515.5 | 2912 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:05 | Normal | 487.6 | 530.4 | 517.5 | 569.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 225.6 | 226 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 983 | 1 | 37.2 | 49515.6 | 2912 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:10 | Normal | 493.3 | 537.2 | 520.4 | 544.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 228.6 | 226.8 | 226.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1150 | 1 | 36.4 | 49515.7 | 2912 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:15 | Normal | 508.3 | 527.4 | 513.1 | 561 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 228.6 | 226.2 | 226.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1273 | 1 | 35.6 | 49515.8 | 2912 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:20 | Normal | 522.3 | 541.1 | 514.9 | 557 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 228.8 | 226.2 | 226.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1507 | 1 | 34.9 | 49515.9 | 2912 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:25 | Normal | 527.4 | 547.1 | 547.3 | 560 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 226.8 | 227.6 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1610 | 1 | 34.3 | 49516.1 | 2912 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:30 | Normal | 497.7 | 530.5 | 532.5 | 564.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 229.4 | 227.2 | 227.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1712 | 1 | 33.7 | 49516.2 | 2912 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:35 | Normal | 514.6 | 509.4 | 540.8 | 561 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 229.2 | 227.2 | 227.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1755 | 1 | 33.4 | 49516.3 | 2912 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:40 | Normal | 507.3 | 519.8 | 528.3 | 533.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 231 | 228.6 | 229.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1793 | 1 | 33 | 49516.5 | 2912 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:45 | Normal | 511.5 | 538.4 | 525.9 | 566 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 231.2 | 229.2 | 229.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1915 | 1 | 32.6 | 49516.6 | 2913 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:50 | Normal | 504.4 | 542.1 | 529.2 | 551.8 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 231.2 | 228.4 | 229.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2136 | 1 | 32.4 | 49516.8 | 2913 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:55 | Normal | 535.4 | 530 | 550.4 | 570.3 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 231.2 | 229.2 | 229.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2505 | 1 | 32.3 | 49517 | 2913 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:00 | Normal | 536.6 | 530.5 | 551.1 | 573.7 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 232 | 228.6 | 230.4 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2967 | 1 | 32.1 | 49517.2 | 2913 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:05 | Normal | 533.7 | 543.4 | 555.6 | 548.3 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3573 | 1 | 32.1 | 49517.5 | 2913 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:10 | Normal | 525.5 | 545 | 561.1 | 574.5 | 3.1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 232 | 230.2 | 230 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4443 | 1 | 32.2 | 49517.8 | 2913 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:15 | Normal | 543.7 | 541.3 | 559.5 | 571.7 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 232 | 229.8 | 230.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5384 | 1 | 32.2 | 49518.3 | 2913 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:20 | Normal | 544.5 | 557.3 | 567.6 | 580.4 | 4 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 231.8 | 229.2 | 230 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 5843 | 1 | 32.5 | 49518.7 | 2913 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:25 | Normal | 542.6 | 543.2 | 558.3 | 575.5 | 4.2 | 1.9 | 3 | 2 | 232.8 | 229.8 | 231.4 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6186 | 1 | 32.6 | 49519.2 | 2913 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:30 | Normal | 541.7 | 541.8 | 562.2 | 583.5 | 4.4 | 2 | 3.1 | 2.1 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 16.2 | 16.4 | 16 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6392 | 1 | 32.6 | 49519.7 | 2913 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:35 | Normal | 539.6 | 549.4 | 555.8 | 585.4 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6627 | 1 | 32.8 | 49520.3 | 2913 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:40 | Normal | 542.4 | 559.8 | 551.1 | 571.4 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 232.8 | 230.2 | 230.4 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6835 | 1 | 33 | 49520.9 | 2913 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:45 | Normal | 538.3 | 546.2 | 552.1 | 577.1 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7036 | 1 | 33.2 | 49521.4 | 2914 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:50 | Normal | 534 | 546.8 | 555.3 | 572 | 5 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 18 | 18.1 | 17.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7084 | 1 | 33.4 | 49522 | 2914 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:55 | Normal | 528.5 | 558.3 | 555.6 | 570.9 | 4.9 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 232.2 | 230 | 230.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7004 | 1 | 33.7 | 49522.6 | 2914 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:00 | Normal | 537.6 | 550.4 | 553.1 | 569.2 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6889 | 1 | 33.8 | 49523.2 | 2914 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:05 | Normal | 537.1 | 536.1 | 551 | 563.4 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 6747 | 1 | 33.9 | 49523.8 | 2914 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:10 | Normal | 531.3 | 538.3 | 552.9 | 567.3 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6544 | 1 | 34 | 49524.3 | 2914 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:15 | Normal | 538.1 | 539.9 | 551.7 | 553.4 | 4.2 | 2 | 3 | 2.1 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 6226 | 1 | 34.1 | 49524.8 | 2914 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:20 | Normal | 530.4 | 526.1 | 543.1 | 563.4 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 2 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 15 | 15 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5908 | 1 | 34 | 49525.3 | 2914 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:25 | Normal | 529.2 | 553.5 | 537.8 | 567.4 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 232 | 230.2 | 231.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5622 | 1 | 34 | 49525.8 | 2914 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:30 | Normal | 525.2 | 541.9 | 532.7 | 557.1 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 232.4 | 230.4 | 231 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60 | 60.01 | 5361 | 1 | 34 | 49526.3 | 2914 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:35 | Normal | 530.2 | 552.2 | 541.9 | 565.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 231.2 | 230.4 | 231.2 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4978 | 1 | 34.1 | 49526.7 | 2914 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:40 | Normal | 525.9 | 536.4 | 532.2 | 572.4 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4517 | 1 | 34.1 | 49527.1 | 2914 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:45 | Normal | 511.4 | 542.2 | 527.4 | 563.6 | 2.9 | 1.2 | 2 | 1.3 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4089 | 1 | 34.1 | 49527.5 | 2915 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:50 | Normal | 512.4 | 519.3 | 537.3 | 559.3 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 232 | 231.2 | 232 | 9.2 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3587 | 1 | 34.2 | 49527.8 | 2915 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:55 | Normal | 511.6 | 521.4 | 540.4 | 551.7 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1 | 232 | 231.2 | 231.8 | 8 | 8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3122 | 1 | 34.2 | 49528.1 | 2915 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:00 | Normal | 515.4 | 517 | 523.1 | 561.5 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 232.4 | 231.4 | 232.6 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2699 | 1 | 34.1 | 49528.3 | 2915 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:05 | Normal | 507.8 | 531.3 | 521.3 | 572.3 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 233 | 231.6 | 232.2 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2288 | 1 | 34 | 49528.5 | 2915 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:10 | Normal | 510.4 | 504.2 | 519.3 | 537.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1861 | 1 | 33.9 | 49528.7 | 2915 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:15 | Normal | 516.3 | 518.3 | 524.1 | 550.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1489 | 1 | 33.8 | 49528.8 | 2915 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:20 | Normal | 507.3 | 513 | 523.1 | 520.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 233 | 231.6 | 232.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1220 | 1 | 33.7 | 49528.9 | 2915 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:25 | Normal | 497.9 | 512 | 498 | 557.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 882 | 1 | 33.6 | 49529 | 2915 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:30 | Normal | 488.4 | 466.9 | 496.3 | 482 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 717 | 1 | 33.5 | 49529.1 | 2915 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:35 | Normal | 497.5 | 468.2 | 484.1 | 468.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 234 | 231.6 | 232.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 520 | 1 | 33.3 | 49529.1 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:40 | Normal | 458.3 | 463.2 | 389 | 475.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 366 | 1 | 33.2 | 49529.2 | 2915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:45 | Normal | 410.4 | 356.6 | 370.7 | 400.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 270 | 1 | 33 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:50 | Normal | 400.4 | 199.7 | 199.7 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.2 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 101 | 1 | 32.9 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:55 | Normal | 213.2 | 173.3 | 198.5 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 43 | 1 | 32.8 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:00 | Normal | 201.2 | 225.7 | 200.8 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 43 | 1 | 32.7 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:05 | Normal | 227.6 | 219.7 | 200.1 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22 | 1 | 32.5 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:10 | Normal | 203.4 | 197.1 | 193.8 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 14 | 1 | 32.4 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:15 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17 | 0 | 32.1 | 49529.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0