## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-14 05:41 | Wait | 512.1 | 512.7 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:46 | Wait | 561.6 | 541.2 | 528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.4 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:51 | Wait | 584.2 | 558.7 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 05:56 | Wait | 597.4 | 570.5 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.7 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:01 | Wait | 606.1 | 578.9 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.8 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:06 | Wait | 611.8 | 584.1 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.9 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:11 | Wait | 617.2 | 588.8 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 25 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:16 | Wait | 621.5 | 593.4 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:21 | Wait | 631.4 | 606.4 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.1 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:26 | Wait | 641.1 | 610.7 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.1 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:31 | Wait | 645.3 | 613.9 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.2 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:36 | Wait | 645.5 | 614.6 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.4 | 38391.4 | 2693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:41 | Normal | 563.2 | 553.4 | 528.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 2513 | 1 | 25.6 | 38391.4 | 2693 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:46 | Normal | 574.3 | 553.2 | 545 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2910 | 1 | 25.9 | 38391.6 | 2693 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:51 | Normal | 593.4 | 556.5 | 540.9 | 0 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3196 | 1 | 26.3 | 38391.9 | 2693 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 06:56 | Normal | 590.1 | 566.1 | 543.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3717 | 1 | 26.7 | 38392.2 | 2693 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:01 | Normal | 595.6 | 566.5 | 552 | 0 | 3.3 | 2.9 | 1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 4291 | 1 | 27 | 38392.5 | 2693 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:06 | Normal | 575.2 | 570.5 | 563.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4741 | 1 | 27.5 | 38392.9 | 2694 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:11 | Normal | 582.6 | 571.5 | 532 | 0 | 5.3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 16 | 16 | 15.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6314 | 1 | 27.9 | 38393.4 | 2694 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:16 | Normal | 580.7 | 543.5 | 545.6 | 0 | 6.1 | 4.1 | 2.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6975 | 1 | 28.4 | 38393.9 | 2694 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:21 | Normal | 586.8 | 576.2 | 525.4 | 0 | 6.4 | 4.1 | 2.5 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7503 | 1 | 29 | 38394.5 | 2694 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:26 | Normal | 584.9 | 571.6 | 505 | 0 | 7.2 | 4.7 | 3.4 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8314 | 1 | 29.6 | 38395.2 | 2694 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:31 | Normal | 570.1 | 570.6 | 506.3 | 0 | 7.8 | 5 | 5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233 | 24.2 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9342 | 1 | 30 | 38395.9 | 2694 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:36 | Normal | 582.2 | 568 | 514.8 | 0 | 8.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10065 | 1 | 30.6 | 38396.7 | 2694 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:41 | Normal | 580.1 | 571.4 | 506.3 | 0 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60.03 | 60 | 10835 | 1 | 31.1 | 38397.6 | 2694 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:46 | Normal | 575.7 | 553.5 | 495.7 | 0 | 9.4 | 6.3 | 6.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11510 | 1 | 31.6 | 38398.5 | 2694 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:51 | Normal | 575.3 | 561.7 | 478.5 | 0 | 9.8 | 6.5 | 8.2 | 0 | 233 | 231.8 | 234 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12521 | 1 | 32.1 | 38399.5 | 2694 | 0.6 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 07:56 | Normal | 577.4 | 556.5 | 499.7 | 0 | 10.6 | 6.8 | 8.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 13494 | 1 | 32.5 | 38400.6 | 2694 | 1.1 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:01 | Normal | 580.8 | 560.2 | 495.1 | 0 | 13.3 | 7.2 | 9.5 | 0 | 232.6 | 232.4 | 234 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15367 | 1 | 33 | 38401.8 | 2694 | 3.1 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:06 | Normal | 582.5 | 544.6 | 498.4 | 0 | 13.9 | 7.9 | 9.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.4 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16202 | 1 | 33.7 | 38403.2 | 2695 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:11 | Normal | 571.7 | 544.4 | 475.8 | 0 | 14.8 | 8.3 | 10.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 43.1 | 43 | 42.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16784 | 1 | 34.2 | 38404.5 | 2695 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:16 | Normal | 574.9 | 558.6 | 478.3 | 0 | 15 | 8.4 | 10.8 | 0 | 232.8 | 232 | 233.6 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 17165 | 1 | 34.7 | 38405.9 | 2695 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:21 | Normal | 579.3 | 557.5 | 476.7 | 0 | 15.9 | 9 | 11.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.8 | 46.1 | 46.3 | 45.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18278 | 1 | 35.1 | 38407.4 | 2695 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:26 | Normal | 570.3 | 550.5 | 474.7 | 0 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0 | 234 | 232.2 | 234.4 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19226 | 1 | 35.7 | 38409 | 2695 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0.7 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:31 | Normal | 572.2 | 540.3 | 477.9 | 0 | 17.4 | 10.2 | 12.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20088 | 1 | 36.2 | 38410.6 | 2695 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:36 | Normal | 567.2 | 539.4 | 476.2 | 0 | 18.1 | 11.5 | 13 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 53.2 | 53.3 | 53 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21128 | 1 | 36.6 | 38412.3 | 2695 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:41 | Normal | 569.3 | 515.5 | 462.2 | 0 | 18.5 | 12.9 | 13.7 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.6 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60 | 60 | 22048 | 1 | 37.1 | 38414.1 | 2695 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:46 | Normal | 565.3 | 523.6 | 459.4 | 0 | 19.3 | 13.8 | 14.1 | 0 | 235 | 233.6 | 235.6 | 57.9 | 58 | 57.6 | 60 | 60 | 59.99 | 23061 | 1 | 37.7 | 38416 | 2695 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:51 | Normal | 569.3 | 509.4 | 459.7 | 0 | 19.7 | 15.4 | 14.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 60.3 | 60.2 | 59.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 23985 | 1 | 38.4 | 38418 | 2695 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 3.8 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 08:56 | Normal | 560.6 | 479.8 | 459.5 | 0 | 20.5 | 16.2 | 15 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 61.5 | 61.4 | 61.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 24369 | 1 | 38.8 | 38420 | 2695 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.9 | 0.6 | 4.2 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:01 | Normal | 562.4 | 499.6 | 457.4 | 0 | 20.8 | 15.8 | 15.4 | 0 | 233.6 | 232 | 234.6 | 62.7 | 62.6 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24824 | 1 | 39.4 | 38422 | 2695 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 3.7 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:06 | Normal | 558.3 | 464.4 | 455 | 0 | 21.4 | 17.1 | 15.8 | 0 | 234 | 233 | 235.2 | 63.8 | 63.7 | 63.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25274 | 1 | 39.9 | 38424.1 | 2696 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 4.4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:11 | Normal | 553.1 | 486.3 | 457.2 | 0 | 21.8 | 16.4 | 16.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 65 | 64.9 | 64.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25707 | 1 | 40.2 | 38426.2 | 2696 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:16 | Normal | 552.8 | 496.7 | 453.7 | 0 | 22.3 | 15.8 | 16.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234 | 65.9 | 65.5 | 65.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 25942 | 1 | 40.6 | 38428.4 | 2696 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:21 | Normal | 556.8 | 505.5 | 456.3 | 0 | 22.6 | 15.1 | 16.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 65.8 | 66 | 65.6 | 60 | 60 | 60 | 26185 | 1 | 41.1 | 38430.6 | 2696 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 2.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:26 | Normal | 558.3 | 517.5 | 449.2 | 0 | 23.4 | 14.5 | 17.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 66.9 | 67 | 66.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26580 | 1 | 41.5 | 38432.8 | 2696 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 0.4 | 1.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:31 | Normal | 549.7 | 513.7 | 469 | 0 | 23.9 | 15 | 17.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233 | 69 | 68.9 | 68.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27176 | 1 | 42 | 38435 | 2696 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 1.9 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:36 | Normal | 546.2 | 428.3 | 454.6 | 0 | 24.1 | 21.6 | 18.2 | 0 | 232.4 | 231 | 233.6 | 72.8 | 72.7 | 72.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29010 | 1 | 42.5 | 38437.3 | 2696 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 2.4 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:41 | Normal | 543.6 | 442.5 | 458.3 | 0 | 24.6 | 21.5 | 18.5 | 0 | 233 | 231.2 | 233.4 | 74.2 | 74.2 | 73.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 29594 | 1 | 43.2 | 38439.8 | 2696 | 6 | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.7 | 6.8 | 2.6 | 5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:46 | Normal | 539.3 | 413.6 | 456.6 | 0 | 25.2 | 23.9 | 18.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.2 | 76.2 | 76.2 | 75.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30399 | 1 | 43.8 | 38442.3 | 2696 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:51 | Normal | 541.3 | 421.3 | 465.5 | 0 | 25.6 | 25 | 18.7 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233.6 | 78.3 | 78.3 | 77.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31240 | 1 | 44.4 | 38444.9 | 2696 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 5 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 09:56 | Normal | 545.5 | 438.5 | 461.9 | 0 | 26.3 | 24.8 | 19.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 81.3 | 81.1 | 81 | 60 | 60 | 60.01 | 32405 | 1 | 45 | 38447.5 | 2696 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 7 | 7 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:01 | Normal | 536.6 | 437.4 | 469.3 | 0 | 29 | 27.2 | 20.4 | 0 | 234.8 | 232 | 234.8 | 87.1 | 87.1 | 86.8 | 60.01 | 60 | 60 | 34942 | 1 | 45.8 | 38450.3 | 2696 | 7.1 | 7.7 | 7 | 7 | 7.6 | 7.8 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:06 | Normal | 541.8 | 422.6 | 458 | 0 | 26.8 | 26.1 | 19.6 | 0 | 232.6 | 231 | 233 | 81.5 | 81.2 | 80.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32223 | 1 | 46.8 | 38453.1 | 2697 | 6.4 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 5.2 | 6 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:11 | Normal | 530.4 | 436.4 | 474 | 0 | 31.7 | 29.3 | 21.9 | 0 | 234 | 232.4 | 234.6 | 94.1 | 93.8 | 93.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37721 | 1 | 47.5 | 38456.1 | 2697 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 6 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:16 | Normal | 528.5 | 429.3 | 453 | 0 | 25.6 | 24.5 | 18.6 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 76.6 | 76.3 | 76.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 32671 | 1 | 48.5 | 38459.1 | 2697 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:21 | Normal | 553.2 | 446.5 | 478.7 | 0 | 15.6 | 14.7 | 12.2 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19695 | 1 | 47.5 | 38460.8 | 2697 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:26 | Normal | 542.4 | 439.4 | 476.2 | 0 | 30.3 | 27.8 | 22.9 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.4 | 92.2 | 92 | 92 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 37411 | 1 | 47.6 | 38463.7 | 2697 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.7 | 6 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:31 | Normal | 555.5 | 449.6 | 505.5 | 0 | 25 | 22.6 | 15.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 235 | 75.4 | 75.2 | 74.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 30621 | 1 | 47.4 | 38465.8 | 2697 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 6.4 | 4.2 | 5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:36 | Normal | 537 | 423.7 | 493.5 | 0 | 30.2 | 30.5 | 21.8 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.6 | 93.8 | 93.8 | 93.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 35762 | 1 | 48.1 | 38468.7 | 2697 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:41 | Normal | 525.1 | 427.6 | 474.7 | 0 | 34 | 32.1 | 24.6 | 0 | 237 | 234 | 236.6 | 101.1 | 101 | 100.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 40858 | 1 | 49 | 38472 | 2697 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 6.6 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:46 | Normal | 522.7 | 425.4 | 475.4 | 0 | 12.2 | 14 | 8.3 | 0 | 232 | 230 | 232 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 20232 | 1 | 50.2 | 38475.2 | 2697 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:51 | Normal | 524.2 | 428.5 | 494.6 | 0 | 32.6 | 31.1 | 23.2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236 | 97.8 | 97.8 | 97.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39375 | 1 | 50.3 | 38478 | 2697 | 8 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.9 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 10:56 | Normal | 522.9 | 421.7 | 496.7 | 0 | 33.8 | 32.6 | 24.7 | 0 | 237.2 | 233.6 | 236.8 | 102 | 101.8 | 101.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 40746 | 1 | 51.6 | 38481.3 | 2697 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 7.1 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:01 | Normal | 523.6 | 435.5 | 497.2 | 0 | 33.3 | 32.2 | 24.8 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 101.2 | 101 | 100.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 42129 | 1 | 52.5 | 38484.3 | 2697 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 9.3 | 9.2 | 6.8 | 6.2 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:06 | Normal | 531 | 440.6 | 491.8 | 0 | 33.6 | 32.3 | 24.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 103.3 | 103.2 | 102.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42047 | 1 | 51.5 | 38486.7 | 2698 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.9 | 9 | 6.6 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:11 | Normal | 527.6 | 417.5 | 494.5 | 0 | 33.1 | 32.1 | 24.3 | 0 | 236.6 | 235 | 237.4 | 99.2 | 99.1 | 98.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 40340 | 1 | 52.5 | 38490.1 | 2698 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:16 | Normal | 516.8 | 425.5 | 496.7 | 0 | 33.1 | 31.2 | 23.9 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.2 | 99.1 | 98.9 | 98.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39870 | 1 | 53.5 | 38493.4 | 2698 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 8.9 | 8.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:21 | Normal | 534.6 | 446.3 | 510.5 | 0 | 13.5 | 13.2 | 13 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.8 | 47.3 | 47.1 | 47 | 59.99 | 60 | 60 | 13071 | 1 | 54.3 | 38496.4 | 2698 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:26 | Normal | 540.2 | 466.6 | 515.1 | 0 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230 | 22.1 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8535 | 1 | 51.4 | 38497.2 | 2698 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:31 | Normal | 545.3 | 451.8 | 514.2 | 0 | 8.8 | 7.5 | 6.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 27.2 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10027 | 1 | 50 | 38499.1 | 2698 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:36 | Normal | 535.4 | 425.6 | 502.8 | 0 | 33.5 | 32.1 | 24.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.4 | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41310 | 1 | 49.7 | 38501.8 | 2698 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9 | 8.5 | 7 | 7.2 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:41 | Normal | 531 | 418.9 | 491.3 | 0 | 33.1 | 31.8 | 24.5 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236.6 | 100.3 | 100.1 | 99.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40557 | 1 | 51.2 | 38505.2 | 2698 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:46 | Normal | 516.9 | 415.9 | 493.6 | 0 | 33.8 | 32.3 | 24.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 100.4 | 100.4 | 100 | 60.01 | 60 | 60 | 40606 | 1 | 52.6 | 38508.5 | 2698 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 8.7 | 6.6 | 8 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:51 | Normal | 517.3 | 417.5 | 488.8 | 0 | 34.1 | 33 | 25 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 102.2 | 102.1 | 101.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 41133 | 1 | 53.6 | 38511.9 | 2698 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 11:56 | Normal | 530.2 | 448.5 | 491.5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 230.8 | 228.2 | 230.4 | 17.1 | 17 | 16.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6710 | 1 | 52.1 | 38513.1 | 2698 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:01 | Normal | 545 | 437.6 | 511 | 0 | 34.5 | 33.4 | 25.4 | 0 | 237.2 | 234.6 | 237 | 108.5 | 108.2 | 107.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 43911 | 1 | 50.1 | 38514.9 | 2698 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8 | 9.3 | 9.2 | 6.6 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:06 | Normal | 525.9 | 453.7 | 500.1 | 0 | 8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 231.8 | 229.2 | 231.2 | 24 | 24.1 | 23.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9291 | 1 | 52 | 38517.9 | 2699 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:11 | Normal | 551.1 | 467.3 | 509.8 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 0 | 231 | 228.6 | 230.8 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9549 | 1 | 49.8 | 38518.7 | 2699 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:16 | Normal | 553.2 | 474.5 | 519.1 | 0 | 32.1 | 27 | 23.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 99.1 | 99 | 98.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41653 | 1 | 49.2 | 38521 | 2699 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 8.5 | 3.5 | 5.9 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:21 | Normal | 557.8 | 465.3 | 521.3 | 0 | 10.7 | 9.7 | 8 | 0 | 230.8 | 228.2 | 230.6 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20071 | 1 | 49.2 | 38523 | 2699 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:26 | Normal | 564.5 | 477.8 | 537.8 | 0 | 32 | 23.2 | 14.8 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.2 | 88.7 | 88.5 | 88.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31815 | 1 | 47.7 | 38524.2 | 2699 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 2 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:31 | Normal | 528.7 | 447.3 | 488.9 | 0 | 33.7 | 26.5 | 21 | 0 | 235.2 | 231.6 | 234.8 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 37385 | 1 | 49.2 | 38527.8 | 2699 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 3 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:36 | Normal | 523.9 | 432.8 | 496.5 | 0 | 33.7 | 32.3 | 24.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.8 | 103 | 102.9 | 102.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39748 | 1 | 51 | 38531 | 2699 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 8.7 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:41 | Normal | 513.9 | 423.4 | 487.4 | 0 | 35.3 | 33.6 | 26.1 | 0 | 235 | 232.8 | 235 | 106.5 | 106.5 | 105.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 42424 | 1 | 52.7 | 38534.5 | 2699 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8 | 9.6 | 9.1 | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:46 | Normal | 520.9 | 430.5 | 494.8 | 0 | 34 | 32.5 | 25.1 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 104 | 103.9 | 103.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41509 | 1 | 53.5 | 38537.6 | 2699 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8 | 9 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:51 | Normal | 523.6 | 431.3 | 489.3 | 0 | 29 | 27.7 | 21.5 | 0 | 233.2 | 230 | 231.8 | 89.5 | 89.3 | 89.1 | 59.99 | 60 | 60 | 36700 | 1 | 54.2 | 38540.9 | 2699 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 12:56 | Normal | 534 | 449.4 | 506.3 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 227.2 | 223.4 | 225.8 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7007 | 1 | 52.6 | 38542.1 | 2699 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:01 | Normal | 544 | 463.8 | 522.7 | 0 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 0 | 225.8 | 223.2 | 225.2 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7115 | 1 | 49.6 | 38542.7 | 2699 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:06 | Normal | 556.3 | 466.5 | 524.1 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 225.8 | 223.2 | 224.4 | 18 | 18.1 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6944 | 1 | 47.4 | 38543.3 | 2700 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:11 | Normal | 558.4 | 469.8 | 531 | 0 | 5.4 | 4.6 | 4 | 0 | 226.8 | 223.6 | 225.4 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7198 | 1 | 45.7 | 38543.9 | 2700 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:16 | Normal | 558.9 | 478.2 | 528.4 | 0 | 4.7 | 4 | 3.5 | 0 | 226.8 | 224 | 225.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6409 | 1 | 44.4 | 38544.5 | 2700 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:21 | Normal | 558.5 | 466.5 | 530.2 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3 | 0 | 226.6 | 223 | 225.2 | 14 | 14.1 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5366 | 1 | 43.3 | 38544.9 | 2700 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:26 | Normal | 556.7 | 461.1 | 526.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 225.6 | 222.6 | 224.4 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3937 | 1 | 42.2 | 38545.3 | 2700 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:31 | Normal | 548.3 | 452.3 | 512.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 224.6 | 221.6 | 223.4 | 6.9 | 7 | 6.5 | 60 | 59.99 | 60 | 2630 | 1 | 41.4 | 38545.6 | 2700 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:36 | Normal | 523.7 | 437.2 | 497.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 225.8 | 221.8 | 223.8 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1800 | 1 | 40.6 | 38545.8 | 2700 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:41 | Normal | 517.9 | 452.5 | 503.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 225.2 | 221.6 | 223.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1373 | 1 | 40 | 38545.9 | 2700 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:46 | Normal | 517 | 436.4 | 494.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 225.4 | 222.2 | 223.2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1153 | 1 | 39.3 | 38546 | 2700 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:51 | Normal | 530.1 | 437.4 | 500.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 221.2 | 223 | 3 | 2.9 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60 | 1000 | 1 | 38.8 | 38546.1 | 2700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 13:56 | Normal | 528.5 | 490.6 | 493.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 225.4 | 222.4 | 223.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 862 | 1 | 38.3 | 38546.2 | 2700 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:01 | Normal | 527.2 | 481.6 | 491.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 225.8 | 222.4 | 224.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 835 | 1 | 37.5 | 38546.2 | 2700 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:06 | Normal | 521.6 | 473 | 474.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 226.8 | 223.2 | 225 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 927 | 1 | 36.9 | 38546.3 | 2701 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:11 | Normal | 529.1 | 511.5 | 508.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 226.8 | 223.6 | 225.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1035 | 1 | 36.4 | 38546.4 | 2701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:16 | Normal | 542.1 | 503 | 513.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.2 | 225.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1186 | 1 | 35.9 | 38546.5 | 2701 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:21 | Normal | 551.1 | 485.4 | 524.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 227 | 223.8 | 225.6 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1322 | 1 | 35.3 | 38546.6 | 2701 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:26 | Normal | 555.4 | 448.7 | 508.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 227 | 224.6 | 226.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1410 | 1 | 34.8 | 38546.7 | 2701 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:31 | Normal | 533.9 | 522.4 | 515.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 226.8 | 223.8 | 225.8 | 4.1 | 4 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1496 | 1 | 34.3 | 38546.8 | 2701 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:36 | Normal | 555.2 | 485.4 | 512.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 228.8 | 225.6 | 227.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1536 | 1 | 33.9 | 38547 | 2701 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:41 | Normal | 548.4 | 436.4 | 506.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 230.8 | 226.4 | 229 | 4.4 | 4.2 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1609 | 1 | 33.5 | 38547.1 | 2701 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:46 | Normal | 549.3 | 452.6 | 522.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 229.2 | 227 | 228.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1711 | 1 | 33.2 | 38547.2 | 2701 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:51 | Normal | 568.3 | 500.7 | 517.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 228.8 | 226.4 | 228.4 | 5 | 5.1 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1940 | 1 | 32.9 | 38547.4 | 2701 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 14:56 | Normal | 551.6 | 473.1 | 536.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 230.2 | 226.6 | 229.4 | 6 | 6 | 5.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2295 | 1 | 32.7 | 38547.6 | 2701 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:01 | Normal | 558.4 | 483.4 | 515.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.2 | 227 | 228.8 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2715 | 1 | 32.6 | 38547.8 | 2701 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:06 | Normal | 566.4 | 481.5 | 531.6 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 230 | 227.2 | 229.6 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3316 | 1 | 32.5 | 38548 | 2702 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:11 | Normal | 558.1 | 486.4 | 538.8 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2 | 0 | 231.4 | 228 | 230 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4165 | 1 | 32.5 | 38548.3 | 2702 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:16 | Normal | 574.5 | 516.5 | 544.8 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 230.4 | 227.4 | 230.6 | 12.5 | 12.6 | 12 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 4863 | 1 | 32.5 | 38548.7 | 2702 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:21 | Normal | 574.3 | 503.6 | 531.3 | 0 | 4 | 2.9 | 2.6 | 0 | 231 | 227.8 | 230.6 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5200 | 1 | 32.5 | 38549.1 | 2702 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:26 | Normal | 578.3 | 480.5 | 546 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228.2 | 230.8 | 14 | 14.1 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5513 | 1 | 32.6 | 38549.6 | 2702 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:31 | Normal | 574.6 | 478.7 | 534.6 | 0 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.4 | 228.4 | 230.4 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5685 | 1 | 32.7 | 38550 | 2702 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:36 | Normal | 572.8 | 490.6 | 538.8 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 230.6 | 228 | 229.8 | 15 | 15.2 | 14.8 | 59.98 | 60 | 60 | 5905 | 1 | 32.9 | 38550.5 | 2702 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:41 | Normal | 570.3 | 484.3 | 534.4 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3 | 0 | 231.8 | 228.8 | 230.8 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6087 | 1 | 33 | 38551 | 2702 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:46 | Normal | 575.2 | 478.2 | 537.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 231.4 | 228.2 | 230 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6209 | 1 | 33.1 | 38551.5 | 2702 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:51 | Normal | 575.6 | 481.6 | 537.8 | 0 | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 0 | 231 | 228 | 230.6 | 16 | 16 | 15.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6243 | 1 | 33.2 | 38552.1 | 2702 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 15:56 | Normal | 571.8 | 479.6 | 535.5 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6153 | 1 | 33.4 | 38552.6 | 2702 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:01 | Normal | 577.4 | 482.4 | 539.4 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231.6 | 228.4 | 230 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6048 | 1 | 33.6 | 38553.1 | 2702 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:06 | Normal | 574.3 | 481 | 540.9 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 231.4 | 228.2 | 230.4 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5911 | 1 | 33.7 | 38553.6 | 2703 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:11 | Normal | 572.4 | 478.3 | 539.8 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.8 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5713 | 1 | 33.8 | 38554.1 | 2703 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:16 | Normal | 566.3 | 473.4 | 540.1 | 0 | 4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 232 | 229.4 | 231.2 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5441 | 1 | 33.9 | 38554.5 | 2703 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:21 | Normal | 566.2 | 474.4 | 529.9 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230 | 13 | 13.2 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5137 | 1 | 34 | 38555 | 2703 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:26 | Normal | 568.4 | 477.5 | 535.1 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 232 | 228.6 | 230.4 | 12.4 | 12.5 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4885 | 1 | 34 | 38555.4 | 2703 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:31 | Normal | 569.5 | 475.6 | 525.1 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4616 | 1 | 34.1 | 38555.8 | 2703 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:36 | Normal | 566.2 | 476.5 | 528.3 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.2 | 228.6 | 230.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4287 | 1 | 34.1 | 38556.2 | 2703 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:41 | Normal | 554.3 | 470.3 | 523.4 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 10.1 | 10 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3902 | 1 | 34.1 | 38556.5 | 2703 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:46 | Normal | 558.5 | 465.6 | 530.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.8 | 8.9 | 9 | 8.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3502 | 1 | 34.1 | 38556.8 | 2703 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:51 | Normal | 557.7 | 463.8 | 506.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3078 | 1 | 34 | 38557.1 | 2703 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 16:56 | Normal | 542.3 | 467.4 | 503.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 6.8 | 7 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2663 | 1 | 34 | 38557.3 | 2703 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:01 | Normal | 543.1 | 453.6 | 517 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 5.8 | 6 | 5.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2274 | 1 | 33.9 | 38557.5 | 2703 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:06 | Normal | 557.3 | 453.5 | 514.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 1889 | 1 | 33.7 | 38557.7 | 2704 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:11 | Normal | 550.2 | 424.5 | 504.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 4 | 4.1 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1550 | 1 | 33.7 | 38557.8 | 2704 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:16 | Normal | 526.3 | 447.4 | 507.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231 | 233.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1270 | 1 | 33.6 | 38558 | 2704 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:21 | Normal | 531.4 | 442.5 | 491.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1006 | 1 | 33.5 | 38558.1 | 2704 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:26 | Normal | 518.8 | 445.7 | 484.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 763 | 1 | 33.3 | 38558.1 | 2704 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:31 | Normal | 514.2 | 417.5 | 486.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 231.2 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 581 | 1 | 33.2 | 38558.2 | 2704 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:36 | Normal | 500.2 | 351.5 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 400 | 1 | 33 | 38558.2 | 2704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:41 | Normal | 346.3 | 226.8 | 371.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 245 | 1 | 33 | 38558.2 | 2704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:46 | Normal | 426.2 | 199.8 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 187 | 1 | 32.8 | 38558.3 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:51 | Normal | 199.7 | 200 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 76 | 1 | 32.6 | 38558.3 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 17:56 | Normal | 199.5 | 199.8 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 52 | 1 | 32.5 | 38558.3 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:01 | Normal | 199.2 | 199.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 50 | 1 | 32.3 | 38558.3 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:06 | Normal | 177.8 | 204.4 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36 | 1 | 32.2 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-14 18:11 | Normal | 193.8 | 194.9 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38 | 1 | 32 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0