## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-13 05:08 | Wait | 449.2 | 449.4 | 449.1 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 27.9 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:09 | Wait | 455.6 | 455.8 | 455.4 | 455.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:10 | Wait | 409.9 | 417.8 | 417 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 226.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.1 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:11 | Wait | 469.3 | 469.5 | 469.2 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.9 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:12 | Wait | 476.8 | 477.1 | 476.7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.2 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:13 | Wait | 472.2 | 477.2 | 476 | 476.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.7 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:14 | Normal | 310.2 | 321 | 424.1 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 107 | 1 | 32.3 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:15 | Normal | 199.6 | 199.6 | 383 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 226.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 120 | 1 | 33.6 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:16 | Normal | 199.5 | 199.5 | 308.2 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.6 | 227 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 125 | 1 | 34.5 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:17 | Normal | 200 | 199.9 | 361.9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.4 | 227 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 174 | 1 | 35.4 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:18 | Normal | 199.8 | 199.7 | 337 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228.6 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 191 | 1 | 36.1 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:19 | Normal | 199.7 | 199.6 | 381.5 | 431.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228 | 227.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 244 | 1 | 36.7 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:20 | Normal | 199.8 | 199.7 | 426.2 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 284 | 1 | 37.2 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:21 | Normal | 199.9 | 199.9 | 414.8 | 475.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60 | 59.98 | 60 | 320 | 1 | 37.7 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:22 | Normal | 199.6 | 199.6 | 413.7 | 488.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 344 | 1 | 38.2 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:23 | Normal | 202.1 | 203.9 | 433 | 470.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 223.6 | 222.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 391 | 1 | 38.6 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:24 | Normal | 200.5 | 204.9 | 483.2 | 486 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 223.8 | 222.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 425 | 1 | 39 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:25 | Normal | 213.7 | 216.7 | 454.9 | 480.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 221.8 | 223.8 | 223 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 478 | 1 | 39.4 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:26 | Normal | 242.8 | 315.7 | 476.1 | 455.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 1.8 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 546 | 1 | 39.7 | 34711.7 | 1789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:27 | Normal | 255.8 | 435.8 | 480.8 | 487.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222.6 | 224.2 | 222.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 679 | 1 | 40 | 34711.7 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:28 | Normal | 303.7 | 451.7 | 482.9 | 482.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222.2 | 224 | 223.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 773 | 1 | 40.1 | 34711.7 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:29 | Normal | 344.3 | 449.6 | 475.5 | 497 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222 | 223.8 | 223.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 861 | 1 | 40.5 | 34711.7 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:30 | Normal | 401.7 | 462 | 488.8 | 474 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 222.4 | 224 | 222.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 925 | 1 | 40.8 | 34711.8 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:31 | Normal | 484.9 | 476.7 | 463.8 | 480.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 222.2 | 224 | 223.2 | 2.9 | 3 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1063 | 1 | 41.1 | 34711.8 | 1789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:32 | Normal | 474.1 | 456.1 | 470.9 | 475.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 222.4 | 224 | 222.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1144 | 1 | 41.4 | 34711.8 | 1789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:33 | Normal | 497.3 | 489.1 | 493.7 | 478 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222 | 223.4 | 223.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1232 | 1 | 41.6 | 34711.8 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:34 | Normal | 493.9 | 474.9 | 492.9 | 481 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 224 | 223 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1322 | 1 | 41.8 | 34711.8 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:35 | Normal | 485.7 | 468.7 | 488.8 | 488.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1421 | 1 | 42.1 | 34711.9 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:36 | Normal | 483.9 | 481.9 | 496 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 224 | 222.8 | 4 | 4 | 4.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1493 | 1 | 42.3 | 34711.9 | 1790 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:37 | Normal | 506.9 | 497.9 | 490 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 221.6 | 224 | 223 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1598 | 1 | 42.5 | 34711.9 | 1790 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:38 | Normal | 489.7 | 489.8 | 497.7 | 468.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 223.8 | 222.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1682 | 1 | 42.7 | 34711.9 | 1790 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:39 | Normal | 489 | 489.7 | 494 | 513.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 224 | 222.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1767 | 1 | 42.8 | 34712 | 1790 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:40 | Normal | 488.9 | 486.8 | 493.9 | 481 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1896 | 1 | 43.1 | 34712 | 1790 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:41 | Normal | 502.4 | 478.5 | 490.8 | 484.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2017 | 1 | 43.2 | 34712 | 1790 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:42 | Normal | 489.4 | 484.1 | 487.7 | 493.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 222.2 | 223.8 | 223.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2144 | 1 | 43.4 | 34712.1 | 1790 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:43 | Normal | 492.7 | 487.7 | 493 | 487.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 222.6 | 224 | 223.2 | 6 | 5.9 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2250 | 1 | 43.6 | 34712.1 | 1790 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:44 | Normal | 497.7 | 501.8 | 488.7 | 483.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 222 | 223.2 | 223.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2364 | 1 | 43.7 | 34712.1 | 1790 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:45 | Normal | 500.5 | 498.7 | 505 | 479.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2472 | 1 | 43.8 | 34712.2 | 1790 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:46 | Normal | 486.8 | 490.7 | 496.8 | 487.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 222.4 | 223.8 | 223 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2592 | 1 | 43.9 | 34712.2 | 1790 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:47 | Normal | 499.8 | 492.9 | 493 | 517.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 222.4 | 224.2 | 222.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2706 | 1 | 44.1 | 34712.3 | 1790 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:48 | Normal | 506.9 | 492.9 | 506.9 | 482.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 222.6 | 224.2 | 223 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2893 | 1 | 44.3 | 34712.3 | 1790 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:49 | Normal | 488.8 | 496.7 | 500.7 | 493.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 222.2 | 223.8 | 222.6 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3044 | 1 | 44.4 | 34712.4 | 1790 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:50 | Normal | 520.8 | 511.8 | 507.2 | 512.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 222 | 223.4 | 222.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3171 | 1 | 44.6 | 34712.4 | 1790 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:51 | Normal | 513.8 | 514.8 | 501.7 | 502.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 221.6 | 223.4 | 222.2 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3282 | 1 | 44.7 | 34712.5 | 1790 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:52 | Normal | 519.7 | 509.7 | 500.8 | 509.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 8.9 | 8.8 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3382 | 1 | 44.9 | 34712.5 | 1790 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:53 | Normal | 508.8 | 498.7 | 503 | 489.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 221.4 | 223 | 222.4 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3523 | 1 | 45 | 34712.6 | 1790 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:54 | Normal | 506.3 | 508.1 | 508.1 | 497.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3651 | 1 | 45.2 | 34712.6 | 1790 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:55 | Normal | 515.9 | 503.8 | 501.2 | 475.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3803 | 1 | 45.3 | 34712.7 | 1790 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:56 | Normal | 521.4 | 517.3 | 497.5 | 503.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3972 | 1 | 45.4 | 34712.8 | 1790 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:57 | Normal | 519.6 | 511.6 | 499.5 | 505.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 221.6 | 223.4 | 222.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4306 | 1 | 45.6 | 34712.8 | 1790 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:58 | Normal | 502.6 | 523.6 | 513.8 | 497.9 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4663 | 1 | 45.7 | 34712.9 | 1790 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 05:59 | Normal | 519.6 | 530.5 | 510.4 | 501.4 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 222.2 | 223 | 222.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4788 | 1 | 45.8 | 34713 | 1790 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:00 | Normal | 527.7 | 520.7 | 508 | 514.9 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 221.6 | 223 | 222.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5028 | 1 | 46 | 34713.1 | 1790 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:01 | Normal | 527.7 | 526.7 | 518.6 | 506.7 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 221.6 | 223 | 222.6 | 14 | 14 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5394 | 1 | 46.2 | 34713.2 | 1790 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:02 | Normal | 528.9 | 517.9 | 520.9 | 510 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 222.4 | 223 | 222.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5624 | 1 | 46.3 | 34713.3 | 1790 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:03 | Normal | 510.6 | 505.6 | 508.1 | 502.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 222 | 223.4 | 222.8 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4973 | 1 | 46.5 | 34713.3 | 1790 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:04 | Normal | 515.5 | 517.3 | 524.3 | 495.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 222.2 | 223.4 | 223 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4997 | 1 | 46.6 | 34713.4 | 1790 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:05 | Normal | 527.3 | 506.7 | 515.6 | 508.7 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 222.2 | 223.6 | 223 | 15.9 | 15.8 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5861 | 1 | 46.8 | 34713.5 | 1790 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:06 | Normal | 520.6 | 515.7 | 520.3 | 504.4 | 3 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 222.2 | 224 | 223.2 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6633 | 1 | 47 | 34713.6 | 1790 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:07 | Normal | 527.5 | 521.5 | 523.6 | 509.6 | 3 | 4 | 2.6 | 2.7 | 221.8 | 223.6 | 223 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6932 | 1 | 47.1 | 34713.7 | 1790 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:08 | Normal | 534.6 | 518.3 | 511.4 | 506 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 222 | 223.8 | 222.8 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7141 | 1 | 47.2 | 34713.9 | 1790 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:09 | Normal | 514.7 | 526.7 | 511.5 | 511.6 | 3.3 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 222.4 | 223.4 | 223 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7222 | 1 | 47.4 | 34714 | 1790 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:10 | Normal | 522.8 | 531.8 | 521.7 | 510.7 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 19.9 | 19.8 | 20.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 7359 | 1 | 47.6 | 34714.1 | 1790 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-13 06:15 | Normal | 533.9 | 527.8 | 528.1 | 519.1 | 4.9 | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 8766 | 1 | 48.2 | 34714.8 | 1790 | 1.8 | 2 | 0 | 1.1 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:20 | Normal | 515.6 | 516.7 | 516.5 | 516.6 | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 3 | 222.8 | 224.2 | 222.8 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7981 | 1 | 49 | 34715.4 | 1790 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:25 | Normal | 520 | 513.9 | 517.7 | 507.6 | 3.5 | 4 | 2.9 | 2.8 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7466 | 1 | 49.8 | 34716.1 | 1790 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:30 | Normal | 517.6 | 503.4 | 512.3 | 507.7 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 6614 | 1 | 47.6 | 34716.7 | 1790 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:35 | Normal | 526.7 | 522.7 | 527 | 521 | 8.1 | 8.6 | 5.1 | 5.2 | 223 | 224 | 223.2 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13723 | 1 | 49.7 | 34717.5 | 1791 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:40 | Normal | 505 | 488.9 | 508.4 | 507.4 | 3 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6619 | 1 | 48.2 | 34718.4 | 1791 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:45 | Normal | 507.8 | 510.8 | 514.8 | 510.8 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 222 | 223.6 | 222.2 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6610 | 1 | 45.8 | 34718.9 | 1791 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:50 | Normal | 512.8 | 511.9 | 522.3 | 511.2 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7307 | 1 | 49.6 | 34719.7 | 1791 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 06:55 | Normal | 510.8 | 504.8 | 511.1 | 496 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 222 | 222.6 | 222.4 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 60.03 | 60 | 60 | 6739 | 1 | 48.5 | 34720.2 | 1791 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:00 | Normal | 519 | 508.9 | 520.3 | 505.3 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 222.4 | 223.4 | 223 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8426 | 1 | 47.1 | 34720.9 | 1791 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:05 | Normal | 514.9 | 503.9 | 501.5 | 503 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 222.4 | 223.4 | 223 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8617 | 1 | 45.2 | 34721.7 | 1791 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:10 | Normal | 495.8 | 502.8 | 517 | 515.1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 222.2 | 223 | 222.6 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8116 | 1 | 50 | 34722.4 | 1791 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:15 | Normal | 509.7 | 504.7 | 507.4 | 500.3 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 223.4 | 223 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9949 | 1 | 40.9 | 34723.5 | 1791 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:20 | Normal | 506.7 | 503.7 | 505.9 | 502.8 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9751 | 1 | 43.1 | 34724.4 | 1791 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:25 | Normal | 505.5 | 509.5 | 508.7 | 515.7 | 6.4 | 7 | 6.3 | 6.6 | 223 | 223.8 | 223.6 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12723 | 1 | 48.3 | 34725.3 | 1791 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:30 | Normal | 517.7 | 511.8 | 514.8 | 512.8 | 11.1 | 11.7 | 9.9 | 10.1 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 56.1 | 56.1 | 55.9 | 59.98 | 60 | 60 | 20217 | 1 | 40.1 | 34726.8 | 1791 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:35 | Normal | 507.4 | 512.7 | 520.4 | 521.7 | 19.1 | 19.2 | 15.1 | 15.1 | 227 | 227.2 | 227.2 | 87.9 | 87.8 | 88.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31903 | 1 | 40.5 | 34729.2 | 1792 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:40 | Normal | 485 | 475 | 485.1 | 483.1 | 4.7 | 5.2 | 5 | 5.1 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 25.7 | 25.5 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9642 | 1 | 41.4 | 34730.7 | 1792 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:45 | Normal | 488.8 | 477.8 | 497.7 | 489.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 8573 | 1 | 49.4 | 34731.4 | 1792 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:50 | Normal | 486.7 | 489.6 | 501.8 | 488.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4.2 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 21.1 | 21 | 21.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7771 | 1 | 49.6 | 34732.1 | 1792 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 07:55 | Normal | 499.6 | 498.7 | 501.5 | 500.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 224 | 225 | 224.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8768 | 1 | 49.9 | 34732.8 | 1792 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:00 | Normal | 517.8 | 503.8 | 518.6 | 508.6 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 225.2 | 226 | 225.4 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12852 | 1 | 50 | 34733.7 | 1792 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:05 | Normal | 517 | 511.8 | 513 | 511 | 13.4 | 14.3 | 12.1 | 12 | 225.4 | 225.8 | 226 | 67.5 | 67.1 | 67.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25024 | 1 | 41.5 | 34735.6 | 1792 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:10 | Normal | 510.6 | 512.8 | 508.8 | 515.5 | 12.1 | 12.9 | 11 | 10.9 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 60.9 | 60.7 | 60.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22052 | 1 | 41 | 34737.3 | 1792 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:15 | Normal | 502.9 | 499.8 | 502.2 | 497.2 | 11.3 | 12 | 10.6 | 10.9 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 57.2 | 57.1 | 57.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21444 | 1 | 41.5 | 34739.4 | 1792 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:20 | Normal | 510.8 | 499.8 | 503 | 500 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 10.4 | 224.8 | 226 | 226.2 | 55.4 | 55 | 55.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 20589 | 1 | 41.8 | 34741.2 | 1792 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:25 | Normal | 502.6 | 500.6 | 507.3 | 499.3 | 13.8 | 14.3 | 12.8 | 13 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 68.6 | 67.9 | 68.1 | 60.01 | 60 | 60 | 25812 | 1 | 42.3 | 34743.2 | 1792 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:30 | Normal | 495.7 | 489.7 | 504.7 | 494.6 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.1 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15448 | 1 | 42.7 | 34744.8 | 1792 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:35 | Normal | 501.9 | 498.8 | 506.1 | 491 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 13697 | 1 | 42.1 | 34746 | 1793 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:40 | Normal | 507 | 505.7 | 513.7 | 499.8 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 225.4 | 226 | 225.4 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15012 | 1 | 41.5 | 34747.2 | 1793 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:45 | Normal | 520.1 | 511.7 | 519.1 | 514.3 | 16.1 | 15.8 | 14.7 | 13 | 227.2 | 226.2 | 227 | 80 | 79.5 | 79.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 24566 | 1 | 41.6 | 34749.1 | 1793 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:50 | Normal | 502.6 | 500.7 | 511 | 500.9 | 26.8 | 27.1 | 23.5 | 23.8 | 228.4 | 228.4 | 228.8 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 46511 | 1 | 42.8 | 34751.5 | 1793 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 08:55 | Normal | 490.6 | 485.5 | 496.7 | 493.6 | 17.5 | 18 | 15.7 | 15.6 | 226.8 | 227.4 | 227.4 | 81.2 | 81.3 | 81.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33026 | 1 | 44.2 | 34753.9 | 1793 | 6 | 6.2 | 0 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:00 | Normal | 488.6 | 485.6 | 491.5 | 489.4 | 27.7 | 29 | 25.4 | 25.8 | 228 | 227.2 | 228.4 | 126.6 | 126.5 | 126.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 49958 | 1 | 45.1 | 34757.1 | 1793 | 9.5 | 9.8 | 0.1 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:05 | Normal | 478.8 | 483 | 489 | 487.1 | 22.5 | 22.8 | 19.8 | 19.6 | 227.2 | 227 | 227.6 | 102.4 | 102.2 | 102.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 34172 | 1 | 47.5 | 34760.1 | 1793 | 7.5 | 7.7 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:10 | Normal | 482.4 | 483.4 | 475.9 | 488.9 | 17.5 | 18.3 | 16.1 | 16 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 82.6 | 82.2 | 82.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 31882 | 1 | 48.9 | 34763.1 | 1793 | 6 | 6.2 | 0 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:15 | Normal | 479.4 | 469.2 | 483.2 | 480.2 | 28.8 | 30.6 | 26.9 | 27 | 228.2 | 227.8 | 228.6 | 130.9 | 130.1 | 129.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 48935 | 1 | 49.3 | 34766.7 | 1793 | 10 | 10.3 | 0 | 8.8 | 10.3 | 10.5 | 0.3 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:20 | Normal | 467.6 | 455.7 | 472.8 | 468.6 | 30.6 | 31.6 | 27.1 | 27.6 | 228.4 | 227 | 227.6 | 132.1 | 131.9 | 131.5 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 46682 | 1 | 51.6 | 34770.5 | 1793 | 10.5 | 10.6 | 0 | 9.5 | 10.7 | 10.6 | 0.2 | 9.7 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:25 | Normal | 470.9 | 467.6 | 476.2 | 470.1 | 15.2 | 16.1 | 14.5 | 14.8 | 225.2 | 226 | 225.8 | 72 | 71.5 | 71.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29325 | 1 | 53 | 34773.2 | 1793 | 5 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:30 | Normal | 483.9 | 470.8 | 480.6 | 468.6 | 8.6 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 224 | 225.2 | 224.8 | 45.7 | 45.3 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16533 | 1 | 51.7 | 34774.9 | 1793 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:35 | Normal | 495 | 481 | 490.4 | 480.3 | 8.2 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 224.8 | 225.4 | 224.4 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17163 | 1 | 50.3 | 34776.4 | 1794 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:40 | Normal | 499.1 | 491 | 488.1 | 488.8 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 224.6 | 225 | 225 | 48.9 | 48.7 | 49 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18314 | 1 | 49 | 34777.9 | 1794 | 3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:45 | Normal | 501.4 | 490.2 | 499.9 | 483.9 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 224.4 | 225 | 224.6 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15662 | 1 | 47.9 | 34779.3 | 1794 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:50 | Normal | 503.8 | 500.8 | 500.6 | 499.5 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 224.8 | 225 | 224.8 | 37 | 37.1 | 37.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13625 | 1 | 46.7 | 34780.5 | 1794 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 09:55 | Normal | 514.6 | 513.6 | 517.7 | 506.7 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 44.2 | 44.3 | 44.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 16138 | 1 | 45.5 | 34781.7 | 1794 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:00 | Normal | 522.1 | 509.2 | 519.1 | 508.1 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 225 | 226 | 225.4 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 21724 | 1 | 44.7 | 34783.3 | 1794 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:05 | Normal | 524.7 | 519.7 | 528.3 | 506.3 | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 14 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 72.6 | 71.8 | 72.1 | 60 | 60 | 60 | 26386 | 1 | 44.5 | 34785.2 | 1794 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:10 | Normal | 514.9 | 511.8 | 512 | 506.9 | 9 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18961 | 1 | 44.8 | 34787.2 | 1794 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:15 | Normal | 513 | 513.9 | 515 | 510 | 8.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17970 | 1 | 44.3 | 34788.6 | 1794 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:20 | Normal | 528.2 | 520.1 | 521.8 | 510.4 | 9.1 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 19884 | 1 | 43.8 | 34790.2 | 1794 | 3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:25 | Normal | 534.7 | 523.8 | 524.3 | 524.2 | 9.9 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 58.7 | 58.4 | 58.8 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 21725 | 1 | 43.3 | 34792 | 1794 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:30 | Normal | 532.8 | 532.9 | 522.9 | 524 | 20.7 | 21.8 | 20.7 | 20.4 | 227.2 | 226.6 | 227.6 | 108.3 | 107.8 | 107.6 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 39042 | 1 | 43.6 | 34794.4 | 1794 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:35 | Normal | 552.7 | 591.3 | 544.6 | 537.8 | 27 | 14.3 | 29.6 | 29.6 | 229 | 228.4 | 229 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 45690 | 1 | 46.8 | 34798.1 | 1795 | 8.7 | 10.3 | 0 | 8.3 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.4 | 9.9 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:40 | Normal | 523.1 | 520.3 | 513 | 513.9 | 21.8 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 228 | 227.8 | 228 | 115.2 | 114.8 | 114.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 48184 | 1 | 50.9 | 34802.2 | 1795 | 6.9 | 7.9 | 0 | 6.8 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:45 | Normal | 504.8 | 512.7 | 507.1 | 510 | 28.6 | 26.8 | 27.2 | 26.3 | 229 | 227.8 | 228.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 59.99 | 60 | 60 | 50292 | 1 | 54.8 | 34806.4 | 1795 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 8.8 | 9 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:50 | Normal | 468.1 | 461.1 | 551.4 | 492.6 | 35.8 | 36.8 | 12.8 | 30 | 228.2 | 228 | 229 | 133.5 | 133 | 132.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 49528 | 1 | 57.7 | 34810.6 | 1795 | 12.3 | 12.3 | 0.1 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 0.2 | 11.7 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 10:55 | Normal | 466.1 | 461.2 | 467.2 | 458.4 | 23.8 | 24.5 | 21.9 | 22.3 | 227.8 | 227.2 | 228 | 103.7 | 103.4 | 103.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 38992 | 1 | 59.5 | 34814.4 | 1795 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:00 | Normal | 471.8 | 464.7 | 460.1 | 458.4 | 14.6 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 226.8 | 227.2 | 227 | 68.6 | 68.4 | 68.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 27791 | 1 | 59.2 | 34817.7 | 1795 | 5 | 5.2 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:05 | Normal | 509.8 | 507.9 | 511.6 | 509.9 | 28.5 | 27.7 | 26.6 | 26.2 | 229.4 | 228.2 | 229 | 133.3 | 133 | 132.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 50841 | 1 | 57.9 | 34820.8 | 1795 | 10.1 | 10.1 | 0 | 8.4 | 9.2 | 9.7 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:10 | Normal | 462.6 | 455.7 | 465.4 | 458.7 | 29.4 | 28.5 | 28.1 | 27.5 | 228.8 | 228.4 | 229 | 125.7 | 125.5 | 125.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 47431 | 1 | 60.2 | 34824.9 | 1795 | 10.1 | 10.4 | 0 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 8.8 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:15 | Normal | 491.5 | 482.5 | 499.3 | 491.5 | 29 | 30.3 | 26.1 | 27.5 | 228.6 | 227.8 | 229.2 | 132.9 | 132.9 | 132.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 50811 | 1 | 62.1 | 34829 | 1795 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.4 | 10 | 10.5 | 0.2 | 9.5 | 8.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:20 | Normal | 438.1 | 428 | 528.8 | 436.7 | 34.5 | 35.4 | 13 | 34.1 | 228 | 227.6 | 228.4 | 128 | 127.9 | 127.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 49132 | 1 | 63.6 | 34833.1 | 1795 | 12 | 12.2 | 0.1 | 10.2 | 12 | 12.1 | 0.2 | 11.1 | 4.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:25 | Normal | 486 | 426.3 | 432.4 | 431.7 | 27.6 | 32.5 | 31.6 | 30.9 | 228.6 | 227.8 | 228.6 | 131.1 | 130.6 | 130.3 | 60 | 60 | 60 | 50245 | 1 | 64.7 | 34837.2 | 1795 | 9.6 | 9.7 | 0 | 8 | 11.1 | 11 | 0.2 | 10.2 | 10.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:30 | Normal | 453.4 | 449.4 | 457.3 | 454.6 | 30.5 | 30.5 | 29.2 | 28.8 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 130.2 | 130.5 | 130.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 49218 | 1 | 65.9 | 34841.2 | 1795 | 10.4 | 10.5 | 0 | 9 | 10.5 | 10.5 | 0.2 | 9.6 | 9.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:35 | Normal | 459.5 | 447.4 | 455.8 | 450.1 | 27.3 | 28.2 | 27.5 | 27.5 | 228.6 | 228 | 228.6 | 121.3 | 120.6 | 120.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 45749 | 1 | 65.9 | 34845 | 1796 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:40 | Normal | 453.7 | 440.6 | 453.3 | 441.6 | 29.3 | 30.3 | 29.3 | 29.8 | 228.8 | 227.8 | 229 | 128.2 | 127.8 | 127.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 50285 | 1 | 66.3 | 34849.1 | 1796 | 10.2 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.3 | 10.4 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:45 | Normal | 475.8 | 475.8 | 472.5 | 474.7 | 29.3 | 28.8 | 29.5 | 28.5 | 229 | 228.4 | 229.4 | 133.6 | 133.1 | 132.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 50838 | 1 | 66.2 | 34853 | 1796 | 10.2 | 10.3 | 0 | 8.7 | 9.5 | 10 | 0.2 | 8.9 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:50 | Normal | 455.8 | 443 | 453.9 | 446.1 | 25.3 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 228.2 | 227.2 | 228.2 | 113.4 | 112.5 | 112.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 44945 | 1 | 66.4 | 34857 | 1796 | 8.9 | 9.1 | 0 | 7.6 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.4 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 11:55 | Normal | 505.3 | 508.3 | 504 | 496.3 | 27.7 | 26.4 | 27.3 | 28.7 | 228.6 | 228 | 229.2 | 133 | 133.1 | 132.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50597 | 1 | 63.1 | 34859 | 1796 | 9.7 | 9.6 | 0 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 0.2 | 8.3 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:00 | Normal | 486.8 | 466.9 | 473.7 | 467.9 | 27.6 | 30.3 | 29.5 | 29.8 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 133 | 133 | 132.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 50897 | 1 | 62.9 | 34862.7 | 1796 | 9.6 | 9.5 | 0 | 8.2 | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:05 | Normal | 491.7 | 457.9 | 472.6 | 467.7 | 13.6 | 16.4 | 10.5 | 10.4 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 46947 | 1 | 63.9 | 34866.8 | 1796 | 4.5 | 3.3 | 0 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 4.2 | 2.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:10 | Normal | 508.9 | 505.7 | 508.7 | 506.5 | 27.5 | 28 | 26.8 | 27.2 | 228.4 | 227.4 | 228.6 | 133.3 | 132.9 | 132.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 48877 | 1 | 61.1 | 34868.5 | 1796 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.7 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:15 | Normal | 464.9 | 468.9 | 469.7 | 474 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 28.8 | 229.4 | 228 | 229 | 133.4 | 132.9 | 132.6 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 50774 | 1 | 61.6 | 34872.4 | 1796 | 10.1 | 10.3 | 0 | 9.1 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:20 | Normal | 502.5 | 465.4 | 491.8 | 487.1 | 9.7 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 51.9 | 51.6 | 51.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 25294 | 1 | 63.3 | 34876.5 | 1796 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:25 | Normal | 444.8 | 477.7 | 470.9 | 448.8 | 18.1 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 228 | 226.8 | 227.8 | 72.8 | 72.4 | 72.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 23987 | 1 | 63.8 | 34880.4 | 1796 | 5.7 | 5.4 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:30 | Normal | 509.5 | 479.6 | 501.2 | 495.4 | 25.8 | 30.6 | 27.3 | 28.3 | 228.4 | 227.8 | 229 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 50671 | 1 | 61 | 34882.5 | 1796 | 8.9 | 9 | 0 | 7.9 | 10.3 | 10.5 | 0.2 | 9.7 | 9.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:35 | Normal | 495.5 | 496.1 | 495.2 | 495.3 | 28.2 | 27.6 | 28.3 | 28 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 133.5 | 133.1 | 132.7 | 60 | 60 | 59.99 | 49251 | 1 | 62.1 | 34886.6 | 1797 | 9.8 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:40 | Normal | 456 | 451 | 449 | 453.2 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 224.8 | 225 | 225.6 | 43.1 | 43 | 43 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15904 | 1 | 60.9 | 34888.9 | 1797 | 2.5 | 3 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:45 | Normal | 469 | 472.5 | 473.9 | 461.5 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.1 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 60 | 60 | 60 | 17573 | 1 | 57.8 | 34890.3 | 1797 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:50 | Normal | 460.1 | 450.1 | 456.9 | 451.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 223.2 | 224 | 223.4 | 23.1 | 23 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8741 | 1 | 57.3 | 34892.7 | 1797 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 12:55 | Normal | 458.5 | 465.3 | 464.4 | 467.6 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 12 | 11.8 | 11.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4572 | 1 | 54.6 | 34893.2 | 1797 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:00 | Normal | 497.3 | 499.4 | 499.2 | 495.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7040 | 1 | 51.8 | 34893.7 | 1797 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:05 | Normal | 526.6 | 529.3 | 546.3 | 521 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 24.1 | 24.8 | 25 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9503 | 1 | 47.5 | 34894.4 | 1797 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:10 | Normal | 509.2 | 519.5 | 533.3 | 523.1 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 30.8 | 30.5 | 30.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11240 | 1 | 46.8 | 34895.2 | 1797 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:15 | Normal | 520.9 | 518.8 | 528.9 | 515.1 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10752 | 1 | 47.6 | 34896.1 | 1797 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:20 | Normal | 519 | 515 | 532 | 521.3 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10489 | 1 | 47.8 | 34897 | 1797 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:25 | Normal | 507 | 509 | 522.7 | 511 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7428 | 1 | 47.8 | 34897.8 | 1797 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:30 | Normal | 511.4 | 509.5 | 530.2 | 502.5 | 2.4 | 3 | 3 | 3.1 | 222.8 | 224 | 223 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6449 | 1 | 47.5 | 34898.3 | 1797 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:35 | Normal | 503.2 | 501 | 513.6 | 503 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5047 | 1 | 46.9 | 34898.8 | 1798 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:40 | Normal | 490.5 | 494.7 | 506.3 | 503.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 222 | 223.4 | 223 | 12 | 12 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4643 | 1 | 46.1 | 34899.2 | 1798 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:45 | Normal | 506.8 | 506.3 | 516.9 | 496.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4237 | 1 | 45.4 | 34899.6 | 1798 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:50 | Normal | 508 | 498.8 | 502 | 491.2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2 | 221.8 | 223 | 223 | 11.3 | 11 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4261 | 1 | 50.1 | 34899.9 | 1798 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 13:55 | Normal | 483.9 | 508 | 508 | 502.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 225 | 226.2 | 225.4 | 11 | 10.8 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4251 | 1 | 49.7 | 34900.3 | 1798 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:00 | Normal | 502.9 | 497.9 | 509.8 | 490 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 9.2 | 9 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3510 | 1 | 49.4 | 34900.6 | 1798 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:05 | Normal | 500.2 | 505.2 | 504 | 505.3 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4822 | 1 | 49 | 34900.9 | 1798 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:10 | Normal | 512.1 | 508.2 | 517.1 | 504.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 15 | 14.8 | 15 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 5790 | 1 | 48.4 | 34901.4 | 1798 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:15 | Normal | 510.9 | 501 | 514.8 | 513.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 5626 | 1 | 47.6 | 34901.9 | 1798 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:20 | Normal | 513.2 | 507.6 | 514.1 | 499.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 16 | 16 | 16.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6249 | 1 | 46.3 | 34902.4 | 1798 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:25 | Normal | 520.4 | 514.9 | 518.8 | 510.1 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7051 | 1 | 45.6 | 34902.9 | 1798 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:30 | Normal | 521 | 513.1 | 510.7 | 505 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7456 | 1 | 48.1 | 34903.5 | 1798 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:35 | Normal | 513.8 | 507.9 | 519.3 | 509.6 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 20 | 19.9 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7351 | 1 | 50 | 34904.1 | 1799 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:40 | Normal | 518.2 | 512.2 | 522.2 | 505.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4 | 225.2 | 226.4 | 226.8 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7693 | 1 | 49.8 | 34904.8 | 1799 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:45 | Normal | 518.8 | 499.7 | 510.6 | 508.9 | 3.5 | 4.3 | 4 | 4.1 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8033 | 1 | 49.6 | 34905.4 | 1799 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:50 | Normal | 509.9 | 501.8 | 503.8 | 505 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8344 | 1 | 49.4 | 34906.1 | 1799 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 14:55 | Normal | 509.2 | 499.2 | 510.7 | 500.9 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 226 | 226.8 | 226.4 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8822 | 1 | 49.2 | 34906.8 | 1799 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:00 | Normal | 506.9 | 506.9 | 507.8 | 505 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 226.4 | 227.4 | 227 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9150 | 1 | 49.1 | 34907.6 | 1799 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:05 | Normal | 509.2 | 507.2 | 510.5 | 506.8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 5 | 226.6 | 227.2 | 227 | 25.6 | 25.4 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9428 | 1 | 49 | 34908.3 | 1799 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:10 | Normal | 515.8 | 504.8 | 516.7 | 506.9 | 4.3 | 5.1 | 5 | 5.1 | 226.2 | 227 | 226.8 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9767 | 1 | 49 | 34909.1 | 1799 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:15 | Normal | 507.9 | 507.1 | 509.3 | 504.5 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 27 | 27 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9979 | 1 | 49 | 34910 | 1799 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:20 | Normal | 511.1 | 509.1 | 513.9 | 505.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 27 | 27.2 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10034 | 1 | 49 | 34910.8 | 1799 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:25 | Normal | 496.5 | 504.4 | 513.2 | 503.7 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 225.6 | 227.2 | 227 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10097 | 1 | 49 | 34911.6 | 1799 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:30 | Normal | 497.6 | 508.3 | 510.2 | 500.5 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 226.4 | 227.4 | 227 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10424 | 1 | 49 | 34912.5 | 1799 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:35 | Normal | 498.2 | 501.2 | 506.3 | 501.7 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 226 | 227 | 227.2 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10566 | 1 | 48.9 | 34913.4 | 1800 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:40 | Normal | 496.1 | 503.1 | 510.9 | 499.1 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 226.8 | 227 | 227 | 28.8 | 28.8 | 29 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10692 | 1 | 48.9 | 34914.3 | 1800 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:45 | Normal | 496.4 | 499.4 | 504.1 | 498.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10638 | 1 | 49 | 34915.1 | 1800 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:50 | Normal | 497.2 | 504.1 | 512.2 | 499.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 28.5 | 28.3 | 28.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10526 | 1 | 49 | 34916 | 1800 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 15:55 | Normal | 494 | 503 | 513.2 | 497.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 226.2 | 227 | 226.6 | 27.7 | 27.6 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10258 | 1 | 49.1 | 34916.9 | 1800 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:00 | Normal | 493.4 | 496.9 | 502.8 | 498.2 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 226 | 227 | 226.6 | 26.8 | 26.9 | 27 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9925 | 1 | 49.1 | 34917.7 | 1800 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:05 | Normal | 499.1 | 498.1 | 508.2 | 489.4 | 4.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9492 | 1 | 49.2 | 34918.5 | 1800 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:10 | Normal | 508 | 498.1 | 506.6 | 495.9 | 4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 226 | 226.8 | 226.6 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9096 | 1 | 49.2 | 34919.3 | 1800 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:15 | Normal | 511.1 | 501.1 | 506.2 | 500.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8765 | 1 | 49.2 | 34920.1 | 1800 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:20 | Normal | 498 | 496 | 506.8 | 495.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 8563 | 1 | 49.2 | 34920.8 | 1800 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:25 | Normal | 514.1 | 496.1 | 506.9 | 499.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 225.2 | 226 | 226 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8207 | 1 | 49.2 | 34921.5 | 1800 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:30 | Normal | 503.8 | 503.9 | 501.7 | 495.9 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.2 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 20.9 | 21 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7724 | 1 | 49.3 | 34922.1 | 1800 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:35 | Normal | 503.9 | 494.6 | 504 | 492.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 224.8 | 226 | 225.8 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7270 | 1 | 49.4 | 34922.8 | 1801 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:40 | Normal | 508.1 | 494.2 | 504.8 | 490 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 7192 | 1 | 49.5 | 34923.4 | 1801 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:45 | Normal | 504.9 | 501.9 | 507.4 | 493.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 225 | 225.8 | 225 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6711 | 1 | 49.5 | 34924 | 1801 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:50 | Normal | 490 | 495 | 504.8 | 491.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 224.6 | 226 | 225.8 | 15.6 | 15.7 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6136 | 1 | 49.5 | 34924.5 | 1801 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 16:55 | Normal | 509.9 | 496 | 490.6 | 500.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 224.8 | 226 | 225.2 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5685 | 1 | 49.4 | 34925 | 1801 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:00 | Normal | 503.1 | 494.2 | 506.4 | 494.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5300 | 1 | 49.4 | 34925.4 | 1801 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:05 | Normal | 480 | 494 | 496.2 | 491.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4909 | 1 | 49.4 | 34925.9 | 1801 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:10 | Normal | 497.2 | 485.7 | 497.3 | 498.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 225 | 226.4 | 225.8 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4561 | 1 | 49.2 | 34926.3 | 1801 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:15 | Normal | 500.4 | 487.4 | 495.3 | 492.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 224.4 | 226 | 225.8 | 11 | 10.9 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4261 | 1 | 49.2 | 34926.6 | 1801 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:20 | Normal | 500 | 491.1 | 499.8 | 502.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 224.4 | 226 | 225.6 | 10.3 | 10 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3959 | 1 | 49 | 34927 | 1801 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:25 | Normal | 506.1 | 486.2 | 494.1 | 492.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 225 | 226 | 225.4 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3750 | 1 | 48.8 | 34927.3 | 1801 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:30 | Normal | 495.2 | 491.1 | 491.2 | 485.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 9.2 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3491 | 1 | 48.4 | 34927.6 | 1801 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:35 | Normal | 470.9 | 478.6 | 497.6 | 492.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 224.8 | 225.4 | 225 | 8.1 | 8 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3145 | 1 | 47.8 | 34927.9 | 1802 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:40 | Normal | 491 | 490.8 | 481.6 | 495.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 7.1 | 7 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2769 | 1 | 46.6 | 34928.1 | 1802 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:45 | Normal | 500.1 | 475.9 | 470.8 | 481 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 224.6 | 226.2 | 225 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2283 | 1 | 47.7 | 34928.3 | 1802 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:50 | Normal | 485.9 | 473.9 | 479.8 | 478.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1945 | 1 | 49.7 | 34928.5 | 1802 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 17:55 | Normal | 447 | 473 | 485.8 | 476.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 224.8 | 225.8 | 225 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1540 | 1 | 49 | 34928.6 | 1802 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:00 | Normal | 475.1 | 479.1 | 468 | 439.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 224.4 | 226.2 | 224.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1180 | 1 | 47.8 | 34928.8 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:05 | Normal | 424.5 | 445 | 479.8 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 834 | 1 | 45.3 | 34928.8 | 1802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:10 | Normal | 210 | 322.1 | 440.7 | 477.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224 | 225.4 | 224.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 427 | 1 | 49.7 | 34928.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:15 | Normal | 199.7 | 201.7 | 327.8 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 187 | 1 | 48.7 | 34928.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:20 | Normal | 199.5 | 199.5 | 199.9 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 62 | 1 | 46.7 | 34928.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:25 | Normal | 171.2 | 185.1 | 187.3 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32 | 1 | 49.7 | 34928.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:30 | Normal | 181.6 | 204.3 | 215.8 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 1.5 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 48.4 | 34928.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:35 | Normal | 194.2 | 210.3 | 205.5 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 224 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 47.7 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:40 | Normal | 202.5 | 197.7 | 202.2 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 224.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 49 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-13 18:45 | Normal | 188.6 | 191.6 | 200.9 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5 | 1 | 45.1 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0