## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-01 04:52 | Normal | 318.8 | 304.9 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 19.9 | 85180.1 | 14449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 04:57 | Normal | 508.6 | 479 | 458.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 22.1 | 85180.1 | 14449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:02 | Normal | 371.5 | 259.3 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21 | 1 | 23.6 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:07 | Normal | 269.8 | 200.2 | 286.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 31 | 1 | 24.7 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:12 | Normal | 337 | 200.1 | 270.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 73 | 1 | 25.6 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:17 | Normal | 363.2 | 198.8 | 232.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 105 | 1 | 26.4 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:22 | Normal | 504.9 | 200 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 178 | 1 | 27 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:27 | Normal | 518.9 | 200.1 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 218 | 1 | 27.6 | 85180.1 | 14450 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:32 | Normal | 490 | 200.8 | 351.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 314 | 1 | 28.2 | 85180.2 | 14450 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:37 | Normal | 509.1 | 200.5 | 297.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.06 | 60.04 | 374 | 1 | 28.8 | 85180.2 | 14450 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:42 | Normal | 519.1 | 204.5 | 337.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 456 | 1 | 29.3 | 85180.2 | 14450 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:47 | Normal | 536.1 | 246.1 | 291.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 625 | 1 | 29.9 | 85180.3 | 14450 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:52 | Normal | 537.5 | 210.9 | 430.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 870 | 1 | 30.5 | 85180.3 | 14450 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:57 | Normal | 528.8 | 430.5 | 498.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 134.1 | 133.5 | 134 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 1185 | 1 | 31.2 | 85180.4 | 14450 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:02 | Normal | 511.7 | 408.2 | 449.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 1118 | 1 | 31.8 | 85180.5 | 14451 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:07 | Normal | 506.6 | 405 | 457.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 756 | 1 | 32.4 | 85180.6 | 14451 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:12 | Normal | 510.6 | 414 | 456.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.08 | 60.11 | 60.05 | 860 | 1 | 32.9 | 85180.6 | 14451 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:17 | Normal | 532.5 | 499.6 | 484.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.1 | 60.16 | 60.07 | 1482 | 1 | 33.5 | 85180.7 | 14451 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:22 | Normal | 520.5 | 435.6 | 487.6 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 134 | 133.4 | 133.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1740 | 1 | 33.4 | 85180.8 | 14451 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:27 | Normal | 485.8 | 478.8 | 498.3 | 2 | 1.1 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.88 | 59.93 | 1663 | 1 | 30.1 | 85181 | 14451 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:32 | Normal | 496 | 468.3 | 464 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1607 | 1 | 30.8 | 85181.2 | 14451 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:37 | Normal | 510 | 519 | 493.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2015 | 1 | 30.7 | 85181.3 | 14451 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:42 | Normal | 532.6 | 513.8 | 499.6 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 134.9 | 134.4 | 135 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4948 | 1 | 31 | 85181.6 | 14451 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:47 | Normal | 521.5 | 510.4 | 507.7 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 135.6 | 135 | 135.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 6433 | 1 | 32.2 | 85181.9 | 14451 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:52 | Normal | 518.2 | 513.8 | 502.6 | 6 | 3.5 | 2.6 | 135.4 | 134.8 | 135.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5805 | 1 | 35 | 85182.4 | 14451 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:57 | Normal | 505.9 | 509.5 | 484.6 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 134.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60 | 60 | 5406 | 1 | 37.4 | 85182.9 | 14451 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:02 | Normal | 502.8 | 507.4 | 494.8 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 134.6 | 134.1 | 134.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 5553 | 1 | 39.4 | 85183.3 | 14452 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:07 | Normal | 497.6 | 492.3 | 508.3 | 4.2 | 2.4 | 1.9 | 134.3 | 133.7 | 134.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.07 | 60 | 60.1 | 3862 | 1 | 41.2 | 85183.8 | 14452 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:12 | Normal | 507.5 | 495.9 | 507.2 | 6.1 | 3.7 | 2.7 | 135 | 134.4 | 135.1 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6039 | 1 | 42.4 | 85184.2 | 14452 | 2 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:17 | Normal | 501 | 500.8 | 504.3 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 135 | 134.4 | 135.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 6285 | 1 | 43.8 | 85184.7 | 14452 | 2.1 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:22 | Normal | 503.5 | 495.7 | 506.2 | 6.6 | 4 | 3 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6543 | 1 | 45.1 | 85185.3 | 14452 | 2.2 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:27 | Normal | 482.1 | 497 | 507.2 | 7.6 | 4.1 | 3.2 | 135.3 | 134.9 | 135.6 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 60.03 | 60.06 | 7023 | 1 | 46.3 | 85185.8 | 14452 | 2.8 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:32 | Normal | 446 | 495.1 | 503.2 | 9 | 4.3 | 3.4 | 135.4 | 134.8 | 135.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 7528 | 1 | 46.9 | 85186.4 | 14452 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:37 | Normal | 446.6 | 496.1 | 504.5 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 60 | 59.97 | 7745 | 1 | 47.1 | 85187.1 | 14452 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:42 | Normal | 439 | 492.3 | 501.4 | 9.8 | 4.6 | 3.7 | 135.7 | 135.1 | 135.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 8108 | 1 | 47 | 85187.7 | 14452 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:47 | Normal | 459.5 | 491.8 | 494.8 | 9.9 | 4.8 | 4 | 135.8 | 135.3 | 136 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.04 | 60 | 8483 | 1 | 47 | 85188.4 | 14452 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:52 | Normal | 453.6 | 493.8 | 493 | 10.3 | 5 | 4.1 | 136 | 135.6 | 136.3 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.07 | 60.13 | 60.05 | 8787 | 1 | 47 | 85189.1 | 14452 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:57 | Normal | 486.7 | 487.8 | 491 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.06 | 60.07 | 60.12 | 9334 | 1 | 47 | 85189.9 | 14452 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:02 | Normal | 480.5 | 481.3 | 490.4 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 136.3 | 135.8 | 136.4 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9599 | 1 | 47.1 | 85190.7 | 14453 | 4.9 | 6 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:07 | Normal | 477.7 | 487.2 | 487 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 136.4 | 135.9 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60 | 60.02 | 59.96 | 9878 | 1 | 47.1 | 85191.5 | 14453 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:12 | Normal | 478 | 481.6 | 492.3 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 136.4 | 136 | 136.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10173 | 1 | 46.9 | 85192.3 | 14453 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:17 | Normal | 480.9 | 482.6 | 489.1 | 11.9 | 5.8 | 5 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10471 | 1 | 46.6 | 85193.2 | 14453 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:22 | Normal | 477.5 | 481.3 | 481 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.6 | 136.1 | 136.7 | 26.2 | 26.7 | 26.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10771 | 1 | 46.4 | 85194.1 | 14453 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:27 | Normal | 477.8 | 484.6 | 480.8 | 12.5 | 6 | 5.3 | 136.7 | 136.2 | 136.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11014 | 1 | 46.5 | 85195 | 14453 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:32 | Normal | 475.1 | 472.1 | 483.4 | 13.4 | 6.6 | 5.7 | 137 | 136.7 | 137.1 | 28.6 | 29 | 28.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11785 | 1 | 46.5 | 85195.9 | 14453 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:37 | Normal | 469.9 | 476.1 | 482.6 | 14.4 | 7 | 6.1 | 137.1 | 136.6 | 137.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 12617 | 1 | 46.7 | 85196.9 | 14453 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:42 | Normal | 464.3 | 476.1 | 473.2 | 13.8 | 6.6 | 6 | 136.9 | 136.7 | 137.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11896 | 1 | 47.1 | 85198 | 14453 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:47 | Normal | 474.6 | 469 | 474.6 | 7.7 | 4.4 | 3.7 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6948 | 1 | 47.2 | 85199 | 14453 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:52 | Normal | 465 | 470.3 | 476 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 137.1 | 136.7 | 137.3 | 30.7 | 31.2 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12679 | 1 | 46.8 | 85199.8 | 14453 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:57 | Normal | 465.1 | 472.1 | 472.7 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 137 | 136.8 | 137.3 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 13077 | 1 | 47.1 | 85200.9 | 14453 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:02 | Normal | 466.1 | 470.5 | 472 | 14.8 | 7.3 | 6.5 | 137.3 | 136.8 | 137.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.08 | 60 | 12925 | 1 | 47.3 | 85201.9 | 14454 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:07 | Normal | 462.1 | 472.1 | 469.8 | 16.2 | 7.8 | 7.1 | 137.3 | 136.9 | 137.5 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 14068 | 1 | 47.5 | 85202.9 | 14454 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:12 | Normal | 469.7 | 471.4 | 477.1 | 14.4 | 7 | 6.3 | 137.1 | 136.5 | 137.2 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12651 | 1 | 47.3 | 85203.7 | 14454 | 6.8 | 7.6 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:17 | Normal | 459.1 | 469.6 | 459.6 | 17 | 8.2 | 7.6 | 137.6 | 137.3 | 137.8 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14605 | 1 | 47.6 | 85204.9 | 14454 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:22 | Normal | 460.5 | 466.7 | 464 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 137.7 | 137.1 | 137.8 | 34.7 | 35.2 | 35 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 14368 | 1 | 48.1 | 85206 | 14454 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:27 | Normal | 449.4 | 456.3 | 462.1 | 16.4 | 8 | 7.3 | 137.5 | 136.9 | 137.5 | 33.7 | 34.2 | 34 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 13904 | 1 | 48.4 | 85207.2 | 14454 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:32 | Normal | 467.9 | 472.1 | 475 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 137.6 | 137.3 | 137.8 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14637 | 1 | 47.7 | 85207.9 | 14454 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:37 | Normal | 456 | 463.3 | 470 | 17 | 8.2 | 7.5 | 137.5 | 137 | 137.7 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14608 | 1 | 48.1 | 85209.1 | 14454 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:42 | Normal | 468.2 | 470.5 | 466.7 | 16.7 | 8.3 | 7.8 | 137.6 | 137.4 | 137.9 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 14840 | 1 | 48.4 | 85210.1 | 14454 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:47 | Normal | 459.4 | 469.6 | 464.3 | 16.5 | 8 | 7.6 | 137.6 | 137.3 | 137.8 | 34.6 | 35 | 35 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14342 | 1 | 48.7 | 85211.3 | 14454 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:52 | Wait | 540.6 | 547.5 | 544.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50.2 | 85211.9 | 14454 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:57 | Normal | 459.8 | 477.4 | 483.9 | 17.3 | 8.1 | 7.4 | 138 | 137.4 | 138.1 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 14921 | 1 | 48 | 85212.6 | 14454 | 8.3 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:02 | Normal | 465.3 | 483 | 485.5 | 17.3 | 7.9 | 7.3 | 137.9 | 137.3 | 137.8 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 14848 | 1 | 48.5 | 85213.9 | 14454 | 8.3 | 9.1 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:07 | Normal | 457.8 | 475.4 | 478.1 | 17.4 | 8 | 7.5 | 138.1 | 137.7 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60 | 60.03 | 60.02 | 14841 | 1 | 49.1 | 85215.1 | 14455 | 8.4 | 9.2 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:12 | Normal | 447.2 | 455.5 | 451.5 | 16.3 | 7.9 | 7.6 | 137.8 | 137.3 | 137.9 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13895 | 1 | 49.6 | 85216.3 | 14455 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:17 | Normal | 453 | 455.2 | 449.3 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 137.1 | 136.8 | 137.3 | 32.5 | 33.1 | 32.9 | 59.95 | 60.01 | 60.06 | 13436 | 1 | 49.8 | 85217.4 | 14455 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:22 | Normal | 472.6 | 483 | 478.5 | 13.2 | 5.4 | 5.8 | 136.8 | 136.5 | 137 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 11315 | 1 | 50 | 85218.4 | 14455 | 6.3 | 7.1 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:27 | Normal | 475 | 472.7 | 490.4 | 16.6 | 8.3 | 7.2 | 137.9 | 137.4 | 138.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14843 | 1 | 49.4 | 85219.3 | 14455 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:32 | Normal | 509.2 | 511.1 | 509 | 10.3 | 5 | 5 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8544 | 1 | 50.9 | 85219.7 | 14455 | 5 | 5.4 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:37 | Normal | 499.1 | 461.6 | 489.1 | 14.6 | 9.3 | 7.7 | 137.5 | 137.1 | 137.6 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 14846 | 1 | 49 | 85220.5 | 14455 | 7.1 | 7.7 | 9.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:42 | Normal | 434.7 | 447.9 | 454.7 | 15.4 | 9.5 | 8.1 | 137.7 | 137.2 | 137.8 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60 | 60 | 12969 | 1 | 48.9 | 85221.5 | 14455 | 7.7 | 7.9 | 9.4 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:47 | Normal | 461.6 | 479.4 | 500.7 | 18.3 | 8.3 | 6.2 | 137.2 | 136.9 | 137.2 | 36.4 | 36.9 | 36.6 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 14982 | 1 | 49.3 | 85222.7 | 14455 | 8.8 | 9.6 | 8.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:52 | Normal | 449 | 453 | 458.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 135 | 134.4 | 135.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 2958 | 1 | 48.8 | 85223.2 | 14455 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:57 | Normal | 490.5 | 511 | 474.8 | 16.3 | 6.7 | 8.6 | 137.8 | 137.4 | 137.9 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 14966 | 1 | 48.5 | 85224.3 | 14455 | 7.9 | 8.6 | 6.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:02 | Normal | 466.1 | 519.7 | 507.5 | 19.2 | 5.8 | 6.8 | 137.9 | 137.4 | 138 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.05 | 59.99 | 59.97 | 14893 | 1 | 49.1 | 85225.3 | 14455 | 9.3 | 10.1 | 5.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:07 | Normal | 452.1 | 505.6 | 493.4 | 19.3 | 6.3 | 7.1 | 138 | 137.5 | 138.1 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14882 | 1 | 49.6 | 85226.6 | 14456 | 9.3 | 10.1 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:12 | Normal | 428.1 | 438.4 | 454.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3149 | 1 | 49.8 | 85227.3 | 14456 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:17 | Normal | 496.5 | 491 | 474.5 | 15 | 8 | 8.5 | 138 | 137.5 | 138.3 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 14843 | 1 | 49.4 | 85228.4 | 14456 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:22 | Normal | 485.5 | 479.8 | 463.4 | 15.1 | 8.1 | 8.7 | 138.1 | 137.7 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60.04 | 60 | 60.05 | 14845 | 1 | 50 | 85229.6 | 14456 | 7.4 | 8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:27 | Normal | 488 | 465.5 | 474 | 14.8 | 9.2 | 8.5 | 138 | 137.5 | 138 | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 60 | 60.09 | 60.02 | 14988 | 1 | 50.6 | 85230.8 | 14456 | 7.2 | 7.6 | 9.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:32 | Normal | 476.8 | 472.4 | 480.8 | 16.1 | 8.5 | 7.8 | 138 | 137.7 | 138.3 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14897 | 1 | 50.5 | 85231.9 | 14456 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:37 | Normal | 471.6 | 467.3 | 475.8 | 16.3 | 8.6 | 7.8 | 137.6 | 137.5 | 138 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.07 | 60 | 60.02 | 14935 | 1 | 50.9 | 85233.1 | 14456 | 8 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:42 | Normal | 438.8 | 429.6 | 435.3 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 4834 | 1 | 52.2 | 85233.5 | 14456 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:47 | Normal | 490.6 | 466.6 | 478.3 | 14.6 | 9.2 | 8.2 | 137.5 | 137.2 | 137.9 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.04 | 60.07 | 14843 | 1 | 50.7 | 85234.7 | 14456 | 7.1 | 7.5 | 9.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:52 | Normal | 468.8 | 483 | 479.6 | 17.1 | 7.8 | 7.8 | 137.9 | 137.5 | 138.2 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 14993 | 1 | 50.9 | 85235.9 | 14456 | 8.4 | 9 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:57 | Normal | 442.8 | 431 | 428 | 16.6 | 8.4 | 8.5 | 137.5 | 137.2 | 137.7 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 14118 | 1 | 51 | 85237.1 | 14456 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:02 | Wait | 525.1 | 532.6 | 524 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 52.3 | 85237.6 | 14456 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:07 | Normal | 453.7 | 453.3 | 443.5 | 15.8 | 8.8 | 7.6 | 136.9 | 136.5 | 137.1 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.08 | 60 | 59.99 | 13183 | 1 | 50.8 | 85238.7 | 14456 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:12 | Normal | 452.4 | 447.8 | 461.5 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4664 | 1 | 50.2 | 85239.3 | 14456 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:17 | Normal | 463 | 463.1 | 470.3 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6199 | 1 | 48.9 | 85239.9 | 14457 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:22 | Normal | 519.1 | 492.5 | 496 | 13.4 | 8.6 | 8.3 | 138.1 | 137.4 | 138.2 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14835 | 1 | 48.1 | 85240.8 | 14457 | 6.5 | 7 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:27 | Normal | 497.6 | 471 | 474.5 | 14.6 | 8.6 | 8.5 | 138 | 137.5 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14847 | 1 | 48.6 | 85242 | 14457 | 7 | 7.7 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:32 | Normal | 488.9 | 462.3 | 465.8 | 15.1 | 8.6 | 8.6 | 138.1 | 137.6 | 138.3 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 14866 | 1 | 48.9 | 85243.2 | 14457 | 7.3 | 8 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:37 | Normal | 492 | 465.5 | 469 | 15.1 | 8.6 | 8.7 | 138.1 | 137.6 | 138.2 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 14988 | 1 | 49.1 | 85244.5 | 14457 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:42 | Normal | 500.9 | 474.5 | 478 | 14.4 | 8.7 | 8.6 | 138.1 | 137.3 | 138.3 | 35.8 | 36.4 | 36.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 14895 | 1 | 49.3 | 85245.7 | 14457 | 7 | 7.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:47 | Normal | 497.1 | 474.7 | 476.3 | 14.6 | 8.5 | 8.6 | 138.1 | 137.7 | 138.3 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14865 | 1 | 49.7 | 85247 | 14457 | 7 | 7.6 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:52 | Normal | 461 | 453.1 | 463.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2868 | 1 | 48.9 | 85247.7 | 14457 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:57 | Normal | 482.6 | 473.6 | 480 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.5 | 133 | 133.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3622 | 1 | 47 | 85247.9 | 14457 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:02 | Normal | 481.7 | 486.6 | 486.5 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 5285 | 1 | 45.5 | 85248.6 | 14457 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:07 | Normal | 486.6 | 488.9 | 491.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.9 | 133.4 | 134 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 60 | 60 | 4049 | 1 | 44.2 | 85249 | 14457 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:12 | Normal | 547 | 538.4 | 535 | 13.3 | 7.4 | 7.8 | 137.4 | 137.1 | 137.6 | 35.9 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 60.05 | 59.93 | 14858 | 1 | 43.6 | 85249.5 | 14457 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:17 | Normal | 512.9 | 504 | 500.6 | 14.5 | 7.7 | 8.1 | 138 | 137.6 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14841 | 1 | 44.1 | 85250.7 | 14458 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:22 | Normal | 488.4 | 483.4 | 476 | 15.3 | 7.8 | 8.5 | 138.2 | 137.8 | 138.4 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.11 | 60.08 | 14852 | 1 | 45.5 | 85252 | 14458 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:27 | Normal | 475.9 | 467 | 461 | 10.6 | 5.3 | 5.8 | 136 | 135.6 | 136.1 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9509 | 1 | 46.1 | 85252.8 | 14458 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:32 | Normal | 459.1 | 470.6 | 460 | 15.3 | 7.3 | 8.1 | 137.9 | 137.3 | 138 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 13738 | 1 | 46.3 | 85253.9 | 14458 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:37 | Normal | 455.7 | 464 | 454.3 | 15 | 7.2 | 8.1 | 137.7 | 137.3 | 137.8 | 32.2 | 32.8 | 32.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13358 | 1 | 46.8 | 85255 | 14458 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:42 | Normal | 459 | 466.1 | 454.1 | 14.8 | 7.1 | 8 | 137.7 | 137.3 | 137.9 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 13312 | 1 | 47.1 | 85256.1 | 14458 | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:47 | Normal | 455.3 | 465.4 | 450.5 | 15.1 | 7.2 | 8.2 | 137.6 | 137.1 | 137.6 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13491 | 1 | 47.5 | 85257.2 | 14458 | 7.2 | 8 | 7.1 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:52 | Normal | 464 | 454.6 | 446.8 | 9.5 | 4.6 | 5.3 | 135.9 | 135.4 | 136 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.93 | 60 | 8595 | 1 | 47.5 | 85258.1 | 14458 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:57 | Normal | 464.5 | 473 | 450.2 | 13.3 | 6.4 | 7.3 | 137.3 | 136.7 | 137.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11980 | 1 | 47.1 | 85259.1 | 14458 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:02 | Normal | 462.8 | 471.2 | 452.1 | 14.5 | 6.9 | 8 | 137.7 | 137.1 | 137.8 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 13082 | 1 | 47.2 | 85260.2 | 14458 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:07 | Normal | 462.5 | 464.2 | 448.4 | 13.8 | 6.7 | 7.8 | 137.5 | 137 | 137.6 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12567 | 1 | 47.4 | 85261.2 | 14458 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:12 | Normal | 462.1 | 470.5 | 454.5 | 13.4 | 6.4 | 7.6 | 137.1 | 136.6 | 137.3 | 29.5 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12208 | 1 | 47.3 | 85262.3 | 14458 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:17 | Normal | 461.5 | 466.3 | 466.3 | 13.1 | 6.3 | 7.3 | 136.9 | 136.5 | 137.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 11956 | 1 | 47.4 | 85263.3 | 14459 | 6.2 | 7 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:22 | Normal | 471 | 474.7 | 463.2 | 12.5 | 6 | 7.1 | 136.8 | 136.4 | 137.1 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.95 | 59.97 | 60 | 11601 | 1 | 47.3 | 85264.3 | 14459 | 5.9 | 6.6 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:27 | Normal | 479.8 | 482.6 | 465.8 | 10.2 | 5 | 6 | 136.2 | 136 | 136.5 | 23.6 | 24 | 24 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9665 | 1 | 47.1 | 85265.2 | 14459 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:32 | Normal | 475 | 478.2 | 463.3 | 12.1 | 5.9 | 7.1 | 136.7 | 136.4 | 137 | 28 | 28.3 | 28.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11491 | 1 | 46.6 | 85266.1 | 14459 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:37 | Normal | 483.3 | 467.8 | 473.8 | 11.8 | 5.9 | 7 | 136.2 | 136 | 136.6 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 11314 | 1 | 46.2 | 85267.1 | 14459 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:42 | Normal | 477.5 | 484.3 | 466.5 | 7.5 | 3.5 | 4.6 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 7212 | 1 | 46 | 85268 | 14459 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:47 | Normal | 476.3 | 465.8 | 477.8 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2712 | 1 | 44.9 | 85268.3 | 14459 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:52 | Normal | 489.5 | 494.2 | 494.1 | 8.4 | 4 | 4.9 | 135.1 | 134.6 | 135.4 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 8163 | 1 | 43.8 | 85268.9 | 14459 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:57 | Normal | 479.7 | 489.3 | 485 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 4669 | 1 | 43.1 | 85269.4 | 14459 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:02 | Normal | 501.9 | 496.1 | 482.5 | 10.8 | 5.3 | 6.6 | 136.5 | 135.9 | 136.6 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10843 | 1 | 43 | 85270.1 | 14459 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:07 | Normal | 491.4 | 489.5 | 483 | 11 | 5.3 | 6.6 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10841 | 1 | 43.4 | 85271 | 14459 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0 | 6.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:12 | Normal | 481.8 | 493.4 | 477.1 | 8.4 | 3.9 | 5 | 135.3 | 134.7 | 135.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 7979 | 1 | 43.5 | 85271.9 | 14459 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:17 | Normal | 487.7 | 486.4 | 487 | 4.2 | 2 | 2.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3811 | 1 | 43 | 85272.4 | 14460 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:22 | Normal | 486.3 | 489.5 | 477.6 | 4.1 | 2 | 2.4 | 134 | 133.5 | 134.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3786 | 1 | 42 | 85272.9 | 14460 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:27 | Normal | 481.6 | 485.2 | 476.5 | 2.2 | 1 | 1.3 | 132.9 | 132.4 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1852 | 1 | 41.6 | 85273.3 | 14460 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:32 | Normal | 507.9 | 505.4 | 507.8 | 6.8 | 3.2 | 4.3 | 134.9 | 134.3 | 135 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6909 | 1 | 41 | 85273.5 | 14460 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:37 | Normal | 507.2 | 502.5 | 491.8 | 8.8 | 4.2 | 5.8 | 135.5 | 134.9 | 135.5 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 9007 | 1 | 41.1 | 85274.1 | 14460 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:42 | Normal | 501.3 | 496.6 | 487.3 | 7.3 | 3.5 | 4.9 | 135.1 | 134.5 | 135.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7553 | 1 | 41.5 | 85274.9 | 14460 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:47 | Normal | 497 | 496.9 | 484.8 | 7.6 | 3.6 | 5.1 | 135 | 134.5 | 135.1 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 7701 | 1 | 41.9 | 85275.4 | 14460 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:52 | Normal | 490.6 | 494.1 | 480.1 | 7.1 | 3.3 | 4.8 | 134.8 | 134.4 | 135 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7092 | 1 | 42 | 85276 | 14460 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:57 | Normal | 491.6 | 493.3 | 482.6 | 6.5 | 3 | 4.5 | 134.6 | 134.1 | 134.7 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6501 | 1 | 41.8 | 85276.6 | 14460 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:02 | Normal | 488.5 | 493.6 | 479.8 | 6 | 2.8 | 4.3 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6001 | 1 | 41.9 | 85277.1 | 14460 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:07 | Normal | 493.5 | 486.3 | 483.3 | 5.5 | 2.6 | 4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 5617 | 1 | 42 | 85277.6 | 14460 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:12 | Normal | 491.5 | 488.6 | 483.6 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5279 | 1 | 42.2 | 85278.1 | 14460 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:17 | Normal | 496.3 | 492.1 | 483.8 | 4.8 | 2.3 | 3.7 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4972 | 1 | 42.5 | 85278.5 | 14461 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:22 | Normal | 495 | 491.4 | 490.7 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4663 | 1 | 42.5 | 85278.9 | 14461 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:27 | Normal | 499.5 | 499.4 | 486.1 | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 133.4 | 132.7 | 133.3 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 4302 | 1 | 42.4 | 85279.3 | 14461 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:32 | Normal | 499.1 | 495.5 | 488.1 | 3.8 | 1.8 | 3.1 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 3965 | 1 | 42.4 | 85279.6 | 14461 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:37 | Normal | 495.3 | 489.7 | 486.8 | 3.5 | 1.6 | 3 | 133 | 132.4 | 133 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3626 | 1 | 42.4 | 85279.9 | 14461 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:42 | Normal | 493.6 | 492.5 | 484.1 | 3.3 | 1.5 | 2.9 | 132.8 | 132.1 | 132.9 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3451 | 1 | 42.3 | 85280.2 | 14461 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:47 | Normal | 486.7 | 488.5 | 490.1 | 3 | 1.3 | 2.7 | 132.7 | 131.9 | 132.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60 | 60.02 | 60.05 | 3125 | 1 | 42.2 | 85280.5 | 14461 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:52 | Normal | 495.6 | 490.6 | 491.1 | 2.6 | 1.1 | 2.5 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 59.97 | 59.95 | 2778 | 1 | 42.2 | 85280.7 | 14461 | 1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:57 | Normal | 495.1 | 486.6 | 485.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 132.4 | 131.6 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 2521 | 1 | 42.2 | 85280.9 | 14461 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:02 | Normal | 496.8 | 488.3 | 494 | 2 | 0.9 | 2.2 | 132.1 | 131.5 | 132.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2248 | 1 | 42.1 | 85281.1 | 14461 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:07 | Normal | 493.4 | 440.8 | 488.7 | 1.5 | 0.8 | 2 | 131.9 | 131.1 | 131.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.92 | 59.99 | 59.94 | 1778 | 1 | 41.8 | 85281.3 | 14461 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:12 | Normal | 516.3 | 413.7 | 487.8 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1297 | 1 | 43 | 85281.4 | 14461 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:17 | Normal | 477.6 | 314.1 | 489.1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 131.4 | 130.6 | 131.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 1114 | 1 | 44.9 | 85281.5 | 14462 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:22 | Normal | 450.6 | 200 | 492.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 131.3 | 130.5 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 915 | 1 | 46.2 | 85281.6 | 14462 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:27 | Normal | 449.5 | 199.6 | 492.9 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 131.2 | 130.5 | 131.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.97 | 750 | 1 | 46.9 | 85281.7 | 14462 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:32 | Normal | 446.2 | 200 | 502 | 0.8 | 0.4 | 1 | 131.4 | 130.6 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 633 | 1 | 47.2 | 85281.8 | 14462 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:37 | Normal | 463 | 200 | 424.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 506 | 1 | 47.3 | 85281.8 | 14462 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:42 | Normal | 483.8 | 200 | 346.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 131.1 | 130.4 | 131.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 379 | 1 | 47.3 | 85281.8 | 14462 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:47 | Normal | 459.8 | 200 | 261.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 131 | 130.4 | 131.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 300 | 1 | 47.2 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:52 | Normal | 460 | 201.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 178 | 1 | 47.1 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:57 | Normal | 446 | 200 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 129 | 1 | 46.9 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:02 | Normal | 444.8 | 199.9 | 422 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 118 | 1 | 46.7 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:07 | Normal | 403.7 | 200.6 | 237 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 46.4 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:12 | Normal | 423.9 | 196.3 | 414 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.7 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 42 | 1 | 46.2 | 85281.9 | 14462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:17 | Normal | 318.7 | 333.2 | 354 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 17 | 1 | 45.9 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:22 | Normal | 406.8 | 389.9 | 339.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 45.6 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:27 | Normal | 390.6 | 342 | 375.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 45.3 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:32 | Normal | 351.8 | 304.7 | 310.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:37 | Normal | 304.3 | 308.3 | 327.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 44.7 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:42 | Normal | 197.3 | 195.9 | 199.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.3 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0