## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-18 05:23 | Normal | 434.6 | 420.1 | 351.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 0 | 1 | 20.1 | 86686.8 | 14678 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:28 | Normal | 431.3 | 467 | 460.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 55 | 1 | 22.2 | 86686.8 | 14678 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:33 | Normal | 451.8 | 467.6 | 500.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 95 | 1 | 23.8 | 86686.8 | 14678 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:38 | Normal | 450.1 | 456.1 | 443.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 101 | 1 | 25 | 86686.8 | 14679 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:43 | Normal | 440 | 394.2 | 499.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 95 | 1 | 25.9 | 86686.8 | 14679 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:48 | Normal | 472.4 | 432.1 | 430 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.5 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 208 | 1 | 26.7 | 86686.8 | 14679 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:53 | Normal | 451 | 455.6 | 445.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.3 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 171 | 1 | 27.4 | 86686.8 | 14679 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 05:58 | Normal | 491.5 | 457.2 | 439.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 175 | 1 | 28 | 86686.9 | 14679 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:03 | Normal | 454 | 425.2 | 458 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.4 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 181 | 1 | 28.4 | 86686.9 | 14679 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:08 | Normal | 481.6 | 376.3 | 449.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.3 | 134.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 214 | 1 | 28.9 | 86686.9 | 14679 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:13 | Normal | 476.4 | 320.3 | 470 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 280 | 1 | 29.3 | 86686.9 | 14679 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:18 | Normal | 478.2 | 317.9 | 432.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 287 | 1 | 29.7 | 86686.9 | 14679 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:23 | Normal | 466.9 | 296.7 | 410.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.4 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 301 | 1 | 30 | 86687 | 14679 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:28 | Normal | 495.1 | 451.3 | 480.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.4 | 134.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.99 | 60 | 512 | 1 | 30.4 | 86687 | 14679 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:33 | Normal | 512.6 | 382.1 | 452.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.5 | 135 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 615 | 1 | 30.7 | 86687 | 14679 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:38 | Normal | 499.2 | 461 | 478.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 702 | 1 | 31.1 | 86687.1 | 14680 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:43 | Normal | 498.9 | 455.1 | 453.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 949 | 1 | 31.5 | 86687.2 | 14680 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:48 | Normal | 506.2 | 480.3 | 496.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 135.3 | 134.7 | 135.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1176 | 1 | 31.8 | 86687.2 | 14680 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:53 | Normal | 504.5 | 499.3 | 508.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 135.4 | 134.7 | 135.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1342 | 1 | 32.2 | 86687.3 | 14680 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 06:58 | Normal | 515.8 | 512 | 520.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2122 | 1 | 26.9 | 86687.5 | 14680 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:03 | Normal | 508 | 501.1 | 517.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 1501 | 1 | 26 | 86687.6 | 14680 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:08 | Normal | 509.8 | 503.3 | 513 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135.5 | 134.9 | 135.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1727 | 1 | 26.5 | 86687.8 | 14680 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:13 | Normal | 514.1 | 507.1 | 527.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60 | 60.02 | 59.91 | 2315 | 1 | 26.4 | 86688 | 14680 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:18 | Normal | 510.3 | 504.5 | 514.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1868 | 1 | 26.7 | 86688.2 | 14680 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:23 | Normal | 502.1 | 496 | 513.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 135.2 | 134.6 | 135.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1429 | 1 | 27 | 86688.3 | 14680 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:28 | Normal | 494.1 | 457 | 499.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 859 | 1 | 29.8 | 86688.4 | 14680 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:33 | Normal | 478.3 | 402.1 | 430.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 514 | 1 | 31.7 | 86688.4 | 14680 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:38 | Normal | 507.6 | 499.1 | 502.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.07 | 60.13 | 60.08 | 972 | 1 | 33 | 86688.5 | 14681 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:43 | Normal | 501 | 481 | 505.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 60.07 | 60 | 1150 | 1 | 33.7 | 86688.6 | 14681 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:48 | Normal | 511.9 | 479.1 | 503.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1469 | 1 | 34.2 | 86688.7 | 14681 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:53 | Normal | 507.7 | 497.1 | 505.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1449 | 1 | 34.5 | 86688.8 | 14681 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 07:58 | Normal | 508 | 492 | 509.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1224 | 1 | 30.5 | 86689 | 14681 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:03 | Normal | 504.2 | 471.1 | 507 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1014 | 1 | 32.8 | 86689 | 14681 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:08 | Normal | 489.1 | 424.6 | 493.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 609 | 1 | 34 | 86689.1 | 14681 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:13 | Normal | 480.3 | 319.1 | 442.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 288 | 1 | 34.5 | 86689.2 | 14681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:18 | Normal | 497.2 | 377.4 | 477.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 59.97 | 60.03 | 482 | 1 | 34.9 | 86689.2 | 14681 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:23 | Normal | 486.8 | 399 | 418 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 395 | 1 | 35 | 86689.2 | 14681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:28 | Normal | 481 | 330.6 | 483.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 302 | 1 | 35 | 86689.3 | 14681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:33 | Normal | 472.7 | 458.2 | 444 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 284 | 1 | 35.1 | 86689.3 | 14681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:38 | Normal | 476.1 | 480.1 | 397.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 298 | 1 | 35.1 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:43 | Normal | 454.7 | 355.2 | 431 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 182 | 1 | 35 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:48 | Normal | 448.2 | 521 | 422.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 43 | 1 | 34.9 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:53 | Normal | 443.7 | 356.5 | 415.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27 | 1 | 34.8 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 08:58 | Normal | 459.1 | 200 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 125 | 1 | 34.7 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:03 | Normal | 453.4 | 200 | 410.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 105 | 1 | 34.6 | 86689.3 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:08 | Normal | 439.7 | 199.9 | 353 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 69 | 1 | 34.5 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:13 | Normal | 442.6 | 196.6 | 403.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 60 | 42 | 1 | 34.4 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:18 | Normal | 354 | 199.8 | 381.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 41 | 1 | 34.3 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:23 | Normal | 432.1 | 403.8 | 383.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 52 | 1 | 34.3 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:28 | Normal | 425.9 | 322.9 | 422.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 60 | 59.96 | 12 | 1 | 34.3 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:33 | Normal | 435 | 292.1 | 391 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 38 | 1 | 34.2 | 86689.4 | 14682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:38 | Normal | 441.5 | 408.5 | 402 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 62 | 1 | 34.2 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:43 | Normal | 451.4 | 504 | 454.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38 | 1 | 34.2 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:48 | Normal | 444.1 | 512 | 471.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 26 | 1 | 34.2 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:53 | Normal | 309.9 | 313.4 | 273.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 55 | 1 | 34 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 09:58 | Normal | 314 | 318.6 | 266.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 58 | 1 | 33.9 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:03 | Normal | 438 | 460.3 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 109 | 1 | 34 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:08 | Normal | 468.5 | 377 | 398.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 125 | 1 | 33.9 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:13 | Normal | 473.6 | 374.6 | 430.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 152 | 1 | 33.8 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:18 | Normal | 455.8 | 351.3 | 350.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 158 | 1 | 33.7 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:23 | Normal | 469.1 | 391.7 | 433 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 215 | 1 | 33.7 | 86689.4 | 14683 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:28 | Normal | 473.9 | 389.8 | 417 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 249 | 1 | 33.7 | 86689.5 | 14683 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:33 | Normal | 465 | 417.4 | 414.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 222 | 1 | 33.7 | 86689.5 | 14683 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:38 | Normal | 484.6 | 454 | 409.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60 | 60 | 276 | 1 | 33.7 | 86689.5 | 14684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:43 | Normal | 472.2 | 414.7 | 427.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 193 | 1 | 33.7 | 86689.5 | 14684 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:48 | Normal | 464 | 439.9 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 227 | 1 | 33.8 | 86689.5 | 14684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:53 | Normal | 457.5 | 413.5 | 404.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 282 | 1 | 33.8 | 86689.6 | 14684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 10:58 | Normal | 486.8 | 485.1 | 414.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 309 | 1 | 33.8 | 86689.6 | 14684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:03 | Normal | 481.8 | 459.1 | 426.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 412 | 1 | 33.9 | 86689.6 | 14684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:08 | Normal | 489.8 | 390.7 | 445.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 594 | 1 | 33.9 | 86689.7 | 14684 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:13 | Normal | 504.8 | 456.7 | 495.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 825 | 1 | 34 | 86689.7 | 14684 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:18 | Normal | 488.5 | 416.6 | 490.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 741 | 1 | 34 | 86689.8 | 14684 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:23 | Normal | 481.2 | 434.8 | 485.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 773 | 1 | 34.1 | 86689.9 | 14684 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:28 | Normal | 510.9 | 484.9 | 504.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 1315 | 1 | 34.2 | 86689.9 | 14684 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:33 | Normal | 492.8 | 507.6 | 519.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1316 | 1 | 34.3 | 86690 | 14684 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:38 | Normal | 508.5 | 484.8 | 505.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 1284 | 1 | 28.7 | 86690.1 | 14685 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:43 | Normal | 510.6 | 503.8 | 519.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.9 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1520 | 1 | 31.4 | 86690.3 | 14685 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:48 | Normal | 508 | 503 | 516.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.6 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1606 | 1 | 27.3 | 86690.4 | 14685 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:53 | Normal | 500 | 482.8 | 506 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 1264 | 1 | 30 | 86690.5 | 14685 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 11:58 | Normal | 514.3 | 516.6 | 525.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 3067 | 1 | 27.7 | 86690.7 | 14685 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:03 | Normal | 513.7 | 524.1 | 532.6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.08 | 60.03 | 59.96 | 2530 | 1 | 27.7 | 86690.9 | 14685 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:08 | Normal | 514.4 | 520.1 | 524.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2429 | 1 | 27.9 | 86691.1 | 14685 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:13 | Normal | 515.3 | 513.8 | 523 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2392 | 1 | 28.1 | 86691.3 | 14685 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:18 | Normal | 516.3 | 508 | 522 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2340 | 1 | 28.3 | 86691.5 | 14685 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:23 | Normal | 507.3 | 512 | 524 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 59.96 | 60.05 | 2846 | 1 | 28.5 | 86691.8 | 14685 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:28 | Normal | 515.4 | 519.8 | 530.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3432 | 1 | 28.8 | 86692 | 14685 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:33 | Normal | 523 | 519.7 | 535.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 3087 | 1 | 29.3 | 86692.3 | 14685 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:38 | Normal | 514.6 | 520 | 529.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 3027 | 1 | 29.7 | 86692.6 | 14686 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:43 | Normal | 513.6 | 513.3 | 526.2 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 59.92 | 59.94 | 2501 | 1 | 30 | 86692.8 | 14686 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:48 | Normal | 509.6 | 501.8 | 524.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 4017 | 1 | 30.3 | 86693 | 14686 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:53 | Normal | 516.2 | 513.1 | 526 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4802 | 1 | 30.7 | 86693.4 | 14686 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 12:58 | Normal | 509.4 | 512.7 | 519.3 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.07 | 60 | 4690 | 1 | 31.3 | 86693.8 | 14686 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:03 | Normal | 518.1 | 514 | 524.6 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 135 | 134.7 | 135.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 5278 | 1 | 32 | 86694.2 | 14686 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:08 | Normal | 508.3 | 508.3 | 523.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 5548 | 1 | 32.5 | 86694.7 | 14686 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:13 | Normal | 511.3 | 510.1 | 521.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 5761 | 1 | 33.2 | 86695.1 | 14686 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:18 | Normal | 506 | 509.7 | 527.5 | 6 | 2.8 | 2.6 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60.03 | 59.96 | 5474 | 1 | 33.8 | 86695.6 | 14686 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:23 | Normal | 504.8 | 507 | 520.2 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 5304 | 1 | 34.3 | 86696 | 14686 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:28 | Normal | 505.3 | 507.1 | 514.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.9 | 134.6 | 135 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5140 | 1 | 34.7 | 86696.5 | 14686 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:33 | Normal | 509.7 | 505.5 | 515.5 | 6.3 | 3 | 3 | 135 | 134.7 | 135.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5860 | 1 | 35.2 | 86696.9 | 14686 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:38 | Normal | 511.6 | 508 | 504.8 | 6.3 | 3 | 3.1 | 135 | 134.5 | 134.9 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5949 | 1 | 35.5 | 86697.4 | 14687 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:43 | Normal | 501 | 506.5 | 510.3 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 4778 | 1 | 35.8 | 86697.8 | 14687 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:48 | Normal | 508.7 | 501.3 | 515 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 6445 | 1 | 36 | 86698.3 | 14687 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:53 | Normal | 505.6 | 509.4 | 511.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 135.4 | 135 | 135.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 59.97 | 60 | 6149 | 1 | 36.1 | 86698.8 | 14687 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 13:58 | Normal | 510.4 | 503.1 | 513.3 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60.04 | 60 | 6440 | 1 | 36.2 | 86699.4 | 14687 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:03 | Normal | 496.7 | 500.5 | 511.6 | 6.3 | 3 | 3 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5744 | 1 | 36.6 | 86699.8 | 14687 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:08 | Normal | 503.4 | 505.3 | 512.3 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 6259 | 1 | 37 | 86700.4 | 14687 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:13 | Normal | 503.1 | 507.9 | 511 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135 | 134.7 | 135 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5531 | 1 | 37.3 | 86700.8 | 14687 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:18 | Normal | 494.1 | 500.5 | 511 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.95 | 59.89 | 59.94 | 4585 | 1 | 37.3 | 86701.3 | 14687 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:23 | Normal | 501 | 502.8 | 507.9 | 6.2 | 3 | 3 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 5797 | 1 | 37.4 | 86701.8 | 14687 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:28 | Normal | 502.3 | 501.1 | 515 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 4760 | 1 | 37.6 | 86702.2 | 14687 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:33 | Normal | 502.6 | 508.6 | 510.7 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60 | 60.03 | 60.06 | 5135 | 1 | 37.7 | 86702.6 | 14687 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:38 | Normal | 503.2 | 510.3 | 515 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 4811 | 1 | 37.5 | 86703 | 14688 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:43 | Normal | 506.1 | 505.3 | 509.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4450 | 1 | 37.3 | 86703.3 | 14688 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:48 | Normal | 504 | 500.7 | 515.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 4217 | 1 | 37.1 | 86703.7 | 14688 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:53 | Normal | 499.8 | 502.6 | 509 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 4093 | 1 | 37.2 | 86704.1 | 14688 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 14:58 | Normal | 508.3 | 511.5 | 515.3 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.4 | 134 | 134.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.09 | 60.01 | 4543 | 1 | 37 | 86704.4 | 14688 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:03 | Normal | 505.4 | 501.1 | 514 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.08 | 60.06 | 60.12 | 4330 | 1 | 36.8 | 86704.8 | 14688 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:08 | Normal | 504.4 | 508 | 513.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.09 | 60.08 | 4668 | 1 | 36.6 | 86705.2 | 14688 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:13 | Normal | 504.8 | 504.1 | 510.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 4674 | 1 | 36.8 | 86705.6 | 14688 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:18 | Normal | 509.6 | 507.4 | 512.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 4556 | 1 | 36.8 | 86705.9 | 14688 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:23 | Normal | 501 | 497.7 | 516 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.05 | 60.11 | 3520 | 1 | 36.7 | 86706.3 | 14688 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:28 | Normal | 502.1 | 491.1 | 508.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 3400 | 1 | 36.6 | 86706.6 | 14688 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:33 | Normal | 497.3 | 502 | 505.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 7.9 | 8 | 8 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 3144 | 1 | 36.5 | 86706.8 | 14688 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:38 | Normal | 510.2 | 504.7 | 510.6 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.08 | 59.98 | 59.99 | 3509 | 1 | 36.4 | 86707.1 | 14689 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:43 | Normal | 504.1 | 502.8 | 512.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 4419 | 1 | 36.2 | 86707.4 | 14689 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:48 | Normal | 504.7 | 512.6 | 516.1 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 4876 | 1 | 36.1 | 86707.8 | 14689 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:53 | Normal | 513 | 503.8 | 515.1 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 60.08 | 59.99 | 5219 | 1 | 36.2 | 86708.2 | 14689 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 15:58 | Normal | 504.6 | 509.1 | 514.3 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 5433 | 1 | 36.5 | 86708.7 | 14689 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:03 | Normal | 508 | 501.7 | 502.8 | 5.6 | 2.7 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 5497 | 1 | 36.5 | 86709.1 | 14689 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:08 | Normal | 503.9 | 505.8 | 503.9 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5208 | 1 | 36.7 | 86709.6 | 14689 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:13 | Normal | 503.3 | 502.2 | 501.4 | 5 | 2.4 | 3 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4814 | 1 | 36.9 | 86710 | 14689 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:18 | Normal | 500.8 | 495.3 | 500.6 | 4.5 | 2.1 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 4195 | 1 | 37.1 | 86710.4 | 14689 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:23 | Normal | 496.5 | 500.3 | 494.9 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 3419 | 1 | 37.1 | 86710.7 | 14689 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:28 | Normal | 494.3 | 498.4 | 504.3 | 3.6 | 1.6 | 2 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3221 | 1 | 37 | 86710.9 | 14689 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:33 | Normal | 500.8 | 498.6 | 503 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3079 | 1 | 36.9 | 86711.2 | 14689 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:38 | Normal | 500.2 | 509.5 | 499.2 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7 | 60.02 | 59.94 | 59.94 | 2767 | 1 | 36.7 | 86711.4 | 14690 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:43 | Normal | 507.3 | 491.6 | 499.4 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2508 | 1 | 36.6 | 86711.7 | 14690 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:48 | Normal | 495.1 | 498 | 505.5 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 2282 | 1 | 36.2 | 86711.9 | 14690 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:53 | Normal | 497.1 | 497.8 | 502.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 60.06 | 2078 | 1 | 36 | 86712 | 14690 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 16:58 | Normal | 496.4 | 477.5 | 500 | 2.2 | 1 | 1.2 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1836 | 1 | 35.8 | 86712.2 | 14690 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:03 | Normal | 494.5 | 487.9 | 501.4 | 2 | 0.9 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 1668 | 1 | 35.6 | 86712.3 | 14690 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:08 | Normal | 486.9 | 466.8 | 499.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1457 | 1 | 36.6 | 86712.5 | 14690 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:13 | Normal | 485.3 | 490 | 496.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 1276 | 1 | 38.8 | 86712.6 | 14690 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:18 | Normal | 491.3 | 471.8 | 471.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1098 | 1 | 40.2 | 86712.7 | 14690 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:23 | Normal | 485.1 | 438.2 | 499.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 941 | 1 | 40.9 | 86712.8 | 14690 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:28 | Normal | 490.3 | 418.8 | 479.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 798 | 1 | 41.3 | 86712.8 | 14690 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:33 | Normal | 494.5 | 363 | 461.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 624 | 1 | 41.4 | 86712.9 | 14690 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:38 | Normal | 485 | 304.7 | 426 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 520 | 1 | 41.4 | 86713 | 14691 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:43 | Normal | 484.4 | 200 | 438.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 436 | 1 | 41.4 | 86713 | 14691 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:48 | Normal | 484.2 | 200.5 | 413.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 381 | 1 | 41.3 | 86713 | 14691 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:53 | Normal | 472.1 | 199.6 | 399.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 326 | 1 | 41.1 | 86713.1 | 14691 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 17:58 | Normal | 467.3 | 214.1 | 390.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 264 | 1 | 41 | 86713.1 | 14691 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 18:03 | Normal | 472 | 199.9 | 476 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 189 | 1 | 40.9 | 86713.1 | 14691 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-18 18:08 | Normal | 434.3 | 200 | 363.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 94 | 1 | 40.7 | 86713.1 | 14691 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0