## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-02 04:58 | Normal | 348.1 | 288.9 | 300.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 22.3 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:03 | Normal | 327.9 | 230.3 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 14 | 1 | 24.1 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:08 | Normal | 365.3 | 200 | 303.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 92 | 1 | 25.4 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:13 | Normal | 468.6 | 200 | 354 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 156 | 1 | 26.6 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:18 | Normal | 489.7 | 200 | 377.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 192 | 1 | 27.5 | 85281.9 | 14463 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:23 | Normal | 497 | 200.5 | 426.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 266 | 1 | 28.3 | 85282 | 14463 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:28 | Normal | 520.1 | 199.8 | 438.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.93 | 59.87 | 324 | 1 | 29 | 85282 | 14463 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:33 | Normal | 486.2 | 200 | 457.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 444 | 1 | 29.8 | 85282 | 14463 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:38 | Normal | 499.6 | 201 | 394.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 438 | 1 | 30.4 | 85282.1 | 14463 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:43 | Normal | 499.6 | 200 | 420 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.2 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 511 | 1 | 31 | 85282.1 | 14463 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:48 | Normal | 527.6 | 231.1 | 370.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.2 | 132.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.06 | 656 | 1 | 31.6 | 85282.1 | 14464 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:53 | Normal | 525.8 | 353 | 425.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 741 | 1 | 32.2 | 85282.2 | 14464 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:58 | Normal | 528.9 | 305 | 399.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 133 | 132.2 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 922 | 1 | 32.8 | 85282.3 | 14464 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:03 | Normal | 506.6 | 354 | 435.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1429 | 1 | 33.3 | 85282.4 | 14464 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:08 | Normal | 506.3 | 414.8 | 458.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1653 | 1 | 29.1 | 85282.5 | 14464 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:13 | Normal | 504 | 444.2 | 470.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 133.1 | 132.5 | 133 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1910 | 1 | 28.4 | 85282.6 | 14464 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:18 | Normal | 514.6 | 455.6 | 460.8 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2152 | 1 | 29.4 | 85282.8 | 14464 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:23 | Normal | 507.4 | 472 | 483.1 | 2.7 | 2 | 1 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2387 | 1 | 31.4 | 85283 | 14464 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:28 | Normal | 509.2 | 472 | 480.3 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.6 | 133 | 133.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.02 | 59.92 | 2583 | 1 | 33.3 | 85283.2 | 14464 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:33 | Normal | 481.9 | 488.6 | 509.1 | 4 | 2.3 | 1.1 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3262 | 1 | 35.1 | 85283.5 | 14464 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:38 | Normal | 502.9 | 479.5 | 480.2 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 60.02 | 59.94 | 3732 | 1 | 36.6 | 85283.7 | 14464 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:43 | Normal | 509.6 | 489 | 477.9 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.91 | 59.99 | 60.02 | 4183 | 1 | 38 | 85284.1 | 14464 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:48 | Normal | 502.8 | 492.3 | 493.3 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4499 | 1 | 39.3 | 85284.4 | 14465 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:53 | Normal | 505 | 504.8 | 496.5 | 5.2 | 3 | 2.2 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 4914 | 1 | 40.6 | 85284.8 | 14465 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:58 | Normal | 504.7 | 504 | 492.7 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 134.2 | 133.6 | 133.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 5339 | 1 | 41.8 | 85285.2 | 14465 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:03 | Normal | 503.4 | 498.2 | 489.5 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 134.1 | 133.7 | 134 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 5594 | 1 | 42.5 | 85285.7 | 14465 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:08 | Normal | 515.5 | 426.2 | 478.8 | 5.6 | 3.5 | 2.6 | 134.1 | 133.6 | 134 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 5213 | 1 | 43.4 | 85286.1 | 14465 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:13 | Normal | 504.3 | 498.8 | 514.5 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 134.4 | 134 | 134.2 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6416 | 1 | 44.1 | 85286.6 | 14465 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:18 | Normal | 501.6 | 495.8 | 490.5 | 7.1 | 4.1 | 3.3 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6985 | 1 | 44.8 | 85287.2 | 14465 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:23 | Normal | 500.3 | 496 | 506.5 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7675 | 1 | 45.7 | 85287.8 | 14465 | 2.7 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:28 | Normal | 453 | 502.1 | 508.1 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60 | 60.03 | 8205 | 1 | 46 | 85288.3 | 14465 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:33 | Normal | 445.4 | 494.6 | 498.8 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135 | 134.8 | 135 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 8502 | 1 | 46.8 | 85289 | 14465 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:38 | Normal | 447.5 | 497.5 | 499.3 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 9100 | 1 | 47.3 | 85289.7 | 14465 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:43 | Normal | 442.8 | 497.5 | 497.3 | 10.9 | 5.2 | 4.4 | 134.9 | 134.8 | 135 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.1 | 60.09 | 60.14 | 9196 | 1 | 47.4 | 85290.4 | 14465 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:48 | Normal | 460.8 | 491.6 | 492.6 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 135.3 | 135 | 135.3 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60 | 59.94 | 60 | 10091 | 1 | 47.3 | 85291.2 | 14466 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:53 | Normal | 457.4 | 497 | 498 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 9694 | 1 | 47 | 85292 | 14466 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:58 | Normal | 481.1 | 486 | 494.1 | 10.3 | 5 | 4.4 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 9202 | 1 | 47 | 85292.8 | 14466 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:03 | Normal | 484.2 | 495.7 | 495.6 | 10 | 4.8 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 59.93 | 60 | 8915 | 1 | 46.5 | 85293.6 | 14466 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:08 | Normal | 481.1 | 492.7 | 493.3 | 12 | 5.7 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.95 | 59.99 | 60 | 10664 | 1 | 45.7 | 85294.4 | 14466 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:13 | Normal | 482.8 | 494.1 | 491.1 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10960 | 1 | 45.6 | 85295.3 | 14466 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:18 | Normal | 491.9 | 489.6 | 479.3 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 7744 | 1 | 45.1 | 85296 | 14466 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:23 | Normal | 480.4 | 482.3 | 495.1 | 6.1 | 3 | 2.6 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5348 | 1 | 44.4 | 85296.7 | 14466 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:28 | Normal | 491.4 | 491.2 | 491.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 4777 | 1 | 43.7 | 85297.2 | 14466 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:33 | Normal | 489.8 | 486.3 | 496 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3294 | 1 | 42.9 | 85297.5 | 14466 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:38 | Normal | 496.3 | 501.2 | 504.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3062 | 1 | 42 | 85297.8 | 14466 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:43 | Normal | 501 | 499.9 | 506.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3064 | 1 | 41.2 | 85298 | 14466 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:48 | Normal | 498.2 | 507 | 509.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3215 | 1 | 40.5 | 85298.3 | 14467 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:53 | Normal | 503.1 | 505.1 | 512.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 3446 | 1 | 40 | 85298.6 | 14467 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:58 | Normal | 502.2 | 507.9 | 512.5 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3810 | 1 | 39.5 | 85298.9 | 14467 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:03 | Normal | 507.2 | 507.5 | 516.6 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4240 | 1 | 39.1 | 85299.2 | 14467 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:08 | Normal | 508.2 | 513.7 | 513.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4749 | 1 | 38.9 | 85299.6 | 14467 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:13 | Normal | 512 | 506.2 | 512.7 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 13 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 5281 | 1 | 38.6 | 85300 | 14467 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:18 | Normal | 509 | 512.5 | 509.7 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.03 | 60 | 6168 | 1 | 38.5 | 85300.5 | 14467 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:23 | Normal | 503.4 | 503.1 | 505.1 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 135 | 134.8 | 135 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 7333 | 1 | 39.1 | 85301.1 | 14467 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:28 | Normal | 498.5 | 501.2 | 501.1 | 10 | 4.8 | 4.6 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9302 | 1 | 39.8 | 85301.7 | 14467 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:33 | Normal | 498 | 493.2 | 491.5 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8138 | 1 | 40.7 | 85302.5 | 14467 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:38 | Normal | 490.2 | 494.5 | 491.1 | 9 | 4.3 | 4.2 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8219 | 1 | 41.3 | 85303.2 | 14467 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:43 | Normal | 499.5 | 490.5 | 493.9 | 10.7 | 5.3 | 5.1 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10017 | 1 | 42.1 | 85303.9 | 14467 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:48 | Normal | 484.8 | 501.6 | 492.4 | 14.5 | 6.8 | 6.6 | 137 | 136.9 | 137.2 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13075 | 1 | 42.8 | 85304.8 | 14468 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:53 | Normal | 472.3 | 483.1 | 483 | 14.5 | 7 | 6.6 | 137 | 137 | 137.2 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 13043 | 1 | 43.5 | 85305.9 | 14468 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:58 | Normal | 466 | 479.5 | 491.1 | 9 | 4.1 | 4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7900 | 1 | 44 | 85307 | 14468 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:03 | Normal | 470.1 | 475.5 | 472.3 | 14.6 | 7.1 | 6.8 | 137 | 137 | 137.2 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13026 | 1 | 44.4 | 85308 | 14468 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:08 | Normal | 469.8 | 484 | 483.8 | 12.2 | 6.6 | 6 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10838 | 1 | 44.7 | 85309.1 | 14468 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:13 | Normal | 488.4 | 488 | 483.1 | 12.3 | 6.4 | 6 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.94 | 59.91 | 10982 | 1 | 44.5 | 85309.8 | 14468 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:18 | Normal | 478.2 | 485.1 | 481.8 | 14.7 | 7.1 | 6.9 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 32.2 | 32.8 | 32.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13282 | 1 | 44 | 85310.5 | 14468 | 7 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:23 | Normal | 465.4 | 482.6 | 484.3 | 12.1 | 5.7 | 5.5 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 10661 | 1 | 44.4 | 85311.6 | 14468 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:28 | Normal | 501.8 | 510.9 | 493.6 | 15.7 | 7.4 | 7.8 | 136.7 | 136.9 | 137 | 36.3 | 36.8 | 36.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14960 | 1 | 44.7 | 85312.6 | 14468 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:33 | Normal | 460.4 | 460.3 | 466.6 | 16.7 | 8.2 | 7.9 | 136.7 | 136.9 | 137 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 14688 | 1 | 44.8 | 85313.6 | 14468 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:38 | Normal | 509.8 | 493.8 | 492.6 | 14.7 | 8.2 | 7.9 | 137.1 | 137.2 | 137.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60 | 59.96 | 14982 | 1 | 45.1 | 85314.6 | 14468 | 7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:43 | Normal | 468.1 | 468 | 472 | 8 | 3.8 | 3.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 7003 | 1 | 45.6 | 85315.7 | 14468 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:48 | Normal | 462.2 | 478.8 | 482.2 | 16.1 | 7.7 | 7.5 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 34.5 | 35 | 35 | 60.03 | 60.06 | 60 | 14143 | 1 | 45.5 | 85316.5 | 14469 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:53 | Normal | 476 | 476.9 | 480.8 | 8.8 | 4.3 | 4.2 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 7946 | 1 | 45.7 | 85317.5 | 14469 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:58 | Normal | 486.8 | 478.8 | 479.6 | 16.3 | 8.3 | 7.7 | 137.3 | 137.1 | 137.3 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60 | 59.96 | 60.04 | 14815 | 1 | 46 | 85318.5 | 14469 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:03 | Normal | 463.3 | 470.2 | 466.7 | 8.1 | 3.9 | 4 | 135 | 134.7 | 134.9 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7133 | 1 | 46.7 | 85319.7 | 14469 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:08 | Normal | 473.4 | 477.4 | 476.1 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.95 | 60 | 5974 | 1 | 45.9 | 85320.2 | 14469 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:13 | Normal | 477.9 | 476.1 | 484 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 133 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 2907 | 1 | 44.5 | 85320.6 | 14469 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:18 | Normal | 481.6 | 489.6 | 495.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 60 | 59.99 | 4063 | 1 | 43.3 | 85320.9 | 14469 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:23 | Normal | 497.7 | 494.7 | 501.4 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4989 | 1 | 42.3 | 85321.2 | 14469 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:28 | Normal | 514.6 | 505.8 | 514.3 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3314 | 1 | 41.3 | 85321.5 | 14469 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:33 | Normal | 523.1 | 519.8 | 532.3 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 3679 | 1 | 39.9 | 85321.8 | 14469 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:38 | Normal | 525 | 519.6 | 532.5 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.9 | 59.93 | 4510 | 1 | 38.5 | 85322.2 | 14469 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:43 | Normal | 522.1 | 530.5 | 537.6 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 135.1 | 134.7 | 135 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.13 | 60.05 | 60.04 | 5465 | 1 | 38.1 | 85322.6 | 14469 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:48 | Normal | 531.9 | 526.4 | 534.8 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 135.1 | 134.7 | 135 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 60.03 | 59.95 | 5705 | 1 | 38.2 | 85323 | 14470 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:53 | Normal | 527.6 | 521.1 | 531.5 | 6.2 | 3 | 3 | 135 | 134.5 | 134.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6073 | 1 | 38.7 | 85323.5 | 14470 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:58 | Normal | 521 | 521.1 | 532.6 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 16.8 | 17 | 17 | 59.98 | 60 | 60 | 6862 | 1 | 39.3 | 85324.1 | 14470 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:03 | Normal | 519 | 523.8 | 533.8 | 7.9 | 3.7 | 3.6 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 7605 | 1 | 39.9 | 85324.7 | 14470 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:08 | Normal | 510.8 | 516.3 | 527 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 7086 | 1 | 40.6 | 85325.3 | 14470 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:13 | Normal | 508 | 507 | 520.1 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.05 | 60 | 59.99 | 6817 | 1 | 41.2 | 85325.9 | 14470 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:18 | Normal | 495.8 | 507 | 513.7 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5957 | 1 | 41.2 | 85326.4 | 14470 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:23 | Normal | 495.1 | 498.9 | 512.8 | 4.6 | 2.1 | 2 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4073 | 1 | 41.2 | 85326.8 | 14470 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:28 | Normal | 495.5 | 505 | 513.1 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60.08 | 60.02 | 60 | 3175 | 1 | 40.6 | 85327.1 | 14470 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:33 | Normal | 504.3 | 512.1 | 520.5 | 4.3 | 2 | 2 | 133.4 | 133 | 133.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.97 | 60.07 | 3813 | 1 | 40.3 | 85327.4 | 14470 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:38 | Normal | 505.1 | 505.8 | 512.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3474 | 1 | 39.8 | 85327.7 | 14470 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:43 | Normal | 508 | 504 | 513.5 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60 | 60 | 59.9 | 4149 | 1 | 39.5 | 85328.1 | 14470 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:48 | Normal | 505.8 | 505 | 519 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 4135 | 1 | 39.3 | 85328.4 | 14471 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:53 | Normal | 508.9 | 503.4 | 512.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.4 | 133 | 133.2 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 4139 | 1 | 39.2 | 85328.8 | 14471 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:58 | Normal | 503 | 505.7 | 503.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 3987 | 1 | 39 | 85329.1 | 14471 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:03 | Normal | 509.5 | 506.5 | 514.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.1 | 60.05 | 60.03 | 4080 | 1 | 38.8 | 85329.4 | 14471 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:08 | Normal | 500.1 | 506.5 | 500.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133 | 132.7 | 132.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 3363 | 1 | 38.8 | 85329.7 | 14471 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:13 | Normal | 499.8 | 504.2 | 517.7 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.95 | 60.04 | 4671 | 1 | 38.7 | 85330.1 | 14471 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:18 | Normal | 503.1 | 512.1 | 525.5 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.1 | 60.04 | 60.1 | 4885 | 1 | 38.8 | 85330.4 | 14471 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:23 | Normal | 507 | 512.7 | 519.5 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6079 | 1 | 38.9 | 85330.9 | 14471 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:28 | Normal | 510.4 | 504.8 | 514.2 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.05 | 60 | 6498 | 1 | 39.2 | 85331.4 | 14471 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:33 | Normal | 500.6 | 503.2 | 508.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 6286 | 1 | 39.8 | 85332 | 14471 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:38 | Normal | 503 | 499.1 | 499.6 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 17 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6869 | 1 | 40.2 | 85332.5 | 14471 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:43 | Normal | 497.1 | 491.7 | 501.1 | 6.3 | 3 | 3 | 134 | 133.6 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 5777 | 1 | 40.7 | 85333 | 14471 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:48 | Normal | 496.3 | 494.1 | 501.3 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 6341 | 1 | 41.2 | 85333.5 | 14472 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:53 | Normal | 498.1 | 498.1 | 506.2 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5005 | 1 | 41.4 | 85334 | 14472 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:58 | Normal | 493 | 496.3 | 502.4 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134 | 133.6 | 134.1 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 5941 | 1 | 41.8 | 85334.5 | 14472 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:03 | Normal | 496.9 | 492.7 | 502 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 6573 | 1 | 42.1 | 85335 | 14472 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:08 | Normal | 495.3 | 498 | 500.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 5466 | 1 | 42.1 | 85335.5 | 14472 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:13 | Normal | 494.8 | 496.5 | 505.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.06 | 60.02 | 60 | 5466 | 1 | 41.8 | 85336 | 14472 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:18 | Normal | 491.1 | 486 | 503 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 7095 | 1 | 41.9 | 85336.5 | 14472 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:23 | Normal | 502.6 | 501.8 | 498.5 | 7 | 3.4 | 3.5 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6622 | 1 | 42.3 | 85337.1 | 14472 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:28 | Normal | 491.3 | 488.3 | 491 | 6.9 | 3.3 | 3.5 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6387 | 1 | 42.9 | 85337.8 | 14472 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:33 | Normal | 490.5 | 485.1 | 490.3 | 9 | 4.4 | 4.7 | 135.2 | 135 | 135.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 8492 | 1 | 42.8 | 85338.4 | 14472 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:38 | Normal | 485.7 | 488 | 485.3 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6935 | 1 | 42.8 | 85339.1 | 14472 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:43 | Normal | 483.4 | 485 | 489.5 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 134.1 | 133.8 | 134 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5139 | 1 | 42.8 | 85339.6 | 14472 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:48 | Normal | 489.4 | 484.2 | 489.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 13 | 13.3 | 13.3 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 5272 | 1 | 43 | 85340.1 | 14473 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:53 | Normal | 487.8 | 483.5 | 493.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 59.96 | 60 | 60 | 3812 | 1 | 42.7 | 85340.4 | 14473 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:58 | Normal | 487.1 | 492.3 | 502.6 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.05 | 60 | 60.02 | 4788 | 1 | 42.2 | 85340.8 | 14473 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:03 | Normal | 493.4 | 496.1 | 499 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 4375 | 1 | 42 | 85341.2 | 14473 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:08 | Normal | 492.3 | 501.4 | 495 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 3746 | 1 | 41.9 | 85341.5 | 14473 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:13 | Normal | 494.1 | 489.6 | 492.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3127 | 1 | 41.6 | 85341.8 | 14473 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:18 | Normal | 495.1 | 487.5 | 492.5 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 60.01 | 2731 | 1 | 41.4 | 85342 | 14473 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:23 | Normal | 501.3 | 495.2 | 505.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132 | 131.6 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 2927 | 1 | 41.1 | 85342.3 | 14473 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:28 | Normal | 499.1 | 495.2 | 507 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 7.8 | 8 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 3083 | 1 | 40.8 | 85342.5 | 14473 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:33 | Normal | 499.1 | 500 | 510.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 59.88 | 2709 | 1 | 40.5 | 85342.8 | 14473 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:38 | Normal | 507.4 | 498.6 | 514.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132 | 131.4 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.94 | 60.03 | 2880 | 1 | 40.2 | 85343 | 14473 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:43 | Normal | 497.3 | 506.3 | 512.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.4 | 131.9 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2696 | 1 | 40.1 | 85343.2 | 14473 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:48 | Normal | 500 | 502.8 | 515.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2519 | 1 | 39.9 | 85343.4 | 14474 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:53 | Normal | 498.6 | 501.7 | 510.9 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.11 | 60.02 | 2588 | 1 | 39.6 | 85343.7 | 14474 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:58 | Normal | 502.3 | 507.1 | 509.6 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3600 | 1 | 39.4 | 85343.9 | 14474 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:03 | Normal | 495.6 | 498.6 | 511.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.04 | 60 | 2618 | 1 | 39.3 | 85344.1 | 14474 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:08 | Normal | 496.6 | 499.5 | 515.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2090 | 1 | 39 | 85344.3 | 14474 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:13 | Normal | 492.6 | 468.4 | 490.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 1552 | 1 | 38.6 | 85344.5 | 14474 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:18 | Normal | 485.7 | 501.3 | 478.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1378 | 1 | 39 | 85344.6 | 14474 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:23 | Normal | 497.2 | 462.1 | 468.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1167 | 1 | 41.3 | 85344.7 | 14474 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:28 | Normal | 491 | 437.1 | 441 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1137 | 1 | 42.9 | 85344.8 | 14474 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:33 | Normal | 478.6 | 434.1 | 420.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 831 | 1 | 43.7 | 85344.9 | 14474 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:38 | Normal | 476.1 | 345.1 | 364.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 619 | 1 | 44.1 | 85344.9 | 14474 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:43 | Normal | 476.3 | 368.1 | 381.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 524 | 1 | 44 | 85345 | 14474 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:48 | Normal | 479.6 | 321.9 | 388.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 412 | 1 | 44.1 | 85345 | 14475 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:53 | Normal | 469.3 | 200 | 365 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 312 | 1 | 44 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:58 | Normal | 462.8 | 200 | 382.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 264 | 1 | 44.2 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:03 | Normal | 461.5 | 202.6 | 229.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 202 | 1 | 44 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:08 | Normal | 458.1 | 199.3 | 308.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 185 | 1 | 43.9 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:13 | Normal | 440.9 | 200.1 | 311.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 161 | 1 | 43.7 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:18 | Normal | 442.6 | 200 | 394.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 148 | 1 | 43.6 | 85345.1 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:23 | Normal | 445.3 | 200 | 337.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 121 | 1 | 43.4 | 85345.2 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:28 | Normal | 428.8 | 200 | 451.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 103 | 1 | 43.2 | 85345.2 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:33 | Normal | 397.3 | 200 | 426.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 76 | 1 | 42.9 | 85345.2 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:38 | Normal | 436.1 | 197.5 | 453.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 54 | 1 | 42.7 | 85345.2 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:43 | Normal | 446 | 389.9 | 434.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 48 | 1 | 42.6 | 85345.2 | 14475 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:48 | Normal | 342.8 | 316.3 | 372 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25 | 1 | 42.3 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:53 | Normal | 388.2 | 425 | 401.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7 | 1 | 42 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:58 | Normal | 301 | 267.1 | 303.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 41.5 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:03 | Normal | 310.5 | 270.2 | 278.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:08 | Normal | 343.3 | 316.6 | 371.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:13 | Normal | 379 | 333.3 | 358.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 40.5 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:18 | Normal | 322.7 | 318.6 | 311 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:23 | Normal | 337.5 | 329.5 | 306.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.8 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:28 | Normal | 321.5 | 322.7 | 292.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.5 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:33 | Normal | 198 | 196.4 | 199.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.1 | 85345.2 | 14476 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0