## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-04 05:04 | Normal | 488.5 | 459.5 | 458.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 0 | 1 | 21.5 | 85426.6 | 14490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:09 | Normal | 394.5 | 344.1 | 343.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 23.3 | 85426.6 | 14490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:14 | Normal | 469.7 | 420.1 | 469.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 77 | 1 | 24.6 | 85426.6 | 14490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:19 | Normal | 439 | 386.3 | 474.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 140 | 1 | 25.7 | 85426.6 | 14490 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:24 | Normal | 473.5 | 420.3 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 222 | 1 | 26.6 | 85426.6 | 14490 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:29 | Normal | 476.3 | 406.3 | 430.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.8 | 134.1 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 308 | 1 | 27.3 | 85426.7 | 14490 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:34 | Normal | 487.1 | 360.1 | 440 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 133.9 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 410 | 1 | 28 | 85426.7 | 14490 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:39 | Normal | 492.7 | 424.2 | 448.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134 | 134.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 580 | 1 | 28.6 | 85426.7 | 14490 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:44 | Normal | 497.8 | 401.1 | 463.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 639 | 1 | 29.2 | 85426.8 | 14490 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:49 | Normal | 501 | 415.2 | 468.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.1 | 134.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 59.99 | 60 | 726 | 1 | 29.8 | 85426.8 | 14490 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:54 | Normal | 493.3 | 450.2 | 478.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.3 | 134.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 873 | 1 | 30.3 | 85426.9 | 14491 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:59 | Normal | 505.1 | 464.6 | 484.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.8 | 134.1 | 134.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 983 | 1 | 30.8 | 85427 | 14491 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:04 | Normal | 500.9 | 456.8 | 490.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.8 | 134.1 | 134.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1145 | 1 | 31.3 | 85427.1 | 14491 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:09 | Normal | 508.6 | 481.8 | 496.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.9 | 134.2 | 134.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1312 | 1 | 31.7 | 85427.2 | 14491 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:14 | Normal | 506.6 | 503.5 | 506.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134.9 | 134.2 | 134.9 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1562 | 1 | 31.8 | 85427.3 | 14491 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:19 | Normal | 497.7 | 504.3 | 516 | 2.1 | 1 | 1 | 135.2 | 134.3 | 135 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1763 | 1 | 27.5 | 85427.4 | 14491 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:24 | Normal | 506.1 | 504.5 | 517.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 135 | 134.5 | 135 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.05 | 60 | 1873 | 1 | 26.7 | 85427.6 | 14491 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:29 | Normal | 503.5 | 512.1 | 515.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 135.1 | 134.5 | 135.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2023 | 1 | 27.1 | 85427.7 | 14491 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:34 | Normal | 507 | 506.3 | 519.8 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.93 | 60.02 | 2271 | 1 | 27.5 | 85427.9 | 14491 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:39 | Normal | 523.8 | 522.2 | 502.6 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 2870 | 1 | 28.2 | 85428.1 | 14491 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:44 | Normal | 519.5 | 525.6 | 496.4 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 3137 | 1 | 29.1 | 85428.4 | 14491 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:49 | Normal | 518.9 | 526 | 495.4 | 4 | 1.9 | 1.8 | 135.8 | 135.2 | 135.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3623 | 1 | 30 | 85428.7 | 14491 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:54 | Normal | 513.3 | 506.8 | 499.1 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 135.9 | 135.3 | 135.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.06 | 59.98 | 3807 | 1 | 31 | 85429 | 14492 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:59 | Normal | 506.3 | 506.3 | 482.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3005 | 1 | 32.1 | 85429.3 | 14492 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:04 | Normal | 519.3 | 507.6 | 513.8 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 136.1 | 135.4 | 136 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 3989 | 1 | 32.7 | 85429.5 | 14492 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:09 | Normal | 511.3 | 506.3 | 516.1 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 136.1 | 135.4 | 136 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 4514 | 1 | 33.7 | 85429.9 | 14492 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:14 | Normal | 508.3 | 493.1 | 504.8 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3424 | 1 | 34.2 | 85430.2 | 14492 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:19 | Normal | 509.3 | 507.3 | 504.8 | 4.1 | 2 | 2 | 135.9 | 135.2 | 135.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 3745 | 1 | 34.4 | 85430.5 | 14492 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:24 | Normal | 510.9 | 502.1 | 508.8 | 4.3 | 2.1 | 2 | 135.9 | 135.4 | 135.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3936 | 1 | 34.7 | 85430.8 | 14492 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:29 | Normal | 507.9 | 503.3 | 506.9 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 135.8 | 135.3 | 135.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.89 | 59.9 | 59.88 | 4188 | 1 | 35.1 | 85431.2 | 14492 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:34 | Normal | 515.6 | 498.1 | 503.6 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 4422 | 1 | 35.7 | 85431.5 | 14492 | 2 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:39 | Normal | 502.6 | 498 | 500.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 135.9 | 135.3 | 135.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3956 | 1 | 36.3 | 85431.9 | 14492 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:44 | Normal | 503.7 | 502.1 | 504.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 135.9 | 135.4 | 135.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4461 | 1 | 36.6 | 85432.2 | 14492 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:49 | Normal | 514.8 | 499.3 | 501.1 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 136.3 | 135.9 | 136.3 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 5471 | 1 | 37.1 | 85432.6 | 14492 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:54 | Normal | 514 | 503 | 506.8 | 7 | 3.5 | 3.3 | 136.7 | 136.3 | 136.7 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6684 | 1 | 38.1 | 85433.1 | 14493 | 3.1 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:59 | Normal | 503 | 494.1 | 496.7 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6815 | 1 | 39.5 | 85433.8 | 14493 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:04 | Normal | 499.6 | 489.8 | 494.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 6216 | 1 | 40.3 | 85434.3 | 14493 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:09 | Normal | 493 | 488.5 | 495.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 136.1 | 135.6 | 135.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 5566 | 1 | 41 | 85434.8 | 14493 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:14 | Normal | 497 | 492.3 | 497.3 | 6.1 | 3 | 2.8 | 136.1 | 135.5 | 135.8 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 5639 | 1 | 41.4 | 85435.3 | 14493 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:19 | Normal | 496.5 | 488.5 | 496 | 6 | 2.9 | 2.8 | 136 | 135.4 | 135.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 5447 | 1 | 41.9 | 85435.7 | 14493 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:24 | Normal | 490 | 488.1 | 494.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 5473 | 1 | 42.2 | 85436.2 | 14493 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:29 | Normal | 488.7 | 491.1 | 495.1 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.89 | 59.91 | 59.93 | 5486 | 1 | 42.5 | 85436.6 | 14493 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:34 | Normal | 486.6 | 489.5 | 494.1 | 6.6 | 3.1 | 3 | 136 | 135.4 | 135.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.95 | 59.88 | 59.96 | 5971 | 1 | 42.8 | 85437.1 | 14493 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:39 | Normal | 490.6 | 493 | 494 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 136.4 | 136 | 136.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 6955 | 1 | 42.9 | 85437.7 | 14493 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:44 | Normal | 489.5 | 479.8 | 493 | 10.1 | 4.9 | 4.6 | 137 | 136.7 | 137.1 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9159 | 1 | 43.2 | 85438.4 | 14493 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:49 | Normal | 481.9 | 482.9 | 485.6 | 8.8 | 4.2 | 4 | 136.8 | 136.5 | 136.8 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7898 | 1 | 43.8 | 85439.1 | 14493 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:54 | Normal | 475.5 | 480.9 | 454.6 | 11.6 | 5.7 | 5.3 | 137.5 | 137.3 | 137.6 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.96 | 60.01 | 59.91 | 10244 | 1 | 44.1 | 85439.9 | 14494 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:59 | Normal | 475 | 479.3 | 482 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 137.9 | 137.5 | 137.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.07 | 60.1 | 60.03 | 10214 | 1 | 44.1 | 85440.8 | 14494 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:04 | Normal | 484.9 | 479.9 | 470.4 | 13.6 | 6.9 | 6.3 | 138.4 | 137.9 | 138.3 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 12385 | 1 | 44.7 | 85441.8 | 14494 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:09 | Normal | 478.1 | 468.4 | 472.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 137.8 | 137.3 | 137.5 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60 | 60 | 59.98 | 10138 | 1 | 45 | 85442.7 | 14494 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:14 | Normal | 468.1 | 467.1 | 476.7 | 9.7 | 4.6 | 4.4 | 137.1 | 136.6 | 136.8 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 8399 | 1 | 44.6 | 85443.5 | 14494 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:19 | Normal | 474.8 | 474.3 | 475.8 | 8 | 3.8 | 3.7 | 136.4 | 136 | 136.2 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7077 | 1 | 44.1 | 85444.1 | 14494 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:24 | Normal | 480.2 | 475.7 | 482.9 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 136.3 | 135.9 | 136.1 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6954 | 1 | 44.1 | 85444.7 | 14494 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:29 | Normal | 478.8 | 473.9 | 480.5 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 136.6 | 136.3 | 136.5 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7860 | 1 | 44 | 85445.3 | 14494 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:34 | Normal | 483.6 | 475.3 | 479 | 8.5 | 4.1 | 4 | 136.4 | 136.1 | 136.4 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 7684 | 1 | 44.3 | 85446 | 14494 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:39 | Normal | 481.5 | 473.9 | 474.5 | 7.4 | 3.6 | 3.4 | 136.1 | 135.7 | 136 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6551 | 1 | 44.2 | 85446.7 | 14494 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:44 | Normal | 486.8 | 483.3 | 484.5 | 9.3 | 4.5 | 4.2 | 137 | 136.9 | 137 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 8366 | 1 | 44 | 85447.3 | 14494 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:49 | Wait | 567 | 562.4 | 564.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 85448 | 14494 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:54 | Normal | 514.5 | 512.8 | 511 | 11.5 | 5.3 | 5.4 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11387 | 1 | 45.4 | 85448.8 | 14494 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:59 | Normal | 503.5 | 502.9 | 510.5 | 13 | 6 | 5.4 | 138.3 | 138.2 | 138.5 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12078 | 1 | 46 | 85449.9 | 14495 | 6.1 | 7 | 5.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:04 | Normal | 457.2 | 458.5 | 458.4 | 16.5 | 8 | 7.6 | 138.6 | 138.4 | 138.7 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14231 | 1 | 46.7 | 85451 | 14495 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:09 | Normal | 453.4 | 445.7 | 452 | 16.6 | 8 | 7.9 | 138.8 | 138.6 | 138.8 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 14309 | 1 | 47.2 | 85452.2 | 14495 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:14 | Normal | 450.5 | 438.7 | 460.6 | 13.4 | 6.8 | 6 | 138 | 137.9 | 138.1 | 27.4 | 27.9 | 27.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 11175 | 1 | 47.4 | 85452.6 | 14495 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:19 | Normal | 459 | 454.5 | 451.4 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 138.7 | 138.4 | 138.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 13794 | 1 | 46.9 | 85453.7 | 14495 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:24 | Normal | 443.8 | 445.8 | 453.4 | 16.4 | 7.9 | 7.6 | 138.8 | 138.5 | 138.6 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 13735 | 1 | 47.4 | 85454.8 | 14495 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:29 | Normal | 474.5 | 464.1 | 479.1 | 15.8 | 8 | 7.3 | 138.8 | 138.6 | 138.9 | 34 | 34.5 | 34.3 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 14291 | 1 | 47.7 | 85455.9 | 14495 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:34 | Wait | 552.6 | 545.7 | 552.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 85456.8 | 14495 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:39 | Normal | 457.4 | 440.1 | 445.9 | 15.1 | 7.6 | 7.4 | 138.4 | 138.2 | 138.6 | 31.6 | 32 | 31.8 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 13166 | 1 | 47.6 | 85457.4 | 14495 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:44 | Normal | 453 | 449.8 | 455.2 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 138.6 | 138.3 | 138.6 | 32.6 | 33 | 32.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 13621 | 1 | 47.8 | 85458.5 | 14495 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:49 | Normal | 498.1 | 497.4 | 490.1 | 15.8 | 7.5 | 7.9 | 138.5 | 138.4 | 138.6 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.1 | 60.05 | 60.02 | 14977 | 1 | 47.2 | 85459 | 14495 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:54 | Normal | 464.1 | 443.6 | 451 | 13.4 | 7 | 6.3 | 138 | 137.8 | 138.1 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 11551 | 1 | 47.5 | 85460.2 | 14495 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:59 | Normal | 469.8 | 464.2 | 451.2 | 13.3 | 6.3 | 6.6 | 138.3 | 137.8 | 138.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 11782 | 1 | 47.7 | 85461.2 | 14495 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:04 | Normal | 481.6 | 474.5 | 479.1 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 138.7 | 138.5 | 139 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 14983 | 1 | 49 | 85461.6 | 14495 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:09 | Normal | 429.8 | 421.6 | 426.3 | 16.6 | 8.1 | 8 | 138.6 | 138.4 | 138.7 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60 | 60 | 59.98 | 13560 | 1 | 48.1 | 85462.8 | 14496 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:14 | Normal | 463.3 | 456.2 | 458.9 | 16.5 | 8.3 | 8.1 | 138.8 | 138.6 | 138.9 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14737 | 1 | 48.6 | 85463.2 | 14496 | 8 | 8.7 | 8.2 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:19 | Wait | 544.5 | 537.3 | 539.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.2 | 135 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 85463.6 | 14496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:24 | Wait | 551.1 | 542.5 | 547.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 85464.5 | 14496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:29 | Normal | 461.3 | 457.7 | 453.1 | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 137.7 | 137.2 | 137.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10347 | 1 | 47.2 | 85464.9 | 14496 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:34 | Normal | 457.4 | 462.3 | 480.3 | 16.5 | 7.9 | 7.3 | 138.4 | 138.3 | 138.4 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 60.11 | 60.06 | 60.03 | 13862 | 1 | 47 | 85465.9 | 14496 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:39 | Normal | 473.7 | 470.5 | 474.5 | 14.2 | 7.2 | 6.9 | 138.5 | 138.1 | 138.5 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12988 | 1 | 47.4 | 85467 | 14496 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:44 | Wait | 551.5 | 546.5 | 549.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.8 | 135.3 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 85467.8 | 14496 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:49 | Normal | 503.1 | 496.2 | 498.7 | 11.8 | 5.9 | 5.8 | 138.5 | 138 | 138.3 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11341 | 1 | 47.9 | 85468.4 | 14496 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:54 | Normal | 479.4 | 473.4 | 475.6 | 16.3 | 8 | 8 | 139.1 | 139 | 139.1 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 14994 | 1 | 48.2 | 85469.6 | 14496 | 7.9 | 8.6 | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:59 | Normal | 482 | 482 | 482.3 | 16.5 | 7.8 | 7.7 | 138.7 | 138.4 | 138.7 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.04 | 60 | 59.99 | 14914 | 1 | 48.7 | 85470.7 | 14496 | 8 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:04 | Normal | 488.3 | 467.5 | 469.6 | 15.3 | 8.4 | 8.3 | 138.6 | 138.4 | 138.7 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.95 | 60 | 59.94 | 14850 | 1 | 49.4 | 85471.9 | 14496 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:09 | Normal | 485.8 | 465.1 | 467.2 | 15.5 | 8.5 | 8.5 | 138.9 | 138.7 | 139 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14983 | 1 | 49.9 | 85473.1 | 14496 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:14 | Normal | 483.2 | 462.4 | 464.6 | 15.6 | 8.5 | 8.6 | 139.2 | 138.9 | 139.1 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 14987 | 1 | 50.3 | 85474.4 | 14496 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:19 | Normal | 452.4 | 444 | 448.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 4335 | 1 | 49.6 | 85475 | 14496 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:24 | Normal | 464.5 | 455.7 | 468.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135.8 | 135.2 | 135.5 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 4377 | 1 | 47.9 | 85475.4 | 14497 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:29 | Normal | 481.1 | 461.6 | 482.3 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5096 | 1 | 46.3 | 85475.8 | 14497 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:34 | Normal | 528.4 | 533.9 | 518.4 | 14.8 | 6.3 | 8.2 | 138.2 | 137.6 | 137.9 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 14851 | 1 | 45.4 | 85476.5 | 14497 | 7.1 | 7.8 | 6.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:39 | Normal | 460.8 | 452.7 | 466 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 4036 | 1 | 45.8 | 85477.4 | 14497 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:44 | Normal | 472.1 | 469 | 484.6 | 5 | 2.4 | 2.5 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 10.8 | 11 | 11 | 59.86 | 59.89 | 59.89 | 4406 | 1 | 44.8 | 85477.7 | 14497 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:49 | Normal | 534.2 | 508.1 | 526.1 | 13.6 | 8.1 | 7.6 | 138.2 | 137.9 | 138.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 14846 | 1 | 44.2 | 85478.3 | 14497 | 6.5 | 7.3 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:54 | Normal | 513.5 | 497.4 | 495.4 | 14.8 | 7.6 | 8.3 | 138.6 | 138.4 | 138.5 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 14985 | 1 | 43.7 | 85478.9 | 14497 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:59 | Wait | 567.8 | 563 | 565.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 85480 | 14497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:04 | Normal | 487 | 480.1 | 482.7 | 15.8 | 7.8 | 8.1 | 138.3 | 138 | 138.4 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 14871 | 1 | 45 | 85480.6 | 14497 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:09 | Normal | 480.6 | 473.7 | 476.3 | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 138.5 | 138.3 | 138.5 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14959 | 1 | 46.1 | 85481.9 | 14497 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:14 | Normal | 466.1 | 460.1 | 462 | 5.6 | 2.6 | 2.9 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 4833 | 1 | 46.5 | 85482.6 | 14497 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:19 | Normal | 497.8 | 418.7 | 474.6 | 8.5 | 4.7 | 4.1 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60 | 60.04 | 7625 | 1 | 45.6 | 85483 | 14497 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:24 | Normal | 488.3 | 412.6 | 451.1 | 15.9 | 8.5 | 9.1 | 138.8 | 138.5 | 138.6 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 14870 | 1 | 45.8 | 85484.2 | 14498 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 0 | 9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:29 | Wait | 557.8 | 550.6 | 550.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 85484.8 | 14498 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:34 | Normal | 460.7 | 448.8 | 448.8 | 15.6 | 7.6 | 8.3 | 138.4 | 138 | 138.4 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 60.05 | 60 | 60.02 | 13921 | 1 | 46.8 | 85485.8 | 14498 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:39 | Normal | 441 | 452.5 | 418.1 | 4.5 | 2 | 2.6 | 135.9 | 135.7 | 136 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 3693 | 1 | 47.2 | 85486.7 | 14498 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:44 | Normal | 468.5 | 462.2 | 457.5 | 16 | 7.8 | 8.6 | 138.5 | 138.1 | 138.5 | 34.9 | 35.3 | 35.1 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 14517 | 1 | 47.2 | 85487.8 | 14498 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:49 | Normal | 470.9 | 458 | 457.1 | 16 | 7.8 | 8.8 | 138.3 | 138 | 138.4 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14668 | 1 | 47.3 | 85488.7 | 14498 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:54 | Normal | 474.6 | 462.5 | 480.1 | 5.6 | 2.5 | 3 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4887 | 1 | 47.7 | 85489.8 | 14498 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:59 | Normal | 463.3 | 461 | 459.3 | 3.8 | 1.7 | 2 | 135 | 134.5 | 134.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3144 | 1 | 47.5 | 85490.6 | 14498 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:04 | Normal | 477.6 | 470.8 | 479.3 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2905 | 1 | 46.3 | 85491 | 14498 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:09 | Normal | 487.8 | 485.3 | 498.6 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 134.2 | 133.6 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.92 | 59.91 | 59.88 | 3396 | 1 | 44.7 | 85491.3 | 14498 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:14 | Normal | 486.6 | 486.8 | 495.5 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3249 | 1 | 43.5 | 85491.6 | 14498 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:19 | Normal | 504.5 | 497.3 | 494.5 | 14.4 | 7 | 8.1 | 137.7 | 137.5 | 137.6 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60.06 | 60.08 | 60 | 14205 | 1 | 43.1 | 85492.2 | 14498 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:24 | Normal | 487.3 | 490.6 | 480.8 | 13.6 | 6.5 | 7.6 | 137.6 | 137.3 | 137.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13013 | 1 | 43.9 | 85493.3 | 14498 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:29 | Normal | 486.3 | 478.4 | 475.5 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 137.7 | 137.3 | 137.5 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12552 | 1 | 44.4 | 85494.4 | 14499 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:34 | Normal | 483.2 | 476.5 | 471.5 | 13.5 | 6.5 | 7.8 | 137.6 | 137.4 | 137.7 | 30.9 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 60.02 | 59.91 | 12800 | 1 | 45 | 85495.5 | 14499 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:39 | Normal | 480.4 | 469.8 | 472.6 | 14.6 | 7.1 | 8.3 | 137.3 | 136.8 | 137.3 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 13823 | 1 | 45.4 | 85496.4 | 14499 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:44 | Normal | 476.1 | 468.1 | 462.6 | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 135.4 | 135 | 135 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 6583 | 1 | 45.9 | 85497.5 | 14499 | 3.2 | 4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:49 | Normal | 495.5 | 482.5 | 477.6 | 11.5 | 5.9 | 6.5 | 136.8 | 136.4 | 136.8 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 11127 | 1 | 45.4 | 85498.1 | 14499 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:54 | Normal | 488.1 | 480.8 | 483.9 | 5.8 | 2.8 | 3 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.89 | 59.88 | 59.9 | 5378 | 1 | 45 | 85498.7 | 14499 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:59 | Normal | 498.3 | 485.1 | 489.9 | 6.4 | 3.1 | 3.4 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 14.8 | 15 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6029 | 1 | 44.2 | 85499.1 | 14499 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:04 | Normal | 501.5 | 473.7 | 436.3 | 12.5 | 5.9 | 7.3 | 136.7 | 136.2 | 136.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 11677 | 1 | 43.8 | 85499.7 | 14499 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:09 | Normal | 495.7 | 493 | 495.1 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 6957 | 1 | 43.8 | 85500.4 | 14499 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:14 | Normal | 487.1 | 488 | 494.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.1 | 133.6 | 134 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4391 | 1 | 43.9 | 85500.9 | 14499 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:19 | Normal | 487.6 | 481.8 | 499.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3194 | 1 | 43.6 | 85501.2 | 14499 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:24 | Normal | 496.6 | 491.7 | 502.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 3125 | 1 | 43.2 | 85501.5 | 14499 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:29 | Normal | 496.8 | 500.5 | 508.5 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 3372 | 1 | 42.9 | 85501.8 | 14500 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:34 | Normal | 496.1 | 498.1 | 507.5 | 4.4 | 2 | 2.2 | 133.6 | 133 | 133.4 | 9.9 | 10 | 10 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3934 | 1 | 42.7 | 85502.1 | 14500 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:39 | Normal | 501.9 | 491.5 | 501.5 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 4495 | 1 | 42.5 | 85502.4 | 14500 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:44 | Normal | 498.5 | 493.8 | 508.2 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134 | 133.5 | 133.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4640 | 1 | 42.6 | 85502.8 | 14500 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:49 | Normal | 495.5 | 498.1 | 503.7 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 3679 | 1 | 42.6 | 85503.2 | 14500 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:54 | Normal | 490.1 | 491.8 | 502.6 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.3 | 132.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2921 | 1 | 42.5 | 85503.5 | 14500 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:59 | Normal | 503.9 | 495.3 | 503.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.3 | 132.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2821 | 1 | 42.2 | 85503.7 | 14500 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:04 | Normal | 487 | 483.3 | 496.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 2348 | 1 | 41.8 | 85503.9 | 14500 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:09 | Normal | 490.3 | 475.3 | 495.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.7 | 132 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1805 | 1 | 41.6 | 85504.1 | 14500 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:14 | Normal | 493.4 | 497.5 | 494 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.2 | 131.5 | 132 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 1725 | 1 | 41.3 | 85504.2 | 14500 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:19 | Normal | 490.9 | 496.7 | 498.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.9 | 59.89 | 59.95 | 2115 | 1 | 40.9 | 85504.4 | 14500 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:24 | Normal | 494.3 | 496.4 | 498 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 2132 | 1 | 40.7 | 85504.6 | 14500 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:29 | Normal | 489.6 | 487.8 | 497.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1850 | 1 | 40.4 | 85504.7 | 14501 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:34 | Normal | 486.5 | 486.7 | 499.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132 | 132.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 1708 | 1 | 40.2 | 85504.9 | 14501 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:39 | Normal | 492.6 | 478.9 | 499.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 2020 | 1 | 39.9 | 85505 | 14501 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:44 | Normal | 500.8 | 497.5 | 502.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 2508 | 1 | 39.7 | 85505.2 | 14501 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:49 | Normal | 495 | 497.4 | 505.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.2 | 132.6 | 133 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2699 | 1 | 39.6 | 85505.5 | 14501 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:54 | Normal | 499.6 | 495.1 | 504.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2439 | 1 | 39.5 | 85505.7 | 14501 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:59 | Normal | 490.6 | 467.8 | 501 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 1722 | 1 | 39.4 | 85505.8 | 14501 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:04 | Normal | 495.9 | 494 | 499.6 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1792 | 1 | 39.2 | 85506 | 14501 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:09 | Normal | 486.8 | 487 | 490.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.5 | 132 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1236 | 1 | 40 | 85506.1 | 14501 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:14 | Normal | 476.9 | 427.9 | 428 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 638 | 1 | 42.3 | 85506.2 | 14501 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:19 | Normal | 474.1 | 356 | 439.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 531 | 1 | 43.7 | 85506.2 | 14501 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:24 | Normal | 468.5 | 199.9 | 427.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 461 | 1 | 44.2 | 85506.3 | 14501 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:29 | Normal | 480.1 | 201.6 | 409.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.12 | 60.06 | 406 | 1 | 44.5 | 85506.3 | 14502 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:34 | Normal | 461.7 | 199 | 356.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 278 | 1 | 44.6 | 85506.3 | 14502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:39 | Normal | 437.5 | 200.7 | 472.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 265 | 1 | 44.5 | 85506.4 | 14502 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:44 | Normal | 461.6 | 210.6 | 374.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 247 | 1 | 44.3 | 85506.4 | 14502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:49 | Normal | 463.7 | 198.8 | 369.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 265 | 1 | 44.1 | 85506.4 | 14502 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:54 | Normal | 450.6 | 198.9 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 235 | 1 | 44.1 | 85506.4 | 14502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:59 | Normal | 453.5 | 200 | 399.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 183 | 1 | 43.9 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:04 | Normal | 442 | 200 | 322.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 113 | 1 | 43.7 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:09 | Normal | 438.8 | 198.1 | 389.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 70 | 1 | 43.5 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:14 | Normal | 353.5 | 201.5 | 377.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 29 | 1 | 43.3 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:19 | Normal | 388.7 | 399.9 | 320.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4 | 1 | 43.2 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:24 | Normal | 365.8 | 356.9 | 374.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 85506.5 | 14502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:29 | Normal | 332.7 | 297.6 | 282.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.8 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:34 | Normal | 353.8 | 384.8 | 421.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.7 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:39 | Normal | 309 | 323 | 300.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:44 | Normal | 291.8 | 295.1 | 308.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 42.3 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:49 | Normal | 199.5 | 197.5 | 200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 42 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0