## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-05 04:53 | Normal | 344.2 | 303.8 | 353.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 20.7 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 04:58 | Normal | 315.6 | 271.1 | 315.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 22.7 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:03 | Normal | 439.6 | 289.9 | 475 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 24.3 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:08 | Normal | 444.5 | 356.5 | 500.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 47 | 1 | 25.5 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:13 | Normal | 458.6 | 199.8 | 493 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 114 | 1 | 26.4 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:18 | Normal | 482.5 | 200.1 | 381.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 185 | 1 | 27.1 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:24 | Normal | 503.9 | 199.2 | 462.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 253 | 1 | 27.8 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:28 | Normal | 507.8 | 199.8 | 333.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 271 | 1 | 28.4 | 85506.5 | 14503 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:33 | Normal | 504.8 | 201 | 397.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.7 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 60.08 | 59.99 | 336 | 1 | 28.9 | 85506.6 | 14503 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:38 | Normal | 535.8 | 200 | 318.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 384 | 1 | 29.5 | 85506.6 | 14503 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:44 | Normal | 534 | 200 | 280.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.02 | 60.05 | 379 | 1 | 30.1 | 85506.6 | 14503 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:49 | Normal | 518.6 | 200 | 393.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.13 | 60.01 | 631 | 1 | 30.6 | 85506.7 | 14504 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:54 | Normal | 537.5 | 203.1 | 434.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 745 | 1 | 31.2 | 85506.7 | 14504 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:58 | Normal | 539.6 | 200 | 472 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.1 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 905 | 1 | 31.7 | 85506.8 | 14504 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:03 | Normal | 539.8 | 354.3 | 470.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1042 | 1 | 32.3 | 85506.9 | 14504 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:09 | Normal | 514.8 | 374.4 | 459 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 133.6 | 132.8 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 1480 | 1 | 32.2 | 85507 | 14504 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:14 | Normal | 512.1 | 443 | 464.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.9 | 133 | 133.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1801 | 1 | 28.1 | 85507.1 | 14504 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:18 | Normal | 512.7 | 453 | 488.4 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2041 | 1 | 27.7 | 85507.3 | 14504 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:24 | Normal | 528.4 | 471.4 | 490.1 | 2.6 | 1.9 | 1 | 134 | 133.3 | 133.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60.03 | 59.92 | 2351 | 1 | 29.2 | 85507.5 | 14504 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:29 | Normal | 525.1 | 483 | 497.9 | 2.8 | 2 | 1 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.1 | 60.01 | 60.06 | 2593 | 1 | 31.4 | 85507.7 | 14504 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:34 | Normal | 514 | 483 | 499.5 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 2832 | 1 | 33.1 | 85507.9 | 14504 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:38 | Normal | 505.1 | 492.6 | 498.5 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 134.3 | 133.6 | 134.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3055 | 1 | 34.3 | 85508.1 | 14504 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:43 | Normal | 513.9 | 502.6 | 496.5 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 134.6 | 133.9 | 134.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 3850 | 1 | 35.6 | 85508.4 | 14504 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:49 | Normal | 518.6 | 507.1 | 509.1 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 135.1 | 134.4 | 134.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 4322 | 1 | 37.2 | 85508.8 | 14505 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:54 | Normal | 512.8 | 515.1 | 502.9 | 4.8 | 2.8 | 2 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 4532 | 1 | 38.6 | 85509.1 | 14505 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:58 | Normal | 517 | 514.7 | 504.6 | 5.1 | 3 | 2.2 | 135.3 | 134.6 | 135.2 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4995 | 1 | 40 | 85509.5 | 14505 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:04 | Normal | 510.8 | 506.5 | 495.1 | 5.5 | 3.2 | 2.4 | 135.4 | 134.8 | 135.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 5280 | 1 | 41.4 | 85509.9 | 14505 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:08 | Normal | 518.6 | 514.8 | 499.2 | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 135.3 | 134.7 | 135.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5398 | 1 | 42.6 | 85510.4 | 14505 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:14 | Normal | 518.2 | 507.1 | 515.3 | 5.8 | 3.5 | 2.6 | 135.6 | 135 | 135.6 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.06 | 60 | 60.04 | 5814 | 1 | 43.8 | 85510.9 | 14505 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:19 | Normal | 508.3 | 500.8 | 511.8 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 135.8 | 135.2 | 135.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 6088 | 1 | 44.9 | 85511.3 | 14505 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:24 | Normal | 506.1 | 500.1 | 516.6 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.9 | 135.3 | 135.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6382 | 1 | 45.9 | 85511.9 | 14505 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:28 | Normal | 511.3 | 500.8 | 515.6 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 136.2 | 135.6 | 136.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 6844 | 1 | 46.7 | 85512.4 | 14505 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:34 | Normal | 493.3 | 495 | 512 | 7.5 | 4.2 | 3.3 | 136.2 | 135.7 | 136.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7104 | 1 | 46.9 | 85513 | 14505 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:39 | Normal | 451.1 | 496 | 507.7 | 8.8 | 4.2 | 3.3 | 136.4 | 135.8 | 136.3 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7427 | 1 | 46.9 | 85513.6 | 14505 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:44 | Normal | 448.3 | 496.5 | 505.6 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 136.4 | 135.9 | 136.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7849 | 1 | 46.7 | 85514.2 | 14505 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:49 | Normal | 452.7 | 496.3 | 499.6 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 136.8 | 136.2 | 136.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8251 | 1 | 46.8 | 85514.9 | 14506 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:54 | Normal | 460.2 | 489.6 | 499.3 | 10.1 | 4.9 | 4 | 136.8 | 136.3 | 136.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8652 | 1 | 47 | 85515.6 | 14506 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:59 | Normal | 463.5 | 489.8 | 498.3 | 10.4 | 5 | 4.1 | 136.9 | 136.3 | 136.8 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 8957 | 1 | 47.1 | 85516.3 | 14506 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:04 | Normal | 491.5 | 484.5 | 497.7 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 137.2 | 136.6 | 137 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 9620 | 1 | 47 | 85517.1 | 14506 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:09 | Normal | 487.6 | 483.2 | 494.9 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 137.3 | 136.9 | 137.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.05 | 59.98 | 9841 | 1 | 46.9 | 85517.9 | 14506 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:14 | Normal | 484.7 | 482.3 | 489.8 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 137.2 | 136.8 | 137.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 10089 | 1 | 46.8 | 85518.8 | 14506 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:19 | Normal | 486 | 481.3 | 492.1 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 137.3 | 136.9 | 137.4 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10357 | 1 | 46.7 | 85519.6 | 14506 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:24 | Normal | 482 | 475.8 | 489.1 | 12.1 | 5.8 | 5 | 137.4 | 137.1 | 137.4 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 10598 | 1 | 46.7 | 85520.5 | 14506 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:29 | Normal | 479.1 | 476.5 | 483.6 | 12.5 | 6 | 5.2 | 137.5 | 137.2 | 137.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11001 | 1 | 46.1 | 85521.2 | 14506 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:34 | Normal | 476.3 | 477.4 | 485.8 | 13 | 6.3 | 5.4 | 137.6 | 137.2 | 137.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11400 | 1 | 46.1 | 85522.2 | 14506 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:39 | Normal | 480.6 | 468.8 | 483.5 | 12.8 | 6.3 | 5.4 | 137.7 | 137.3 | 137.6 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 11284 | 1 | 46.2 | 85523.1 | 14506 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:44 | Normal | 477.5 | 467.5 | 479.1 | 13 | 6.3 | 5.5 | 137.7 | 137.3 | 137.7 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60 | 60 | 11387 | 1 | 46.1 | 85524 | 14506 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:49 | Normal | 469.8 | 466.1 | 472.4 | 13.4 | 6.5 | 5.7 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11584 | 1 | 45.9 | 85525 | 14507 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:54 | Normal | 468.9 | 461.9 | 474.5 | 14 | 6.8 | 6 | 137.9 | 137.6 | 137.7 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12134 | 1 | 45.9 | 85526 | 14507 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:59 | Normal | 470.8 | 459 | 470.1 | 14 | 6.8 | 6 | 138 | 137.9 | 138 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12102 | 1 | 46 | 85527 | 14507 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:04 | Normal | 464.1 | 460.5 | 468.8 | 14.5 | 7 | 6.3 | 138 | 137.7 | 137.9 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12498 | 1 | 46.3 | 85528 | 14507 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:09 | Normal | 471.3 | 467.6 | 469.3 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 137.9 | 137.6 | 137.8 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12853 | 1 | 46.6 | 85529.1 | 14507 | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:14 | Normal | 468.1 | 459.5 | 466 | 14.5 | 7.1 | 6.4 | 138 | 137.9 | 138 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12585 | 1 | 46.8 | 85530.2 | 14507 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:19 | Normal | 466.6 | 455.9 | 464 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 138.2 | 137.9 | 138 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 12873 | 1 | 46.9 | 85531.2 | 14507 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:24 | Normal | 459.7 | 460.5 | 460.4 | 15.4 | 7.4 | 6.9 | 138.1 | 137.9 | 138 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 13211 | 1 | 47.1 | 85532.3 | 14507 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:29 | Normal | 453.8 | 451.5 | 462.6 | 16.8 | 8.1 | 7.5 | 138.1 | 137.9 | 138 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60 | 60 | 59.98 | 14291 | 1 | 47.4 | 85533.3 | 14507 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:34 | Normal | 460.1 | 464.5 | 464.3 | 16.4 | 7.7 | 7.3 | 138.3 | 138.1 | 138.2 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 14020 | 1 | 47.8 | 85534.3 | 14507 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:39 | Normal | 458.7 | 458.1 | 458.1 | 16 | 7.8 | 7.3 | 138.4 | 138 | 138.1 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13794 | 1 | 48.2 | 85535.5 | 14507 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:44 | Normal | 464.1 | 457.1 | 455 | 16 | 7.8 | 7.3 | 138.1 | 138 | 138.3 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13879 | 1 | 48.7 | 85536.6 | 14507 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:49 | Normal | 462.1 | 449.6 | 467 | 16.2 | 8.1 | 7.3 | 138.2 | 138 | 138.3 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 14010 | 1 | 48.9 | 85537.8 | 14508 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:54 | Normal | 453.5 | 448.5 | 453 | 15.4 | 7.6 | 7.1 | 137.7 | 137.8 | 137.8 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 13182 | 1 | 49 | 85538.9 | 14508 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:59 | Normal | 459.8 | 455.1 | 464 | 14.6 | 7 | 6.6 | 137.8 | 137.7 | 137.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12507 | 1 | 49.6 | 85540 | 14508 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:04 | Normal | 449.9 | 456.7 | 456.7 | 14.1 | 6.7 | 6.4 | 137.4 | 137.2 | 137.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11965 | 1 | 49.6 | 85541.1 | 14508 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:09 | Normal | 466.3 | 455.6 | 456.3 | 16.2 | 8.2 | 7.9 | 138.6 | 138.3 | 138.6 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14698 | 1 | 49.4 | 85542.1 | 14508 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:14 | Normal | 461 | 441 | 468.7 | 16 | 8.4 | 7.3 | 138.3 | 138 | 138.4 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 59.99 | 60.04 | 14083 | 1 | 49.8 | 85543.3 | 14508 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:19 | Normal | 488.3 | 477.7 | 486.5 | 16.2 | 8.1 | 7.6 | 138.5 | 138.2 | 138.6 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14876 | 1 | 50.2 | 85544.5 | 14508 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:24 | Normal | 487.3 | 476.8 | 485.6 | 15.7 | 8 | 7.8 | 138.3 | 138.1 | 138.3 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14760 | 1 | 50.6 | 85545.8 | 14508 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:29 | Normal | 459.6 | 441 | 461.5 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10197 | 1 | 50.6 | 85546.7 | 14508 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:34 | Normal | 455.1 | 454.6 | 454.6 | 15 | 7.1 | 7.1 | 137.7 | 137.4 | 137.7 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 12911 | 1 | 50.4 | 85547.8 | 14508 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:39 | Normal | 456.2 | 452.1 | 458 | 15.2 | 7.5 | 7.2 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 13282 | 1 | 50.5 | 85548.9 | 14508 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:44 | Normal | 464.3 | 457.8 | 456.5 | 12.4 | 6 | 5.9 | 136.9 | 136.6 | 136.9 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10850 | 1 | 50.3 | 85549.9 | 14508 | 5.8 | 6.7 | 6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:49 | Normal | 471.7 | 459.6 | 458.5 | 9.7 | 4.8 | 4.6 | 136.2 | 136 | 136.2 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 8537 | 1 | 49.9 | 85550.7 | 14509 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:54 | Normal | 461.2 | 450.5 | 465.2 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9682 | 1 | 49.2 | 85551.4 | 14509 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:59 | Normal | 459.8 | 457.5 | 455.3 | 15.7 | 7.6 | 7.5 | 137.8 | 137.7 | 137.8 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 13796 | 1 | 49.5 | 85552.6 | 14509 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:04 | Normal | 463.1 | 459 | 458 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 138 | 137.6 | 137.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 13841 | 1 | 50 | 85553.7 | 14509 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:09 | Normal | 508 | 505.9 | 513.3 | 16.1 | 7.5 | 6.7 | 138.6 | 138.3 | 138.5 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14894 | 1 | 50.4 | 85554.9 | 14509 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:14 | Normal | 461.6 | 464.5 | 464.3 | 16.5 | 7.7 | 7.6 | 138.4 | 138 | 138.3 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14180 | 1 | 50.9 | 85556.1 | 14509 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:19 | Normal | 456.2 | 436.8 | 441.1 | 14.6 | 7.1 | 7.1 | 137.6 | 137.2 | 137.4 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12496 | 1 | 51 | 85556.5 | 14509 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:24 | Normal | 463.3 | 444.2 | 449.4 | 14.7 | 7.3 | 7.1 | 137.5 | 137.4 | 137.6 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12665 | 1 | 50.1 | 85557.4 | 14509 | 7 | 7.9 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:29 | Normal | 456 | 443.6 | 443.2 | 6.3 | 3 | 3.1 | 135.9 | 135.6 | 136 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5341 | 1 | 49.9 | 85558.4 | 14509 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:34 | Normal | 506 | 488 | 489.5 | 14.9 | 8 | 8 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 14844 | 1 | 49.5 | 85559.3 | 14509 | 7.1 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:39 | Normal | 442 | 447.8 | 430.2 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 135.1 | 134.8 | 135 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2859 | 1 | 49.8 | 85560.3 | 14509 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:44 | Normal | 490.5 | 480.4 | 485 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6864 | 1 | 48.4 | 85560.6 | 14509 | 3 | 3.9 | 4.8 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:49 | Normal | 485.5 | 469.3 | 450.3 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | 135.9 | 136 | 136 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 7558 | 1 | 46.9 | 85561 | 14509 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:54 | Normal | 510.5 | 483.8 | 514.2 | 15.1 | 8.6 | 6.8 | 138.1 | 137.9 | 137.9 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 14840 | 1 | 46.9 | 85562.1 | 14510 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:59 | Normal | 504.3 | 505.6 | 490.7 | 15.4 | 7.1 | 8.1 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 14852 | 1 | 47.7 | 85563.2 | 14510 | 7.3 | 8.3 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:04 | Normal | 493.3 | 494.3 | 479.8 | 15.8 | 7.2 | 8.3 | 137.8 | 137.5 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.97 | 60 | 60 | 14859 | 1 | 48.6 | 85564.5 | 14510 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:09 | Normal | 484.7 | 489.2 | 468 | 16.1 | 7.3 | 8.5 | 138.3 | 138 | 138.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 14838 | 1 | 49.3 | 85565.5 | 14510 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 0 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:14 | Normal | 472.5 | 477.1 | 455.9 | 16.6 | 7.7 | 8.6 | 138.4 | 138 | 138.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14986 | 1 | 50 | 85566.8 | 14510 | 8 | 8.8 | 7.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:19 | Normal | 481 | 485.3 | 464.3 | 16.3 | 7.5 | 8.6 | 138 | 137.8 | 138 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14989 | 1 | 50.4 | 85568 | 14510 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:24 | Normal | 481.5 | 485.9 | 464.9 | 16.2 | 7.4 | 8.6 | 138.3 | 138.1 | 138.4 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14930 | 1 | 50.8 | 85569.3 | 14510 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:29 | Normal | 485.7 | 490.1 | 469.1 | 16.1 | 7.1 | 8.7 | 137.6 | 137.4 | 137.5 | 36.1 | 36.6 | 36.3 | 60 | 59.98 | 60 | 14943 | 1 | 51 | 85570.5 | 14510 | 7.7 | 8.6 | 7.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:34 | Normal | 480.5 | 484.9 | 463.9 | 16.3 | 7.3 | 8.8 | 137.6 | 137.7 | 137.7 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.05 | 60 | 14947 | 1 | 51.4 | 85571.8 | 14510 | 7.8 | 8.7 | 7.1 | 0 | 8.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:39 | Normal | 438.5 | 435.7 | 444.4 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2851 | 1 | 51.7 | 85572.8 | 14510 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:44 | Normal | 511.8 | 499.1 | 502.1 | 15.1 | 6.8 | 8.3 | 137.9 | 137.7 | 138.2 | 35.6 | 36 | 35.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14773 | 1 | 50.1 | 85573.2 | 14510 | 7.1 | 8 | 6.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:49 | Normal | 469.1 | 453.6 | 468.9 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4578 | 1 | 49.7 | 85574.1 | 14510 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:54 | Normal | 477.4 | 458.2 | 454.4 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4585 | 1 | 48.5 | 85574.5 | 14511 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:59 | Normal | 484.3 | 478.7 | 462.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 4577 | 1 | 47.4 | 85574.9 | 14511 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:04 | Normal | 483.2 | 474.8 | 483.8 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 136 | 135.8 | 135.9 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4514 | 1 | 46.4 | 85575.3 | 14511 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:09 | Normal | 492.8 | 486.5 | 492.6 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 136.3 | 136 | 136.4 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 5120 | 1 | 45.3 | 85575.7 | 14511 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:14 | Normal | 488.3 | 489.8 | 489.5 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5064 | 1 | 44.4 | 85576.2 | 14511 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:19 | Normal | 485.3 | 481.5 | 485.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3301 | 1 | 44.1 | 85576.6 | 14511 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:24 | Normal | 516.3 | 502.7 | 494 | 11.1 | 4.8 | 7.8 | 137.3 | 136.8 | 137.2 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 10829 | 1 | 43.4 | 85577 | 14511 | 5.1 | 6 | 4.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:29 | Normal | 493.1 | 481.2 | 486.3 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 136.5 | 136.1 | 136.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4666 | 1 | 43.4 | 85577.5 | 14511 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:34 | Normal | 528.4 | 505.7 | 516.8 | 14 | 8 | 7.8 | 138.5 | 138.2 | 138.5 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 59.9 | 59.94 | 14886 | 1 | 44 | 85578.4 | 14511 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:39 | Normal | 496.1 | 490.9 | 491.6 | 10.8 | 5.8 | 5.3 | 137.3 | 136.8 | 137.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10172 | 1 | 44.2 | 85579 | 14511 | 5 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:44 | Normal | 500.9 | 470.1 | 489.5 | 7.8 | 4 | 4.5 | 136.7 | 136.3 | 136.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 7543 | 1 | 44 | 85579.4 | 14511 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:49 | Normal | 512.7 | 440.1 | 498.9 | 5.5 | 3.6 | 2.8 | 136.8 | 136.3 | 136.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5412 | 1 | 43.6 | 85579.8 | 14511 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:54 | Wait | 581 | 575.5 | 575.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.3 | 85580.2 | 14512 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:59 | Wait | 564.5 | 558.9 | 557 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 85580.7 | 14512 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:04 | Normal | 462.1 | 459.3 | 451 | 15 | 7.2 | 8.1 | 138.6 | 138.2 | 138.6 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 13512 | 1 | 44.5 | 85581.4 | 14512 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:09 | Normal | 467 | 462.7 | 458.5 | 14.8 | 7.1 | 8.1 | 138.3 | 137.9 | 138.5 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13489 | 1 | 45.3 | 85582.5 | 14512 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:14 | Normal | 469.4 | 455.7 | 451.7 | 14.2 | 7 | 7.9 | 138.2 | 137.9 | 138.1 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 12978 | 1 | 46.1 | 85583.6 | 14512 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:19 | Normal | 468.2 | 463.1 | 452.6 | 13.7 | 6.6 | 7.7 | 138 | 137.6 | 137.8 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12538 | 1 | 46.8 | 85584.7 | 14512 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:24 | Normal | 462.9 | 461 | 452.6 | 13.6 | 6.5 | 7.6 | 138 | 137.6 | 137.9 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60.03 | 60 | 12327 | 1 | 47 | 85585.7 | 14512 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:29 | Normal | 469.6 | 460.1 | 456 | 12.7 | 6.1 | 7.3 | 138.1 | 137.6 | 137.9 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 60.05 | 60.04 | 60.1 | 11686 | 1 | 47.2 | 85586.7 | 14512 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:34 | Normal | 471.7 | 460.1 | 454.5 | 12.8 | 6.3 | 7.3 | 138.1 | 137.6 | 138 | 28.6 | 29 | 28.8 | 60.09 | 60.05 | 60.12 | 11832 | 1 | 47.2 | 85587.7 | 14512 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:39 | Normal | 466.8 | 471.7 | 455.1 | 12.8 | 6 | 7.3 | 137.6 | 137.3 | 137.7 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11713 | 1 | 47.4 | 85588.7 | 14512 | 6 | 6.9 | 6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:44 | Normal | 469.8 | 467.2 | 457.4 | 12.3 | 5.9 | 7.1 | 137.3 | 136.9 | 137.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11403 | 1 | 47.5 | 85589.6 | 14512 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:49 | Normal | 469.6 | 465.1 | 454.5 | 11.7 | 5.6 | 6.8 | 137.4 | 136.9 | 137.3 | 26.1 | 26.6 | 26.4 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 10797 | 1 | 47.6 | 85590.5 | 14512 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:54 | Normal | 470.3 | 464.8 | 455.5 | 11.5 | 5.5 | 6.8 | 137.4 | 137 | 137.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10674 | 1 | 47.5 | 85591.4 | 14512 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:59 | Normal | 472.4 | 462.6 | 450.1 | 11.4 | 5.5 | 6.8 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.05 | 60.01 | 60.12 | 10606 | 1 | 47.6 | 85592.3 | 14513 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:04 | Normal | 474.4 | 467.3 | 458.6 | 11.5 | 5.5 | 6.8 | 137.2 | 136.6 | 137 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10759 | 1 | 47.5 | 85593.2 | 14513 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:09 | Normal | 472.7 | 466.7 | 453 | 11.3 | 5.5 | 6.8 | 137.2 | 136.6 | 136.9 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 10606 | 1 | 47.5 | 85594.1 | 14513 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:14 | Normal | 475.9 | 467.6 | 462.4 | 11.1 | 5.3 | 6.6 | 137.4 | 136.7 | 137.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10456 | 1 | 47.4 | 85594.9 | 14513 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:19 | Normal | 460.8 | 463.2 | 463 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 134.6 | 134 | 134.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2162 | 1 | 47.2 | 85595.7 | 14513 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:24 | Normal | 473.8 | 464.8 | 477.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 134.3 | 133.7 | 134 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2213 | 1 | 46 | 85595.8 | 14513 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:29 | Normal | 480.2 | 476.4 | 489.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.1 | 134.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 2292 | 1 | 44.7 | 85596 | 14513 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:34 | Normal | 499.3 | 491.3 | 492.5 | 9.2 | 4.4 | 5.6 | 136.2 | 135.7 | 135.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9166 | 1 | 44 | 85596.6 | 14513 | 4.2 | 5 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:39 | Normal | 498.2 | 490.2 | 475.8 | 8.8 | 4.2 | 5.6 | 136.1 | 135.4 | 135.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8769 | 1 | 44.2 | 85597.3 | 14513 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:44 | Normal | 491.3 | 487.3 | 478.2 | 8 | 3.7 | 5.1 | 136 | 135.4 | 135.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 59.98 | 60 | 7869 | 1 | 44.4 | 85598 | 14513 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:49 | Normal | 489.4 | 487.5 | 478.5 | 7.8 | 3.6 | 5.1 | 135.5 | 134.9 | 135.2 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 7739 | 1 | 44.4 | 85598.7 | 14513 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:54 | Normal | 489.4 | 489.3 | 476.1 | 7.1 | 3.3 | 4.8 | 135.3 | 134.7 | 135.1 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 7024 | 1 | 44.1 | 85599.3 | 14513 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:59 | Normal | 492 | 485 | 479.6 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6753 | 1 | 43.9 | 85599.9 | 14514 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:04 | Normal | 494.6 | 490 | 481.5 | 6.3 | 3 | 4.4 | 135.4 | 135 | 135.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 6325 | 1 | 43.6 | 85600.4 | 14514 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:09 | Normal | 498.4 | 490.6 | 484.3 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 135.3 | 134.5 | 134.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5871 | 1 | 43.5 | 85600.9 | 14514 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:14 | Normal | 499.2 | 495.6 | 485.1 | 5.2 | 2.4 | 3.8 | 134.9 | 134.1 | 134.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 5322 | 1 | 43.6 | 85601.4 | 14514 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:19 | Normal | 496.8 | 489.6 | 487.5 | 5.1 | 2.4 | 3.7 | 134.9 | 134.2 | 134.7 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60 | 60.01 | 60 | 5201 | 1 | 43.7 | 85601.8 | 14514 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:24 | Normal | 498.7 | 498.5 | 486.8 | 4.9 | 2.2 | 3.6 | 134.7 | 133.9 | 134.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 4986 | 1 | 43.8 | 85602.3 | 14514 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:29 | Normal | 500.3 | 496.2 | 486.1 | 4.3 | 2 | 3.3 | 134.8 | 133.9 | 134.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4416 | 1 | 43.8 | 85602.7 | 14514 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:34 | Normal | 497.5 | 493.5 | 489.8 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 134.5 | 133.8 | 134.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4260 | 1 | 43.7 | 85603 | 14514 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:39 | Normal | 504.9 | 496.7 | 496.9 | 3.8 | 1.7 | 3 | 134.4 | 133.5 | 133.9 | 9.8 | 10 | 10 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3954 | 1 | 43.6 | 85603.4 | 14514 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:44 | Normal | 502 | 496.4 | 497.1 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 134.2 | 133.3 | 133.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3560 | 1 | 43.5 | 85603.7 | 14514 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:49 | Normal | 500.3 | 496.4 | 491.7 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3299 | 1 | 43.3 | 85604 | 14514 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:54 | Normal | 500.4 | 490.5 | 492.4 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 134.3 | 133.5 | 133.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 2892 | 1 | 43 | 85604.2 | 14514 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:59 | Normal | 482.6 | 472.3 | 488.8 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 133.8 | 132.9 | 133.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 1326 | 1 | 43.7 | 85604.4 | 14515 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:04 | Normal | 500.8 | 494.1 | 502.5 | 2.2 | 1 | 2.1 | 133.7 | 133 | 133.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 2322 | 1 | 42.1 | 85604.6 | 14515 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:09 | Normal | 496.5 | 490.8 | 503 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 133.7 | 132.9 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 2015 | 1 | 41.6 | 85604.8 | 14515 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:14 | Normal | 519.3 | 451.3 | 499.1 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 133.5 | 132.6 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 1555 | 1 | 41.2 | 85604.9 | 14515 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:19 | Normal | 514.8 | 422 | 499.1 | 1 | 0.6 | 1.6 | 133.2 | 132.4 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 59.95 | 60.02 | 1259 | 1 | 43.5 | 85605 | 14515 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:24 | Normal | 500.6 | 270.3 | 500.6 | 1 | 0.6 | 1.5 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1064 | 1 | 45 | 85605.1 | 14515 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:29 | Normal | 497 | 200 | 497.2 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 133.7 | 132.7 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 885 | 1 | 46 | 85605.2 | 14515 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:34 | Normal | 488.3 | 200.1 | 501.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 133.6 | 132.7 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 805 | 1 | 46.4 | 85605.3 | 14515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:39 | Normal | 460 | 200 | 496.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 461 | 1 | 46.7 | 85605.3 | 14515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:44 | Normal | 466.8 | 200 | 502.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 364 | 1 | 46.7 | 85605.4 | 14515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:49 | Normal | 466.8 | 211.1 | 471.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 317 | 1 | 46.6 | 85605.4 | 14515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:54 | Normal | 465.9 | 305.3 | 467.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 288 | 1 | 46.4 | 85605.4 | 14515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:59 | Normal | 468.8 | 339.3 | 438.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 239 | 1 | 46.2 | 85605.4 | 14516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:04 | Normal | 449.5 | 454 | 461.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 206 | 1 | 46 | 85605.4 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:09 | Normal | 432.4 | 453.8 | 417 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 138 | 1 | 45.8 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:14 | Normal | 357.8 | 440.2 | 408.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 79 | 1 | 45.5 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:19 | Normal | 398 | 386.1 | 443.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 40 | 1 | 45.1 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:24 | Normal | 441.6 | 419 | 374 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 44.8 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:29 | Normal | 335.8 | 286.1 | 310.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1 | 1 | 44.5 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:34 | Normal | 323 | 314.7 | 279 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:39 | Normal | 361.2 | 323.8 | 321.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:44 | Normal | 312.7 | 308.3 | 338.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43.8 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:49 | Normal | 191.2 | 186.8 | 197.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 43.4 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0