## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-06 04:57 | Normal | 314.2 | 314.3 | 299.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 133.8 | 134.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 19.6 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:02 | Normal | 461.4 | 503.5 | 477 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 133.9 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.91 | 59.98 | 0 | 1 | 21.7 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:07 | Normal | 325.3 | 319.9 | 356.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 28 | 1 | 23.1 | 85605.5 | 14516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:12 | Normal | 459.3 | 526.1 | 518 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.1 | 134.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.94 | 59.94 | 60.05 | 16 | 1 | 24.4 | 85605.5 | 14517 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:17 | Normal | 450.3 | 506.6 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.2 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 99 | 1 | 25.3 | 85605.5 | 14517 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:22 | Normal | 481.7 | 401 | 377.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.1 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.08 | 145 | 1 | 26 | 85605.5 | 14517 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:27 | Normal | 522.6 | 446.1 | 480.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.3 | 134.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.11 | 206 | 1 | 26.7 | 85605.5 | 14517 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:32 | Normal | 528.9 | 469 | 475.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.3 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 59.96 | 255 | 1 | 27.3 | 85605.5 | 14517 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:37 | Normal | 495.2 | 522.5 | 471.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 134.4 | 135 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 369 | 1 | 28 | 85605.6 | 14517 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:42 | Normal | 511.6 | 508.1 | 439 | 1 | 0.4 | 0.5 | 135.2 | 134.4 | 135.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.07 | 59.98 | 451 | 1 | 28.6 | 85605.6 | 14517 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:47 | Normal | 524.6 | 499.9 | 442.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 135.2 | 134.4 | 135.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 524 | 1 | 29.2 | 85605.6 | 14517 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:52 | Normal | 539.3 | 358.6 | 396.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 135.1 | 134.4 | 135.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 571 | 1 | 29.6 | 85605.7 | 14517 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:57 | Normal | 543.4 | 466.1 | 270.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 135.1 | 134.4 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 656 | 1 | 30.2 | 85605.7 | 14517 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:02 | Normal | 530.5 | 322.6 | 330 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 135.2 | 134.4 | 135 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.11 | 810 | 1 | 30.7 | 85605.8 | 14517 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:07 | Normal | 516.6 | 379.3 | 460 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 135.2 | 134.5 | 135 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 1488 | 1 | 31.2 | 85605.9 | 14517 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:12 | Normal | 518.3 | 429.1 | 463.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 135 | 134.6 | 135 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1765 | 1 | 26.7 | 85606 | 14518 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:17 | Normal | 517.6 | 462.5 | 467.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 135.3 | 134.6 | 135.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2010 | 1 | 26.4 | 85606.2 | 14518 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:22 | Normal | 523.4 | 474.2 | 507.1 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 135.5 | 134.7 | 135.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2247 | 1 | 27.8 | 85606.3 | 14518 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:27 | Normal | 525.5 | 490.6 | 502.3 | 2.7 | 2 | 1 | 135.7 | 134.8 | 135.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 59.99 | 60.08 | 2475 | 1 | 30 | 85606.5 | 14518 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:32 | Normal | 527 | 488.6 | 505.7 | 2.8 | 2.1 | 1 | 135.6 | 134.7 | 135.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 59.97 | 60.1 | 2676 | 1 | 32 | 85606.8 | 14518 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:37 | Normal | 498.7 | 501.9 | 510.9 | 4 | 2.3 | 1.1 | 135.9 | 135.1 | 135.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3333 | 1 | 33.6 | 85607 | 14518 | 1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:42 | Normal | 513.3 | 495.5 | 495.8 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 136.1 | 135.2 | 135.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3837 | 1 | 35.1 | 85607.3 | 14518 | 1.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:47 | Normal | 520.7 | 503.5 | 495.8 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 136.1 | 135.3 | 135.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60 | 60 | 4371 | 1 | 36.6 | 85607.6 | 14518 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:52 | Normal | 521.6 | 504.6 | 497.6 | 5.1 | 3 | 2.2 | 136.3 | 135.4 | 135.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 59.94 | 60.07 | 4941 | 1 | 38.3 | 85608 | 14518 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:57 | Normal | 513.3 | 510.2 | 504.9 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 136.4 | 135.6 | 136.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5349 | 1 | 39.6 | 85608.5 | 14518 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:02 | Normal | 509.7 | 506.4 | 492.8 | 4.4 | 2.6 | 2 | 135.9 | 135.2 | 135.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 4235 | 1 | 40.8 | 85608.9 | 14518 | 1.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:07 | Normal | 508.6 | 504 | 497.8 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 136.3 | 135.5 | 136 | 13.6 | 14 | 13.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5596 | 1 | 42 | 85609.3 | 14518 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:12 | Normal | 502.6 | 506 | 496.1 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 136.3 | 135.5 | 136.1 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5837 | 1 | 43.2 | 85609.8 | 14519 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:17 | Normal | 509.3 | 496.7 | 514.1 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 136.3 | 135.7 | 136.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6160 | 1 | 44.2 | 85610.3 | 14519 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:22 | Normal | 502.1 | 498.1 | 512.1 | 6.6 | 3.9 | 3 | 136.4 | 135.6 | 136.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 6429 | 1 | 45.5 | 85610.8 | 14519 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:27 | Normal | 500 | 494.4 | 510 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 136.5 | 135.8 | 136.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60 | 6708 | 1 | 46.6 | 85611.4 | 14519 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:32 | Normal | 456.5 | 494.3 | 508.4 | 8.4 | 4.2 | 3.3 | 136.6 | 135.8 | 136.3 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7246 | 1 | 47.2 | 85612 | 14519 | 3.5 | 5 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:37 | Normal | 447.5 | 488.1 | 503.7 | 9.2 | 4.5 | 3.5 | 136.7 | 135.8 | 136.3 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7681 | 1 | 47.5 | 85612.6 | 14519 | 4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:42 | Normal | 447.6 | 490.5 | 495.8 | 9.5 | 4.6 | 3.7 | 136.8 | 135.9 | 136.3 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7959 | 1 | 47.7 | 85613.2 | 14519 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:47 | Normal | 445.7 | 487.6 | 494.8 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 137 | 136 | 136.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 8200 | 1 | 47.8 | 85613.9 | 14519 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:52 | Normal | 453 | 482.3 | 493.2 | 10.1 | 4.9 | 4 | 136.9 | 136 | 136.5 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 8544 | 1 | 48 | 85614.6 | 14519 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:57 | Normal | 456 | 485.3 | 491.3 | 10.4 | 5 | 4.1 | 136.9 | 136.1 | 136.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 8838 | 1 | 48.2 | 85615.3 | 14519 | 4.6 | 5.9 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:02 | Normal | 481.1 | 480.1 | 489.1 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 136.9 | 136.2 | 136.5 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 9286 | 1 | 48.3 | 85616.1 | 14519 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:07 | Normal | 479 | 472.4 | 487 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136.9 | 136.2 | 136.6 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 9698 | 1 | 48.3 | 85616.9 | 14519 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:12 | Normal | 475.9 | 482.5 | 485.8 | 11.5 | 5.4 | 4.6 | 137.1 | 136.2 | 136.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 9921 | 1 | 48.4 | 85617.7 | 14520 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:17 | Normal | 470.6 | 478.5 | 483.5 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 136.8 | 136.1 | 136.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 10129 | 1 | 48.4 | 85618.5 | 14520 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:22 | Normal | 470 | 478.7 | 478.5 | 12 | 5.6 | 5 | 136.9 | 136.2 | 136.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10321 | 1 | 48.3 | 85619.4 | 14520 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:27 | Normal | 469.3 | 470.1 | 472.9 | 12.3 | 6 | 5.1 | 137.1 | 136.2 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10607 | 1 | 48.1 | 85620.3 | 14520 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:32 | Normal | 472.1 | 466 | 476.1 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 137 | 136.4 | 136.7 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10847 | 1 | 48 | 85621.2 | 14520 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:37 | Normal | 472.5 | 465.7 | 475.4 | 12.7 | 6.2 | 5.4 | 137.1 | 136.5 | 136.8 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 11038 | 1 | 47.8 | 85622.1 | 14520 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:42 | Normal | 464.8 | 464.7 | 477.8 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 137.2 | 136.6 | 137.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 11210 | 1 | 47.7 | 85623 | 14520 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:47 | Normal | 470.2 | 464.5 | 475.3 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 137.3 | 136.6 | 137 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11424 | 1 | 47.6 | 85623.9 | 14520 | 6.2 | 7 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:52 | Normal | 464.5 | 463.5 | 468.6 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 137.4 | 136.8 | 137.3 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 60 | 60 | 11682 | 1 | 47.6 | 85624.9 | 14520 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:57 | Normal | 460 | 455.9 | 462.1 | 13.8 | 6.7 | 6 | 137.4 | 136.7 | 137.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11786 | 1 | 47.5 | 85625.9 | 14520 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:02 | Normal | 458.3 | 464.5 | 468.8 | 14.1 | 6.8 | 6 | 137.4 | 137 | 137.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11994 | 1 | 47.5 | 85626.9 | 14520 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:07 | Normal | 463.6 | 456.4 | 465.8 | 14.2 | 7 | 6.2 | 137.5 | 137 | 137.1 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12243 | 1 | 47.7 | 85627.9 | 14520 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:12 | Normal | 457.2 | 456.2 | 461.8 | 14.5 | 7 | 6.3 | 137.4 | 136.8 | 137.1 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 12340 | 1 | 48 | 85628.9 | 14521 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:17 | Normal | 460.3 | 452 | 458 | 14.6 | 7.2 | 6.5 | 137.5 | 136.8 | 137.2 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 12535 | 1 | 48.3 | 85629.9 | 14521 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:22 | Normal | 458.2 | 455.1 | 460.3 | 15 | 7.3 | 6.6 | 137.7 | 136.9 | 137.2 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 12755 | 1 | 48.5 | 85631 | 14521 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:27 | Normal | 457.9 | 454.5 | 457.3 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137.6 | 136.8 | 137 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12904 | 1 | 48.7 | 85632.1 | 14521 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:32 | Normal | 458 | 459.5 | 461 | 15.4 | 7.4 | 6.8 | 137.6 | 137 | 137.3 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 13132 | 1 | 48.8 | 85633.1 | 14521 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:37 | Normal | 461.1 | 450 | 456.8 | 15.5 | 7.6 | 7 | 137.6 | 136.8 | 137.1 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 13351 | 1 | 49.1 | 85634.2 | 14521 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:42 | Normal | 456.1 | 450.9 | 458.1 | 15.8 | 7.7 | 7.1 | 137.6 | 136.8 | 137.1 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 13457 | 1 | 49.3 | 85635.4 | 14521 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:47 | Normal | 453.9 | 448.1 | 455 | 16.4 | 8 | 7.5 | 137.7 | 137.1 | 137.4 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 13967 | 1 | 49.5 | 85636.5 | 14521 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:52 | Normal | 444.4 | 437.3 | 437 | 17.6 | 8.6 | 8 | 137.4 | 137.1 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 14671 | 1 | 50.1 | 85637.7 | 14521 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:57 | Wait | 541.1 | 535.9 | 541.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 51.2 | 85638.6 | 14521 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:02 | Normal | 451 | 453.5 | 408.3 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 136.1 | 135.5 | 135.7 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 9825 | 1 | 50.1 | 85639.1 | 14521 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:07 | Normal | 437.9 | 446.5 | 427.9 | 9.6 | 4.8 | 4.4 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7613 | 1 | 49.7 | 85640.1 | 14521 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:12 | Normal | 461.1 | 464.9 | 451.8 | 18.2 | 8.3 | 8.1 | 137.5 | 137.1 | 137.4 | 37.2 | 37.6 | 37.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14613 | 1 | 49.5 | 85641 | 14521 | 8.6 | 9.7 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:17 | Normal | 440 | 438.2 | 438.6 | 17.6 | 8.6 | 8.1 | 137.7 | 137.2 | 137.3 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 14680 | 1 | 49.8 | 85642.2 | 14522 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:22 | Normal | 440.7 | 442.8 | 448.7 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 137.6 | 137.1 | 137.3 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 14289 | 1 | 50.2 | 85643.4 | 14522 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:27 | Normal | 447.3 | 446.8 | 440.6 | 16.9 | 8.3 | 8 | 137.6 | 137.1 | 137.3 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60 | 60 | 59.95 | 14334 | 1 | 50.6 | 85644.6 | 14522 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:32 | Normal | 446 | 443.3 | 442.5 | 17.1 | 8.4 | 8 | 137.5 | 137.3 | 137.2 | 34.9 | 35.5 | 35.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 14464 | 1 | 50.8 | 85645.8 | 14522 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:37 | Normal | 450.9 | 440.5 | 447.8 | 17 | 8.5 | 8 | 137.5 | 137.1 | 137.3 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14562 | 1 | 51.1 | 85647 | 14522 | 8.2 | 9 | 8.4 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:42 | Normal | 444.4 | 443.8 | 441.1 | 17.4 | 8.5 | 8.2 | 137.7 | 137.2 | 137.4 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 14665 | 1 | 51.4 | 85648.2 | 14522 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:47 | Normal | 446 | 439.3 | 441.7 | 17.3 | 8.6 | 8.3 | 137.5 | 137.2 | 137.4 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14668 | 1 | 51.6 | 85649.4 | 14522 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:52 | Normal | 440.8 | 433.5 | 437.9 | 17.5 | 8.6 | 8.4 | 137.6 | 137.3 | 137.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14667 | 1 | 51.8 | 85650.7 | 14522 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:57 | Normal | 436.7 | 422.5 | 435.3 | 17.7 | 8.8 | 8.5 | 137.7 | 137.3 | 137.5 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 14667 | 1 | 52 | 85651.9 | 14522 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:02 | Wait | 554.5 | 547.1 | 548.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 52.2 | 85653 | 14522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:07 | Normal | 437.3 | 425.3 | 418.6 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 137.7 | 137.2 | 137.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 14685 | 1 | 51.7 | 85653.5 | 14522 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:12 | Normal | 431.8 | 418.5 | 424 | 18 | 8.8 | 8.7 | 137.7 | 136.9 | 137.4 | 35.4 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14690 | 1 | 51.5 | 85654.7 | 14522 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:17 | Normal | 437.8 | 411.1 | 414.7 | 17.9 | 8.9 | 8.8 | 137.8 | 137.1 | 137.5 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14673 | 1 | 51.7 | 85655.9 | 14523 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:22 | Normal | 431.9 | 421.9 | 417.6 | 18 | 8.8 | 8.8 | 137.8 | 137 | 137.4 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14687 | 1 | 52 | 85657.2 | 14523 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:27 | Normal | 428.9 | 419.3 | 410.8 | 18 | 8.8 | 8.9 | 137.8 | 137 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14695 | 1 | 52.3 | 85658.4 | 14523 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:32 | Wait | 556.5 | 553.8 | 552 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 53.2 | 85658.6 | 14523 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:37 | Normal | 463.7 | 460 | 458 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 137.9 | 137.3 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 14981 | 1 | 51.2 | 85659.2 | 14523 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:42 | Normal | 465.7 | 462.1 | 460 | 16.6 | 8.3 | 8.2 | 138 | 137.1 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 14842 | 1 | 51.2 | 85660.5 | 14523 | 8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:47 | Normal | 461.8 | 458.1 | 456.1 | 16.9 | 8.3 | 8.3 | 138 | 137.1 | 137.6 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 14922 | 1 | 51.5 | 85661.7 | 14523 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:52 | Normal | 461.5 | 457.7 | 455.6 | 17 | 8.3 | 8.3 | 138 | 137.3 | 137.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14987 | 1 | 51.9 | 85662.9 | 14523 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:57 | Normal | 452.3 | 457.3 | 452 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 134.4 | 133.6 | 133.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3019 | 1 | 52 | 85664.1 | 14523 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:02 | Normal | 503.1 | 514.4 | 497.5 | 16.1 | 6.7 | 7.9 | 137.9 | 137.2 | 137.5 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 15041 | 1 | 50.5 | 85664.7 | 14523 | 7.8 | 8.5 | 6.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:07 | Normal | 496.2 | 479.9 | 493.9 | 15.5 | 8.3 | 7.5 | 137.9 | 137 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14845 | 1 | 50.7 | 85665.8 | 14523 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:12 | Normal | 486.6 | 470.1 | 484.1 | 15.9 | 8.3 | 7.6 | 137.6 | 137 | 137.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14857 | 1 | 51.1 | 85667.1 | 14523 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:17 | Normal | 484.2 | 472.8 | 479.7 | 16.2 | 8.1 | 7.8 | 138 | 137 | 137.6 | 36 | 36.6 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14991 | 1 | 51.4 | 85668.3 | 14523 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:22 | Normal | 473.8 | 462.2 | 469.3 | 16.3 | 8.2 | 8 | 138 | 137.1 | 137.6 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 14842 | 1 | 51.7 | 85669.6 | 14524 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:27 | Normal | 453.1 | 441.6 | 448.5 | 17.1 | 8.5 | 8.6 | 137.8 | 137.2 | 137.5 | 36 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 14871 | 1 | 52 | 85670.8 | 14524 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:32 | Normal | 447.6 | 432.9 | 430.8 | 17.1 | 8.5 | 8.8 | 137.8 | 137.2 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14667 | 1 | 52.2 | 85672 | 14524 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:37 | Normal | 455.8 | 447.2 | 437.7 | 16.7 | 8.2 | 8.7 | 137.7 | 137.2 | 137.6 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 14643 | 1 | 52.3 | 85673.2 | 14524 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:42 | Normal | 452.4 | 449.7 | 437.6 | 16.6 | 8.1 | 8.6 | 137.4 | 137 | 137.3 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14487 | 1 | 52.3 | 85674.5 | 14524 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:47 | Normal | 453.5 | 453 | 445.1 | 16.7 | 8 | 8.6 | 137.1 | 136.9 | 137.3 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 14561 | 1 | 52.3 | 85675.7 | 14524 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:52 | Normal | 451 | 443.1 | 440 | 16.3 | 8 | 8.5 | 137.4 | 137 | 137.3 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14153 | 1 | 52.3 | 85676.9 | 14524 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:57 | Normal | 451.5 | 450 | 445.2 | 16.4 | 7.9 | 8.5 | 137.4 | 137 | 137.1 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 14280 | 1 | 52.2 | 85678 | 14524 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:02 | Normal | 452.9 | 453.4 | 443.1 | 16.2 | 7.8 | 8.5 | 137.5 | 136.7 | 137.1 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14197 | 1 | 52.1 | 85679.2 | 14524 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:07 | Normal | 456 | 455.7 | 441.8 | 15.9 | 7.6 | 8.4 | 137.2 | 136.6 | 136.9 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 14011 | 1 | 52 | 85680.4 | 14524 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:12 | Normal | 458 | 455.3 | 440.5 | 15.5 | 7.6 | 8.3 | 136.9 | 136 | 136.6 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13771 | 1 | 52 | 85681.6 | 14524 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:17 | Normal | 450.9 | 452.3 | 444.1 | 15.6 | 7.5 | 8.2 | 137.7 | 137.1 | 137.4 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 13673 | 1 | 51.9 | 85682.7 | 14524 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:22 | Normal | 461 | 458.5 | 446.6 | 15.1 | 7.3 | 8.1 | 137.7 | 136.7 | 137.1 | 32.8 | 33.3 | 33 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13587 | 1 | 51.7 | 85683.9 | 14525 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:27 | Normal | 460.3 | 457.8 | 442.7 | 15.1 | 7.3 | 8.2 | 137.3 | 136.7 | 137 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 13559 | 1 | 51.6 | 85685 | 14525 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:32 | Normal | 463.3 | 453.6 | 445.5 | 5.2 | 2.5 | 3.4 | 135.2 | 134.6 | 134.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5699 | 1 | 51.5 | 85686 | 14525 | 2.3 | 3 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:37 | Normal | 469.5 | 469.9 | 440.8 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 135 | 134.1 | 134.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3302 | 1 | 51.1 | 85687 | 14525 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:42 | Normal | 470 | 450.7 | 440 | 5 | 2.5 | 2.5 | 135.1 | 134.2 | 134.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4010 | 1 | 49.9 | 85687.4 | 14525 | 2 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:47 | Normal | 474.3 | 470.8 | 462.7 | 14.4 | 7 | 7.9 | 137 | 136.3 | 136.5 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.04 | 59.99 | 60.08 | 13316 | 1 | 49.2 | 85688.4 | 14525 | 6.8 | 7.7 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:52 | Normal | 467.7 | 464.8 | 460.7 | 14.5 | 7 | 7.8 | 137 | 136.4 | 136.5 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13137 | 1 | 49.4 | 85689.5 | 14525 | 6.8 | 7.7 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:57 | Normal | 470.1 | 463.3 | 447.3 | 13.8 | 6.8 | 7.8 | 136.8 | 136.2 | 136.2 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 12681 | 1 | 49.5 | 85690.6 | 14525 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:02 | Normal | 464.9 | 471.1 | 453.8 | 13.8 | 6.5 | 7.7 | 137.1 | 136.3 | 136.5 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 12515 | 1 | 49.6 | 85691.6 | 14525 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:07 | Normal | 464.8 | 464.5 | 453.5 | 13.4 | 6.4 | 7.5 | 136.9 | 136.3 | 136.5 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12145 | 1 | 49.6 | 85692.7 | 14525 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:12 | Normal | 470.6 | 470.2 | 458 | 13.1 | 6.3 | 7.4 | 136.9 | 136.3 | 136.4 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 12075 | 1 | 49.4 | 85693.7 | 14525 | 6.2 | 7 | 6.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:17 | Normal | 468.2 | 469.1 | 452.6 | 12.8 | 6.1 | 7.3 | 136.7 | 136.1 | 136.2 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 59.97 | 60 | 59.93 | 11766 | 1 | 49.4 | 85694.7 | 14525 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:22 | Normal | 469.1 | 463.3 | 455.2 | 12.5 | 6 | 7.1 | 136.7 | 136.1 | 136.2 | 27.9 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11461 | 1 | 49.2 | 85695.7 | 14526 | 5.8 | 6.7 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:27 | Normal | 471.8 | 465.1 | 450.8 | 12.1 | 5.8 | 7.1 | 136.5 | 136 | 136.2 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11231 | 1 | 48.9 | 85696.6 | 14526 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0 | 7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:32 | Normal | 478 | 465.3 | 460.2 | 12 | 5.8 | 7 | 136.5 | 135.8 | 136.2 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 11201 | 1 | 48.6 | 85697.5 | 14526 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:37 | Normal | 478.5 | 472.6 | 459.6 | 11.8 | 5.6 | 7 | 136.4 | 135.8 | 136 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 11068 | 1 | 48.5 | 85698.5 | 14526 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:42 | Normal | 474.8 | 471.3 | 460.5 | 11.4 | 5.5 | 6.7 | 136 | 135.3 | 135.6 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10681 | 1 | 48.2 | 85699.4 | 14526 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:47 | Normal | 479.8 | 470.6 | 462.3 | 11.1 | 5.3 | 6.6 | 136.1 | 135.3 | 135.7 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10497 | 1 | 48 | 85700.2 | 14526 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:52 | Normal | 478.8 | 473.3 | 464.1 | 10.8 | 5.1 | 6.4 | 135.7 | 135.1 | 135.4 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 10190 | 1 | 47.7 | 85701.1 | 14526 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:57 | Normal | 482.5 | 471 | 467 | 10.3 | 5 | 6.3 | 135.6 | 135 | 135.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60.02 | 60 | 9889 | 1 | 47.5 | 85701.9 | 14526 | 4.8 | 5.6 | 5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:02 | Normal | 480.8 | 478.1 | 465.2 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 135.5 | 135 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9677 | 1 | 47.4 | 85702.8 | 14526 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:07 | Normal | 485.5 | 472.6 | 471 | 9.8 | 4.7 | 6 | 135.4 | 134.8 | 135.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9433 | 1 | 47 | 85703.6 | 14526 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:12 | Normal | 482.1 | 474 | 463.9 | 9.6 | 4.6 | 6 | 135.2 | 134.4 | 134.8 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 9200 | 1 | 46.6 | 85704.3 | 14526 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:17 | Normal | 485.5 | 480.8 | 467 | 9.3 | 4.4 | 5.9 | 135 | 134.4 | 134.7 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 9007 | 1 | 46.2 | 85705.1 | 14526 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:22 | Normal | 488.6 | 476 | 465.5 | 7.2 | 3.4 | 4.8 | 134.2 | 133.5 | 134 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 7031 | 1 | 46 | 85705.8 | 14527 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:27 | Normal | 488.8 | 482.7 | 475 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 134.6 | 134 | 134.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 7914 | 1 | 45.4 | 85706.4 | 14527 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:32 | Normal | 490.4 | 482.9 | 467 | 8.1 | 3.9 | 5.3 | 134.5 | 133.7 | 134.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8043 | 1 | 45.2 | 85707.1 | 14527 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:37 | Normal | 491.5 | 478.8 | 475.8 | 7.5 | 3.6 | 4.9 | 134 | 133.5 | 133.9 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7401 | 1 | 45 | 85707.7 | 14527 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:42 | Normal | 486.7 | 480.9 | 470.6 | 7.6 | 3.6 | 5.1 | 134.1 | 133.3 | 133.7 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7489 | 1 | 44.5 | 85708.3 | 14527 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:47 | Normal | 485.8 | 484.9 | 470.3 | 7.3 | 3.4 | 4.9 | 134.3 | 133.7 | 134.1 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7167 | 1 | 44.2 | 85708.9 | 14527 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:52 | Normal | 492.7 | 487.3 | 474.2 | 6.9 | 3.2 | 4.7 | 134.4 | 133.5 | 134.1 | 17 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6880 | 1 | 44 | 85709.5 | 14527 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:57 | Normal | 493.5 | 487.1 | 476 | 6.6 | 3.1 | 4.6 | 134.1 | 133.4 | 134 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 6616 | 1 | 43.9 | 85710.1 | 14527 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:02 | Normal | 493.5 | 486.5 | 480 | 6.3 | 3 | 4.4 | 134 | 133.2 | 133.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6329 | 1 | 44.1 | 85710.6 | 14527 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:07 | Normal | 490.8 | 487.3 | 478.2 | 5.8 | 2.7 | 4.2 | 134.1 | 133.4 | 134 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 5898 | 1 | 44 | 85711.1 | 14527 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:12 | Normal | 494.5 | 486.1 | 480.5 | 5.3 | 2.5 | 4 | 133.9 | 133.1 | 133.8 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5484 | 1 | 43.9 | 85711.6 | 14527 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:17 | Normal | 494.5 | 489 | 482.3 | 5.5 | 2.6 | 4.1 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 14 | 14.3 | 14.1 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 5634 | 1 | 43.6 | 85712 | 14527 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:22 | Normal | 494.9 | 485.6 | 489.1 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 134.1 | 133.1 | 133.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5303 | 1 | 43.6 | 85712.4 | 14528 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:27 | Normal | 497.1 | 486.8 | 485.4 | 4.6 | 2.1 | 3.6 | 134 | 133 | 133.8 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 4766 | 1 | 43.6 | 85712.9 | 14528 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:32 | Normal | 496.6 | 487.2 | 487.3 | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 133.6 | 132.8 | 133.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 4206 | 1 | 43.7 | 85713.2 | 14528 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:37 | Normal | 418.2 | 506.6 | 433.5 | 3 | 1.1 | 2.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2415 | 1 | 44.4 | 85713.4 | 14528 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:42 | Normal | 502.6 | 501.1 | 493.6 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 133.3 | 132.5 | 133 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4011 | 1 | 43.4 | 85713.8 | 14528 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:47 | Normal | 478.3 | 448.1 | 481.3 | 1.6 | 0.7 | 1 | 132.3 | 131.5 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1221 | 1 | 44.4 | 85714 | 14528 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:52 | Normal | 478.1 | 404.1 | 475.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 973 | 1 | 45.7 | 85714.1 | 14528 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:57 | Normal | 486.7 | 461.1 | 492 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1146 | 1 | 47.3 | 85714.2 | 14528 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:02 | Normal | 470.6 | 485.5 | 471.9 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1715 | 1 | 48.2 | 85714.3 | 14528 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:07 | Normal | 499.8 | 483.1 | 487.8 | 2 | 1 | 1.2 | 133 | 132.3 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1770 | 1 | 42.1 | 85714.4 | 14528 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:12 | Normal | 505.6 | 474.4 | 504.4 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2330 | 1 | 41.6 | 85714.6 | 14528 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:17 | Normal | 511.5 | 460.3 | 501.6 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 1903 | 1 | 41.3 | 85714.8 | 14528 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:22 | Normal | 478.8 | 442 | 481.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 131.8 | 132.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 675 | 1 | 43.1 | 85714.9 | 14529 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:27 | Normal | 459.1 | 374 | 404.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 131.9 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 300 | 1 | 44.8 | 85714.9 | 14529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:32 | Normal | 467.2 | 345.4 | 387.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 318 | 1 | 45.9 | 85714.9 | 14529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:37 | Normal | 474 | 276.8 | 426.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 334 | 1 | 46.4 | 85715 | 14529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:42 | Normal | 452 | 367.3 | 371.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 228 | 1 | 46.6 | 85715 | 14529 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:47 | Normal | 451.8 | 234.1 | 327.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 128 | 1 | 46.6 | 85715 | 14529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:52 | Normal | 451.1 | 200 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 175 | 1 | 46.5 | 85715 | 14529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:57 | Normal | 471.8 | 198.8 | 384.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.05 | 259 | 1 | 46.4 | 85715 | 14529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:02 | Normal | 463.6 | 200 | 391.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 368 | 1 | 46.3 | 85715.1 | 14529 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:07 | Normal | 462.9 | 199.9 | 394.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 59.98 | 374 | 1 | 46.2 | 85715.1 | 14529 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:12 | Normal | 453.9 | 199.3 | 368.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 234 | 1 | 46.1 | 85715.1 | 14529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:17 | Normal | 442.7 | 200 | 350.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 69 | 1 | 45.9 | 85715.1 | 14529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:22 | Normal | 415.9 | 445.4 | 423.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14 | 1 | 45.7 | 85715.1 | 14530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:27 | Normal | 422.1 | 422 | 317.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 1 | 1 | 45.4 | 85715.1 | 14530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:32 | Normal | 436.8 | 389 | 323.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 45 | 85715.1 | 14530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:37 | Normal | 417.8 | 417.3 | 339 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.7 | 85715.1 | 14530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0