## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-03 13:23 | Normal | 502.9 | 496 | 506.5 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.05 | 60.1 | 3316 | 1 | 39.4 | 82947.8 | 14067 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0