## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-28 05:15 | Fault | 502 | 502.3 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:20 | Fault | 544.2 | 532.4 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:25 | Fault | 568.4 | 547.3 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:30 | Fault | 583.1 | 557.9 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:35 | Fault | 594.3 | 566.6 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:40 | Fault | 602.9 | 573.7 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:45 | Fault | 612.9 | 582.4 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:50 | Fault | 622.1 | 590.3 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 05:55 | Fault | 633.4 | 603 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:00 | Fault | 636.4 | 607.7 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:05 | Fault | 642 | 608.9 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:10 | Fault | 651.5 | 612.5 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:15 | Fault | 657.3 | 614.8 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:20 | Fault | 658.7 | 618.9 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:25 | Fault | 660.8 | 631.2 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:30 | Fault | 662.9 | 632.7 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:35 | Fault | 663.3 | 633.3 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:40 | Fault | 664.3 | 635.3 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:45 | Fault | 664.4 | 636.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:50 | Fault | 663.7 | 637.1 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 06:55 | Fault | 662.9 | 637.6 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:00 | Fault | 662.2 | 637.7 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:05 | Fault | 661.3 | 637.8 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:10 | Fault | 660.9 | 637.8 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:15 | Fault | 660.3 | 637.8 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:20 | Fault | 659.8 | 638 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:25 | Fault | 658.6 | 637.2 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:30 | Fault | 657.4 | 635.7 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:35 | Fault | 655.8 | 634.4 | 615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:40 | Fault | 655.5 | 633.9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:45 | Fault | 654.4 | 633.2 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:50 | Fault | 654.1 | 632.8 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 07:55 | Fault | 653.1 | 631.9 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:00 | Fault | 651.5 | 630.6 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:05 | Fault | 651.3 | 630 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:10 | Fault | 651.6 | 629.3 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:15 | Fault | 650.5 | 628.1 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:20 | Fault | 650.9 | 627.5 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:25 | Fault | 647.8 | 625.3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:30 | Fault | 646.6 | 624 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:35 | Fault | 644.3 | 622 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:40 | Fault | 642.8 | 621.4 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:45 | Fault | 641.9 | 620.2 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:50 | Fault | 640.8 | 619.4 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 08:55 | Fault | 639.2 | 617.6 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:00 | Fault | 641.3 | 618.2 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:05 | Fault | 637.9 | 615.2 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:10 | Fault | 593.9 | 568 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:15 | Fault | 644.9 | 621.9 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:20 | Fault | 655.3 | 631.4 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:25 | Fault | 597 | 569.3 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:30 | Fault | 666.1 | 639.1 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:35 | Fault | 624.6 | 596.6 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:40 | Fault | 609.9 | 584.2 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:45 | Fault | 619.9 | 591.1 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:50 | Fault | 631.8 | 605.4 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 09:55 | Fault | 659.4 | 637.5 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:00 | Fault | 644.7 | 622.6 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:05 | Fault | 640.6 | 615.9 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:10 | Fault | 634.7 | 610.5 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:15 | Fault | 639.6 | 616.9 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:20 | Fault | 635.8 | 613.3 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:25 | Fault | 632.8 | 610.1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:30 | Fault | 631.8 | 608.1 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:35 | Fault | 598.2 | 571.5 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:40 | Fault | 642.8 | 619.8 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:45 | Fault | 636.2 | 612 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:50 | Fault | 635 | 610 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 10:55 | Fault | 630.6 | 607.9 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:00 | Fault | 580.1 | 551.7 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:05 | Fault | 648.7 | 615.1 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:10 | Fault | 672.2 | 647.8 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:15 | Fault | 648.4 | 624.7 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:20 | Fault | 641.1 | 617.5 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:25 | Fault | 634.6 | 610.3 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:30 | Fault | 632.2 | 608.8 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:35 | Fault | 631.4 | 608.5 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:40 | Fault | 627.1 | 605.9 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:45 | Fault | 647.5 | 624.5 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:50 | Fault | 637.6 | 613.9 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 11:55 | Fault | 635.4 | 611.3 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:00 | Fault | 633.5 | 609 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:05 | Fault | 632.8 | 608.8 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:10 | Fault | 629 | 606.6 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:15 | Fault | 627.9 | 604.9 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:20 | Fault | 628.5 | 606.7 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:25 | Fault | 632.4 | 609.6 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:30 | Fault | 628.5 | 606.3 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:35 | Fault | 626.1 | 604 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:40 | Fault | 625.8 | 603.6 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:45 | Fault | 625.4 | 603.3 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:50 | Fault | 623.7 | 601.4 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 12:55 | Fault | 625.9 | 602 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:00 | Fault | 582.7 | 553.2 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:05 | Fault | 654.7 | 630.5 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:10 | Fault | 594.5 | 566.3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:15 | Fault | 643.3 | 618.2 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:20 | Fault | 635.7 | 609.9 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:25 | Fault | 634.4 | 608.4 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:30 | Fault | 630.5 | 603.9 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:35 | Fault | 629 | 602.3 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:40 | Fault | 628.3 | 601.7 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:45 | Fault | 587.8 | 582.1 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 30016.1 | 2133 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:50 | Fault | 631.3 | 601.3 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 13:55 | Fault | 634.9 | 605.5 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:00 | Fault | 648.5 | 617.5 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:05 | Fault | 640.8 | 610.4 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:10 | Fault | 635.5 | 604.9 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:15 | Fault | 636.7 | 606.4 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:20 | Fault | 631.5 | 600.5 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:25 | Fault | 633.6 | 603.7 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:30 | Fault | 601.3 | 571.9 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:35 | Fault | 644.8 | 616.2 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:40 | Fault | 626.4 | 599.5 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:45 | Fault | 653.6 | 617.4 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:50 | Fault | 641.2 | 606.6 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 14:55 | Fault | 638.3 | 601.8 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:00 | Fault | 638.2 | 600.9 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:05 | Fault | 639.9 | 600.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:10 | Fault | 639.8 | 599.7 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:15 | Fault | 639.9 | 599.6 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:20 | Fault | 641.4 | 600.9 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:25 | Fault | 642.7 | 602 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:30 | Fault | 642.5 | 602.6 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:35 | Fault | 641.3 | 601.2 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:40 | Fault | 641 | 601.1 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:45 | Fault | 641.3 | 601.6 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:50 | Fault | 641.8 | 601.6 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 15:55 | Fault | 641.4 | 601.7 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:00 | Fault | 639.6 | 600.4 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:05 | Fault | 638.5 | 599.7 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:10 | Fault | 639.5 | 601.3 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:15 | Fault | 640.9 | 604.2 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:20 | Fault | 640.7 | 604.3 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:25 | Fault | 640.2 | 603.4 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:30 | Fault | 638.8 | 602.8 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:35 | Fault | 636.5 | 601.8 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:40 | Fault | 632.6 | 600.4 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:45 | Fault | 629 | 599.8 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:50 | Fault | 627 | 599.6 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 16:55 | Fault | 625.9 | 599 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:00 | Fault | 625.3 | 597.9 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:05 | Fault | 625.1 | 596.3 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:10 | Fault | 625.2 | 596.4 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:15 | Fault | 624.3 | 595.1 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:20 | Fault | 622.5 | 593.3 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:25 | Fault | 618.5 | 590.7 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:30 | Fault | 614.4 | 588.8 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:35 | Fault | 609.2 | 586.3 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:40 | Fault | 601.5 | 583.6 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:45 | Fault | 596.3 | 578.6 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:50 | Fault | 593 | 572.4 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 17:55 | Fault | 589.7 | 565.7 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:00 | Fault | 586.1 | 561.7 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:05 | Fault | 580.4 | 557.1 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:10 | Fault | 572.5 | 549.8 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:15 | Fault | 560 | 539.1 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:20 | Fault | 539.2 | 525.2 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:25 | Fault | 500.7 | 500.9 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-28 18:30 | Fault | 449.7 | 450 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0