## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-01 06:14 | Wait | 495.4 | 495.3 | 495.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1.9 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:14 | Normal | 345.5 | 347.3 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 2.2 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:14 | Normal | 348.5 | 326.3 | 314 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 2.4 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:14 | Normal | 343.5 | 321.3 | 318 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 2.6 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:16 | Normal | 353.3 | 514.3 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 4.1 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:17 | Normal | 476.5 | 507.5 | 427 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 4.7 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:18 | Normal | 464.5 | 507.6 | 441.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60 | 0 | 1 | 5.2 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:20 | Normal | 444.4 | 517.3 | 423.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 5.7 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:21 | Normal | 434 | 521 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 6.1 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:22 | Normal | 422.7 | 532.6 | 441.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 6.6 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:23 | Normal | 475.5 | 521.5 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60.1 | 3 | 1 | 7 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:24 | Normal | 474.9 | 522.2 | 390 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 60 | 60.02 | 28 | 1 | 7.4 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:25 | Normal | 486.5 | 549.7 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 59.85 | 59.96 | 23 | 1 | 7.8 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:26 | Normal | 474.5 | 552.3 | 383.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.03 | 60.13 | 59.98 | 35 | 1 | 8.2 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:27 | Normal | 491.5 | 538.3 | 374.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.98 | 59.84 | 74 | 1 | 8.5 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:28 | Normal | 491.8 | 541.4 | 354.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 59.92 | 59.97 | 74 | 1 | 8.8 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:29 | Normal | 506.5 | 556.3 | 371.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.92 | 59.9 | 51 | 1 | 9.2 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:30 | Normal | 489 | 530.3 | 437.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.9 | 60 | 60 | 128 | 1 | 9.5 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:31 | Normal | 475.5 | 559.2 | 487 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 84 | 1 | 9.8 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:32 | Normal | 497.5 | 560.1 | 499.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.9 | 59.88 | 60.08 | 94 | 1 | 10.1 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:33 | Normal | 509.3 | 561.6 | 496 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.97 | 60.11 | 59.96 | 102 | 1 | 10.3 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:34 | Normal | 504.5 | 552.1 | 506 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60 | 59.94 | 157 | 1 | 10.6 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:35 | Normal | 494.5 | 557.5 | 510 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 153 | 1 | 10.8 | 96756.4 | 16649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:36 | Normal | 499.5 | 542.8 | 483 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 204 | 1 | 11.1 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:37 | Normal | 519.3 | 502.3 | 447.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 264 | 1 | 11.3 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:38 | Normal | 500.6 | 444.6 | 454.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 289 | 1 | 11.5 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:39 | Normal | 517.1 | 397.3 | 434.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 289 | 1 | 11.7 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:40 | Normal | 515.3 | 393.8 | 457.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 297 | 1 | 11.9 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:41 | Normal | 515.3 | 356.6 | 444.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 293 | 1 | 12.1 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:42 | Normal | 509.2 | 375.3 | 457.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 295 | 1 | 12.2 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:43 | Normal | 518.9 | 364.3 | 476 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 59.92 | 59.91 | 296 | 1 | 12.4 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:44 | Normal | 515.3 | 438.1 | 490.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.04 | 348 | 1 | 12.7 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:45 | Normal | 511.2 | 420.1 | 477 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 358 | 1 | 12.9 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:46 | Normal | 522.2 | 450.2 | 469 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 382 | 1 | 13.1 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:47 | Normal | 506.3 | 441.4 | 431 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.1 | 59.99 | 398 | 1 | 13.2 | 96756.5 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:48 | Normal | 515.1 | 431.4 | 492 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 59.96 | 420 | 1 | 13.4 | 96756.5 | 16649 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:49 | Normal | 518.3 | 430.3 | 486 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 444 | 1 | 13.6 | 96756.5 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:50 | Normal | 520.1 | 428.3 | 471.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.14 | 60.11 | 60.08 | 460 | 1 | 13.7 | 96756.5 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:51 | Normal | 529.1 | 422.7 | 469.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.12 | 60.14 | 60.14 | 454 | 1 | 13.9 | 96756.5 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:52 | Normal | 510.1 | 432.1 | 464 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.16 | 60.14 | 60.1 | 466 | 1 | 14 | 96756.5 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:53 | Normal | 518 | 395.5 | 450.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 474 | 1 | 14.2 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:54 | Normal | 517.8 | 401.6 | 435 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 491 | 1 | 14.3 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:55 | Normal | 528.5 | 384.3 | 449.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 491 | 1 | 14.4 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:56 | Normal | 512.1 | 366.3 | 471.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 519 | 1 | 14.6 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:57 | Normal | 518.3 | 355.3 | 489.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 564 | 1 | 14.7 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:58 | Normal | 533.3 | 368.3 | 494 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 602 | 1 | 14.8 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 06:59 | Normal | 531.2 | 414.3 | 486 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 612 | 1 | 15 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:00 | Normal | 527 | 401.5 | 491.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 559 | 1 | 15.2 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:01 | Normal | 518 | 429.3 | 466.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 524 | 1 | 15.3 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:02 | Normal | 511.1 | 424.3 | 472.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 530 | 1 | 15.5 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:03 | Normal | 528.8 | 455.3 | 492.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 569 | 1 | 15.6 | 96756.6 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:04 | Normal | 526.2 | 454.4 | 494.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.95 | 59.94 | 564 | 1 | 15.8 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:05 | Normal | 530.6 | 479.7 | 502.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 582 | 1 | 15.9 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:07 | Normal | 526.1 | 481.3 | 515.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 613 | 1 | 16 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:08 | Normal | 524 | 452 | 503.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 604 | 1 | 16.1 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:09 | Normal | 511.1 | 425.1 | 519 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 601 | 1 | 16.2 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:10 | Normal | 528.2 | 424.3 | 522.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.88 | 59.94 | 59.92 | 627 | 1 | 16.4 | 96756.7 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:11 | Normal | 532.4 | 488.6 | 500.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 730 | 1 | 16.5 | 96756.7 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:12 | Normal | 523 | 470.3 | 499.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 704 | 1 | 16.6 | 96756.7 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:13 | Normal | 520.3 | 445.3 | 497.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 678 | 1 | 16.7 | 96756.7 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:14 | Normal | 521 | 439.2 | 492 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 683 | 1 | 16.8 | 96756.8 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:15 | Normal | 521 | 413.4 | 491.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 655 | 1 | 16.8 | 96756.8 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:16 | Normal | 527.7 | 414.3 | 478 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 632 | 1 | 17 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:17 | Normal | 532.7 | 425.3 | 480 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 627 | 1 | 17 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:18 | Normal | 529.6 | 417.2 | 489 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 618 | 1 | 17.2 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:19 | Normal | 522.3 | 410.5 | 475 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.94 | 59.9 | 59.96 | 621 | 1 | 17.2 | 96756.8 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:20 | Normal | 533 | 399.7 | 482 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 625 | 1 | 17.4 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:21 | Normal | 531.6 | 494.6 | 490.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 655 | 1 | 17.5 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:22 | Normal | 533.2 | 442.5 | 487.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 647 | 1 | 17.6 | 96756.8 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:23 | Normal | 530 | 451.5 | 495 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 662 | 1 | 17.7 | 96756.9 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:24 | Normal | 514.1 | 445.4 | 476.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 673 | 1 | 17.8 | 96756.9 | 16649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:25 | Normal | 519.6 | 450.1 | 495 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 678 | 1 | 17.8 | 96756.9 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:26 | Normal | 516.5 | 419.2 | 498.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 60.01 | 676 | 1 | 17.9 | 96756.9 | 16649 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:27 | Normal | 521.7 | 431.3 | 483.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 684 | 1 | 18 | 96756.9 | 16650 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:28 | Normal | 523.5 | 430.1 | 504.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 699 | 1 | 18.1 | 96756.9 | 16650 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:29 | Normal | 527.7 | 428.1 | 505 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60 | 707 | 1 | 18.2 | 96756.9 | 16650 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:30 | Normal | 513.9 | 443.1 | 498.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 724 | 1 | 18.2 | 96756.9 | 16650 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:31 | Normal | 512.3 | 427.5 | 460.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 714 | 1 | 18.3 | 96756.9 | 16650 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:32 | Normal | 522.7 | 433.3 | 483 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.93 | 59.95 | 730 | 1 | 18.4 | 96757 | 16650 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:33 | Normal | 521.8 | 447.3 | 500.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.92 | 60 | 59.95 | 752 | 1 | 18.5 | 96757 | 16650 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:34 | Normal | 522.5 | 454.1 | 473.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 60 | 60.02 | 756 | 1 | 18.6 | 96757 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:35 | Normal | 530 | 456.2 | 473 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 763 | 1 | 18.6 | 96757 | 16650 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:36 | Normal | 526.8 | 465.3 | 485 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 59.95 | 783 | 1 | 18.7 | 96757 | 16650 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:38 | Normal | 519.5 | 468.5 | 493.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 816 | 1 | 18.9 | 96757 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:39 | Normal | 524.7 | 457.5 | 489.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 805 | 1 | 19 | 96757.1 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:40 | Normal | 526.7 | 479 | 496.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 834 | 1 | 19 | 96757.1 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:41 | Normal | 527.7 | 493 | 505.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 851 | 1 | 19.1 | 96757.1 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:43 | Normal | 526.6 | 502.3 | 512.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 876 | 1 | 19.1 | 96757.1 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:43 | Normal | 520.4 | 496.3 | 524.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.1 | 884 | 1 | 19.2 | 96757.1 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 07:47 | Normal | 514.2 | 503.5 | 524.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.09 | 60.18 | 940 | 1 | 19.4 | 96757.2 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 07:52 | Normal | 539.8 | 512.3 | 531.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 1017 | 1 | 19.6 | 96757.3 | 16650 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 07:57 | Normal | 524.4 | 491.3 | 527.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 133 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1127 | 1 | 19.7 | 96757.4 | 16650 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:02 | Normal | 526.5 | 524.2 | 507 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1237 | 1 | 19.9 | 96757.5 | 16650 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:07 | Normal | 529.2 | 527.4 | 532 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1388 | 1 | 20.1 | 96757.6 | 16650 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:12 | Normal | 539.1 | 530.8 | 532.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1620 | 1 | 16.4 | 96757.7 | 16650 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:17 | Normal | 532.8 | 532.9 | 542.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1881 | 1 | 11.2 | 96757.8 | 16650 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:22 | Normal | 528.1 | 527 | 542.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.08 | 60.12 | 60.03 | 2248 | 1 | 11.3 | 96758 | 16650 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:27 | Normal | 541.4 | 537.1 | 545.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.97 | 60.11 | 2665 | 1 | 11.6 | 96758.2 | 16651 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:32 | Normal | 532.3 | 536.1 | 547.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.11 | 60.1 | 3048 | 1 | 12.1 | 96758.4 | 16651 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:37 | Normal | 550.9 | 538 | 540.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.9 | 134.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.94 | 60.06 | 3522 | 1 | 12.8 | 96758.7 | 16651 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:42 | Normal | 545.5 | 533.1 | 552 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.2 | 59.87 | 3585 | 1 | 13.4 | 96759 | 16651 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:47 | Normal | 537.5 | 541.7 | 552.9 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 59.8 | 60.08 | 3660 | 1 | 13.9 | 96759.3 | 16651 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:52 | Normal | 539.2 | 537.5 | 553 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.16 | 60 | 4167 | 1 | 14.7 | 96759.6 | 16651 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 08:57 | Normal | 539.1 | 539.5 | 548 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.16 | 60.09 | 60.01 | 4509 | 1 | 15.7 | 96760 | 16651 | 2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:02 | Normal | 542.4 | 539.3 | 548 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 59.96 | 60.13 | 4520 | 1 | 16.4 | 96760.4 | 16651 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:07 | Normal | 535.6 | 535.5 | 545.3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.15 | 60.09 | 60.02 | 4461 | 1 | 17.1 | 96760.8 | 16651 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:12 | Normal | 539.8 | 537 | 544.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 4482 | 1 | 17.7 | 96761.1 | 16651 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:17 | Normal | 537.1 | 532.1 | 543.6 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.15 | 60 | 60.06 | 4928 | 1 | 18.4 | 96761.5 | 16651 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:22 | Normal | 540.6 | 527.1 | 547 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 12.9 | 13 | 13 | 60.13 | 60.13 | 60.05 | 5243 | 1 | 19 | 96761.9 | 16651 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:27 | Normal | 531.8 | 532.9 | 540.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 4443 | 1 | 19.6 | 96762.3 | 16652 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:32 | Normal | 531.3 | 524 | 537.5 | 4.2 | 2 | 2 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 3875 | 1 | 19.8 | 96762.7 | 16652 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:37 | Normal | 525.9 | 527 | 537.3 | 4.3 | 2 | 2 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 3939 | 1 | 19.9 | 96763 | 16652 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:42 | Normal | 533.4 | 532.1 | 538.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4194 | 1 | 20.2 | 96763.4 | 16652 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:47 | Normal | 532.4 | 535.4 | 542.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.89 | 59.95 | 59.91 | 4556 | 1 | 20.2 | 96763.7 | 16652 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:52 | Normal | 535.9 | 530 | 547.1 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.92 | 60.07 | 59.92 | 4585 | 1 | 20.4 | 96764.1 | 16652 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 09:57 | Normal | 532.7 | 528.1 | 546.5 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 134.8 | 134.8 | 135.3 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.91 | 60.1 | 5209 | 1 | 20.7 | 96764.5 | 16652 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:02 | Normal | 539.4 | 535.1 | 548.4 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 6102 | 1 | 21.2 | 96765 | 16652 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:07 | Normal | 528.2 | 537.1 | 524.2 | 6.8 | 3.1 | 3 | 135.2 | 135.3 | 135.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 59.95 | 60.03 | 6356 | 1 | 21.9 | 96765.5 | 16652 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:12 | Normal | 529.7 | 535.8 | 523.4 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60.05 | 59.99 | 7058 | 1 | 22.6 | 96766.1 | 16652 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:17 | Normal | 522.6 | 537.5 | 458.4 | 10.5 | 5 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 9961 | 1 | 23.5 | 96766.7 | 16652 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:22 | Normal | 524 | 523.7 | 518.9 | 8.7 | 4.1 | 3.8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 8193 | 1 | 24.6 | 96767.3 | 16652 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:27 | Normal | 519.6 | 522.3 | 519 | 8 | 3.8 | 3.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7408 | 1 | 25.3 | 96768 | 16653 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:32 | Normal | 524.5 | 512 | 520.3 | 9.8 | 4.8 | 4 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9031 | 1 | 26.5 | 96768.8 | 16653 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:37 | Normal | 535.5 | 545.2 | 509.1 | 15.9 | 7 | 7 | 137.4 | 137.6 | 137.7 | 36.6 | 37.2 | 37 | 60.03 | 60.19 | 60.05 | 15350 | 1 | 27.8 | 96769.6 | 16653 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:42 | Normal | 514 | 513.6 | 507.2 | 8.1 | 3.8 | 3.3 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 18 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60.01 | 59.94 | 7364 | 1 | 28.9 | 96770.4 | 16653 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:47 | Normal | 511.9 | 495.2 | 516.8 | 6.3 | 3 | 2.5 | 135.7 | 135.6 | 136 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5607 | 1 | 29.3 | 96771.1 | 16653 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:52 | Normal | 515.9 | 495 | 511.1 | 11 | 5.1 | 4.5 | 136.7 | 136.6 | 137 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10183 | 1 | 29.9 | 96772 | 16653 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 10:57 | Normal | 504.8 | 513.3 | 512.8 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.04 | 60.09 | 60.11 | 7939 | 1 | 30.9 | 96772.8 | 16653 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:02 | Normal | 508.3 | 486.9 | 502.1 | 6.3 | 3 | 2.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 5574 | 1 | 31.8 | 96773.6 | 16653 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:07 | Normal | 507.3 | 507 | 481.9 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8751 | 1 | 32.5 | 96774.4 | 16653 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:12 | Normal | 508.8 | 516 | 498.5 | 7.9 | 3.6 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 7119 | 1 | 33.4 | 96775.2 | 16653 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:17 | Normal | 517 | 521.5 | 518.8 | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6440 | 1 | 33.5 | 96775.7 | 16653 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:22 | Normal | 511.6 | 494.2 | 481 | 6.8 | 3.3 | 3 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6111 | 1 | 33.6 | 96776.3 | 16653 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:27 | Normal | 507.6 | 496.9 | 499.6 | 7.3 | 3.5 | 3 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 6541 | 1 | 33.7 | 96776.8 | 16654 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:32 | Normal | 515.3 | 491.5 | 475.1 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 7867 | 1 | 33.9 | 96777.5 | 16654 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:37 | Normal | 510.6 | 522 | 464 | 8 | 3.6 | 3.6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7265 | 1 | 34 | 96778.1 | 16654 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:42 | Normal | 513 | 496.8 | 474.6 | 12.7 | 5.7 | 5.6 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 11828 | 1 | 34.9 | 96779 | 16654 | 5.9 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:47 | Normal | 495.3 | 479.7 | 470.9 | 10.2 | 4.8 | 4.4 | 136.1 | 136.4 | 136.7 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 8947 | 1 | 35.9 | 96780 | 16654 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:52 | Normal | 510.4 | 476.7 | 468.5 | 13.5 | 6.8 | 6 | 137.1 | 137 | 137.4 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12185 | 1 | 36.5 | 96780.8 | 16654 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 11:57 | Normal | 500.3 | 476.6 | 471.4 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 137.2 | 137.3 | 137.6 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10847 | 1 | 37 | 96781.6 | 16654 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:02 | Normal | 505.1 | 483.8 | 461.1 | 11.6 | 5.5 | 5.3 | 137 | 136.7 | 137.3 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 10460 | 1 | 37.3 | 96782.5 | 16654 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:07 | Normal | 506.1 | 481.8 | 463.9 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 137 | 137 | 137.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 10460 | 1 | 38.1 | 96783.4 | 16654 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:12 | Normal | 504.4 | 469.7 | 467.4 | 12.4 | 6 | 5.6 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 60.03 | 59.95 | 60 | 11248 | 1 | 38.5 | 96784.3 | 16654 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:17 | Normal | 501.6 | 485.8 | 451 | 12.1 | 5.6 | 5.7 | 137 | 137 | 137 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60 | 59.98 | 10960 | 1 | 38 | 96785 | 16654 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:22 | Normal | 502.5 | 472.9 | 462.3 | 12.1 | 5.8 | 5.6 | 137.1 | 137 | 137.3 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10874 | 1 | 37.8 | 96785.8 | 16654 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:27 | Normal | 501.6 | 467.2 | 463.7 | 11.1 | 5.4 | 5.2 | 136.8 | 136.8 | 137.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10063 | 1 | 38.1 | 96786.7 | 16655 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:32 | Normal | 505.1 | 476.9 | 465.7 | 10.3 | 4.8 | 4.9 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9311 | 1 | 38.1 | 96787.5 | 16655 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:37 | Normal | 500.6 | 476.2 | 473.9 | 10.9 | 5.1 | 4.9 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.96 | 59.9 | 60 | 9717 | 1 | 38.4 | 96788.3 | 16655 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:42 | Normal | 504.3 | 471.1 | 469 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9459 | 1 | 39 | 96789.1 | 16655 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:47 | Normal | 504 | 462.6 | 479.2 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 136.8 | 136.6 | 136.8 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 9244 | 1 | 39 | 96789.8 | 16655 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:52 | Normal | 499.7 | 491.7 | 456 | 10.5 | 4.7 | 4.6 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9203 | 1 | 38.6 | 96790.6 | 16655 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 12:57 | Normal | 505.9 | 492.6 | 434.6 | 10.1 | 4.5 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 9072 | 1 | 38.7 | 96791.4 | 16655 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:02 | Normal | 505 | 493 | 430.1 | 10.1 | 4.4 | 5 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60 | 60 | 8965 | 1 | 38.8 | 96792.1 | 16655 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:07 | Normal | 505.8 | 495.5 | 432.2 | 10 | 4.6 | 5 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 59.92 | 59.94 | 59.89 | 8972 | 1 | 38.9 | 96792.9 | 16655 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:12 | Normal | 502.8 | 508.5 | 432.7 | 9.8 | 4.1 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8655 | 1 | 39 | 96793.6 | 16655 | 4.5 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:17 | Normal | 506 | 508.8 | 434.5 | 9.6 | 4.1 | 4.8 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8522 | 1 | 39.4 | 96794.3 | 16655 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:22 | Normal | 508.3 | 480.1 | 433.5 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 8612 | 1 | 38.8 | 96795 | 16655 | 4.4 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:27 | Normal | 505.7 | 458.2 | 434.1 | 8.3 | 4 | 4.2 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 7482 | 1 | 38.9 | 96795.7 | 16656 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:32 | Normal | 508.7 | 472.9 | 439.6 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 59.96 | 60.01 | 60 | 8624 | 1 | 38.7 | 96796.3 | 16656 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:37 | Normal | 506.8 | 486.5 | 424.8 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6556 | 1 | 38.5 | 96797 | 16656 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:42 | Normal | 511.3 | 484.8 | 421.5 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.89 | 59.98 | 59.94 | 8491 | 1 | 38.1 | 96797.7 | 16656 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:47 | Normal | 508 | 493.7 | 421.9 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7797 | 1 | 38.4 | 96798.4 | 16656 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:52 | Normal | 511 | 488.3 | 443.5 | 8.3 | 4 | 3.5 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7369 | 1 | 38.4 | 96799 | 16656 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 13:57 | Normal | 511.1 | 496.5 | 409.3 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 18 | 18.3 | 18.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 7361 | 1 | 38.2 | 96799.6 | 16656 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:02 | Normal | 513.9 | 490 | 410.6 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7151 | 1 | 38 | 96800.2 | 16656 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:07 | Normal | 515.2 | 495.4 | 412.1 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 6992 | 1 | 37.7 | 96800.8 | 16656 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:12 | Normal | 516.1 | 497.4 | 412.8 | 7.3 | 3.5 | 3.9 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 6682 | 1 | 37.4 | 96801.4 | 16656 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:17 | Normal | 515.9 | 506.4 | 409 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6411 | 1 | 37 | 96801.9 | 16656 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:22 | Normal | 514.8 | 502.1 | 401.8 | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 135 | 134.8 | 135.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6141 | 1 | 36.4 | 96802.4 | 16656 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:27 | Normal | 519 | 506.3 | 416 | 6.6 | 2.8 | 2.7 | 135 | 134.8 | 135.2 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 5577 | 1 | 36.1 | 96802.9 | 16657 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:32 | Normal | 520 | 498.7 | 379.5 | 6.3 | 2.6 | 3.6 | 134.7 | 134.7 | 135.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 5582 | 1 | 36 | 96803.4 | 16657 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:37 | Normal | 522.5 | 482.5 | 384 | 6 | 2.8 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5413 | 1 | 35.9 | 96803.9 | 16657 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:42 | Normal | 523.3 | 480 | 386.5 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 5177 | 1 | 35.4 | 96804.3 | 16657 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:47 | Normal | 524.1 | 479.6 | 375.6 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.87 | 59.97 | 59.99 | 4881 | 1 | 34.9 | 96804.7 | 16657 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:52 | Normal | 528.1 | 480.1 | 418.1 | 5.2 | 2.4 | 1.9 | 134.3 | 134 | 134.4 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 4287 | 1 | 34.6 | 96805.1 | 16657 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 14:57 | Normal | 526.2 | 481 | 360.3 | 5 | 2.3 | 3 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4423 | 1 | 34.3 | 96805.5 | 16657 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:02 | Normal | 529.2 | 485.5 | 358.5 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 59.99 | 60.1 | 4112 | 1 | 33.9 | 96805.8 | 16657 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:07 | Normal | 531.3 | 476.8 | 346.7 | 4.5 | 2 | 2.8 | 134 | 133.7 | 133.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 3888 | 1 | 33.6 | 96806.2 | 16657 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:12 | Normal | 533.3 | 470.6 | 365.1 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.94 | 59.9 | 3491 | 1 | 33.2 | 96806.5 | 16657 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:17 | Normal | 536.5 | 465.5 | 330.8 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 3330 | 1 | 32.8 | 96806.8 | 16657 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:22 | Normal | 533.2 | 471.9 | 320.2 | 3.6 | 1.6 | 2.4 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 60.04 | 59.93 | 3077 | 1 | 32.4 | 96807 | 16657 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:27 | Normal | 531.5 | 469.6 | 336 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 60.09 | 60.01 | 2717 | 1 | 31.9 | 96807.3 | 16658 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:32 | Normal | 531.5 | 459.2 | 284.1 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 133.2 | 133 | 133.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60.09 | 60.04 | 59.96 | 2529 | 1 | 31.5 | 96807.5 | 16658 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:37 | Normal | 530.3 | 450.3 | 298.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2240 | 1 | 31 | 96807.7 | 16658 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:42 | Normal | 531.8 | 437.6 | 306.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.09 | 59.89 | 59.96 | 1915 | 1 | 30.4 | 96807.9 | 16658 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:47 | Normal | 530.8 | 424.7 | 337.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1689 | 1 | 29.8 | 96808 | 16658 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:53 | Normal | 529.5 | 436.6 | 344.3 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.94 | 60.02 | 1494 | 1 | 29.2 | 96808.1 | 16658 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 15:57 | Normal | 528.8 | 403.7 | 327.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 1283 | 1 | 31.7 | 96808.3 | 16658 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:03 | Normal | 528.9 | 400.1 | 320 | 1.6 | 0.7 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1066 | 1 | 33.6 | 96808.4 | 16658 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:08 | Normal | 522.5 | 363.8 | 301.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 132 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 60 | 59.98 | 870 | 1 | 34.6 | 96808.4 | 16658 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:12 | Normal | 519.6 | 315.6 | 305.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 711 | 1 | 35.1 | 96808.5 | 16658 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:18 | Normal | 523.4 | 201.9 | 279.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 536 | 1 | 35.2 | 96808.6 | 16658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:22 | Normal | 501.7 | 200 | 307.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 35.2 | 96808.6 | 16658 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:28 | Normal | 500.3 | 199.5 | 273.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 353 | 1 | 35.1 | 96808.6 | 16659 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:32 | Normal | 497.4 | 199.8 | 283.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 241 | 1 | 34.9 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:38 | Normal | 490.3 | 203.2 | 199.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 164 | 1 | 34.6 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:42 | Normal | 493.5 | 200 | 198.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 129 | 1 | 34.3 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:48 | Normal | 468.1 | 200.1 | 223 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 101 | 1 | 34 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:52 | Normal | 468.8 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 67 | 1 | 33.7 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 16:58 | Normal | 456.5 | 197.9 | 200.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 38 | 1 | 33.3 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:03 | Normal | 433.7 | 481 | 271 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 33.1 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:07 | Normal | 358.2 | 271.8 | 241 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 32.7 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:12 | Normal | 407.8 | 441.3 | 433.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 32.4 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:18 | Normal | 393.8 | 443.9 | 402.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:23 | Normal | 443.1 | 388.9 | 401.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:27 | Normal | 398.5 | 398.4 | 394 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.3 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-01 17:33 | Normal | 280.8 | 271.1 | 284.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 30.8 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0