## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-10 06:07 | Wait | 476.6 | 476.3 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 8.8 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:07 | Wait | 457.3 | 457.1 | 457.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 9.2 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:08 | Normal | 340.1 | 326.6 | 338.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 9.3 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:08 | Normal | 344.1 | 314.6 | 319.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 9.5 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:12 | Normal | 468.1 | 313.4 | 493.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 11.8 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:13 | Normal | 435.1 | 247.3 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 12.2 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:17 | Normal | 317 | 312.1 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8 | 1 | 14.5 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:22 | Normal | 479.4 | 345.5 | 312.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 35 | 1 | 16.4 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:27 | Normal | 471.1 | 294.5 | 205.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1 | 17.7 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:28 | Wait | 464.2 | 464.1 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 8.1 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 06:32 | Normal | 489.1 | 199.9 | 200.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 79 | 1 | 18.8 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:37 | Normal | 486.8 | 199.8 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 109 | 1 | 19.6 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:42 | Normal | 507.8 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 134 | 1 | 20.2 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:47 | Normal | 491.6 | 199 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 161 | 1 | 20.7 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:52 | Normal | 511.6 | 201.4 | 198.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.02 | 182 | 1 | 21.2 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 06:57 | Normal | 504.8 | 229.4 | 200.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 219 | 1 | 21.6 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:02 | Normal | 516.9 | 285 | 453.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 315 | 1 | 22.1 | 97276.5 | 16752 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:07 | Normal | 511.9 | 387.9 | 456 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 400 | 1 | 22.5 | 97276.6 | 16752 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:12 | Normal | 533.5 | 447.6 | 463.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 487 | 1 | 23 | 97276.6 | 16752 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:17 | Normal | 528.8 | 481.6 | 506.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 559 | 1 | 23.4 | 97276.7 | 16752 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:22 | Normal | 541 | 566.3 | 487.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 801 | 1 | 23.8 | 97276.7 | 16752 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:27 | Normal | 544.1 | 562.3 | 489 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 874 | 1 | 24.3 | 97276.8 | 16753 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:32 | Normal | 537.5 | 566.1 | 477.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 940 | 1 | 25.2 | 97276.9 | 16753 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:37 | Normal | 545.7 | 562.1 | 498 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 1014 | 1 | 26.2 | 97276.9 | 16753 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:42 | Normal | 544.3 | 560.7 | 509.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 1088 | 1 | 27.2 | 97277 | 16753 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:47 | Normal | 542.7 | 561.1 | 480.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 1176 | 1 | 27.8 | 97277.1 | 16753 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:52 | Normal | 557.3 | 510 | 508 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1560 | 1 | 26.8 | 97277.2 | 16753 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 07:57 | Normal | 566.2 | 525.3 | 512.5 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1849 | 1 | 24.6 | 97277.4 | 16753 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:02 | Normal | 537 | 523.5 | 506.8 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2627 | 1 | 26.4 | 97277.6 | 16753 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:07 | Normal | 521.8 | 520.3 | 505.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 3064 | 1 | 28 | 97277.8 | 16753 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:12 | Normal | 525.3 | 522.2 | 536.5 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 3230 | 1 | 29.3 | 97278.1 | 16753 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:17 | Normal | 523.8 | 522.1 | 538.9 | 3.8 | 3 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 3365 | 1 | 30.6 | 97278.3 | 16753 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:22 | Normal | 508.2 | 516 | 549.3 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.08 | 60.12 | 3809 | 1 | 31.9 | 97278.6 | 16753 | 0.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:27 | Normal | 496.5 | 516.7 | 557.8 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 4281 | 1 | 33.3 | 97279 | 16754 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:32 | Normal | 520 | 513.9 | 561.5 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 4624 | 1 | 34.3 | 97279.3 | 16754 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:37 | Normal | 515.9 | 513.8 | 518.8 | 6 | 3.5 | 1.4 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 5164 | 1 | 35.6 | 97279.8 | 16754 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:42 | Normal | 517 | 518.9 | 527.6 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.11 | 60.03 | 5752 | 1 | 36.7 | 97280.2 | 16754 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:47 | Normal | 523.1 | 508.8 | 518 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.1 | 60 | 60.09 | 6173 | 1 | 37.6 | 97280.7 | 16754 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:52 | Normal | 519.1 | 512.1 | 514.1 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 6345 | 1 | 38.8 | 97281.2 | 16754 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 08:57 | Normal | 516.4 | 510.1 | 521.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 6555 | 1 | 39.8 | 97281.8 | 16754 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:02 | Normal | 515.1 | 513.3 | 519.5 | 6.9 | 4 | 2.9 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 6714 | 1 | 40.5 | 97282.3 | 16754 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:07 | Normal | 518.6 | 503 | 518.3 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.07 | 60 | 6849 | 1 | 41.7 | 97282.9 | 16754 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:12 | Normal | 511.6 | 504.3 | 510.1 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 7030 | 1 | 42.8 | 97283.5 | 16754 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:17 | Normal | 508.5 | 500.6 | 510.8 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 135 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7223 | 1 | 43.5 | 97284.1 | 16754 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:22 | Normal | 502.7 | 496.6 | 514.6 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 7389 | 1 | 43.9 | 97284.7 | 16754 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:27 | Normal | 513.6 | 496.5 | 513.2 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7576 | 1 | 44 | 97285.3 | 16755 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:32 | Normal | 470 | 488.3 | 511.7 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 134.9 | 135 | 135.1 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8232 | 1 | 44.5 | 97285.9 | 16755 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:37 | Normal | 470.1 | 490.7 | 507.6 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8369 | 1 | 45.3 | 97286.6 | 16755 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:42 | Normal | 468.7 | 486 | 508 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 8526 | 1 | 45.8 | 97287.3 | 16755 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:47 | Normal | 466.1 | 476.6 | 506.6 | 10.1 | 5 | 4 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 8672 | 1 | 46 | 97288.1 | 16755 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:52 | Normal | 462.3 | 484.3 | 504.3 | 10.4 | 5 | 4 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 8827 | 1 | 45.7 | 97288.8 | 16755 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 09:57 | Normal | 467.5 | 488.5 | 510.5 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135 | 135.1 | 135.4 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8927 | 1 | 45.4 | 97289.5 | 16755 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:02 | Normal | 503.9 | 479.6 | 501.5 | 10.2 | 5.1 | 4.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 22.9 | 23.2 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9295 | 1 | 44.8 | 97290.3 | 16755 | 4.5 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:07 | Normal | 497.4 | 473.6 | 508.2 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9501 | 1 | 44.1 | 97291.1 | 16755 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:12 | Normal | 501.1 | 483 | 507.1 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9598 | 1 | 43.7 | 97291.9 | 16755 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:17 | Normal | 499 | 480.1 | 517.5 | 10.9 | 5.3 | 4.2 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 23.7 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9669 | 1 | 43.5 | 97292.7 | 16755 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:22 | Normal | 497.1 | 484.3 | 522.1 | 11 | 5.3 | 4.1 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60.07 | 9716 | 1 | 43.6 | 97293.5 | 16755 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:27 | Normal | 492.5 | 483.1 | 529.2 | 11.2 | 5.3 | 4 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 24 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9712 | 1 | 43.7 | 97294.3 | 16756 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:32 | Normal | 495.1 | 479.8 | 527 | 11.2 | 5.4 | 3.9 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.08 | 60.01 | 60.02 | 9680 | 1 | 43.5 | 97295.1 | 16756 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:37 | Normal | 496.6 | 473.7 | 539.1 | 11.2 | 5.5 | 3.6 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 23.7 | 24 | 23.8 | 59.97 | 60.07 | 60.11 | 9655 | 1 | 42.9 | 97295.9 | 16756 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:42 | Normal | 497.3 | 479.4 | 542.4 | 11.3 | 5.5 | 3.4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 23.7 | 24 | 23.8 | 60.06 | 60.06 | 59.96 | 9601 | 1 | 42.4 | 97296.7 | 16756 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:47 | Normal | 498.2 | 473.2 | 484.5 | 11.3 | 5.6 | 4.9 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 10202 | 1 | 42.4 | 97297.5 | 16756 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:52 | Normal | 494.6 | 475 | 489 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10241 | 1 | 42 | 97298.4 | 16756 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 10:57 | Normal | 496.6 | 480.3 | 481.9 | 11.4 | 5.5 | 5 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 10248 | 1 | 42.2 | 97299.3 | 16756 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:02 | Normal | 488.8 | 471.6 | 481.7 | 11.6 | 5.6 | 5 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10279 | 1 | 42.3 | 97300.1 | 16756 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:07 | Normal | 488.1 | 467.6 | 477 | 11.6 | 5.7 | 5.1 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10307 | 1 | 42.1 | 97301 | 16756 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:12 | Normal | 487.8 | 470.2 | 474.6 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 10278 | 1 | 42.3 | 97301.8 | 16756 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:17 | Normal | 484.7 | 474.3 | 489.8 | 11.8 | 5.6 | 5 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 10349 | 1 | 42.3 | 97302.7 | 16756 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:22 | Normal | 488.6 | 494.8 | 479.5 | 11.6 | 5.4 | 5 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10296 | 1 | 42 | 97303.5 | 16756 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:27 | Normal | 491.6 | 500.8 | 486.4 | 11.6 | 5.3 | 4.8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10219 | 1 | 42 | 97304.4 | 16757 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:32 | Normal | 484.1 | 493.2 | 470.1 | 11.8 | 5.4 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60.01 | 60 | 10282 | 1 | 42.2 | 97305.2 | 16757 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:37 | Normal | 485.7 | 494.2 | 467.6 | 11.7 | 5.2 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10217 | 1 | 41.9 | 97306.1 | 16757 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:42 | Normal | 482.2 | 497.2 | 467.6 | 11.7 | 5.2 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10195 | 1 | 42 | 97307 | 16757 | 5.4 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:47 | Normal | 482.5 | 491.2 | 460.7 | 11.6 | 5.1 | 5.2 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10016 | 1 | 42.4 | 97307.8 | 16757 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:52 | Normal | 484.1 | 492.6 | 457.3 | 11.5 | 5 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9938 | 1 | 42.2 | 97308.6 | 16757 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 11:57 | Normal | 486.8 | 486.4 | 465.8 | 11.5 | 5.2 | 5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.04 | 60.07 | 10027 | 1 | 42.4 | 97309.5 | 16757 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:02 | Normal | 483.7 | 463.6 | 447.5 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10009 | 1 | 42.4 | 97310.3 | 16757 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:07 | Fault | 565.2 | 563.5 | 566.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 97310.4 | 16757 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:12 | Fault | 562.6 | 561.6 | 563.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 97310.4 | 16757 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:17 | Fault | 562.6 | 561.1 | 564.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 97310.4 | 16757 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:22 | Fault | 562.6 | 559.6 | 564.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 97310.4 | 16757 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:27 | Normal | 469.3 | 442.6 | 442 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 9507 | 1 | 43.5 | 97310.5 | 16757 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:32 | Normal | 479.2 | 452.8 | 440.8 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9369 | 1 | 38.3 | 97311.3 | 16757 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:37 | Normal | 480.1 | 453.6 | 444.8 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9327 | 1 | 38.7 | 97312 | 16757 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:42 | Normal | 484.9 | 455.6 | 444.6 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60.05 | 9227 | 1 | 39.3 | 97312.8 | 16757 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:47 | Normal | 481.1 | 446.3 | 454.6 | 10.6 | 5.1 | 4.8 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9122 | 1 | 39.9 | 97313.6 | 16757 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:52 | Normal | 480.2 | 473.4 | 463.8 | 10.3 | 4.7 | 4.5 | 135 | 135.4 | 135.4 | 21.5 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8814 | 1 | 40.6 | 97314.3 | 16758 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 12:57 | Normal | 482.6 | 447 | 463.3 | 10.3 | 4.9 | 4.2 | 135 | 135.2 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 8673 | 1 | 41.4 | 97315 | 16758 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:02 | Normal | 483.1 | 442.9 | 418 | 10 | 4.8 | 4.8 | 134.7 | 135 | 134.9 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8482 | 1 | 41.8 | 97315.7 | 16758 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:07 | Normal | 482.8 | 464 | 418.6 | 10.1 | 4.7 | 5 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 8689 | 1 | 41.8 | 97316.4 | 16758 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:12 | Normal | 488.8 | 482.5 | 420.8 | 9.9 | 4.3 | 4.9 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 8535 | 1 | 41.9 | 97317.1 | 16758 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:17 | Normal | 485 | 490.5 | 419.9 | 9.8 | 4.2 | 4.8 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8403 | 1 | 42.2 | 97317.8 | 16758 | 4.5 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:22 | Normal | 481.5 | 465.8 | 417.1 | 9 | 4 | 4.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7559 | 1 | 42.5 | 97318.6 | 16758 | 4.1 | 5 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:27 | Normal | 496.2 | 452.5 | 431.3 | 9.2 | 4.2 | 4.8 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 8235 | 1 | 41.9 | 97318.9 | 16758 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:32 | Normal | 495.6 | 457.6 | 427.1 | 9.9 | 4.7 | 5 | 134 | 133.9 | 134 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8693 | 1 | 41.6 | 97319.4 | 16758 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:37 | Normal | 487.6 | 469.2 | 422.3 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8840 | 1 | 42.1 | 97320.1 | 16758 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:42 | Normal | 489 | 465.8 | 415.8 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8854 | 1 | 42.3 | 97320.8 | 16758 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:47 | Normal | 487.6 | 470.3 | 392.3 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4698 | 1 | 42.2 | 97321.5 | 16758 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:52 | Normal | 483.1 | 441.5 | 413.7 | 4 | 1.7 | 2 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3426 | 1 | 42.1 | 97321.9 | 16759 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 13:57 | Normal | 493.6 | 486.9 | 401.3 | 9.3 | 4.3 | 4.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8184 | 1 | 42.3 | 97322.4 | 16759 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:02 | Normal | 495.9 | 482.1 | 388.9 | 9.2 | 4.4 | 4.9 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8131 | 1 | 42.1 | 97322.9 | 16759 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:07 | Normal | 509 | 459.6 | 368.8 | 7.4 | 3.9 | 4 | 134 | 133.9 | 134.2 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6285 | 1 | 42 | 97323.4 | 16759 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:12 | Normal | 502.5 | 490.8 | 406.5 | 8.5 | 3.9 | 4.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 7637 | 1 | 41.8 | 97323.9 | 16759 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:17 | Normal | 506.6 | 485.7 | 343.8 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 5145 | 1 | 41.5 | 97324.3 | 16759 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:22 | Normal | 499.7 | 500 | 410 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 3566 | 1 | 41 | 97324.6 | 16759 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:27 | Normal | 504.8 | 490.9 | 386.3 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 2953 | 1 | 40.7 | 97325 | 16759 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:32 | Normal | 503.8 | 486.5 | 489 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1987 | 1 | 39.9 | 97325.2 | 16759 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:37 | Normal | 504.8 | 486.6 | 493.7 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 2097 | 1 | 39.1 | 97325.4 | 16759 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:42 | Normal | 508 | 481.9 | 489.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2073 | 1 | 38.5 | 97325.5 | 16759 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:47 | Normal | 513.5 | 478.8 | 537.5 | 6.8 | 3.1 | 1.1 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 60.02 | 59.94 | 5123 | 1 | 38.2 | 97325.7 | 16759 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:52 | Normal | 491.1 | 472 | 514.5 | 2.2 | 1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 1691 | 1 | 38.1 | 97326 | 16760 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 14:57 | Normal | 498.8 | 464.8 | 516.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1376 | 1 | 39 | 97326.1 | 16760 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:02 | Normal | 496.8 | 468 | 509.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1275 | 1 | 41.2 | 97326.3 | 16760 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:07 | Normal | 493.1 | 445 | 510.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.3 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 1038 | 1 | 42.4 | 97326.4 | 16760 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:12 | Normal | 524.5 | 483.3 | 476.2 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 2234 | 1 | 37.9 | 97326.5 | 16760 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:17 | Normal | 520.2 | 465.2 | 457.8 | 4.3 | 2 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 3093 | 1 | 36.5 | 97326.7 | 16760 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:22 | Normal | 486.9 | 439 | 322 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 932 | 1 | 37.2 | 97326.9 | 16760 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:27 | Normal | 499.5 | 383 | 401.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 59.97 | 853 | 1 | 39.7 | 97327 | 16760 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:32 | Normal | 482.1 | 436.9 | 424.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1072 | 1 | 40.4 | 97327.1 | 16760 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:37 | Normal | 502.9 | 381.3 | 405.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.05 | 734 | 1 | 41.1 | 97327.2 | 16760 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:42 | Normal | 501.4 | 374.3 | 414.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 752 | 1 | 41.8 | 97327.2 | 16760 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:47 | Normal | 499.1 | 378.3 | 400.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 700 | 1 | 41.9 | 97327.3 | 16760 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:52 | Normal | 495.8 | 349 | 390 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 672 | 1 | 41.8 | 97327.3 | 16761 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 15:57 | Normal | 505.8 | 405.8 | 416 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 726 | 1 | 41.6 | 97327.4 | 16761 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:02 | Normal | 509.8 | 417.2 | 410.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 734 | 1 | 41.3 | 97327.5 | 16761 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:07 | Normal | 506.8 | 422.8 | 446 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 1026 | 1 | 41 | 97327.5 | 16761 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:12 | Normal | 518 | 391.7 | 416 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1034 | 1 | 40.7 | 97327.6 | 16761 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:17 | Normal | 506.1 | 329.5 | 410.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 882 | 1 | 40.4 | 97327.7 | 16761 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:22 | Normal | 506.3 | 303 | 366 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.04 | 60.01 | 639 | 1 | 40.1 | 97327.8 | 16761 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:27 | Normal | 503.1 | 200 | 307.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 460 | 1 | 39.7 | 97327.8 | 16761 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:32 | Normal | 491 | 201.3 | 274 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 247 | 1 | 39.4 | 97327.8 | 16761 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:37 | Normal | 496.8 | 217.1 | 228.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.98 | 60.01 | 247 | 1 | 39 | 97327.9 | 16761 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:42 | Normal | 477 | 203.2 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 209 | 1 | 38.7 | 97327.9 | 16761 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:47 | Normal | 469 | 200.1 | 214.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 144 | 1 | 38.5 | 97327.9 | 16761 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:52 | Normal | 467.4 | 200.1 | 370 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 120 | 1 | 38.2 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 16:57 | Normal | 438 | 199.9 | 461.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 78 | 1 | 38 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:02 | Normal | 439.3 | 197.3 | 375.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 44 | 1 | 37.7 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:07 | Normal | 411.1 | 438.8 | 471.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7 | 1 | 37.6 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:12 | Normal | 337.4 | 319.5 | 401.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 37.2 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:17 | Normal | 326.1 | 272.6 | 324.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 36.9 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:22 | Normal | 421.5 | 408.8 | 366.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 36.7 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:27 | Normal | 429.5 | 429.5 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.4 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:32 | Normal | 357 | 352.6 | 357.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.1 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-10 17:37 | Normal | 230.5 | 199 | 199.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 35.6 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0