## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-11 06:06 | Wait | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 9.7 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:06 | Wait | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 10.1 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:08 | Wait | 459.6 | 459.4 | 459.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 9.5 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:12 | Normal | 339.3 | 303.4 | 311.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 12.8 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:12 | Normal | 336.3 | 309.3 | 317.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 12.6 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:12 | Normal | 338.3 | 309.3 | 323.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 13 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 06:17 | Normal | 495.3 | 516.2 | 503.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 0 | 1 | 15.6 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:22 | Normal | 471.2 | 511.3 | 383.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.09 | 60.03 | 60.02 | 37 | 1 | 17.6 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:27 | Normal | 459.5 | 450.3 | 218 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 88 | 1 | 19 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:32 | Normal | 480.5 | 438.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 129 | 1 | 19.9 | 97327.9 | 16762 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:37 | Normal | 508.1 | 499.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 184 | 1 | 20.7 | 97327.9 | 16763 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:42 | Normal | 512.1 | 478.2 | 199 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 249 | 1 | 21.3 | 97328 | 16763 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:47 | Normal | 512.3 | 342.3 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 310 | 1 | 21.9 | 97328 | 16763 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:52 | Normal | 520.1 | 309.3 | 278 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 407 | 1 | 22.4 | 97328 | 16763 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 06:57 | Normal | 529 | 387.3 | 520 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 674 | 1 | 23 | 97328.1 | 16763 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:02 | Normal | 526.9 | 435 | 479.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 853 | 1 | 23.5 | 97328.1 | 16763 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:07 | Normal | 528 | 498.7 | 486 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 60 | 943 | 1 | 24 | 97328.2 | 16763 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:12 | Normal | 539.3 | 505.6 | 514.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 1032 | 1 | 24.5 | 97328.3 | 16763 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:17 | Normal | 528.2 | 532.9 | 497 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.08 | 59.98 | 1137 | 1 | 25.1 | 97328.4 | 16763 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:22 | Normal | 530.3 | 535 | 497 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1257 | 1 | 25.5 | 97328.5 | 16763 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:27 | Normal | 540.6 | 515.5 | 520 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 133.6 | 133 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1386 | 1 | 23.9 | 97328.6 | 16763 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:32 | Normal | 540.3 | 543.8 | 507.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1367 | 1 | 25.6 | 97328.7 | 16763 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:37 | Normal | 532.4 | 538.9 | 519.1 | 1.6 | 1 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1313 | 1 | 26.7 | 97328.8 | 16764 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:42 | Normal | 556.8 | 563.3 | 525.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1827 | 1 | 23.2 | 97329 | 16764 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:47 | Normal | 551.1 | 489 | 526.1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1503 | 1 | 24.3 | 97329.1 | 16764 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:52 | Normal | 563.6 | 515.8 | 518 | 2.1 | 2.8 | 1 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 2635 | 1 | 23.6 | 97329.3 | 16764 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 07:57 | Normal | 563 | 529.2 | 517.8 | 2.3 | 2.3 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2532 | 1 | 24.9 | 97329.5 | 16764 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:02 | Normal | 537.5 | 526.5 | 530.1 | 2.6 | 1.5 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2333 | 1 | 25.2 | 97329.7 | 16764 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:07 | Normal | 529.4 | 523.8 | 526.5 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.93 | 60.02 | 2474 | 1 | 25.3 | 97329.9 | 16764 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:12 | Normal | 536.9 | 526.3 | 524.9 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 134.3 | 133.7 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 3401 | 1 | 25.4 | 97330.1 | 16764 | 1 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:17 | Normal | 527.4 | 518.9 | 522.3 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 134.2 | 133.6 | 134 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 3062 | 1 | 25.8 | 97330.4 | 16764 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:22 | Normal | 535 | 535.6 | 540 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 134.2 | 133.6 | 134 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3893 | 1 | 27.2 | 97330.7 | 16764 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:27 | Normal | 501.3 | 518 | 547.2 | 5.3 | 2.9 | 1.5 | 134.3 | 133.5 | 134 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 4530 | 1 | 28.6 | 97331.1 | 16764 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:32 | Normal | 530.2 | 520 | 532.2 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 134.3 | 133.7 | 134 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 3118 | 1 | 28.5 | 97331.3 | 16764 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:37 | Normal | 512.8 | 517.1 | 523.5 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 134.4 | 134 | 134.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.91 | 59.87 | 3833 | 1 | 28.9 | 97331.7 | 16765 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:42 | Normal | 524.7 | 519.9 | 533 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3795 | 1 | 29.3 | 97332 | 16765 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:47 | Normal | 518.6 | 523.7 | 538.8 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 134.5 | 134 | 134.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 59.95 | 60.04 | 4201 | 1 | 29.5 | 97332.4 | 16765 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:52 | Normal | 526.9 | 523 | 505 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 4512 | 1 | 30 | 97332.8 | 16765 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 08:57 | Normal | 525.5 | 523.1 | 531.5 | 10 | 5.7 | 4.1 | 136.2 | 135.8 | 135.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 9920 | 1 | 31.1 | 97333.3 | 16765 | 3.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:02 | Normal | 532.7 | 461 | 477.5 | 8 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 135 | 135.1 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.14 | 60.02 | 60.03 | 7636 | 1 | 33.7 | 97333.9 | 16765 | 3 | 5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:07 | Normal | 515.3 | 508.7 | 522.9 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 134.3 | 134 | 134.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 3936 | 1 | 34.1 | 97334.3 | 16765 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:12 | Normal | 518.5 | 492.5 | 475.6 | 8.8 | 5.1 | 4 | 135.7 | 135.2 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.05 | 59.98 | 60 | 8403 | 1 | 34.6 | 97334.7 | 16765 | 3.3 | 5.6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:17 | Normal | 529.8 | 472.3 | 528.1 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.1 | 60.04 | 60 | 5282 | 1 | 36.1 | 97335.3 | 16765 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:22 | Normal | 521.3 | 502.9 | 522.9 | 9.9 | 5.6 | 4.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 9726 | 1 | 36.7 | 97335.8 | 16765 | 3.6 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:27 | Normal | 514.5 | 493.5 | 517.5 | 10 | 5.7 | 4.4 | 136.2 | 135.8 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.91 | 59.95 | 59.98 | 9696 | 1 | 38.6 | 97336.5 | 16765 | 3.6 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:32 | Normal | 503.4 | 507.1 | 500.3 | 5 | 2.5 | 2.1 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 4514 | 1 | 39.7 | 97337.1 | 16765 | 1.8 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:37 | Normal | 473.6 | 499.6 | 526.5 | 8.7 | 4 | 3.2 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 7420 | 1 | 39 | 97337.6 | 16766 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:42 | Normal | 481.5 | 485.8 | 523.5 | 7.2 | 3.5 | 2.9 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 6361 | 1 | 39.4 | 97338.2 | 16766 | 3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:47 | Normal | 478.2 | 491.3 | 511.4 | 8.6 | 4 | 3.3 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7476 | 1 | 40.1 | 97338.8 | 16766 | 3.6 | 5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:52 | Normal | 462.5 | 526 | 512.9 | 7.2 | 2.9 | 2.7 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6036 | 1 | 40.3 | 97339.4 | 16766 | 3 | 4.2 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 09:57 | Normal | 478.6 | 494.6 | 511.5 | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.91 | 59.97 | 59.99 | 7323 | 1 | 40.3 | 97339.9 | 16766 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:02 | Normal | 507.6 | 490.8 | 509.1 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 136.1 | 136 | 135.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 9769 | 1 | 41.6 | 97340.7 | 16766 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:07 | Normal | 501.8 | 483.6 | 510.7 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136.1 | 136 | 135.6 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9993 | 1 | 42.4 | 97341.5 | 16766 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:12 | Normal | 501.1 | 482.1 | 507.2 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.3 | 136.3 | 136 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 10094 | 1 | 42.8 | 97342.3 | 16766 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:17 | Normal | 495.5 | 485.7 | 488.3 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 136.3 | 136.7 | 135.8 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9868 | 1 | 43.1 | 97343.1 | 16766 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:22 | Normal | 495.8 | 478.7 | 486.5 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.2 | 136 | 136.1 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9845 | 1 | 43.4 | 97343.9 | 16766 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:27 | Normal | 496.2 | 484.2 | 485.6 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10001 | 1 | 43.3 | 97344.7 | 16766 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:32 | Normal | 493.5 | 479.7 | 490.3 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 9922 | 1 | 43.4 | 97345.6 | 16766 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:37 | Normal | 492.7 | 488 | 481 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.09 | 60.11 | 60.12 | 9973 | 1 | 43.3 | 97346.4 | 16767 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:42 | Normal | 488.1 | 476.3 | 483.9 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 136.3 | 136 | 136.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.04 | 60 | 59.99 | 10004 | 1 | 43.2 | 97347.2 | 16767 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:47 | Normal | 489.3 | 476.3 | 484.1 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 10216 | 1 | 43 | 97348.1 | 16767 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:52 | Normal | 493 | 476.8 | 484.1 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 136.1 | 136 | 136.3 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 10185 | 1 | 42.6 | 97348.9 | 16767 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 10:57 | Normal | 492.5 | 472.7 | 485 | 11.5 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136 | 136.3 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 10243 | 1 | 42.5 | 97349.8 | 16767 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:02 | Normal | 489.6 | 472.2 | 486.1 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.5 | 136 | 136.3 | 25.4 | 25.7 | 25.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10340 | 1 | 42.5 | 97350.6 | 16767 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:07 | Normal | 489.6 | 472 | 479.6 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 10387 | 1 | 42.4 | 97351.5 | 16767 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:12 | Normal | 488.5 | 471.2 | 481.1 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60 | 60.07 | 10389 | 1 | 42.1 | 97352.4 | 16767 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:17 | Normal | 487.5 | 473.4 | 478.5 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10297 | 1 | 42.2 | 97353.2 | 16767 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:22 | Normal | 489.1 | 494.1 | 496.6 | 11.8 | 5.5 | 4.9 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10404 | 1 | 42.4 | 97354.1 | 16767 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:27 | Normal | 487.4 | 499.2 | 463.7 | 11.7 | 5.3 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10265 | 1 | 42.3 | 97354.9 | 16767 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:32 | Normal | 483.2 | 491.9 | 460.8 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 10291 | 1 | 42.4 | 97355.8 | 16767 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:37 | Normal | 485.5 | 491.8 | 466.1 | 12 | 5.4 | 5.3 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10478 | 1 | 42.5 | 97356.7 | 16768 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:42 | Normal | 484.4 | 492.9 | 458.8 | 12 | 5.4 | 5.4 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 59.98 | 60 | 10466 | 1 | 42.1 | 97357.5 | 16768 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:47 | Normal | 483.6 | 486.8 | 462.2 | 11.8 | 5.3 | 5.3 | 136.6 | 136.4 | 136.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10253 | 1 | 42 | 97358.4 | 16768 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:52 | Normal | 486.4 | 495 | 466.6 | 11.5 | 5 | 5.1 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9963 | 1 | 42.5 | 97359.2 | 16768 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 11:57 | Normal | 483.2 | 482.8 | 465.1 | 11.8 | 5.4 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10227 | 1 | 42.5 | 97360.1 | 16768 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:02 | Normal | 481.5 | 463.5 | 472.2 | 11.7 | 5.6 | 4.9 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10049 | 1 | 42.6 | 97360.9 | 16768 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:07 | Normal | 481 | 456.1 | 480.8 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9801 | 1 | 42.8 | 97361.7 | 16768 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:12 | Normal | 482.5 | 451 | 447.6 | 11.2 | 5.4 | 5.2 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9756 | 1 | 42.3 | 97362.6 | 16768 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:17 | Normal | 483.6 | 455.7 | 448.9 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 24.6 | 25 | 25 | 60.01 | 60 | 60.06 | 10122 | 1 | 42.4 | 97363.4 | 16768 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:22 | Normal | 482 | 454 | 448 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 9534 | 1 | 42.8 | 97364.2 | 16768 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:27 | Normal | 481.1 | 448.9 | 437.5 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.3 | 23 | 23.4 | 23.2 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 9340 | 1 | 42.4 | 97364.9 | 16768 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:32 | Normal | 486.6 | 457.8 | 451.3 | 9.9 | 4.7 | 4.7 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.93 | 59.96 | 60.01 | 8689 | 1 | 42.2 | 97365.6 | 16768 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:37 | Normal | 482.1 | 460.1 | 447.3 | 11.2 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60 | 60.04 | 59.97 | 9746 | 1 | 42.7 | 97366.4 | 16769 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:42 | Normal | 483.3 | 454.5 | 447.6 | 11.4 | 5.5 | 5.4 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 9985 | 1 | 42.9 | 97367.2 | 16769 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:47 | Normal | 486.1 | 449.1 | 433.3 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10074 | 1 | 42.7 | 97367.9 | 16769 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:52 | Normal | 482.5 | 474.5 | 435.8 | 11.8 | 5.5 | 5.5 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 10236 | 1 | 42.8 | 97368.7 | 16769 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 12:57 | Normal | 483.3 | 447.2 | 437.9 | 10.6 | 5.3 | 5 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9008 | 1 | 43.5 | 97369.5 | 16769 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:02 | Normal | 484 | 460.2 | 449.4 | 11.3 | 5.4 | 5 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9687 | 1 | 42.8 | 97370.1 | 16769 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:07 | Normal | 478 | 469.8 | 423.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.6 | 133.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 59.89 | 59.97 | 3181 | 1 | 42.8 | 97370.6 | 16769 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:12 | Normal | 489.9 | 453.6 | 424.1 | 12 | 5.8 | 5.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 10499 | 1 | 42.7 | 97371.2 | 16769 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:17 | Normal | 488.5 | 452.5 | 418.5 | 11 | 5.2 | 5.3 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9561 | 1 | 43.2 | 97371.9 | 16769 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:22 | Normal | 484.8 | 488.5 | 424.3 | 10.4 | 4.6 | 4.9 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 9193 | 1 | 42.9 | 97372.6 | 16769 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:27 | Normal | 478.6 | 462 | 416.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 3459 | 1 | 42.6 | 97373.3 | 16769 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:32 | Normal | 477.3 | 447.3 | 425.5 | 7.8 | 3.3 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 6860 | 1 | 42.8 | 97373.8 | 16769 | 3.4 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:37 | Normal | 507 | 498.7 | 410.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60.04 | 59.96 | 3862 | 1 | 42.3 | 97374.1 | 16770 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:42 | Normal | 505.8 | 472 | 428.8 | 6.1 | 2.8 | 3.2 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5518 | 1 | 42.5 | 97374.8 | 16770 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:47 | Normal | 493 | 472.5 | 435.8 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3599 | 1 | 42.1 | 97375.1 | 16770 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:52 | Normal | 493.1 | 477.4 | 451.4 | 4.2 | 2 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 3542 | 1 | 41.8 | 97375.5 | 16770 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 13:57 | Normal | 495.4 | 473.2 | 481.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.1 | 59.99 | 3295 | 1 | 41.7 | 97375.9 | 16770 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:02 | Normal | 479.1 | 475 | 526.2 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 3798 | 1 | 41 | 97376.1 | 16770 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:07 | Normal | 509.6 | 488.5 | 543.1 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.05 | 59.98 | 3213 | 1 | 40.3 | 97376.4 | 16770 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:12 | Normal | 503.1 | 476.7 | 534 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.91 | 59.93 | 59.99 | 2671 | 1 | 39.6 | 97376.7 | 16770 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:17 | Normal | 503.7 | 484.3 | 530.3 | 3 | 1.3 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 2353 | 1 | 39 | 97376.9 | 16770 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:22 | Normal | 512.7 | 496.1 | 528.8 | 6 | 2.8 | 1.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.93 | 59.95 | 60.02 | 4821 | 1 | 38.2 | 97377.1 | 16770 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:27 | Normal | 514.6 | 506.7 | 534.8 | 8.5 | 4 | 1.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6706 | 1 | 38 | 97377.6 | 16770 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:32 | Normal | 508.3 | 493.5 | 525.3 | 7.9 | 3.5 | 1.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.99 | 60 | 5912 | 1 | 38.3 | 97378.1 | 16770 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:37 | Normal | 499.6 | 494.4 | 539.4 | 3.6 | 1.5 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.17 | 60.02 | 2696 | 1 | 38.2 | 97378.4 | 16771 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:42 | Normal | 502.4 | 452.3 | 532.8 | 6 | 3 | 1 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4389 | 1 | 38.1 | 97378.6 | 16771 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:47 | Normal | 508.8 | 463.3 | 552.8 | 7 | 3.3 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.5 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.83 | 59.96 | 59.99 | 5209 | 1 | 38.3 | 97379 | 16771 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:52 | Normal | 492.7 | 481.2 | 511 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 134 | 133.7 | 134.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60 | 60.07 | 2178 | 1 | 38.6 | 97379.4 | 16771 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 14:57 | Normal | 499.5 | 466.8 | 515 | 2.5 | 1.1 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 1971 | 1 | 38.4 | 97379.6 | 16771 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:02 | Normal | 499.8 | 481.9 | 526.6 | 2.8 | 1.3 | 1 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 59.94 | 59.88 | 1993 | 1 | 38.2 | 97379.7 | 16771 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:07 | Normal | 492.7 | 477.2 | 519.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1390 | 1 | 38.7 | 97379.9 | 16771 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:12 | Normal | 493.1 | 464.3 | 515.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 1235 | 1 | 39.5 | 97380 | 16771 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:17 | Normal | 500.3 | 491.5 | 521.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.89 | 59.97 | 1373 | 1 | 41.6 | 97380.1 | 16771 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:22 | Normal | 501 | 489.3 | 526.1 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1624 | 1 | 37.9 | 97380.2 | 16771 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:27 | Normal | 516.3 | 456.4 | 556 | 3.3 | 1.6 | 1 | 133 | 132.7 | 132.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2542 | 1 | 36.1 | 97380.4 | 16771 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:32 | Normal | 519.1 | 462.3 | 546 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.1 | 60.11 | 60.16 | 3025 | 1 | 35.9 | 97380.7 | 16771 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:37 | Normal | 511.8 | 455.3 | 545 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.08 | 59.85 | 60.05 | 2581 | 1 | 35.8 | 97380.9 | 16772 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:42 | Normal | 495.1 | 421.2 | 507 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 991 | 1 | 37.7 | 97381 | 16772 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:47 | Normal | 496.8 | 417.5 | 499.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 135 | 134.8 | 134.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1611 | 1 | 39.8 | 97381.1 | 16772 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:52 | Normal | 512 | 425.2 | 523.8 | 2.2 | 1 | 0.6 | 135.5 | 135.1 | 135.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1464 | 1 | 35.3 | 97381.3 | 16772 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 15:57 | Normal | 495.8 | 426.3 | 478.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 803 | 1 | 38.2 | 97381.4 | 16772 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:02 | Normal | 488.6 | 394.3 | 393.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 651 | 1 | 39.8 | 97381.4 | 16772 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:07 | Normal | 495.5 | 200 | 404 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 427 | 1 | 40.5 | 97381.5 | 16772 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:12 | Normal | 490.5 | 199.8 | 399.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 368 | 1 | 40.7 | 97381.5 | 16772 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:17 | Normal | 481.5 | 200 | 390.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 303 | 1 | 40.6 | 97381.5 | 16772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:22 | Normal | 481.1 | 207.6 | 428.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 262 | 1 | 40.4 | 97381.6 | 16772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:27 | Normal | 478.8 | 200 | 416.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 221 | 1 | 40.1 | 97381.6 | 16772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:32 | Normal | 482.4 | 201.9 | 401.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 191 | 1 | 39.8 | 97381.6 | 16772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:37 | Normal | 467.4 | 200 | 363.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 170 | 1 | 39.6 | 97381.6 | 16773 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:42 | Normal | 484.4 | 199.8 | 334.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 164 | 1 | 39.3 | 97381.6 | 16773 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:47 | Normal | 474.9 | 200 | 337.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 131 | 1 | 39.1 | 97381.6 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:52 | Normal | 468.6 | 200 | 378.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 97 | 1 | 38.8 | 97381.6 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 16:57 | Normal | 465.8 | 202 | 386.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 66 | 1 | 38.5 | 97381.6 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:02 | Normal | 425.1 | 198.6 | 492.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 22 | 1 | 38.3 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:07 | Normal | 456.3 | 197.5 | 462.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 38 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:12 | Normal | 352.3 | 280.3 | 354 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2 | 1 | 37.7 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:17 | Normal | 319.3 | 296.3 | 277.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 37.4 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:22 | Normal | 376.3 | 435.6 | 400 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 37.1 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:27 | Normal | 436.6 | 435.8 | 430.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 36.9 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:32 | Normal | 380.1 | 382.6 | 382.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 36.6 | 97381.7 | 16773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-11 17:37 | Normal | 203.3 | 199 | 198.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 36.1 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0