## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-12 06:06 | Wait | 469.8 | 469.6 | 469.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 9.2 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-12 06:07 | Wait | 466.3 | 466.4 | 466.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 9 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-12 06:10 | Normal | 340.1 | 293 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 12 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:15 | Normal | 504.8 | 323.5 | 405 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 14.7 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:20 | Normal | 482.3 | 403.5 | 401.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25 | 1 | 16.8 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:25 | Normal | 494.5 | 328.3 | 302.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 49 | 1 | 18.3 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:30 | Normal | 473.4 | 201.5 | 198 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 61 | 1 | 19.4 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:35 | Normal | 498.3 | 199.9 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 80 | 1 | 20.1 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:40 | Normal | 492 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 105 | 1 | 20.7 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:45 | Normal | 495.9 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 126 | 1 | 21.2 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:50 | Normal | 509.9 | 200.3 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 142 | 1 | 21.7 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 06:55 | Normal | 500.3 | 200.2 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 167 | 1 | 22.2 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:00 | Normal | 517.1 | 200.2 | 198.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 187 | 1 | 22.6 | 97381.7 | 16774 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:05 | Normal | 507.8 | 207.3 | 197.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 238 | 1 | 23 | 97381.7 | 16775 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:10 | Normal | 529 | 352 | 237.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 60 | 341 | 1 | 23.5 | 97381.8 | 16775 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:15 | Normal | 532 | 474.5 | 492.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 477 | 1 | 24 | 97381.8 | 16775 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:20 | Normal | 532.9 | 526.2 | 487 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 693 | 1 | 24.5 | 97381.8 | 16775 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:25 | Normal | 536.2 | 563.7 | 488.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 803 | 1 | 25 | 97381.9 | 16775 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:30 | Normal | 545.5 | 564.5 | 484.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 862 | 1 | 25.8 | 97382 | 16775 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:35 | Normal | 549.9 | 562.9 | 476.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 132.9 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 917 | 1 | 26.9 | 97382.1 | 16775 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:40 | Normal | 531.1 | 564 | 481 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 985 | 1 | 28.1 | 97382.1 | 16775 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:45 | Normal | 547.4 | 562 | 513 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 1059 | 1 | 29.2 | 97382.2 | 16775 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:50 | Normal | 549.1 | 493.5 | 488 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1450 | 1 | 29.9 | 97382.3 | 16775 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 07:55 | Normal | 557 | 524 | 487.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1629 | 1 | 26 | 97382.5 | 16775 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:00 | Normal | 548.6 | 522 | 505.6 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.9 | 5.8 | 6 | 6 | 59.86 | 60 | 60.01 | 2319 | 1 | 27.7 | 97382.6 | 16775 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:05 | Normal | 536.9 | 522 | 521.7 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.92 | 59.93 | 60.03 | 2958 | 1 | 29.6 | 97382.8 | 16776 | 0 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:10 | Normal | 526.9 | 520.5 | 521.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3163 | 1 | 31.2 | 97383.1 | 16776 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:15 | Normal | 523.4 | 511.2 | 530 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 3299 | 1 | 32.5 | 97383.4 | 16776 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:20 | Normal | 513.4 | 513 | 547 | 4 | 3.1 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 3480 | 1 | 33.8 | 97383.6 | 16776 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:25 | Normal | 494.7 | 507.1 | 549.8 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 134.5 | 134 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 60.09 | 59.98 | 4223 | 1 | 35 | 97384 | 16776 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:30 | Normal | 510.1 | 507.7 | 558 | 5.6 | 3.4 | 0.6 | 135.1 | 134.2 | 133.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.1 | 59.91 | 60.05 | 4481 | 1 | 35.9 | 97384.3 | 16776 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:35 | Normal | 528.4 | 508.8 | 524.7 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 135 | 134.6 | 134.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 5030 | 1 | 36.8 | 97384.7 | 16776 | 1.8 | 4 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:40 | Normal | 509.2 | 512.5 | 555 | 6.2 | 3.6 | 1.6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 13.5 | 14 | 13.7 | 60.1 | 59.99 | 60.09 | 5465 | 1 | 37.7 | 97385.2 | 16776 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:45 | Normal | 520.3 | 506.1 | 517.5 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 135 | 134.8 | 135 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 6080 | 1 | 38.7 | 97385.6 | 16776 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:50 | Normal | 511.3 | 509.1 | 521.8 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135 | 135 | 135.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6272 | 1 | 39.6 | 97386.2 | 16776 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 08:55 | Normal | 519.1 | 510.9 | 516.7 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6486 | 1 | 40.5 | 97386.7 | 16776 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:00 | Normal | 508.2 | 510 | 515.2 | 6.9 | 4 | 3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6661 | 1 | 41.6 | 97387.2 | 16776 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:05 | Normal | 513.1 | 496.1 | 518.2 | 7 | 4.2 | 3 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 6822 | 1 | 42.6 | 97387.8 | 16777 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:10 | Normal | 512.6 | 499.9 | 512.2 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 135.6 | 135.2 | 134.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7033 | 1 | 43.5 | 97388.4 | 16777 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:15 | Normal | 509.6 | 501.1 | 507 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 7222 | 1 | 44 | 97389 | 16777 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:20 | Normal | 504.7 | 500.4 | 506.8 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 7379 | 1 | 44.2 | 97389.6 | 16777 | 2.4 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:25 | Normal | 513.6 | 491.5 | 513 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7558 | 1 | 44.8 | 97390.2 | 16777 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:30 | Normal | 473.1 | 478.3 | 508.3 | 9.4 | 4.7 | 3.6 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8130 | 1 | 45.3 | 97390.9 | 16777 | 3.9 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:35 | Normal | 464 | 482.1 | 506.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8392 | 1 | 46 | 97391.5 | 16777 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:40 | Normal | 464.5 | 472.6 | 509.2 | 10 | 4.9 | 3.8 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8515 | 1 | 47 | 97392.2 | 16777 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:45 | Normal | 459.2 | 481.7 | 497.9 | 10.3 | 5 | 4 | 136 | 135.9 | 136.1 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 8699 | 1 | 47.3 | 97393 | 16777 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:50 | Normal | 466.1 | 478.4 | 509.6 | 10.3 | 5 | 4 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.97 | 59.95 | 60 | 8827 | 1 | 46.8 | 97393.7 | 16777 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 09:55 | Normal | 463.4 | 481.1 | 502.3 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 136.1 | 136 | 135.9 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 8996 | 1 | 46.1 | 97394.4 | 16777 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:00 | Normal | 495.3 | 473.8 | 500 | 10.1 | 5.2 | 4.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 9188 | 1 | 46 | 97395.2 | 16777 | 4.3 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:05 | Normal | 494.5 | 472.5 | 500 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 60.06 | 59.98 | 60 | 9509 | 1 | 45.8 | 97396 | 16778 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:10 | Normal | 491.1 | 478.8 | 499.9 | 11 | 5.3 | 4.4 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9629 | 1 | 45.4 | 97396.8 | 16778 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:15 | Normal | 493.4 | 472.9 | 498 | 11 | 5.4 | 4.5 | 136 | 136.2 | 136.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 9782 | 1 | 44.8 | 97397.6 | 16778 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:20 | Normal | 488 | 470 | 506.2 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 9821 | 1 | 44.3 | 97398.4 | 16778 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:25 | Normal | 485.6 | 469.6 | 512 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9848 | 1 | 44 | 97399.2 | 16778 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:30 | Normal | 490.6 | 476 | 521.7 | 11.4 | 5.5 | 4.2 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.06 | 59.97 | 60.05 | 9897 | 1 | 43.7 | 97400 | 16778 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:35 | Normal | 486.5 | 471.9 | 527.1 | 11.6 | 5.6 | 4 | 136.4 | 136.1 | 136.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 9914 | 1 | 43.8 | 97400.9 | 16778 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:40 | Normal | 490.8 | 475.3 | 528.2 | 11.5 | 5.5 | 3.9 | 136.2 | 136 | 136.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60 | 59.96 | 9846 | 1 | 43.9 | 97401.7 | 16778 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:45 | Normal | 485.6 | 479.9 | 533 | 11.7 | 5.5 | 3.6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9747 | 1 | 43.6 | 97402.5 | 16778 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:50 | Normal | 484.3 | 465.7 | 483.9 | 11.7 | 5.7 | 4.9 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10240 | 1 | 43.4 | 97403.3 | 16778 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 10:55 | Normal | 485.1 | 464.6 | 478 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10365 | 1 | 43.2 | 97404.2 | 16778 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:00 | Normal | 483.6 | 466.3 | 476.2 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10338 | 1 | 43 | 97405.1 | 16778 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:05 | Normal | 482.8 | 461.7 | 474.6 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.05 | 60.09 | 59.99 | 10344 | 1 | 43.2 | 97405.9 | 16779 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:10 | Normal | 482 | 465.8 | 470.6 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 10401 | 1 | 43.1 | 97406.8 | 16779 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:15 | Normal | 478.4 | 467.5 | 473.6 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 10473 | 1 | 42.9 | 97407.7 | 16779 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:20 | Normal | 484.3 | 457.3 | 480 | 11.8 | 5.9 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 10416 | 1 | 43.1 | 97408.5 | 16779 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:25 | Normal | 475.5 | 494.9 | 480.2 | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10401 | 1 | 43.2 | 97409.4 | 16779 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:30 | Normal | 479.6 | 487.2 | 459.1 | 11.9 | 5.5 | 5.3 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 10360 | 1 | 42.9 | 97410.2 | 16779 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:35 | Normal | 480.6 | 491.6 | 463.1 | 12 | 5.3 | 5.3 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 10407 | 1 | 42.8 | 97411.1 | 16779 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:40 | Normal | 480.1 | 490.5 | 461 | 12 | 5.4 | 5.3 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10440 | 1 | 42.8 | 97411.9 | 16779 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:45 | Normal | 482.1 | 495.8 | 461.8 | 12.1 | 5.3 | 5.4 | 136 | 136.2 | 136.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10479 | 1 | 42.6 | 97412.8 | 16779 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:50 | Normal | 484.2 | 492.8 | 464.5 | 12.1 | 5.2 | 5.4 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 60 | 60 | 10465 | 1 | 42.2 | 97413.7 | 16779 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 11:55 | Normal | 486.3 | 461.1 | 471.2 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 10367 | 1 | 42.2 | 97414.5 | 16779 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:00 | Normal | 490 | 489.7 | 450.6 | 5.1 | 3.3 | 2.6 | 135 | 134.7 | 135 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 4339 | 1 | 42.4 | 97415.4 | 16779 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:05 | Normal | 488.5 | 464.3 | 443.3 | 11 | 5.5 | 5.1 | 136 | 135.8 | 136 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9763 | 1 | 42.1 | 97416.2 | 16780 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:10 | Normal | 485.1 | 455.9 | 448.8 | 11.7 | 5.6 | 5.4 | 136 | 136 | 136.4 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10239 | 1 | 42.3 | 97417.1 | 16780 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:15 | Normal | 485 | 449.8 | 445 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 10030 | 1 | 42.7 | 97417.9 | 16780 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:20 | Normal | 483.1 | 452.9 | 440.8 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 10005 | 1 | 42.6 | 97418.8 | 16780 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:25 | Normal | 486.6 | 455.3 | 444.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60 | 59.99 | 9918 | 1 | 42.7 | 97419.6 | 16780 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:30 | Normal | 487.1 | 459.5 | 447.5 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 135.8 | 135.7 | 136 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 9905 | 1 | 42.6 | 97420.4 | 16780 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:35 | Normal | 488.6 | 457.6 | 452.1 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 136 | 136 | 136.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9892 | 1 | 42.7 | 97421.3 | 16780 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:40 | Normal | 486.1 | 460.7 | 449.3 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 136 | 136.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 9737 | 1 | 42.5 | 97422.1 | 16780 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:45 | Normal | 486.6 | 456.3 | 442.1 | 10.9 | 5.2 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 9592 | 1 | 42.5 | 97422.9 | 16780 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:50 | Normal | 486.5 | 452.8 | 454.9 | 10.8 | 5.2 | 5 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60 | 59.99 | 9416 | 1 | 42.7 | 97423.7 | 16780 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 12:55 | Normal | 487.2 | 458.6 | 466.9 | 10.6 | 5 | 4.6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 9160 | 1 | 42.8 | 97424.4 | 16780 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:00 | Normal | 487.4 | 446.1 | 468.3 | 10.5 | 5 | 4.3 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8939 | 1 | 42.4 | 97425.2 | 16780 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:05 | Normal | 490 | 446.4 | 444.4 | 10.3 | 5 | 4.7 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8930 | 1 | 42.3 | 97425.9 | 16781 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:10 | Normal | 487.3 | 484.1 | 451.6 | 10.2 | 4.4 | 4.2 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8598 | 1 | 42.4 | 97426.7 | 16781 | 4.7 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:15 | Normal | 490.8 | 486 | 420.5 | 10 | 4.3 | 5 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8620 | 1 | 42.4 | 97427.4 | 16781 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:20 | Normal | 491.8 | 477 | 423.6 | 9.8 | 4.4 | 4.9 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 8547 | 1 | 42.2 | 97428.1 | 16781 | 4.5 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:25 | Normal | 491.3 | 449.2 | 426 | 9.9 | 4.7 | 5 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 8651 | 1 | 42 | 97428.8 | 16781 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:30 | Normal | 494.3 | 447.6 | 421.3 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8257 | 1 | 42 | 97429.5 | 16781 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:35 | Normal | 496.3 | 456.6 | 420.8 | 9.1 | 4.5 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8194 | 1 | 42.1 | 97430.2 | 16781 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:40 | Normal | 491.8 | 467 | 421.1 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8086 | 1 | 42.2 | 97430.9 | 16781 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:45 | Normal | 491.2 | 482.1 | 419.5 | 9 | 4.2 | 4.5 | 135 | 135.2 | 135.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7943 | 1 | 42 | 97431.6 | 16781 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:50 | Normal | 490.7 | 479 | 430.5 | 8.7 | 4.2 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 18.7 | 19 | 18.8 | 60 | 59.97 | 59.96 | 7623 | 1 | 41.8 | 97432.2 | 16781 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 13:55 | Normal | 494.2 | 486.5 | 406.1 | 8.5 | 4 | 4.5 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 7561 | 1 | 41.6 | 97432.8 | 16781 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:00 | Normal | 494 | 477.8 | 421.5 | 8.3 | 4 | 4 | 134.9 | 134.7 | 135 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7261 | 1 | 41.8 | 97433.5 | 16781 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:05 | Normal | 496.9 | 479.8 | 427 | 8 | 3.8 | 3.4 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 6876 | 1 | 41.9 | 97434 | 16782 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:10 | Normal | 497.1 | 485.2 | 396 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 6905 | 1 | 41.9 | 97434.6 | 16782 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:15 | Normal | 497.1 | 486.5 | 396.5 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6689 | 1 | 42 | 97435.2 | 16782 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:20 | Normal | 498.8 | 482.4 | 390 | 7.2 | 3.5 | 4 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6471 | 1 | 41.8 | 97435.7 | 16782 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:25 | Normal | 502.8 | 487.1 | 383.1 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 6162 | 1 | 42 | 97436.3 | 16782 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:30 | Normal | 501.7 | 501.5 | 381.7 | 6.7 | 3 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5923 | 1 | 41.8 | 97436.8 | 16782 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:35 | Normal | 503 | 495.7 | 405.5 | 6.4 | 2.8 | 3 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5482 | 1 | 41.5 | 97437.2 | 16782 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:40 | Normal | 500 | 461.7 | 373.3 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 5443 | 1 | 41.2 | 97437.7 | 16782 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:45 | Normal | 504.9 | 458.5 | 375 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5156 | 1 | 41.2 | 97438.1 | 16782 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:50 | Normal | 501 | 462.2 | 378 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 4895 | 1 | 41 | 97438.6 | 16782 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 14:55 | Normal | 506.1 | 459.3 | 359 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 134.4 | 134 | 134.4 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4671 | 1 | 41 | 97439 | 16782 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:00 | Normal | 505 | 463 | 364.2 | 5.1 | 2.4 | 2.7 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 4364 | 1 | 41 | 97439.3 | 16782 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:05 | Normal | 506.8 | 465 | 343 | 4.9 | 2.3 | 3 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.95 | 60 | 4203 | 1 | 40.3 | 97439.7 | 16783 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:10 | Normal | 509.1 | 467.3 | 358.5 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.89 | 59.94 | 59.89 | 3915 | 1 | 39.9 | 97440 | 16783 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:15 | Normal | 506 | 461.9 | 334.3 | 4.4 | 2 | 2.7 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 3682 | 1 | 39.7 | 97440.3 | 16783 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:20 | Normal | 507 | 451.5 | 342.6 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 3349 | 1 | 39.5 | 97440.6 | 16783 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:25 | Normal | 506.1 | 455.9 | 321 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 3175 | 1 | 39.2 | 97440.9 | 16783 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:30 | Normal | 510.1 | 455 | 339 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 2645 | 1 | 38.8 | 97441.1 | 16783 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:35 | Normal | 512.4 | 449.3 | 373.6 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60.09 | 59.97 | 2361 | 1 | 38.4 | 97441.4 | 16783 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:40 | Normal | 511.1 | 431 | 357.8 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 133 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 2190 | 1 | 38 | 97441.5 | 16783 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:45 | Normal | 511.3 | 433.1 | 360.5 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1946 | 1 | 37.4 | 97441.7 | 16783 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:50 | Normal | 512 | 424 | 353.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1730 | 1 | 36.9 | 97441.9 | 16783 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 15:55 | Normal | 510.1 | 421.2 | 335 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1523 | 1 | 37.5 | 97442 | 16783 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:00 | Normal | 512.5 | 383.1 | 344.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 1293 | 1 | 39.8 | 97442.1 | 16783 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:05 | Normal | 513.2 | 310 | 325 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.1 | 132 | 132.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1078 | 1 | 41.2 | 97442.2 | 16784 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:10 | Normal | 505.5 | 318.2 | 309 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 914 | 1 | 42 | 97442.3 | 16784 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:15 | Normal | 513.1 | 300 | 321.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 743 | 1 | 42.4 | 97442.4 | 16784 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:20 | Normal | 510 | 200.3 | 325.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 578 | 1 | 42.5 | 97442.4 | 16784 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:25 | Normal | 507.1 | 202 | 287 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 458 | 1 | 42.5 | 97442.5 | 16784 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:30 | Normal | 492.8 | 200 | 264 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 363 | 1 | 42.3 | 97442.5 | 16784 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:35 | Normal | 479.8 | 200 | 308 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 250 | 1 | 42.1 | 97442.5 | 16784 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:40 | Normal | 467.1 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 163 | 1 | 41.8 | 97442.5 | 16784 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:45 | Normal | 468.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 126 | 1 | 41.5 | 97442.6 | 16784 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:50 | Normal | 469.4 | 200.9 | 207.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 95 | 1 | 41.2 | 97442.6 | 16784 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 16:55 | Normal | 456 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 69 | 1 | 40.9 | 97442.6 | 16784 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:00 | Normal | 441.5 | 201.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 45 | 1 | 40.6 | 97442.6 | 16784 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:05 | Normal | 431.6 | 201.7 | 206.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 22 | 1 | 40.2 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:10 | Normal | 498.1 | 490 | 477 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:15 | Normal | 388.6 | 321.9 | 381.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:20 | Normal | 435.2 | 433.9 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.3 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:25 | Normal | 392.6 | 369.3 | 348 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 38.9 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:30 | Normal | 411.5 | 371.5 | 373 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-12 17:35 | Normal | 302 | 291.5 | 316.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 1 | 38.2 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0