## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-13 06:05 | Wait | 497.7 | 497.6 | 497.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 9.7 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:06 | Wait | 500.4 | 500.3 | 500.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 9.9 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:07 | Wait | 494.6 | 494.3 | 494.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 9.5 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:10 | Normal | 303.8 | 328.8 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 4 | 1 | 12.7 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 06:15 | Normal | 530.1 | 498.8 | 527.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 14.8 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:16 | Normal | 472.9 | 522.8 | 424.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.04 | 59.99 | 60.09 | 13 | 1 | 15.7 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:18 | Normal | 468 | 510.5 | 397.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 34 | 1 | 16.4 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:20 | Normal | 429.1 | 428.5 | 522.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 39 | 1 | 17 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:23 | Normal | 476.9 | 381.5 | 438.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 82 | 1 | 18 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 06:24 | Normal | 481 | 491.8 | 413.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 112 | 1 | 18.7 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:29 | Normal | 508.5 | 499.5 | 508.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 182 | 1 | 19.7 | 97442.6 | 16785 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:34 | Normal | 506.1 | 527.3 | 506.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.16 | 60 | 60.02 | 243 | 1 | 20.5 | 97442.6 | 16786 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:39 | Normal | 515.6 | 400.8 | 434.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 280 | 1 | 21.1 | 97442.6 | 16786 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:44 | Normal | 530.1 | 408.5 | 446.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 303 | 1 | 21.7 | 97442.7 | 16786 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:49 | Normal | 508 | 350 | 451.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 325 | 1 | 22.2 | 97442.7 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:54 | Normal | 511 | 445.6 | 442.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.12 | 60.04 | 338 | 1 | 22.8 | 97442.7 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 06:59 | Normal | 501.5 | 291.5 | 437.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 326 | 1 | 23.3 | 97442.7 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:04 | Normal | 516.4 | 218.7 | 433.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.11 | 59.99 | 349 | 1 | 23.7 | 97442.8 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:09 | Normal | 531.5 | 332 | 493.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 450 | 1 | 24.2 | 97442.8 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:14 | Normal | 540.9 | 462.1 | 517.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 541 | 1 | 24.8 | 97442.9 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:19 | Normal | 546 | 527.1 | 506.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 733 | 1 | 25.3 | 97442.9 | 16786 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:24 | Normal | 538.5 | 572.5 | 507.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.12 | 60.03 | 881 | 1 | 25.9 | 97443 | 16786 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:29 | Normal | 550.8 | 571.2 | 491.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 957 | 1 | 26.6 | 97443 | 16786 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:34 | Normal | 550.8 | 548.8 | 508.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 3 | 3 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 1069 | 1 | 27.8 | 97443.1 | 16787 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:39 | Normal | 544.7 | 555.1 | 523.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1194 | 1 | 29.1 | 97443.2 | 16787 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:44 | Normal | 553.8 | 491.6 | 519.8 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1619 | 1 | 30.3 | 97443.3 | 16787 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:49 | Normal | 563.7 | 500 | 505.7 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1700 | 1 | 25.7 | 97443.5 | 16787 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:54 | Normal | 571.7 | 528.8 | 510.1 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1859 | 1 | 27.2 | 97443.6 | 16787 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 07:59 | Normal | 554.6 | 520.7 | 524.4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2228 | 1 | 29.4 | 97443.8 | 16787 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:04 | Normal | 535.6 | 518.9 | 505.8 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.91 | 59.93 | 60.01 | 2932 | 1 | 30.9 | 97444 | 16787 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:09 | Normal | 529.3 | 522.7 | 509.8 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 3208 | 1 | 32.8 | 97444.3 | 16787 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:14 | Normal | 526.3 | 519.1 | 516.8 | 3.8 | 3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3395 | 1 | 34.3 | 97444.5 | 16787 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:19 | Normal | 523.2 | 520.8 | 539.9 | 3.9 | 3.1 | 0.5 | 133 | 133.1 | 133.4 | 8.9 | 9 | 9 | 60.05 | 59.95 | 59.93 | 3529 | 1 | 35.8 | 97444.8 | 16787 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:24 | Normal | 494.4 | 511.6 | 568.7 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.12 | 60.06 | 60.01 | 4211 | 1 | 37.2 | 97445.1 | 16787 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:29 | Normal | 504.3 | 505.8 | 552.2 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60.09 | 60.02 | 4516 | 1 | 38.5 | 97445.5 | 16787 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:34 | Normal | 517.8 | 508 | 494.8 | 6 | 3.6 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5072 | 1 | 39.9 | 97445.9 | 16788 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:39 | Normal | 500.3 | 511.4 | 545.2 | 5.5 | 3.1 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 11.8 | 12 | 12 | 59.93 | 60.13 | 60.16 | 4691 | 1 | 41.1 | 97446.3 | 16788 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:44 | Normal | 510.7 | 506.8 | 506.7 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 134 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60.09 | 60.03 | 6122 | 1 | 42.2 | 97446.8 | 16788 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:49 | Normal | 515.3 | 508.9 | 512.1 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 59.93 | 59.92 | 6267 | 1 | 43.3 | 97447.3 | 16788 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:54 | Normal | 506.8 | 498.6 | 509 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.6 | 133.7 | 134 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6504 | 1 | 44.5 | 97447.8 | 16788 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 08:59 | Normal | 514.1 | 502.3 | 516.3 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134 | 134.1 | 134.3 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 6675 | 1 | 45.4 | 97448.4 | 16788 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:04 | Normal | 510.3 | 500.1 | 507.9 | 7 | 4.2 | 3.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 60.06 | 60 | 59.98 | 6893 | 1 | 46 | 97448.9 | 16788 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:09 | Normal | 498 | 512.6 | 509.5 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 6956 | 1 | 46.7 | 97449.5 | 16788 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:14 | Normal | 509.5 | 493 | 509.1 | 7 | 4.2 | 3.2 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 6927 | 1 | 47.4 | 97450.1 | 16788 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:19 | Normal | 504.5 | 493.5 | 506.7 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 7380 | 1 | 47.2 | 97450.7 | 16788 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:24 | Normal | 500 | 479.6 | 510.9 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.1 | 134 | 134.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 7529 | 1 | 47.1 | 97451.3 | 16788 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:29 | Normal | 473.1 | 485.1 | 504.8 | 9.2 | 4.7 | 3.6 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8064 | 1 | 47 | 97452 | 16788 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:34 | Normal | 465.1 | 489 | 504.1 | 10 | 4.7 | 3.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 8372 | 1 | 46.7 | 97452.6 | 16789 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:39 | Normal | 460.1 | 476.5 | 506.2 | 10.1 | 4.9 | 3.8 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60 | 60 | 8503 | 1 | 46.6 | 97453.4 | 16789 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:44 | Normal | 461 | 479.2 | 499 | 10.2 | 5 | 4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8635 | 1 | 46.7 | 97454.1 | 16789 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:49 | Normal | 461 | 477.1 | 499.3 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 8827 | 1 | 46.7 | 97454.8 | 16789 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:54 | Normal | 460 | 480.7 | 498.6 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 8997 | 1 | 46.3 | 97455.5 | 16789 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 09:59 | Normal | 458.9 | 479.1 | 502.3 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 9136 | 1 | 45.8 | 97456.3 | 16789 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:04 | Normal | 489.3 | 475.3 | 501.6 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 23.9 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 9710 | 1 | 45.3 | 97457.1 | 16789 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:09 | Normal | 488.9 | 482.3 | 499 | 11 | 5.2 | 4.4 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 9661 | 1 | 45.1 | 97457.9 | 16789 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:14 | Normal | 486.6 | 481.6 | 493.1 | 11.2 | 5.3 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9789 | 1 | 44.7 | 97458.7 | 16789 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:19 | Normal | 487.1 | 485.4 | 495.7 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 9820 | 1 | 44.2 | 97459.5 | 16789 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:24 | Normal | 491.8 | 478.8 | 506.1 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 134.5 | 134.7 | 135 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9883 | 1 | 44.1 | 97460.3 | 16789 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:29 | Normal | 486.7 | 471.6 | 509.1 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 9878 | 1 | 44.3 | 97461.1 | 16789 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:34 | Normal | 482.9 | 473.9 | 511.3 | 11.5 | 5.6 | 4.2 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 9846 | 1 | 44.5 | 97462 | 16790 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:39 | Normal | 484.8 | 478.5 | 516.2 | 11.5 | 5.5 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 9767 | 1 | 44 | 97462.8 | 16790 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:44 | Normal | 481.5 | 477.8 | 515.3 | 11.8 | 5.6 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 9851 | 1 | 44.1 | 97463.6 | 16790 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:49 | Normal | 486.8 | 480.6 | 471.8 | 10 | 4.8 | 4.3 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 8781 | 1 | 44 | 97464.4 | 16790 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:54 | Normal | 486 | 467 | 476 | 10.7 | 5.2 | 4.6 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 9418 | 1 | 43.4 | 97465.2 | 16790 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 10:59 | Normal | 484.3 | 464.1 | 478.4 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10397 | 1 | 43.2 | 97466 | 16790 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:04 | Normal | 487.5 | 469.3 | 481.1 | 12.1 | 5.9 | 5.2 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 10683 | 1 | 43.3 | 97466.9 | 16790 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:09 | Normal | 475.8 | 488.4 | 472.3 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 132.4 | 132.6 | 132.9 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2178 | 1 | 43.1 | 97467.8 | 16790 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:14 | Normal | 477.1 | 468 | 471 | 12.8 | 6.1 | 5.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11183 | 1 | 42.9 | 97468.6 | 16790 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:19 | Normal | 489.3 | 487.6 | 475.1 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11378 | 1 | 43.6 | 97469.6 | 16790 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:24 | Normal | 476.3 | 491.3 | 488.5 | 6.1 | 3.1 | 2.8 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5027 | 1 | 43.4 | 97470.3 | 16790 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:29 | Normal | 474.6 | 487.6 | 472.5 | 12.6 | 5.8 | 5.4 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10887 | 1 | 43.3 | 97471.1 | 16790 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:34 | Normal | 480.4 | 483 | 490.3 | 12.8 | 6 | 5.3 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 10817 | 1 | 43.1 | 97471.8 | 16791 | 6 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:39 | Normal | 495.7 | 475.2 | 471.5 | 13.4 | 6.5 | 6 | 133.9 | 134 | 134.2 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12018 | 1 | 42.1 | 97472.2 | 16791 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:44 | Normal | 485.9 | 495.8 | 462 | 12.3 | 5.6 | 5.5 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10797 | 1 | 42.4 | 97473.1 | 16791 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:49 | Normal | 484.3 | 490.1 | 464 | 12.3 | 5.5 | 5.5 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10711 | 1 | 42.6 | 97474 | 16791 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:54 | Normal | 485 | 461.5 | 461.5 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 10654 | 1 | 42.5 | 97474.9 | 16791 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 11:59 | Normal | 484 | 457 | 460.8 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10536 | 1 | 42.3 | 97475.8 | 16791 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:04 | Normal | 484.9 | 454.2 | 469.3 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.3 | 134.4 | 134.7 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 10707 | 1 | 42.8 | 97476.7 | 16791 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:09 | Normal | 475.6 | 472.6 | 439.1 | 10.3 | 4.8 | 4.8 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8942 | 1 | 43.1 | 97477.6 | 16791 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:14 | Normal | 486.4 | 459.8 | 451.7 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11895 | 1 | 42.6 | 97478.2 | 16791 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:19 | Normal | 487.1 | 472.6 | 453 | 10.1 | 4.8 | 4.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8995 | 1 | 42.5 | 97478.9 | 16791 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:24 | Normal | 489 | 480.2 | 448.8 | 10.1 | 4.7 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 8965 | 1 | 42.7 | 97479.6 | 16791 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:29 | Normal | 485.1 | 480.4 | 447.6 | 9 | 4.1 | 4.2 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7977 | 1 | 42.8 | 97480.3 | 16791 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:34 | Normal | 481.5 | 461.3 | 446.1 | 13.5 | 6.4 | 6.3 | 136.2 | 136 | 136.3 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11766 | 1 | 43 | 97481.1 | 16792 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:39 | Normal | 491.2 | 458.6 | 455 | 4 | 1.6 | 1.8 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 8 | 8 | 8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3235 | 1 | 43.1 | 97481.7 | 16792 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:44 | Normal | 498.7 | 476.1 | 470.5 | 4.2 | 1.7 | 2.6 | 134 | 133.7 | 133.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 3776 | 1 | 42.2 | 97481.9 | 16792 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:49 | Normal | 492 | 477.1 | 460.3 | 11.8 | 5.5 | 5.5 | 135.9 | 135.7 | 136.3 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10526 | 1 | 42.1 | 97482.7 | 16792 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:54 | Normal | 489 | 485.1 | 455.5 | 11.7 | 5.3 | 5.3 | 136 | 135.8 | 136.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 10284 | 1 | 42.8 | 97483.5 | 16792 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 12:59 | Normal | 480 | 485.6 | 458.7 | 12.1 | 5.3 | 5.2 | 135.9 | 136 | 136.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 10343 | 1 | 43.2 | 97484.4 | 16792 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:04 | Normal | 479.8 | 469.6 | 465.2 | 11.8 | 5.4 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9969 | 1 | 42.6 | 97485.3 | 16792 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:09 | Normal | 485.5 | 477.5 | 444.8 | 11.6 | 5.2 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9969 | 1 | 42.5 | 97486.1 | 16792 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:14 | Normal | 484.7 | 476.1 | 446.4 | 11.5 | 5.1 | 4.8 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 9709 | 1 | 42.8 | 97486.9 | 16792 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:19 | Normal | 478.1 | 477.8 | 412 | 11.9 | 5.3 | 5.9 | 135.8 | 136 | 136.3 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10237 | 1 | 43.2 | 97487.8 | 16792 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:24 | Normal | 479.3 | 479.5 | 415 | 11.5 | 5 | 5.7 | 135.8 | 135.7 | 136.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9859 | 1 | 43.1 | 97488.6 | 16792 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:29 | Normal | 482.5 | 472.8 | 408.8 | 10.3 | 4.7 | 5.2 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 21.9 | 22.2 | 22 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8926 | 1 | 43.1 | 97489.3 | 16792 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:34 | Normal | 483.6 | 447.3 | 414.2 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8261 | 1 | 43.4 | 97490.1 | 16793 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:39 | Normal | 477.6 | 470.6 | 405.8 | 5.8 | 2.7 | 2.9 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 60 | 60.02 | 60 | 4846 | 1 | 42.9 | 97490.6 | 16793 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:44 | Normal | 490.8 | 477.3 | 421.9 | 10.8 | 5.2 | 5.4 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9586 | 1 | 42.6 | 97491.2 | 16793 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:49 | Normal | 483.5 | 470.4 | 419.6 | 10 | 4.8 | 4.8 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8661 | 1 | 43.2 | 97492 | 16793 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:54 | Normal | 483.5 | 480 | 404.6 | 9 | 4.2 | 4.5 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 7815 | 1 | 42.9 | 97492.7 | 16793 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 13:59 | Normal | 483.4 | 475.3 | 406.1 | 7.2 | 3.4 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 6153 | 1 | 42.7 | 97493.3 | 16793 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:04 | Normal | 486 | 485.8 | 396.6 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5342 | 1 | 42.1 | 97493.7 | 16793 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:09 | Normal | 490.6 | 472.3 | 397.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4026 | 1 | 41.6 | 97494 | 16793 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:14 | Normal | 494.5 | 483.9 | 401.6 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4577 | 1 | 41.1 | 97494.5 | 16793 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:19 | Normal | 486 | 473.8 | 410.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 2271 | 1 | 40.9 | 97495 | 16793 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:24 | Normal | 482.5 | 482.3 | 423 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2205 | 1 | 40.3 | 97495.2 | 16793 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:29 | Normal | 488 | 498.5 | 467.1 | 5.7 | 2.7 | 1.3 | 133.8 | 133.9 | 134 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.93 | 60.06 | 60.03 | 4211 | 1 | 39.6 | 97495.4 | 16793 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:34 | Normal | 509.8 | 492.5 | 396.8 | 5 | 2.1 | 2.8 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 10.9 | 11 | 11 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4396 | 1 | 39.4 | 97495.9 | 16794 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:39 | Normal | 499.1 | 472.5 | 419 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1723 | 1 | 38.9 | 97496.2 | 16794 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:44 | Normal | 503.6 | 485.8 | 426.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1728 | 1 | 38.1 | 97496.3 | 16794 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:49 | Normal | 524.1 | 469.3 | 388.3 | 5.1 | 2.5 | 2.9 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 4603 | 1 | 37.4 | 97496.5 | 16794 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:54 | Normal | 516.2 | 474.8 | 373.7 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5519 | 1 | 37.2 | 97496.9 | 16794 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 14:59 | Normal | 524.5 | 474.5 | 380.4 | 5.7 | 2.7 | 3.2 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 5128 | 1 | 36.9 | 97497.2 | 16794 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:04 | Normal | 464.3 | 471.1 | 344.3 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 3174 | 1 | 37.5 | 97497.5 | 16794 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:09 | Normal | 494.3 | 440.5 | 408.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1101 | 1 | 39.4 | 97497.6 | 16794 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:14 | Normal | 501.9 | 466.4 | 458.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.95 | 59.87 | 1274 | 1 | 41 | 97497.7 | 16794 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:19 | Normal | 514 | 461 | 475.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.92 | 1430 | 1 | 41.9 | 97497.8 | 16794 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:24 | Normal | 526.1 | 463.4 | 557.6 | 4.4 | 2 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3265 | 1 | 35.4 | 97498.1 | 16794 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:29 | Normal | 498.8 | 453.9 | 528 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 59.81 | 59.93 | 2263 | 1 | 34.7 | 97498.3 | 16794 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:34 | Normal | 518 | 460 | 556.7 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.9 | 59.98 | 59.86 | 2752 | 1 | 34.3 | 97498.5 | 16795 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:39 | Normal | 502.8 | 443.7 | 525.5 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 132 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 1259 | 1 | 35.5 | 97498.6 | 16795 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:44 | Normal | 517 | 449 | 556.6 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1848 | 1 | 35.7 | 97498.7 | 16795 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:49 | Normal | 512.6 | 434.8 | 551.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1773 | 1 | 33.3 | 97498.9 | 16795 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:54 | Normal | 515.3 | 422 | 468.9 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1582 | 1 | 33 | 97499 | 16795 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 15:59 | Normal | 512.8 | 417 | 420.9 | 2.1 | 1 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 59.95 | 60.03 | 1372 | 1 | 34.3 | 97499.1 | 16795 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:04 | Normal | 509.3 | 381 | 390.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 1151 | 1 | 36.6 | 97499.3 | 16795 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:09 | Normal | 511.3 | 369.7 | 366.9 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 964 | 1 | 38 | 97499.3 | 16795 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:14 | Normal | 503.5 | 304.2 | 342.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 756 | 1 | 38.7 | 97499.4 | 16795 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:19 | Normal | 502 | 287 | 318.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 670 | 1 | 39 | 97499.5 | 16795 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:24 | Normal | 509.1 | 200 | 317.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 504 | 1 | 39 | 97499.5 | 16795 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:29 | Normal | 500.8 | 200 | 312.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 60.02 | 59.97 | 415 | 1 | 39 | 97499.6 | 16795 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:34 | Normal | 494.6 | 199.8 | 299.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 317 | 1 | 38.9 | 97499.6 | 16796 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:39 | Normal | 486.3 | 200 | 203.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 213 | 1 | 38.7 | 97499.6 | 16796 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:44 | Normal | 482.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 173 | 1 | 38.4 | 97499.6 | 16796 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:49 | Normal | 473.3 | 200 | 200.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 127 | 1 | 38.2 | 97499.6 | 16796 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:54 | Normal | 467.4 | 198.6 | 283 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 115 | 1 | 38 | 97499.6 | 16796 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 16:59 | Normal | 460.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 68 | 1 | 37.7 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:04 | Normal | 428.4 | 199.1 | 199.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36 | 1 | 37.5 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:09 | Normal | 419.4 | 367.5 | 240.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 37.3 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:14 | Normal | 332 | 281.9 | 314 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 36.9 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:19 | Normal | 325.8 | 292.5 | 289.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 36.6 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:24 | Normal | 318 | 360.8 | 350 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 36.4 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:29 | Normal | 419.4 | 425.7 | 415.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 36.1 | 97499.7 | 16796 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:34 | Normal | 331.2 | 317.3 | 343.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 35.8 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-13 17:39 | Normal | 191.3 | 196.8 | 198 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0